询

价

文

件

广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 询价邀请函

我司根据业务需求，现对停车场管理系统及巡更系统设备进行询价采购，具体情况如下：

- 项目概况：

- 采购单位：广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 项目名称：停车场系统及巡更系统项目

- 采购内容：详见《第三节 用户需求书》

- 供应商资格要求：

- 中华人民共和国境内注册独立法人；

- 财务状况良好；

- 前三年在经营活动中没有重大违法记录。

- 报价文件的递交

- 报价文件递交时间： 2014 年 5 月 29 日上午 12 时前    （北京时间）。

- 报价文件递交地点：广州白云机场东南区横二路生活服务楼4楼商贸发展有限公司。

- 采购单位联系方式：

- 采购单位名称：广州白云国际机场商贸发展有限公司

- 采购单位联系人：郭先生

- 采购单位联系方式：（020）36067939    。

- 询价须知

- 总则

参加询价的供应商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由供应商自己承担。一切与询价有关的费用，均由参加询价的供应商自理。遇不可抗力因素，采购方有权对报价时间、地点进行变更并以书面形式通知所有参加询价的供应商。

- 询价文件的澄清及修改

- 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购方，供应商应以采购方书面答复为准。

- 如在递交报价文件截止日期前未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。

- 在规定的递交报价文件截止日期前，采购方对询价文件做出的书面修改及补充，是询价文件不可分割的部分，对所有供应商均具有约束力。

- 供应商报名及询价文件获取

- 报名时间：2014 年 5 月 27 日上午9时至下午5时；

- 报名地点：广州白云机场东南区横二路生活服务楼406室；

- 询价文件购买费用：不收取；

- 报名现场提交材料：营业执照复印件（加盖公章）。

- 报价文件

- 报价文件的组成

(1)报价单

(2)营业执照复印件（加盖公章）

- 报价文件格式内容须按照《第四节 相关文件模板》填写递交。

- 报价文件须使用中文，如需使用非中文资料，供应商须提供中文翻译资料，并以中文资料为准。

- 报价文件一式壹份，供应商须保证报价文件内容的真实、准确，所有资料须加盖法人单位公章，所有资料均须统一采用A4纸。

- 报价评审

- 评审依据：采用定额投标报价，以用户需求书中所有子项合价为单个询价包的定额价格，报价人按定额价格下浮一定比率，以下浮率高者成交。

- 评审方法：由我公司项目小组根据评审依据对报价人提交的报价文件进行评审。

- 评审时间：报价文件递交截止后10个工作日内。

- 确定成交供应商

报价评审结束3个工作日内，采购单位将通知成交的供应商，该成交结果的有效性不依赖于未成交的报价人是否知道成交结果，采购单位对未成交的供应商不作未成交原因的解释，不退还其报价文件。

- 采购支付方式

本次询价采购方将依据工程进度分批分项进行采购并支付相关款项，供应商应根据国家有关规定开具增值税专用发票。

- 用户需求书（技术条款）

- 询价内容

本询价包主要包括停车场管理系统、巡更管理系统的设备采购。报价人对满足设备清单中技术要求和数量的材料进行报价。停车场管理系统应满足无人值守管理及车牌自识别功能。报价应包含对应材设一年内的保修费用、税务成本、现场安装指导和其它售后服务费用，并充分考虑包括但不仅限于因供货日期、供货数量变化等不确定因素产生的相应成本。若质保期内产品出现质量问题，供应商须在接报后72小时内上门处理。询价清单如下：

| 询价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| 1 | 入口控制机 | 输入电压24VAC或12VDC | 套 | 2 | 1400 | 2800 |
| 2 | 显示屏 | LED显示条屏 | 块 | 2 | 1000 | 2000 |
| 3 | 自动道闸 | 长3m，带上下栅栏 | 套 | 2 | 2500 | 5000 |
| 4 | 语音对讲机 | 输入电压24VAC或12VDC | 个 | 2 | 150 | 300 |
| 5 | 自动读卡器 | 有接触式IC卡读取功能 | 个 | 2 | 250 | 500 |
| 6 | 车辆检测器 | 带周长不少于4m地感线圈装置 | 套 | 4 | 500 | 2000 |
| 7 | 车牌识别器 | 带摄像头，具有数字转换功能 | 套 | 2 | 1600 | 3200 |
| 8 | 交流稳压电源 | 24VAC，200W | 个 | 2 | 300 | 600 |
| 9 | 停车场管理软件 | 与停车场管理设备配套 | 套 | 1 | 20000 | 20000 |
| 10 | 销写器 | IC卡销写器 | 套 | 1 | 500 | 500 |
| 11 | 停车卡 | IC卡 | 个 | 150 | 15 | 2250 |
| 12 | 巡更点感应器 | RFID无源感应器 | 个 | 80 | 30 | 2400 |
| 13 | 巡更记录系统 | 与巡更设备配套 | 套 | 1 | 2000 | 2000 |
| 14 | 巡更通讯器 | 与巡更棒配套 | 个 | 1 | 300 | 300 |
| 15 | 巡更棒 | 有RFID读取功能 | 个 | 5 | 800 | 4000 |
| 16 | 计算机 | 含主机、LED显示器、键鼠 | 个 | 1 | 6000 | 6000 |

供应商可根据实际情况对询价包内方案进行优化。若供应商中标后，采购方对采购数量提出修改，则按 增减费用=数量变化量*报价单中对应子项单价 的标准计算相关费用；若采购方对材设规格提出修改，则双方另行协商解决。

- 相关文件模板

报价单

项目名称：停车场系统及巡更系统采购项目

报价单位：

我公司已完全理解并接受询价文件的全部内容，现对项目报价如下：

| 项目定额限价 （元） | 下浮率 （%） | 下浮后总价 （项目定额价格×（1-下浮率）） |
| --- | --- | --- |
| 53850.00 |  |  |

我司根据询价文件要求，供应设备型号规格及对应下浮价格如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口控制机 |  | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 显示屏 |  | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 自动道闸 |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 语音对讲机 |  | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 自动读卡器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 车辆检测器 |  | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 车牌识别器 |  | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 交流稳压电源 |  | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 停车场管理软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 销写器 |  | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 停车卡 |  | 个 | 150 |  |  |
| 12 | 巡更点感应器 |  | 个 | 80 |  |  |
| 13 | 巡更记录系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 巡更通讯器 |  | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 巡更棒 |  | 个 | 5 |  |  |
| 16 | 计算机 |  | 个 | 1 |  |  |

供应商（签章）：

日期：      年    月    日