航源公司办公楼电梯

更新改造项目

询价文件

（项目编号：HYXJ201401）

二○一四年 月  日

总  目  录

第一部分              询价公告

第二部分              供应商须知

第三部分              合同条款

第四部分              项目报价文件格式

第五部分              用户需求书

- 第一部分

询 价 公 告

广东省航源实业发展有限公司关于办公楼电梯更新改造项目对其认可的供应商进行国内询价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

一、询价项目说明

1.项目名称：航源公司办公楼电梯更新改造项目

2.项目地点：广州市白云区航云北街66号

3.询价内容：

电梯更新改造项目需求清单

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯采购 | 1台 |
| 2 | 旧电梯设备拆除、新电梯设备安装 | 拆除1台、安装1台 |

*注：本项目详细要求请参阅询价文件中的用户需求书，供应商必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

二、供应商资格要求（供应商必须达到以下全部商务要求并提供相应证明材料，所有证明材料须加盖公章）：

1.报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。

2.报价人必须提供所投电梯的制造商由国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备制造许可证》复印件。

3.报价人必须提供电梯改造安装所需的具有电梯《特种设备安装改造维修许可证》（B级或以上）证明文件，如报价人不具备符合要求的安装资质条件时，必须委托电梯制造商或其授权认可的具有电梯《特种设备安装改造维修许可证》（B级或以上）的安装单位，并提供以上证明文件复印件。

4.报价人必须是电梯制造商或经销商，如是经销商，则必须提供电梯制造商出具的针对本项目有效授权书原件。

5.本项目不接受联合体报价。

三、获取询价文件的时间、地点、方式

1.获取询价文件时间： 2014年10月24日至10月28日

2.获取询价文件地点：广州市白云区航云北街 83号312房

3.获取询价文件方式：自行至采购单位领取

四、递交报价文件截止时间

1.现场勘察时间：2014年10月24日至10月28日

2.递交报价文件时间： 2014年10月24日至2014年11月4日

3.递交报价文件截止时间： 2014年11月5日17点整

4.报价文件递交地点：广州市机场路航云北街 83号312房

五、采购人的名称、地址和联系方式。

1.采购联系人名称： 梁皓

2.采购人联系方式：020-86133202转1

3.采购人地址：广州市白云区航云北街66号

- 第二部分

- 供 应 商 须 知

- 目  录

- A.说明

- B.询价文件

- C.项目报价文件的编制

- D.项目报价文件的递交

- E.报价文件的评审

A.说明

1.项目说明

1.1 广东省航源实业发展有限公司拟就电梯更新改造项目进行国内采购，本项目采用询价形式确定成交供应商。

1.2 采购范围

本项目项下相关服务：

| 项目名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 旧电梯设备拆除、处理 | 拆除及清运旧电梯1台（包括其相关管线及设施设备） |
| 新电梯安装、调试、检测验收 | 安装及调试新电梯1台（包括其相关管线及设施设备、井道土建开孔修饰等相关服务） |

*拆除及安装的界面划分以现场指定的为准（详细要求请参阅询价文件中第五部分《用户需求书》）。

1.3 采购要求

1.3.1 供应商的项目报价应将服务中的各项任务分别报价，报价总和为本项目的项目总价。

1.3.2 供应商必须提交对询价文件实质性响应的项目报价文件。

2.合格的供应商

2.1 合格供应商要求详见本询价文件第一部分的第二点“供应商资格要求”。

3.合格的服务

3.1 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国国内供应商，本合同的支付仅限于对这些服务。

3.2 报价人所提供的服务必须符合询价文件第五部分用户需求书和采购人要求。

4.报价费用

供应商应承担所有编写项目报价文件所有的费用，不论询价的结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B.询价文件

1.询价文件构成：

1.1 要求提供的服务和合同条件在询价文件中均有说明，询价文件包括：

第一部分   	询价公告

第二部分   	供应商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	用户需求书

1.2 供应商应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对询价文件各方面都作出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

2.询价文件的澄清：

2.1 任何要求对询价文件进行澄清的供应商，均应以书面形式或电报（以下提到电报均包括电传、传真）通知采购人。

2.2 采购人将以现场勘察的形式答复每个参与询价的供应商。

3.询价文件的修改：

3.1 在规定的递交报价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答供应商提出的需澄清问题时以修改书对询价文件进行修改。也可由评审小组在评审过程中，审核供应商文件后对谈判要求作出统一修改和澄清。

3.2 修改书是询价文件的组成部分，对所有参与供应商均有约束力。

3.3 为使供应商编写报价文件时，有充分时间对询价文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定酌情延长截止日期。

4.报价文件语言及计量单位：

4.1 采购方发出的报价文件采用中文。

4.2 报价文件中使用的计量单位都是公制系统。

C.	项目报价文件的编制

1.项目报价文件的构成：供应商编写的项目报价文件应包括下列部分：

1.1 一次报价信封，内装一次报价表并单独密封。

1.2 商务部分：

*a)项目总价：本项目设有最高限价，最高限价为人民币￥30万元。报价超出以上最高限价的，则该报价文件将予以拒绝并作废标处理。

b)询价文件第四部分之各附件；

c）按供应商要求出具的资格证明文件，证明供应商是合格的，而且成交后该供应商具有履行合同的能力；

1.3 技术部分：

1.3.1对询价文件第五部分用户需求书的书面应答，包括但不限于货物描述、进度安排、设备配置等；

1.3.2证明服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

a)服务主要技术指标内容的详细说明；

b)逐条对本询价文件用户需求书进行评议，说明所提供货物和服务已对买方的用户需求书做出了实质性的响应或按附件给出的格式说明与用户需求书条文的偏差。在回答是否符合业主提出的技术参数时，不允许对所提的技术参数要求作修改，只能回答符合或偏离，并列出具体技术参数.

c)服务工作计划和时间、人员安排等有关资料和说明；

1.3.3 报价人在阐述上述第1.3.2(b)时应注意买方在用户需求书中指出

的工艺、材料和货物标准以及参照的品牌或产品目录编号仅起说明作用，并非任何限制性规定，报价人在询价中可以选用其它替代标准，品牌或产品目录编号，但须向买方充分证明这些替代在实质上与用户需求书所列明的相当或更优越。

2.项目报价

2.1 供应商应在适当的项目报价表上标明本项目拟提供的服务的单价、每个单项的小计、整个报价文件的总报价。

2.2 供应商应报完成全部用户需求书内容含税人民币价格，报价人应按用户需求书中所列每个单项逐项报价。

3.报价文件有效期

3.1 报价文件应在询价文件规定的评审日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

3.2 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求供应商同意延长报价文件有效期。

3.3 报价人应提交证明其有资格参加报价和中标后有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部分。

4. 知识产权和专利权

4.1 报价人应保证，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

3.2 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.项目报价文件的式样和签署

5.1供应商应准备一份项目报价文件正本和四份副本，每套项目报价文件须清楚地标明“航源公司办公楼电梯更新改造项目报价文件正本”或“航源公司办公楼电梯更新改造项目报价文件副本”，副本必须编号。一旦正本和副本不符，以正本为准。

5.2项目报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由经供应商正式授权且对供应商有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在项目报价文件中。

5.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由项目报价文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效，本项目不接受电传和传真的项目报价文件。

6.不允许偏离的条款

6.1报价文件中的重要条款不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有 偏离，则是供应商的风险。不允许偏离的条款如下列：

a）“*”号条款；

b）资质文件；

c）询价文件规定的其它必须具备的内容。

6.2 下述条款不应视作不可偏离：

a）未加注“*”号的条款；

b）用户需求书中已明确的供应商可提供其他优选报价文件部分。

6.3 报价文件中优于用户需求书要求部分的内容不视作偏离，对这种优于     用户需求书要求的情况必须单独说明。

D.	项目报价文件的递交

1.	项目报价文件的密封和标记

1.1 供应商应将项目报价文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。全部副本可以封装在一个信封中。副本应编号（副本1、副本2、……）。

1.2 所有信封均应清楚标明：

a.收件人：广东省航源实业发展有限公司

项目编号：   HYXJ201401

项目名称：航源公司办公楼电梯更新改造项目

供 应 商：

供应商地址：

（及在本项目规定的文件递交截止时间之前不得启封的字句）

*b. 航源公司办公楼电梯更新改造项目报价文件，需密封并在封口加盖供应商公章或授权代表签名后交采购方。

2.递交报价文件截止时间

2.1 供应商应将正本和所有副本，由供应商授权代表亲自递交报价文件。

2.2 采购人可以通过询价文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

3.迟交的项目报价文件

采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

E.报价文件的评审

评审办法：分价格、商务技术分别评分，价格分占70%，商务技术分占30%。

1.价格分评分：以有效报价的平均值下浮3%作为评分基准价，报价分等于评分基准分，价格得分100分；报价每高于评分基准分1%，扣2分；报价每低于评分基准分1%，扣1分；小数点后面保留两位，第三位四舍五入。

2.商务技术评分表：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 优 | 良 | 中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司注册资本 | 10 | 注册资本500万元以上（含）【10】 | 注册资本300万元（含）以上，500万元以下；【8】 | 注册资本300万元以下，100万元及以上【6】 |
| 2 | 公司资质：具有电梯《特种设备安装改造维修许可证》（B级或以上）证明文件 | 10 | 具有安装资质，持有有电梯《特种设备安装改造维修许可证》（B级或以上）证明文件【10】 | 不具备安装资质，但委托电梯制造商或其授权认可的具有电梯《特种设备安装改造维修许可证》（B级或以上）的安装单位安装，并提供以上证明文件复印件【6】 | —— |
| 3 | 公司业绩，提供合同复印件或中标通知书复印件证明 | 30 | 近三年在广州地区完成过类似工程业绩五项（含）以上【30~25】 | 近三年在广州地区完成过类似工程业绩三项（含）以上【18~24】 | 近三年在广州地区完成过类似工程业绩三项以下【17~0】 |
| 4 | 施工组织方案、人员机械配置、安全文明施工措施方案 | 35 | 施工组织方案完整齐全、人员机械配置合理并满足施工需要、安全文明施工措施方案合理，安全保障措施好。【35~25】 | 施工组织方案合理、人员机械配置基本满足施工需要、安全文明施工措施方案合理【24~11】 | 施工组织方案、人员机械配置、安全文明施工措施方案较差【10~0】 |
| 5 | 材料与询价文件要求的一致性 | 15 | 完全一致或优于【15 ~12】 | 主要材料部分一致【11~8】 | 主要材料部分个别不一致【7~0】 |

- 第三部分

- 合  同  条  款

合同登记号： HYGC201400

工

程

施

工

合

同

- 合同书

甲方（全称）： 广东省航源实业发展有限公司

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本维修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：航源公司办公楼电梯更新改造项目

工程地点：广州市白云区航云北街66号

二、工程内容：

1.本合同标的为航源公司办公楼电梯更新改造项目，包括设计、设备供货、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等服务。

2.供货范围

本合同项下的设备供货范围见用户需求书。但最终的供货数量、规格及安装尺寸以买方及设计、安装单位的一致确认为准。

3.卖方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保工程进度符合要求。

三、工程承包范围

工程承包方式：包拆除、包安装、包材料、包运输、包工期、保质量

工程承包范围：详见航源公司办公楼电梯更新改造项目询价文件

四、合同工期

开工日期：2014年  月  日(以发包人批准的日期为准)。

竣工日期：2014年  月  日(以发包人批准的日期为准)。

合同工期总日历天数  80    天（该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。因天气或其它因素影响施工,经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期）。

五、质量标准

1.《中华人民共和国产品质量法》-2000

2.《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

3.《电梯安装验收规范》GB10060-93

4.《电梯试验方法》 GB10059

5.《特种设备质量监督与安全监察规定》

6.《电梯监督检验和定期检验规则》—曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009

7.《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007

8.《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007

9.《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002

10.如上述标准及规范有最新版本，请执行最新版本；

11.产品及服务应符合我国和国际上的相关标准和规范及本询价文件要求；

12.没有国家标准的按行业标准执行；没有行业标准的，供应商应提供相关制造商标准。

六、合同价款

1.合同总价： （人民币）大写                (￥              )。

2.合同总价是包括了新设备采购及本合同所有新设备和材料的安装、调试、验收（包含报装及检测等）及旧电梯设备的拆除、处理、搬运、电梯井道、门（孔）洞、机房的土建修改恢复，以及与电梯安装相关的辅助工作的全部费用。

3.合同附件之价格清单中，如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准（除单价金额小数点明显错误的除外），并修正总价。

七、乙方向甲方承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付价款及其他应当支付的款项。

九、本合同中有关词语含义与中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》中的《通用条款》分别赋予它们的定义相同。本合同未专项约定的事项，参照广东省建设工程标准施工合同（2009年版）有关条款执行。

十、合同生效

本合同双方约定经双方签字盖章后生效。

- 专用条款

一、  付款方式

甲方应以电汇方式向乙方支付合同款项。

1.1工程付款：

乙方安装人员进场之日起10天内，甲方支付合同总价的30％￥               元给乙方。

1.2竣工付款：

合同货物安装完毕，并取得《安全检验合格证》，甲方组织项目竣工验收后的10天内，甲方支付合同总价的65％即￥     元给乙方。

1.3剩余合同价款金额的5%作为质量保证金，保修期满后十日内如无质量问题再支付。

1.4甲方每次付款前, 乙方应出具同等金额的工程款发票,否则, 甲方有权拒绝支付工程款。

*二、  土建要求

2.1 乙方提供的属土建方面的电梯井道、机房等必需符合本合同附件以及双方签署确认的电梯配置图的要求，如有不符, 乙方必须予以修正。乙方在安装之前，必须对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于乙方变动安装条件引起的费用由乙方承担。

三、安装资质保证

3.1  乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述设备的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的设备；

3.2  乙方委派的安装队伍须具有相应安装资质,且持有乙方或设备制造厂的委托安装协议，并必须获得甲方的书面同意；

3.3  乙方委派的安装队伍所进行的一切工作，均不免除乙方对整个合同应履行的责任和义务。

*四、安装、调试及验收

4.1  除非甲方另有通知，乙方应按照合同的技术要求以及合同执行计划（见合同附件）的时间安排，派出足够的具备相关的专业知识及技术水平的专业人员进行现场安装和调试工作。

4.2  安装开始前，乙方应约业主共同检查安装现场是否已具备进场条件，在确定施工条件已具备后5天内乙方与甲方确定开始施工日期。

4.3  施工队伍进场安装前,甲乙双方同时参加开箱清点验收，按装箱单确定货物完整无缺，规格数量相符，产品质量符合相关的电梯产品技术标准及制造工艺标准，清点结果要共同签署书面的备忘录，如发现异议，乙方应即时采取有效的补救措施。

4.4  在整个施工过程中，电梯设备的保管由乙方负责，直至安装调试完毕，并在双方签署的电梯验收合格证明书后才移交给甲方。

4.5  电梯安装、调试完毕后，乙方负责办理电梯的有关验收申请，确保通过电梯设备安全检测验收，并取得《安全检验合格证》。

五、工程实施的双方责任

5.1   甲方责任:

5.1.1  按现状提供完整的施工现场。

5.1.2  根据现场条件尽可能提供临时零件堆放点 。

5.1.3  甲方不得无故妨碍乙方的正常施工，并尽可能向乙方提供有利于施工的条件。

5.1.4  甲方不提供井道内永久照明、 底坑爬梯、机房内的搁机大梁等。

5.1.5  协助乙方办理有关电梯验收手续。

5.2   乙方责任：

5.2.1  负责电梯的安装调试，以使电梯达到其功能、性能等技术参数要求。

5.2.2  乙方的施工队伍应对每台电梯的安装现场进行检查，确认土建结构是否符合安装要求。非因甲方责任，不得收电梯安装整改费。

5.2.3  乙方负责电梯的全部安装工作（包括井道内的摄像、音响、紧急呼叫等相关线路），且包括所有货物的搭棚等工作。

5.2.4  负责货物的所有运输（包括工地提运、卸车）、搬运、吊装、分层、就位等。

5.2.5  在安装调试及验收过程发现的货物规格或质量问题时，乙方应及时采取补救措施。

5.2.6  必须向甲方提供合同设备安装所需的安装材料。

5.2.7  施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由甲方提供恰当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。吊装、棚架、钢牛腿由施工队伍负责（井道没有土建牛腿）。

5.2.8  整个工作期间，乙方应接受甲方的统一管理和必要的监督检查。

5.2.9  负责施工安全（电梯井道、门洞的安全措施，含施工人员及其他人员的安全）。

六、 维护保养服务条约

6.1 电梯安全使用管理部门签发电梯使用证后一年为质量保证期，保质期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。

七、双方一般权利和义务

7.1 甲方指派代表              乙方项目负责人

姓名： 梁皓               姓名（单位）：

乙方项目负责人按本合同要求组织施工,保质、保量、按期完成本合同规定之内容，并负责与乙方进行沟通、联系,该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为,均由乙方承担责任。

7.2 甲方的权利和义务

7.2.1将具备施工条件的施工场地在约定的开工日前1天交给乙方。

7.2.2协调施工所需水、电及场地，保证施工期间的需要。

7.2.3审核乙方提交的施工组织方案，监督工程质量和施工安全。

7.3乙方权利和义务

7.3.1乙方须向甲方提交资质证书、营业执照、施工组织方案等资料，提交时间：合同签订前提交。

7.3.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，并按规定办理有关手续。

7.3.3做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

8.3.4保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

7.3.5已竣工工程未交付甲方之前，乙方按约定负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方另行办理相关手续。

7.3.6在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督,为检查、检验、监督提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。
 7.3.7维修施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用,一切责任由乙方承担。
 7.3.8本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成,未经甲方同意, 乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成。

7.3.9乙方未能履行约定的各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

八、工程变更

8.1经甲方同意增加的工程项目，按以下条款执行：

8.1.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

8.1.2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

8.1.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。

九、竣工验收

9.1乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

9.2因乙方原因不能按照本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

9.3工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料。甲方收到竣工资料后5个工作日内组织有关单位验收，并在验收后5个工作日内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

9.4工程竣工验收通过，甲方和乙方须在竣工资料签字确认。

十、安全文明施工

10.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工．并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查．采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

10.2甲方应对施工场地的进行安全监督检查，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故．由甲方承担相应责任及发生的费用。

10.3由于施工行为导致他人及自身的人身及财产的损失，由乙方承担全部赔偿责任。因此而造成的经济和法律责任由乙方完全负责，甲方保留追诉权。

10.4 现场围蔽要求：使用全新的白色夹泡钢板进行每个楼层现场的围蔽，围蔽作业整齐干净，每一楼层应有温馨提示“电梯改造施工，给您带来的不便，敬请谅解”字样。

10.5  电梯改造期间，应按施工现场的消防要求配置符合要求的灭火器材并保持其适用。

10.6  关于电梯改造期间的施工噪音管理，在正常工作日内，改造施工不得发生大于80分贝的噪音，发生大的噪音施工应安排在下午6点以后或非工作日期间。

10.7  乙方的现场人员应接受甲方大楼的相关管理规定。

10.8  旧电梯部件清除搬运，安装材料、新电梯部件等物料搬运应做好大楼地面、墙面、天花的保护工作，不得弄花、碰损天花、墙面、地面，如有损坏，应进行恢复处理。

10.9乙方向甲方签订“安全施工保障措施承诺书”作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十一、违约责任

11.1乙方不按甲方施工要求和该工程项目预算材料标准施工，工程质量不达约定标准的，应重新拆除和施工，并承担所有费用及相应的违约责任。

11.2乙方违反本合同其他任何一项义务,经甲方通知其限期改正,期满后仍未改正的,甲方有权解除本合同,乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。
 11.3对乙方故意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范及环保要求引起的工程质量问题,或与合同约定不符的,无论工程是否已验收合格、交付使用以及是否超过保修期,均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。

11.4未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人,否则,甲方有权解除合同，乙方已完成的工程，甲方无需支付任何工程款。

11.5乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

11.6凡因乙方原因导致本合同解除的,乙方应当无条件于两日内退场并承担合同价款10%的违约赔偿金,如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金),乙方还应赔偿甲方所受到的损失。

十二、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（2）种方式解决：

（1）提交广州仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十三、其他要求

13.1  本工程如涉及工程价款的确认,相关的确认需经甲方代表确认并加盖甲方公章后为有效，其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等)，甲方均不予认可。
13.2  如涉及工程量的确认,必须经甲方代表、工程部经理共同会签且加盖甲方签证专用章后方为有效,缺一不可。

13.3  双方约定本合同一式伍份，其中甲方叁份，乙方贰份，具同等法律效力。

| 甲方（签章）： 法定代表人或授权代表： （签字） | 乙方（签章）： 法定代表人或授权代表： （签字） |
| --- | --- |

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000      2014年     月      日

附件一

项目质量保修书

甲方（全称）： 广东省航源实业发展有限公司

乙方（全称）：

为保证“航源公司办公楼电梯更新改造项目”在合理使用期限内正常使用，甲方、乙方协商一致签订项目质量保修书。乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。

一、项目质量保修范围和内容

质量保修范围包括本合同第一条所约定的施工工程地点的项目内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本项目的质量保修期如下：

电梯安全使用管理部门签发电梯使用证后一年为质量保修期。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方承担。

⒉发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当30分钟内到达事故现场抢修。

⒊在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保维修工程体的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损失的，乙方应承担损害赔偿责任。因此而造成的经济和法律责任由乙方完全负责，甲方保留追诉权。

⒋质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、质量保修金支付

本项目质量保修金约为合同价款的    5   ﹪。

五、质量保修金的返还

甲方在质量保修期满后10个工作日内，扣除因乙方项目质量引起的应扣除费用，将剩余保修金返还乙方，如质量保修金不足扣除部分，甲方有权向乙方追讨。

六、其他

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲方、乙方与合同共同签署。

发　包　方（公章）：　　　         承　包　方（公章）：

法定代表人（签字）：　　　　       法定代表人（签字）：

委托代理人：　　                     委托代理人 ：

年   月   日　　                       年   月   日

附件二

施工安全保障措施承诺书

兹有                       为“航源公司办公楼电梯更新改造项目”的供应商，现将施工期间安全保障措施承诺如下：

1、整个施工期间，我公司坚决贯彻执行国家、广东省及广州市颁发的有关建筑施工安全规定，严格按照施工安全操作规程及施工安全操作条例要求施工，以及严格依照与甲方签订的建设工程施工合同内的相关条款，精心布置施工现场和组织施工。

2、凡施工期间工程项目涉及到高空作业的，我公司严格按高空作业规定要求施工，施工人员系安全带、穿防滑鞋，并保证有足够的人员看护。

3、我公司将建立完善的安全保障体系，安全宣传、安全教育和安全交底落实到每个现场管理和施工人员，并在施工现场按规定配有足够的显眼安全标志牌。

4、严格执行防火制度，设立工程防火责任人。做好防火工作，根据建筑物面积和材料的具体情况配备足够的灭火器材，悬挂防火标志。严格执行施工动火审批制度，做到专职专责。

5、严格本工地的保安工作，遵守法律法规，杜绝刑事、治安案件的发生。

6、整个施工期间，如果是由于我公司安全施工措施保障不到位原因造成安全事故或者被相关部门处罚的，责任均由我司承担。

7、                   /

特此承诺

承诺人：

承诺单位：

2014年    月       日

- 第四部分

项目报价文件格式

- 目  录

- 附件1     * 法定代表人证明书或法人授权函

- 附件2     *一次报价表

- 附件3     *明细价格表

- 附件4     *资格证明文件

- 附件5     对合同条款的响应一览表

- 附件6     服务要求偏离表

- 附件7     服务方案详细说明

附件1-1  法定代表人证明书

（如应邀文件签署人是法人代表）

先生/女士，现我单位               职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期：                  签发日期：

报价人名称：                    （公章）

附：

1. 法定代表人身份证或其他有效地身份证明

2. 报价人必须在上述附件上加盖公章。

# 附件1-2		法人授权函

（如应邀文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （应邀人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就询价文件编号为              的            项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（盖章）：

职务：

单位名称：

地址：

应邀人代表（被授权人）签字（盖章）：

职务：

单位名称：

地址：

# 附件2	  一次报价表

供应商名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 总价必须含应付的拆除、安装、调试、各种税项及运保费等所有费用。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 报价总价 | ￥ 元人民币 |  |  |  |  |
| 5 | 报价有效期 | 自获取询价文件之日起90个公历日 |  |  |  |  |

注：

1、此表另外制作正本一份，并按报价人须知的规定密封标记一并封装在单独的密封信封内。

2、报价总价包括报价范围内所有项目的费用。

供应商代表签字（盖章）：

日   期：

附件3  	明细价格表

供应商名称: 												项目编号:

| 序号 | 项目内容 |  | 品牌 | 配置标准 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字（盖章）：

日期：

说明：

1、如果总价与单价不符，以单价为准。

2、报价应采用人民币。

3、项目、内容应符合文件第五部分“用户需求书”的要求。

4、总价必须含应付的各种税项及运保费等。

5、该表格为参考格式，供应商可按实际情况自行制订服务明细报价表。

# 附件4 	资格证明文件

目   录

1. 附件		 营业执照副本复印件

2. 附件		 国税与地税税务登记证复印件

3. 附件      制造商出具的授权书

4. 附件		 近（时间）年业绩项目证明材料（合同复印件）

5. 附件      安装、维修B级以上资质证书

# 附件5	 对合同条款的响应一览表

说明：1. 供应商必须对应询价文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2. 对有偏离的条目在下表相应列成交注“X”，无标注“X”条目自动视为供应商完全接受并用“/”填充空白处。

合同条款：

| 序号 | 合同条款条目 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商授权代表签字：（公章）

日期：

# 附件6 服务要求偏离表

说明：	供应商必须对应报价文件的第五部分“用户需求书”的内容逐条响应。无偏离描述的内容视为报价人完全接受并用“/”填充空白处。

| 序号 | 报价要求 | 有偏离 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

报价人授权代表签字（盖章）：

日期：

# 附件7 	服务方案详细说明

说明：	供应商必须对应谈判文件的第三部分“合同条款”的内容逐条详细说明。

- 第五部分

- 用 户 需 求 书

一、工作内容：

1.1拆除及清运旧乘客电梯1台（包括其相关管线及设施设备）；

1.2安装、调试、检测验收新乘客电梯1台（包括其相关管线及设施设备）；

1.3井道土建开孔修饰等其他相关服务；

1.4拆除及安装的具体工作内容与界面划分以现场指定的为准;

1.5安装的新电梯质保期内的维保服务。

二、标准及规范：

2.1《中华人民共和国产品质量法》-2000

2.2《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

2.3《电梯安装验收规范》GB10060-93

2.4《电梯试验方法》 GB10059

2.5《特种设备质量监督与安全监察规定》

2.6《电梯监督检验和定期检验规则》—曳引与强制驱动电梯TSG T7001-2009

2.7《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》TSG Z0004-2007

2.8《液压电梯制造与安装安全规范》GB 21240-2007

2.9《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002

2.10如上述标准及规范有最新版本，请执行最新版本；

2.11产品及服务应符合我国和国际上的相关标准和规范及本询价文件要求；

2.12没有国家标准的按行业标准执行；没有行业标准的，供应商应提供相关制造商标准。

三、环境条件：

3.1 亚热带海洋性气候，轻度盐雾腐蚀。

3.2 海拔高度≤1000m。

3.3 环境温度-5℃～+50℃。

3.4 环境相对湿度	40％～98％。

3.5 地震烈度≤8度，属于构造较稳定区。

四、整体技术要求：

4.1基本要求

4.1.1承包人应充分理解并认真遵循本询价文件的要求，所提供的设备应是质量可靠且在中国市场占有率靠前的品牌。询价所提供的设备型号只作为参考，承包人可提供满足设计和询价文件要求的其制造商的定型产品。

4.1.2所有应答中非量化指标可以直接进行应答，量化指标必须应答具体数值。

4.1.3本询价文件中所列技术指标由主要技术指标（用*表示）和一般技术指标构成，对主要技术指标，承包人必须进行实质性应答，不得有漏报，列出具体参数，并提供检测报告或样本。

4.1.4如果本询价文件中有明显未提到的细节，或在涉及到本询价文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家（部颁行业）的标准和规范。

4.1.5除有特别要求外，所有设备及其元器件的设计、制造、测试和安装、调试应采用现行的中国国家标准或其他公认的国家（部颁行业）标准、国际标准化组织标准以及等效或优于的其他国家的权威性标准和规范。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。同一元件不论国内或国外制造，应采用同一标准。

4.1.6承包人必须仔细阅读询价文件，并有义务全面了解整个工程的范围、工程进度、施工现场的状况等。如有疑问，应向发包人提出书面文件，由甲方书面答复或统一在甲方组织的答疑会上答复。

4.1.7发包人保留在合同签订或使用需求的变化，变动所购设备或材料数量的权利，卖方应积极配合。

4.1.8承包人货物制造商的要求。

4.1.8.1必须已取得ISO9001（或同等）质量体系认证。

4.1.8.2必须具备生产速度为2 m/s的高速电梯的能力。

4.1.9承包人必须提供询价电梯所应配备的备件的名称、型号、规格及数量清单。

4.1.10承包人必须提供询价电梯功能配置。

4.2.  技术规格

4.2.1 技术规格总表：

| 航源实公司办公楼电梯技术规格总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 栋号 | 地址 | 门牌号 | 层数 | 站数 | 电梯载重量kG | 台数 | 备注 |
| 1 | 办公楼 | 白云区航云北街 | 66 | 10 | 10 | ≧1000 | 1 |  |

*4.2.2                         技术规格一览表：

| 基本参数 | 类型 | 小机房乘客电梯 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制系统 | 主要部件元件为进口，电梯智能模块控制，双32为微机处理器 |
|  | 驱动系统 | 微机控制交流变频调压调速,主要部件为进口 |
|  | 曳引系统 | 环保高性能永磁同步（PM）曳引机 |
|  | 轿厢 | 国产 |
|  | 导轨 | 国产 |
|  | 层/站/门 | 10层10站10门 |
|  | 载重量 | ≧1000 kg |
|  | 速度 | 1.75 m/s |
|  | 底坑深度 | 1760 mm |
|  | 顶层高度 | 4650 mm |
|  | 轿厢尺寸 | 依据井道尺寸尽量最大设计 |
|  | 井道尺寸 | 2100 mm （宽）×2200 mm（深） |
|  | 开门方式 | 双扇中分自动 |
|  | 开门净尺寸 | 900 mm （宽）× 2100 mm（高） |
|  | 机械位置 | 井道顶部 |
|  | 机房尺寸 | 3750 mm（长）×3200 mm（宽）×2250 mm（高） |
|  | 动力电源 | 380V50Hz三相五线制 |
|  | 照明电源 | 220V50Hz单相 |
|  | 牛腿 | 钢牛腿，卖方提供 |
| 轿 厢 | 轿厢侧壁 | 304不锈钢，厚度≥1.2mm，侧前/后壁发纹不锈钢，侧中壁镜面不锈钢（蚀刻） |
|  | 轿厢后壁 | 304不锈钢，厚度≥1.2mm，后左/右壁发纹不锈钢，后中壁镜面不锈钢（蚀刻） |
|  | 轿厢门 | 304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
|  | 门框 | 304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
|  | 轿厢吊顶 | 豪华型 |
|  | 轿厢高度mm | 轿顶高度≧2300 |
|  | 轿厢地板 | 大理石拼花地板 |
|  | 轿厢讯号装置（操纵盘） | 镜面不锈钢-蚀刻+喷砂操作面板，轿厢位置及方向显示 |
|  | 轿内通风 | 侧出风，低噪音风扇 |
| 门 | 首层厅门 | 304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
|  | 其它层厅门 | 304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
|  | 每层门门套 | 304发纹不锈钢，厚度≥1.2mm |
|  | 门地坎 | 硬制铝合金 |
|  | 每层厅门讯号装置 | 每层设不锈钢操作镜面不锈钢-蚀刻+喷砂，轿厢位置及方向显示 |
|  | 门电机系统 | 交流或直流变频可调速无连杆门机 |
| 机房 | 门 | 喷漆 |
|  | 通风 | 更换原有排风扇 |
|  | 电气 | 利用原有配电柜，配电柜出线回路重新敷设 |
|  | 墙面 | 墙面翻新 |
| 其它 |  | 按询价文件要求 |

*4.2.3     主要功能要求一览表：

| 1 | 全集选控制运行功能 | 2 | 停电应急照明功能 | 3 | 故障自动存储功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 超载保护功能 | 5 | 轿顶检修操作功能 | 6 | 待机定期自检功能 |
| 7 | 超载报警功能 | 8 | 轿内慢速运行功能 | 9 | 泊梯功能 |
| 10 | 超速电气保护功能 | 11 | 机房调试操作功能 | 12 | 层高自测定功能 |
| 13 | 超速机械保护功能 | 14 | 无呼自返基站功能 | 15 | 消防迫降功能 |
| 16 | 光幕保护+双触板保护功能 | 17 | 满载直驶运行功能 | 18 | 抱闸动作的双安全检测功能 |
| 19 | 门过载保护功能 | 20 | 无效内指令自动消除功能 | 21 | 门停止运行功能 |
| 22 | 开关门时间异常保护功能 | 23 | 反向内指令自动消除功能 | 24 | 底坑对讲机通讯功能 |
| 25 | 开门异常自动选层功能 | 26 | 起动补偿功能 | 27 | 同步电机磁极码静态测试功能 |
| 28 | 电动机空转保护功能 | 29 | 微动平层功能 | 30 | 消防员专用功能 |
| 31 | 电动机过载保护功能 | 32 | 开门时间自动调整功能 | 33 | 厅外检修显示功能 |
| 34 | 对讲机通讯功能 | 35 | 开门时间自动控制功能 | 36 | 抗电磁干扰功能 |
| 37 | 警铃报警功能 | 38 | 运行次数显示功能 | 39 | 电梯服务支援系统 |
| 40 | 故障低速自救运行功能 | 41 | 轿内照明自动控制功能 | 42 | 轿内误指令取消功能 |
| 43 | 停车在非门区报警功能 | 44 | 轿内通风自动控制功能 | 45 | 停电自动平层功能 |
| 46 | 位置异常自动校正功能 | 47 | 故障自动检测功能 | 48 | 控柜预留RS-485接口功能(配备详尽的通讯协议；接口接转Internet、wifi信号适配器或在甲方自备该适配器时，乙方提供该适配器能否适用于连接至乙方电梯RS-485通讯接口的书面鉴定) |
| 49 | 预留电话线功能 | 50 | 数显式电梯运行监视屏功能 |  |  |

4.2.4  以下是对所需电梯部件的产地要求，承包人必须满足或优于。报

价时提供以下设备配置的型号规格、产地及其图样和技术资料：

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引主机 | 合资产品 |  |
| 2 | 控制柜 | 合资产品 |  |
| 3 | 限速器和安全钳 | 合资产品 |  |
| 4 | 门机控制系统 | 合资产品 |  |
| 5 | 门保护系统 | 合资产品 |  |
| 6 | 轿内操纵系统 | 合资产品 |  |
| 7 | 厅外召唤系统 | 合资产品 |  |
| 8 | 主电缆 | 合资或国产产品 |  |
| 9 | 轿厢配置 | （按技术规格要求投标人自行选定配套） |  |
| 10 | 厅、轿门配置 | （按技术规格要求投标人自行选定配套） |  |
| 11 | 厅、轿门踏板配置 | （按技术规格要求投标人自行选定配套） |  |
| 12 | 天花配置 | （按技术规格要求投标人自行选定配套） |  |
| 13 | 轿厢导轨配置 | （投标人自行选定配套） |  |
| 14 | 对重导轨配置 | （投标人自行选定配套） |  |
| 15 | 曳引钢丝绳及曳引轮 | 合资产品 |  |
| 16 | 超载称重装置 | 合资产品 |  |

五、其他要求

5.1承包人必须提供报价电梯型号的下列鉴定和检测报告

5.1.1 中华人民共和国电梯检测中心的整梯检测报告；

5.1.2 限速器、安全钳的鉴定检测报告；

5.1.3 门锁系统的鉴定检测报告；

5.1.4 缓冲器的鉴定检测报告。

5.2  电梯型号规格及安装要求。

5.2.1 承包人可根据井道尺寸及有关技术要求选择其制造商定型生产的       产品型号进行报价，并列明该型号响应的各种主要技术参数。

5.2.2 提交电梯机房的平面配置，楼层及井道预留孔（件）安装配置       技术资料及电梯井道需要建筑结构配合的技术要求。

5.2.3 安装电梯利用原有机房、井道，门洞、外呼孔。安装前安装单位应对现场尺寸进行复核，确保生产的产品符合现场安装的实际尺寸要求。

5.3 铭牌及各类标志

5.3.1承包人提供电梯设备应有永久的铭牌标志，铭牌上应标有制造厂名称、设备名称、出厂日期、编号、型号、额定参数、重量及其他重要数据。

5.3.2所有的安全说明及安全标志须采用中国技术监督部门规定的通用符号标识，并应用中文或中英文同时标识清楚。

5.4承包人必须提供每个机房2瓶4KG干粉灭火器和一个灭火器箱且达到电梯验收标准，此费用包含在投标总价中。

5.5 检测与维修的专用工具：

5.5.1承包人应提供货物正常运行和维护所需要的专用工具1套，在设备验收合格后交付使用时，单独装箱直接交付采购方，此费用包含在报价总价中。

5.5.2在设备验收合格交付使用时，提供必要的、全新的和完整的检测与维修保养所需的简体中文操作维护保养手册交付采购方，此费用包含在报价总价中。