湛江机场航站楼风管清洗项目询价文件

第一章询价函

广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司（以下称“采购人”）对湛江机场航站楼风管清洗项目进行公开询价采购，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交询价文件。有关事项如下：

1、询价项目说明

1.1项目名称：湛江机场航站楼风管清洗项目

1.2项目内容：湛江机场航站楼的中央空调系统进行清洗、消毒，具体包括：国际候机厅候机楼（一层）与国内航站楼建筑（局部2层）面积共约11000m²空调风管系统、空气处理机组（8台立式空调静压箱和12台吊顶式空调静压箱）的内外表面、冷凝水盘、风机、过滤器及室内送回风口（520套出风百叶和520套回风百叶）、风机盘管、消音器、污物处理与所需拆除恢复等（需完成量以现场为准）；以及经第三方检测机构（即卫生学评价机构）对清洗消毒结果进行检验并取得合格报告等。

控制价:29万元 （含增值税、相关检测和售后服务等费），本次采购项目为总价包干承包。

工期：30日历天

项目地址：湛江机场内

保修期：1年

详见《货物需求和技术规格书》。详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求和技术规格书。投标人必须对本项目内全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

1.3询价函发出时间： 2017年8月1日

1.4递交询价文件截止时间为：2017年 8月17日上午9:30整，开标时间为2017年8月17日上午09:30整。

1.5主办单位：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

1.6联系地址：广东省湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司办公楼205室

1.7 联系人：滕先生   联系电话：0759-3255388

监督人：陆先生   监督电话：0759-3255025

1.8询价有效期：报价文件提交后90天（工作天）内。

2、合格报价人

2.1所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

2.2具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人,注册资金不低于100万元人（外资按注册时汇率计算）。

2.3投标人必须具有《集中空调系统清洗维保服务企业》、《室内环境净化与监测服务企业》、《油烟管道清洗服务企业》、《洁净行业企业》。

2.4本项目只接受投标人的总公司，不接受分公司，不接受联合体，中标后不得分包与转包。

2.5投标人2014年至今没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格，同时，投标人（包括其关联公司）近3年（2014－2016年）与采购人人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉。（须就此项内容提供承诺函并加盖投标人公章）。

2.6人民检察院出具的无行贿犯罪档案记录证明；

①按照 《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》高检发预字2013〔2〕号文的要求，企业及其项目负责人，都须提供人民检察院出具的无行贿犯罪档案记录证明才具有报名资格。

②公司、企业、项目负责人对本公司、企业、项目负责人进行行贿犯罪档案查询的,由公司、企业住所地或者业务发生地人民检察院受理。

③申请查询应当提交查询申请和身份证明。单位申请查询的,应当提交查询申请(加盖单位公章),经办人有效身份证明及复印件,以及相关证明材料。申明查询事由,详细提供被查询单位名称和组织机构代码,被查询个人的姓名和身份证号码。公司、企业申请查询的,还应当提交企业营业执照(副本)原件以及复印件。个人申请查询的,应当提交查询申请,本人有效身份证明以及复印件。受委托进行查询的,还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

注：2.6条资料原件参与投标时须放入投标文件中。

3、限价说明

3.1报价人的报价超出最高限价的将被拒绝，如报价文件所报价格恶意低于成本价，湛江机场公司将有权拒绝其报价。若报价文件所报价格低于招标控制价的80%，必须有成本分析祥细说明，否则作废标处理。

3.2本项目报价为人民币含税报价。

4、报价文件的递交

（1）报价文件的密封与标记

a.报价一览表应单独密封；

b.报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、采购人名称与地址、邮政编码并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

c.报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；

d.如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密、邮寄丢失与破损等情况，造成损失采购人概不负责。

（2）报价文件的提交形式和地址

a.采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；

b.报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达或邮寄至湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司办公楼205室。

5、询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

6、成交报价人的确定

询价小组将推荐满足询价文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人。采购人保留确定全部报价均不成交、重新组织采购的权利。采购人不对任何成交报价人或备选报价人作解释，不接受成交或备选报价人的查询。

7、询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。

第二章 询价文件内容

# 投标文件

## 1.询价文件构成

1.1要求提供的设备和服务、询价过程和合同条件在询价文件中均有说明。询价文件包括下列内容：

第一卷   商务部分

第一章 询价函

第二章 询价文件内容

第三章 合同条款

第四章 投标文件格式

第五章 评审细则

第二卷  货物需求和技术规格书

1.2投标人应认真阅读询价文件中所有的说明、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对询价文件各方面均作出实质性响应是投标人的风险，而且可能导致其投标被拒绝。

## 2.招标文件的澄清

2.1任何要求对询价文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或传真按询价函中列明的地址通知采购人（同时将“待澄清问题”发送邮件至：2804587729@qq.com）。采购人将与投标人联系，对在2017年 8月 10 日15时前收到的澄清要求，视情况确定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，发给已报名的每一投标人。

## 3.招标文件的修改

3.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

3.2询价文件的修改将以书面形式通知到所有已报名的投标人，而且成为招标文件的组成部分并对所有投标人具有约束力。

3.3为使投标人编写标书时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定，酌情延长投标截止日期。

# 投标文件的编制

## 4.投标语言

4.1 投标人递交的投标文件以及投标人与采购人关于投标的所有往来函电与文件均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文献均用中文。英文资料需提供中文翻译。

## 5.投标文件构成

5.1 投标人编写和提交的投标文件应包括但不限于下列部分：

（1）标明“仅供开标用”的单独唱标信封；

（2）按询价文件要求提交的商务响应文件；

（3）按询价文件要求提交的技术响应文件；

5.2标明“仅供开标用”的单独唱标信封内附的内容如下：

（1）第四章《投标文件格式》中附件1规定的投标书复印件（投标文件商务正本中相应文件的复印件）；

（2）第四章《投标文件格式》中附件2规定的开标一览表复印件（投标文件商务正本中相应文件的复印件）；

（3）投标保证金按第四章《投标文件格式》中附件2填写的保证金汇款声明复印件（保证金汇款声明复印件为投标文件商务正本中相应文件的复印件；此项投标保证金证明文件亦可以随投标文件正本提交）；

（4）降价声明、价格修改或最终优惠报价方案（如果有）。

5.3唱标信封内容仅为方便开标唱标而设。如唱标信封的内容与投标文件正本的内容不一致时，最终以“仅供开标用”的单独唱标信封中提交的“开标一览表”为准。

5.4投标文件的商务响应文件和技术响应文件均应按第四章《投标文件格式》的内容提供的。商务响应文件和技术响应文件允许分册编制。

## 6.投标文件

投标人应完整填写招标文件第四章规定格式的投标文件正本一份、副本四份，电子文档一份（光盘或U盘）以及相应的投标报价表。

## 7.投标报价

7.1投标人应在适当的投标报价表上标明，合同价下拟提供清洗设备和服务的单价，投标总价。

7.2投标报价表上的价格应按下列方式分开填写，上述报价必须包括：

（1）设备、相关服务与检测价格；

（2）应缴纳的全部关税、增值税、销售税和其它税；

（3）将工地施工的各类保险费和其它当地发生的伴随费用；

（4）《货物需求和技术规格书》中列出的其它服务的费用。

7.3投标价应包括所有应支付的，对专利权和版权或其它知识产权而需要向其他方支付的版权税。

7.4投标人根据上述询价文件内容第7.2条的规定拆分投标价，只是为了便于采购人对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何术语条件订立合同的权力。

7.5若投标人递交的投标文件规定价格可调整时，将视作实质性不响应而予以拒绝（唱标信封内提供的降价声明、价格修改或最终优惠报价方案不视为违背上述规定）。投标人所报投标价应为有效期至合同执行结束的固定价，不得以任何理由予以变更。同时，在整个合同有效期内发生的任何的费用的增减调整，其单价均应以投标人投标时的单价予以核算。

注：本项目设置有最高投标限价，投标人的投标报价超出最高投标限价的，其投标文件将会被评标委员会否决。如报价文件所报价格（总价或单价）恶意低于成本价，其投标文件将会被采购人否决。若报价文件所报价格低于招标控制价的80%，必须有成本分析祥细说明，否则作废标处理。

## 8.投标货币

8.1 投标货币为人民币。

## 9.商务文件提交要求

9.1 投标人应按照第四章《投标文件格式》和目录顺序编制商务投标文件。

9.2 相关的商务文件必须按以下要求提交：

- 投标文件报价表格式必须按照询价文件第四章附件3提供的格式填写；

- 业绩，需提交合同复印件（必须包括用户联系人姓名和电话）；

- 询价文件第四章附件6-1法定代表人证明书及附件6-2法定

代表人授权书必须提交正本原件，并装订在商务投标文件的正本中；

（4）2014-2016年公司财务报表；

- 附件7履约保函格式为投标人中标后所要承担的责任与义务，投标人必须在投标文件中附上述格式文件并加盖公章，以表示投标人在中标后履行上述义务，并按附件7格式提供履约保函；

- 银行资信证明必须为投标人基本户开户银行在本项目开标前三个月内开具的资信证明原件或该

原件的复印件，该证明必须指明开具银行为基本户开户银行。（该银行资信证明不同于信誉等级明）

9.3 如投标人对固定资产和雇员已投保，则应向采购人提交有关的保险证明文件和主要的保险条款。

## 10.技术文件提交要求

10.1 按照询价文件内容第12条规定，投标人应提交文件证明其拟供的合同项下清洗服务品质的合格性符合询价文件规定，该文件作为其投标文件的一部分。

10.2 介绍包括：

a．拟派有关设备能力、项目技术人员配置、售后服务情况简介；

b.详细的合同工作执行时间表（工作进度表），在进度表中注明将会影响合同执行的主要行为及关键要项；

c.逐条对询价文件《货物需求和技术规格书》进行评议，说明所提供设备和服务已对采购人的《货物需求和技术规格书》做出了实质性的响应或按第四章给出的格式说明与《货物需求和技术规格书》条文的偏差。在回答是否符合采购人提出的技术参数时，不允许对所提的技术参数要求作修改，只能回答符合或偏离，并列出具体技术参数。

## 11.选购项

本次招标无选购项。

## 12.投标保证金

12.1 根据询价文件内容第12条的规定，投标人应提交人民币15000元为投标保证金。投标保证金为其投标文件的一个组成部分。

12.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受损失，保证采购人可根据询价文件内容第12.7条的规定没收投标人的投标保证金。

12.3投标保证金应以投标货币表示，并采用下列形式:

（1）于开标前将投标保证金电汇至采购人。

开户名称：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

帐    号：工行湛江市第一支行  2015020209201088828

（请在电汇单中注明采购项目名称，以便采购人及时办理投标保证金的收退工作。）

12.4 凡未按询价文件内容第12.1和12.3条规定随附投标保证金的投标文件，应按询价文件内容第26.1条的规定视为非响应性投标予以废标。

12.5未中标的投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后五日内无息退还。

12.6中标人的投标保证金，在中标人按询价文件内容第12.5条规定签订合同后五日内退还。

12.7发生下列任何情况时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在采购人规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标人在规定期限内未能：

a.根据询价文件内容第33条规定签订合同，或接受根据第19.3条规定对错误的修正；

b.按询价文件内容第34条规定提交履约保证金。

（3）投标人在投标或合同签订过程中存在欺诈行为。

## 13.投标有效期

13.1投标文件应在投标截止日后的九十（90）天内保持有效。如投标有效期比规定的短，将根据询价文件内容第26条被视为非响应标而予以拒绝。

13.2特殊情况下在原有投标有效期截止之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。同意延长投标有效期的投标人无须且不得修改其投标文件，但须相应地延长其投标保证金的有效期。询价文件内容第12条有关退还和没收投标保证金的规定在延长的有效期内继续有效。

## 14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应准备一套投标文件正本、四套副本和一套用WORD/EXCEL软件编制的包含投标文件中合同条款及技术参数等内容的电子文件（光盘或U盘），每套投标文件须清楚地标明其所投项目名称和“投标文件正本”或“投标文件副本”。如正本和副本不符，以正本为准。

14.2投标文件的正本和所有的副本须用不褪色墨水打印或书写，并由投标人的法人代表签字或其正式授权的代表签字，其签字对投标人具有约束力。 在授权签字情况下，投标文件必须附书面“授权书”。

14.3投标文件中不允许任何行间插字、涂改和增删，除非该投标人有必要对错误进行修改。修改部分必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边草签才有效。不接受电报、电传或传真投标。

## 15.标前会议

15.1此次招标不举行标前会。

# 投标文件的递交

## 16.投标文件的包装和标记

16.1投标文件按以下三个部分分别进行包装：

（1）标明“仅供开标用”的单独唱标信封（内装投标书、开标一览表、保证金汇款声明、降价声明、价格修改或最终优惠报价方案（如果有）、投标文件电子文件[光盘或U盘]）封装在一个封套内。

（2）投标文件商务和技术正本封装在一个封套内。

（3）投标文件商务和技术副本封装在一个封套内。

16.2 所有封套正面均应标记如下：

（1）清楚标明递交至下述地址：

广东省湛江市霞山区机场路24号湛江机场公司办公楼205室（滕先生收）

（2）注明：“湛江机场航站楼风管清洗项目”字样及根据询价文件内容第17条规定的时间注明“2017年 8月 17日 上午09:30时之前不得启封”的字样。

（3）封套正面及封口处加盖投标人公章。

16.3 如果投标文件不是密封完好的，采购人不予受理。

16.4 如果外层封套未按询价文件内容第16.2条要求标记的，采购人对误投或过早启封概不负责。

## 17.投标截止日期

17.1 投标截止时间见询价函。

17.2 采购人可以自行决定按询价文件内容第3条规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应顺延至新的截止日期。

## 18.迟交的投标文件

18.1采购人将拒绝在询价文件内容第17条规定的截止期后收到的任何投标文件。

## 19.投标文件的修改与撤回

19.1投标人在递交投标文件后，在采购人于投标截止日期前收到投标人关于修改或撤回的书面通知的前提下，可以修改或撤回其投标文件。

19.2投标人的修改或撤回通知书应按询价文件内容第16和17条规定编制、密封、加注和发送。 撤回通知书也可以用电报传递，但随后须以经过签字的信件确认，其邮戳时间不得迟于投标截止时间。

19.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.4 从投标截止日至询价文件内容第13条确定的投标有效期期间内，投标人不得撤回其投标文件，否则将按照询价文件内容第12.7条的规定被没收其投标保证金。

# 开标与评标

## 20.开标

20.1采购人按询价函规定的日期、时间和地点公开开标，愿意参加开标的投标人代表应签到以证明出席，投标人也可以自主决定不参加开标会。若投标人不出席开标会，则视同对开标过程及结果无异议。对开标有异议的投标人代表应凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（委托授权代表出席开标会的）、本人身份证明原件，提出异议。

20.2开标时，采购人将当众宣读并记录投标人名称、投标文件修改或撤回投标的通知、投标总价、折扣、是否提交了投标保证金，以及采购人认为合适的其它内容。 除了按照询价文件内容第18条的规定应原封退回的迟到投标文件外，开标时将不得拒绝任何投标文件。

20.3 在开标时没有启封和读出的投标文件和按照询价文件内容第19.2条递交的投标文件修改，在评标时将不予考虑。撤回的投标文件将原封退回投标人。

20.4若出现以下情况之一，采购人将拒绝接收其投标文件：

（1）在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

（2）投标文件未密封的。

## 21.评标基本原则

21.1评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》和国家、地方政府有关招标投标法规的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标工作仅对投标文件所提供的内容进行评审，不寻求其他证据。

## 22.评标依据

22.1询价文件、答疑纪要、其他补充通知、工程概况与清单。

## 23.评标方法

23.1本次评标工作根据国家有关法律、法规，采用综合评估法。

## 24.评标组织及其职责

24.1 评标组织由评标委员会和采购领导小组二级组成。评标委员会由5名评委组成。

24.2 评标委员会根据国家有关法律法规依法组建。其主要职责：

（1）投标文件符合性审查；

（2）投标文件商务和技术评审；

（3）投标报价算术错误的修正和调整；

（4）投标文件的澄清工作；

（5）编写《评标报告》，推荐中标候选人；

24.3 采购人领导小组主要职责。

（1）审议评标委员会的推荐意见及《评标报告》，依法确定中标人；

（2）处理招标过程中的有关投诉和其它重大问题。

## 25.投标文件的评审

25.1本次采购的评标办法采用综合评估法。评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项综合得分满分为100分，其构成及权重为价格得分占60％，技术得分占30％，商务得分占10％。具体计算方法见26.5条款。

第一阶段

评标委员会根据采购文件第五章评审细则对各投标人的投标文件进行符合性审查，通过符合性审查的投标文件进入第二阶段评审。

第二阶段

评标委员会分别按采购文件第五章评审细则中的“商务评审细则”（权重10%）、“技术评审细则”（权重30%）的准则，对过符合性审查的投标文件进行商务和技术评分。

第三阶段

评标委员会根据采购文件第五章评审细则对通过符合性审查的投标文件进行价格核准确定其评标价格（详见第26.3条的规定），并计算出各投标人的价格得分。

第四阶段

评标委员会根据以上价格与商务技术评审结果计算出各投标人的综合总得分，并以此进行排序，推荐中标候选人。

## 26.评标程序

26.1投标文件符合性审查：

（1）符合性审查：评标委员会根据招标文件第五章评审细则中“符合性审查细则”的要求，对投标文件进行符合性审查。“符合性审查细则”的内容只要有一项不通过，则视为符合性审查不通过，其投标文件不进入商务技术评审。

（2）无效投标的认定：评委以记名方式对各投标人是否通过符合性审查进行表决，通

过的票数超过评委半数的视为通过否则为不通过。没有通过符合性审查的投标文

件为无效投标。只有通过符合性审查的投标文件才可以进行下一阶段的商务、技

术和价格评审。

26.2 商务评审与技术评审

（1）评标委员会对通过符合性审查的各投标文件的商务和技术的响应性进行详细审查，分别依据“商务评审细则”和“技术评审细则”各项评审因素的评分标准，对通过符合性审查的投标文件进行评分。

（2）对评委的评分结果，以商务评审细则和技术评审细则表中“评审内容”栏中的各项内容为得分统计的基准得分。最后汇总分别得出商务和技术得分，乘以权重后相加即为该投标人的商务技术综合得分。

26.3 投标价格的核准和评审

（1）评标委员会仅对通过初审的投标文件的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误范围上的错误，修正错误的原则如下：

a．如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准；

b．当单价和数量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准，除非评标委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

c.需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评审时计入投标报价总价。

d.需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人遗漏报价的话，评审时将参照其他投标人的此类最高报价计入投标报价总价；如果投标人多报的话，评审时将不予核减。

e.评标委员会依据询价文件规定应该调整的价格。

f.增值税税款包含在投标总价内。

（2）按上述修正错误的方法调整后的投标报价为评标价，对投标人具有约束力。如果投

标人不接受修正后的价格，则其投标将被视为无效投标，其投标保证金将被没收。

（3）中标价的确定：

投标人的中标价即为该投标人的投标价格。

（4）价格评审

价格总分为60分。价格得分计算方法如下，计算结果四舍五入保留2位小数：

评标基准价：所有通过符合性审查的投标人的评标价的算术平均值即为评标基准价。

1.有效投标人的评标价等于评标基准标价者得60分；

2.有效投标人的评标价低于评标基准价：每低于评标基准价1%，在60分的基础上扣0.3分， 每低于评标基准价2%，在60分的基础上扣0.6分，按线性关系计算；

3.有效投标人的评标价高于评标基准价：每高于评标基准价1%，在60分的基础上扣0.6分，每低于评标基准价2%，在60分的基础上扣1.2分，按线性关系计算。

注：在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

26.4 投标文件的修正和澄清

（1）为有助于对投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标

文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其没有实质上响应招标文

件要求的投标成为实质上响应的投标。

（3）澄清的问题必须经投标人法定代表人或其授权代表签字，并加盖投标人公章后作为

投标文件的组成部分。

26.5 综合总得分的计算

投标人的综合总得分为：综合总得分＝商务技术综合得分＋价格得分

全体评委对各评审表校核无误后在评审表上签名确认。

## 27.中标候选人

评标委员会根据询价文件内容第26条规定对投标人的投标进行评审。评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高者为第二中标候选人；如出现前两名综合得分相同时推荐两者中评标价低者为第一中标候选人；并提出书面评标报告。评标委员会根据最终评审的结果提出书面评标报告，采购人审查评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

# 授予合同

## 28.后续审查

28.1 授标决定将考虑投标人提交资料的关键数据的真实性和有效性。

## 29.合同授予标准

29.1采购人将按询价文件内容第33条的规定把合同授予依法确定的中标人。

## 30.授标时更改数量的权力

30.1 采购人在授予合同时对《货物需求及技术规格书》中原定的数量和服务不予增减。

## 31.接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1采购人保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任一投标及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不须承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 32.中标通知书

32.1在投标有效期期满之前，采购人将书面通知第一中标候选人中标。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

32.3采购人同时将招标结果通知所有其它未中标的投标人并按照投标人须知第12.5条的规定退还其投标保证金。

## 33.签订合同

33.1 中标人必须在发出中标通知书后三十(30)天内派出其授权代表，按中标通知书要求的时间和地点与采购人最终确定并签定合同，中标人不得以任何理由拖延合同的签定，因中标方原因逾期不签定合同的，采购人将取消中标人的中标资格，其投标保证金将被没收。

33.2 询价文件、投标文件（包括投标文件修改）、所有澄清文件及协议都将成为合同签定的基础。

## 34.履约保证金

34.1 中标人在签定合同前，应按照合同条款规定向采购人提交询价文件第四章规定格式或采购人可以接受的其它格式的履约保证金。

34.2如中标人没有按照采购人询价文件内容第33或34.1条规定执行，采购人将以此为充分理由取消其中标资格并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可将标授予第二中标候选人。

第三章合同条款

湛江机场航站楼风管清洗项目采购合同

合同号：号

(本)

发包方：	广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

承包方：公司

合同协议书

广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司（以下简称发包方）与                公司（以下简称承包方）就卖方为湛江机场航站楼风管清洗项目而向买方提供货物供应及相关服务，经买卖双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

## 1.合同标的

1.1 本合同标的为湛江机场航站楼风管清洗项目，包括包含试运行、税金、编制施工组织设计（方案）、工程资料、售后服务、保修期保障等相关服务。

1.2 项目范围：湛江机场航站楼的中央空调系统进行清洗、消毒，具体包括：国际候机厅候机楼（一层）与国内航站楼建筑（局部2层）面积共约11000m²空调风管系统、空气处理机组（8台立式空调静压箱和12台吊顶式空调静压箱）的内外表面、冷凝水盘、风机、过滤器及室内送回风口（520套出风百叶和520套回风百叶）、风机盘管、消音器、污物处理与所需拆除恢复等（需完成量以现场为准）；以及经第三方检测机构（即卫生学评价机构）对清洗消毒结果进行检验并取得合格报告等。

2.合同价格

2.1本合同总价为：人民币(大写)  元整（￥元）。

合同总价包括但不限于清洗消毒、试运行、污物处理与所需拆除恢复、税金、经卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验并出具合格报告、售后服务等价格。

2.2 本合同货物及服务为固定总价包干。

2.3 本合同总价包括了清洗消毒、试运行、污物处理与所需拆除恢复、运输、保险、税费（包括关税、增值税等）以及拆除恢复、经卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验并出具合格报告、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供及电子版）、售后服务、质保期保障、全过程的所有作业安全责任与文明施工等的全部费用。

2.4发包方地址：

联系方式：

承包方地址：

联系方式：

2.5签约地点：湛江机场公司办公楼

## 3.付款

3.1 本项目须开具增值税专用发票。

3.2工程验收合格后，承包方应与发包方办理结算手续，结算审核手续办理完毕后，发包

方向卖方一次性支付至结算审核总价的95％，承包方向发包方开具结算审核总价金额全额

的增值税专用发票。

3.3 质保金为结算总价的5％，如无质量异议，在质保期满后15天内退还给承包方（无息）。

3.4 发包方付款方式：采用银行结算方式。

## 4.履约保证金

4.1工程担保

4.1.1承包人向发包人提供履约担保的约定：

（1）提供在中华人民共和国注册的银行开具的合同造价10%的履约保函，履约担保的金额： （大写）万元整（小写￥元）。

（2）提供履约担保的时间：

签订本合同时提供履约担保，其担保时间为本合同签订之日起到工程竣工验收合格并交付

使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后20个工作日止。

（3）出具履约担保担保的银行：

4.1.2履约担保退还时间的约定：

发包人在工程竣工验收合格并交付使用、完成工程结算且提交符合要求的工程竣工资料后

20个工作日后应承包人的要求全额无息退还履约保证金。

## 5.质量标准和技术要求

5.1清洗消毒等服务必须为本合同规定的、可正常使用的合格产品。

5.2标准：所有清洗消毒工作必须符合国家及行业协会制定的各项规范、标准，如下

1）《空调通风系统清洗规范》(GB19210—2003)　；

2）《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》　；

3）《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫生部，2006年)　；

4）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（卫生部，2006年）；

5）如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必

须是有关机构发布的最新版本的标准。

本合同所指的承包服务应符合合同附件的技术规格所述的标准（即询价文件内容所要求）。

5.3技术要求：

1）清洗后的分析报告（含电子版）；

2）经卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验，并出具合格报告；

3）拆除恢复的品质必须符合发包人的要求，若施工中损坏物件必恢复原样或赔偿；

4）有关技术要求按合同附件的有关规定执行（如有）。

## 6.货物的风险转移和保险

6.1货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往买方进行服务

的人员投保人身险和其他有关险种，由卖方负责。

6.2在验收合格移交过程以前，风险由卖方承担；验收移交后，风险由买方承担。

## 7.进度计划

7.1施工地点：湛江机场航站楼。

7.2工期期限: 合同签订后30个日历日内。

7.3合同执行计划见合同附件。

## 8.验收与保修期

8.1由承包方原因造成工期拖延，发包方有权按延期索赔。

8.2完成询价文件与合同要求后需试运行15天，承包方应及时解决试运行期间出现的问题，

由于承包方原因造成的试运行失败和工期延误的费用和延误均由承包方负责。试运行结束

并通过经卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验，并出具合格报告后，方可最终验收，

双方签署“验收合格证明书”。

8.3保修期为12个月，从承包方获得买方正式颁发的书面工程竣工验收合格证书之日起计

算，在保修期内承包方免费提供正常使用情况下的维护及保养服务。

8.4 承包方应负责处理所有维护服务，该服务必须是每天24小时提供的，在接到报修通

知后48小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除。如承包方不能按时到达，发

包方可以另行委托他人负责修护，所需费用由承包方承担。

## 9.项目管理

9.1承包方必须委派项目经理，依据施工组织设计（方案）实施管理，并定期参加现场会

议，积极配合发包方工作，服从发包方或其指派的单位的协调管理工作，解决施工和试用

中的问题。

9.2 承包方委派工地代表，对施工进度、工程质量进行监督，负责解决应由发包方解决的

问题，协调、处理其他有关事宜。

9.3本合同范围内的所有内容须无条件接受现场买方管理。

9.4本项目临时设施：由卖方自行负责。

## 10.合同变更

10.1 因发包方的原因变更合同，发包方应书面通知承包方，双方协商后签署有关变更文

件。

10.2 如果由于发包方的原因，造成承包方的工期延长，承包方应作为合同价内的风险因

素，而不应因此向发包方索赔。

## 11.技术文件

11.1 承包方应向发包方提供含施工组织设计（方案）、检查、维护、测试、清洗后的分

析报告、卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验、验收和运作所需要的所有内容的技术

文件（含电子文档）一式二套。

11.2 承包方未提供合同规定的技术文件，发包方可以推迟付款，直至承包方补齐有关技

术文件。

## 12.违约索赔

12.1若承包方所提供的品质与合同要求不符，发包方有权拒收；承包方负担由此发生的一

切损失和费用。

12.2 若发包方发出索赔通知15天内承包方未作答复，则该索赔被视为已被承包方接受。

如承包方未能在收到索赔通知后30天内或征得买方同意的延长期限内，按照发包方选择

的方法解决索赔事宜，发包方将有权从承包方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保

留进一步要求索赔的权利。

12.3 承包方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1%的违约金。

## 13.	不可抗力

13.1 由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时完成按合同规定的

工作时，承包方应立即以书面形式通告发包方，证明事故的存在。

13.2 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的

其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履

行完毕，发包方则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。发包方不承担终止合同的

责任，也不可没收履约保证金。承包方也不得扣押预付款，双方在合同解除后30天内结

算完毕。

## 14.仲裁与起诉

14.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍

不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

14.2 本合同的诉讼管辖地为发包方所在地有管辖权的法院。

14.3 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

14.4 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

## 15.	税和关税

15.1 中国政府根据现行的税法规定对承包方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均

应由承包方负担。

15.2 本合同执行有关的在中国境外发生的应属于承包方义务的一切税费均应由承包方负

担。

15.3 合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税与其他税等）、增值税等其它税种。

## 16.	合同生效、失效和终止

16.1合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章且发包方收到承包方提交的履约保证

金后生效，生效日期为发包方收到承包方的履约保证金之日。

16.2 如果由于不可抗力因素而造成工程终止，发包方应立即以书面形式向承包方通告。

承包方在收到有关证明后，立即停止相关各项工作的实施。对于在收到此证明前承包方所

完成的内容，发包方应及时向承包方支付相应金额。双方办理结算手续后，合同宣告失效。

16.3因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任

方赔偿对方由此造成的经济损失。

16.4 如果合同中的任一方严重违反合同条款，则另一方可终止合同，并及时通知对方。

## 17.其它

17.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

17.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、

变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章之日期。

17.3 本合同共柒份，买方持四份，卖方持三份。

发包人：广东省机场管理集团有限公司     承  包  人：

湛江机场公司

（公章）                                 （公章）

地    址：湛江市霞山区机场路24号      地      址：

负责人：                               法定代表人：

电      话：                           电      话：

传      真：                           传      真：

开户银行：工行湛江市第一支行           开户银行：

帐      号： 2015020209201088828       帐      号：

邮政编码：  524017                     邮政编码：

2017年   月   日                        2017年   月   日

- 投标文件格式

附件1投标书

日期：

致：（采购人）

根据贵方为项目招标采购设备清洗消毒及服务的公开招标，签字代表（全名、职务、身份证号）经正式授权并代表投标人   (投标人名称、地址)  提交下述文件正本一份及副本五份：

- 投标书

- 保证金缴纳凭证（由（银行名称）出具的银行电汇底单复印件/其它招标文件认可的凭证），金额为。（请根据实际情况选择）

- 投标报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按询价文件内容和技术规格要求提供的其它有关文件

据此函，签字代表声明并同意如下：

  - 所附投标价格表中所述施工设备及提供服务的投标总价为人民币，即（用大写金额）。

  - 除列入偏离表的内容外，投标人完全接受招标文件的所有条款。

  - 投标人将承担按询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。

  - 投标人已详尽查阅所有询价文件包括询价文件修改(如果有的话)及所有已提供的参考数据以及有关附件，补遗书(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

  - 本投标有效期为自开标日起九十（90）个公历日。

  - 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

  - 投标人同意提供按照招标采购人可能要求的与其投标有关的一切资料或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：传真：

投标人授权代表签字：

投标人名称：

公章：

- 附件2   开标一览表及保证金汇款声明函

开标一览表

项目名称：

投标人名称：

投标总价：（小写）

（大写）

投标货币：人民币（元）

投标人授权代表签字或盖章：

公章：

日期：

保证金汇款声明函(如适用)

致：广东省机场管理集团有限公司湛江机场公司

我方为                         项目递交保证金人民币元（大写：人民币元）已于  年 月 日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人（法人公章及公司公章）：

地      址：

项目联系人：

电话（手机）：

（粘贴汇款单或转帐凭证复印件的保证金）

注：投标人提交保证金，须详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的密封开标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

附件3投标报价总表

| 序号 | 项目阶段 | 项目内容 | 服务描述/产品规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 检测 | 清洗消毒结果 | 第三方检测机构（即卫生学评价机构） | 1项 |  |  |
|  | 措施项目费 |  |  | 1项 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

或者公司自定义报价。

报价单位：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或印鉴）

日    期：      年   月    日

附件4技术规格偏离表

| 序号 | 设备/服务名称 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标人必须严格按照《货物需求及技术规格书》要求的内容，如实填报，采购人可以要求投标人出示有关的原件，修改招标规格及虚报行为将导致废标；

2、投标人必须对《货物需求及技术规格书》中的各项技术参数偏离项在此表中逐一列出，否则视为完全响应。

投标人授权代表签字：

日期：

- 附件5商务条款偏离表

| 序号 | 条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标人必须严格按照《合同条款》的内容填写，修改询价要求将导致废标；

2、投标人应根据投标的实际情况对询价文件中合同条款的内容的偏离项在此表中逐一列出，否则视为完全响应。

投标人授权代表签字：

日期：

- 附件6 法定代表人证明书和法人代表授权书

- 附件 6-1法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位				职务，为法定代表人，特此证明。本证明书有效日期：

签发日期：

投标人名称：							（公章）

附；

- 法定代表人身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

- 附件 6-2 法人代表授权书

本授权书声明：注册于的公司的下方签字人（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的下方签字人（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，代表本公司以本公司名义处理一切与___________项目的合同执行、完成和保修有关的事物。

本授权书于年月日签字盖章生效，特此声明。

授权代表（签字或盖章）	______________________________

公司名称及地址  ______________________________

盖章：

代理人(被授权人) （签字或盖章）	__________________________

公司名称及地址		 _________________________

盖章：

附件：

1、代理人(被授权人)身份证或其他有效的身份证明

注：投标人必须在上述附件上加盖公章。

# 附件7   履约保函格式

开具日期：

致：（业主名称）

合同履约保函

本保函作为贵方与(以下简称承包方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供施工清洗设备与服务(以下简称设备服务)签订的号合同的履约保证金。

银行(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(贷币名称)支付总额不超过(货币数量)，即相当于合同价格10％的金额，并以此约定如下：

- 承包方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修正、变更、补充和变动，包括设备服务不合格(以下简称违约)，只要贵方确定，无论承包方有任何反对，本行将凭贵方的书面违约通知，立即按贵方提出的不超过上述累计总额的金额和按该通知中规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保函中扣除。

- 本保函的规定构成本行无条件的、不可撤销的直接义务。今后任何对合同条款的修改、贵方在时间上的通融、其它宽容、让步或由贵方采取的除了本款以外都适用的可能免除本行责任的任何删除或其它行为，均不能解除或免除本行在本保证函项下的责任。

本保证函在本合同规定的设备服务验收合格证书颁发后30天完全有效。

谨启

出证行名称：

签字：

（印刷体姓名和职务）

公章：

承诺：如若我司中标，将按上述履约保函格式和内容出具履约保函。

投标人：                                       （盖章）

日期：

# 附件8投标人财务状况证明

附件8－1财务数据表

投标人须如实填写以下的财务数据表：

| 项目 |  | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债率 | 负债总额 |  |  |  |
|  | 资产总额 |  |  |  |
|  | 资产负债率 |  |  |  |
| 速动比率 | 流动资产总额 |  |  |  |
|  | 存货总额 |  |  |  |
|  | 流动负债总额 |  |  |  |
|  | 速动比率 |  |  |  |
| 营业额 |  |  |  |  |
| 总资产 |  |  |  |  |

附件9广东省机场管理集团有限公司响应格式

广东省机场管理集团有限公司：

我公司完全响应广东省机场管理集团有限公司对物资设备采购供应商的以下管理规定并按以下要求提供相应的文件或证明材料：

1、所有的投标人或报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台（wz.gamc.cn）主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息。提交投标文件或报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章；

投标人名称（加盖公章）：

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：

投标人授权代表签字：

日    期：      年   月    日

注：

1)	投标人必须在投标文件中按第1点的要求单独提交供应商登记表并在投标文件中按上述格式对上述管理规定作出响应。

2)	广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台联系人：马芳芳，电话：020-86130371

第五章 评审细节

表一：符合性审查细则

| 序号 | 审查项目 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合格的投标人 | 满足招标文件第一章《询价含》中“2.合格的投标人”的要求； |  |
|  | 投标书的有效性 | 投标书必须有法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章 |  |
|  | 开标一览表 | 开标一览表必须有法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖公章 |  |
|  | 法定代表人授权书 | 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章，并加盖公章 |  |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件的要求； |  |
|  | 投标保证金 | 金额、内容、有效期及提交方式符合招标文件的要求； |  |
|  | 投标报价是否低于成本价 | 经评委确认投标人不以低于企业自身成本报价的； |  |
|  | 投标报价是否固定价及是否超出投标最高限价 | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，不得在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价（唱标信封内提供的降价声明、价格修改或最终优惠报价方案不视为违背上述规定）；投标报价没有超出最高投标限价； |  |

备注：	1、每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。

3、第7项说明——如果评标委员会发现某投标报价可能低于其企业自身成本，且该投标所附书面说明及相关证明材料，不能作出合理解释时，评标委员会将依据其专业知识和有关标准做出判断。

4、评委以记名方式表决，通过的票数超过专家组评委半数的投标人视为通过符合性审查，否则将被淘汰。

表二：商务评审细则(10分)

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分数 | 评分范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 中 | 差 |
| 1 | 商务响应程度 | 对合同条款的响应 | 3 | 优于招标文件 的要求得3分 | 基本满足招标 文件的要求得1分 | 对合同条款 有所偏离得0.5分 |
| 2 | 注册资金 | 企业注册资金 | 2 | 根据评审内容，各家合格投标人按金额多少由高至低进行排序，数值最大者为优2分 | 根据评审内容，各家合格投标人按金额多少由高至低进行排序，数值次高者为中得1分 | 根据评审内容，各家合格投标人按金额多少由高至低进行排序，数值最低者得0.5分， |
| 3 | 业绩 | 2014年至今中央空调清洗消毒项目业绩 | 5 | 根据评审内容，各家合格投标人按金额多少由高至低进行排序，数值最大者为优得5分 | 根据评审内容，各家合格投标人按金额多少由高至低进行排序，数值次高者为中得2分 | 根据评审内容，各家合格投标人按金额多少由高至低进行排序，数值最低为差0.5分，无业绩者为得0分。 |

注：以上商务评审均仅对通过符合性审查的投标人进行审查，业绩以投标人的业绩（以合同复印件为证明材料，需能反映以上所有要求。合同以签订时间计算）作为计算依据。

表二：技术评审细则（30分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 10 | 方案从项目人员架构、实施组织、进度计划、品质控制、风险控制管理、售后服务等方面进行阐述，根据方案的完整性、先进性和合理性情况、功能完善情况、功能点描述正确情况、目标明确及满足用户需求情况（得0-10分）。 |
| 2 | 项目人员配置 | 3 | 人员配置充足、合理，人员项目经验丰富得3分；人员配置较充足合理，人员项目经验较丰富得1分；人员配置不充足、不合理，人员项目经验较少得0.5分。 |
| 3 | 中央空调清洗标准及清洗流程考查 | 5 | 对比各投标人的对整个项目的工作思路，包括工作的方式和方法（得0-5分）。 |
| 4 | 拟投入本工程的主要施工设备表 | 7 | 清洗过程中使用的清洗设备先进性、操作灵活性、可靠性、投入设备数量等的比较（得0-7分）。 |
| 5 | 售后服务 | 5 | 服务方案完全满足“用户需求书”要求并针对本项目提出了详细的售后服务跟踪方案，且广东省湛江市设售后服务点得5分；提供了必要相关服务和人力、物力，服务方案基本满足“用户需求书”要求，在广东省湛江市以外设售后服务点得2分；未能提供必要服务和人力、物力配置计划。服务方案不合理，在广东省以外设售后服务点得0分。 |

第二卷

用户需求及技术规格书

1、采购人需求

1.1湛江机场航站楼风管清洗项目

1.2项目目标：湛江机场航站楼的中央空调系统进行清洗、消毒，具体包括：国际候机厅候机楼（一层）与国内航站楼建筑（局部2层）面积共约11000m²空调风管系统、空气处理机组（8台立式空调静压箱和12台吊顶式空调静压箱）的内外表面、冷凝水盘、风机、过滤器及室内送回风口（520套出风百叶和520套回风百叶）、风机盘管、消音器、污物处理与所需拆除恢复等（需完成量以现场为准）；以及经第三方检测机构（即卫生学评价机构）对清洗消毒结果进行检验并取得合格报告等。

1.3项目现场踏勘：发布期间，接受报价人现场查勘并提供相关协助，但不集中组织。

1.4质量标准

所有清洗消毒工作必须符合国家及行业协会制定的各项规范、标准，如下：

1）《空调通风系统清洗规范》(GB19210—2003)　；

2）《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》(卫生部，2006年2月)　；

3）《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫生部，2006年)　；

4）《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》（卫生部，2006年）；

5）如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些

标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

本合同所指的承包服务应符合合同附件的技术规格所述的标准（即询价文件内容所要

求）。

2、项目检测机构：

供应商在施工结束后，由机场方指定的检测机构进行检测，检测清洗合格并取得合格证后方可进入最终验收程序。检测费已计入投标总价内，采购人不再付任何相关费用。

3、项目工期

从签订合同之日起计，总工期为30日历天。

4、项目报价

4.1报价最高限价：本次询价设置的报价最高限价为人民币29万元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝，如报价文件所报价格恶意低于成本价，湛江机场公司将有权拒绝其报价。

4.2本项目报价为人民币，总报价含设备、相关检测、售后服务和税金（含增值税等税）等费。

4.3本次采购项目为总价包干承包。

5、验收与保修期

5.1由承包方原因造成工期拖延，发包方有权按延期索赔。

5.2完成询价文件与合同要求后需试运行15天，承包方应及时解决试运行期间出现的问题，由于承包方原因造成的试运行失败和工期延误的费用和延误均由承包方负责。试运行结束并通过经卫生学评价机构对清洗消毒效果进行检验，并出具合格报告后，方可最终验收，双方签署“验收合格证明书”。

5.3保修期为12个月，从承包方获得买方正式颁发的书面工程竣工验收合格证书之日起计算，在保修期内承包方免费提供正常使用情况下的维护及保养服务。

5.4 承包方应负责处理所有维护服务，该服务必须是每天24小时提供的，在接到报修通知后48小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除。如承包方不能按时到达，发包方可以另行委托他人负责修护，所需费用由承包方承担。

6、项目管理

6.1承包方必须委派项目经理，依据施工组织设计（方案）实施管理，并定期参加现场会议，积极配合发包方工作，服从发包方或其指派的单位的协调管理工作，解决施工和试用中的问题。

6.2 承包方委派工地代表，对施工进度、工程质量进行监督，负责解决应由发包方解决的问题，协调、处理其他有关事宜。

6.3本合同范围内的所有内容须无条件接受现场发包方管理。

6.4本项目临时设施：由卖方自行负责。

7、项目清单

| 项目 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央空调清洗消毒 服务 | 风管（建筑面积） | 11000 | ㎡ |
|  | 立式空调静压箱 | 8 | 台 |
|  | 吊顶式空调静压箱 | 12 | 台 |
|  | 出风百叶 | 520 | 套 |
|  | 回风百叶 | 520 | 套 |
|  | 第三方检测机构（即卫生学评价机构） | 1 | 项 |
|  | 措施项目费 | 1 | 项 |