白云机场FBO服务楼视频监控存储增容

及室外监控改造服务项目询价函

广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司对白云机场FBO服务楼视频监控存储增容及室外监控改造服务项目进行询价，现邀请合格承包商就以下工程项目和有关服务提交询价文件参加报价。

一、询价项目说明

1.项目名称：广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司FBO服务楼视频监控存储增容及室外监控改造服务项目。项目编号：（网站自动生成）。

2.询价内容：就FBO服务楼视频监控存储增容及室外监控改造服务项目采购工作应邀询价。根据采购人提供的服务范围，各应邀人提交符合采购人需求的全套报价文件。

3．*合格的应邀人条件

（1）是来自中华人民共和国的法人企业，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，依法经营。成立时间须超过3年（截至2018年12月27日止）。注册资本200万元（含）以上。

（2）提供有效的营业执照及税务登记证明复印件，并加盖公司印章。

（3）提供3个（含）以上同类项目业绩（单项合同金额20万元以上）证明文件。

（4）代理商投标时，必须取得厂家对本项目监控摄像机产品的有效授权书，并具备从事本项目的能力。

4．应邀文件有效期：自询价文件提交后90天之内。

5.付款期限：合同签订后根据应邀人（应邀人为一般纳税人）开具的增值税专用发票，验证正确后10个工作日内按合同约定开始付款。

二、服务楼目前监控项目概况

1.服务楼现有监控摄像机枪机、球机86个，分布于服务楼室内及外墙区域，服务楼现有监控网络存储能满足20天视频录像。监控通过光纤、网线进行局域网传输，分别通过1楼消防控制室、1楼南弱电机房、1楼北弱电机房、2楼北弱电机房以及3楼北弱电机房交换机等监控设备，最终交汇集于3楼总弱电机房监控服务器。前端图像投至于服务楼塔台、三楼运控调度室、1楼消防控制室。

2.服务楼室外绿化地带布有地下弱电管井，有管线连通服务楼1楼北弱电机房。

服务楼现有监控网络设备基本情况

|  | 设备名称 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控储存服务器1台 | 海康 | IIVMS-8700E |
| 2 | 监控流媒体服务器1台 | 海康 | DS-AT1000S |
| 3 | 监控主交换机1台 | 华为 | S1720-20GFR-4TP |
| 4 | 一体化枪机 | 海康 | DS-2CD2T25 I5 |
| 5 | 一体化球机 | 海康 | DS-2DE7220 IWA |
| 6 | 磁盘阵列1台 | 海康 | DS-AT1000S |
| 7 | 存储硬盘12个（8T/个） | 西数 | WD81EJRX |

三、项目内容及要求

1.应邀人需完成广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司广州FBO商务航空服务基地新增室外监控布置服务采购项目的设备运输、管线铺设、安装调试、技术培训和售后服务等工作，并提供符合用户要求的技术资料。

2.应邀人需完成广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司广州FBO商务航空服务楼原有监控系统存储的增容服务工作，完成视频监控系统调试、技术培训和售后服务等工作，并提供符合用户要求的技术资料。

3.工程地点：广州白云国际机场商务航空服务基地，紧邻白云机场空港南二路南段。

4.所有技术文件及资料均免费提供，且必须为中文版，如果资料中有外文则必须提供中文译本。所有的文件和资料必须提供相应的电子文档。

5.工程任务

（1）新增室外监控接入FBO服务楼现有监控系统，确保新增系统与现有监控系统不冲突，监控图像清晰，不低于400万像素，带夜视功能，形成服务楼统一监控系统后能够平稳运行，并且满足室外新增监控100天以上存储录像。

（2）对服务楼原有监控存储进行增容，满足100天以上存储录像，新增CVR必须与服务楼现有CVR融合（服务楼现有CVR能满足20天视频录像存储）。

6.规模

（1）新增加11支监控枪机（服务楼现有监控品牌为海康威视，400万像素，带红外夜视功能）

（2）新增加6杆监控立杆

（3）新增存储硬盘（现有存储参数为8TB SATA 6Gb/s 256M 监控硬盘WD81EJRX）

（4）新增CVR等（现有品牌为海康威视）

7.配置需求

包括但不限于以下项目：

|  | 设备名称 | 数量 | 品牌型号及技术规格说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外监控枪机 | 11台 | 摄像机不低于400万像素，带红外夜视功能，前端设备包括但不限于：摄像机、镜头、防护罩等。 |
| 2 | 室外监控立杆 | 6杆 | 不锈钢立柱，防雷接地，室外监控专用立柱 |
| 3 | 综合布线 | 光纤、网线按需 | 传输设备包括但不限于：视频传输光缆、网络输线、接线箱等。参照商务航空服务楼综合布线标准，室外新增监控接入商务航空服务楼监控系统 |
| 4 | 新增硬盘 | 按需 | 显示记录设备包括但不限于：接入原来监控系统，实现系统兼容。满足服务楼及室外所有监控存储录像不少于100天。 |
| 5 | 兼容及控制设备 | 按需 | 兼容及控制设备或软件：利用现有CVR存储进行CVR扩容，光模块，交换机等满足服务楼新增室外摄像机100天以上存储；利用软件技术与服务楼现有CVR联通 |
| 6 | 新增CVR设备 | 按需 | 新增CVR必须与服务楼现有CVR融合，融合后整体满足不少于100天监控录像存储（服务楼CVR目前能满足20天视频录像存储） |

8.工期：合同签订后30天内完成设备、材料准备和进场安装调试，并通过业主验收。

9.从验收合格之日起保修期一年。

新增室外监控点位示意图（管井仅供参考以现场为准）

注：报价人在报价期间可实地查看现场情况

四、报价要求

1.本工程报价按总价包干，最高总报价不得超过人民币40万元。报价包括设计、材料、设备、运输、安装、调试和人工成本及培训工作等。采购人保留根据实际需要按所报价单价调整采购数量的权利，调整数量不超过15%。

2.报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

3.报价为含税价。

五、应邀人需提供的报价文件及样品

1.*报价文件的组成

（1）法定代表人证明书或授权证明文件。（附件2）

（2）工程设计方案。

（3）工程概算。

（4）开标一览表。（附件3）

（5）公司营业执照。（复印件）

（6）工程技术方案及说明

（7）业绩一览表。（附件5）

（8）业绩证明文件（复印件）。

（9）售后服务情况表。（附件6）

（10）投标承诺函。（附件1）

（11）有关售后服务的说明。

（12）产品合格证（复印件）。

（13）广东省机场管理集团有限公司《合作商登记表》（登录wz.gamc.cn注册后打印）。

2.报价人应按以上报价文件内容顺序编排报价文件，自编目录及页码装订成册。

3报价文件的份数为正本一份，副本三份。

4.报价文件应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位的公章。

5.报价文件需密封递交，签封处加盖公章。如以快递方式送达，请在外包装显眼处注明“项目”字样。

六、询价文件递交

1.报名

*所有的供应商（报价人）需于2019年4月18日上午11:00前向采购人报名。报价人出具《投标承诺函》（附件1）后邮寄或发送盖章扫描版至邮箱weyou2012@163.com，并确认采购人收到。邮寄地址为广州白云国际机场空港南二路商务航空服务楼，熊伟冰收，电话13392601993；邮箱：weyou2012@163.com。恕不接受未报名的询价人递交报价文件。

2.递交文件及评审时间

定于月4日18下午14:30在广州白云国际机场南工作区空港南二路商务航空服务楼二楼会议室进行公开评审。已确认报名的各报价人企业法定代表人或被授权委托人到场递交报价文件（如已邮寄文件并确认采购人已经收到则不需要现场重复递交），并签字确认开标价格。报价人应按照本询价文件的要求递交报价文件，逾期递交或未按规定密封的报价文件恕不接受。

3.询价方式

*所有的供应商（报价人）需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外），提交的报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

4.项目联系人：广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司熊伟冰，电话13392601993。

5.在询价过程中如有问题可与询价单位联系，电话：020-36069886。

6.本询价函条款解释权归广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司所有。

六、评审时间及地点

定于4月18日下午14:30在广州白云国际机场空港南二路商务航空服务楼二楼会议室进行公开评审。各报价人企业法定代表人或被授权委托人到场递交报价文件（邮寄送达并确认采购人已收到文件的除外），并签字确认开标价格。采购人将统一对所有报价同时进行拆封并评选。

七、评审办法

（一）评审小组

采购人将组建评审小组，负责对报价文件进行评审，确定项目供应商。

（二）评审原则

“公开、公平、公正、竞争、择优、效益”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价人。同时，在评审时恪守以下原则：

1.客观性原则：评审小组将严格按照询价文件的要求，对报价人的报价文件进行认真评审；评审小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评审小组将按照统一的原则和方法，用同一标准进行评审。

3.独立性原则：评审工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评审意见承担个人责任。

4.保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对报价人的商业秘密严格保密。

（三）评审方法（综合评分法）

1.本次评审采用综合评分法。评分按价格和商务技术两部分分别评分，总分为100分。通过评定积分办法确定入围报价人，相同积分的选择报价低的其次是商务技术得分高的报价人，相同商务技术积分且报价相同的情况下由评委投票表决。

2.评审步骤

（1）符合性检查

各应邀人首先需符合本文“合格应邀人条件”，否则将不予参加本次评分。

（2）比较与评价

具体评审办法：

a.总分=商务技术分（70%）+价格得分（30%）

b.价格得分评分办法：

价格评审为客观计算得分，满分30分。得分计算方法如下：

基准价：以各有效报价人的投标报价的算术平均值的作为基准价格。在计算算术平均值时，如报价人多于5家（不含5个）时须去掉一个最高价及一个最低价。

① 评标价等于基准价的投标，得满分；

② 评标价高于基准价的投标，每高于基准价2%在满分的基础上扣0.5分；

③ 投标价等于基准价的投标，得满分；

④ 投标价低于基准价部分，每再低于2%在满分基础上扣0.3分。

c.商务技术评分

| 编号 | 评分项目 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合情况 （20分） | 业绩情况 | 10 | 提供近5年(2014年至今)内同类项目业绩情况，每提供1个业绩证明得1分，最多得10分，不提供不得分。 每个业绩提供以下加盖投标人公章的业绩证明材料： 合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的、成交金额的页面及签字盖章页）复印件（合同上没有标明金额的，须提供由用户单位或使用部门出具且盖有其公章的书面的合同金额或结算金额证明原件）； |
| 2 |  | 供应商体系认证及资质情况及供应商信誉情况 | 4 | 1）具有ISO9001质量管理体系认证证书； 2）具有ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书； 3）具有ISO27001信息安全管理体系认证证书； 4）具有信息系统集成及服务三级或以上资质证书； 5）具有信息系统安全集成服务二级或以上资质证书； 6）企业信用等级AAA或以上评级； 7）纳税信用A级证书； 8）AAA级诚信经营示范单位； 9）科技创新小巨人企业证书； 10）守合同重信用证书（连续六年或以上）； 每符合1项得一分，最多得4分。 |
| 3 |  | 项目人员能力 | 3 | 1）具有信息安全保障人员证书人数≥4人； 2）具有智能建筑弱电高级工程师证书≥2人； 3）具有电工证书≥4人； 4）具有计算机信息系统集成高级项目经理资质证书≥4人； 5）具有安防从业人员证≥5人； 每符合1项得一分，最多得3分。 |
| 4 |  | 拟派本项目的项目经理资质情况 | 3 | 1）具有智能建筑弱电高级工程师证书； 2) 具有一级安全防范设计评估师资格证书； 3) 具有安防项目经理证书（高级）； 4）具有信息安全保障人员证书； 5）具有机电工程师证书； 6）具有计算机信息系统集成高级项目经理资质证书； 7) 具有安防从业人员证； 每符合1项得一分，最多得3分。 |
| 5 | 投标设备及方案综合情况 （50分） | 工程设计方案 | 12 | 对设计方案完整程度、符合需求程度、对运营场所影响范围程度，施工有效方案进行评价，第一名12分，第二名8分，第三名5分，其他均得3分。 |
| 6 |  | 工程施工组织方案 | 8 | 施工管理规范性、安全管控有效性、组织水平方面进行评价，第一名8分，第二名5分，第三名2分，其他均得1分。 |
| 7 |  | 产品CVR与服务楼现有CVR融合方案 | 6 | 融合方案排名第一名得6分，第二名的4分，第三名的2分，其余得1分。 |
| 8 |  | 产品及通信材料性能特点 | 8 | 提供本项目的设备产品及材料的合理性、稳定性、及相关佐证充分性进行评价，第一名得8分，第二名得4分，第三名得2分，其他得1分。（如摄像机像素、夜视功能、广角等；CVR有无第三方机构出具的性能检测报告等方面） |
| 9 |  | 工程概算 | 6 | 概算编制全面性、规范性、依据合理性方面进行评价，第一名6分，第二名4分，第三名2分，其他得1分。 |
| 10 |  | 运维服务支持及售后能力 | 10 | 服务支持能力、服务便利性方面评价（有信息系统安全集成服务资质证书或信息系统集成及服务资质，本地化专业服务团队，在本地具有售后服务人员和服务网点），横向比较各有效投标人的条件。（需提供厂家出具的售后服务函，并注明保修时间）第一名10分，第二名6分，第三名3分，其他得1分。 |
|  | 总 分 |  | 70 |  |

（以上有关证明文件提供复印件）

（3）推荐入选候选人名单

评审小组根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的报价人为第一入选候选人（以下简称“入选人”）。如果两个或两个以上报价人综合评分相等，依下列顺序排列名次：

a. 报价得分高者，名次列前；

b. 商务技术得分高者，名次列次；

按照上述顺序排列名次后，如果仍有两个或两个以上报价人综合评分为第一名，由评审小组重新评审确定第一名。

（4）注意事项

无论评审结果如何，采购人无向应邀单位解释其中标、未中标原因的义务，应邀单位的报价文件均不退还。

（四）入选通知书

1.采购人在评审结束后十个工作日内向入选人签发《入选通知书》。

2.《入选通知书》将作为入选人签定合同的重要依据之一。

（五）合同的订立

1.采购人与入选人自《入选通知书》发出之日起五个工作日内，按询价文件要求和入选人最终报价承诺签订合同。如果入选人放弃或者没有按照规定签订合同或者没有履行承诺函上所述内容，采购人有权取消其入选资格。

2.询价文件、入选人的报价文件及双方确认的澄清文件及承诺函等，均作为合同的组成部分，具有法律约束力。

（以上询价函内容最终解释权归翼通公司所有）

附件：1.投标承诺函

2.授权委托证明书

3.开标一览表

4.报价明细表

5.业绩一览表

6.售后服务情况表

广东省机场管理集团

翼通商务航空服务有限公司

2019年4月10日

附件1

投标承诺函

广东省机场管理集团翼通商务航空服务有限公司：

我方收到贵方关于“××××××××××”（项目编号：××××××××）的询价文件，完全理解询价文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、报价文件内容真实有效；

二、如果中标，中标后提供的货品与样品完全一致。

三、如果中标，接受采购人有权根据实际需要按我方所报单价调整采购数量。

否则，我方愿放弃中标权利，并承担由此引起的一切法律后果。

签章：

承诺日期：

附件2

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广东省机场管理集团有限公司组织的“×××××××××××” (项目编号：××××)的投标事宜。本授权书有效期与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：     年龄：    职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

20  年   月   日

附件3

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

1、报价包含所有税费。

2、如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由，否则价格分值记为0分。

附件4

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 内容 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 合计 |  | ￥ |  |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

附件5

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 服务年限 | 项目质量 | 项目单位/采购方 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：依据商务技术评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

附件6

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |