一号航站楼返流通道信息系统建设及防爆点和防返流点增加视频监控项目询价文件
采购人：广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部
日期：2019年3月

目录

第一章 询价邀请函———————————————01
第二章 报价人须知———————————————03
第三章 采购内容要求——————————————09
第四章报价文件格式——————————————10
第五章合同条款————————————————16

一、报价函
二、报价承诺函
三、资质证明文件
四、法定代表人身份证明
五、授权委托书

第一章询价邀请函

广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部（询价人）对一号航站楼返流通道信息系统建设及防爆点和防返流点增加视频监控项目实施询价采购，现邀请符合资格的报价人参加。
一、采购内容及限价
本项目预算最高限总价为人民币含税92万元，包含项目设备、布线、安装、软件开发、人工、税费、办证费用及售后服务等全部费用；询价人不再支付其他任何费用。
二、报价人资质要求
2.1报价人必须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人。
2.2提供企业营业执照、税务登记证（三证合一可只提供营业执照）原件扫描件或复印件加盖公章。

2.3 投标人必须具有民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级或以上资质证书；

2.4 承诺工期不超过40日历天；
2.5 报价人不允许以联合体形式参与本项目。
三、询价文件的递交
3.1递交报价文件截止时间以白云机场集团有限公司采购、招商网络平台系统截止时间为准，递交地点：广州白云国际机场南工作区空港三路安检护卫部五楼515室。
3.2报价人递交文件必须是密封、盖骑缝章，外表完好无损。
3.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。
3.4联系方式
采购人：广州白云国际机场股份有限公司
联系人：张女士
联系方式： 36063646
纪检监察：甘女士
联系方式：36063635

第二章报价人须知
一、报价人须知
1.1 参加报价的报价人须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由报价人自行承担；
1.2 报价人应承担所有与准备和参加询价有关费用，不论询价结果如何，询价人无义务和责任承担此类费用；
1.3 报价人应按询价文件要求提供施工方案及设备清单。
1.4报价人须根据询价人的实际需求，为询价人保质保量完成此项目；
1.5报价人的项目施工安全防范措施得当，各项保障工作考虑周全。
二、报价须知
2.1参加报价的报价人应按文件的要求编写报价文件，报价文件应对询价文件提出的实质性要求和条件作出响应。提交询价文件中必须提交报价人登陆系统打印的合作商登记表或登录界面并加盖公章。
2.2合格报价人资格要求：详见第一章询价邀请函中的第二点；
2.3报价人代表必须持有合法的授权委托书，并负责报价过程中的说明、澄清、更正、报价等工作。
三.报价材料构成及要求
3.1 报价人报价函
3.2 报价人承诺函
3.3 商务文件：
3.3.1 封面：写明项目名称、商务文件、报价人名称及年月日，加盖报价人公章；
3.3.2 目录；
3.3.3 营业执照复印件；
3.3.4 资质证书复印件
3.3.5 法人代表资格证明书或法人委托授权书；
3.3.6 业绩证明复印件（同类业绩合同复印件）；
3.3.7 广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台合作商登记表或登录界面截图；
3.3.8 报价人认为有必要提供的其他资料。
以上资质及材料复印件要求加盖公章。
3.4 维保服务方案
3.5技术文件：
3.5.1 封面
3.5.2 项目施工方案
3.5.3 报价人认为有必要提供的其他资料
以上资质及材料复印件要求加盖公章。
3.6 报价文件要求：
3.6.1 报价人根据项目要求进行自主报价，具体报价格式详见本文件第四章；
3.6.2 报价文件（含报价函、承诺函、商务、技术文件等）要求一式五份，其中正本一份，副本四份，所有正本和副本统一装入封套内密封，封装外须标注“项目名称”、“报价人名称”字样在封口骑缝处加盖报价单位公章。
3.7限价说明
本项目总价最高限价为总价人民币92万元，如报价文件所报总价超出本项目限价的，询价人有权拒绝其报价。本项目报价为人民币含税报价。本项目为总价包干价格，供应商依据方案和《民用运输机场安全保卫设施》（MHT 7003-2017）进行深化设计，在满足局方标准和使用需求的前提下，可对方案进行优化和完善，所有费用包含在投标报价中，业主不在支付其他费用。
四.评审办法
评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。
4.1 符合性审查内容包括：
按照符合性审查表中内容，对报价人进行符合性审核，有一项不符合的则直接废标。
符合性审查表附后
4.2评审细则
本项目评审将采用综合评分法，满分为100分。评审维度包含价格、商务技术两部分。其中价格40分，商务技术60分，由询价人组织评审小组在纪委监察监督下非公开评审，计算出价格分和商务技术分（所有评委评分的平均值）。报价人的最终得分=价格分+商务技术得分。
4.2.1 价格评审细则
价格评审为客观计算得分，总分为40分。价格得分计算方法如下：
基准价：为所有有效报价人的评审价的算数平均值；报价等于基准价的，得40分；
报价高于基准价的，高于基准价部分除以基准价，每高于基准价1%在40分基础上扣0.5分，扣完为止；
报价低于基准价的，低于基准价部分除以基准价，每低于基准价1%在40分基础上扣0.3分，扣完为止。
符合性审查表

| 符合性审查 | 条款 | 是否符合 |
| --- | --- | --- |
|  | 符合第一章第二点合格报价人条款 |  |
|  | 投标报价未超过本项目最高限价； |  |
|  | 报价文件按照询价文件规定要求签署、盖章的； |  |
|  | 报价文件有法定代表人签字或被授权委托人签字（被授权委托人签字时有法定代表人有效授权）； |  |
|  | 报价文件未对招标文件的实质性（即标注“★”号条款）条款有负偏离的。 |  |
|  | 报价文件中提供了询价文件要求的承诺书 |  |
|  | 报价文件没有招标人不能接受的条件。 |  |
|  | 符合法律、法规规定的其他实质性要求。 |  |

注：符合性审查发现的缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！符合的打“√”，不符合的打“×”。
评委签名：

商务技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评议内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备可靠性、品牌知名度 | 10 | 设备的性能、安全性、耐用性、兼容性及品牌知名度综合评价。优：10-7分；良：6-4分；差： 3-0分 |
| 2 | 技术方案、实施方案合理性 | 20 | 对深化技术设计方案、实施方案的合理性、可行性、先进性。优：20-15分；良：14-10分；中：9-5分；差： 4-0分。 |
| 3 | 安全管理措施的评比 | 5 | 对安全管理措施的完整性、合理性、有效性等进行评比，优：5-3分，良2-1分，差0分 |
| 4 | 质量保证承诺 | 5 | 项目质保3年及以上并提供驻场7*24小时服务得5分。 项目质保2年并提供驻场7*24小时服务得3分。 项目质保1年并提供驻场7*24小时服务得1分。 其他不得分。 |
| 5 | 质保期到场维修时间 | 5 | 承诺质保期内到场维修时间在30分钟内的得5分； 承诺质保期内到场维修时间1小时内的得3分； 承诺质保期内到场维修时间2小时内的得1分； 其余不得分。 |
| 6 | 业绩 | 15 | 2016年1月1日至今，具有安防或信息系统类项目施工合同，每个加3分。提供合同复印件并加盖公章，合同内容应体现包含信息系统，或出具用户证明 |
| 合计 |  | 60 |  |

4.2.3成交报价人的确定
评审小组按综合得分从高到低排序，并向询价人推荐成交报价人。如果两个或两个以上报价人综合得分相同，首先依价格低至高顺序排列名次，如果仍有两个或两个以上报价人综合得分为第一名，由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。
4.2.4 成交通知
（1）评审结束后，经询价人招标领导小组审批，询价人将发出成交公示，公示结束且无异议，询价人将以书面形式向成交报价人发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（2）《成交通知书》将作为签订协议的依据。
（3）若第一成交候选人因故放弃或被取消成交资格，则询价人有权选取第二成交候选人作为成交候选人，也有权重新组织询价。
4.2.5签订合同
（1）成交报价人须在收到《成交通知书》之日起在30个自然日与询价人确认项目采购合同。采购合同内容应与《合同法》《询价文件》《成交通知书》及评审会议上明确的要求保持一致。合同违约责任等其他未明确事项，由供需双方在合同中协商约定。
（2）签订合同时，询价人根据需要有权对部分内容作局部调整或变更，但需经双方共同认定。
（3）若成交报价人放弃成交项目或擅自在签订合同中改变最终承诺条款时，由询价人在递补成交候选人中重新确定成交报价人。

第三章  采购内容要求

一、一号航站楼返流通道信息系统建设内容
白云机场T1航站楼旅客过检区域分别有东三和西边国内，东一国际（含东二）。正常情况下，旅客反向通道都是设置在三楼这些区域。当碰到大面积航班取消等情况出现，为了方便行李提取，还会使用到达区域给取消航班的旅客使用。所以，这次针对无纸化全流程改造在年底实施的举措，建议在三楼安检区和到达区域安装使用旅客反向通道信息管理系统和配套的设备。

方案介绍：经过反向通道时，手持终端扫描登机牌（含手机登机牌）；

- 系统读取旅客的航班号、序号、始发地，系统持久化。

- 将手持终端插回插座，系统读取反向信息存到一号航站楼安检信息系统的数据库中。

- 系统记录当时的包括不限于：通道号、通过时间、航班号、序号、始发地。并在服务后台查询旅客的整体过检、反向等信息。

设备清单参考

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手持终端 | 14 |
| 2 | 连接设备 | 6 |
| 3 | 网络铺设 | 6 |
| 4 | 手持终端软件 | 14 |
| 5 | 统计数据基础服务搭建 | 1 |
| 6 | 反向人员登记后台接口开发 | 1 |
| 7 | 反向人员信息检索功能 | 1 |
| 8 | 返向旅客人数统计 | 1 |
| 9 | 系统实施部署及调试 | 1 |

★返流信息系统包括并不限于扫描识别旅客纸质登机牌、手机二维码等旅客登机信息，必须接入一号航站楼安检信息系统，在安检信息系统可统一进行查询和显示。

★以上清单手持终端必须为14个，其他根据实际需求进行深化设计优化，在保证满足《民用运输机场安全保卫设施》（MHT 7003-2017）和用户需求的情况下可酌情增减，费用包含在投标总价内。

二、防爆点和防返流点增加视频监控内容

我部根据航站楼服务优化的要求，将一号航站楼主楼原有防爆点位迁移并扩大了候检区域和检查区域，导致部分现场视频监控覆盖不足，在出现问题时无法监控现场状况和反查录像；航站楼东连楼、西连楼防返流点位没有固定视频监控，旅客返流无法实时发现和跟踪，存在安全隐患。需要在航站楼主楼防爆点位和东连楼、西连楼防反流点位增加固定高清摄像机20个，迁移摄像机1个实现监控全覆盖，以满足视频巡查和动态跟踪需要。

本项目在一号航站楼主楼一层、三层防爆点位和东连楼、西连楼与行李转盘之间的步梯、电梯口补充安装高清网络监控摄像机，实现对以上区域的全覆盖监控。建设内容包括：

1.根据现场摸查显示，主楼3号门、4号门、5号门、6号门、7号门、11号门、12号门、13号门、14号门、20号门为防爆点位；东连楼、西连楼与行李转盘之间的步梯、电梯口为防返流点位，以上区域补充安装数字高清固定摄像机20个，迁移摄像机1个；

2.每个点位敷设电源线、信号线至就近弱电机房和安防专网对接，新增摄像机接入现有系统统一管理；

3.录像存储时间不低于90天。

一号航站楼防爆点位和防返流点位表

| 序号 | 地理位置 | 增加摄像机数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主楼三层3号门 | 1 | 防爆点位 |
| 2 | 主楼三层4号门 | 1 | 防爆点位 |
| 3 | 主楼三层5号门 | 1 | 防爆点位 |
| 4 | 主楼三层6号门 | 1 | 防爆点位 |
| 5 | 主楼三层7号门 | 1 | 防爆点位 |
| 6 | 主楼三层11号门 | 1 | 防爆点位 |
| 7 | 主楼三层12号门 | 1 | 防爆点位 |
| 8 | 主楼三层13号门 | 1 | 防爆点位 |
| 9 | 主楼三层14号门 | 1 | 防爆点位 |
| 10 | 西一2号转盘旁升降电梯 | 1 | 防返流点位 |
| 11 | 西一2号转盘与4号转盘之间手扶电梯 | 1 | 防返流点位 |
| 12 | 西一2号转盘与4号转盘之间步梯 | 1 | 防返流点位 |
| 13 | 西二8号转盘与10号转盘之间手扶电梯 | 1 | 防返流点位 |
| 14 | 西二8号转盘与10号转盘之间步梯 | 1 | 防返流点位 |
| 15 | 西二14号转盘与16号转盘之间手扶电梯 | 1 | 防返流点位 |
| 16 | 西二14号转盘与16号转盘之间步梯 | 1 | 防返流点位 |
| 17 | 西三20号转盘与22号转盘之间手扶电梯和20号转盘与22号转盘之间升降电梯 | 1 | 防返流点位 |
| 18 | 东三17号转盘与19号转盘之间手扶电梯和17号转盘与19号转盘之间升降电梯 | 1 | 防返流点位 |
| 19 | 东三17号转盘与19号转盘之间步梯 | 1 | 防返流点位 |
| 20 | 东三21号转盘旁手扶电梯 | 1 | 防返流点位 |
| 21 | 主楼一层20号门 | 1 | 防爆点位，原镜头号1818迁移 |
| 合计需增加摄像机20个，迁移1个 |  |  |  |

防爆点和防返流点增加视频监控设备清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE高清筒型摄像机 | 20 | 只 |
| 2 | 交换机 | 6 | 台 |
| 3 | 光模块 | 12 | 个 |
| 4 | 硬盘录像机 | 2 | 台 |
| 5 | 存储硬盘4T | 12 | 台 |
| 6 | 网线 | 10 | 箱 |
| 7 | PVC管 | 2000 | 米 |
| 8 | 光纤跳线 | 6 | 条 |
| 9 | 包塑蛇皮管 | 100 | 米 |
| 10 | 其他线材及安装 | 1 | 项 |

★以上除摄像机外的设备和材料可根据实际需求进行优化，增减的费用均包含在总价内，业主不再支付其他费用。

★上述摄像头必须接入现有的T2安防平台，并在AOC安检大厅客户端中显示。

摄像头品牌推荐为大华、海康威视、宇视及符合方案需求的同等性能和功能的其他品牌产品，必须符合国标。

第四章报价文件格式
一、报价函

| 项目名称 | 限价（万元） | 报价（万元） | 报价有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一号航站楼返流通道信息系统建设及防爆点和防返流点增加视频监控项目 | 92 |  | 3个月 |

注：1.报价人必须对全部服务内容进行报价，且不超项目最高限价；签名人非法人代表的需提供法人代表授权函。

2.报价人还需按照方案中的《人工扫码方案报价清单》进行明细报价，明细报价与总价不符的，以价格低的为准。

报价单位名称：

报价人代表签字
（加盖公章）
报价日期

分项报价明细格式自拟
二、承诺函

一号航站楼返流通道信息系统建设及防爆点和防返流点增加视频监控项目承诺函

项目名称：一号航站楼返流通道信息系统建设及防爆点和防返流点增加视频监控项目

日 期：

致：广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部 很荣幸参与上述项目的报价。 我代表 (报价人名称) ，在此作如下承诺： 1. 我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求； 2. 我方提供的项目为贵方询价文件中的所有项目； 3. 我方理解，报价最低不是成交的唯一条件； 4. 若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务； 5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价文件》和国家、机场集团和股份公司相关法规给予惩罚，我方完全接受； 6.若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。 7.我方已知晓并认可：本项目为总价包干价格，我方会依据方案和《民用运输机场安全保卫设施》（MHT 7003-2017）进行深化设计，在满足局方标准和使用需求的前提下，可对方案进行优化和完善，包括并不限于线路的优化、网络部件的增减等，所有费用包含在投标报价中，业主不在支付其他费用。

报价人代表签字： （加盖公章）

三.资质证明文件
（1）提供工商部门颁发的营业执照复印件
（2）法人代表资格证明书或法人委托授权书（详见格式模板）
（3）业绩证明复印件（同类业绩合同复印件）
（4）合作商登记表或登录界面

4.法定代表人身份证明（法人代表）
 法人代表资格证明书

报价人名称：

注册地址：

成立时间：  年  月  日

姓名：      性别：     年龄：

职务：

系                            （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。（后附法定代表人身份证复印件）

报价人：         （盖单位章）

年    月    日

5.委托人授权书（授权人代表）
  委托人授权书

广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部：

兹授权      为我单位代表，就贵方组织的“一号航站楼返流通道信息系统建设及防爆点和防返流点增加视频监控项目”以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，有效期至  年  月  日。

被授权人情况：

姓名：

身份证号：

电话：

传真：

报价人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

6.对询价文件的实质性响应表
对询价文件规定的实质性条款、合同条款的响应表

| 序号 | 询价文件条款 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ….. |  |  |  |

一号航站楼返流通道信息系统建设及防爆点和防返流点增加视频监控项目合同

合同号：号

(本)

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方）就乙方为项目而向甲方提供货物供应及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

### 1.	合同标的

1.1     本合同标的为项目，包括包含设备供货、安装、调试、人员培训、方案细化设计、资料、售后服务、保期保障等相关服务。

1.2     供货范围：见合同附件。

（最终的供货数量、规格及安装尺寸以甲方确认为准）。

### 2.	合同价格

2.1     本合同总价为：人民币，其中：

1）货物总价：

人民币（￥元）；

2）设备安装调试费

人民币整（￥元）；

2.2     本合同总价为固定不变价。同时，在整个合同有效期内发生的任何的调整甲方均不支付额外费用

2.3	本合同总价包括了深化设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部费用。

### 3. 付款

3.1     在本合同签署生效且全部设备、材料到货后，甲方支付货物总价的30％，即人民币（￥元）给乙方作为合同进度款。

3.2     工程验收合格后，甲方支付至合同总价的95％给乙方。

3.4     质保期满后，如无质量异议，甲方在收到乙方的书面申请后在15个工作日内支付剩余款项给乙方（无息）。

3.5所有付款甲方以银行电汇的形式直接支付给乙方。

3.6     乙方应根据甲方付款进度，提供相应金额的正式有效增值税专用发票（设备材料价款、建筑服务款及其他服务费用需分别按照适用税率开具增值税专用发票）。甲方收到乙方对应金额的发票后，经财务部分审核无误，在15个工作日内付款。

### 4.	质量标准和技术要求

4.1	货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。

4.2	标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.3     有关技术要求按合同附件的有关规定执行。

### 5.	包装和运输

5.1	包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

5.2	包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

5.3	专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

5.4	每一个包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长  宽  高 用mm表示）、净重（kg） 、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

5.5	包装费、运费已包含在合同价内。

### 6.装运单证

6.1	以下运输单证原件在交货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给甲方：

（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；

（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

### 7.货物的风险转移和保险

7.1	货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往甲方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。

7.2     在到货验收合格移交过程以前，货物的风险由乙方承担；移交后，风险由甲方承担。乙方交运的在途货物，风险由乙方承担。

### 8.进度计划

8.1	到货地点：设备运至广州白云国际机场施工工地现场指定地点落地交货。

8.2	设备到货期：设备交货期限为发出中标通知书后20天内。

8.3     项目工期： 设备到货后天内完成安装并投入试运行，同时要服从业主对安装日期的调整。

### 9.	验收与保修期

- 货物运抵工地后，必须通过到货验收。如甲方要求到货后开箱抽检，乙方应予以配合。如发现缺少、损坏部件，乙方须及时补齐，如因此造成工期拖延，甲方有权按延期交货索赔。至安装验收完工，双方签署“验收合格证明书”。

- 保修期为   个月，从乙方获得甲方正式颁发的书面工程竣工移交证书之日起计算，在保修期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切费用由乙方负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时起计。

- 保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

- 如甲方要求，乙方应承诺保修期后的定期维修保养合同的优惠价格及服务标准合同。

- 乙方应在广州白云机场范围设立常驻维修机构，处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时提供的，同时保证2人值班，在接到报修通知后   分钟内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除。如乙方不能按时到达，甲方可以另行委托他人负责修理，所需费用由乙方承担。

- 保修期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

- 乙方承诺在保修期满后三年内以不高于投标书中所报价格向甲方供应备品备件。

- 在有关部门进行的验收时，甲方应及时配合乙方。

- 乙方货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,甲方可拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

### 10.项目管理

10.1 	乙方必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合甲方工作，服从甲方或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。

10.2 	甲方委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物安装验收手续，负责解决应由甲方解决的问题，协调、处理其他有关事宜。

10.3	本合同范围内的所有内容须无条件接受现场监理公司的监理。

### 11.设计与设计联络

11.1	乙方必须配合甲方的施工设计，在合同生效日期后的5天内完成深化设计，并将满足于施工设计所需的详细资料提供给甲方。

11.2	甲方进行的与乙方产品选用有关的设计，如果提请乙方审核，乙方应在7天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。

11.3	乙方在取得甲方的同意后，及时与设计单位进行设计联络。

### 12.	现场培训

12.1    乙方要对甲方技术人员、操作人员和维修人员进行现场培训。所有培训使用中文进行。

12.2    乙方派出的培训人员，应在所提供的产品上具有五年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交甲方批准。甲方认为培训人员不合适可要求更换。

12.3    乙方培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使甲方技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。

12.4    乙方派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，甲方不再提供。

12.5    现场培训完成后，乙方应向甲方的受训人员颁发证书，甲方向乙方签发现场培训完成证明。

### 13.	合同变更

13.1	乙方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，经甲方确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。

13.2	无论乙方提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，乙方都不能免除对货物应承担的责任。

13.3	因甲方的原因变更合同货物的，甲方应书面通知乙方，双方协商后签署有关变更文件。如造成乙方损失的，由甲方承担。

13.4	如果由于甲方的原因，造成乙方的安装工期延长，乙方应作为合同价内的风险因素，而不应因此向甲方索赔。

### 14.	技术文件

14.1	乙方应向甲方提供包含保证甲方能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。

14.2	甲方完全按照乙方提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由乙方承担责任。

14.3	乙方未提供合同规定的技术文件，甲方可以推迟付款，直至乙方补齐有关技术文件。

### 15.	知识产权

15.1	乙方应保证甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

15.2	乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

### 16.	违约索赔

16.1	若乙方所提供的设备与合同要求不符，甲方有权拒收并要求乙方换货，乙方负担由此发生的一切损失和费用。

16.2	对有缺陷的零件、部件、设备或软件，乙方接到甲方通知5天内更换或更新完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。甲方保留向乙方索赔的权利，同时乙方应相应顺延被更换货物的保修期。

16.3	若甲方发出索赔通知15天内乙方未作答复，则该索赔被视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，同时保留进一步要求索赔的权利。

16.4	乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。

16.5	甲方逾期支付款项,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金。

### 17.	不可抗力

17.1	由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。

17.2	在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，甲方则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。

### 18.仲裁与起诉

18.1    凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向广州白云区法院提出诉讼。

18.2	在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

18.3	本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 19.税和关税

19.1	中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

19.2	本合同执行有关的在中国境外发生的应属于乙方义务的一切税费均应由乙方负担。

19.3	合同总价包含应付的包括增值税在内的所有税费。

### 20.保密

20.1	双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为五年。

20.2	一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿对方由此造成的损失。

### 21.合同生效、失效和终止

21.1	合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

21.2	如果由于不可抗力因素而造成工程终止，甲方应立即以书面形式向乙方通告。乙方在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前乙方所完成的内容，甲方应及时向乙方支付相应金额。双方办理结算手续后，合同宣告失效。

21.3	因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

21.4	如果合同中的任一方严重违反合同条款，则另一方可终止合同，并及时通知对方。

### 22.其它

22.1	本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

22.2	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

22.3    本合同共八份，正本二份，副本六份。甲方持一正五副，乙方持一正一副。

### 合同附件

附件1：货物清单及价格明细一览表。

附件2：技术规格书及实施方案。

附件3：质保保障与售后服务（含质保保障与售后服务承诺及人员联络地址、电话等内容）。

（签章页）

| 甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 住 所：白云机场空港三路安检办公楼 法定代表人: 委托代理人: 签订时间： 电 话:020-36063646 传 真:020-36063646 开户银行: 账 号: 邮政编码: 510470 银行联号： | 乙方（章）： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 银行联号： |
| --- | --- |

附件1：货物清单及价格明细一览表。

| 序号 | 项目名称 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 总价已包含应付的包括增值税在内的各项税费，以及运保费等。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：技术规格书及实施方案。

见投标文件。

附件3：质保保障与售后服务（含质保保障与售后服务承诺及人员联络地址、电话等内容）。

见投标文件。