## Sheet1
序号 | 备品备件名称及规格 | 所属系统 | 厂家或供应商 | 数量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 低噪音离心通风电机SOWF455 -380V -3000W | 末端空气处理 | 大连冰山 | 1
2 | 盘管风机电机YSK-30-4G | 末端设备 | 常州祥明 | 1
3 | 盘管风机电机YSK-20-4G | 末端设备 | 常州祥明 | 1
4 | 止回阀 DN200 PRESS16KG/CM2 | 冷却塔 | 双恒 | 1
5 | 冷却减速机总成HBA-055B | 冷却塔 | 良机 | 1
6 | 冷却塔电机交流接触器及辅助接触器和热继电器LC1-D25，LA1-DN11，LR2D10 | 电气系统 | 施耐德 | 1
7 | 水泵交流接触器及辅助接触器和热继电器LC1-D40，LA1-DN22，LR2D33 | 电气系统 | 施耐德 | 1
8 | 指示灯AD56-22DS 220VAC | 电气系统 | 上海双科电气 | 1
9 | 空气断路器NS100N | 电气系统 | MERLINGERN | 1
10 | 空气断路器NS630N | 电气系统 | MERLINGERN | 1
11 | 启停/关闭按钮LAY50 | 电气系统 | 上海双科电气 | 1
12 | 电流互感器LMK3-0.66(BH-0.66) 5/100A 额定负载2.5VA | 电气系统 | 杭州达特利 | 1
13 | 水泵电流表 0-100A | 电气系统 | 广州虎牌 | 1
14 | 水泵电流表 0-30A | 电气系统 | 广州虎牌 | 1
15 | 主机压缩机接触器3TF54 380V 300A 线圈电压110V 50Hz | 主机系统 | SIEMENZ | 1
16 | 冷却塔加固 | 冷却塔 | 良机 | 1
17 | 橡胶接头 DN200 PRESS10KG/CM2 | 冷冻冷却水系统 | 双恒 | 1
18 | 冷却塔散热风机总承M3AA132S 380V 5.5KW | 冷却塔 | 良机 | 1
19 | 蝶阀DN200 | 冷却塔 | 双恒 | 1
20 | 蝶阀DN150 | 冷却塔 | 双恒 | 1
21 | 电动阀 ulli-25 22OV 动作时间30S | 冷冻冷却水系统 | 深圳尤利 | 1
22 | 冷却，冷冻压力表 | 冷冻冷却水系统 | 开利 | 1
23 | 控制屏幕 | 中央空调主机 | 上海冷开利 | 1
24 | NS100-160-250N(H) 冷却塔电源开关 | 电气控制系统 | 施耐德 | 1
25 | NS100-160-250N(H) 冷却泵电源开关 | 电气控制系统 | 施耐德 | 1
26 | NS100-160-250N(H) 冷冻泵电源开关 | 电气控制系统 | 施耐德 | 1
27 | 32A三极空气开关 | 冷却塔 | 天津梅兰 | 1
28 | 16A三极空气开关 | 新风柜 | 天津梅兰 | 1
29 | 天面管道翻新 | 冷却塔进、出水管 | 广州油漆 | 1
30 | 开利专用冷冻油 | 空调主机 | 上海冷开利 | 1
31 | 制冷剂R22 22.7KG/瓶 | 空调主机 | 美国、杜邦 | 1
32 | 油过滤器 | 空调主机 | 上海冷开利 | 1
33 | 冷却塔散热片 | 冷却系统 | 良机实业 | 1
34 | 盘管风机电机CSR-62N | 盘管风机 | 大连冰山 | 1
35 | 温控器 | 盘管风机 | 开利 | 1
36 | 电磁阀AF0735L | 盘管风机 | 开利 | 1
37 | 闸阀DN40 | 冷冻水系统 | 埃美柯 | 1
38 | 32A三极空气开关 | 楼层盘管总电源 | 天津梅兰 | 1
39 | 6310zz/C3轴承 | 冷冻、却泵 | FAG | 1
40 | 6210zz/C3轴承 | 冷冻、却泵 | FAG | 1
41 | 6208zz/C3轴承 | 冷却塔 | FAG | 1
42 | 6206zz/C3轴承 | 冷却塔 | FAG | 1
43 | 开利PSIO板电源板 | 空调主机 | 开利 | 1
44 | 1160*850mm的304#1.5mm厚的不锈钢支架 | 新风柜 | 金旺达 | 1
45 | M6*20mm不锈钢螺丝 | 新风柜 | 金旺达 | 1
46 | 350*655mm铝制4层过滤网 | 新风柜 | 广铝 | 1
47 | 橡胶接头 DN200 PRESS10KG/CM2 | 冷冻、却泵 | 双恒 | 1
48 | 蝶阀DN200 | 冷却塔 | 双恒 | 1
49 | 冷却减速皮带 | 冷却塔 | FUJI | 1
50 | 盘管风机电机YSD-30-4G | 末端空调 | 常州祥明电机 | 1
51 | 温控器 | 末端空调 | 开利 | 1
52 | 新风柜电磁阀 | 末端空调 | 华通 | 1
53 | 空调风柜更换电机 | 末端空调 | 顺特 | 1
54 | 一次插接件 CYC1-B-3-160A | 电气 | 汕头佳隆电气 | 1
55 | 一次插接件 CYC1-B-3-630A | 电气 | 汕头佳隆电气 | 1
56 | 压缩机P510主板 | 主机 | 开利 | 1
57 | 压缩机CM01控制板 | 主机 | 开利 | 1
58 | 冷却塔进、出水管翻新 | 冷却塔 | 广州油漆 | 1
59 | 冷却塔填料(散热片) 800*2000 | 冷却塔 | 良机 | 1
60 | 填料粘合剂 | 冷却塔 | 良机 | 1
61 | 树脂 | 冷却塔底盘 | 良机 | 1
62 | 纤维 | 冷却塔底盘 | 良机 | 1
63 | 包塑软管25 | 冷却塔 | 亿富 | 1
64 | 1#、2#主机机座和机体防腐和翻新 | 主机 |  | 1
65 | 负一楼机房冷却、冷冻水管及机座和机体防腐和翻新和楼顶冷却水管油漆 | 管路 |  | 1
66 | 冷却、冷冻泵 更换丹佛斯水泵轴承和密封总成及保温棉包封 | 水泵 |  | 1
67 | 2号主机负载控制模块和电源控制模块PSIO、CESO | 主机 | 开利 | 1
68 | 冷却塔风机减速器B-132 | 冷却塔 | 良机实业 | 1
69 | 主机西门子主交流接触器SE-K4N | 主机 | 西门子电气 | 1
70 | 主机电流继电器JL-6A/1 | 主机 | 开利 | 1
71 | 主机电流保护器SET-3A | 主机 | 开利 | 1
72 | 主机断路器HKN70K | 主机 | 开利 | 1
73 | 空气处理机QVA060B-6X | 新风柜 | 大连冰山 | 1
74 | 主机压缩机接触器3TF54 380V 300A 线圈电压110V 50Hz | 主机系统 | SIEMENZ | 1
75 | 弹性块 | 冷却系统 |  | 1
76 | 冷冻水、冷却水温度传感器 | 管道 | 开利 | 1
总计（元）

## Sheet2
中央空调维修报价 单位：广州白云国际机场股份有限公司（安检护卫部） 安检护卫部、机场公安局办公楼中央空调经月、季度保养时，发现机组和电气控制元件部分出现磨损或老化现象，为确保大楼空调系统的正常运行，提供舒适的办公环境，建议尽快安排更换配件，并做如下报价：
序号 | 备品备件名称及规格 | 所属系统 | 厂家或供应商 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合价（元） | 维修原因 | 备注
1 | 6310zz/C3轴承 | 冷冻、却泵 | FAG | 465 | 10 | 套 | 4650 | 磨损、噪音大、发热 | 共用设备
2 | 6210zz/C3轴承 | 冷冻、却泵 | FAG | 395 | 10 | 套 | 3950 | 磨损、噪音大、发热
3 | 6208zz/C3轴承 | 冷却塔 | FAG | 375 | 8 | 套 | 3000 | 磨损、噪音大、发热
4 | 6206zz/C3轴承 | 冷却塔 | FAG | 325 | 8 | 套 | 2600 | 磨损、噪音大、发热
5 | 雪种R22/22.7㎏ | 空调主机 | 杜邦 | 1100 | 11 | 瓶 | 12100 | 主机法兰接驳处轻微渗漏，造成每2年补加雪种
6 | 开利PSIO板电源板 | 空调主机 | 开利 | 6000 | 2 | 块 | 12000 | 电源板坏会造成数据丢失
7 | 1160*850mm的304#1.5mm厚的不锈钢支架 | 新风柜 | 金旺达 | 2200 | 5 | 套 | 11000 | 铁支架已严重锈蚀，更换不锈钢支架
8 | M6*20mm不锈钢螺丝 | 新风柜 | 金旺达 | 3 | 200 | 套 | 600 | 铁罗丝锈蚀
9 | 350*655mm铝制4层过滤网 | 新风柜 | 广铝 | 300 | 15 | 件 | 4500 | 铝质过滤网老化
10 | 橡胶接头 DN200 PRESS10KG/CM2 | 冷冻、却泵 | 双恒 | 1900 | 20 | 套 | 38000 | 老化、开裂
11 | 蝶阀DN200 | 冷却塔 | 双恒 | 2200 | 3 | 套 | 6600 | 锈蚀、密封性差
[7 empty] | 99000 |  | 机场公安局与安检护卫部共承担费用
| 合计（大写）：肆万玖仟伍佰元正(含税) | [5 empty] | 49500 |  | 均摊费用
广州施杰节能科技有限公司
2013.06.19