附件：航班信息广播系统描述

- 信息系统名称为航班信息广播系统

- 信息系统计划定为二级

- 信息系统主管单位为白云机场股份有限公司

- 信息系统描述：

管理方式为自主管理，向航站楼公共区域提供自动（航班信息）、人工、消防应急等广播信息。

- 信息系统的网络架构（可以进行简单描述或者提供简单拓扑图）

Q-I/F

EP-0510

火灾消防控制设备

接口软件

内通交换机

背景音乐

EV-5000

语音库

SX-1000

矩阵

紧急广播切换模块

矩阵控制软件

功放

功放

功放

功放

DP

M

接地检测模块

备份功放

通过光端机送至4个中机房

航显

半自动广播

§

- 用户范围/用户类型

用户范围：白云机场范围内

用户类型：单位内部

- 关键设备列表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q/IF |  | 台 | 1 |  |
| EV5000 |  | 台 | 1 |  |
| SX-1000 |  | 台 | 1 |  |
| 广播接口服务器 | Proliant DL380 | 台 | 1 |  |
| can_sound应用服务器 | Proliant DL380 | 台 | 1 |  |

航班信息显示系统描述

- 信息系统名称为航班信息显示系统；

- 信息系统计划定为二级

- 信息系统主管单位为白云机场股份有限公司

- 信息系统描述

管理方式为自主管理，系统通过PDP，LCD，LED等显示设备在航站楼

公共区域内向公众发布航班信息，并向广播系统、电话问询系统提供航班数据。

- 信息系统的网络架构（可以进行简单描述或者提供简单拓扑图）

用户范围/用户类型

用户范围：白云机场范围内

用户类型：单位内部

- 关键设备列表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理机 | Proliant DL580 | 台 | 4 |  |
| 存储 | HP P6350 | 台 | 1 |  |

集成信息系统描述

- 信息系统名称为集成系统

- 信息系统计划定为三级

- 信息系统主管单位为白云机场股份有限公司

- 信息系统描述

集成系统采用自主管理的方式。集成系统由核心数据库AODB、中间件CIIMS、外场管理系统AMS、资源分配系统ORMS、查询系统IIS及网关系统IMG组成。AODB是一个成熟的和综合的机场运营数据库，包括了机场运营需要的所有和航班有关的时间和服务信息；CIIMS主要完成在系统集成中各个子系统和机场其他系统之间的通信传输任务，是整个系统集成工作的中枢联络通道。其他几个子系统负责停机坪工作及飞机维护保障的计划和记录、机场运营资源的分配计划、机场用户查询信息及提供外部系统的接口等。

- 信息系统的网络架构（可以进行简单描述或者提供简单拓扑图）

- 用户范围/用户类型

用户范围：白云机场范围内

用户类型：单位内部

二十一、关键设备列表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AODB | HP RX2800 | 信息公司 | 2 |  |
| CIIMS | HP RP7400 | 信息公司 | 2 |  |
| ORMS | HP RX6600 | 信息公司 | 2 |  |
| AMS | HP RX6600 | 信息公司 | 2 |  |
| IIS | HP RX6600 | 信息公司 | 2 |  |
| IMG | HP ML370 | 信息公司 | 2 |  |

离港信息系统描述

二十二、信息系统名称为离港控制系统；

二十三、信息系统计划定为三级

二十四、信息系统主管单位为白云机场股份有限公司

二十五、信息系统描述

离港控制系统是白云机场的一个重要生产系统，目前由广州空港航翼信息

科技有限公司负责运维，对离港控制系统具有信息安全保护责任，该信息系统为白云机场信息系统的定级对象。离港控制系统具有信息系统的各项基本要素，有相对独立的离港控制系统网络结构，与外界系统边界划分清楚，责任明确。离港控制系统通过边界路由器及防火墙与中国航信、驻场各航空公司及SITA进行数据交换，为航空公司代理人及地面服务人员提供可靠的操作平台，同时为行李分检及安检部门实时提供生产数据。

离港控制系统是航空公司及其代理人、机场地面服务人员在处理旅客值机、

登机过程中，用来保证旅客顺利、高效地办理乘机手续(值机)，轻松地使旅客登机，保证航班正点安全起飞的一个面向用户的实时的计算机事务处理系统。它要求基于机场本地局域网提供在本地和远端都可直接访问航空公司各离港主机应用的途径,使得航空公司在机场本地可以实现对离港数据的访问，如：航班控制,旅客值机、登机、配载平衡和旅客、行李的查询等以及电子客票、常旅客、VIP服务等航空公司特性化服务和个性化服务，并为其它系统提供数据接口。

二十六、信息系统的网络架构（可以进行简单描述或者提供简单拓扑图）

二十七、用户范围/用户类型

用户范围：白云机场范围内

用户类型：单位内部

二十八、关键设备列表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤交换机 | 2005-b16 | 台 | 2 |  |
| 思科2960交换机 | Cisco WS-C2960-24TC | 台 | 4 |  |
| 思科3750交换机 | Cisco 3750-12S | 台 | 2 |  |
| 思科6509交换机 | Cisco WS-C6509 | 台 | 2 |  |
| ASA5540#1 | Cisco ASA-5540 | 台 | 2 |  |
| PIX 525 | Cisco PIX 525 | 台 | 2 |  |
| HP服务器 | HP DL380G6 | 台 | 4 |  |
| IBM 3650服务器 | IBM X3650 7979-R01 | 台 | 15 |  |
| IBM 3850 服务器 | IBM x3850M2 | 台 | 10 |  |
| IBM 8305服务器 | IBM 8305-22C | 台 | 8 |  |
| IBM X225服务器 | IBM X255 8685-5MC | 台 | 6 |  |
| HP服务器 | HP Proliant DL380G5 | 台 | 6 |  |
| IBM 小机 | IBM P570 9117-MMA | 台 | 2 |  |
| IBM小机 | IBM 8203-E4A | 台 | 2 |  |
| IBM DS3400存储 | IBM x3400 | 台 | 5 |  |
| IBM DS4700存储 | DS4700 1814-72A | 台 | 2 |  |
| DELL 服务器 | DELL 580S | 台 | 2 |  |

生产网系统描述

二十九、信息系统名称为生产网系统；

三十、信息系统计划定为三级

三十一、信息系统主管单位为白云机场股份有限公司

三十二、信息系统描述

管理方式：自主管理

业务及主要功能：新白云国际机场的生产网是支撑机场生产业务的基础网络，是为乘客、航空公司以及其它机场单位而服务的。此网络系统传输着多个与生产业务相关的计算机信息系统以及应用数据，涉及建筑、计算机、通信、自动控制等多个领域，范围包括公用电话与内通电话系统、计算机网络系统、离港系统、航班信息显示系统、公共广播系统、闭路电视监视系统、楼宇自控系统等

三十三、信息系统的网络架构（可以进行简单描述或者提供简单拓扑图）

生产网具有三层网络结构，分为核心层，汇聚层和接入层，每层有千兆冗

余的以太网连成星型的拓扑结构。核心层包括两台catalyst 6513交换机，2台连外部网的GSR12008和2台PIX525防火墙作为网络的安全保护。 汇聚层有16台Catalyst6509交换机和2台Catalyst4507交换机，它们分别放置于主航站楼两个主机房,西连接楼和东连接楼的六个中机房，汇聚层层把核心层和接入层连接起来作为接入层的流量进入到骨干起到合并统一的作用。接入层交换机广泛分布于航站楼主楼、连楼和指廊的各个弱电大小机房，用于直接与用户终端直接相连。

三十四、用户范围/用户类型

用户范围：白云机场范围内

用户类型：单位内部

三十五、关键设备列表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心交换机 | Cisco 6513 | 台 | 2 |  |
| 汇聚层交换机 | Cisco 6509 | 台 | 16 |  |
| 汇聚层交换机 | Cisco 4507 | 台 | 2 |  |
| 接入层交换机 | Cisco 2900 | 台 | 262 |  |
| 防火墙 | Cisco pix525 | 台 | 2 |  |
| 核心路由器 | Cisco GSR-1200 | 台 | 2 |  |

以上信息每个系统单独详细填写一份，以便准确评估工作量。