广东机场白云信息科技有限公司新办公楼办公家具采购

综合评审邀请函

- 第一部分  综合评审邀请函

广东机场白云信息科技有限公司（以下简称“采购人”）就广东机场白云信息科技有限公司新办公楼办公家具采购进行国内公开综合评审，现邀请合格的供应商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

- 项目名称：广东机场白云信息科技有限公司新办公楼办公家具采购

- 项目地点：广州白云国际机场

- 3）采购内容：经理班台、职员工位、升降桌、文件柜、会议室桌椅、培训室讲台、沙发、茶几、洽谈桌套装、接待椅、博士后试验台、博士后吊柜及办公家具二次拆装等，明细详见《第五部分 用户需求书》。

- 采购现价：

本项目限价（含税）：人民币壹佰肆拾壹万叁仟肆佰元整（¥1,413,400.00）。

本项目报价总价不得超过本综合评审文件的采购限价。报价费用为固定总价包干，应包括报价人履行本项目合同（如果中选）所必须的所有成本费用和报价人应承担的一切税费，该总价包括施工费、原材料费、制作加工费、货物价款、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装调试费、文件费、检测费、技术服务费、税费、售后服务费等。除合同另有规定外，甲方不再支付乙方其他费用。

- 合格供应商资格条件：

4.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人.

4.2报价人应不存在下列情形（需就以下内容出具诚信承诺函并加盖公章）：

（1）近三年因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

（2）近三年（包括独立法人及关联公司和自然人）与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁；

（3）被采购人认定为发生不良行为供应商，且仍在处置期内的；

（4）被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

（5）被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

（6）被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单；

（7）存在其它失信情况的。

4.3 可开具增值税专用发票。

4.4本项目不接受联合体报价。

4.5.报价人须具备依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前六个月内任一月的纳税证明及缴纳社会保障资金材料，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）

4.6.报价人须提供中国环境标志产品认证证书、CQC环保认证证书、人类功效学认证证书。

- 登记及获取综合评审文件

- 登记时间为2022年1月17日至2022年1月21日（节假日除外）的9：00～17：00（北京时间），由供应商代表将登记表（详见附件1）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（hongrunfeng@gdairport.com）登记及获取综合评审文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向供应商发出综合评审文件。

- 在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人有权：

  - 发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

  - 重新综合评审。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 报价人须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交和和邮寄地址为：广州市白云区人和镇新白云机场东南工作区A4楼广东机场白云信息科技有限公司  收件人：洪先生。

  - 报价文件递交截止时间：2022年1月24日，17:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件签收时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 有关此次综合评审之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东机场白云信息科技有限公司

地  址：广州市白云区人和镇新白云机场东南工作区A4楼广东机场白云信息科技有限公司

联系人：洪先生

电子邮箱：hongrunfeng@gdairport.com

联系电话：18680563868

- 投诉监督

- 报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向可向广州白云国际机场有限公司建设管理部及广东机场白云信息科技有限公司纪检机构进行实名投诉。 
联系电话：020-36067950（广州白云国际机场股份有限公司建设管理部）

020-36063182（广东机场白云信息科技有限公司纪检机构）

附件1：

供 应 商 登 记 函

广东机场白云信息科技有限公司:

我单位登记参加*******项目的报价，严格遵守有关规定，并按综合评审文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电 话： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

附件3

法定代表人证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：							（盖公章）

法定代表人：			   （签字或盖章）

日期：

（附法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明）

法人授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自     年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                            （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

（附被授权人身份证复印件或其他有效的身份证明）