充氧车维保项目：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧压机检修费 | 20Mpa | 1台 |
| 2 | 管理费 |  |  |
| 3 | 特检费 |  |  |
| 4 | 截止阀 | Y5728.O2 | 2个 |
| 5 | 皮碗 | 628-21- 02 | 2个 |
| 6 | 导向环 | 628-21-03 | 4个 |
| 7 | 活塞环 | 628-21-04 | 28个 |
| 8 | 活塞杆 | 628-21-03-00 | 1个 |
| 9 | 活塞帽 | 628-21-01 | 1个 |
| 10 | 活塞销 | 628-21-12 | 1个 |
| 11 | 阀 | KF011 | 2个 |
| 12 | 止回阀 | XJ/H01F | 2个 |