惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务综合评审文件

受委托，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（即惠州机场建设指挥部称为：甲方）负责开展惠州机场综合业务备勤用房工程项目实施工作，现就惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务综合评审文件进行公开评审，邀请国内合格服务商就以下内容和有关服务评审：

- 项目名称：

- 惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务

二、项目位置、概况：

位置：广东省惠州机场附近

概况：本期投资建设惠州机场综合业务备勤用房用地总面积25.2亩，拟将机场值班用房、职工宿舍、公寓、饭堂、培训、档案、活动场地及办公为一体的综合业务备勤用房,将机场运营管理的基础配套设施，进行统一整合建设，规划总建筑面积11062 m2 ，配套建设停车场面积10000 m2 ，提高土地的使用率、提升办公效率，解决旅客停车便利。本期建设用地是离航站楼最近距离的一片区域，是解决旅客停车和机场业务用房的最佳选择区域。计划总工期为12个月，施工周期为取得建设规划许可证后10个月完成。

三、工程检测范围及要求

主要针对本工程

- 桩基础检测  检测依据及要求应符合：《建筑桩基技术规范》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑基桩检测技术规范》、《混凝土结构设计规范》及其他相关的现行检测规范、规程和标准。

- 沉降观测  依据及要求应符合：：建筑物沉降观测点布设，按《建筑变形测量规范 JGJ 8-2016》、《工程测量规范》 GB50026—2007、《广东省建筑基坑工程技术规程》 DBJ/T15-20-2016 有关规定，按建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15m处布设；观测周期，应结合施工进度及时进行，本项目应在基础垫层或基础底部完成后开始进行首次观测，每施工2层时进行一次观测，在大量设备及荷载加载后应进行观测，在竣工验收前亦应进行一次观测（在施工过程中如暂停工，在停工时及重新开工时应各观测一次，停工期间可每隔2~3个月观测一次）。建筑物竣工验收后，进入使用阶段时，第一年观测4次，第二年观测2次，每点暂定观测12次。沉降观测工作涉及的检测数量、频率、时间及位置须得到业主、监理等单位确认。

四、检测单位资格及检测工作时限

1、具有建设主管部门认证的基桩质量检测等资质并通过国家质量技术监督局计量认证（CMA）及质量管理体系认证（ISO9000）；

2、在仪器、设备和检测人员等方面具有相应的能力，具备承担相应标段检测任务的能力；

3、具有企业法人营业执照，且营业范围符合本次检测项目要求；

4、检测工作必须配合施工单位施工进度进行跟踪服务，不可影响施工进度。

五、检测结果资料要求

检测单位提交的检测结果等技术资料必须符合国家及惠州市质量督机构的相关要求，达到质量验收标准。检测结束后一个月内提交一式六份完整的、符合要求的检测成果分析报告，经监理单位签认后提交业主档案管理部门。

- 六、报价方式及说明

（一）报价人必须是来自中华人民共和国的独立法人，提交有效的营业执照、资质证书、认证证书、安全生产许可证；

（二）报价单位可自行踏勘施工现场，根据要求作出报价；

（三）报价资料必须密封并加盖公章，所报的资料备一份复印件审核，报价人须提交报名文件一正二副及报价文件一份，并提交U盘或光碟（电子文件包括营业执照、资质证书、认证证书、安全生产许可证等）。

（四）根据报价表（附后）格式，报出每项工作内容的综合单价，综合单价应考虑包括完成检测工作涉及的所有工作内容，以及工作往返的交通费及通讯费用（一切与工程有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）、税费、完成检测任务所需的其他费用，及相应技术规范的所有工作内容，设备材料费、检测点布设及维护费、人工费、办理检测相关许可、技术工作费、设备进出场费、报告编制费以及税费、风险费等其它费用均应在综合包干单价中综合考虑。

（五））结算方式为综合总价包干（含税价）。

（六）业主有权对报价单位所报资料进行核实，业主根据报价资料进行市场调查，进行综合评议后选定检测单位。

（七）综合评审人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上完成合作商注册；按规定格式填写正确的承包人登记信息，登记为合格的候选承包人（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交承包人登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。综合评审单位应报出综合总价，总价不可超过17.97万元，结算方式为综合总价包干。

（八）报价人必须在惠州市质量监督机构备案，并取得相关证明文件，同时满足惠州市质量监督机构的其他要求。

七、开启报价文件条件及评审办法

（一）评审条件：在指定时间内评审人满足三家即可评审。

（二）评审办法：综全评审小组对报价人的报价进行评审，如：是否按照本次通知要求进行报价、报价是否完整等。综全评审小组将各报价单位所报的总价进行算术平均数计算然后再下浮 3% 后的结果作为报价总体水平的参考价。当有效报价等于参考价时，有效报价得分为100分；将有效报价与参考价相比，每高1%，扣1分，每低1%，扣0.3分，中间值采用插值法计算，最多扣至0分为止。最终得分保留小数点后两位。

综全评审小组按上述评出有效报价文件的报价得分后，将得分最高的单位确定为本项目的成交单位。

八、审查原则

以“工程利益第一”出发，按公正、科学、客观、平等的竞争要求，在对各检测单位的报价资料进行审查、评价和比较，业主将根据报价资料进行综合评议，拟选一家单位作为承担本次的检测工作。

九、工程档案管理要求

承包商的工程档案资料必须符合广东省机场管理集团公司工程建设指挥部的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总、整理工程档案。

承包商必须在工程竣工验收后三个月内，向监理单位提交一式四份完整的、符合要求的竣工观测成果分析报告档案资料（其中三份原件，一份复印件），六套竣工图（全部为蓝图，另附光盘六套），经监理单位签认后由承包商提交业主档案管理部门。

承包商如不按要求及按时提供工程档案资料，每延误一天处以3000元人民币的罚款，扣留施工单位的剩余工程款，并且不予进行工程竣工结算，直至提交合格的档案资料为止。

十、报名时间

- 报名的截止时间为 2020年6月23日下午2：30，开启评审报价文件的时间为另行通知，地点为广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部2楼会议室召开开启报价文件会议，报价人法定代表人或其授权委托人必须准时参加并签名报到。

报价人法定代表人或其授权委托人未按时参加开启报价文件会议或未能出示有效身份证明的将被视为自动放弃报价。报价文件有下列情况之一者将被视为无效：

（1）无有效的法定代表人证明书和法定代表人授权代理人的授权书，以及授权代理人与签字人不符而又无有效更改授权代理人证明的；

（2）报价文件无按规定加盖法人单位公章，及无法定代表人签字或印鉴，或其授权代理人签字和印鉴；

（3）报价文件的编制，承包内容及报价方式与询价文件要求不相符；

（4）报价文件中各项检测有两个或两个以上的报价；

（5）逾期送达的报价文件。

- 业主当众启封报价文件，当场公布核查结果，宣读并记录报价文件的主要内容，报价人的法定代表人或其授权代表应签字确认。

联系人：陈工、罗工

联系电话：020-36063093

地址：广州市白云区人和镇 新白云机场东南工作区

邮编：510470

附件：1、报价书

- 2、法人授权委托书

- 3、公平竞争承诺书

- 4、合同、补充协议

惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务服务

报  价  书

报价人：     （公章）

日期：二○二○年   月   日

报  价  说  明

1、在研究了综合评审文件的所有文件、技术资料、图纸后，根据上述各种资料数据，我们对惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务项目总报价为（人民币）___元（大写：              ），具体详见下页表。

2、所有附件均为我们报价书的组成部分，我们理解综合评审单位并不一定非得接受最低价或综合评审单位可能收到的任何报价书的约束。

3、本报价金额为人民币。

4、报价人需要说明的其他内容（针对综合评审内容，提供相关证明材料，由报价人自行填写）。

报 名 人：    （公章）

- 日期：二○二○年  月 日

- 报价一览表

报价人名称：

项目名称：惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务服务

| 序号 | 内容 | 服务报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （单位：人民币元） | 小写：RMB 大写：人民币元 |

报价人全称（盖公章）：

授权代表姓名：

签名：

日期：二○二○年  月 日

附表1

惠州机场综合业务备勤用房桩基检测报价单

| 项目名称 | 计价单位 | 工作内容 | 单价（元） | 累计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低应变检测 | 72根 | 包括试坑开挖,桩头处理,加荷体吊装运、相关设备场内外运输、相关规范和检测方案的工艺内容以及、出具检测报告等技术工作等 |  |  | 按总桩数238根的30%，且每个承台不少于1根 |
| 竖向抗压承载力静载试验 | 3根(4200KN) | 包括试坑开挖,桩头处理,加荷体吊装运、相关设备场内外运输、相关规范和检测方案的工艺内容以及、出具检测报告等技术工作等 |  |  | 单桩静载试验荷载值 4200KN |
| 抗拔承载力静载试验 | 3根(900KN) | 包括试坑开挖,桩头处理,加荷体吊装运、相关设备场内外运输、相关规范和检测方案的工艺内容以及、出具检测报告等技术工作等 |  |  | 单桩抗拔试验荷载值900KN |
| 总计 |  |  |  |  |  |

附表2

惠州机场综合业务备勤用房主体沉降观测报价表

| 工程名称 | 工作内容 | 工程量 | 单位 | 单价 （元) | 合价 （元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州机场综合业务备勤用房主体沉降观测 | 点位埋设 | 33 | 点 |  |  | 沉降观测点30点，高程基准网点3点 |
|  | 沉降观测监测 | 390 | 点次 |  |  | 点位埋设：包括观测点位安装、维护及其他相关工作内容 |

注：观测频率实施计划如下：初始值观测2次，施工期，建筑物每2层观测一次,观测3次；封顶后前半年按每月观测一次，观测6次；后半年每3个月观测一次，观测2次；封顶一年之后每6个月观测一次。当观测数据满足“最后100天的最大沉降速率小于0.04mm/d时”可结束观测。暂定观测13次。

法人授权委托书

现本人 法人代表姓名 代表本单位授权 被授权人姓名 为本公司的合法代理人，对 综合评审项目名称 的综合评审项目所要求的服务进行响应，被授权人代表本公司处理与该综合评审项目有关的报价及后续合同处理等相关事宜，本人均同意并认可。

本授权书于签字日期后生效，特此声明。

法定代表人（签名、单位盖章）：

日期：

被授权人（签名）：

日期：二○二○年  月 日

公平竞争承诺书

本公司承诺有良好的历史诚信记录，对 综合评审项目名称 的综合评审项目进行公平竞争，并保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则自愿承担一切损失及相应的法律责任。

单位名称（盖章）

日期：二○二○年  月 日

建设工程施工基础检测及主体沉降检测合同

工程名称：惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务

工程地点：惠州机场内

建设单位（甲方）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

检测单位 (乙方）：XXX公司

签订时间：			2020年  月   日

签订地点：			广州白云机场

发包方（以下简称甲方）：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包方（以下简称乙方）：XXX公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规章和深圳市的有关规定及本工程的具体情况，为明确工程内容及合同各方权利及义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商，特订立本合同。

第1条  工程概况

1.1工程名称：惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务

1.2工程地点：惠州机场内

1.3工程内容：XXX

1.4承包范围和内容：低应变检测、竖向抗压承载力静载试验、抗拔承载力静载试验、主体沉降观测等。

1.5承包方式：包人工、包材料、包机械设备、包质量、包安全生产文明施工措施费、管理费、利润、规费及税金，按规范要求进行检测并提交检测报告等所有费用。

1.6合同价款：

本合同金额人民币XXX元,大写：XXX；为固定单价合同，结算时单价不作任何调整，价款中包括完成本工程获得的利润及必须缴纳的各项税费等（项目单价明细详见下表,以表中“合同单价”作为结算依据），工程量按实结算。

惠州机场综合业务备勤用房桩基检测报价单

| 项目名称 | 计价单位 | 工作内容 | 单价（元） | 累计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低应变检测 | 72根 | 包括试坑开挖,桩头处理,加荷体吊装运、相关设备场内外运输、相关规范和检测方案的工艺内容以及、出具检测报告等技术工作等 |  |  | 按总桩数238根的30%，且每个承台不少于1根 |
| 竖向抗压承载力静载试验 | 3根(4200KN) | 包括试坑开挖,桩头处理,加荷体吊装运、相关设备场内外运输、相关规范和检测方案的工艺内容以及、出具检测报告等技术工作等 |  |  | 单桩静载试验荷载值 4200KN |
| 抗拔承载力静载试验 | 3根(900KN) | 包括试坑开挖,桩头处理,加荷体吊装运、相关设备场内外运输、相关规范和检测方案的工艺内容以及、出具检测报告等技术工作等 |  |  | 单桩抗拔试验荷载值900KN |
| 总计 |  |  |  |  |  |

惠州机场综合业务备勤用房主体沉降观测报价表

| 工程名称 | 工作内容 | 工程量 | 单位 | 单价 （元) | 合价 （元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 惠州机场综合业务备勤用房主体沉降观测 | 点位埋设 | 33 | 点 |  |  | 沉降观测点30点，高程基准网点3点 |
|  | 沉降观测监测 | 390 | 点次 |  |  | 点位埋设：包括观测点位安装、维护及其他相关工作内容 |

注：观测频率实施计划如下：初始值观测2次，施工期，建筑物每2层观测一次,观测3次；封顶后前半年按每月观测一次，观测6次；后半年每3个月观测一次，观测2次；封顶一年之后每6个月观测一次。当观测数据满足“最后100天的最大沉降速率小于0.04mm/d时”可结束观测。暂定观测13次。

注：综合单价应考虑包括完成检测工作涉及的所有工作内容，以及工作往返的交通费及通讯费用（一切与工程有关的邮资、长途电话、电报、传递服务、电讯传真等）、税费、完成检测任务所需的其他费用，及相应技术规范的所有工作内容，设备材料费、检测点布设及维护费、人工费、办理检测相关许可、技术工作费、设备进出场费、报告编制费以及税费、风险费等其它费用均应在综合包干单价中综合考虑。

第2条 工程要求及工程内容

2.1乙方按照主要针对本工程基础进行相关的检测。检测依据及要求应符合：《建筑桩基技术规范》、《建筑地基基础设计规范》、《建筑基桩检测技术规范》、《混凝土结构设计规范》、广东省标准《广东省建筑地基基础检测规范》 （DBJ-15-60-2008）及其他相关的现行检测规范、规程和标准。

2.2乙方进行的检测工作均在该项目施工现场进行原位检测。

2.3乙方应按国家有关规定和合同约定的技术规范、标准进行检测，及时向甲方提交试验成果，提交的检测报告必须经驻场监理公司认可。

2.4乙方在进行检测前，应向甲方上报检测方案并获得同意后予以执行。

2.5乙方向甲方提供的桩基检测及分析成果报告，须保证其有依据性、科学性、真实性，严禁弄虚作假。

第3条 工程款支付

3.1本合同费用总额为人民币XXX 整（￥ XXX元）执行综合总价包干（含税价）。

3.2进度款支付：

第一期：合同签订后 10 个工作日内支付 15%的合同金额，即：人民币 XXX元整（￥ XXX 元）

第二期：监测费每次进度款累计支付至按实际完成工作量计取监测费的60%合同金额，即：人民币壹万柒仟陆佰元整（￥ XXX元）；

第三期：当累计的监测费85%时，甲方不支付监测费。即：人民币柒万零肆佰元整（￥XXX元）；

3.3结算款：

提交所有正式报告，按甲方要求办理结算手续，结算经审核及甲方确认后付至结算价款的100%，（若本工程需要复审，则按甲方结算初审价支付至90%，复审完成后按复审金额多退少补结清）

注：每一阶段付款前，乙方需提供等额的合法增值税发票给甲方，否则甲方有权暂不支付该阶段款项。涉及本合同的支付及发票原则均按增加用户即惠泽公司的三方协议约定执行。

4.1其他方式约定如下：／

第4条 双方职责和义务

4.1甲方的职责和义务：

1、指定 樊真玉 （联系电话：18102775707）为本项目甲方现场代表，负责现场检测工作的配合协调、检测桩签证，检测报告的签收。

2、负责协调检测现场可能对检测工作有影响的障碍物和干扰物。

3、提供施工现场工程地质勘查报告、桩位图、打桩记录及相关技术资料。

4、负责督促和协调施工单位对场地进行三通一平处理，并对检测桩位周边场地进行换填加固，保证测试设备能顺利进入施工现场进行测试。

5、按设计规范要求确定抽检桩的数量及桩位。

6、负责督促和协调施工单位对被检工程桩的桩头清理、加固处理等工作。

7、不得以任何形式影响乙方检测数据的公正性。

4.2乙方的职责和义务：

1、指派 XXX（联系电话：XXX）为乙方项目联系人，负责试验工作的安排，提交检测报告和结算收款。

2、具有省建设厅颁发的地基基础工程检测各项资质，并保证资质的有效性。

3、负责现场设备的安装、调度及试验工作。

4、为甲方提供所检测点真实、准确的试验数据和检测结论，并对所检测桩的试验结果及数据承担经济和法律责任。

5、对试验检测前期准备工作进行指导。

6、在检测工作中独立行使检测职能，不受任何行政、经济及其它方面利益的干预，坚决抵制任何妨害工作公正性的行为。

7、严格遵守安全操作规程及现场各方的安全文明管理规定，并对现场检测人员的安全承担全部责任。

8、按甲方进度要求完成所委托试验项目，向甲方提供正式报告（一式陆份）。

第5条 合同变更、解除

5.1 本合同经双方协商一致，应签订书面变更或解除协议。

5.2出现下列情形之一的，一方解除合同，应向对方发出书面解除通知，合同的解除不影响各方在合同解除前依法享有的权利和承担的义务：

5.2.1 乙方擅自将本合同项下的工作转委托的。

5.2.2 乙方审查报告不符合国家或行业有关规定，在甲方要求的期限内拒不整改的。

5.2.3 乙方延误交付审查报告超过  5    天。

.5.2.4 给对方造成损失拒不赔偿的。

5.3其它约定：　　　　　　/　　   。

第6条 争议的解决

因本合同发生争议，双方应协商解决。协商不成的，按照以下第6.2方式解决：

6.1提交/ 仲裁委员会仲裁。仲裁裁决具有终局性，双方都应执行。

6.2向甲方所在地民法院提起诉讼。

6.3因关联交易合同发生争议，由双方协商解决。协商不成的，提交双方上级领导机构裁决。

第7条 违约、索赔

7.1 违约的处理：合同双方任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿责任。

7.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同，均属单方违约，违约方须向对方支付合同价款0.5%的违约金。

7.3履约方可按下列规定向违约方索赔：

7.3.1有合法正当索赔理由，且有索赔事项发生的有关证据。

7.3.2在索赔事项发生后20天内向违约方发出索赔通知。

7.3.3违约方在接到索赔通知10天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约方在10天内未予答复，视为批准该项索赔。

第8条  其它

8.1因自然灾害等不可抗力原因发生的事故，造成甲乙双方的损失，由甲乙双方各自负责损失。

8.2 附件一是本合同不可分割的部分，具有同等的法律效力。

8.3本合同一式拾份，甲方执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

法定或授权代表人（签章）：

乙方（盖章）：XXX

法定或授权代表人（签章）：

开户行：XXXX

开户账号；4420 1573 6000 5600 5560

- 惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务合同补充协议

原合同号：

发包人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人：XXX

用  户：惠州市惠泽航空发展有限公司

- 惠州机场综合业务备勤用房基础检测主体沉降观测项目合同用户为惠州市惠泽航空发展有限公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为 的《惠州机场综合业务备勤用房桩基检测及主体沉降观测服务合同》（以下简称“原合同”，金额为人民币：大写XXX元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

- 原合同中凡涉及发包人支付的条款均是指：经发包人审核后，由用户设立的专用账户支付。

- 原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以惠州市惠泽航空发展有限公司为抬头的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

用户开票信息：

公司名称：惠州市惠泽航空发展有限公司

纳税人识别号：91441300579725878W

开户银行：中国建设银行股份有限公司惠州下角支行

银行账号：4400 1718 2350 5300 4179

公司地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路1号东方威尼斯花园A8栋3单元11层05号房

联系电话：0752-5718023

三、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为惠州市惠泽航空发展有限公司。

四、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，用户执两份。

发包人:广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（盖章）

法定或授权代表人签名：

承包人：　　　　　　（盖章）

法定或授权代表人签名：

用  户：惠州市惠泽航空发展有限公司（盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：  年    月   日