| 设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 单机芯主机摆闸 | ◆ 电源电压：110V±10%或220V±10%，50Hz/60Hz ◆ 工作环境温度：－25℃~65℃ ◆ 开/关闸速度：0.5~1.5s，可调 ◆ 相对湿度：≤95%、不凝露（常温下） ◆ 输入接口：DC12V 电平信号；或 DC12V 脉冲信号 ◆ 脉宽＞100ms，驱动电流＞10mA ◆ 通信接口：RS485 电气标准 ◆ 通信距离：≤1200m ◆ 通道宽：600mm ◆ 运行噪音：≤65dB ◆ 通行速度：20～30人/分钟(常开模式)；15～20 人/分钟(常闭模式) 30~50人/分钟(高峰模式)；实际通行速度会与通行 ◆ 支持内置mini摄像头，刷卡抓拍，让安全多一层保障，与DVR联动抓拍； ◆ 具备防夹保护、火警联动保护、断电自动开闸等功能，时刻确保人员通行安全和应急全； ◆ 支持远距离读卡方式，“不掏卡”通行（具体与搭配的读卡器有关）； ◆ 支持读取二维码、IC卡等介质，实现访客管理； ◆ 支持高峰通行模式。 ◆ 设备尺寸：1500mm*120mm*960mm； | 台 | 4 |
| 2 | 双机芯主机摆闸 | 同上 | 台 | 4 |
| 3 | 主机智能摆闸 | ◆工作电压：AC 110V±10% 或220V±10% ，50/60Hz ◆工作环境温度：－25℃~+65℃ ◆额定功率：30W（JSTZ4900A）； ◆相对湿度：≤90%，不凝露 ◆摆动方向：单向/双向通行 ◆闸板打开、关闭运行时间： 1.0-3.0秒（JSTZ4900A）； ◆通行速度： 30人-40人/分钟（常开状态），20-30人/分钟（常闭状态） ◆机械结构平稳运转时噪音：≤ 68dB（室内） ◆输入接口：干接点信号/或12V电平信号/或脉宽≥120ms的12V脉冲信号，驱动电流≥10mA ◆通信接口： RS485标准 ◆通信距离≤1200m ◆最大通道宽： 600mm（单机）；1200mm（对开） ◆平均无故障通行次数：≥300万次 ◆设备尺寸：190mm*190mm*1080mm； | 台 | 3 |
| 4 | 副机智能摆闸 | 同上 | 台 | 3 |
| 5 | 领域Ⅲ型四门控制器 | ● 设备尺寸: 400mm×300mm×65mm ● 电源电压：AC176～264V ● 工作电压：DC12V/1A～4A ● 工作环境：-25℃-+65℃ ● 相对湿度：≤95%，不凝露 ● 处理器：采用32位ARM9嵌入式微处理器 ● 通讯方式：TCP/IP ● 控制器与读卡器通讯方式：Wiegand26/34/42 ● 支持读卡器数量：2/4 ● 开锁输出：继电器信号 ● 开门延时时间：1～254s（可调） ● 门开超时报警：2～255s（可调） ● 最大有效卡数量：双门控制器30000张，四门控制器100000张 ● 最大记录容量：双门控制器30000条，四门控制器100000条 ● 黑名单容量：无限制 ● 时间段：支持1024 个时间组（每个时间组支持32 个时间段） ● 节假日：支持1024 个假日组（每个假日组支持64个假日） ● 闹铃：支持闹铃设置（可设置32 个日闹铃、32 个周闹铃、32 个定时闹铃） ● 支持卡片种类：IC、EM、CPU、指纹 ● 报警功能：具备开门超时报警、胁迫密码开门、非法卡开门等报警，预留有红外报警、温度报警、烟感报警、玻璃破碎报警、气体检测报警等联动接口。 ● 门磁输入：有 ● 视频联动：支持 ● CCTV联动：支持 ● 读卡时间:＜0.1s ● 读卡距离：30mm≤IC≤50mm；30mm≤CPU≤50mm； 50mm≤EM≤80mm ● 数据保存时间：10年 ● 系统管理能力：≤65535套 ● 开门控制方式：支持刷卡开门、公共密码开门（8位纯数字）、卡+用户卡密码开门（4位纯数字）、胁迫密码开门（6位纯数字）、按钮开门、首卡开门、首卡启用、多卡开门（支持2-8张卡）、多卡多群组开门、远程开门、指纹开门、刷卡+指纹开门、刷卡+指纹+密码开门（4位纯数字）、指纹+密码开门（4位纯数字）等多种开门方式，同时支持“双门互锁”、“反潜回”和“首卡开门”等功能。 | 台 | 3 |
| 6 | 领域Ⅲ型双门控制器 | 同上 | 台 | 8 |
| 7 | 读卡器 | ◆ 工作电压：DC12V±15% ◆ 工作环境温度：-25℃~65℃ ◆ 存储环境温度：-30℃~70℃ ◆ 相对湿度：≦95%、无凝露 ◆ 读卡器接口：Weigen26/34/42、RS485 ◆ 读卡类型：IC卡、EM卡、CPU卡 ◆ 尺寸：105*76*16MM | 台 | 19 |
| 8 | 指纹采集仪 | ◆ 发行类型：指纹模块（电容式） ◆ 工作电压：DC5V ◆ 通讯方式：USB | 台 | 1 |
| 9 | 指纹读卡器 | ◆ 工作电压：DC12V±15% ◆ 工作电流：＜0.5A ◆ 功耗：≤4W（不带锁） ◆ 工作环境：-25℃~65℃ ◆ 储运温度：-35℃~70℃ ◆ 相对湿度：≤95%，不凝露（常温下） ◆ 通讯方式：485、韦根26/34/42 ◆ 读卡类型：IC 卡、指纹 ◆ 指纹容量：3000枚 ◆ 读卡器接口：Weigen26/34/42、RS485 ◆ 尺寸：145*86*35MM | 台 | 8 |
| 10 | 读卡立柱 | 安装门禁读卡器，采用SUS304材质 | 台 | 14 |
| 11 | 磁力锁 | ◆ 工作电压: DC 9V ◆ 工作电流：320A ◆ 尺寸：238*25*48MM ◆ 断电开锁 ◆ 外部侧装◆ LED显示 ◆ 240KG引力 | 把 | 1 |
| 12 | 闭门器 | ◆ 重量：1.4G，◆ 尺寸：220*45*68MM ◆ 闭门速度：180°-15°/S,◆ 适合门重：85KG | 个 | 1 |
| 13 | 台式机 |  | 台 | 1 |
| 14 | 显示器 |  | 台 | 1 |
| 15 | 卡片发行器 | ◆ 外形尺寸：L×W×H=180mm×140mm×30mm ◆ 工作电压: DC 9V ◆ 工作温度：-25℃-+50℃。 ◆ 相对湿度：小于95％ ◆ 支持卡片：IC卡、CPU卡(可与RFID发行器配合实现RFID远距离卡发行) ◆ 读卡距离：20mm——50mm ◆ 通讯方式：USB ◆ 通讯距离：≤2m ◆ 内部电路包括微控制器、IC卡读写部分、通讯部分、电源等 | 台 | 1 |
| 16 | 通讯适配器 | ◆ 产品尺寸：103mm×57mm×22mm。 ◆ 产品外观：黑色注塑本色，如右图） ◆ 产品功能：用于数据通讯 ◆ 产品组成：由USB-RS485通讯适配器、USB数据线、塑料接插件、金属接线端子、产品驱动光盘、中文/英文产品使用说明书六部分组成。 ◆ USB-RS485通讯适配器采用电脑标准USB2.0接口，兼容电脑标准USB2.0以下接口，不占用电脑数据串口。 ◆ 防静电、防浪涌（包含雷击）串口设计，充分保护PC的串口设备免受静电、浪涌（包含雷击）的破坏。 ◆ 支持RS-232/485设备，具有即插即用、热插拔等功能。 ◆ 指示灯说明：带三个指示灯，分别为电源指示灯（Power）、接收数据指示灯（RXD）、发送数据指示灯（TXD）。 ◆ EMC满足规格： 满足GB/T 17626.4电快速瞬变脉冲群抗扰度等级III实验要求；满足GB/T 17626.5浪涌（包含雷击）（冲击）抗扰度等级III实验要求；满足GB/T 17626关于EMI和EMS之规定；满足GB16915.1-2003，GB4943-1995相关要求。 ◆ 雷击防护：2KV。 ◆ 静电防护：6KV（接触）、8KV（空气）。 | 个 | 1 |
| 17 | 调试卡 | 采用飞利浦mifare-1芯片 | 张 | 5 |
| 18 | 四位翘板 | 尺寸：86*86*20MM | 个 | 5 |
| 19 | 软件 | 软件平台”是采用先进的Visual Studio 2008 C# 语言和.NET技术开发，并基于C/S和B/S应用模式的新一代智能一卡通管理平台。该智能化管理平台针对多系统应用，多级分权、联网管理等分布式控制系统，功能可满足管理需求。 | 套 | 1 |
| 20 | 安全服务机 | 用于license密钥认证 | 台 | 1 |
| 22 | 身份证扫描器 | ◆ 工作频率：13.56MHz±7kHz ◆ 读卡距离：0-50mm ◆ 阅读时间：＜1S ◆ 平均无故障工作时间：不小于5000小时 ◆ 产品电源：USB 5V供电 ◆ 工作环境：工作温度：0-50℃ ◆ 贮运温度：-40-60℃ ◆ 相对湿度：＜90% ◆ 贮运相对湿度：20%-93% | 台 | 1 |
| 23 | 千兆交换机 |  | 台 | 1 |
| 24 | 线材、辅材、安装、调试费 |  |  |  |