**员工通道闸机设备采购项目**

**综合评审邀请函**

采购人：广东机场白云信息科技股份有限公司

二○二三年八月

广东机场白云信息科技股份有限公司（以下简称“采购人”）就员工通道闸机设备采购项目进行国内公开综合评审，现邀请合格的供应商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

1. **项目概况：**

1.1 项目名称：员工通道闸机设备采购项目

1.2 项目地点：广州白云国际机场

1.3 货期要求：合同签订后30个日历日内完成设备及相关资料交付。

1.4 采购内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **项目** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **1** | 员工通道闸机 | 1.名称:员工通道闸机；  2.设备基本参数/指标或设备配置要求:单门速通门，通道净宽不低于550mm，功能：防尾随、防反方向非法进入等，并对错误情况具有声光报警提示，通过读卡器识别身份来控制门的开启及闭合；提供自由电路接点及标准通讯接口，可与任何读卡器兼容；包括闸机及其外设设备，门禁读卡器、通道指示灯、按钮、通讯接口、音箱等，详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求，样式与T2航站楼现有员工通道闸机一致（供货商可现场踏勘）。  3、主要设备及内容：  1）速通门（室内850宽通道）2套：（1、850mm 外形尺寸：长\*宽\*高：1400 mm \*450mm \*1400 mm；2、箱体材质： 采用 USS304；3. 门板材料： 15mm 厚透明亚克力；  4. 通道宽： 850mm；5. 生产工艺： 全电脑数控激光切割、全电脑数控折弯；6. 环境温度： -20 度~70 度；7、通行速度： 常开 50 人/分；常闭 35 人/分 ）  2）速通门（室内550）1套：（1、550mm 外形尺寸：长\*宽\*高：1400 mm \*300mm \*1400 mm；2、箱体材质： 采用 USS304；3. 门板材料： 15mm 厚透明亚克力；4. 通道宽： 850mm；5. 生产工艺： 全电脑数控激光切割、全电脑数控折弯；6. 环境温度： -20 度~70 度；7、通行速度： 常开 50 人/分；常闭 35 人/分 ）  3）玻璃围挡1项（不锈钢支架、无色透明亚克力、4.8延米）  4）CE证书认证费：1项（以航行家品牌出具CE认证）  5）门禁控制器1套（1、与现有门禁系统平台兼容 ；2、控制器与HBUS分开设置，且配置不少于3台HBUS；3、含门禁设备接入License）  6）设备安装1项：（包含闸机本体设备安装调试） | 套 | 1 |  |

1. **采购限价：**

**本项目限价（含税）：人民币贰拾柒万叁仟陆佰元整**（小写：¥273600.00）。

本项目报价总价不得超过项目限价。报价包括了标的物的运输、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的项目和货物再支付任何费用。

1. **合格供应商资格条件：**

3.1 在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人.

3.2 报价人应不存在下列情形（需就以下内容出具诚信承诺函并加盖公章）：

（1）近三年因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

（2）近三年（包括独立法人及关联公司和自然人）与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁；

（3）被采购人认定为发生不良行为供应商，且仍在处置期内的；

（4）被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

（5）被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

（6）被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单；

（7）存在其它失信情况的。

3.3 可开具增值税专用发票。

3.4 本项目不接受联合体报价。

3.5 报价人须具备依法纳税和缴纳社会保障资金的良好记录。（提供投标截止时间前六个月内任一月的纳税证明及缴纳社会保障资金材料，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

**4. 登记及获取综合评审文件**

4.1 登记时间为**2023年8月21日至2023年8月25日**（节假日除外）的9：00～17：00（北京时间），由供应商代表将登记函（详见附件1）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记登记时提供）（附件2）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱[（lizhe@gdairport.com](mailto:（panfuyou@gdairport.com)）登记及获取综合评审文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日内回复，并向供应商发出综合评审文件。

4.2 在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人有权：

（1）发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

（2）重新综合评审。

**5. 报价文件的提交形式、地址和截止时间**

5.1 报价人只能采用现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

5.2 报价文件现场递交和和邮寄地址为：广州市白云区人和镇白云机场西南商务区A栋五楼，收件人：李小姐 020-36063289 13632102566

5.3 报价文件递交截止时间：**2023年8月29日12:00**（邮寄方式递交的报价文件以文件签收时间为准），逾期不接收。

**5.4 报价人须保留报价文件（盖章版）扫描件，在报价文件递交截止日期10日内发送到采购人邮箱。**

**6. 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。**

**7. 有关此次综合评审之事宜，可按下列地址向采购人查询：**

采购人：广东机场白云信息科技股份有限公司

地 址：广州市白云区人和镇白云机场西南商务区A栋广东机场白云信息科技股份有限公司

联系人：李小姐

联系电话：020-36063289 13632102566

1. **投诉监督**

报价人可对本次采购活动中的任何违法及不公平内容，向广州白云国际机场股份有限公司建设管理部及广东机场白云信息科技股份有限公司纪检机构进行实名投诉。

联系电话：

020-36067950（广州白云国际机场股份有限公司建设管理部）

020-36063182（广东机场白云信息科技股份有限公司纪检机构）

附件1：

**供应商登记函**

广东机场白云信息科技股份有限公司:

我单位登记参加\*\*\*\*\*\*\*项目的报价，严格遵守有关规定，并按综合评审文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年 月 日

**报价企业概况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | |
| 通讯地址 |  | | |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
|  |  |  |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电 话：       传  真：  邮政编码：     E-mail： | | |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件2

**法定代表人证明书**

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称： （盖公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：

（附法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明）

**法人授权委托书**

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为 的 （项目名称） 报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自 年 月 日至 年 月 日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人： （公章）

法定代表人： （签字或盖章）

代理人： （签字）性别： 年龄：

代理人身份证号码： 职务：

授权委托日期：

（附被授权人身份证复印件或其他有效的身份证明）