安检护卫部宿舍铁床采购  项目

询价采购招标文件

广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部

二〇一六年五月

第一章 询价采购邀请函

- 根据《广州白云国际机场股份有限公司采购管理暂行规定》，安检护卫部对安检护卫部宿舍铁床采购项目实施询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加。

- 项目名称：安检护卫部宿舍铁床采购项目

- 项目内容：

上下铺型铁床150张，规格长1920mm*宽920mm*高1700mm，上下铺宽度相同。

详细技术要求请参阅询价采购文件中第五章《用户需求和技术规格书》。

*供应商必须提供方通样品（长度不超过1米）及1个储物柜样品，样品包装密封并加盖公章。

报价包括保养和维修时所产生的一切费用(含维修费、备品备件费、材料费、交通费、人工费、通信费等)，发票为有效增值税专用发票。

- 保修期限：验收之日起一年。

- 项目最高限价为13.50万元。

- 服务范围：

安检宿舍。

- *供应商资格条件

6.1 应具备《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》规定的相关条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

（6）在广东省机场管理集团公司采购、招商网络平台注册成功的供应商（网址：wz.gamc.cn,提供注册成功后供应商资料打印件并加盖公章）

6.2 中华人民共和国境内注册独立法人（需提供营业执照和税务登记证原件及复印件）。

6.3本项目不接受联合体。

7、采购人联系方式

广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部大楼306房

联系人：吴工、肖工

电话：020 36063646

传真：020 36063646

纪委监督：戴先生

电话：020 36063641

8、本公告产生的争议，应通过友好协商解决，协商不成的，争议应提交广州仲裁委员会按其仲裁规则在广州进行仲裁。

注明：带*号为必须满足条件。

第二章  询价采购须知

一、总则

1、参加报价的供应商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由供应商自己承担。一切与报价有关的费用，均由参加报价的供应商自理。

遇不可抗力因素，广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部有权对报价时间、地点进行变更并以书面形式通知所有参加报价的供应商

2、*供应商资格条件

详见询价采购邀请函

二、询价采购文件

## 1、询价采购文件构成

1.1要求提供的工程和服务、询价采购过程和合同条件在询价采购文件中均有说明。询价采购文件包括：

第一章   	询价采购邀请函

第二章   	询价采购须知

第三章   	合同条款

第四章     评审细则

第五章   	附件—项目报价文件格式

第六章   	用户需求和技术规格书

1.2  供应商应认真阅读询价采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。供应商没有按照询价采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对询价采购文件各方面都作出实质性响应的供应商的项目报价文件将被拒绝。

2、询价采购文件的澄清

2.1任何要求对询价采购文件进行澄清的供应商，均应以书面形式或电报（以下提到电报均包括电传、传真）通知采购方。

2.2采购方将以书面答复每个购买询价采购文件的供应商；如有需要，采购方可专门组织询价采购文件答疑会议。

## 3、询价采购文件的修改

3.1在规定的递交报价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购方可主动或在解答供应商提出的需澄清问题时以修改书对询价采购文件进行修改。也可由报价小组在报价过程中，审核供应商文件后对报价要求作出统一修改和澄清。

3.2修改书是询价采购文件的组成部分，对所有参与供应商均有约束力。供应商在收到询价采购文件的修改书应书面通知采购方。

3.3为使供应商编写报价文件时，有充分时间对询价采购文件的修改部分进行研究，采购方可自行决定，酌情延长截止日期。

## 4、 询价采购语言及计量单位

4.1采购方发出的询价采购文件采用中文。

4.2询价采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

- 5、报价费用

5.1 投标人应承担所有与准备和参加报价有关的费用，无论采购结果如何，安检护卫部在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 6、报价文件要求

6.1、各供应商提交的报价文件由以下部分和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

（1）说明信函（格式详见附件）；

（2）明细报价表（格式详见附件）；

（3）营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章）

（4）售后服务方案；

(5) 合同复印件关键页（加盖公章）

(6)广东省机场管理集团公司采购、招商网络平台注册成功的供应商资料打印版加盖公章。

7、报价文件份数和签署

7.1 供应商应提交一式两份报价文件（一份正本、一份副本），每份报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

7.2 报价文件的正本和副本均由参与报价供应商的法人代表或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字。

- 三、报价文件的递交

8、报价文件的密封和递交

8.1 供应商应当在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间前，将报价文件及样品密封送达指定地点。

8.2报价文件和样品递交地址：广州白云国际机场南工作区空港三路安检护卫部306室，吴先生收，电话36063646。

8.3报价文件截止日期：2016年 5月17日16:00前。

9、有下列情形之一的报价文件将拒收：

9.1在询价采购文件要求提交报价文件的截止时间之后送达或不按规定密封报价文件的等。

10、诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害安检护卫部的合法权益。

10.2 供应商不得以低于成本报价竞争，也不得以他人名义参与报价或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

10.3 供应商不得以向安检护卫部工作人员、报价小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果相关部门有证据表明供应商有此行为的，安检护卫部将单方面终止合同。

四、询价采购

11、询价采购组织

11.1 在递交报价文件时间截止后，安检护卫部在规定的时间和地点组织报价小组逐个与供应商进行报价。

11.2 报价工作由安检护卫部负责组织，具体时间由安检护卫部决定，具体报价事务由安检护卫部牵头组建的报价小组负责，报价小组由5名成员组成并由安检护卫部纪委全称监督。

12、询价采购程序

12.1、报价文件评审按采购方确定的时间和地点进行。评审小组所有成员集中在纪委监督下启封报价文件。启封顺序由评审小组确定。由评审小组进行评审后确定中标供应商。

12.2、拆封：采购方工作人员在纪委的监督下拆封报价供应商的报价文件，并交给评审小组。

12.3、报价内容：包括报价及报价明细、改造技术方案基本情况、响应程度、服务承诺措施等与项目有关的事项。

在报价过程中报价的任何一方不得向他人透露与报价有关的技术资料、价格或其他信息。

13、中标标准。

本次询价采购采用综合评分法，即通过符合性审查的供应商进行商务、技术评分，得分最高的为中标供应商，若超过1家，则价格最低的为中标供应商，若价格相同，由评审小组对比技术方案、售后服务等确定最终中标供应商。

本次询价采用综合评分法。评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项综合得分满分为100分，其构成为商务得分25分，技术得分40分，价格得分35分。

价格评审

13.1 价格评审为客观计算得分，总分为35分。价格得分计算方法如下：

1)评标价等于基准价或低于基准价5%以内（含5%）的投标，得35分；在上述基础上，每再低于基准价1%在35分基础上扣0.3分，采用插值法计算，扣到0分为止；

2)评标价高于基准价的投标，每高于基准价1%，在35分的基础上扣0.5分,采用插值法计算，扣到0分为止；

其中，基准价为所有有效投标的评标价的算术平均值。基准价和价格得分的计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

13.2综合得分的计算

每个投标人的综合总得分由以下三部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位):

（1）技术得分：全体评委技术评分（每个评委各技术细项评分总和）的算术平均值；

（2）商务得分：全体评委商务评分（每个评委各商务细项评分总和）的算术平均值；

（3）价格得分：为价格评审的客观计算得分。

投标人综合总得分＝技术得分＋商务得分＋价格得分

14、确定中标供应商

14.1采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)发布询价结果，并于公示完毕后7个工作日内将已盖公章的中标通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。

14.2 中标通知书发出后，安检护卫部改变中标结果，或者中标中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

15、无效询价采购文件。

15.1 出现下列情形之一的供应商询价采购文件按照无效处理：

（1）不具备询价采购文件中规定资格要求的；

（2）未实质性响应采购要求及未响应询价文件中的“*”号条款的；

（3）不符合法律、法规和询价采购文件规定的其他实质性要求的。

16、无中标供应商原因

- 16.1 出现下列情形之一的本次无中标人：

- （1）所有供应商的报价响应文件被报价小组认定为无效的；

- （2）出现影响公正的违法、违规行为的；

- （3）供应商的最终报价超过工程限价，且安检护卫部不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 五、签订合同

17、签订合同

17.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照询价采购文件和中标供应商报价响应文件的约定与安检护卫部签订合同，所签订的合同不得对询价采购文件和中标供应商的报价响应文件作实质性修改。

17.2安检护卫部不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，安检护卫部可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订合同，以此类推。

- 六、质疑和投诉

18、质疑和投诉

各供应商可向广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部纪委投诉本次询价采购存在的问题。联系人： 戴先生 ，联系电话：  020-36063641

- 第三章

- 合  同  条  款

采  购

合同书

（货物类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 合  同  条  款

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称甲方）        （以下简称乙方）就乙方为广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部安检护卫部宿舍铁床采购项目，而向甲方提供设备供应、安装及相关服务，经买卖双方协商一致，签定本合同，共同遵守如下条款：

一.	合同标的

1.1     本合同标的为                                ，包括包含设备供货、安装、调试、人员培训、方案细化设计、资料、售后服务、质保期保障等相关服务。

1.2     供货范围：见合同附件。

（最终的供货数量、规格及安装尺寸以甲方确认为准）。

二.	合同价格

2.1       本合同总价为：人民币               整（￥      元），

2.2       本合同为单价固定型。

2.3	本合同总价包括了深化设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税）以及安装、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部费用。

三.  	付款方式

3.1    在本合同签署生效后，甲方收到乙方履约保证金后15天内支付货物总价的30％即￥    元给乙方作为合同预付款。

3.2   	 工程验收合格，甲方在收到乙方开具的剩余款项正式有效的增值税专用发票后，甲方付款至合同总价的100%给乙方。

3.3     所有付款甲方以银行转账形式直接支付给乙方。

3.4   乙方应根据甲方付款进度提供相应金额的正式有效增值税专用发票。

四.	履约保证金

4.1	乙方须在本合同签署后5天内，应按甲方的要求向甲方提交以甲方为受益人的金额为合同总价10％即￥   元的履约保函。

4.2	在乙方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，甲方有权用履约保函的资金补偿其任何直接损失。

4.3	履约保函有效期直到安装验收合格为止。

4.4	保证函应用人民币，采用由乙方基本户开户银行用甲方接受的格式提交的银行保函正本一份（同时附银行基本户开户证明）

4.5	在工程完工验收合格后15个工作日内，甲方将履约保函退还乙方。

五.	质量标准和技术要求

5.1	货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。

5.2	标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5.3     有关技术要求按合同附件的有关规定执行。

六.	包装和发运

6.1.货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

6.2.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任

七.  装运单证

7.1	以下运输单证原件在交货同时交给甲方，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给甲方：

（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；

（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

八.	   货物的风险转移和保险

8.1	货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往甲方进行服务的人员投保人身险和其他有关险种，由乙方负责。

8.2     在到货验收合格移交过程以前，货物的风险由乙方承担；移交后，风险由甲方承担。乙方交运的在途货物，风险由乙方承担。

九. 	   进度计划

*9.1	工期期限: 必须在收到中标通知书后20日内完成安装并投入使用，同时要服从业主对安装日期的调整。

9.2	合同执行计划见合同附件。

十.	  验收与保修期

必须符合报价文件的规定要求、国家和行业的相关标准。

1、交付验收标准：依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合报价文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

2、国内制造的产品必须具备出厂合格证。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、甲方按乙方提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，乙方自行负责。

5、交货验收过程中发现的各类不合格货品，由乙方自行替换、负责。验收过程中遇到外观不合格认定，以国标为准。

10.2	保修期

10.2．1	保修期：12个月。从乙方获得甲方正式颁发的书面工程竣工移交证书之日起计算，在保修期内乙方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切费用由乙方负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时起计。乙方应在广州准备充足的配件做为保障。

10.2.2	保修期内发生故障维修时，免收维修费；因人为损坏，非维修保养责任引起的意外损坏（如错误使用、管理不善、电源的参数变化等）、人力不可抗拒因素（如战争、门被车撞、地震、水灾、台风、雷击等）造成的损失由甲方承担 需更换材料和零配件时，按乙方统一定价收费。

10.2.3	如甲方要求，乙方应按优惠价格与甲方签订保修期后的定期维修保养合同。

10.2.4	乙方应在广州市市设立常驻维修机构，处理所有维修服务，该服务必须是每天24小时提供的，在接到报修通知后2小时内赶到现场，并必须连续进行，直至故障排除。如乙方不能按时到达，甲方可以另行委托他人负责修理，所需费用由乙方承担。

10.2.5	保修期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

10.3	在有关部门进行的验收时，甲方应及时配合乙方。

10.4	乙方货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,甲方可拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

十一.	合同变更

11.1	乙方根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，乙方应预先提出变更清单对照表及其变更的理据，经甲方确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。

11.2	无论乙方提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，乙方都不能免除对货物应承担的责任。

11.3	因甲方的原因变更合同货物的，甲方应书面通知乙方，双方协商后签署有关变更文件。如造成乙方损失的，由甲方承担。

11.4	如果由于甲方的原因，造成乙方的安装工期延长，乙方应作为合同价内的风险因素，而不应因此向甲方索赔。

十二.		   违约索赔

12.1	若乙方所提供的设备与合同要求不符，甲方有权拒收并要求乙方换货，乙方负担由此发生的一切损失和费用。

12.2	对有缺陷的零件、部件和设备，乙方接到甲方通知5天内更换完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。甲方保留向乙方索赔的权利，同时乙方应相应顺延被更换货物的保修期。

12.3	若甲方发出索赔通知15天内乙方未作答复，则该索赔被视为已被乙方接受。如乙方未能在收到索赔通知后30天内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的方法解决索赔事宜，甲方将有权从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

12.4	乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的1‰的违约金.

十三.		    不可抗力

13.1	由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。

13.2	在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，甲方则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。甲方不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。乙方也不得扣押预付款，双方在合同解除后30天内结算完毕。

十四.		    仲裁与起诉

14.1    凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

14.2	本合同的诉讼管辖地为广州有管辖权的法院。

14.3	在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

14.4	本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五.		    税和关税

20.1	中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

20.2	本合同执行有关的在中国境外发生的应属于乙方义务的一切税费均应由乙方负担。

20.3	合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税和增值税）。

二十一.   保密

21.1	双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为五年。

22.2	一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿对方由此造成的损失。

二十二		  合同生效、失效和终止

22.1	合同经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效，生效日期以最后一个签字日为准。

22.2	如果由于不可抗力因素而造成工程终止，甲方应立即以书面形式向乙方通告。乙方在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前乙方所完成的内容，甲方应及时向乙方支付相应金额。双方办理结算手续后，合同宣告失效。

22.3	因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

22.4	如果合同中的任一方严重违反合同条款，则另一方可终止合同，并及时通知对方。

二十三.   		其它

23.1	本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

23.2	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

23.3    本合同共八份，正本二份，副本六份。甲方持一正五副，乙方持一正一副。

- 第四章 评审细则

表格一：安检护卫部宿舍铁床采购项目询价采购符合性审查记录表

| 序号 | 报价单位 评审内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否符合“合格的供应商”条款 |  |  |  |
| 2 | 是否按时报送相关资料 |  |  |  |
| 3 | 相关资料是否按要求密封 |  |  |  |
| 4 | 是否符合采购人的需求和技术规格的星号条款 |  |  |  |
| 5 | 报价金额(元) |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |

注：1、第1-4项的记录格式为“是/否”。

2、第1-4项为“是”的为通过符合性审查的供应商

评审小组签名：                               监督员签名：

表二：商务评审细则（25分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度（5分） | 对谈判文件中商务部分完整性及合理性等的响应程度： 优：2分；同比次之： 1分；同比较差：1-0分 |
| 2 | 供应商2013年以来类似项目业绩（10分） | 供应商2013年1月1日至2015年12月31日止签订的家具类合同 1、300万（含）以上合同每个加2分； 2、100万（含）至300万合同每个加1分； 3、100万以下合同每个加0.2分。 |
| 3 | 供应商注册资金（10分） | - 注册资金1千万（含）以上得10分； - 注册资金8百万（含）至1千万得8分； - 注册资金5百万（含）至8百万得6分； - 注册资金3百万（含）至5百万得4分； - 注册资金3百万以下得2分。 报价文件中提供营业执照复印件，加盖公章。 |

注：以上商务评审均仅对通过符合性审查的投标人进行审查，业绩以投标人的业绩（以合同复印件为证明材料）作为计算依据，若合同无总金额，可提供业主证明补充为依据。

表三：技术评审细则（40分）

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度（15分） | 对报价文件中技术参数的技术性的响应程度： 同比最优：15（含）-10分；同比次之：10（含）-7分；同比较差：7（含）-1分 |
| 2 | 样品评比（20分） | 提供方通样品（长度为0.5米至1米）及1个储物柜进行同比： 优：20（含）-15分；同比次之：15（含）-8分；同比较差：8（含）-0分 |
| 3 | 技术、服务及执行方案（5分） | 针对本项目的各项详细方案的可行性、细致程度、具体程度等： 优：5（含）-4分；同比次之：4（含）-2分；同比较差：2（含）-0分 |

- 第五章

附件－项目报价文件格式

- 附件1       说明信函

- 附件2       明细报价表

- 附件3       营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章）

- 附件4       质量管理体系认证证书、荣誉证书（复印件加盖公章）

- 附件5       技术方案

- 附件6       售后服务方案

- 附件7       合同复印件关键页（加盖公章）

- 附件8       广东省机场管理集团公司采购、招商网络平台注册成功的供应商资料打印版加盖公章

# 附件1  说明信函

致: 广州白云国际机场股份有限公司安检护卫部

根据询价采购安检护卫部宿舍铁床采购项目的询价采购邀请函，作为经供应商正式授权代表供应商_______________(供应商名称和地址)的本标书签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本一份:

签字人代表以此函申明并同意:

(1) 对随附报价表所规定的服务内容的总价为完成本项目期间全部服务内容的含税价人民币_______________（以大写和数字表示)。

(2) 供应商将承担按照询价采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3)  供应商已详尽研究了所有询价采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 供应商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4)  供应商之报价文件有效期为自询价采购之日起90个公历日。

（5）供应商同意按照采购方和采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

（6）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

（7）如我方被授予合同，由我方就本次询价采购支付给采购方的报价服务费列于询价采购文件要求的询价采购服务费承诺书中。

（8）所有与本项目有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地址: ________________________________

电话: ________________________________

传真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

代表姓名:  ____________________________

职务:  ____________________________

本报价文件连同贵方中标通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

供应商名称：

（公章）

供应商地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公章：

日期：

# 附件2		报价明细表

| 序号 | 内容 | 标的名称 | 单价 （单位：人民币） | 总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 安检护卫部宿舍铁床采购项目（150张铁床） |  |  |
| 2 | 折扣 （若提供） |  |  |  |
| 3 | 报价文件有效期 | 询价采购之日起90个公历日 |  |  |

注：报价包括保养和维修时所产生的一切费用(含备品备件费、材料费、交通费、人工费、通信费等)，发票为提供有效增值税专用发票。

法定代表人或授权代表签字（加盖公章）：

职    务：

日    期：

# 附件4		营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章）

附件5：  技术方案

（可附图纸）

附件6：售后服务方案

供应商名称：

1、售后服务方案：

2、维护保养方案

（包括但不限于以上资料）

供应商名称（盖章）：

单位地址：

电话：

传真：

供应商授权代表（签字）：

（印刷字体姓名和职务）

签署日期：

附件7：合同复印件关键页（加盖公章）

（关键页包括合同封面、合同价格、付款方式、签名页）

附件8 ：广东省机场管理集团公司采购、招商网络平台注册成功的供应商资料打印版加盖公章。

- 第六章

- 用户需求和技术规格书

一、铁床技术及参数要求

*1、规格及数量：长1920mm*宽920mm*高1700mm，上下铺型，上下铺宽度相同，配备防护栏、扶梯。共150套铁床。

*2.铁床的要求

铁床主体结构采用足1.5mm方通，经过洗酸、磷化、喷涂焊接而成，无利角，每个铁床配18mm杉木床板及两个储物柜和两套蚊帐架。

二、设备安装要求

*设备运输至采购人指定地点并安装，安装后保证床体无松动、稳固。