广东民航机场建设有限公司物业管理项目邀请询价函

一、基本概况

1.物业名称：广东民航机场建设有限公司办公楼

2.物业类型：办公区

3.建设单位：广东民航机场建设有限公司

4.工程性质：公共建筑

5.建筑类别：公用建筑类

6.建筑耐火等级：公共建筑一类

7.位置及面积：广东民航机场建设有限公司办公楼位于广州白云国际机场东南工作区，空港南横六路与机场南四路交叉口东侧；地上办公楼建筑面积9695.18平方米；地下车库1488.28平方米；室外停车场：6000平方米。

8.因项目要求特殊性，现邀请（1.广州云港物业有限公司，2.广州市庆德物业管理有限公司，３.广州市伟华物业管理有限公司）进行询价招标。

9．限价及招标期限：115万/年。本次招标合同期限为两年。

二、物业管理范围及总体要求

1. 物业管理服务区域：广东民航机场建设有限公司办公楼（含室外停车场），详细范围以规划红线图纸为准。

2.总体要求

2.1广东机场建设有限公司办公楼内配属的电梯、太阳能热水器、中央空调新风机、楼层配箱及配电柜等特种设备及专用设备的运行维护与保养。

2.2物业管理服务区域内清洁卫生、绿化布置及养护、前台接待、停车场车辆停放秩序、报刊收发等后勤事务管理服务，协助管理安全护卫、消防安全管理。

2.3广东民航机场建设有限公司办公楼是重要场所。因此，对安全性、规范性要求严格，物业管理服务要高标准、严要求。

2.4中标人组建派出的物业管理机构服从采购人统一管理。

2.5中标人对的物业管理方案、组织架构、人员录用等建立的各项规章制度，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。

2.6采购人对中标人提供的管理方案中的一些重要岗位的设置及人员录用、管理和一些重要的管理决策有直接参与权与审批权。采购人如认为有必要可查阅中标人的财务状况及财务报表，但查阅内容不应涉及商业秘密。

2.7在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标人组建派出的物业管理机构人员有直接指挥权。中标人对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录，身体健康；相关专业岗位人员应持有相应上岗资格证。

2.8中标人员工按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象；一些公众岗位录用人员基本条件要符合《物业管理公司人员聘用表》的要求，服装费用由中标人承担。

2.9中标人在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

2.10采购人在物业管理服务区域内举办大型接待和庆典活动时，中标人要配合做好相关活动的服务管理要求，而不另外增加费用。

2.11中标人不得擅自改动办公楼内所有的房屋、管线、设备等的位置和用途。

2.12中标人对办公楼的消防、安全保卫工作进行定期检查，并定期组织人员进行业务培训和演习，确保办公楼人身和财产的安全。

2.13中标人应遵守采购人的各项规章制度。对管理能力低、服务质量差的工作人员，采购人有权采取相应的惩罚措施，或责令中标人另行派遣人员。

2.14物业管理服务区域内采购人正在筹备和实施建设中的项目，中标人应做好相关配合工作。

2.15为保证物业管理目标的实现，中标人必须按照国家有关规定依法用工。中标人派遣的物业管理服务人员不包括全日制在读实习生；所聘用人员包括但不限于管理员、技术人员绿化清洁人员等。

2.17中标人派遣的物业管理服务人员要符合“遵纪守法，爱岗敬业，无犯罪记录，身体健康”的基本要求，排岗用工应符合《劳动法》的有关要求,并按广州市区用工标准签订合同。

三、物业管理服务岗位配置表

| 序号 | 项目 | 人数 | 人员素质要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 大学本科学历，45岁以下，具有8年以上物业管理项目负责人经验，是本企业在职员工。 |  |
| 2 | 前台接待员 | 1 | 物业值班员：大专或以上，女，年龄18-40岁之间，电脑操作熟练，粤语、普通话流利，善于表达和沟通。 |  |
| 3 | 技术主管 | 1 | 55岁以下，具备10年或以上物业管理工作经验，有良好的沟通能力、工作责任心和管理能力强，精通设备的日常维护保养。 |  |
| 4 | 技术人员 | 2 | 高中毕业（含）以上或中级技术工人职称以上（含中级），年龄18-48岁之间，，有2年或以上相关工作经验，熟练掌握应聘岗位的的操作技能，具有国家颁发的相关岗位操作上岗证。 |  |
| 5 | 保洁员 | 5 | 高中毕业或以上，年龄18-55岁之间。 |  |
| 6 | 绿化养护员 | 按实际情况提供 | 高中毕业或以上，年龄18-55岁之间。 |  |

四、物业管理分项内容

（一）设备设施运行、维护、维修

1.范围：办公楼的所有设备设施的运行、维护、保养。包括但不限于：

1.1电气设备：

1.1.1相关操作人员应持有电工职业资格证。

1.1.2建立电气设备巡检及维修台账；建立严格的配送电运行制度、配电房管理制度；建立维修值班制度；建立电梯、空调系统运行管理制度和安全操作规程，保证电梯、空调系统安全运行和正常使用；制订科学合理的经济运行和节能降耗措施，为采购人提出节能减排的合理化建议。

1.1.3楼层配电房内配电柜、配电箱、分体式空调、通排风设备、电开水器、太阳能热水器、公共区域（含办公室）照明、路灯照明、普通照明等设备设施日常运行维护；电气设备每天巡查维护和重点检测；确保照明灯具、线路、开关及各类用电设备完好无损；各种设备用房整洁干净无杂物。

1.1.4参照广州市质监部门要求，定期对电梯进行保养，确保电梯安全运行并通过年检；做好电梯巡检、维修记录。

1.1.5每月清洗空调新风机过滤网1次；办公室中央空调尘网每年清洗2次，保证空调设备处于良好状态；每季度更换公共开水器的滤芯，并定期检测开水器漏电开关、水龙头、供水管等配件，配件出现损坏时及时更换。

1.1.6协助做好办公楼安防监控设备的维修、管理。

1.1.7立有专人值班的总维修报障台，统一指挥调度并跟踪记录完成情况。供电运行和电器维修人员做到安全第一，热情服务。照明、用电、用水、电梯等接到报修后，维修人员一般应在10分钟内到达现场抢修处理，并做好记录，及时排除故障，零修合格率100%。一般电气故障不过夜，当天处理完毕，特殊情况当天不能处理，在保证安全的前提下，应采取临时应急措施，保证设备正常运行、使用和办公使用需要。

1.2消防系统：排烟设备、室内外消火栓；协助消防维保单位进行消防灭火器及防毒面具的检查、配备；协助消防维保单位开展烟感、自动喷水系统、气体消防系统的养护维修等。

1.3房屋建筑设施：

1.3.1定期巡查办公楼玻璃幕墙、钢架结构、楼面楼顶、外墙、地板、天花板、房屋门窗、地下停车场、广场地面及道路、各类标识基本情况；巡查卫生间、茶水间、楼梯间等一切公共场所的设施和防雷设施及防辐射设施基本情况。

1.3.2对上述巡查内容发现异常及时修缮（单笔费用200元以下）和反馈（单笔费用200元以上）。

1.3.3保障红线区域内排污管、化粪池通畅。

1.3.3建立和制定维修保养计划并做好记录。

（二）清洁卫生管理的范围、内容

1.范围：广东民航机场建设有限公司办公楼红线范围内建筑物外墙、公共走廊、道路、楼梯间、卫生间、广场、会议室等。

1.1清洁卫生工作，实行“五定”原则（定人、定岗、定时、定量、定标准）。

1.2每年清洗1次建筑物外墙。

1.3定期清洁屋顶天面，保证天面清洁及防止雨水积留。

1.4楼内公共区域设置的垃圾桶每天清理4次，清洗1次；并随时对垃圾桶进行清理、擦抹，周围不可有垃圾堆积。

1.5对项目红线范围内的广场、道路、设施（各类标识牌、路标、果皮箱、）等每天进行巡回保洁；楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、地下室、天台、内外墙面、停车场、道路等所有公共区域随时保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍；对地下层环境、设施进行巡回保洁。

1.6根据实际天气情况，对建筑物天面排水沟进行及时清理、清疏。巡回对各建筑物天面相关设施（出风口、玻璃天面、铝扣板等）进行清洁、保洁。

1.7定时对会议室等地毯进行吸尘、保洁、清洗。

1.8每天及时收集垃圾并集中清运至垃圾中转站；协助对产生的施工装修垃圾进行专项处理、清运。

1.9结合实际情况，对蚊、蝇、鼠、蟑、白蚁等进行预防和灭杀并负责相关费用。（列四防费）

2要求：

2.1有常用的环卫工具和设施（部分需由采购人提供资金购买的，所有权归采购人），建立环境卫生管理制度并认真落实，每天应有专人巡检和不定时抽查并做好检查记录，卫生间除定时清洁外，还应巡回保洁，保证卫生间洁净无异味。

2.2应配备足够的消耗物料，如厕纸、洗手液等，随时补充。

2.3楼内及建筑物外围道路及广场除正常定时清扫外，应不定时清洁，确保内楼容貌整洁。

2.4保洁人员的呼叫响应时限为3-5分钟。

2.5中标人负责提供所有卫生间的消耗品（如洗手液、卫生纸纸等）。每天定时检查和添加消耗品。中标人负责在清洁卫生过程中产生的洗涤剂、消毒剂、除臭剂及各种清洁卫生设备工具等费用。中标人负责所属区域“门前三包”、“垃圾处理”、“垃圾车垃圾桶”等与清洁卫生有关的一切费用。

2.6中标人负责对化粪池及排污、排水管道进行清理，承担相关费用，保证正常使用。

2.7清洁卫生标准：

2.7.1地面、走廊、通道、楼梯、扶手、台阶及物品表面无积尘、无积水、无杂物、无卫生死角，保持干净。

2.7.2面、窗、天花板以及物品，无污垢、无蛛丝。

2.7.3地板面及时清理脚印、沙尘，保持地面洁亮，定期大理石打蜡。

2.7.4厕所无异味、无积水、污渍、地毯吸尘，保持干净、干燥、无积尘、污渍、无异味及平整。

2.7.5室内鼠迹、蟑螂、蝇、蚊密度控制在国家标准之内。

2.7.6垃圾箱箱体光洁，箱外无垃圾，日产日清，坚持药物消杀。

2.7.7垃圾实行袋装化，按时、按要求完成清理保洁工作；垃圾做到日产日清，不准堆积滞留。

2.7.8红线范围内排水明渠内无堵塞、无积污。

（三）车辆、停车场管理的范围、内容

1.范围：地面临时停车及地下停车场。

内容：负责停车场管理，确保地面道路和地下停车场环境秩序良好，道路安全畅通，车辆停放有序。协调安保人员做好安全防范和日常巡查工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；过夜车辆停放应有记录、无管理责任原因导致的车辆和财物失窃事件。必要时并根据采购人要求对出入车辆进行检查。

2.要求：

2.1要有规范的车辆行驶、停放识别标记。负责保障区域内现有的交通指示标志明确，交通设施完善，区域内行驶路线要用标志牌、地下白线箭头指示清楚。

2.2建立停放登记制度，对经采购人单位确认的、需要在停车场停放的车辆予以登记；对停车场进行安全巡查，严防被盗事件发生，严防车辆出现因管理不到位导致投诉或索赔。

2.3禁止超过停车场限高规定的车辆、集装箱车以及漏油、漏水等车辆进入停车场。

2.4停车场内按消防要求设置消防栓，配备灭火器，中标人协助消防维保单位负责定期检查。

2.5在停车场出入口处设置垃圾桶(箱)，保持场内清洁。

2.6负责车辆管理，采取一车一卡制，正确操作停车场管理系统，严格按照标准，杜绝乱象发生。

2.7负责道闸系统、警示筒等设施设备的使用管理。

2.8在交通、车辆、停车场管理服务中所需的常用工具、器材的维修等费用由中标人负责。应安排足够人员在停车场指挥疏导车辆，车管人员应工作认真、责任心强，有一定交通安全及防火知识，物管服务区域内有重大活动或会议时，须适当增加车管人员，停车场要做好防火防盗等安全工作。

（四）园林绿化管理的范围、内容

1.范围：广东民航机场建设有限公司办公楼红线范围内。

1.1内容

1.1.1按植物生长习性、位置环境等因素进行科学养护。包括水分管理、土壤管理、施肥管理、修剪整形、病虫害防治等。

1.1.2清洗，清除植物体表灰尘，促进植株呼吸，增强光合作用。

1.1.3修剪，适时进行修剪或疏剪，随时剪除枯枝、病枝、密枝，保持植株良好的形态。

1.1.4对室内摆设的植物，每月视其生长情况和采购人的要求进行更换，并承担费用。

1.1.5对室内绿化进行日常养护管理，在养护管理过程中视其生长情况进行更换并承担费用。

1.1.6配备足额专业养护人员（包括规划、园艺等方面的技术人员）。

1.1.7每日巡查绿地，清拣杂物（砖石、烟蒂、纸屑等），维护绿地卫生整洁无杂物，保持绿地、绿化带整齐、美观，适时补植和处理枯枝朽木及作业留下的枝叶、渣土。

1.1.8协助相关部门对办公楼附属绿化带内树木进行修剪，每年2次；主干油石灰水1次（以防虫害）。

1.1.9肥料、农药、工具、机械使用产生的油耗、维修费由中标人负责。

2.2修剪：

2.2.1整形树修剪要保持整形的几何面基本平整，同一几何面大部分分枝条长短不超过5cm，枯枝必须剪除。

2.2.2绿篱修剪要保持篱面基本平整，同一篱面大部分枝条长短差不超过5cm，枯枝应剪除，绿篱间杂树及时清除。

2.2.3树木修剪，按养观原则，随时进行。

2.3病虫害防治：

2.3.1积极做好树木，花草的病虫害预防工作，防先于治。

2.3.2一旦树木、花草发生病虫害，应及时进行喷酒药剂措施，喷酒药剂应均细致，并事后检查，效果不好应重新喷药。

2.4清除枯枝死树：

2.4.1办公楼内平常摆置的高大树的枯枝清除工作应及时进行。

2.4.2灌木绿篱的枯枝清除工作应及时进行。

2.4.3办公楼内枯死树木一经发现随时清除，需补种新树的应及时通知采购人补种。树木非中标人补种的，保活期6个月内由补种单位负责养护；中标人应协调采购人监督，保活期6个月期满后，交由中标人负责保养护理。

2.5节假日绿化供给

2.5.1平时在大堂、通道等公共场所保证一定数量绿色植物和花卉，每间办公室必须保证一颗绿色植物，应精心养护各类植物，使其生长旺盛，并承担费用。

2.5.2中标人负责提供物业管理服务区域内节假日（春节等）及重要活动时，大堂及其他活动现场的摆花及其服务工作（摆花种类、位置和数量由中标人提出方案，报采购人审批后确定）。超出中标人承诺绿化供给费用的，由采购人另行支付。

四、其他要求：

中标人在承包期满后，如项目进行下一轮的招标，应与下一轮的承包商做好交接工作。

五、物业管理服务费用支付

1.支付方式：采购人每季度向中标人支付当季度全额服务费。如有因满意度调查不达标、中标人被扣减服务费情况的，扣减金额从服务费内予以扣减。

2.支付时间：每季度最后一个月的15日（节假日顺延）前，中标人将本季度的服务费支付申请（含中标人开具的等金额物业管理服务增值税专用发票）递交给采购人行政综合部；采购人于每季度最后一个月28日前向中标人支付本季度物业管理服务费。

3.中标人每季度进行满意度调查，满意度调查结果作为主要服务考评依据。

3.1如服务考评分数在90分以上，则不对中标人进行扣减服务费；如服务考评低于90分，则在服务费内予以相应扣减。

六、其它

1.采购人在广东民航机场建设有限公司办公楼内为中标人免费提供不少于20m2的物业管理用房。

2.采购人提供“广东民航机场建设有限公司办公楼物业服务工器具表”所列工器具，不能满足时由中标人自行配置。

3.各类用水用电费用（公共用水用电、办公用水用电）由采购人负责。

七、合同签订

1.自中标通知书发出日起30天内完成合同签订。如因中标人的原因，中标人30天内不能与采购人签订服务合同，采购人有权取消中标人的中标资格。

2.本项目服务期为2年。

3.注：上述服务项目内容、人员配置要求和时间要求。采购人可以根据和实际情况进行调整，中标人应按照采购人的调整方案和要求分阶段实施。

八、报名须知及须提交的资料：

（1）报名文件：营业执照副本复印件、联系人方式。

（2）报价文件：

需阐述开展工作的方案及实施计划、包含费用报价及构成说明（报价为含税价格）

法定代表人证明书及法人代表授权委托书原件；

营业执照复印件及授权人身份证复印件；

提交“公平竞争承诺书”（参考格式附后）；

以上资料需加盖单位公章，报价文件在评标当日提供。

格式一：

公平竞争承诺书

广东民航机场建设有限公司：

依据贵方      的询价文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（报价人名称）提交下述文件正本 1 份,副本1份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.询价有效期为递交报价文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件。我方已完全清晰理解报价的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

与本次询价活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人代表姓名：

联系电话：

邮箱：

报价人名称(盖公章)：

法定代表人(签字)：

日期：

格式二：

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

法定代表人授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名）

授权单位：（盖章）

年　 月　 日

授权委托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

九、报价要求

（1）递交报价文件截止时间：2017年01月18日17时。

（2）报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。

（3）不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

（4）报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达或寄递到广东民航机场建设有限公司。

（5）报价人需对报价文件予以密封。

（6）迟于截止时间递交的报价文件，将被拒绝。

（7）若响应报价只有一家单位，询价人有权重新再次询价，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准，报价人需无条件同意此项要求。

八、评标办法

询价小组对投标人的报价进行评审，如：是否按照本次通知要求进行报价、报价是否完整等。询价小组将各报价单位所报的总价进行汇总，将总价最低的投标人确定为本项目的中标供应商。

九、联系方式

单位名称：广东民航机场建设有限公司

联系人：李先生

联系电话：020-36063058

地址：广州市白云区人和镇 新白云机场东南工作区

邮编：510470             邮箱：lidc@gdairport.com