广东湛江机场迁建工程工作区货运库冷库采购项目

采购文件

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

二○二一年 一月

总  目  录

第一部分               邀请函

第二部分               合作商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              用户需求书

第一部分

邀 请 函

- 第一部分  邀请函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就广东湛江机场迁建工程工作区货运库冷库采购项目进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1）项目名称：广东湛江机场迁建工程工作区货运库冷库采购项目。

2）项目地点：广东省湛江市吴川市塘缀镇与板桥镇之间。

3）项目内容：

- 广东湛江机场迁建工程工作区货运库冷库设备的设计、制造、检测、运输装卸、安装指导、调试、试运行、验收、技术培训及售后服务工作。

- 冷库供应商负责货运库的冷库调试责任主体单位，并会以书面的形式对冷库提出深化的技术要求。报名人参加评审时提供书面保证：

- 服从采购人的技术协调与安排；

- 按照深化后并经设计院审核过的最终冷库参数生产供货，相关费用在报价中综合考虑，不得在项目实施过程中追加。

- 提供上述工作所需的附件、备品、备件、资料。

4） 资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

- 采购内容及限价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库（冷藏库） | 1.名称:冷库（冷藏库）； 2.规格型号： 1）成品冷藏库：温度-5℃~-20℃；库容15.4；规格：2匹风冷冷凝机组，1800高1200宽门；采用电动平移门，加风幕； 3.工作内容：包含不限于对所提供系统、产品的技术、质量负总责，包括协作和合作制造部分；生产和安装、调试工期无条件服从招标人安排，直至完成行业验收；为本项目设立专门的项目组，作为本项目的执行机构和联络机构，直至合同终止；安装及调试。 4.冷库发生的材料费、设备费（含软件）、制造费、成品保护、设备铭牌和各类标记、项目管理费用（含配套办公用具）、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储费用、质保期内的费用、调试、初验（含设备检测）、行业验收、最终验收、质量保证、售后服务工作、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 6.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 冷库（冷冻库） | 1.名称:冷库（冷冻库）； 1）成品冷冻库：温度-18℃~-23 ℃；库容15.4；规格：3匹风冷冷凝机组，1800高1200宽门；采用电动平移门，加风幕； 3.工作内容：包含不限于对所提供系统、产品的技术、质量负总责，包括协作和合作制造部分；生产和安装、调试工期无条件服从招标人安排，直至完成行业验收；为本项目设立专门的项目组，作为本项目的执行机构和联络机构，直至合同终止；安装及调试。 4.冷库发生的材料费、设备费（含软件）、制造费、成品保护、设备铭牌和各类标记、项目管理费用（含配套办公用具）、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储费用、质保期内的费用、调试、初验（含设备检测）、行业验收、最终验收、质量保证、售后服务工作、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 6.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 小计（1-2） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设计费 | 1.工作内容：方案深化、优化设计，设备设计； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 培训费 | 1.工作内容：操作、维修培训及对受训人员进行相关测试并发放结业证书； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 试运行费 | 1.工作内容：检查、维护、保养； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3个月； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 专用检测、维修设备及专用工具 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 设备随带备品备件 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.列明计入投标报价的备品备件清单； 4.计量方式：按批计取； | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 小计（9-14） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 合计（8+15） |  |  |  |  |  |  |

- 项目总限价人民币：￥754000元。如报价文件所报总价超出本项目的限价，发包人有权拒绝其报价，视为无效文件处理。

- 服务内容：

合作商必须对全部服务内容进行报价，报价包含所有税费。

- 合格合作商资格条件：

- 报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件。

- 报价人需在广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的合作商登记信息，登记为合格的候选合作商（已注册的除外）。并提合作商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

- 2016年1月1日至今，报价人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2016年1月1日年至今报价人（包括其关联公司）与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）；

- 报价人不得被列入“失信惩戒”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，报价人需在采购公告发布后按采购文件给定的格式要求从“信用中国”网站截图并加盖公章（未按格式要求截图或截图信息不清晰将作废标处理），同时下载信用评估报告、打印并加盖公章后附在报价文件中（截图格式见附录8）；

- 报价人不得被列为严重违法失信企业名单，以“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准，报价人需在采购公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章（截图格式见附录9）；

- 报价人不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章（截图格式见附录10）；

- 报价人法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在该项目中同时报价。

- 本项目不接受联合体报价。

- 已登记为本项目报价人。

- 报价登记及获取采购文件（可选择）（本项目不适用）

- 登记时间为2021年X月X日至2021年X月X日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间），由合作商代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（050344@gdairport.com）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向合作商发出采购文件。

- 在规定的登记期间，登记的合作商不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记合作商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

- 若延长登记时间后，登记的供应上仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 报价人须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：广州市白云机场南工作区机场建设指挥部215室

  - 报价文件递交截止时间：2021年1月22日，14:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交合作商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由合作商自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：广州市白云机场南工作区机场建设指挥部

联系人：李国恒

联系电话：13542034444

- 投诉监督

合作商可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部纪检监察室投诉

联系电话：020-36063159

第二部分

供 应 商 须 知

- 第二部分 合作商须知

- 目  录

一、说   明	10

1	项目说明	10

2	定义	11

3	合格的合作商	11

4	合格的服务	11

5	报价费用	11

二、采购文件	12

6	采购文件构成	12

7	采购文件的澄清	12

8	采购文件的修改	12

9	采购语言及计量单位	12

三、项目报价文件的编制	13

10	项目报价文件	13

11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	13

12	技术文件（技术服务方案）编制要求	14

13	计算机文件	14

14	知识产权和专利权	14

15	保密	14

16	报价文件有效期	15

17	不允许偏离的条款	15

四、项目报价文件的递交	16

18	项目报价文件的密封和标记	16

19	递交报价文件截止时间	16

20	迟交的项目报价文件	16

五、综合评审过程	17

21	报价文件的递交	17

22	评审小组	17

23	项目报价文件的评审	17

24	报价文件的详细评审	18

25	综合得分计算	18

26	成交合作商的确定	18

27	与采购人的接触	18

六、授予合同	20

28	资格后审	20

29	合同授予标准	20

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	20

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	20

32	成交通知书	20

33	签订合同	20

34	成交结果通知	21

附录	24

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就广东湛江机场迁建工程工作区货运库冷库采购项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交合作商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

  - 采购范围

- 采购内容及限价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库（冷藏库） | 1.名称:冷库（冷藏库）； 2.规格型号： 1）成品冷藏库：温度-5℃~-20℃；库容15.4；规格：2匹风冷冷凝机组，1800高1200宽门；采用电动平移门，加风幕； 3.工作内容：包含不限于对所提供系统、产品的技术、质量负总责，包括协作和合作制造部分；生产和安装、调试工期无条件服从招标人安排，直至完成行业验收；为本项目设立专门的项目组，作为本项目的执行机构和联络机构，直至合同终止；安装及调试。 4.冷库发生的材料费、设备费（含软件）、制造费、成品保护、设备铭牌和各类标记、项目管理费用（含配套办公用具）、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储费用、质保期内的费用、调试、初验（含设备检测）、行业验收、最终验收、质量保证、售后服务工作、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 6.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 冷库（冷冻库） | 1.名称:冷库（冷冻库）； 1）成品冷冻库：温度-18℃~-23 ℃；库容15.4；规格：3匹风冷冷凝机组，1800高1200宽门；采用电动平移门，加风幕； 3.工作内容：包含不限于对所提供系统、产品的技术、质量负总责，包括协作和合作制造部分；生产和安装、调试工期无条件服从招标人安排，直至完成行业验收；为本项目设立专门的项目组，作为本项目的执行机构和联络机构，直至合同终止；安装及调试。 4.冷库发生的材料费、设备费（含软件）、制造费、成品保护、设备铭牌和各类标记、项目管理费用（含配套办公用具）、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储费用、质保期内的费用、调试、初验（含设备检测）、行业验收、最终验收、质量保证、售后服务工作、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 6.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 小计（1-2） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设计费 | 1.工作内容：方案深化、优化设计，设备设计； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 培训费 | 1.工作内容：操作、维修培训及对受训人员进行相关测试并发放结业证书； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 试运行费 | 1.工作内容：检查、维护、保养； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3个月； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 专用检测、维修设备及专用工具 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 设备随带备品备件 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.列明计入投标报价的备品备件清单； 4.计量方式：按批计取； | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 小计（9-14） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 合计（8+15） |  |  |  |  |  |  |

2）项目总限价人民币754000元。如报价文件所报总价超出本项目的限价，发包人有权拒绝其报价，视为无效文件处理。

3）	服务内容：

合作商必须对全部服务内容进行报价，报价包含所有税费。

  - 采购要求

    - 本项目技术服务进度要求：

- 交货地点：运输到广东湛江机场迁建工程工作区货运库施工现场后，按发包人指定地点卸货，办理相关交接手续。货物的运输装卸应在参与评审报价中综合考虑。

- 交货期：根据现场情况交付，承包人应提交交付计划由发包人审核批准，并必须在2021年3月31日前完成所有货物到货。交货后承包人必须在2021年4月30日前完成所有设备的安装，2021年6月30日前完成所有设备的调试、试运行、验收交付发包人使用。具体工期服从采购人安排。

- 如果进度延误，成交合作商向采购人支付的误期损害赔偿费每天为最终合同价格的0.03%；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的3%。

    - 合作商的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价。

    - 合作商所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 合作商报价中的服务费应是合作商为完成本项目的总服务费，包括但不限于“服务内容”中所列项目的费用。

    - 合作商必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 工程现场考察由合作商自行前往，采购人不统一安排。合作商若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：		指合作商提供冷库相关技术支持。

合作商：		指与第3条规定的要求一致的、响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：	广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

合同：		指由采购所产生的合同或合约文件。合同由。。。。。。。。。。。公司与成交合作商签订。

## 3	合格的合作商

  - 合格的合作商要求见邀请函中的第3点。

## 合格的服务

  - 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 报价费用

合作商应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	邀请函

第二部分   	合作商须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	用户需求书

  - 合作商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。合作商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的合作商的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的合作商，均应以书面形式通知采购人。

  - 采购人将通过广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)以补充公告的形式或电子邮件方式对采购文件进行澄清。

## 采购文件的修改

  - 在规定的递交报价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答合作商提出的需澄清问题时以修改书对采购文件进行修改。

  - 修改书是采购文件的组成部分，对所有参与合作商均有约束力。合作商在收到采购文件的修改书应书面通知采购人。

  - 为使合作商编写报价文件时，有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定，酌情延长报价文件递交截止日期。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份（如采购人需要）。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：

      - 封面：写明项目名称、商务文件、合作商名称及年月日；加盖合作商公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 增值税一般纳税人证明文件（盖公章）。

      - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部招标、采购管理平台合作商登记表（盖公章）。

      - 企业类似项目业绩（提供合同复印件）

      - 报价清单

      - 报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载的信用评估报告（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章。

事业单位不需要提供以上第10）、11）12）项内容。

  - 商务文件的密封要求：合作商应确保商务文件密闭封装，外面标注“项目名称”、“合作商名称”及“商务文件”字样。外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖报价人公章。

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：（根据用户需求填写，内容一般包括）

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及报价人对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工期计划。

- 报价人认为有必要提供的其他资料。

  - 技术文件用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“合作商名称”及“技术文件”字样，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖报价人公章。

## 计算机文件

  - 合作商必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 合作商应保证，采购人在中华人民共和国使用合作商在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向合作商提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求合作商同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。合作商可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款

  - 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是合作商的风险。

  - 对合作商须知17.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

  - 下述条款不应视作不可偏离：

- 未加注“★”号的条款；

- 用户需求书中已明确的合作商可提供其他优选报价文件部分。

  - 项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，合作商对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 合作商应将项目报价文件应第三部分11.2、12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 合作商应将正本和所有副本，由合作商代表按采购邀请函第5条要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和合作商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

# 五、综合评审过程

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将审查项目报价文件是否完整、合作商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

  - 算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

  - 在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

  - 如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝：

- 完全符合邀请函中第3点“合格的合作商”要求；

- 报价有效期符合采购文件规定；

- 合作商递交一种报价方案和报价；

- 报价没有超过最高限价；

- 报价函必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 报价文件必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章。

  - 如果通过初步评审报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占 50％，商务技术部分得分占50%，详细评分标准如下：

| 评审类别 | 序号 | 评审项目 | 单项总分 | 评审标准 | 报价人 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 部分 | 1 | 注册资本 | 1.5 | 按照报价人注册资本由高至低进行排名：第一、二名得1.5分，第三、四名得1分，第五、六名得0.5分，第七名及以后不得分。出现并列时并列者占用排名。(以报价人最新的营业执照或工商登记资料载明数据为准。) |  |  |
|  | 2 | 2019年度主营业务收入 | 1.5 | 按照报价人2019年度主营业务收入由高至低进行排名：第一、二名得1.5分，第三、四名得1分，第五、六名得0.5分，第七名及以后不得分。出现并列时并列者占用排名。(报价人须提交2019年度经审计的财务报表，未提交不得分。) |  |  |
|  | 3 | 业绩状况 | 12 | 制造商2015年1月1日至今，具有单个合同50万元及以上的冷库供货业绩，每个得1分，满分12分。 （以合同签订时间为准，提供显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章） |  |  |
| 技术部分 | 4 | 报价文件整体情况和主要技术资料提供 | 3 | 报价技术文件内容齐全、清晰有序、报价货物的产品样本资料齐备、完整。【2.1分-3分】 报价技术文件内容基本齐全、报价货物的产品样本资料基本齐备。【1.1分-2】 报价技术文件内容不完整、报价货物的产品样本资料欠缺【0分- 1分】 |  |  |
|  | 5 | 技术要求 | 15 | 报价产品的多项技术指标，对于用户需求书技术要求的满足和响应， 报价人之间横向比较处于优秀：【10分-15分】 报价人之间横向比较处于良好【4分-9分】 报价人之间横向比较处于较差【0分-3分】 |  |  |
|  | 6 | 报价产品的整体技术水平及行业内表现 | 8 | 所报产品技术先进，行业内表现优秀。【5.1分-8分】 所报产品技术比较先进，行业内表现良好【2.1分-5分】 所报产品技术水平一般，行业内表现一般。【0分-2分】 |  |  |
|  | 7 | 主要部件及元器件品牌 | 5 | 报价产品的主要部件及元器件品牌质量水平， 报价人之间横向比较处于较好水平。【3.1分-5分】 报价人之间横向比较处于中等水平。【1.1分-3分】 报价人之间横向比较处于较低水平。【0分-1分】 |  |  |
|  | 8 | 现场安装指导及服务能力（满分4分） | 4 | 安装指导及服务方案完善，保障措施具体，售后服务措施安排具体有效【3.1分-4分】 安装指导及服务方案完善，保障措施一般，售后服务措施安排一般【1.1分-3分】 安装指导及服务方案完善，保障措施较差，售后服务措施安排较差【0分-1分】 |  |  |
| 报价 | 9 | 报价 | 50 | （1）报价总价等于评审基准价，得50分。 （2）报价总价每高于评审基准价1%，扣1分，每低于评审基准价1%，扣0.5分，扣至0分 为止，得分精确到小数点后两位。中间值采用插值法确定。 |  |  |
| 报价人得分 |  |  | 100 | - |  |  |
| 备注 |  | 报价算数校核 |  | （1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。 （2）当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 （3）报价人报价如有漏项，则将其他报价人报价中该项价格中的最高价加进该报价人的报价总价；如已报项目的数量不足，则按报价人自身所报项目单价调整；调整后的价格作为报价人评审价的基础。如经评定为成交候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。 （4）若报价人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。 （5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正报价文件的报价，调整后的报价对报价人起约束作用。如果报价人不接受修正后的报价，则取消其成交资格。 |  |  |

注：

1.报价人得分为各评委针对该报价人的评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均分。

2.若出现小数点则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3. 以上评审均仅对通过符合性审查的报价人进行审查。报价人需对符合评分条件的业绩进行统计并对统计结果的真实性、准确性负责。

4.在上表中，“【”和“】”表示包含，“（”和“﹞”表示不包含

综合得分计算

  - 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 成交合作商的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定合作商排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交合作商。

## 与采购人的接触

  - 除合作商须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，合作商不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 合作商试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑合作商的财务、服务能力等，其基础是审查合作商提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的合作商；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的合作商中，综合得分次高的合作商能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的合作商。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的合作商不承担任何责任，也无义务向受影响的合作商解释采取这一行动的理由。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交合作商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交合作商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（4） 	第五部分	用户需求书

（5）        报价人的报价文件

  - 如果成交合作商没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的合作商，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14 个工作日内向成交合作商发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

合作商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

合作商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

根据贵方为  XXXX项目采购的邀请函，作为经合作商正式授权代表合作商_______                       ________(合作商名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本两份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 合作商将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 合作商已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 合作商必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 合作商之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 合作商同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

合作商名称：（公章）

合作商地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公章：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库（冷藏库） | 1.名称:冷库（冷藏库）； 2.规格型号： 1）成品冷藏库：温度-5℃~-20℃；库容15.4；规格：2匹风冷冷凝机组，1800高1200宽门；采用电动平移门，加风幕； 3.工作内容：包含不限于对所提供系统、产品的技术、质量负总责，包括协作和合作制造部分；生产和安装、调试工期无条件服从招标人安排，直至完成行业验收；为本项目设立专门的项目组，作为本项目的执行机构和联络机构，直至合同终止；安装及调试。 4.冷库发生的材料费、设备费（含软件）、制造费、成品保护、设备铭牌和各类标记、项目管理费用（含配套办公用具）、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储费用、质保期内的费用、调试、初验（含设备检测）、行业验收、最终验收、质量保证、售后服务工作、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 6.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 冷库（冷冻库） | 1.名称:冷库（冷冻库）； 1）成品冷冻库：温度-18℃~-23 ℃；库容15.4；规格：3匹风冷冷凝机组，1800高1200宽门；采用电动平移门，加风幕； 3.工作内容：包含不限于对所提供系统、产品的技术、质量负总责，包括协作和合作制造部分；生产和安装、调试工期无条件服从招标人安排，直至完成行业验收；为本项目设立专门的项目组，作为本项目的执行机构和联络机构，直至合同终止；安装及调试。 4.冷库发生的材料费、设备费（含软件）、制造费、成品保护、设备铭牌和各类标记、项目管理费用（含配套办公用具）、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储费用、质保期内的费用、调试、初验（含设备检测）、行业验收、最终验收、质量保证、售后服务工作、手册及其他有关技术资料等发生的相关费用及发生措施费、其他措施费、相关政府税费等费用在综合单价内综合考虑； 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 6.计量方式：按台计取； | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 小计（1-2） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 设计费 | 1.工作内容：方案深化、优化设计，设备设计； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 培训费 | 1.工作内容：操作、维修培训及对受训人员进行相关测试并发放结业证书； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 试运行费 | 1.工作内容：检查、维护、保养； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3个月； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 专用检测、维修设备及专用工具 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 设备随带备品备件 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.列明计入投标报价的备品备件清单； 4.计量方式：按批计取； | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 小计（9-14） |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 合计（8+15） |  |  |  |  |  |  |

合作商名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公章：

日期：

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

## 3.1诚信承诺函

诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部 （采购单位名称或采购代理机构）

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在 XXXX项目 合格合作商资格条件第6、7、8条所述情形，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部备案；

6.其他行政处理决定。

合作商名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公章：

日期：

## 3.2诚信承诺函

企业声明

致：

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此声明！

合作商名称：（公章）

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公章：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位                  职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效期限：                签发日期：

附：法定代表人（负责人）性别：　   　年龄：　 　身份证号码：

注册号码：　                  　 企业类型：

经营范围：

单位：（盖公章）

日期:　         年    月    日

## 4.2法定代表人授权书

法人授权书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本授权书宣告：（报价人名称）  （职务）   （法定代表人姓名） 是本单位的法定代表人，授权 （职务）  （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在 XXXX项目  的报价活动中，以我单位的名义签署报价文件，与采购人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

报价人：（盖公章）

法定代表人：（签字）

被授权人（代理人）：（签字）

日期：  年  月  日

# 附录5

组织机构和人员

## 5.1	组织机构

报价人应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与报价人总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要设计人员的具体安排情况。

## 5.2	现场主要人员安排

报价人应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ……专业负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） …… |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，报价人认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写5人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人业绩须提供证明材料。

# 附录6

报价人的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.近 3年内是指： 2016年 1月1日至今（以合同签订日期为准）。

# 附录7

企业获奖业绩表

报价人应列出近3年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

# 附录8

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录9

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入黑名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

附录10：

“中国执行信息公开网”网站截图

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及查询结果，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录10

资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人必须为具备本项目履约能力的在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，并提供营业执照的复印件。 |  |  |  |
| 2 | 本次招标不接受联合体报价。 |  |  |  |
| 3 | 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部招标、采购管理平台合作商登记表并加盖公章 |  |  |  |
| 4 | 2016年1月1日至今，报价人没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，2016年1月1日年至今报价人（包括其关联公司）与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）。 |  |  |  |
| 5 | 报价人不得被列入“失信惩戒”，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询为准，报价人需在采购公告发布后按采购文件给定的格式要求从“信用中国”网站截图并加盖公章（未按格式要求截图或截图信息不清晰将作废标处理），同时下载信用评估报告、打印并加盖公章后附在报价文件中。 |  |  |  |
| 6 | 报价人不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章 |  |  |  |
| 7 | 报价人不得被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单，报价人需在竞价公告发布后从“中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章（截图格式见附录10）； |  |  |  |
| 8 | 有法定代表人证明书及法人授权书 |  |  |  |
| 9 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 10 | 报价表有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 11 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 12 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 13 | 合作商递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”“不通过”。

评委签名：

日期：

- 第五部分

- 用户需求书

第一章 1总  述

1.总 则

1.1概 述

1.1.1  本供货要求是综合评审文件的组成部分，内容包括广东湛江机场迁建工程工作区货运库冷库的详细规格、条款、资料及有关文件。承包人必须按综合评审文件的要求逐项作出实质性应答（主要性能指标必须填入技术性能表）。供货要求中的任何偏差都必须列入参与评审书中的技术偏差表（见资料表格），任何不按此要求的参与评审文件将承担被拒绝接受的风险。中标后承包人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被发包人确认的条款。

1.1.2  参与评审技术文件应包括参与评审产品的完整样本或检测证明。

1.1.3  对本供货要求中带“*”号的条款和技术指标，承包人必须按标书要求顺序逐项进行实质性的和详细的回答。如有一个带“*”号的条件没有满足，将被认为不满足标书的要求而废标。参与评审文件中所有应答都不能照抄、复制综合评审文件所列的条款、指标和参数。如所报的技术参数与本标书有偏差，其技术参数必须要优于供货要求的参数。

1.1.4  承包人需按本供货要求的要求完成设备的设计、制造、检测、运输、就位、安装指导、调试、试运行、验收及售后服务工作，并按上述顺序提交所需的资料。

1.1.5  本供货要求仅指出冷库的主要要求，不应作为完整、详细的要求，承包人应负责冷库设备的设计，并保证满足本供货要求的要求。同时，承包人还应提供本供货要求中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的详细要求。如果没有特别说明，承包人在标书中所提供的所有设备、仪器和工具均视为包含在对本综合评审书的参与评审报价中。

1.1.6  发包人有权拒绝任何不按本综合评审文件要求而提供的设备、材料，同时也有权将不适合的设备、材料退回给承包人，一切费用由承包人负担。对被拒绝的设备，不可用作导致承包人不能按时供货的理由。

1.1.7  *参与评审技术文件中应提供参与评审产品的生产产地证明、质量证明文件和产品样本。如果应答书内容与样本、证明文件内容不一致，将被视为废标。

1.1.8  在合同生效后，承包人应配合发包人进行在执行合同过程中与土建、系统集成的接口标准及其他设备配合等方面的技术协调，并对工作作适当安排。所有安排必须取得发包人的书面同意。如果发生争议，应由发包人裁决，各方都应遵守，并不得借此要求增加费用或延长工期。承包人应承担全部义务和责任，以完成发包人安排或指示的所有工作。

1.1.9  承包人应对参与评审内容所涉及的专利承担责任，并负责保护发包人的利益不受任何 损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与发包人无关。

1.1.10  承包人应根据标书要求提供中文参与评审文件，包括图纸、电子文件等。

发包人保留在合同签订时，变动所购设备或材料数量的权利。

1.2规范与标准

选用的规范标准：

（1）  冷库应符合的标准：

·GB/T 21363-2008《容积式制冷压缩冷凝机组》

（2）  电动机应符合的标准：

·GB755《旋转电机基本技术要求》

·GB10068《旋转电机振动测量方法及极限》

·GB／T1993《旋转电机冷却方法》

·GB4772．1一GB4772．3《电机尺寸及公差》

·GB10069《旋转电机噪声测定方法及限值》

·GB1032《三相异步电动机试验方法》

·GB1971《电机线端标志与旋转方向》

·GB4942．1《电动机外壳防护分级》

·IEC34－1《旋转电机的特性参数》

·JB/E 346《试验冲击电压峰值》

·JB/E294《试验冲击电压试验方法》

（3） 冷库安装指导、试运行必须执行以下标准和规范：

·TJ231《机械设备安装工程施工及验收规范》

·GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

·GBJI31-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

·GB50259《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规

范》

·TJ305《通风机械设备安装工程质量检验评定标准》

所有的规范、标准都应是最新已实施的有效版本。

承包人使用上述以外的标准和规范时，应对所用的标准、规范进行说明。承包人应清楚地说明用于替代的标准、规范与本标书所选用的标准、规范的明显的差异点。当所用的标准、规范等效于或优于供货要求的要求时，才可能被发包人接受。

1.3   工作范围

按照综合评审文件要求完成以下内容：

1.3.1  广东湛江机场迁建工程工作区货运库冷库设备的设计、制造、检测、运输装卸、安装指导、调试、试运行、验收、技术培训及售后服务工作。

1.3.2  工作区货运库冷库供应商负责设备调试责任主体单位，并会以书面的形式对冷库提出深化的技术要求。

1.3.3  承包人参与评审时提供书面保证：

（1）服从发包商的技术协调与安排；

（2）按照深化后并经设计院审核过的最终冷库参数生产供货，相关费用在报价中综合考虑，不得在项目实施过程中追加。

1.3.4  提供上述工作所需的附件、备品、备件、资料。

1.4交货要求

1.4.1交货地点：运输到广东湛江机场迁建工程工作区货运库施工现场后，按发包人指定地点卸货，办理相关交接手续。货物的运输装卸应在参与评审报价中综合考虑。

1.4.2交货期：根据现场情况交付，承包人应提交交付计划由发包人审核批准，并必须在2021年3月31日前完成所有货物到货。交货后承包人必须在2021年4月30日前配合机电施工单位完成所有设备的安装，2021年6月30日前完成所有设备的调试、试运行、验收交付发包人使用。具体工期服从发包人安排。

1.5    技术资格能力

1.5.1   承包人必须在参与评审文件中间提供承包人所供产品的制造厂名称（全称）、产地、该厂冷库的生产能力、生产历史和销售业绩（销售业绩在资料表格表中列出）。

1.5.2   承包人所供的冷库必须具有ISO9001质量保证体系认证证书，承包人需在参与评审技术应答时对此进行承诺。

1.5.3   发包人有权在货物发运前或运抵现场后任何时间组织权威机构对所生产的该项目的产品进行技术检测、评定，相关费用由承包人承担。如达不到标书要求，发包人有权退货，承包人须赔偿发包人因工期拖延造成的一切损失。

1.5.4   承包人应提供拟参加本项目的技术人员名单，并将相关资料填入附表，未经发包人同意不得更换。承包人推荐的技术人员必须为承包人公司或承包人选择的产品制造商公司的正式员工，并具有安装和调试同类设备五年以上的工程经验。承包人须提供半年以上的社保证明资料。在设备安装指导、调试期间，承包人技术人员必须提供现场指导。

2总体要求

2.1   现场条件

在本标书中描述的所有设备应适应现场下列条件，承包人在选择所提供的设备时，应把这些条件考虑进去。

广东湛江机场迁建工程地处亚热带，为海洋性气候，气候温和、湿润和有轻度盐雾腐蚀，承包人应充分考虑。

室外温度： 0℃~45℃。

环境最大相对湿度： 98%

电力供应：三相五线制

电压：380／220V±10％

频率：50HZ±2％

电器设备接地电阻：≤1Ω

2.2    工厂监造和检验

（1）承包人在参与评审书中应分别提出监造和工厂检验的计划，供发包人批准。

（2）承包人在设备生产期间应邀请发包人代表到参与评审书中明确的设备制造厂进行设备监造。承包人应在监造前一个月提供有关设备的详细中文资料，包括各类数据、设备的结构图和工作原理，产品的生产流程和质量检测措施。

（3）发包人有权在货物发运前的任何适当时间考察制造厂，检查、监督对设备进行的性能检验。检测工作如果超出了承包人的能力，承包人应安排到有检测条件的其他地方或委托有相应资质的第四方（指除发包人、承包人、制造商以外的另一方）进行。检测工作的任何变化都应得到发包人的书面认可和确认。如果某些设备是在其他场所制造和检测时，承包人应替发包人代表办理进入现场的手续和亲自陪同。

（4）发包人在制造厂的监造和工厂检验并不因此而减少或解除承包人执行合同所承担的任何责任，也不作为发包人的最终验收。

（5）当设备在中国监造和工厂检验时，承包人应提前二周对测试时间、地点、项目发出书面通知。当设备在境外进行监造和工厂检验时，承包人应提前三个月发出书面通知，并协助办理有关签证手续。如果在规定的时间内发包人代表不到场，可视作发包人代表在场的情况进行，并应及时把结果报告发包人代表。

（6）如发包人代表要求，承包人应解释监造和工厂检验的一切事项，直到发包人代表满意。如不符合本合同工程规定，承包人应按发包人指示作无偿改进。由此引起的延误，不得作为工程延期的理由，引起的费用由承包人承担。

（7）承包人必须在设备制造完成后的二周内将所有分项检测和整机检验证书和报告提交发包人，并注明测试手段及测试方法。

（8）承包人应配合发包人代表到场进行监造、检验、检查及培训且承担上述所发生的费用，发包人代表的差旅费、餐饮费、住宿费等由发包人自行承担。

2.3    资料要求

参与评审时必须提供中文的资料。

2.3.1参与评审时所提供的资料

- 供货设备清单

- 技术资格能力等

- 制造厂及主要配套部件制造厂技术资格能力。

- 设备的制造许可证、出厂许可证、性能测试报告、检测记录。

- 根据标书要求所提供的产品样本和产品说明书。

- 同类工程业绩。

- 负责管理本工程实施的人员组成名单，包括职务、职称及简单履历。

- 技术资料

- 设备详细配置、产品功能、操作界面说明文件；

- 设备主要技术性能参数及技术性能曲线；

- 结构及技术特点说明；

- 参与评审产品测试证书、图表、测试报告。

- 图纸

- 设备总图及部件图等图纸，包括下列内容：平面图、立面图和剖面图、部件标记及性能参数表，设备重量，设备与系统联接的各接口管径。

- 设备原理图。

- 电气原理图。

- 控制原理图及控制接口

- 与土建工程及其它设备有关的安装图、大样图，以及有关的土建配合要求。

- 维修和保养

- 设备维修和保养说明书；

- 设备维修保养期后五年维修保养合同样本及报价（价格单列，不计入总价）；

- 维修保养期后五年的备品备件清单及其报价（价格单列，不计入总价）；

- 免费提供的专用检测设备和常规维修工具清单。

- 设备设计、制造、试验和装运等所采用的标准和规范的清单。采用的标准、规范，与本标书所列标准、规范的差异点。

- 计划

- 监造、工厂检验和培训计划，包括工厂检验测试项目。（费用价格单列，不计入总价）；

- 培训计划及培训人员简历

- 售后服务的承诺

- 本标书资料表格

- 本标书要求的其它资料

2.3.2  签约后提供的资料

2.3.2.1  一般要求

承包人应根据下述要求签约后应提供6套中文资料。

- 承包人在签约后应编制一份详细的计划表由发包人核准。该计划表包括设备及主要部件的设计、制造、检验和装运等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及承包人提交资料的时间、地点和方式。该计划表必须满足设计、安装、调试等实施工作的进展要求。

- 所有资料均应使用国际计量单位制。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有编号、合同号和盖有承包人已做过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。

- 所有的资料应符合标书要求，否则发包人有权拒收。由此造成的工程延误，由承包人负全部责任。

- 只有被发包人批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。在实施过程中如有必要修改，需取得发包人批准，并不得以此为由要求调整合同总价。

- 如果技术文件发生短缺、损失或损坏，承包人应在收到发包人通知后一周内补齐这部分文件。由此而引起的制造、安装或调试的延误和所造成的损失，承包人应负全部责任。

- 除标书中已规定的资料外，承包人也应根据设备的具体情况提供其他与发包人有关的资料各两份。

2.3.2.2设备说明

- 详细的计划表

- 设备及部件说明，包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能特性、参数及控制接口等。

- 设备的安装说明，包括现场的吊装、装配。

- 设备及部件性能试验报告。

- 设备制造质量资料及质量保证书。

- 授权质量监督部门的检测报告。

- 装卸、运输及储放说明。

- 特殊工具和备品备件。

- 设备调试说明。

- 设备在设计、制造、检验、装运、安装及调试等过程中主要事件的记录。

- 合格证，包括产品合格证，部件合格证，材料合格证号。

- 调试及试运行报告，及在调试期间承包人的其它所有报告。

- 检验和验收过程中所有的测试报告和有关记录。

2.3.2 .3    最终图纸

- 设备总图，应包括下列内容：

设备的外型图及外型尺寸

主要部件图及尺寸

设备与系统联接的各接口

设备检修所需的空间

设备及主要部件性能参数

- 设备原理图

指设备与外部系统联接的接管、电缆接线图。

- 设备装配图及安装图，在包括下列内容：

现场吊装及装配图

设备安装说明

- 电气原理图及电气接线图

- 控制原理图、控制接线图及控制接口

- 与土建工程及其他设备有关的图纸

2.3.2 .4  中文版的设备操作维修手册

- 该手册在试运行前一个月提交6套

- 所有设备的规格

- 所有设备的调试手册

- 操作方法及程序，包括：

总的要求及重要措施

启动程序

正常运行及变负荷运行

停机程序

故障排除

- 维护保养，包括：

总的要求及安全措施

承包人建议的定期保养时间及项目

承包人的设备系列号、地址及服务联系电话

- 维修，包括：

设备和部件常见故障说明

建议的紧急安全程序

湛江紧急维修中心的电话、地址及与负责人的联系方式

维修项目及方法

特殊工具和备品备件清单

维修图册及有关资料

- 安全技术:

2.3.2.5  技术人员培训手册及培训所需的所有资料

2.3.2.6  设备交货装箱清单

2.3.2.7  本标书要求的其它资料

2.4     运输包装要求

2.4.1   在收货之前，本系统所有设备、材料在其供应的任何环节的运输均由承包人负责。

2.4.2   承包人提供的设备包装应符合国际、国内关于海运、空运、内陆运输的有关规定。

2.4.3   备件和检测维修工具应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签

2.4.4   设备交付时应按清单中所列工程项目分别包装，并在外包装上标明系统编号。

2.4.5   货物包装箱内应至少有下列资料：装箱清单、产品合格证、产品检验记录、产品使用说明书、设备装配图。

2.4.6   设备运抵现场后的仓储、二次转运及设备保护由承包人自行负责，费用综合考虑。

2.5    质量保证

2.5.1   承包人所提供产品的质量、安装工艺、测试手段及方法都应符合国际、国内最新颁布的标准和规范要求。

2.5.2   承包人所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装，并符合合同规定的规格、质量，如不符时，承包人应负全责并免费更换全部不合格产品。

2.5.3   所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由承包人负责，发包人保留终止合同和向承包人索赔的权利。

2.5.4   承包人在设备上做出任何超出合同规定的调整，必须经过发包人和监理工程师的同意。如果发现设备的性能指标已严重影响工程的质量和进度，承包人必须事先取得发包人和监理工程师的同意才能做出调整。

2.5.5   发包人可以根据工程的实际情况向承包人发出更改通知，包括增加或减少设备和材料的数量，承包人应在发包人要求的期限内完成修改工作。

2.5.6   由于变更产生的费用，属于产品供货范围的，在产品供货合同中做出相应调整。

3.工程实施要求

3.1     承包人职责

3.1.1   承包人应负责整个设备的就位、安装指导、调试及试运行，并对缺陷保证期内的设备质量及正常运行负责。设备的安装指导工作应以中文进行。

3.1.2   在设备安装指导、调试及试运行期间，承包人必须委派下列人员进入现场：

a．驻现场人员，负责与发包人联系有关工作。

b．指导设备安装人员。

c．调试和试运行人员。

上述人员必须具有安装和调试同类设备五年以上工作经验的工程师，发包人认为不合格的有权要求更换；承包人必须在接到发包人通知后30天内派这些有关人员到达现场；在没有得到发包人允许前，承包人不能更换或撤走任何一名人员。上述人员费用计入总价。

3.1.3   承包人必须定期参加现场会议，积极配合发包人与机电施工单位工作，圆满解决安装指导、调试和试运行中的所有问题。承包人在现场应服从总包管理，相关费用自行考虑。

3.2    安装指导

3.2.1  由冷库安装由承包人负责完成。

3.2.2   承包人应在中标后15个日历天内按要求向发包人提供图纸及有关说明，与土建单位沟通，并满足施工进度要求。在设备安装之前，承包人应该对设备安装处的土建基础尺寸进行检查。采用整体吊装的，承包人应勘察运输路由、现场吊装条件等各方面因素，在实际就位时，运输方式的改变不得作为价格调整的理由，应在参与评审时综合考虑。由于承包人变动运输或安装方式引起的费用应由承包人承担。

3.3     调试和试运行

3.3.1   工具、材料、仪器及劳务

承包人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计、制作、操作性和功能等方面的情况。承包人必须修复在调试中发现的故障和缺陷，并承担修复故障和缺陷所发生的费用。承包人应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。一切费用由承包人负责。

3.3.2   程序及表格

承包人应在安装完成6周之前，向发包人提交调试和试运行大纲，包括计划、程序及记录表格等，供发包人批准。

3.3.3   试运行

承包人应根据发包人批准的调试和试运行大纲进行工作，调试和试运行应在运营单位代表在场的情况下进行，并提交所有的记录和报告。由于承包人原因造成的调试和试运行失败引起的费用和延误由承包人负责。

3.4     成品保护及验收

3.4.1   成品保护

承包人须负责指导机电施工单位对全部设备的保护至项目验收合格，若因承包人原因损坏其他设备和设施，承包人须负责修理或给予赔偿。

3.4.2   验收

验收合格条件（包括但不限于）：

（1）连续试运行72小时以上，而且性能满足合同要求；

（2）性能测试和试运行时出现的问题已被解决至发包人满意，并已经业

主会同有关部门验收通过；

（3）已提供了合同规定的全部货物和资料；

（4）验收时提供完整的图纸和技术资料；

（5）已提供冷库性能测试、噪声试验、冷负荷等相关的测试合格报告。

3.5 技术培训

3.5.1   承包人应对运营单位的技术人员和操作维修人员进行现场培训和工厂培训。所有培训应以中文进行。承包人应在参与评审书中提出详细培训计划，包括培训项目、人数、时间、费用（每人每周的费用）等，供发包人批准。

3.5.2   承包人派出的培训人员，在对所提供的产品具有五年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交发包人。发包人认为培训人员不合适可要求更换。

3.5.3   承包人应在设备安装完毕后进行现场掊训。承包人应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示并对技术人员进行实际操作培训。

3.6 陪伴运行

承包人在工程投入运行后须提供为期三个月的陪伴运行，设备生产厂商应委派对参与评审设备运行维护有经验的技术人员驻场，随时待命处理设备故障，以保证航站楼正常的生产运行不受影响，人数不少于1人，费用在参与评审时综合考虑。

3.7 保修

3.7.1   承包人必须为合同内所规定供应和安装的各项设备提供为期二十四个月的缺陷保修及免费维修保养，时间从新建航站楼项目行业验收日算起。

3.7.2   在保修期内，由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，承包人须免费负责修理或更换。

3.7.3   在缺陷保修期结束前，须由承包人专业工程师和运营单位代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由承包人负责修理、并得到运营单位代表认可。在修理之后，承包人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给发包人。报告一式两份。

3.7.4   在保修期开始前的维护及成品保护均有承包人承担，费用综合考虑。

3.8 技术服务

3.8.1  承包人在湛江应设立常驻维修服务机构，处理所有维修服务，维修服务应是每天24小时的。在接到报修通知后2小时内赶到现场，并必须连续进行，直到故障排除，设备完全恢复正常使用为止。该维修机构须备有足够的零备件，以满足运营单位对设备维修的要求。

3.8.2  保修期内的保养包括对各项设备作定期检查。详细的保养程序表和保养工作内容须于参与评审时提交发包人。

3.8.3  参与评审时，承包人必须按各项设备提交维修保养期后二年的维修保养合同样本，其价格单列，不计入总价，运营单位保留签约的权利。样本合同中至少包括下列内容：

（1）服务范围

（2）服务期限

（3）服务费用

（4）服务内容

（5）不承担内容

（6）双方责任

3.9 备品、备件供应

3.9.1  由验收合格之日起两年质保期内，由于设备质量因素而造成的损坏，均由承包人负责免费维修和更换备件。

3.9.2  承包人在参与评审时应提供能满足设备保修期后正常运行五年所要求的备件，列出清单和单价及总价，此费用不计入总价，并且其价格不能高于参与评审报价中相同备件的报价。发包人有权按该报价选择备件。

3.10 检测、维修设备及工具

3.10.1  承包人应免费提供必要的专用检测设备（包括必需的附件、中文操作手册）1套及2套常规维修工具，并不得用于安装和调试。参与评审书中应分别列出清单，在参与评审报价中综合考虑。

3.10.2  设备试运行时，在将工具和相应的工具箱（盒）送交发包人。

3.11 铭牌及各类标志

3.11.1  承包人提供的所有设备铭牌、使用指示、警告指示、设备技术性能参数必须用中文表示。

3.11.2  每项设备均应有制造厂家的铭牌，并装在较醒目的地方。所有铭牌应采用铆钉、螺钉螺栓等方式固定或直接刻印在设备上。

3.11.3  铭牌材料必须防锈、防潮，铭牌上的字体应清晰，颜色与底色成对比。

3.11.4  二维码标签：所有设备均应随机配置唯一的二维码标签，用于查询设备信息等设备管理维护用途。设备信息包含但不限于：机组编号、机组型号、额定功率、安装位置等，具体内容可根据该项目BIM详细要求制定。

3.11.5  可视化管理标志：初步验收后2个月内，承包人应根据发包人要求，制作项目工程所涉及资产的可视化管理标志及设备铭牌(制作要求见附件)，并完成相关标志、铭牌的张贴和安装。

二 技术规范

1.冷库技术性能要求

1.1  总体要求

1.1.1

| 号 | 名称 | 库温 | 库容 | 选型方案 | 规格 | 工作工况 | 技术参数 | 冷负荷指标 | 位 | 量 | 缩机 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℃ | L*W*H |  |  |  |  | w/m3 |  |  |  |  |
| 11 | 品冷藏库 | -5℃~-20℃ | 15.4 | 冷藏库 -5℃～ -20℃ 冻鱼、冻肉、冻家禽、冰蛋等冷藏 | 2匹风冷冷凝机组，1800高1200宽门；采用电动平移门，加风幕； | 室外环境（进风干球）温度：32℃，蒸发温度 -7℃，吸气温度：18℃。最大蒸发温度范围：-35~-5℃ | 直流变频压缩机，制冷量≥3.9kw，电功率≤1.75KW,能效比≥2.23W/W,电源：220V 1N~50Hz，噪音≤51dB，冷媒：R404A、R407C、R410a等环保冷媒 | 253 | 台 | 4 | 洋、百福特、比泽尔、谷轮、凌达或同等质量品牌 | GB/T 21363-2008《容积式制冷压缩冷凝机组》 |
| 22 | 品冷冻库 | -18℃~-23 ℃ | 15.4 | 冷冻库 -20℃～ -25℃ 鲜鱼、鲜肉、米面制品冻结冰淇淋、血液制品，化工原料等低温贮存 | 匹风冷冷凝机组，1800高1200宽门；采用电动平移门，加风幕； | 室外环境（进风干球）温度：32℃，蒸发温度：-23℃，吸气温度：5℃。最大蒸发温度范围：-35~-5℃ | 直流变频压缩机，制冷量≥3.3kw，电功率≤2.4KW,能效比≥1.38W/W,电源：220V 1N~50Hz，噪音≤53dB，冷媒：R404A、R407C、R410a等环保冷媒 | 214 | 台 | 4 | 洋、百福特、比泽尔、谷轮、凌达或同等质量品牌 | GB/T 21363-2008《容积式制冷压缩冷凝机组》 |

附件

冷库可视化管理标志及铭牌制作要求

一、可视化管理标志

1.可视化管理标志的作用是清晰地标明设备（部件）名称，便于日常操作及检修。

2.可视化管理标志由一块厚1.5mm的铝板制成，铝板表面烫印出所指示设备（部件）的名称（例如“1号主机”，“2号压缩机”，“3号主机1号压缩机电柜”等）。该标志的尺寸可根据安装位置的条件进行调整，应达到醒目、美观的要求，字体为黑体，颜色为黑色。

3.需要安装可视化管理标志的设备（部件）包括但不限于以下范围：空调主机、主机压缩机、控制电柜、启动电柜、变频器。

二、可视化管理铭牌

1.可视化管理铭牌的作用是清晰地标明设备名称、设备型号、资产分级、资产编号、出厂日期、启用日期、功能性评估等级、安全性评估等级、责任人及评估日期等信息，便于设备管理。

2.可视化管理铭牌由一块厚1.5mm的铝板制成，铝板表面烫印出所指示设备的各类信息（见下表）。该铭牌的尺寸可根据安装位置的条件进行调整，应达到醒目、美观的要求，字体为黑体，颜色为黑色。

| 设备名称 | *号主机 | 型号 | 具体型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产分级 | K | 资产编号 | 具体编号 |
| 出厂日期 | ****年*月*日 | 启用日期 | ****年*月*日 |
| 功能性 评估等级 | 留空 | 安全性 评估等级 | 红/黄/绿 |
| 责任人 | 留空 | 日期 | 留空 |

注：

承包人需根据业主要求对主机进行编号，并将其填入“设备名称”栏内。

“型号”栏内为相应主机型号。

“资产分级”栏内统一为“K”级，意为关键资产。

“资产编号”待业主为该设备分配好资产编号后，由承包人负责填入。

“出厂日期”按实际出厂日期填。

“启用日期”按实际启用日期填。

“功能性评估等级”栏留空，由业主负责填写。

“安全性评估等级”栏留空，由业主负责填写。该栏目有红、黄、绿三种情况；若填写的是“红”，则该铭牌的底色需涂成红色，以此类推“黄”“绿”的情况，则每台设备需制作3块可视化管理铭牌（红黄绿各一块）。

“责任人”及“日期”栏留空，由业主负责填写。

3.可视化管理铭牌应稳固安装在易被发现的位置，同时，应考虑便于更换铭牌的情况。

4.需要安装可视化管理铭牌的设备为空调主机。

5.   设计图纸（详见附件）

货运库冷库设备图