广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目工程量清单编制报告

广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部：

受贵单位的委托，我行对广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目工程量清单进行编制，现将编制结果报告如下:

一、工程概况

（一）工程名称：广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目

（二）工程地点：湛江市的东北方向，G15沈海高速以东，距离塘缀互通立交6.5km。靠近湛江与茂名的交界，地处板桥镇西北面的吴川塘缀镇。

（三）建设单位：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部

（四）项目特征：

本期建设规模：设计目标年为2030年，旅客吞吐量为510万人次，货运吞吐量为3.06万吨，客机年起降架次按47361架次考虑，高峰小时客机起降架次为26 架次，高峰小时旅客人数2824人。航站楼建筑面积为5	.8万平方米，为两层式布局，16座登机桥。建设一条长3200米的跑道及等长平行滑行道，30个停机位，站坪面积36.05万平方米，飞行区等级为4E。机场占地5831亩。初步估算本期项目总投资约44.97亿元（不包括空管与航油项目）。

位于广东湛江机场迁建工程位于湛江市吴川市（县级）境内的塘㙍镇与板桥镇之间，G15 高速在其北、茂湛高铁在其南，距湛江直线距离32公里，距茂名直线距离38公里。场址内有六个自然村，村周围多为林地及少量耕地、水塘，村村通水泥砼乡道。进场车辆可在G15高速公路塘㙍收费站驶出，经S286省道、塘㙍镇、杨松大道、马兰坡村进入现场；或经S286省道、X661县道、Y987乡道、雅兰村进入现场。

二、服务范围和内容

1．检测范围

广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程。

2．检测要求

1、检测依据:检测合同，省市相关法规、规范、标准；

2、检测过程中遇到特殊情况应及时与监理联系；

3、检测的设备必须符合检测规范要求；

4、本项目工期很紧，中标单位必须做好与施工单位的配合工作。

5、与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

6、在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

3. 检测内容及要求

招标内容详见广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目招标文件（技术部分）

三、编制依据

1. 建设单位提供的《广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目采购文件》（2018年11月07日）；

2. 建设单位提供的由广东省建筑设计研究院设计的《广州湛江机场迁建工程航站区工程航站楼基础工程》图纸（图号：G-JC-01~07、G-T02、G-T03，2018年10月20日，电子图）

3. 《广东省物价局关于建筑工程质量检测收费问题的复函》（粤价函[2004]428号文）

四、编制说明

1. 工程量清单应与招标文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。

2. 暂列金为14954元。

工程量清单报价表如下：

广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂估检测工程量 | 综合单价(元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带肋钢筋 | 1、只测：拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率）、弯曲、重量偏差 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 26 |  |  |
| 2 | 热轧光圆钢筋 | 1、只测：拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率）、弯曲、重量偏差 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 26 |  |  |
| 3 | 钢管 | 1、只测：拉伸（屈服强度、抗拉强度、伸长率） 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 2 |  |  |
| 4 | 钢筋机械连接 | 1、只测：残余变形、抗拉强度 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 9 |  |  |
| 5 | 钢筋焊接 | 1、只测：抗拉强度、弯曲 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 15 |  |  |
| 6 | 混凝土 | 1、只测：抗压强度 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 317 |  |  |
| 7 | 混凝土 | 1、只测：抗水渗透 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 63 |  |  |
| 8 | 混凝土配合比 | 1、水泥：20kg；砂子：40kg；石子：60kg 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 2 |  |  |
| 9 | 通用硅酸盐水泥 | 1、只测：安定性、凝结时间、胶砂强度、细度、胶砂流动度、标准稠度用水量 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 65 |  |  |
| 10 | 粉煤灰 | 1、只测：细度、需水量比、烧失量、活性指数、含水量 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 67 |  |  |
| 11 | 砂 | 1、只测：筛分析、堆积密度、含泥量、泥块含量、石粉含量（亚甲蓝法）、压碎值指标 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 79 |  |  |
| 12 | 石 | 1、只测：筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总含量、压碎值指标 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 79 |  |  |
| 13 | 外加剂 | 1、只测减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、坍落度和坍落度1h经时变化量、抗压强度比、pH值、密度2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 外加剂 | 1、只测渗透高度比、抗压强度比、pH值、密度 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 1 |  |  |
| 15 | 机械连接钢筋接头 | 1、拉伸 2、满足招标文件和检测规范要求 | 组 | 9 |  |  |
| 16 | 暂列金 |  | 元 |  |  | 14954 |
| 合价（元） |  |  |  |  |  |  |

表格说明：

1.本清单为桩基础工程常规用材取样送检，如有相关规范及相关部门规定需要送检但未列入该清单的材料，或在施工过程中遇有质量异议，同样可实施见证取样；

2.施工过程中，图纸、材料变更或业主提出涉及需送检材料再另行议定；

3.表格中检测标准、限制范围或说明为一般规定，如果图纸、国家或地方另有规定，应采用其规定；

4.表中送检量为参考预估量；

5.表中暂估检测工程量计量单位为“组”，一“组”对应一个代表数量；

中国建设银行股份有限公司广东省分行

2018年11月7日