广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目

采购文件

采购人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部

二○一八年十一月

目      录

第一部分  采购函…………………………………………5

第二部分  采购项目内容…………………………………8

第三部分  评审办法………………………………………14

第四部分  报名文件格式…………………………………17

第五部分  合同格式………………………………………29

- 第一部分 采购函

广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部就广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务进行国内公开采购。具体内容如下：

一、采购项目名称：广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目

二、采购人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部

三、采购项目需求一览表：

| 项目内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目 | 1项 | 人民币 164494 元（其中暂列金为14954元） |

详细的用户需求请参阅采购文件中的第二部分《采购项目内容》。本采购项目不分包，报名人必须对本项目全部内容进行报名报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致报名无效。

四、*合格报名人条件：

1、中国境内注册的、具有独立企业/事业法人资格的机构；

2、具有建设行政主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围覆盖本次服务项目采购内容），资质证书在有效期以内；

3、具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书（认证范围覆盖本次服务项目采购内容）且在有效期内；

4、本项目不接受联合体报名；

5、报名人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上完成合作商注册。

五、报名文件有效期：自报名文件提交后90天之内。

六、*报名文件的报价页和负责人授权委托书等证明文件必须加盖公章。

七、工期要求：工期暂定从2019年1月至2019年5月；工期暂定为5个月。具体时间以采购人通知为准。

八、*报名文件递交期限：报名人请于2018年12月4日14时30分前将报名文件密封好加盖公章后，送至广东民航机场建设有限公司二楼会议室（地址：广州市白云区人和镇广州白云国际机场东南工作区工程建设指挥部二楼）。联系人：袁先生，电话：13826129889。

九、如报名文件对采购函中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报名文件将被拒绝。

十、*如报名文件所报价格超出本项目的最高限价，其报名文件将被拒绝。

十一、符合资格的报名人应当携带以下资料：

1.必须提供广东省机场管理集团有限公司合作商注册信息资料（登录wz.gdairport.com注册后打印）；

2.报名人应按采购文件的要求，提交证明其有资格参加报名，并作为其报名文件的组成部分，包括但不限于下列文件：1)营业执照复印件（加盖公章）；2) 相关资质文件（复印件加盖公章）；3）报名人代表的负责人授权委托书原件(加盖公章及加盖负责人印章或签名)。

十二、报名文件的递交

1.报名文件的密封和标记

报名人应将报名文件按以下三部分进行封装和标记：

1）报名人应将报名文件的正本和副本分别单独密封，报名文件为一正二副；

2）项目的《报价一览表》应单独密封报价；

3）全部信封或外包装上应当注明报名项目名称、“在采购文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样、封口处应加盖报名人印章或授权代表签名。如下：

收件人：广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部

项目名称：广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目

报名人(公章)：         （报名人全称 ）

报名人地址：

及“2018年12月4日北京时间14:30之前不得启封”字样。

2.报名文件需密封并在封口加盖报名人公章或授权代表签名，报名人对未按要求密封的报名文件不予接收。如报名文件未按采购文件要求标记，采购人对报名文件的误投或提前启封概不负责。

3.报名文件电子文件，用Microsoft Word 或EXCEL软件制作。电子文件介质为光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与报名人打印产生的纸质报名文件内容一致，如有不同，以纸质报名文件为准。与报名文件正本封装在一起。

00项目联系人：袁先生 电话：13826129889。

2018年11月25日

- 第二部分　采购项目内容

2.1项目简介

本期建设规模：设计目标年为2030年，旅客吞吐量为510万人次，货运吞吐量为3.06万吨，客机年起降架次按47361架次考虑，高峰小时客机起降架次为26 架次，高峰小时旅客人数2824人。航站楼建筑面积为5.8万平方米，为两层式布局，16座登机桥。建设一条长3200米的跑道及等长平行滑行道，30个停机位，站坪面积36.05万平方米，飞行区等级为4E。机场占地5831亩。初步估算本期项目总投资约44.97亿元（不包括空管与航油项目）。

位于广东湛江机场迁建工程位于湛江市吴川市（县级）境内的塘㙍镇与板桥镇之间，G15 高速在其北、茂湛高铁在其南，距湛江直线距离32公里，距茂名直线距离38公里。场址内有六个自然村，村周围多为林地及少量耕地、水塘，村村通水泥砼乡道。进场车辆可在G15高速公路塘㙍收费站驶出，经S286省道、塘㙍镇、杨松大道、马兰坡村进入现场；或经S286省道、X661县道、Y987乡道、雅兰村进入现场。

现场施工道路畅通，广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程计划近期开始施工。

2.2检测项目范围、要求、内容

1、检测范围

广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程。

2、检测要求

1）检测依据:检测合同，省市相关法规、规范、标准；

2）检测过程中遇到特殊情况应及时与监理联系；

3）检测的设备必须符合检测规范要求；

4）本项目工期很紧，中标单位必须做好与施工单位的配合工作。

3、工作内容：

1)常规材料见证取样，主要包括如下内容：

| 序号 | 检测产品/类别 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制范围或说明 | 取样数量 | 代表数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 热轧带肋钢筋 | 《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 》GB 1499.2—2007 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 | 只测：拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率）、弯曲、 重量偏差 | 7根 直径＜18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600mm。 | 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 |
|  | 热轧光圆钢筋 | 《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1—2008 | 只测：拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率）、弯曲、 重量偏差 | 7根 直径＜18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600mm。 | 同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。 |
|  | 钢管 | 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091—2008 | 只测：拉伸（屈服强度、抗拉强度、伸长率） | 2根 |  |
|  | 钢筋机械连接 | 《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010 | 只测：残余变形、抗拉强度 | 3根直径＜18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600mm | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头，以500个为一验收批，不足500个也作为一验收批。现场检验连续10个验收批抽样拉伸强度试验1次合格率100%时，验收批数量可扩大一倍。应对每批进场钢筋进行接头工艺检验。 |
|  | 钢筋焊接 | 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2003 | 只测：抗拉强度、弯曲 | 3根 直径＜18mm 取500-550mm,直径≥18mm 取550-600m | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班焊接接头较少，可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时，应按一批计算。 |
|  | 混凝土 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002（2011年版） | 只测：抗压强度 | 3块/组 100*100*100或150*150*150 （单位： mm） | 1.每100盘但不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次；2.每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次；3、当一次浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样一次；4、每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次 |
|  |  | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB 50082-2009 | 只测：抗水渗透 | 6块/组 | 连续浇筑抗渗混凝土每500m3应留置一组抗渗试件，每项工程不少于2组 |
|  |  | 《普通混凝土配合比设计》 JGJ55-2011 |  | 水泥：20kg 砂子：40kg 石子：60kg |  |
|  | 通用硅酸盐水泥 | 《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007 | 只测：安定性、凝结时间、胶砂强度、细度、胶砂流动度、标准稠度用水量 | 12kg | （1）散装水泥：①对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过500t。②随机从不少于3个车罐中各取等量水泥，经搅拌均匀后，再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 （2）袋装水泥：①对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过200t。②随机从不少于20袋中各取等量水泥，经搅拌均匀后，再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 |
|  | 粉煤灰 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005 | 只测：细度、需水量比、烧失量、活性指数、含水量 | 3kg | 200t |
|  | 砂 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | 只测：筛分析、堆积密度、含泥量、泥块含量、石粉含量（亚甲蓝法）、压碎值指标 | 60kg | 按同产地、同规格，使用大型工具运输，以400m3或600t为一批；使用小型工具运输，以200m3或300t为一批 |
|  | 石 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006 | 只测：筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒的总含量、压碎值指标 | 60kg | 按同产地、同规格，使用大型工具运输，以400m3或600t为一批；使用小型工具运输，以200m3或300t为一批 |
|  | 外加剂 | 《混凝土外加剂》GB/T8076-2008 | 只测减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、坍落度和坍落度1h经时变化量、抗压强度比、pH值、密度 |  |  |
|  |  | 《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008 | 只测渗透高度比、抗压强度比、pH值、密度 |  |  |
|  | 机械连接钢筋接头 | 钢筋机械连接技术规程（附条文说明）JGJ 107-2010（现行有效）； 钢筋机械连接用套筒JG/T 163-2013（2013.10.01实施，现行有效） | 拉伸 | 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根，取样长度：d≤25 400、25＜d≤32 500、32＜d≤50 600 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验1次合格率为l00%时，验收批接头数量可以扩大1倍。 |

表格说明：

- 本清单为桩基础工程常规用材取样送检，如有相关规范及相关部门规定需要送检但未列入该清单的材料，或在施工过程中遇有质量异议，同样可实施见证取样；

- 施工过程中，图纸、材料变更或采购人提出涉及需送检材料再另行议定；

- 表格中检测标准、限制范围或说明为一般规定，如果图纸、国家或地方另有规定，应采用其规定；

- 表中送检量为参考预估量。

- 本清单内容与报价书格式中工程量清单不一致时，以报价书格式中工程量清单为准。

2）最终的检测数量以检测报告为准。

3）服务范围除以上工作内容外，还包括：

（1）与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行检测工作的协调，申报检测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（2）在进行检测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作。

2.3工期要求

工期暂定从2019年1月至2019年5月；工期暂定为5个月。

2.4 检测方案编制要求

各报名人应按照采购文件的规定，结合自身的基础检测等服务工作经验，充分考虑本工程现场的各种实际情况编制本技术方案，主要内容包括但不限于以下所列项目：

一、总体概述

包括对项目总体和现场实际情况的认识了解，以及可能遇到的难点简要分析。

二、人员及设备的进场组织计划

应根据项目的实际情况，科学、合理，有针对性的组织检测人员、设备的进场，加快各个工作面工作的开展，为本工程进度目标的实现提供基础保证。

三、检测技术、检测方法、数据处理方法的先进性、适用性等

应根据国家、广东省及湛江的检测技术规程与标准的规定，结合本项目的实际情况制定科学、合理的检测技术、检测方法、数据处理等方案，为本工程质量目标的实现提供保障。

四、检测工作质量目标及保证措施

应结合工程实际和采购文件的质量要求，制定合理的质量目标，以及为实现质量目标所采取的相关措施，对可能影响检测工作质量的各种可能因素有充分的预计，并制定合理、有效的防范及解决措施。

五、为信息化施工提供检测服务的措施合理、可行

结合工程实际，制订合理、可行的为信息化施工提供检测服务的相关措施。

六、安全文明作业保证措施

应采用正确的安全生产规范，制定切实可行的安全文明作业措施。

七、提供变形预测服务的保证措施

检测过程中，应进行变形预测。制定变形预测的方法、频率以及变形预测分析报告提交、精确度保证措施。

八、初步紧急预案

制定合理、可行的初步紧急预案，中标后应细化、完善，提交采购人和监理工程师等有关方。

九、报名人认为自身完成本工程所具有优势条件

十、对采购人的意见或建议，以及报名人认为应该补充的其他资料

2.5见证取样质量检测项目成果要求

1、检测报告符合国家相关规范和湛江市的相关规定；符合工程竣工验收要求。

2、检测单位所提供的检测报告，内容应包括但不限于：

1）工程概况、工程名称、工程地点和检测日期等；

2）检测目的；

3）有关检测数据、表格、曲线；

4）检测的异常情况说明；

5）检测结果及结论；

6）检测、编写、审核、审定人员签名，加盖检测报告专用章和计量认证章（CMA章）。

2.6工程档案资料要求

1、中标单位提交的工程档案资料，必须符合《广东民航机场建设有限公司档案管理规定》，具体的归档要求，由中标单位与广东民航机场建设有限公司综合档案室直接联系后再作详细规定。

2、所有档案装具包括档案盒、档案卷皮等都必须到广东民航机场建设有限公司综合档案室统一购买。

3、中标单位必须在项目完成后1个月内，按要求向采购人提交完整的、符合要求的检测档案资料。

4、中标单位提交的工程档案资料若不符合广东民航机场建设有限公司工程档案规定，采购人将不予接受，工程不予结算，并扣留全部工程尾款。

2.7对检测单位的其他要求

1、中标人在检测前须到当地政府建设行政主管部门办理相关手续,并应遵照执行当地政府的有关规定,在工程当地具有必要的实验室。

2、中标单位在工程检测期间，应严格按照国家现行的标准、规范和规程进行勘探，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的一切费用。

3、合同签定后，中标单位不得将检测项目转包和违法分包，否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，检测项目另行处理，由此而造成的经济损失，由中标单位负责赔偿。

4、中标人必须严格按照报名文件中的承诺，如期、按量派驻为实施本工程的见证取样人员、检测人员及设备、设施，若确需要调整的，必须事先征得发包人同意，否则，发包人有权追究中标人由此所造成的责任。

5、拟负责本工程项目机构主要管理人员要求。拟负责本项目机构管理人员中除项目负责人（中级以上职称）外，其他人员满足以下要求：（1）技术负责人具备高级职称并从事建设工程质量检测工作5年以上（2）检测报告审核人员具有中级或以上职称并从事建设工程质量检测工作3年以上（3）每个检测单项至少有3名从事该单项检测工作1年以上，相关专业中专以上学历的检测人员。（4）中级以上职称检测人员占全部检测人员的20%以上，且检测人员不少于15人。（5）其他检测人员应经建设行政主管部门培训合格，持有相应上岗证。

6、由于工期很紧，检测设备数量必须满足工程施工进度要求，见证取样人员必须及时到达现场进行取样。

7、根据现场的实际情况，中标单位需按照采购人的统一要求实施检测。检测的数量进场后由设计、监理和采购人根据国家的相关规范确定。按要求编制建设工程进场材料检验方案。属于监督见证检验的，还应当将工程质量监督机构监督员亲笔签名字样送工程质量检测单位留存。

8、检测工作需按采购人要求24小时内进行检测,并在相应规定的时间和采购人指定的时间内保质保量完成，不能影响工程其他工序的实施。若不能按相应规定的时间和采购人要求的时间进行检测的，则每违约一次扣罚1000元。在完成检测后的3天内（经采购人许可7天内）提交正式检测报告。对于不合格的结果，应立刻通知监理，并在24小时内将检测结果以书面形式报告监理和采购人。检测单位对所提交的报告及技术数据负责，提交的检测试验报告应具有法定效力，符合工程验收要求。

2.8 项目服务限价：

人民币 164494 元（其中暂列金为14954元）。

- 评审办法

采购人将于2018年12月4日下午14：30 对所有方案进行拆封并评选。采购人对本次采购及相关文件资料拥有最终解释权。

3.1评审方法

本次采购由评审小组负责评审。评审小组由采购人选取的5人组成。本次评审采用综合评分法，评分按技术和经济两部分分别打分的方式进行。两项总分为100分，其中技术部分占60分，经济部分占40分。

3.2评审步骤

评审小组对报名文件的评审分为符合性审查和技术评审、经济评审。

（一）符合性检查

如果报名文件实质上没有响应采购文件的要求，其报名将被拒绝，报名人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应的报名的文件。如有不符合下列情况之一的，其报名将被拒绝：

| 序号 | 报名文件要求 |
| --- | --- |
| 1 | 合格报名人：完全符合第一部分采购函中“合格报名人条件”的要求 |
| 2 | 报名文件有效期：自报名文件提交后90天之内。 |
| 3 | 报价：不超过采购最高限价； |
| 4 | 具有有效的负责人资格证明书、负责人授权委托书 |
| 5 | 报名人其他资格证复印件并加盖公章 |

（二）比较与评审

1、对通过符合性审查的报名文件进行技术和经济评审，主要考虑以下因素：

评分标准

| 类别 | 分数 | 分项内容 | 分项分数 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分评审 | 60 | 企业类似业绩 | 12 | 类似业绩： 报名人2015年1月1日至今完成过的类似项目业绩(类似项目业绩是指包含本项检测内容的一项或多项的建设工程质量检测业绩，需同时提供技术服务合同、检测报告或其他相关完工证明材料)；每项得2分，最多得12分。 |
|  |  | 单位资信条件 | 12 | - 具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS ）得8分； - 具备ISO质量管理体系认证证书的得4分； |
|  |  | 拟投入本项目人员的技术水平（项目负责人及主要技术人员必须为本企业员工，并提供近6个月缴纳社保或税局证明等材料复印件） | 13 | 项目负责人具有相关专业高级工程师职称，且具有本工程相关检测项目上岗证或资格证的，得3分； |
|  |  |  |  | 主要技术人员（此项最多得10分） 1、项目技术负责人员具有相关专业高级工程师职称，且具有本工程相关检测项目上岗证或资格证的，得3分；不符合要求，则得0分； 2、主要技术人员均具有相关专业工程师职称，得4分；不符合要求，则得0分； 3、主要技术人员有6个或以上具有本工程相关检测项目上岗证或资格证的的人员，得3分；不符合要求，则得0分。 |
|  |  | 拟投入本项目的检测设备 | 8 | 检测设备 1、优：性能优良，自有率达100%的，得8分； 2、良：性能优良，自有率达80%或以上的，得5分； 3、中：性能优良，自有率达50%或以上的，得2分； 4、差：性能优良，自有率不足50%的，得0分。 |
|  |  | 检测方案 | 15 | 检测方案 1、优：检测方案详细、具体，内容齐全，能满足本工程提出的所有项目，有合理可行的保证通过相关验收、满足工程进度确保措施，得11~15分； 2、良：检测方案较详细、较具体，内容较齐全，有比较可行的保证通过相关验收、满足工程进度确保措施，得7~11分； 3、中：检测方案基本内容满足要求，方法符合规范要求，能通过相关验收、满足工程进度确保措施得3~7分； 3、差：检测方案基本内容不满足要求，方法不符合规范要求，不能通过相关验收、不满足工程进度确保措施得0~3分。 |
| 经济部分评审 | 40 | 报价得分 | 40 | 所有有效报名文件报价的算术平均值为评标基准价； 1、当报名人总报价与评标基准价相等时，得满分40分； 2、当报名人总报价与评标基准价相比，每上偏1%扣1分，最多扣40分； 3、当报名人总报价与评标基准价相比，每下偏1%扣0.8分，最多扣40分。 中间数值采用插值法计算。 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

附注：拟投入本项目的检测设备需提交仪器检定校准证书和仪器设备购置发票等证明材料；

2、评审小组对报名文件总报价进行算术校核，按就低不就高原则，当校核修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。如数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。总报价不得高于控制价（采购最高限价）。

3、报名人的得分为全体评委评分的算术平均值，精确到小数点后两位。评标委员会按照“报名人总得分=技术得分+经济得分”的公式，计算各有效报名文件的总得分，并按照总分从高到低排列先后次序。总分相同的，经济得分较高的排前；评标委员会应按排序先后，在有效的报名人中，向采购人推荐前3名报名人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。

- 第四部分　报名文件格式

一、  报名函

二、  采购文件要求的各项资格证明文件

三、  价格部分

注：1. 请报名人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报名文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对报名文件的评价。

2. 报价信封另单独封装，内装《报价一览表》。

广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目

报名文件

（正本/副本）

报名人名称：

日期：     年     月

- 一、报名函

1、报名函格式

（采购人）：

依据贵方              项目的采购文件，我方代表（姓名、职务）    经正式授权并代表（报名人名称、地址）    提交下述文件正本    份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.报名文件有效期为递交报名文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解本次采购的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

报名人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

报名人（负责人或其授权代表）代表签字：

报名人(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

- 二、采购文件要求的各项资格证明文件

- 2.1报名人相关证明文件（营业执照、资质证书复印件加盖公章）

- 2.2负责人资格证明书和负责人授权委托书原件（加盖公章）

- 2.3承诺书

（1）负责人资格证明书

致：采购人

先生/同志，现任我单位          职务，为负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：负责人              性别：    年龄：

身份证号码：

联系电话：

组织机构代码：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免报名作废，请报名人务必提供本附件)

负责人身份证复印件粘贴处

（2）负责人授权委托书

致：采购人

本授权书声明：注册于        (国家或地区)的         （报名人名称）在下面签字的           （负责人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目的报名和合同执行，作为报名人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字盖章生效，

特此声明。

负责人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

报名人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

（3）承诺书

本公司已签收并已认真、清楚地阅读了广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部向本公司发的采购文件及提供的相关资料。特承诺愿意无条件地依据采购文件中明确的方式参加本项目。如中选，则与广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部签订服务合同；如不中选，将不就本次报名向广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部收取任何费用，不就本次报名追究广东机场集团湛江机场迁建工程指挥部任何责任。若我方成为最终供应商，将完全响应采购人提供的合同版本。

承诺人（签名、盖章）：

年   月   日

三、价格部分

- 3.1 报价一览表

报名人名称：

项目名称：

| 序号 | 内容 | 服务报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （单位：人民币元） | 小写：RMB 大写：人民币元 |

注：此表除应附在报名文件正本和副本内之外，还应单独制作一份密封在“报价信封”中，评审过程中将按以上表格内容进行发布报价。

报名人全称（盖公章）：

授权代表姓名：

签名：

日期：

## 3.2报价书格式

广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目

报  价  书

报名人：     （公章）

日期：二○一八年   月   日

报  价  说  明

1、在研究了采购文件的所有文件、技术资料、图纸后，根据上述各种资料数据，我们对广东湛江机场迁建工程航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目总报价为（人民币）_    ___元（大写：              ），具体详见下页表。

2、所有附件均为我们报价书的组成部分，我们理解采购单位并不一定非得接受最低价或采购单位可能收到的任何报价书的约束。

3、本报价金额为人民币。

4、报名人需要说明的其他内容（由报名人自行填写）。

报 名 人：    （公章）

日期：二○一八年  月   日

工程量清单报价表及编制说明

（另册）

第五部分 合同格式

广东湛江机场迁建工程

航站楼桩基础工程建筑材料见证取样质量检测服务项目合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

发包人：

检测单位：

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，经充分协商，签署本合同协议书。

XXX检测单位承担XXX工程项目的XX检测工作，接受发包人检测工作的管理，为发包人提供符合国家规范和合同要求的检测成果。

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

- 合同中的措词和用语应与下文提及的合同通用条款中分别赋予它们的含义相同。

- 下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：

- 本合同协议书

- 合同补充协议

- 中标通知书

- 合同条款

- 合同附件

- 采购文件及其澄清修改文件。

- 报名文件及其补充文件。

- 上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

- 本工程检测合同价为XX元（大写XX），暂列金额XX元。本合同价款均为含税价，若涉及有增加业主方的，本合同的支付及发票均按增加业主方签订的补充协议约定执行。

- 考虑到发包人将按合同规定向检测单位支付检测费，检测单位在此保证遵照本合同的规定向发包人提供检测服务。

- 考虑到检测单位将按合同规定向发包人提供检测服务，发包人在此同意按本合同注明的期限和方式，向以检测单位支付根据本合同规定应支付的款项，以作为服务的报酬。

### 第一条    总则

一、  词语定义、适用语言和法规

1 、下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

（1）“工程”是指发包人委托实施检测的工程，包括永久工程、临时工程及与本项目实施相关的必要条件。

（2）“发包人”是指承担工程直接投资责任的、委托检测业务的一方。

（3）“检测单位”指为发包人服务的检测方。

（4）“项目检测机构”是指检测单位派驻本工程项目负责履行委托检测合同的组织机构。

（5）“检测工程师（人员）”是指代表检测机构对本工程实施检测的专业人员。

（6）“第三方”是指除发包人、检测单位以外与工程建设有关的当事人或实体。

（7）“工程建设检测”包括正常的施工检测工作和附加工作。

（8）“日”是指任何一个午夜的时间段。

（9）“月”是根据公历从一个月份任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

2 、检测合同适用的法律与法规是国家的法律、行政法规，以及工程所在地的地方法规，地方条例、规章等。

3、检测合同的书写、解释和说明，均用汉语。

二、双方关系：发包人受发包人委托将负责组建工程建设项目管理机构及检测合同的二级管理机构的工作。项目检测机构在本合同的有效期内必须接受和服从发包人项目管理机构的领导，检测单位对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

三、服务开始：检测单位收到中标通知书之日后，发包人将发出要求检测单位开始检测服务的通知，检测单位应在通知的日期立即开始履行其服务。

四、服务期限：检测单位的服务时间为发包人发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束。

五、合同的终止：在本协议的服务期满和发包人对检测单位费用的支付完成后终止本合同。

六、合同的修改：本合同内容（包括服务范围）的修改，只能以双方书面同意的方式进行。由于过程的特殊性，发包人有调整服务范围的权力。

### 第二条  项目概况

一、检测任务（内容）与技术要求：

1、任务范围：XX。详细的范围详见设计院设计的图纸。

2、本项目的内容包括：

3、工期：       。

4、项目质量目标：符合国家相关规范要求

5、工作要求和发包人要求：

## 第三条   检测单位的义务、权利与责任

一、检测单位应按合同、采购文件、报名文件等履行与项目有关的检测服务；

二、指定一名授权代表,与发包人代表联系；检测单位的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

三、按国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求等开展检测工作，检测单位应独立地实施检测，承担检测操作试验等工作；

四、检测工作量以检测报告为准，对于超出规范规定要求的工作量的增减，检测单位应取得发包人的书面批准，方可实施检测；

五、检测单位应接受发包人的管理，并接受发包人及监理工程师对工期、质量、人员资格、设备、仪器和检测过程的监督；

六、检测的质量及赔偿

1、对检测的质量和数据的准确性负完全责任,如果因检测单位过失或服务水平低下、检测数据错误而造成工程经济损失，检测单位除免收该部分的检测费外，发包人有权要求检测单位赔偿；如因检测质量造成重大经济损失或工程事故时，检测单位除赔偿发包人经济损失外,还需根据相关法律负相应法律责任。

- 由于检测单位原因造成的扩大检测，由检测单位自行承担全部责任并不得向发包人收取其他费用；

- 由于检测单位不能按发包人指定的时间和要求完全完成检测工作，发包人有权要求本标段未中标单位（第二中标侯选人或其它侯选人）按其采购报名时提出的报价参与检测，如该报价高于检测单位报价，则该多出部分费用责任由检测单位承担；

  - 如因对检测单位出具的检测结论多方存有异议，须聘请第三方检测单位进行鉴定检测时，以鉴定检测的结论为准，若因本标段检测单位过失造成的检测错误，检测单位需负责第三方鉴定检测费用及工程经济损失。

七、检测单位向发包人提供的技术成果以及发包人向检测单位提供的项目相关资料的知识产权属于发包人所有，未经发包人事先书面许可，检测单位不得将上述资料用于本合同目的之外。

八、检测单位承担的本合同任务，不得分包或转包给第三方，经发包人事先书面同意的除外。

九、配合工程设计和施工的需要,提供技术服务。

十、检测单位应保证提供真实可靠的检测资料。

十一、检测单位应到该工程承包商施工现场收取混凝土试样和材料见证取样，不得委托承包商或其他无关人员送样。

十二、检测单位及其人员在服务期间只能获得与发包人签订的承包合同中规定的报酬，此外不得向发包人或实施本工程的承包商索要额外的报酬，不得与承包商在本工程中发生经济活动。

十三、检测单位必须如实按报名文件中的人员组织架构配备人员，若出现冒名顶替、弄虚作假，发包人将有权调整检测工作量，并进行经济处罚，同时上报市建委，予以不良业绩记录登记与通报。

十四、检测单位必须在广州市自有实验室并取得广州市建委的认可文件。

十五、发包人有权以书面形式要求检测单位更换不能按照检测合同的规定履行检测合同的试验检测人员，对违反检测合同对发包人或工程造成损失或不良影响的检测人员，发包人有权对其进行警告、通报批评、罚款、直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

十六、即使是发包人要求或同意更换的检测人员，其代替的检测人员的资质仍应得到发包人的认可。

十七、检测单位在采购报名文件承诺的合同段项目负责人合同履行期间原则上不允许变动，发包人要求更换的情况下除外。

十八、检测单位还应保证工程收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期可能发生的检测工作。

十九、对发包人支付的检测费用，检测单位应按照国家法律缴纳有关税款。

二十、检测单位应对检测过程中检测人员的人身安全负全部责任。

二十一、检测工作需按发包人要求24小时内进行检测,并在相应规定的时间和发包人指定的时间内保质保量完成，不能影响工程其他工序的实施。若不能按相应规定的时间和发包人要求的时间进行检测的，则每违约一次，检测单位应向发包人支付违约金1000元。在完成检测后的3天内（经发包人许可7天内）提交正式检测报告。对于不合格的结果，应立刻通知监理，并在24小时内将检测结果以书面形式报告监理和发包人。检测单位对所提交的报告及技术数据负责，提交的检测试验报告应具有法定效力，符合工程验收要求。

二十二、正式检测报告的数量和提交方式：检测报告一式八份，在完成该项检测3天内向监理工程师提交六份（由监理工程师转交五份给施工单位），计量时向发包人提交一份作为附件，待工程验收时向发包人提交两份。

二十三、编制检测工作月报，归纳统计当月的检测情况，并提出分析意见和建议，上报发包人。

### 检测第四条  发包人的义务、权利与责任

一、批准或认可检测单位的检测工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利该单位开展工作；

二、提供检测工作开展所必须的批准技术资料、技术要求、施工图等资料；

三、发包人和监理工程师对工期、质量、人员、设备、仪器、检测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工；

四、有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，检测单位不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定；

五、根据本合同规定按时付款；

六、组织检测报告成果的审查和验收；

七、负责工程建设外部关系的协调，负责为检测工作提供外部条件；发包人应要求土建检测单位进行见证取样工作并负责把待检样品送到检测单位，按要求填写好相应的委托单和提供必要的信息资料；

八、在约定的时间内就项目检测机构书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

九、授权一名熟悉本工程情况的发包人代表，负责与项目检测机构联系。更换发包人代表，要提前通知项目检测机构；

十、经发包人进行业务测验和工作考核，对检测单位不称职或严重失职的检测人员，发包人有权要求限期更换；

十一、发包人有权否定任何在本工程中检测工程师作出损害发包人利益的决定和行为，并有权向检测工程师索赔或追究法律责任；

十二、如检测单位随意更换检测人员，或不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，发包人有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

十三、发包人如果向检测单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的检测单位的各种费用支出。

十四、本合同有关条款规定的或补充协议中发包人应负责的其它责任。

### 第五条  成果的提交和验收

1．成果的提交：           。

2．验收程序

（1）自审：检测单位自审（预审意见作为进度款申请附件）。

（2）验收：发包人验收（验收意见作为合同结算证明文件）。

### 第六条  合同价格及调价原则

1、本合同范围所有检测任务采用综合单价包干。根据报名文件并经双方确认，本合同预计总价为人民币          万元（大写）。

2、本项目按照批准的实际发生的检测工程量进行计费和结算。除非合同中另有约定，报名人在工程量清单报价表中填入的单价或费用应为综合单价。所谓综合单价应被理解为单价或费用已包含报名人为完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、以及采购文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等。未报价的项目则视为该项费用已含在相关项目的综合单价和综合合价内

### 第七条  支付与结算

1．检测费用原则上每季度支付一次，按照实际完成的工程量（以提交的正式检测成果报告为准），以及检测单位人员到位、检测工作质量、进度等综合考核情况，发包人审批后支付经审核完成工程量的80％，具体按发包人下达的考核办法实施。如果工程的形象进度与发包人批准的工期计划相差半年以上时，发包人有权根据工程的实际进展情况对支付时间和金额作适当调整。支付款计算公式：

发包人每次支付额=累计完成检测工作量*相应单价*80%-累计已支付的检测服务费（注：完成检测工作量需提交检测成果文件，并经发包人确认）

2．合同要求全部检测工作完成，所提交的检测成果资料经发包人验收通过并按发包人要求办理结算手续，结算经审核及发包人确认后付至结算检测费的95%。

3、尾款：检测单位对本项目检测范围内的所有实体工程的验收应积极配合, 在全部检测范围内的实体工程竣工验收满一年后,支付至结算检测费的100%。

如累计实际结算价（或累计进度支付）与合同价差异超过15%，检测单位应按发包人要求办理合同变更报批手续，合同变更经批准后，变更部分可纳入合同总价并按合同进度款方式支付进度款。

4、检测单位在每次收款时须向发包人提交等额发票，在收款至结算总额95%时，须提交全额发票。若属于地方税局或发包人代扣税项目，检测单位须按有关要求办理相关代扣手续。

5．所有款项的支付应提出申请，并附证明材料，经发包人审核后才办理支付手续。

### 第七条  合同变更

在实施过程中，只有发生下列情况之一或另有约定的，可进行合同变更：

1、经发包人确认超出合同约定承包范围的项目；

2、经发包人同意另行委托的其他项目的检测工程；

3、单价包干项目的工程量超出工程量清单的部分；

4、新增的工程内容，应维持报名文件报价水平，具体计算方法如下规定并依次取用：（1）工程量清单已有的项目单价套用相应的项目单价；（2）工程量清单有相近的项目的单价采用换算方式套用；（3）不属上述情况属新增工程项目，单价按发包人认可的有关收费标准下浮20%计算确定（若市场价与此有较大差异情况，则参照市场价确定）；

5、是否属新增工程由发包人确定；

6、对于发包人确定的新增工程，试验检测单位不得推诿。

### 第十条   违约责任

一、发包人责任

- 合同生效后，若发包人不按合同履行职责，已支付的检测费用不得收回。

- 合同生效后，由于工程停建或因发包人原因而需要终止合同的，发包人有权单方解除合同，解除合同后发包人应向检测单位支付已完成工作量的检测费用。

二、检测单位责任

1、如检测单位不按合同履行职责，发包人有权单方解除本合同，无需向检测单位支付任何费用，履约保证金不予退还；检测单位并须补偿发包人的损失，包括但不限于发包人重新组织询价采购的费用及延误工期的损失。

2、检测单位未按规定时间提交检测成果，每超过一周，减收该部分费用的2‰；超过___周的，发包人有权单方解除合同，履约保证金不予退还，检测单位还应承担合同总价款的    %作为违约金。

3、如检测单位提供的检测成果质量不合格，检测单位应自行返工并承担由此增加的费用。如返工后检测单位提交的检测成果质量仍然不合格，发包人有权单方解除本合同，无需向检测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。如因检测成果质量不合格或检测单位的其他原因造成发包人工程变更的（无论增加或减少），检测单位须赔偿工程变更费用的10%。

4、检测单位应保证提供真实可靠的检测资料，如检测单位故意提交虚假的检测资料，发包人一经发现，有权扣减合同总价的5%，并要求检测单位限期改正。检测单位未按要求进行改正的，发包人有权单方解除本合同，无需向检测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。

5、如检测单位未安排报名文件承诺的项目负责人、技术负责人，则应向发包人承担违约责任：项目负责人不到位的，应支付违约金2万元人民币/次，技术负责人不到位的，应支付违约金1万元人民币/次，工程师、测量工程师不到位的，应支付违约金6000元人民币/次。上述情形发生5次以上（含）的，发包人有权单方解除合同，无需向检测单位支付任何费用，履约保证金不予退还。

6、检测单位不配合发包人进行监督检查的，每次扣减合同总价5％，不配合情形包括但不限于：阻挠、迟滞，以内部的管理制度限制查阅有关资料或限制对试件去向进行追索，提供虚假信息等。

7、除法律规定和本合同另有约定，检测单位违反本合同约定的，发包人有权要求其限期纠正并承担由此产生的费用，检测单位未能按要求进行纠正的，发包人有权单方解除本合同，无需向检测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。

### 第十一条  不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

### 第十二条  检测文件归档要求

1、检测单位应按国家、广东省、湛江市、民航局及发包人有关档案规定，编制、收集有关工程检测、测量文件，经整理后向发包人档案室归档。归档的勘测文件必须符合《广东民航机场建设有限公司建设工程勘测文件归档细则》文件要求及相关档案规定。属于湛江市城建档案馆接收的工程文件，按照《湛江市建筑工程/市政基础工程文件整理和档案移交规定》有关要求执行。

2、检测单位应在检测任务完成后30天内向发包人档案室归档移交有关检测成果文件，其中纸质文件及电子文件（以光盘存储）各四套。

3、档案验收不合格且限期整改不合格的勘测文件，经发包人批准后由发包人档案室接收，出具《不合格档案接收证明》，发包人结算部门根据档案接收证明酌情扣留工程尾款。未能向发包人档案室移交需归档勘测文件的检测单位，发包人将不予进行工程结算。

### 第十二条  未尽事宜与争议

1． 对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2．因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向检测工程所在地人民法院提起诉讼。

### 第十三条  其他

本合同自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期至检测报告经终审验收通过之时。本合同一式九份，发包人七份、检测单位二份。

（以下无正文）

发包人：              （盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

检测单位：            （盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

开户银行：

银行帐号：

签订日期：     年   月   日

项目合同的补充协议

原合同号：

发包人：

承包人：

业  主：广东省机场管理集团有限公司

鉴于         项目业主方为广东省机场管理集团有限公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为        的《                            项目合同》（以下简称“原合同”，金额为人民币：    元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

- 原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以广东省机场管理集团有限公司为购买方的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

业主开票信息：

公司名称：广东省机场管理集团有限公司

纳税人识别号：91440000190488448J

开户银行：工商银行广州市机场支行

银行账号：3602065209000396878

公司地址：广东省广州市白云区机场路282号

联系电话：020-86122784

二、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为广东省机场管理集团有限公司。

三、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。

原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，业主执两份。

发包人:             （盖章）

法定或授权代表人签名：

承包人：             （盖章）

法定或授权代表人签名：

业  主：广东省机场管理集团有限公司（盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：  年    月   日