广州市民航教育促进会购置空调

询价项目(第二次)

询 价 文 件

（项目编号：0724-1500A30N1993）

广州市民航教育促进会

国义招标股份有限公司

二○一五年七月

- 广州市民航教育促进会对广州市民航教育促进会购置空调进行国内公开询价，邀请合格供应商就以下内容和有关服务提交密封报价：

一、询价项目说明

- 项目名称：广州市民航教育促进会购置空调询价项目（第二次）

- 采购内容：广州市民航教育促进会购置空调

- 合格的供应商必须为：

- 供应商必须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，且必须是制造商、制造商代表或制造商授权的代理商；

- 非货物制造商投标时，必须提供货物制造商的有效的授权书，如果同一品牌的制造商和代理商同时参与本项目的投标，则只选择制造商为投标人；

3） 2013年至今，供应商承担过至少1项空调供应的业绩（提供供货合同或用户证明复印件）

4)	供应商不允许以联合体形式参与本项目。

5. 报价文件有效期：自报价文件提交之日起90天内有效。

6. 交货地点：广州市白云区机场路民航广州子弟学校南楼七楼及付楼三楼。

7. 交货期限：合同签订后 5  天内。

二、谈判文件说明

- 有兴趣的供应商请于2015年8月6日9:30时（北京时间）前将报价文件递交至国义招标股份有限公司7楼（地址：广州市东风东路726号）。

- 报价文件按后附的格式填写。

三、报价文件的评审及最终供货商的确定

- 报价文件评审的原则：在实质性响应询价要求且报价不超过最高限价的供应商中，选择报价最低的供应商。

四、采购要求

1、招标目的

在本校区的办公区域和学生午休睡室内安装空调，能为学生及教师提供较好的办公及午休环境。

| 2、招标项目 两匹单冷挂机 | 4台 |
| --- | --- |
| 两匹冷暖挂机 | 1台 |
| 三匹单冷柜机（220伏） | 6 台 |
| 三匹单冷柜机（380伏） | 6 台 |
| 合 计 | 17台 |

3、最高限价

本次询价设置的报价最高限价为人民币  10   万元

4、招标配置要求

- 两匹单冷挂机空调配置及技术参数

| 项目 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空调 | KF-50GW | 单制冷 |
| 制冷量(W) |  | ≧5050 |
| 室内机噪音 |  | 31-41 分贝（超静—高） |
| 室外机噪音 |  | 不高于 56 分贝 |
| 能效等级 |  | 二级（或以上） |
| 额定制冷功率(W) |  | ≦1445 |
| 循环风量(m3/h) |  | ≧1200 |

- 两匹冷暖挂机空调配置及技术参数

| 项目 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空调 | KFR-50GW | 冷暖 |
| 制冷量(W) |  | ≧5050 |
| 制热量（W） |  | ≧5500 |
| 室内机噪音 |  | 31-41 分贝（超静—高） |
| 室外机噪音 |  | 不高于 56 分贝 |
| 能效等级 |  | 二级（或以上） |
| 额定制冷功率(W) |  | ≦1445 |
| 额定制热功率(W) |  | ≧2000 |
| 循环风量(m3/h) |  | ≧1200 |

（三） 三匹（220伏）单冷柜机空调配置及技术参数

| 项目 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空调 | KF-72GW | 单制冷 |
| 制冷量(W) |  | ≧5200 |
| 室内机噪音 |  | 35-45 分贝（超静—高） |
| 室外机噪音 |  | 不高于 56 分贝 |
| 能效等级 |  | 二级（或以上） |
| 额定制冷功率(W) |  | ≦1640 |
| 循环风量(m3/h) |  | ≧1200 |

（四） 三匹（380伏）单冷柜机空调配置及技术参数

| 项目 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 空调 | KF-72GW | 单制冷 |
| 制冷量(W) |  | ≧5200 |
| 室内机噪音 |  | 35-45 分贝（超静—高） |
| 室外机噪音 |  | 不高于 56 分贝 |
| 能效等级 |  | 二级（或以上） |
| 额定制冷功率(W) |  | ≦1640 |
| 循环风量(m3/h) |  | ≧1200 |

（五）投标人所投分体空调机必须为全新设备，各零件质量及性能良好且必须符合参数要求。

（六）该项目金额已包含所有税费、运输、安装及所有辅料费用。

（七）室外机支架为不锈钢材质。

5、交付使用要求

（一）交付使用期：合同签订后 5  天内。

（二）交货地点：广州市白云区机场路民航广州子弟学校南楼七楼及付楼三楼。

（三）交货时要提交的资料：原厂产品合格证、产品说明书、国家强制性产品认证（3C认证）证书或标签、完整的技术资料。

（四）关于设备：要提供性能可靠的全新设备，并按有关要求进行包装及装运。

6、安装调试

（一） 中标供应商免费负责设备安装、免费提供所有安装材料（铜管等安装辅件）及调试。

（二）中标供应商要编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经采购人确认后严格执行。

（三） 安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。

（四） 安装的全过程，中标供应商的项目负责人要常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。

（五）中标供应商在设备调试完毕后进行免费的现场培训，对最终用户技术人员给予指导和演示，使其能掌握实际常规操作、零件拆装、排除一般故障的能力。

（六）使用厂家要求规范的铜管及其他辅材。

（七）中标供应商需负责铜管、补充制冷剂、集中统一的排水管、保温套；安装、 钻墙（砼）孔以及墙（砼）孔的修复、运输、搬机等。具体包括：采用一次性成孔钻墙砼孔；室内排水采用软管引线，排水至指定位置；排水软管采用硬管套住、固定好；采取措施保证空调水不乱排。

7、验收

（一）在合同的全部设备安装竣工后，中标供应商按采购人要求的安装及测试要求完成竣工验收，由中标供应商在一周内填写设备合同工程验收报告，由采购人组织竣工验收。

（二）设备合同的工程验收内容包括但不限于：

- 设备样机的检验情况；

- 设备的接口试验情况；

- 合同设备检验、出厂检验、出厂验收情况；

- 合同设备安装、调试情况；

- 合同设备、备品备件、专用工具、技术文件移交情况；

- 服务完成情况；

- 变更、支付情况；

- 合同设备试运转情况。

（三）验收由采购人和中标供应商参加，对上述执行情况对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

（四）对在验收中发现的质量缺陷问题，中标供应商应限期进行整改完善。

（五）验收通过后，由采购人签发合同设备工程验收合格证书。

8、售后服务

（一）在广州市内有固定售后服务机构。

（二）中标供应商负责免费送货、上门安装、调试及其他售后服务，对本项目的售 后服务作出承诺，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，具有经过厂家培训及得 到认可的维修工程师和售后维修人员。所有货物保修服务方式均为中标供应商上门保修， 由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

（三）中标供应商所供设备按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”（采购人及其使用人自行拆装设备造成质量问题的除外）。

（四）整机必须保修 6 年，外加 1 年投标人自行免费维修（合计 7 年），从产品验收合格之日起计算。

（五）质保期内，中标供应商免费负责全部合同货物出现的缺陷或故障处理与修复。

（六）在质保期内因中标供应商责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

（七）在质保期内，中标供应商要保证在接到故障电话后   2  小时到场，并在 8  小时内修复。

（八）质保期结束前，中标供应商和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷须由中标供应商或其设备制造商负责修理并提供维修报告。

9、付款方式

（一）采购人与中标供应商签订合同后 10 天内，支付合同总金额的 30 %。

（二）货物安装调试验收合格  10天内，支付合同总金额的 65%。

（三）验收合格 1 年后，支付合同总金额的  5 %。

（四）中标供应商须在采购人办理付款手续前 5 个工作日内，向采购人提供应收款项等额的发票。

- 空调品牌

限以下品牌：格力  三菱   大金

五、联系方式

买方：广州市民航教育促进会

电话：020-86122658

联系人：陆工

采购代理机构：国义招标股份有限公司

地址：广州市东风东路726号

电话：020-87768198-629、710

传真：020-37658150

联系人：李先生、林先生

附件：报价文件格式

##### 一、营业执照及税务登记证明复印件

##### 二、报价表

| 序号 | 设备名称、型号 | 制造商、产地 | 数量 | 价格（人民币） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、培训等其他费用 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

*以上报价包含全部税费及开具发票的费用。免费提供的设备、配件或服务，请在价格和备注栏注明。

供应商名称：     （盖章）

联系人：              联系电话：

.

日期：          .

##### 三、资格证明文件

格式3－1资格声明

格式3－2制造厂家资格声明

格式3－3证 书

格式3－4制造商出具的授权书

格式3－5  公司简介

格式3－6  业绩

## 格式3-1   资格声明

致：  （招标代理机构）

敬启者：

为响应你方     年  月  日的  （项目编号）  招标文件，下述签字人愿参与投标，提供技术规格书中规定的 （设备品目号和名称），兹提交下述文件并证明全部说明均是真实和正确的。

- 由 （制造厂家名称）为提供  （设备品目号和名称） 签发的授权书1份正本、     份副本，说明我方为制造厂家的授权代表，我方行为对其具有约束力 (投标人是作为代理的贸易公司时)。

- 我方和制造厂家的资格声明，各1份正本，     份副本。

- 由下述签字人签字的证书，证明本资格证明文件中的内容是真实和正确的，同时附上我方银行 （银行名称）出具的资信证明。

投标人的名称和地址                          	本资格证明文件授权签字人：

签名或盖章：

名称：           （公章）                   签字人姓名、职务(印刷体)：_________

地址：                                      职务：

传真：                                      电话：

## 格式3-2   制造厂家资格声明

（如为国外制造商，该声明可以由其国内代表机构作出）

1．名称及其它：

制造厂家名称：

总部地址：

电传／传真／电话号码：

成立和／或注册日期：

实收资本：

近期资产负债表	(到    年  月 日止)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④短期负债：

⑤净资产：

主要负责人姓名：(可选填)

制造厂家在中国的代表机构和代表人，如有的话，请提供：

代表机构：

地址：

电话：

代表人：

电话：

2. 关于制造投标设备的设施及其它情况

关于制造投标设备的设施及其它情况：

工厂名称地址  生产的设备  年生产能力    职工人数

本制造厂家不生产，而需从其它制造厂家购买的主要零部件：

主要零部件名称    			制造厂家名称和地址

3. 本制造厂家生产投标设备的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的期始日期)

4.2012年至今主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                           销售设备

出口销售

b)	国内销售

5.2012年以来直接或通过贸易公司在中国国内销售业绩表，如果有的话

| 序号 | 项目名称 | 项目地址、电话、联系人 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. 2012年以来直接或通过贸易公司的销售业绩表，如果有的话

| 序号 | 项目名称 | 项目地址、电话、联系人 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. 2012年以来的年营业额

| 年份 | 国内（货币名称） | 出口（货币名称） | 总额（货币名称） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |

8. 易损件供货商的名称和地址：

部件名称           			供货商地址

9. 有关开户银行的名称和地址：

10. 制造厂家所属的集团公司，如有的话：

11. 其它情况：（按时间顺序，组织、结构，等）

兹证明上述声明是真实、正确的，并包含了全部能提供的资料和资料，我们同意将按贵方要求出示有关证明文件。

投标人授权代表签字或盖章：

电话、传真号：

日期：

## 格式3-3   证 书

下述签字人证明本资格文件和所要求格式中的说明是真实和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行提供招标结构/招标人所要求的任何资料，以证明本声明或本公司实力和信誉。同时附上从我方银行  （银行名称）   出具的资信证明。

下述签字人知道，招标人可能要求提供进一步的资格材料并同意按招标人要求提交。

制造商或贸易公司的                            本资格文件授权签字人：

名称和地址                                  	签字或盖章：

名称：                                        签字人姓名、职务(印刷体)

地址：

传真：                                        电话：

邮编：

## 格式3-4  制造商出具的授权书

（如制造商为国外厂商，可以由其国内机构出具授权书）

致：  (招标代理机构)

我们   （制造商名称）   是按   （国家名称）   法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在   （制造商地址）   。兹指派按     （合格来源国名称）       的法律正式成立的，主要营业地点设在       （贸易公司地址）   的     （贸易公司名称）  作为我方本项目的真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方在中华人民共和国办理据贵方招标邀请供应由我方制造货物的有关事宜，其行为对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以共同投标人约束自己，并对该投标共同和分别承担投标书中所规定的义务。

- 我方兹授予    （贸易公司名称）   全权办理和履行上述我方为完成上述所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认    （贸易公司名称）   或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件， （贸易公司名称）  于     年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                         出具授权书的制造商名称：

正式授权签字的代表姓名                 正式授权签字的代表姓名

职务和部门                             职务和部门

注:  本授权书须印有制造商函头，且其签字人的签字对制造商具有约束力。投标书中须包括本授权书。

##### 格式3-5   公司简介

##### 格式3-6   业绩

2013年至今承担过的空调供应业绩（需提供供货合同复印件或用户证明复印件）

##### 四、技术格响应表

| 序号 | 采购要求 | 供应商响应情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 4台两匹单冷挂机空调要求： 空调:单制冷, 规格:KF-50GW, 制冷量(W): ≧5050,室内机噪音:31-41 分贝（超静—高）,室外机噪音:不高于 56 分贝,能效等级:二级（或以上）,额定制冷功率(W):≦1445,循环风量(m3/h):≧1200 |  |
|  | 1台两匹冷暖挂机空调要求： 空调：冷暖，规格：KFR-50GW，制冷量(W)：≧5050，制热量（W）：≧5500，室内机噪音：31-41 分贝（超静—高），室外机噪音：不高于 56 分贝，能效等级：二级（或以上），额定制冷功率(W)：≦1445，额定制热功率(W)：≧2000，循环风量(m3/h)：≧1200 |  |
|  | 6台三匹（220伏）单冷柜机空调要求： 空调：单制冷，规格：KF-72GW ，制冷量(W)：≧5200，室内机噪音：35-45 分贝（超静—高），室外机噪音：不高于 56 分贝，能效等级：二级（或以上），额定制冷功率(W)：≦1640，循环风量(m3/h)：≧1200 |  |
|  | 6台三匹（380伏）单冷柜机空调要求： 空调：单制冷，规格：KF-72GW，制冷量(W)：≧5200，室内机噪音：35-45 分贝（超静—高），室外机噪音：不高于 56 分贝，能效等级：二级（或以上），额定制冷功率(W)：≦1640，循环风量(m3/h)：≧1200 |  |
|  | 所投分体空调机必须为全新设备，各零件质量及性能良好，室外机支架为不锈钢。 |  |
|  | 采购人需求第5、交付使用要求 |  |
|  | 采购人需求第6、安装调试 |  |
|  | 采购人需求第7、验收 |  |
|  | 采购人需求第8、售后服务 |  |
|  | 品牌限制 |  |