西四指廊机房装饰专业工程项目

综合评审文件

采购人：广东机场白云信息科技有限公司

二○二三年二月

总  目  录

第一部分               综合评审邀请函

第二部分               供应商须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分               技术要求

第一部分

综合评审邀请函

- 第一部分  综合评审邀请函

广东机场白云信息科技有限公司（以下简称“采购人”）就四西指廊机房装饰专业工程项目进行国内公开综合评审，现邀请合格的供应商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

- 项目名称：四西指廊机房装饰专业工程项目

- 项目地点：广州白云机场

项目工期：本工程暂定总工期为暂定为30个日历天，具体开工日期以采购人的书面通知之日为准，实际验收时间须根据本总包项目总体进度计划进行调整。

3）采购内容：

本次机房装饰工程为广州白云国际机场三期扩建工程西四指廊弱电机房的装饰施工，具体包括汇聚机房DCR、接入机房SCR、UPS机房等机房的地面、墙、顶、机房门及机械锁、静电地板的施工。

注：详细内容请参阅采购文件中的内容，报价人必须对项目内所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。如有缺漏，将导致废标。

（具体详见《广州白云国际机场三期扩建工程东四西四指廊工程弱电信息工程机房装饰工程项目技术规格书（含清单、图纸）》）。

4）承包方式：

总价包干，包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包检验（报检）费、包运输、包安装、包消防报建审核及验收通过（如有），直至工程验收合格交付使用及质保期承诺期满，主要材料的进场由承包方和甲方指定人员共同检查后，经建设单位同意方可使用。

注：供应商必须对全部服务内容进行报价，在项目范围不变的情况下，该费用在合同执行期间不作调整。

- 采购限价：

本项目限价（含税）：人民币壹佰叁拾陆万壹仟玖佰元整（小写：¥1361900.00元）。

2.1本项目报价总价不得超过本综合评审文件的采购限价。报价费用为固定总价包干，应包括报价人履行本项目合同（如果中选）所必须的所有成本费用和报价人应承担的一切税费，该总价包括税金、服务费、伙食费、交通费、通讯费、住宿费、售后服务费等。除合同另有规定外，甲方不再支付乙方其他费用。

2.2 成交人中标后需提供履约担保，金额为成交金额的10%，具体详见综合评审文件第二部分。

- 合格供应商资格条件：

3.1投标人须是具有独立民事责任能力的中华人民共和国境内注册的独立法人资格的企业（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

3.2报价人须持有建设行政主管部门颁发的有效的企业资质证书：建筑装修装饰工程专业承包二级（或以上）资质（须提供资质证书复印件并加盖公章）；

3.3 投标人必须具有有效的企业安全生产许可证（须提供证书复印件并加盖公章）；

3.4投标人拟派的专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，且本项目的施工负责人和专职安全员不为同一人；

3.5报价人应不存在下列情形（需就以下内容出具诚信承诺函并加盖公章）：

（1）近三年因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

（2）近三年（包括独立法人及关联公司和自然人）与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁；

（3）被采购人认定为发生不良行为供应商，且仍在处置期内的；

（4）被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单；

（5）被列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录；

（6）被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单；

（7）存在其它失信情况的。

3.6可开具增值税专用发票。

3.7本项目不接受联合体报价。

3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。

3.9.本项目不接受联合体投标。

3.10.投标人、法定代表人及项目负责人不存在国家、省市相关法律法规和行业有关规定不得参与招投标活动的情形；（投标人须在承诺函中承诺）

3.11.投标人、法定代表人及项目负责人未被列入广东省机场管理集团有限公司不予合作对象名单且在限制期内；（投标人须在承诺函中承诺）

- 登记及获取综合评审文件

- 登记时间为2023年2月 15日至2023年2月21日（节假日除外）的9：00～17：00（北京时间），由供应商代表将登记函（详见附件1）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（lizhe@gdairport.com）登记及获取综合评审文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向供应商发出综合评审文件。

- 在规定的登记期间，登记的供应商不足3名时，采购人有权：

  - 发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记供应商的资料仍有效并可自行补充资料，未登记登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

  - 重新综合评审。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 报价人须现场递交和邮寄两种方式递交项目报价文件。

报价文件现场递交和和邮寄地址为：广州市白云区人和镇白云机场西南商务区A栋广东机场白云信息科技有限公司

  - 收件人：李小姐 13632102566 020-36063289

  - 报价文件递交截止时间：2023年2月23日，17:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件签收时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

6）报价人须保留报价文件（盖章版）扫描件，在报价文件递交截止日期10日后发送到采购人邮箱（lizhe@gdairport.com）。

- 本项目不设未成交供应商经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由供应商自理。

- 有关此次综合评审之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东机场白云信息科技有限公司

地  址：广州市白云区人和镇白云机场西南商务区A栋广东机场白云信息科技有限公司

联系人：李小姐

联系电话：020-36063289  13632102566

- 投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向可向广州白云国际机场股份 有限

公司建设管理部及广东机场白云信息科技有限公司纪检机构进行实名投诉。

联系电话：

020-36067950（广州白云国际机场股份有限公司建设管理部）

020-36063182（广东机场白云信息科技有限公司纪检机构）

附件1： 供 应 商 登 记 函

广东机场白云信息科技有限公司:

我单位登记参加*******项目的报价，严格遵守有关规定，并按综合评审文件的规定，准时报送报价文件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电 话： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

供应商名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

附件2

法定代表人证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：							（盖公章）

法定代表人：			   （签字或盖章）

日期：

（附法定代表人身份证复印件或其他有效的身份证明）

法人授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自     年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                            （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

（附被授权人身份证复印件或其他有效的身份证明）