## 封面
广州白云国际机场综合信息大楼 节能检测技术服务
工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 工程造价 咨 询 人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖章专用章）
编 制 时 间： | 2016年 月 日 | 复 核 时 间： | 2016年 月 日

## 编制说明
编制说明
序号 | 项目 | 描 述
一 | 项目概况 | 广州白云国际机场综合信息大楼节能检测技术服务包括： 1、外墙材料导热系数、密度及抗压强度；保温砂浆导热系数、密度、抗压强度；墙体传热系数；外墙节能构造钻芯；外窗玻璃可见光透射比、遮阳系数等土建装饰材料的节能检测。 2、电线、电缆截面及每芯导体电阻值；风机盘管；风口风量；冷水机组；冷却塔；空调机组水流量；平均照度；电源质量等机电设备材料的节能检测。 3、其他等所有节能项目检测。
二 | 编制依据 | 设计施工图、检测标准、技术要求
1 | 图纸 | 建筑施工图
1.1 | 设计单位 | 武汉中合元创建筑设计有限公司
1.2 | 设计日期 | 2015-07-30
1.3 | 图纸名称 | 建筑工程、地基与基础工程、装饰工程、电气工程、消防及给排水工程、采暖及通风空调工程、弱电工程、建筑节能设计等图纸
2 | 计量依据 | 《中华人民共和国行业标准(JGJ/T177-2009):公共建筑节能检测标准》
国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求

## 汇总表
工程项目汇总表
工程名称：广州白云国际机场综合信息大楼节能检测技术服务
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 节能检测
总价

## 节能检测
白云机场综合信息大楼工程节能检测技术服务工程量清单
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 外墙材料导热系数、密度及抗压强度 | 组 | 6 |  |  | 1、按相关规范及检测要求完成检测及提交符合相关规范及招标人招标文件要求的成果报告2、检测发生的相关费用及为保证检测的安全性、规范性操作等责任性费用、合同约定包含的风险费用在综合单价内综合考虑
2 | 保温砂浆导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 6
3 | 饰面板太阳辐射吸收系数 | 组 | 1
4 | 墙体传热系数 | 处 | 1
5 | 外墙节能构造钻芯 | 组 | 1
6 | 外窗玻璃可见光透射比、遮阳系数 | 组 | 1
7 | 中空玻璃露点温度 | 组 | 3
8 | 外窗传热系数 | 樘 | 1
9 | 屋面保温材料导热系数、密度、抗压强度 | 组 | 1
10 | 风管保温材料导热系数、密度、吸水率 | 组 | 2
11 | 水管保温材料导热系数、密度、吸水率 | 组 | 2
12 | 电线、电缆截面及每芯导体电阻值 | 组 | 5
13 | 风机盘管 | 台 | 5
14 | 室内温度 | 点 | 40
15 | 风口风量 | 个 | 100
16 | 系统总风量 | 个 | 9
17 | 风机单位风量耗功率 | 个 | 18
18 | 冷水机组 | 台 | 3
19 | 冷却水泵效率 | 台 | 7
20 | 冷冻水泵效率 | 台 | 7
21 | 冷却塔 | 台 | 6
22 | 空调冷却水、冷冻水总流量 | 个 | 4
23 | 空调机组水流量 | 个 | 5
24 | 平均照度 | 处 | 30
25 | 功率密度 | 处 | 30
26 | 电源质量 | 个 | 2
费用合计：