## 封面
广州白云国际机场综合信息大楼 质量检（监）测技术服务
工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 工程造价 咨 询 人：
| （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  | 法定代表人 或其授权人：
| （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  | 复 核 人：
| （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖章专用章）
编 制 时 间： | 2016年 月 日 | 复 核 时 间： | 2016年 月 日

## 编制说明
编制说明
序号 | 项目 | 描 述
一 | 项目概况 | 广州白云国际机场综合信息大楼质量检（监）测技术服务包括： 1、主体结构沉降观测；2、高支模监测；3、结构实体检测；4、连续墙检测；5、地基与基础检测；6、建筑幕墙四性检测；7、室内环境污染物检测等所有的质量检测项目。
二 | 编制依据 | 设计施工图、检测标准、技术要求
1 | 图纸 | 施工图
1.1 | 设计单位 | 武汉中合元创建筑设计有限公司
1.2 | 设计日期 | 2015-07-30
1.3 | 图纸名称 | 建筑工程、地基与基础工程、装饰工程、电气工程、消防及给排水工程、采暖及通风空调工程、弱电工程、建筑节能设计等图纸
2 | 计量依据 | 《建筑地基基础检测规范》（DBJ15-60-2008）、《广州市建筑工程结构实体质量监督抽测办法》（穗建质[2010]303号）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001（穗建质监字[2010]132号）、《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GBT 15227-2007
国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求

## 汇总表
工程项目汇总表
工程名称：广州白云国际机场综合信息大楼质量检（监）测技术服务
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 质量检（监）测
总价

## 质量检测
广州白云国际机场综合信息大楼质量检（监）测 技术服务工程量清单
1、主体结构沉降观测
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 沉降观测点材料及埋设费 | 点 | 40 |  |  | 1、按相关规范及检测要求完成检测及提交符合相关规范及招标人招标文件要求的成果报告2、检测发生的相关费用及为保证检测的安全性、规范性操作等责任性费用、合同约定包含的风险费用在综合单价内综合考虑
2 | 观测次数 | 次 | 9
费用小计：
2、高支模监测
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 高支模监测点 | 点 | 45 |  |  | 1、按相关规范及检测要求完成检测及提交符合相关规范及招标人招标文件要求的成果报告2、检测发生的相关费用及为保证检测的安全性、规范性操作等责任性费用、合同约定包含的风险费用在综合单价内综合考虑
费用小计：
3、结构实体检测
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 钻芯法检测混凝土强度 | 组 | 10 |  |  | 1、按相关规范及检测要求完成检测及提交符合相关规范及招标人招标文件要求的成果报告2、检测发生的相关费用及为保证检测的安全性、规范性操作等责任性费用、合同约定包含的风险费用在综合单价内综合考虑
2 | 钢筋配置及保护层厚度 | 组 | 20
3 | 构件截面尺寸 | 组 | 20
4 | 钢结构焊缝超声波探伤 | 米 | 200
费用小计：
4、连续墙检测
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 声波透射法检测连续墙完整性 | 管*米 | 1400 |  |  | 1、按相关规范及检测要求完成检测及提交符合相关规范及招标人招标文件要求的成果报告2、检测发生的相关费用及为保证检测的安全性、规范性操作等责任性费用、合同约定包含的风险费用在综合单价内综合考虑
费用小计：
5、地基与基础检测
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 基础锚杆抗拔 | 根 | 18 |  |  | 1、按相关规范及检测要求完成检测及提交符合相关规范及招标人招标文件要求的成果报告2、检测发生的相关费用及为保证检测的安全性、规范性操作等责任性费用、合同约定包含的风险费用在综合单价内综合考虑
2 | 轻型动力触探 | 孔 | 28
3 | 筏板基础钻芯法 | 构件 | 3
4 | 天然地基平板载荷试验 | 点 | 11
5 | 钻芯法检测溶洞注浆 | 米 | 150
费用小计：
6、建筑幕墙四性检测
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 气密性、水密性、抗风压、平面内变形（铝板幕墙） | 组 | 1 |  |  | 1、按相关规范及检测要求完成检测及提交符合相关规范及招标人招标文件要求的成果报告2、检测发生的相关费用及为保证检测的安全性、规范性操作等责任性费用、合同约定包含的风险费用在综合单价内综合考虑
2 | 气密性、水密性、抗风压、平面内变形（玻璃幕墙） | 组 | 1
费用小计：
7、室内环境污染物检测
序号 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 室内环境检测（室内空气五项：甲醛、氨、苯、TVOC、氡） | 点 | 51 |  |  | 1、按相关规范及检测要求完成检测及提交符合相关规范及招标人招标文件要求的成果报告2、检测发生的相关费用及为保证检测的安全性、规范性操作等责任性费用、合同约定包含的风险费用在综合单价内综合考虑
费用小计： | [6 empty] | 0
费用合计：