广州白云国际机场飞行区

运行管理系统

询 价 文 件

采  购   人：广州白云国际机场飞行区管理部

2018年 月

总  目  录

第一部分               询价函

第二部分               询价过程

第三部分               报价文件

第四部分               用户需求书

第五部分               合同

- 第一部分：询价函

广州白云国际机场飞行区管理部（以下简称“采购人”）现就以下项目的采购进行询价，接受合格的供应商提交询价文件。有关事项如下：

1. 采购编号：

2. 项目内容：飞行区运行管理系统项目

3. 询价函发出时间： 2018年 月 日

4. 递交询价文件截止时间为：  2018年 月 日17:00整

5. 主办单位：广州白云国际机场股份有限公司飞行区管理部

6. 联系地址：广州白云国际机场南工作区飞行区管理部216室

7. 联 系 人：陈晖   联系电话：15625153250

8. 合格报价人：

1).供应商注册资本不低于500万元，具有国内独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；

2).供应商须具有有效的信息系统集成及服务资质证书叁级及以上证书（处于有效期内，若证书要求附加其他资料方为继续有效的，须按要求附加其他资料），并提供证书的复印件；

3).报价人（包括其关联公司）2014年至今与招标人（包括其下属公司以及关联公司）无发生各种诉讼、仲裁、不良投诉以及违约行为的情况（须就上述内容提供承诺函并加盖公章）；

4).报价人可开具增值税专用发票，提供一般纳税人证明（复印件）；

9. 限价说明：

本项目最高限价为人民币94.67万元，如报价文件所报总价超出本项目的限价，采购人有权拒绝其报价。

10. 施工期限：

自成交通知发出之日后，4个月成完成软件开发、安装、调试工作。

11.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，将导致报价文件无效。

12. 报价文件的递交

（1）、报价文件的密封与标记

1.1报价函、报价一览表及其设备清单应放在一起单独密封；

1.2 报价文件密封袋（箱）正面应写明采购人名称和地址、项目名称、供应商名称和地址、联系人名称和联系方式并加盖供应商单位公章，以便出现逾期送达时能原封退回；

1.3 报价文件密封袋（箱）应用封条在开口处密封，填写密封日期，封条上加盖供应商单位公章；

1.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

（2）、报价文件的提交形式和地址

2.1采购人不接受以电报、电话、电传、传真、邮寄方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达，供应商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应；

2.2 报价文件应于规定的递交报价文件截止时间前送达至白云机场南工作区飞行区管理部216室。

13. 询价结果变更

由于存在最终用户需求变更、设计方案变更等因素，采购人保留在询价之后进行变更工程范围及工程量调整的权利。

14. 成交报价人的确定：

详见第二部分询价过程。

15. 询价结果发布

采购人会在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)发布询价结果，并于公示完毕后 7 个工作日内将已盖公章的成交通知书发给候选成交供应商，原件及扫描件均有效。

- 第二部分：询价过程

1、评审小组组成：

飞行区管理部相关职能部门工作人员组成。

2、项目报价文件的初审：

评审小组将审查项目报价文件是否完整、供应商是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。但评审小组可以要求供应商进行相应的澄清补充：

3、算术错误将按以下方法更正：

(1)  如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

(2)  如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

4、报价文件的详细评审：

评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格得分占30％，商务得分占40%，技术得分方案占30%，详细评分标准如下：

表一：商务方案评分表（40分）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人财务状况（2017年） | 资产负债率 | <0.45：3分 [0.45-0.6)：1分 [0.6-0.8)：0.5分 ≥0.8：0分 | 3 |
|  |  | 流动比率 | 2≤流动比率，得3分； 1≤流动比率＜2，得1分； 流动比率＜1，得0.5分。 | 3 |
|  |  | 净资产收益率 | 10%＜净资产收益率，得3分。 5%＜净资产收益率≤10%，得1分。 净资产收益率≤5%，不得分。 | 3 |
| 2 | 企业资质 | ISO认证证书，提供证明材料复印件（加盖公章） | 投标人具有以下资质证书的且在有效期内，每项得2分 1、质量管理体系认证； 2、信息安全管理体系认证； 3、信息技术服务管理体系认证； | 6 |
|  |  | 建筑业企业资质证书，提供证明材料复印件（加盖公章） | 具有民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包贰级或以上证书，得6分。 | 5 |
|  |  | 软件开发管理水平证书，提供证明材料复印件（加盖公章） | 具有CMMI L3及以上证书，得5分，其它不得分。 | 5 |
|  |  | 企业所获软件著作权情况 | 每个软件著作权得0.25分，最高5分。 （提供有效的软件著作权复印件） | 5 |
| 3 | 业绩情况 | 投标人自2016年1月1日至今项目情况（包括运维合同） | 单个合同金额≥500万元每个1分，最高得3分 500万>单个合同金额≥300万元每个0.5，最高得2分； 单个合同金额<300万元，不得分,提供合同复印件（以签订合同时间为准） | 5 |
| 4 | 商务响应程度 | 投标人本地化服务能力评价 | 投标人注册地在广州的得5分； 投标人在广州有设立分公司或制授权机构的得2分； 其他得0分。 （必须提供工商证明材料或授权证明） | 5 |

表二：技术方案评审表（30）

| 序号 | 评审内容 | 满分值 | 评分范围 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 1 | 投标文件整体情况和主要技术资料 | 5 | 投标文件内容齐全工整、清晰有序；各投标产品的资料、测试、认证资料齐全，完全满足设计要求，技术资料内容的完整、准确、合理、依据充分、技术图表齐全、数据准确。 得分：5分 | 投标文件内容齐全工整；各投标产品的资料齐备、测试、认证资料齐全，满足设计要求，技术资料内容的基本完整、准确、合理、依据基本充分、技术图表基本齐全、数据基本准确。 得分：3-4分 | 投标文件内容基本齐全工整；各投标产品的资料、测试、认证资料基本齐全，基本满足设计要求，技术资料内容的基本完整、准确、合理、依据基本充分、技术图表基本齐全、数据基本准确。 得分：1-2分 | 投标文件内容不完整；各投标产品的资料、测试、认证资料不齐全，技术资料内容的欠缺、技术图表欠缺。 得分：0分 |
| 2 | 系统架构设计 | 4 | 根据投标人投标文件的技术部分进行横向对比，投标人对系统整体架构、技术路线、核心技术和功能实现描述进行重点论述、产品整体、成功案例指标等进行对比。 好：3-4分；较好：1-2分；一般：0分。 |  |  |  |
| 3 | 人员配备（提供截止至投标之日半年内的社保证明） | 8 | 项目实施人员配置合理，从业经验丰富，资质证书齐全，项目提供8人以上拥有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、PMP或企业培训师二级资质等资质证书。 得分：8分 | 项目实施人员配置合理，资质证书较齐全，项目提供5人以上拥有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、PMP或企业培训师二级资质等资质证书。 得分：5分 | 项目实施人员配置较合理，具有相关的资质证书，项目提供3人以上拥有系统集成项目管理工程师、软件评测师、软件设计师或网络工程师等资质证书。 得分：3分 | 项目实施人员配置单一，资质证书一般，项目无法提供3人以上拥有系统集成项目管理工程师、软件评测师、软件设计师或网络工程师等资质证书。 得分：0分 |
| 4 | 实施方案和配套设备 | 3 | 实施方案和配套设备先进、齐全，手段和方案科学合理并符合项目特点。 得分：3分 | 实施方案和配套设备基本齐全，手段和方案较合理 得分：2分 | 实施方案和配套设备基本齐全，手段和方案基本合理。 得分：1-2分 | 实施方案和配套设备不齐全，手段和方案不合理、手段不完整。 得分：0分 |
| 5 | 售后服务质量承诺 | 10 | 项目提供驻场7*16小时服务（08:00至24:00），驻场人员须10人以上（拟委派的驻场人员需提供项目所在地区连续缴纳一年社保的证明文件）。 得分：10分 | 项目提供驻场7*16小时服务（08:00至24:00），驻场人员须6人以上（拟委派的驻场人员需提供项目所在地区连续缴纳一年社保的证明文件）。 得分：7分 | 项目提供驻场7*16小时服务（08:00至24:00），驻场人员须4人以上（需出具承诺函并加盖公章）。 得分：4分 | 项目提供驻场7*16小时服务（08:00至24:00），驻场人员须2人以上（需出具承诺函并加盖公章）。 得分：1分 其他得0分。 |

注：以上评审均仅对通过符合性审查的供应商进行审查。

（2）价格评审细则：价格分满分30分，各供应商的价格得分按如下标准计算：

(2.1) 基准价：在通过初步评审的供应商的报价中，最低价为基准价。

(2.2) 当报价等于基准价时，价格得分为30分；

(2.1) 当报价>基准价时，每高于基准价一个百分点（小数点后四舍五入），扣0.3分，扣完为止 ；

(2.2) 按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

5、综合得分计算：

综合得分＝商务方案得分+技术方案得分+价格得分。

6、成交供应商的确定：

评审小组按综合得分从高到低排序，并向采购人推荐成交供应商。如果两个或两个以上供应商综合得分相同，依下列顺序排列名次：

（1）售后服务得分高者，名次列前；

（2）商务得分高者，名次列前；

按照上述顺序排列名次后，如果仍有两个或两个以上供应商综合得分为第一名，由评审小组投票，按少数服从多数原则确定供应商排名先后。

- 第三部分：报价文件

报价文件包括但不限于以下内容（ 以下条目必须分别加盖公章）：

1. 报价函（须法人或法人授权代表签字和企业签章）；

2．法定代表人授权书；

3．报价一览表(服务期间内提供全部工作内容服务的总包价（含税价）)；

4. 供应商基本情况（商务服务方案各评分因素细项证明）；

5. 合格供应商的相关证明材料；

6. 企业营业执照副本及税务登记证副本复印件；

7. 技术要求响应情况（用户需求）；

8.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

附件1：报价函

致:

根据贵方 飞行区运行管理系统项目 询价文件的要求，我司在此提交项目报价文件正本一份，副本一份。

签字人代表以此函申明并同意：

(1) 	我方将承担按照询价文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(2)  我方已详尽研究了所有询价文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（3）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

（4）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

（5） 所有与本项目有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地    址: ________________________________

电    话: ________________________________

传    真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

代表姓名:  ____________________________

职    务:  ____________________________

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：

（公章）

报价人地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

法定代表人或授权代表签名：

公    章：

日    期：

附件2：法定代表人授权书

本授权书声明：（报价人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务、身份证号码）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

报价单位（盖章）：

法定代表人签字：

被授权代表签字：

附件3：报价一览表

广州白云国际机场飞行区管理部：

我公司愿意参加 飞行区运行管理系统 项目询价，在响应广州白云国际机场飞行区管理部采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场飞行区管理部提供服务。

报价总价（报价货币：人民币元）

（小写） （大写）

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

职    务：

日    期：

- 第四部分：用户需求书

# 一、项目介绍

## 1.1项目背景

白云机场从2014年转场至今已经历过14个年头，在服务、安全方面已有完整的保障体系，足以保证白云机场的正常运行。但是为了进一步地保障业务流程以及安全作业，现有的服务保障体系已无法满足，需要新的手段予以补充。

## 1.2项目必要性

广州白云国际机场飞行区管理部（以下简称飞管部）是飞行区管理的枢纽部门，每天面临着大量的日常和异常事件需要处理并进行跟踪和获取反馈，目前飞管部对于各类事件的管理总体概括为：运行通告、维护、施工等各类业务申请办理、飞行区运行标准管理等，但是目前缺乏信息化的手段进行支撑，无法实现在线办理、存档、审核、督办、查询、统计、统计等相关功能。该系统通过将传统的信息通报、项目申请等业务信息化，提高了飞管部对外、对内的管理效率，提高飞行区专业化管理水平。

## 1.3项目建设目标

本次项目的建设目标分为以下几方面：

1)	提升飞管部对外的通知通告手段，包括：地面业务通告发布、停航计划安排、地面运行秩序管理（违章数据）等；

2)	建立各驻场对于业务申请项目的自动化，包括：施工/维护/动火证/航空器维护作业（干洗、A检、高空换件作业）；

3)	实现对各类标准的管理，包括：民航规范标准、本场操作标准、各二级单位及航司备案这三大类标准。

4)	实现工单的全流程管控，包括工单的填报、审批、派发、完成、验收、关闭等一系列流程的管控，提高工单处理效率。

本次项目需在四个月内完成开发、测试和安装，并投入试运行。

# 二、功能需求

为满足项目建设目标，本系统分为后台系统管理以及APP端，系统功能与APP端功能需求如下：

## 2.1系统功能

### 2.1.1 标准管理

标准管理功能提供各类标准规范，使标准规范的管理实现规范化，同时便于各驻场单位随时查阅（★报价人需提供相关标准规范的规范管理方案）。该模块主要功能包括：标准导入、版本管理、标准查询、标准删除等功能，功能包括但不仅限于：

- 标准导入：提供标准文件的导入的功能，支持各种文件包括word、ppt、excel、pdf等常用的文件格式。

- 版本管理：提供版本管理功能。

- 标准查询：能对标准文件进行检索查询。

- 标准删除：系统提供标准删除功能。

### 2.1.2 运行通告

系统提供发送运行通告信息功能，本模块功能主要包括：通告录入、通告发送、通告修改、通告阅读情况记录、通告撤销、通告类型配置等功能，功能包括但不仅限于：

- 通告录入：用户可通过系统录入运行通告信息。

- 通告修改：提供对通告内容修改的功能。

- 通告发布：用户可通过系统发布已经编辑好的运行通告。

- 通告阅读情况查看：可通过系统查看通告阅读情况。

- 通告撤销：系统支持撤销已经发送出去的通告。

### 2.1.3 巡检管理

巡检管理主要提供对工作人员日常巡检过程中发现的问题的处理功能，包括事件的上报、下派、完成、反馈等处理流程，以及不停航施工标注等功能，功能包括但不仅限于：

- 事件上报：可通过系统上报事件。

- 事件下派：相关事件处理部门可以将事件下派。

- 事件完成反馈：责任单位可将完成情况反馈给事件处理部门。

- 不停航施工标注：系统提供在地图上标准不停航施工信息功能。

### 2.1.4 不安全事件管理

不安全事件管理功能主要提供不安全事件调查报告的提交、内部审核以及报送功能；以及对调查报告模板的新增、编辑、删除等功能。

### 2.1.5 灯光监控

灯光监控功能主要对接飞管部现有的灯光管理系统数据，提供可查看灯管实时数据功能。

### 2.1.6 准入管理

准入管理主要提供驻场单位准入申请提报、审批流程管理以及违章处罚单的派发、接收功能，功能包括但不仅限于：

- 准入申请：系统提供准入申请提报功能。

- 准入审批：相关部门可进行审批准入申请。

- 违章处罚单派发：飞可通过系统派发违章处罚单。

- 违章处罚单接收：可通过系统接收飞管派发给本单位的处罚单。

★准入管理相关功能需符合《民用机场管理条例》的相关规定。

### 2.1.7 事件台帐管理

事件台账管理提供事件的全流程管理，包括事件的填报、事件审核、事件下派、进展反馈、事件完成、事件验收、事件关闭等，功能包括但不仅限于：

- 事件填报：用户可通过系统填报事件。

- 事件审核：相关职能部门可对事件进行审核。

- 事件下派：可通过系统将事件下派进行处理。

- 进展反馈：相关责任单位在处理事件时可反馈给飞管。

- 事件完成：可将完成情况上传到系统。

- 事件验收：可对事件进行验收，并做出后续处理。

- 事件关闭：可对事件进行关闭。

★事件管理相关功能需满足飞行区管理部的业务需求。

### 2.1.8 统计报表

系统提供统计报表功能，可对系统中各项业务数据进行统计汇总，比如年不安全事件统计信息、业务办理相关情况统计等。

### 2.1.9 系统管理

系统管理主要提供用户管理、权限管理以及日志管理功能，功能包括但不仅限于：

- 用户管理：用户管理主要提供用户创建、用户修改、密码重置、用户删除、用户账号禁用等功能。

- 权限管理：权限管理主要提供用户角色管理、角色权限配置功能，可对不同角色的权限进行分配，从而实现权限控制。

- 日志管理：日志管理提供系统各种操作日志的记录和查询功能。

## 2.2  APP功能

本系统的APP端面向系统的各级用户，主要实现业务办理以及内容查询等功能。APP端功能包含以下方面：

- 运行通告

- 准入申请

- 事件管理

- 灯光监控

- 标准查询

## 2.3 系统对接

### 2.3.1 白云机场工程地理信息系统（EGIS系统）

系统需与机场EGIS系统对接，在EGIS地图上展示飞行区道面、机坪等信息。

### 2.3.2 机场协同决策系统（A-CDM系统）

系统需与机场A-CDM系统对接航班数据，使得用户可以通过A-CDM系统查询机场航班信息。

2.3.3 其他

系统需预留跟其他系统对接的接口，包括但不限于证件管理系统、道口管理系统、限制性物品管理系统、道面管理系统等。

# 硬件需求说明

## 3.1 设备清单

| 类别 | 名称 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 终端服务器 | 8核1.7GhZ CPU 16GB RDIMM 300GB SAS 2.5英寸硬盘*2 双个热插拔冗余电源 750W Windows Server 2012 R2 2年关键任务上门服务 | 2 | 台 |
| 工作站 | 移动工作站 | 屏幕15.6英寸 分辨率3840*2160 CPU 2.5GHz双核 2133 DDR4内存 续航时间 8小时 无线网卡 HDMI USB 3.0 USB 3.1 | 1 | 台 |
| 工作站 | 图形工作站 | 屏幕24英寸 CPU 3GHz 4核 内存8Gx2 DDR4 显卡954MHz 2G 硬盘 120G SSD+1T机械硬盘 | 2 | 台 |

## 3.2电源要求

每台服务器均具备不低于550W的电源模块2块（含冗余）。

## 3.3防雷与接地要求

服务器部署在标准的机房和机架中，满足机房建设的防雷与接地标准。

# 服务要求

## 4.1服务内容

供应商需提供现场安装服务，且提供至少半天的培训；供应商需提供为期一年的标准保修以及上门服务；期间需提供7X24小时的驻场运营维护团队，响应时长不得超过20分钟。

## 4.2服务要求

该系统对白云国际机场飞行区的运行管理有着重大意义，系统运行中出现的重、特大问题（如系统崩溃、数据丢失等）年故障累计时长不超过5小时，超过该时长将按运维合同条款进行扣罚相应费用。

## 4.3 服务团队

该系统对白云国际机场飞行区的运行管理有着重大意义，因此供应商的服务团队必须具备优秀的职业素养、丰富的项目开发和现场实施经验以保证该项目的顺利完成。

## 4.4服务规范性

供应商需要制定明确详细的服务规范。

# 5网络要求

系统服务器需部署在白云国际机场内部网络（又称园区网）中，并须支持Web端以及APP端进行外网访问；网络带宽需满足图片以及视频等各种文件快速上传。

第五部分  合同条款

广州白云国际机场股份有限公司

合同编号：

广州白云国际机场

飞行区管理部运行管理系统

甲方：广州白云国际机场股份有限公司

乙方：

签订时间：

页数：

## 第一章　项目实施内容

第一条  飞行区运行管理系统主体为广州白云国际机场飞行区管理部，主要目标为将传统的信息通报、项目申请等业务信息化，提高了飞管部对外、对内的管理效率，提高飞行区专业化管理水平

第二条　产品质量、技术标准

按下列第    4      项执行：

（1）国家标准；

（2）行业标准；

（3）企业标准；

（4）甲、乙双方商定的其他质量、技术要求，具体内容为：满足系统建设所需的质量、技术要求，并保证产品质量、技术满足行业标准。

第三条　乙方承诺

（1）乙方承诺负责根据甲方的具体需求进行设计改造，并及时与甲方沟通，确保设计的功能符合实际操作和管理需要。

（2）乙方负责软件的后期维护，并持续跟进系统运行情况，及时解决运行中的问题。

（3）乙方负责根据甲方的需求变更，在本合同界定的功能范围内适时进行软件的修改、升级工作。

（4）乙方承诺提供的全部产品无任何著作权归属的纠纷，如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

（5）乙方承诺提供的全部产品皆为可执行的软件产品，未在其中设置任何妨碍软件正常运行的限制措

施。

（6）其他承诺：          。

第四条　开发时间

自成交通知发出之日起，4个月内完成软件开发及设备安装工作，投入试运行。乙方须严格执行进度计划要求，如因乙方原因而造成总工期的延误，则乙方须承担由此造成的相应责任和损失。

## 第二章  验收

第五条

（1）验收时间：系统上线试运行1个月后；

（2）验收手段：按照甲方验收流程；

（3）验收标准：所采购产品严格按照招标文件及业主要求参数进行验收，同时满足国家相关规定、规定要求。

第六条　对系统开发提出异议的时间和办法

（1）甲方在验收中，如发现升级改造不合规定，应在  5   天内向乙方提出书面异议。

（2）甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交成果符合合同规定。

（3）乙方在接到甲方书面异议后，应在   30    天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

## 第三章  费用支付

第七条　支付方式

- 本合同中甲、乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算及支付；

- 乙方全部货物到货、办理到货手续并通过到货验收，取得甲方开具到货验收合格文件，甲方支付合同总价的15％即  （￥       元）给乙方。

- 乙方按照技术规格书及实施方案，实现系统全部功能，并对甲方指定人员进行培训。经甲方组织试运行且无异议后，双方签署项目验收文件，甲方支付至合同总价的95%即  （￥       元）给乙方。

- 项目验收合格满1年后，如无质量问题，甲方向乙方支付5%质保款。

- 乙方应根据甲方付款进度，提供相应金额的正式有效增值税专用发票（设备材料价款、建筑服务款及其他服务费用需分别按照适用税率开具增值税专用发票）。

第八条　付款方式

按下面第     2     方式汇至乙方帐户：

（1）支票；

（2）银行汇票；

开户名：

开户行：

开户账号：

## 第四章　售后服务

第九条　安装调试

软件的安装、调试均由乙方负责，除合同条款商定的费用以外，免收软件的安装、调试费用，保修期过后的维护将另行协商确定。

第十条　培训（软件购销专用条款）

乙方为甲方提供软件操作的免费培训，培训的方式为：上门培训。

第十一条　售后维护

（1）服务内容：

a.正式验收前服务内容包括：

1.提供为期1个月的试运行期，试运行期间厂商须提供7x24小时驻场支持。

2.试运行期间由厂商向用户提供不低于1天的操作培训，并向股份公司运维部门提供不低于1天的技术培训。

b.验收后服务的内容包括：1.提供为期12个月的质保服务；

2.在质保期内对软件系统提供非功能性新增升级服务；

3.在质保期内对硬件提供日常维保，并保证设备能正常运行；

4.如有新增功能需求，需另行签署商务合同。

（2）服务条款：在12个月的质保服务期内，乙方为甲方提供如下免费的维护服务：

1.免费为系统提供非新增功能（标书文件范围内）的系统维护、漏洞修复等服务；

2.免费为硬件提供硬件维保服务，定期为硬件进行巡检。

（3）服务方式及响应时间

a．服务方式：电话、信函、上门服务，可能情况下使用远程通讯维护服务。乙方通常先以电话的方式了解甲方需要解决的问题，并为甲方提出办法，引导甲方自行解决，实在无法解决时，乙方将由服务人员上门解决。

b．响应时间：质保期内提供7x24小时的驻场支持，20分钟内现场响应；质保期结束后，一小时内远程响应，当天无法解决，第二天到达现场处理

c．其他内容：   无       。

第十二条　保修与版本升级

（1）软件的退换与保修

a．光盘、加密盒、印刷材料等在甲方开封时发现有损坏，给予免费退换。

b．正常使用时损坏，致使软件无法正常运行给予免费保修。

c．非正常使用造成软件损坏，乙方负责收费保修。

（2）版本升级：在质保期内对软件系统提供非功能性新增升级服务。

## 第五章　违约责任

第十三条　乙方逾期交货或逾期提供服务,每延误一天,承担合同价的万分之一的违约金；甲方不按合同规定期限付款，每逾期一天，按逾期付款总额的万分之一向乙方缴纳违约金。

第十四条　甲、乙双方因违约给对方造成的损失数额超过违约金数额的，应就差额部分向对方支付赔偿金。

第十五条　由于乙方提供的软件存在重大缺陷给甲方造成的损失，由乙方向甲方支付合同总价百分之二十的违约金，并负责赔偿损失。

第十六条　由于使用乙方提供的软件引致的第三人索赔，由乙方向甲方支付合同总价百分之二十的违约金，并负责赔偿损失。

## 第六章　保密条款

第十七条　甲方不得以任何方式侵犯该软件产品所涉知识产权，不以任何形式对软件进行解密。

第十八条　乙方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负责保密，保证不向任何第三方进行透露。

## 第七章　合同的变更和解除

第十九条　本合同生效后即具有法律约束力。非经双方协商同意并达成书面协议，甲、乙双方均不得随意变更或解除；

第二十条　甲方未按合同约定支付货款，经乙方催告后十五个工作日内仍未付款的，乙方有权通知甲方解除本合同。

第二十一条　乙方未按合同约定期限交货或完成软件开发，在甲方催告后十五个工作日内仍未交货或完成软件开发的，甲方有权通知乙方解除合同。

第二十二条　任何一方当事人并不因合同的解除丧失向对方索赔的权利。

## 第八章　不可抗力

第二十三条　由于地震、台风、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和后果不能防止或不能避免的不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行，遇有上述不可抗力事故的一方，应立即将事故情况书面通知另一方，并应在十五日内，提供事故详情及合同不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效证明文件，此项证明文件应由事故发生地区的公证机构出具，按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同责任，或者延期履行合同。

## 第九章　争议的解决

第二十四条　因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## 第十章　生效及其他

第二十五条　合同生效

本合同自甲、乙双方签字盖章且甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

第二十六条　合同文本

本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

第二十七条　补充合同及附件

本合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充合同及附件。补充合同及附件与本合同具有同等法律效力。

第二十八条　未经本合同对方当事人的书面同意，任何一方不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方。

以下无正文。

（签章页）

| 甲方（章）：广州白云国际机场股份有限公司 住 所: 广州新白云机场南工作区 法定代表人: 委托代理人: 签订时间： 电 话: 020-36063480 传 真: 开户银行: 广发银行广州白云机场支行 账 号: 101008516010003163 邮政编码: 510470 银行联号： | 乙方（章）： 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 银行联号： |
| --- | --- |

## 合同附件：

附件1：货物清单及价格明细一览表。

附件2：技术规格书及实施方案。

附件3：质保保障与售后服务（含质保保障与售后服务承诺及人员联络地址、电话等内容）。

附件4：成交通知书。