建设公司办公楼车牌识别、门禁系统、监控项目询价文件

广东民航机场建设有限公司（以下称“采购人”） 对广东民航机场建设有限公司车牌识别、人脸门禁、监控项目进行公开询价采购，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、询价项目说明

1.1项目名称：建设公司车牌识别、门禁识别、监控项目

1.2项目位置：广东省广州市白云机场

二、报价人资质要求（符合性审查）

*2.1服务方应是在中国注册的企业法人（包括外商独资、中外合资、中外合作企业）或事业单位法人，具有独立承担民事责任的能力。

*2.2注册资金必须达到100万元人民币及以上。

*2.3所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确供应商的登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

三、采购人需求

3.1项目目标：

对本部办公楼停车场车牌识别、门禁系统、监控项目升级改造的目标如下：

提高本部车輌管理服务水平及员工、来访车輌安全、保障人员出入的效率管理；为所有车輌、人员出入提供全方位技术保障。

3.2 项目内容：

车场系统：更换、增加下图中的停车管理系统

上述图中，第一张更换， 第二张增加， 包含开水泥地面、恢愎等， 并与原系统对接合并。要求完全识别民航车牌。

监控系统：更换增加监控，原模拟12支枪改数字并增加无死角，并于办公楼增加4个全球；枪、球机视情况增加立杆安装。如下图：

同时要求接入原监控平台以方便管理。采用高清网络摄像枪， 记录录像时间至少60天， 前台及行政管理均可授权后任意调取相关录像，系统并可再扩容。

人脸出入系统：

在近AOC大楼侧后门处增加1台人脸识别门禁控制主机及配套的相关设施。用回原数据库的人脸数据、与原来访系统数据联动，投标人必须保证与原系统进行无逢对接。

其它配套辅助弱电设备一批。

相关清单（包含但不限于下述清单）

| 车场系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、入口控制设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 车辆检测器 | YMT | YMT-DG03 | 2 | 个 |
| 2 | 高清数字摄像机、防护罩一体（民航车牌专用） | YMT | YMT-SXJ07 | 2 | 套 |
| 3 | 车牌信息四行显示屏一体机 | YMT | YMT-LZ03A | 2 | 台 |
| 4 | 聚光灯 | YMT | YMT-JGD03 | 2 | 个 |
| 5 | 地感线圏 |  |  | 1 | 批 |
| 二、出口控制设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆检测器 | YMT | YMT-DG03 | 2 | 个 |
| 2 | 高清数字摄像机、防护罩一体（民航专用） | YMT | YMT-SXJ07 | 2 | 套 |
| 3 | 车牌信息四行显示屏 | YMT | YMT-LZ03A | 2 | 台 |
| 4 | 聚光灯 | YMT | YMT-JGD03 | 2 | 个 |
| 5 | 地感线圏 |  |  | 1 | 批 |
| 三、岗亭管理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 停车场专用电脑 | 联想 | PC3 | 1 | 台 |
| 2 | 车牌识别管理软件 | YMT | YMT-RJ01 | 1 | 套 |
| 3 | 自动对讲设备 | YMT | YMT-DJ100 | 1 | 套 |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 300万像素一体化球机 | 大华 | DH-SD-6A1330-HNI | 4 | 个 |
| 2 | 300万像素固定摄像枪 | 大华 | DH-IPC-HFW1320(5)M-I1/I2 | 12 | 支 |
| 3 | 7米室外标准监控立杆 | 国产 |  | 2 | 个 |
| 4 | 8芯模光纤 | 宇洪 |  | 300 | 米 |
| 5 | RVV 2X1.5电源线 | 宇洪 |  | 600 | 米 |
| 6 | 室外安装箱 | 科华 |  | 6 | 个 |
| 7 | 箱式POE8口供电交换机 | 科华 | KH-1008 | 6 | 台 |
| 8 | 六类网线 | 宇洪 |  | 7 | 箱 |
| 9 | 其它光纤\网络配件 | 国产 |  | 1 | 套 |
| 10 | NVR 32路录像机 | 大华 | DH-NVR5832-4KS2 | 1 | 台 |
| 11 | 6T硬盘 | 希捷 | WD60PURX/EJRX | 8 | 个 |
| 12 | 39寸监视器 | 三星 |  | 1 | 台 |
| 增加门禁人脸控制器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 门禁 | LH8001 | 10寸显示触控管理门禁控制主机，人脸、指纹、卡、信息发布显示一体机，4核、8G，64G固态，识别身份证与普通IC卡 | 1 | 台 |
| 2 | 锁 | MC101 | 电插锁 | 2 | 个 |
| 3 | 数据连接 | 1859620-6 | 六类网线 | 80 | 米 |
| 4 | 供电 | RVV 2X2.5 | 供电电源线 | 80 | 米 |
| 5 | 基础工程作业、管理、保险等相关费用 |  |  | 1 | 套 |
| 6 | 系统测试、调装费 |  |  | 1 | 套 |

四、项目工期：

30天全部完成。

五、项目要求

报价人所提供的项目依据为机场同类项目合同（此项为加分项）。

六、项目报价：

6.1报价最高限价：本次询价设置的报价最高限价为人民币31万元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝

6.2本项目报价为人民币含税报价。

七、提交报价文件须知

7.1报价文件的有效期：自报价文件提交后90天之内。

7.2递交报价文件截止时间：2018 年05月17日17时。

7.3报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。

7.4不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

7.5报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前送达到广东民航机场建设有限公司。

7.6报价人需对报价文件予以密封。

7.7迟于截止时间递交的报价文件，将被拒绝。

7.8 若截止投递报价文件时间，报价单位少于3家，否则发布延长公告，延迟递交报价时间。

7.9若通过符合性审查的报价文件只有一家单位，询价人有权重新再次询价，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

八、报价文件要求

8.1报价文件的组成

（1）报价函（见格式一）

（2）法定代表人证明书、法定代表人授权书（适用非法人代表签署的报价文件）（见格式二）

（3）报价人相关资质文件：企业营业执照复印件、税务登记证复印件。

（4）报价一览表（见格式三）

（5）实施方案：需提供系统实施细节方案并包干与原系统对接，并出具承诺书。

（6）实施进度计划等。

（7）机场同类项目成功案例，附项目合同复印件。

（8）广东省机场管理集团有限公司《合作商登记表》（登录wz.gamc.cn注册后打印）

8.2报价人应按以上内容顺序编写的报价文件，自编目录及页码装订成册。

8.3报价文件的份数为正本一份副本四份，要求正本使用盖章原件。

8.4报价文件正本应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位的公章。并在封面及骑缝处盖章。

8.5报价文件需密封递交，签封之处加盖公章。不接受快递方式送达，请在外包装显眼处注明“        项目”字样。

8.6报价文件格式

格式一：

报价函

广东民航机场建设有限公司：

依据贵方建设公司办公楼车牌识别、门禁系统、监控项目的询价文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（报价人名称）提交下述文件正本1份，副本4份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.询价有效期为递交报价文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件。我方已完全清晰理解报价的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

与本次询价活动有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人代表姓名：

联系电话：

邮箱：

报价人名称(盖公章)：

法定代表人(签字)：

日期：

格式二：

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

法定代表人授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名）

授权单位：（盖章）

年　 月　 日

授权委托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

格式三：

机场建设公司办公楼车牌识别、门禁系统、监控项目报价一览表

| 项目总报价（万元） | 项目负责人姓名 | 投入项目人员数量 | 项目总工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价（大写金额）： |  |  |  |

报价单位：（法人公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或印鉴）

投标日期：      年   月    日

九、评审办法

9.1评审小组：采购人将组建评审小组，负责对报价文件进评审，确定项目成交人。

9.2 评审原则

“公开、公平、公正、竞争、择优、效益”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价人。同时，在评审时恪守以下原则：

9.2.1客观性原则：评审小组将严格按照询价文件的要求，对报价人的报价文件进行认真评审；评审小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

9.2.2统一性原则：评审小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

9.2.3独立性原则：评审工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评审意见承担个人责任。

9.2.4保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对报价人的商业秘密严格保密。

9.3评审方法（综合评分法）

9.3.1本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按技术、商务和价格三部分分别打分的方式进行评分。三项总分为100分，其中技术得分占40分，商务得分占30分，价格得分占30分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

9.3.2评审步骤

9.3.2.1*符合性检查

如果报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价将被拒绝，报价人不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价未超过最高限价 |
| 2 | （1）提供《报价函》 （2）提供有效的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件 |
| 3 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 4 | 报价文件对招标文件的实质性技术与商务的条款不产生偏离（报价文件中技术参数、功能或其他内容优于招标要求部分不视作偏离） |

9.3.2.2比较与评价

1.技术评价（40分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案 | 10 | 考察、对比各报价人技术方案的项目进度的任务明确和时间合理性。按优（10分）、良（8分）、及格（5分）、差（2分）打分。 |
| 2 |  | 10 | 考查、对比各报价人技术方案内容的理解全面、清晰、透彻，针对性、可行性强。按优（10分）、良（8分）、及格（5分）、差（2分）打分。 |
| 3 |  | 10 | 考查、对比各报价人投标方项目包干承诺（10分）、无（0分）打分。 |
| 4 |  | 10 | 考查、对比各报价人投标方技术方案中设备使用场景提供明细说明。提供此项材料得10分。否则不得分 |

2.商务评价（30分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人2012年以来完成的同类机场项目 | 30 | 投标人每提供一项业绩的得10分，最高得30分。项目应同时具备合同或相关证明材料，提供合同复印件加盖公章，原件备查。 |

3.价格评价（30分）：

| 评审项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | （1）所有有效应邀人报出价格的平均值作为评分基准价。 （2）有效应邀人报价等于基准价时，得满分30分。 （3）报价每高于基准价1%，扣1分；报价每低于基准价1%，扣0.5分，最多扣10分。小数点后面保留两位，第三位四舍五入。 |

9.3.2.3推荐成交候选人名单

评审小组根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人。如果两个或两个以上报价人综合评分相等，依下列顺序排列名次：

A.报价得分多者，名次列前；

B.技术评审得分多者，名次列前；

按照上述顺序排列名次后，如果仍有两个或两个以上报价人综合评分为第一名，由评审小组重新评审确定第一名。

9.4 成交通知书

9.4.1采购人在评审结束后十个工作日内向成交人签发《成交通知书》，向未成交人签发《成交结果通知书》。

9.4.2《成交通知书》将作为成交人签订合同的重要依据之一。

9.4.3对未成交者，不退还报价文件。

9.5合同的订立

9.5.1采购人与成交人自《成交通知书》发出之日起十个工作日内，按询价文件要求和成交人最终报价承诺签订合同。如果成交人放弃或者没有按照规定签订合同，采购人有权取消其成交资格。

9.5.2询价文件、成交人的报价文件及双方确认的澄清文件及承诺等，均作为合同的组成部分，具有法律约束力。

十、联系方式：

单位名称：广东民航机场建设有限公司

联系人： 李先生

联系电话： 020-36063058

地址：广州市白云区人和镇新白云机场东南工作区

邮编： 510470

邮箱： lidc@gdairport.com