- 惠州机场公司现有弱电设施清单

- 本项目现有设施设备如下，报价人维保内容包含但不限于以下：

|  | 航站楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
|  | 主干语音、数据配线架 |  | 套 | 按实际 |  |
|  | 水平语音配线架 | 100对，-cat3 | 套 | 按实际 |  |
|  | RJ45配线架 | 24口，-cat6 | 套 | 按实际 |  |
|  | 通用机柜 |  | 台 | 按实际 |  |
|  | 双孔信息面板 | CAT 6模块 | 个 | 按实际 |  |
|  | 安装地面接线盒及面板 | CAT 6模块 | 个 | 按实际 |  |
|  | 室内型六类阻燃非屏蔽双绞线 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 室内型阻燃CMP大对数电缆 | 3类100对 | 米 | 按实际 |  |
|  | RJ45跳线 |  | 根 | 一批 |  |
|  | 光纤跳线 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 24芯光缆 | 多模 | 米 | 按实际 |  |
|  | 光纤跳线 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 光纤配线架 | 24口 | 个 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 按实际 |  |
|  |  | DN25 | 米 | 按实际 |  |
|  |  | DN100 | 米 | 按实际 |  |
|  | 热镀锌槽式电缆桥架 | 100*100 | 米 | 按实际 |  |
|  |  | 300*100 | 米 | 按实际 |  |
|  | 铜缆维护工具 |  | 套 | 一批 |  |
|  | 光缆维护工具 |  | 套 | 一批 |  |
|  | 卡接刀片 |  | 套 | 一批 |  |
|  | 程控交换机（200门） | 电脑智能，含电池及UPS | 套 | 1 |  |
| 2 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 1.名称:生产网核心交换机 2.规格:以太网交换机主机-非PoE，双引擎，双电源；4个千兆以太网光口；8端口万兆以太网光接口 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:生产网汇聚交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持支持8个10/100/1000BASE-T电口，24个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:生产网接入交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，包含SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 台 | 10 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:生产网服务器区接入交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持支持48个10/100/1000BASE-T电口，4个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 物理防火墙 | 1.Web应用防火墙 2.标配网口：标配网口：4千兆电口管理口， 千兆业务电口*4（含2组硬件BYPASS模块），千兆业务光口*4（标配多模SFP模块*2，不含硬件BYPASS模块），硬盘容量：1T，内存：16G，电源：1+1热插拔冗余电源，硬件性能：应用吞吐量4Gbps，HTTP最大并发数30万，HTTP最大新建数3万 | 台 | 2 |  |
|  | 综合安全网关 | 1.名称:综合安全网关 2.规格:双交流电源；含12*GE电口，12*SFP光口，2*SFP+光口；网络吞吐量10Gbps；最大并发连接数大于400万，每秒新建HTTP连接数大于20万 | 台 | 4 |  |
|  | 办公网防火墙 |  | 台 | 1 |  |
|  | 运维审计和风险控制平台 | 1.名称:运维审计和风险控制平台 2.规格:标配网口：2千兆电口管理口，千兆业务电口*4 硬盘容量：1T*2，RAID 1；内存：8G；USB口：USB2.0口*2；串口：RJ45口*1；电源：1+1热插拔冗余电源 | 台 | 1 |  |
|  | 数据库审计和风险控制平台 | 1.名称:数据库审计和风险控制平台 2.规格:网口类别:1管理口+1HA口+4审计口；网口类型:1000M电口*2和1000M光口*2（标配2个SFP模块、3米LC-LC跳线）；硬盘:1T*2（支持RAID1） 内存8G；电源:双电源 吞吐能力：2000M；峰值事务处理能力:20000(条/秒)；日志数量存储:4亿条 含软件基本模块 | 台 | 1 |  |
|  | 单向网闸 | 1.名称:单向网闸 2.规格:单电源；内网：4个千兆端口和2个SFP插槽，1个HA口（双机热备），1个Console（管理接口）；外网：4个千兆端口和2个SFP插槽，1个HA口（双机热备），1个Console（管理接口）；内部数据交换速率5Gbps，吞吐量≥950Mbps，并发连接会话数≥20万，系统延时<1ms | 台 | 2 |  |
|  | 防病毒服务器 | 1.名称:防病毒服务器（含操作系统） 2.规格、参数:机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G，可配≥512GB，≥16个DIMM 插槽，4个600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘， | 台 | 1 |  |
| 3 | 离港系统 |  |  |  |  |
|  | 管理应用服务器 | 企业级服务器 | 台 | 8 |  |
|  | 存储设备 | 磁盘阵列， 配置双控制器，一套总容量12T | 台 | 1 |  |
|  | 离港服务器软件 | 离港机房服务器(管理应用服务器8台、核心应用服务器2台) 含KVM1台、核心存储设备1台、核心路由器2台。后台交换机3台，对设备进行相关离港运行的保障工作，相关配置的部署、调试。故障应急处理、定期巡检、定期演练。 | 套 | 10 |  |
|  | 离港网络专线及可用性保障 | 移动MSTP 2M 专线1条，联通城域网12M/2M线路 1条，实时监控、故障应急处理、远程技术支持、定期巡检、定期演练。 | 项 | 1 |  |
|  | 离港系统数据库软件维护 | 1套核心数据库软件维护工作 | 套 | 1 |  |
|  | 应用中间件软件维护 | Websphere7.0.0.13 ND版，含最新Patch ,64位，带图形化控制台 windows版本 | 套 | 1 |  |
|  | 前端软件配置支持 | 针对前端软件进行故障修复后的试配工作，达到可使用状态。含所有值机柜台、自助值机、自助托运、登机口、配载终端软件。 | 项 | 1 |  |
|  | 离港应用服务器 | 企业级服务器 | 台 | 2 |  |
|  | 系统维护管理工作站 | 工作站 | 台 | 6 |  |
|  | 值机终端 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 台 | 15 |  |
|  | 登机牌打印机 | 支持中文字库GBK，支持通用的 一维码，二维码，支持IATA协议 | 台 | 15 |  |
|  | 身份证阅读器 | 二代证阅读器 | 台 | 15 |  |
|  | 护照阅读器 |  | 台 | 15 |  |
|  | 行李牌打印机 | 支持中文字库GBK，支持通用的 一维码，二维码，支持IATA协议 | 台 | 14 |  |
|  | 舱单打印机 | 经济型通用单据打印机，LPT接口 | 台 | 2 |  |
|  | KVM设备 | KVM设备 | 台 | 3 |  |
|  | 自助值机设备 | 自助值机设备 | 台 | 6 |  |
|  | 登机终端 | 登机柜台PC、扫描枪 | 套 | 9 |  |
|  | 配载终端 | 配载PC | 台 | 1 |  |
|  | 航班控制终端 | 航班控制PC | 台 | 1 |  |
|  | 登机口阅读器 | 登机口阅读器 | 台 | 9 |  |
|  | 路由器 | 路由器 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 离港交换机 | 台 | 5 |  |
|  | 存储设备 | VPN备份设备 | 台 | 4 |  |
|  | 离港软件 | 离港软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 航班信息显示系统 |  |  |  |  |
|  | 航显应用服务器 | 采用英特尔至强5600系列六核处理器，主频至少为2.4GHz，基于标准配置； CPU数量：≥1颗，可扩展至2颗；8G chipkill RDIMM内存或以上，最大可支持到192GB，支持18个内存插槽；主存储设备：1万转硬盘或更优，目前至少配置3个； 扩展：4个 PCI-Express 或 2个 PCI-X 和 2个 PCI-Express；500GB SAS硬盘；7. 扩展：4个 PCI-Express 或 2个 PCI-X 和 2个 PCI-Express；光驱：8倍速及以上DVD-ROM；网络连接：2 块 1000M网卡，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性；支持多种操作系统，并安装Microsoft Windows Server 2016 标准版操作系统及配套软件；若需连接SAN交换机或者SAN存储，需配备相应的光纤通道卡 | 台 | 2 |  |
|  | 应用软件 | :航班信息显示系统开发软件 | 套 | 1 |  |
|  | 航显数据库服务器 | 2U 4路机架优化式企业服务器；采用英特尔至强处理器Intel Xeon E5系列, 2 颗 ；4 GHz(六十核)处理器(最大支持四颗)；最高配备 30 MB 三级缓存；内存: 16GB(4×4GB), 可选的 MAX5 32-DIMM 内存扩展, 最高3TB硬盘: 16 个带 eXFlash 的 1.8 " SAS 固态驱动器或 8 个 2.5 " SAS 或 SATA 硬盘驱动器, 两块500G以上硬盘；可从 2 个处理器插槽和 2 个 DIMM 扩展为 8 个处理器插槽和 128 个 DIMM(采用 2 个系统)；3个以上 PCIe x8 高性能 I/O 扩展插槽，使用MYSQL | 台 | 2 |  |
|  | 航显接口服务器 | :企业级服务器,含操作系统 ,主备配置 | 台 | 1 |  |
|  | 接口软件包 | 含与集成系统的接口、与时钟系统的接口、与有线电视的接口 | 套 | 1 |  |
|  | 存储设备 | 1.名称:磁盘阵列 2.规格:硬盘容量不少于3T，含存储管理软件，支持RAID-0/1,5 | 台 | 1 |  |
|  | 工控机 | 1.名称:工控机 2.规格、参数:含软件,含至少1个HDMI接口,1个RJ45接口,1个VGA接口 | 套 | 53 |  |
|  | 显示设备 | 1.名称:航显屏 2.规格:42~43英寸，背光式LED液晶显示屏 | 台 | 26 |  |
|  | 显示设备 | 1.名称:航显屏 2.规格:55英寸，背光式LED液晶显示屏 | 台 | 22 |  |
|  | 显示设备 | 1.名称:室内LED大屏（包含屏体、控制系统、播放软件、配电柜等） 2.规格:2行×12列LED条屏,双色 2行16列,24点阵,点间距3.75 | 台 | 3 |  |
|  | 输入设备 | 1.名称:行李输入小键盘 2.路数:行李输入小键盘，2行4列，座装 | 台 | 3 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:运行维护工作站（含操作系统） 2.规格、参数:英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能； 键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:航显信息管理工作站（含操作系统） 2.规格、参数:英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能； 键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 2 |  |
| 5 | 内通系统 |  |  |  |  |
|  | 内通电话交换机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 内通电话分机 |  | 台 | 按实际 |  |
|  | 语音记录仪 | 待确定 | 台 | 1 |  |
|  | 与广播系统接口对接 | FBSAR-B广播接口板、PDB-B电源分配板（待确定） | 套 | 1 |  |
|  | 跳线等连接材料 | 待确定 | 套 | 1 |  |
|  | 主操作用户终端 | 主操作用户终端 | 台 | 4 |  |
|  | 桌面式用户终端机 | 桌面式用户终端机 | 台 | 28 |  |
|  | 桌墙两用式用户终端 | 桌墙两用式用户终端 | 台 | 15 |  |
|  | 抗噪声用户终端 | 抗噪声用户终端 | 台 | 2 |  |
| 6 | 时钟系统 |  |  |  |  |
|  | 服务器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 系统管理工作站 |  | 套 | 1 |  |
|  | 母钟 |  | 个 | 1 |  |
|  | NTP服务器 | NTP服务器（含操作系统） | 台 | 2 |  |
|  | 时钟通讯控制器 | 时钟通讯控制器 | 台 | 1 |  |
|  | 无线对讲调度单元 | 扩展单元 | 台 | 11 |  |
|  | 中继器 | 输出16路 | 个 | 1 |  |
|  | 时钟 | 单面 | 个 | 26 |  |
|  | 时钟 | 双面 | 个 | 5 |  |
|  | 模拟子钟 | 模拟子钟 | 台 | 6 |  |
|  | 线缆 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 |  | 米 | 按实际 |  |
| 7 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 视频服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 多媒体工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 上墙服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 1 | 含软件 |
|  | 网络视频存储器 NVR | 容量>8T 宇视 | 套 | 4 | 含软件 |
|  | 控制键盘 |  | 只 | 1 |  |
|  | 彩色液晶显示器 | 46英寸 | 台 | 8 |  |
|  | 彩色数字枪式摄像机 |  | 套 | 6 | 含安装软件 |
|  | 彩色数字半球摄像机 |  | 套 | 29 | 含安装软件 |
|  | 数字高速智能球彩色摄像机 |  | 套 | 7 | 含安装软件 |
|  | 室外数字高速智能球彩色摄像机 |  | 套 | 10 | 含安装软件 |
|  | CCTV供电箱 |  | 台 | 2 |  |
|  | 监控平台软件 |  | 套 | 1 | 含软件 |
|  | 室内型六类阻燃非屏蔽双绞线 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 电源线 | RVV-3*2.5mm | 米 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 按实际 |  |
|  |  | DN25 | 米 | 按实际 |  |
|  | 云存储管理节点DS-A5120RL-CVMN | 海康威视、中国 | 台 | 2 |  |
|  | 云存储节点DS-A71024R-CVS | 海康威视、中国 | 台 | 9 |  |
|  | 云存管理软件iVMS-5120 | 海康威视、中国 | 套 | 1 |  |
|  | 监控级硬盘WD40PURX-78 |  |  |  |  |
|  | 60路模拟摄像头改造DS-19AHD-01XY、DS-19KHD-XY、DS-19M08-XY、DS-19A08-BN、DS-19K00-B |  | 套 | 1 |  |
|  | 全景摄像机DS-2CD636XYF-HDIV | 600万像素，全景摄像机 | 台 | 8 |  |
|  | 枪式摄像机DS-2CD5A2ECHD-XYIZ |  | 台 | 19 |  |
|  | 室外网络球机DS-2DF82CHDIW-XYA |  | 台 | 24 |  |
|  | 室内网络半球DS-2CD512EFHD-XYIZ |  | 台 | 9 |  |
|  | 安防接入交换机S3100-26TP-PWR-EI | 华三、中国 | 台 | 5 |  |
|  | HDMI线飞利浦 |  | 条 | 4 |  |
|  | 球形摄像机DS-2DP08XYZ-HD | 机坪全景拼接 | 台 | 1 |  |
|  | 人脸抓拍摄像枪DS-2CD762CHD/F-XYL |  | 台 | 8 |  |
|  | 脸谱服务器DS-IE631HD-E/FA |  | 台 | 1 |  |
|  | 存储管理服务器iVMS-87JCE-CVR |  | 台 | 1 |  |
|  | 流媒体转发服务器iVMS-87JCE-VTDU | 提供视频数据实时分发功能 | 台 | 1 |  |
|  | 安防系统集中管理平台iVMS-87JCE | 现系统管理方面的需要，统一资源、统一用户的一种系统管理的新的管理理念和模式 | 套 | 1 |  |
|  | 监控控制键盘DS-1600K | 操作拼接屏及监控资源 | 套 | 2 |  |
|  | 4路高清解码器DS-6904UD | 支持接入分辨率至少10800P视频图像并进行显示 | 台 | 7 |  |
|  | 拼接屏DS-D2049NL-B | 拼接屏显示,单屏49寸 | 块 | 4 |  |
|  | 单模光模块SFP-GE-LX-SM1310-A | 华三、中国 | 个 | 2 |  |
|  | 4路光端机DS-3D04 | 海康威视、中国 | 个 | 2 |  |
|  | 网络防雷器VITSON | VITSON、中国 | 个 | 12 |  |
|  | 光纤收发器DS-3D08T-A/ DS-3D201R-A | 单模单纤海康威视、中国 | 对 | 6 |  |
|  | 监控配电箱定制 | 500×400×200mm | 个 | 2 |  |
|  | 数字彩色摄像机 | 1.类型:数字彩色摄像机 2.规格、型号:室外数字IP摄像机，1080P，固定枪机，含镜头、支架及安装附件 | 台 | 6 |  |
|  | 数字彩色摄像机 | 1.类型:数字彩色摄像机 2.规格、型号:室外数字IP摄像机，1080P，高速云台球机，20倍变焦镜头，含镜头、支架及安装附件 | 台 | 2 |  |
|  | 接入交换机 | 1.名称:接入交换机 2.规格:24个10/100/1000M自适应以太网端口，4个千兆多模光口 | 台 | 1 |  |
|  | 光模块 | 1.名称:千兆多模SFP 2.本体安装、调试 3.其他:详见设计及本项目主要设备技术规范 | 只 | 2 |  |
|  | 安防网核心交换机 | 1.名称:安防网核心交换机 2.功能:至少支持1000路视频信号的传输需求；2块主控板卡；32端口万兆以太网光纤模块；双引擎，双电源，级联许可，升级服务 | 台 | 2 |  |
|  | 安防综合管理平台（含软件） | 1.名称:安防综合管理平台（含软件） 2.规格:可授权600路视频监控管理信号，对视频监控、门禁、手动报警等相关子系统进行综合管理 | 台 | 2 |  |
|  | 人脸识别服务器（含软件） | 1.名称:人脸识别服务器（含软件） 2.规格:配2个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,)32GB（2*16G）DDR4-2400，600G硬盘4块 SAS 4端口千兆网络适配器，win sever 2012 标准版-OEM | 台 | 2 |  |
|  | GIS系统服务器（含软件） | 1.名称:GIS系统服务器（含软件） 2.规格:硬件性能相当于：机架式3U服务器，Xeon Gold 6126(12核 2.6GHz)×4颗，16GB×8，600GBX6 SAS/热插拔/完全冗余热插拔电源；软件应契合本项目情况，并适当定制开发 | 台 | 2 |  |
|  | 门禁管理服务器（含软件） | 1.名称:云存储管理服务器（含软件） 2.规格:配2个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,)32GB（2*16G）DDR4-2400，600G硬盘4块 SAS 4端口千兆网络适配器，win sever 2012 标准版-OEM | 台 | 2 |  |
|  | 云存储管理服务器（含软件） | 1.名称:云存储管理服务器（含软件） 2.规格:配2个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,)32GB（2*16G）DDR4-2400，600G硬盘4块 SAS 4端口千兆网络适配器，win sever 2012 标准版-OEM | 台 | 2 |  |
|  | 云存储管理节点主机（用于航站综合楼） | 1.名称:云存储管理节点主机（用于航站综合楼） 2.规格:每个节点含具备5个36盘位存储框/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口 | 台 | 3 |  |
|  | 云存储管理节点主机 | 1.名称:云存储管理节点主机 2.规格:每个节点含具备5个36盘位存储框/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口 | 台 | 1 |  |
|  | 存储设备 | 1.名称:存储硬盘 2.类别:（用于航站综合楼） 3.规格:企业级，6T容量；转速7200R，缓存容量128M，接口类型SATA3 | 台 | 179 |  |
|  | 存储设备 | 1.名称:存储硬盘 2.类别:（用于预留飞行区、货运区、停车场等区域的安防存储需求） 3.规格:企业级，6T容量；转速7200R，缓存容量128M，接口类型SATA3 | 台 | 120 |  |
|  | 报警控制主机 | 1.名称:报警控制主机 2.规格:网络模式，具有管理100路报警能力，具有与视频监控系统的联动的能力 | 台 | 2 |  |
|  | KVM设备 | 1.名称:KVM设备 2.规格:至少能够同时控制16台服务器 | 台 | 1 |  |
|  | 综合安全网关 | 1.名称:综合安全网关 2.规格:双交流电源，含12*GE电口，12*SFP光口，4*SFP万兆光口，网络吞吐量20Gbps，最大并发连续数大于500万，每秒新建HTTP连接数大于30万 | 台 | 2 |  |
|  | 综合日志审计平台 | 1.名称:综合日志审计平台 2.规格:4个工作口，2个管理口，1个console口，内存8GB，磁盘1T*1，EPS4000/S（峰值5000/秒），双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 监控工作站 | 1.名称:监控工作站 2.规格、参数:i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+19寸显示器 ,三年原厂质保 | 台 | 3 |  |
|  | 解码器 | 1.名称:解码器 2.规格:支持300路高清视频解码，18条高清线输出显示，具备拼接屏管理功能 | 台 | 1 |  |
|  | 视频监控显示屏（运行指挥中心） | 1.名称:视频监控显示屏（运行指挥中心） 2.规格:LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 3.类型:输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） | 台 | 4 |  |
|  | 视频监控显示屏（安保指挥中心） | 1.名称:视频监控显示屏（安保指挥中心） 2.规格:LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 3.类型:输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） | 台 | 18 |  |
|  | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.规格:网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.1寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口 | 台 | 1 |  |
| 8 | 门禁主机 | 含控制、授权、发卡等软件 | 套 | 1 |  |
|  |  | 制卡机、打印机 |  |  |  |
|  | 门禁控制器（网络控制器） | 具有10M/100M以太网接口 | 个 | 16 |  |
|  | GBUS接口 |  | 个 | 60 |  |
|  | 读卡器 |  | 个 | 60 |  |
|  | 电控锁 |  | 个 | 44 |  |
|  | 出门按钮 |  | 个 | 30 |  |
|  | 电源模块 |  | 台 | 2 |  |
|  | 报警按钮 |  | 个 | 7 |  |
|  | IC卡 |  | 个 | 500 |  |
|  | 门禁控制器箱 |  | 个 | 7 |  |
|  | 读卡器线 | 5类STP屏蔽线 | 米 | 按实际 |  |
|  | 出门按钮线 | RVV-2*1.0 | 米 | 按实际 |  |
|  | 电控锁、门磁线 | RVVP-4*1.O | 米 | 按实际 |  |
|  | 报警按钮线 | RVVP-2*1.0 | 米 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 按实际 |  |
| 9 | 广播系统 |  |  |  |  |
|  | 自动/半自动广播服务器 | 2×Intel 6核 E5-4607CPU（支持4个CPU），32G内存，10K 2.5寸 4×600G SAS Raid5 双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 数字音频矩阵 | 输入×输出：≥32×64 并发通道数：≥16 | 台 | 1 |  |
|  | 系统管理服务器 | 2×Intel 4核 E5-2609CPU，8G内存，10K 2.5寸 4×600G SAS Raid5 双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 接口服务器 | 2×Intel 4核 E5-2609CPU，8G内存，10K 2.5寸 4×6 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器； 总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器； 总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:背景音乐工作站（含操作系统） 2.规格、参数:英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器； 总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 含IP软件加密狗及IP软件 | 台 | 1 |  |
|  | 扩声系统设备 | 1.名称:功率放大器 2.规格:120w | 台 | 9 |  |
|  | 扩声系统设备 | 1.名称:功率放大器 2.规格:200w | 台 | 10 |  |
|  | 消防紧急接口单元 | 1.名称:消防紧急接口单元（含数据转换IP终端） 2.规格:32路干接点 | 套 | 1 |  |
|  | CobraNet界面接口 | CobraNet界面接口 | 套 | 6 |  |
|  | 消防强切电源 | 消防强切电源 | 套 | 4 |  |
|  | 背景音乐系统设备 | 1.名称:噪声探测接入设备 2.规格:输入路数≥16 | 台 | 2 |  |
|  | 背景音乐系统设备 | 数字呼叫站 | 台 | 10 |  |
|  | 扩声系统设备 | 1.名称:扬声器 2.规格:6W | 台 | 108 |  |
|  | 扩声系统设备 | 1.名称:扬声器 2.规格:20W | 台 | 15 |  |
|  | 音量控制器 | 带强切功能 | 台 | 19 |  |
|  | 噪声探测器 | 噪声探测器 | 套 | 10 |  |
|  | 软件 | 广播系统管理软件 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 自动半自动广播系统软件 | 套 | 1 |  |
|  | 自动广播语音库 | 中英文语音库 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 自由文本广播软件 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 消防控制广播软件 | 套 | 1 |  |
|  | 第三方通信设备接口 | 含与集成系统接口、与时钟系统的接口 | 套 | 1 |  |
|  | 第三方通信设备接口 | 含与内通系统以及时钟系统接口 | 套 | 1 |  |
| 10 | 有线电视系统 |  |  |  |  |
|  | 调制器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 放大器 | 前置放大器 | 台 | 1 |  |
|  | 光发射机 | 光发射机 | 台 | 1 |  |
|  | 光接收机 | 光接收机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 安检信息系统 |  |  |  |  |
|  | 系统服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 管理服务器软件 | 用于系统管理维护 | 套 | 2 |  |
|  | 安检数据库软件维护 | 安检核心数据库维护，对数据库事故提供应急处理，并协助排查事故的原因，以及故障恢复。 | 套 | 1 |  |
|  | 应用服务器软件维护 | 应用、接口、图片等数据交互日常维护 | 套 | 4 |  |
|  | 系统后台软件维护 | 用于信息查询 | 项 | 1 |  |
|  | 前端应用配置支持 | 针对前端软件进行故障修复后的试配工作，达到可使用状态。含所有安检通道安检信息系统终端软件。 | 项 | 5 |  |
|  | 数据库服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 接口服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 磁盘阵列 | 1T硬盘空间 | 套 | 1 | 含软件 |
|  | 管理工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 3 | 含软件 |
|  | 验证工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 3 | 含软件 |
|  | 开包采集工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 3 | 含软件 |
|  | 采集设备 |  | 套 | 6 | 含软件 |
|  | 旅客头像采集摄像头 | 300万像素 | 套 | 6 |  |
|  | 开包台 |  | 套 |  |  |
|  | 托运、货运行李工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 3 | 含软件 |
|  | 条码阅读器 |  | 套 | 3 |  |
|  | 非接触式IC卡读写器 |  | 套 | 3 |  |
|  | 非接触IC卡 |  | 套 | 3 |  |
|  | 居民二代身份证读写器 | 二代证阅读器 | 套 | 3 |  |
|  | 护照阅读设备 |  | 套 | 3 |  |
|  | 票据打印机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 安检信息管理系统服务器 | 1.名称:安检信息管理系统服务器（双机热备） 2.规格、参数:标配2个英特尔® 至强® 5600系列处理器 六核，主机带2口个千兆以太网卡，标配2个热插拔电源(带2根PDU电源线),4U机架式，无光驱。三年7*24*4有限保修；含操作系统及MYSQL数据库软件 | 台 | 2 |  |
|  | 存储设备 | 磁盘总容量 10T； | 台 | 1 |  |
|  | 应用、接口、图片服务器 | 标配2个英特尔® 至强® 5600系列处理器 六核，主机带2口个千兆以太网卡，标配2个热插拔电源(带2根PDU电源线),4U机架式，无光驱。三年7*24*4有限保修；含操作系统及MYSQL数据库软件 | 台 | 5 |  |
|  | 软件 | 双机热备软件 | 套 | 1 |  |
|  | KVM 显示设备 | 17寸液晶显示器，内置105键盘，触摸板鼠标，主机连接数不小于8台 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:旅客验证工作站（含操作系统） 2.规格、参数:双核CPU，320G硬盘，2G 内存，17寸液晶显示器（可视角度≥160°），PCI-eX16插槽*2，串口*2 外置HUB独立供电；网卡:10/100/1000M自适应以太网卡*1；含WIN 7 pro 32 bit操作系统（带光盘） | 台 | 8 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:手提开包工作站（含操作系统） 2.规格、参数:双核CPU，320G硬盘，2G 内存，17寸液晶显示器（可视角度≥160°），PCI-eX16插槽*2，串口*2 外置HUB独立供电；网卡:10/100/1000M自适应以太网卡*1；含WIN 7 pro 32 bit操作系统（带光盘） | 台 | 8 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:托运开包工作站（含操作系统） 2.规格、参数:双核CPU，320G硬盘，2G 内存，17寸液晶显示器（可视角度≥160°），PCI-eX16插槽*2，串口*2 外置HUB独立供电；网卡:10/100/1000M自适应以太网卡*1；含WIN 7 pro 32 bit操作系统（带光盘） | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:管理工作站（含操作系统） 2.规格、参数:双核CPU，320G硬盘，2G 内存，17寸液晶显示器（可视角度≥160°），PCI-eX16插槽*2，串口*2 外置HUB独立供电；网卡:10/100/1000M自适应以太网卡*1；含WIN 7 pro 32 bit操作系统（带光盘） | 台 | 10 |  |
|  | 监控摄像设备 | 1.名称:数码摄像头 2.参数:感光元件 CMOS；动态分辨率 1280×720；最大帧频 30FPS；接口类型 USB2.0 带5米USB延长线 | 台 | 8 |  |
|  | 输入设备 | 身份证阅读器 | 台 | 8 |  |
|  | 输入设备 | 护照阅读器 | 台 | 8 |  |
|  | 登机牌阅读器 | 登机牌阅读器 | 台 | 18 |  |
|  | RF读卡器 | RF读卡器 | 台 | 18 |  |
|  | RFID卡 | RFID卡 | 个 | 200 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | A4纸张，含USB口打印线 | 台 | 4 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 票据打印机 | 台 | 4 |  |
|  | 软件 | 安检信息管理系统软件 | 套 | 1 |  |
| 12 | 办公设备 |  |  |  |  |
|  | 电脑 |  | 台 | 45 |  |
|  | 打印机 |  | 台 | 8 |  |
|  | 传真机 |  | 台 | 6 |  |
|  | 电话机 |  | 台 | 45 |  |
|  | 碎纸机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 路由器 |  | 台 | 若干 |  |
|  | 交换机 |  | 台 | 若干 |  |
| 13 | 办公会议系统 |  |  |  |  |
|  | 投影仪 |  | 台 | 1 |  |
|  | 电源线 |  | 根 | 1 |  |
|  | 信号输入输出线 |  | 根 | 1 |  |
|  | 电视机 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 办公OA系统 |  |  |  |  |
|  | 因为现在统一使用集团OA平台服务 | 器，因此惠州机场只需维护客户端即可 | 个 | 200 | 客户端 |
| 15 | 数据备份一体系统 |  |  |  |  |
|  | 爱数VX800 | 包含CPU、内存、储存设备等硬件及软件平台 | 套 | 1 |  |
| 16 | 信息安全防御系统 |  |  |  |  |
|  | 绿盟下一代防火墙系统 NFNX3-CH1710 |  | 台 | 2 |  |
|  | 绿盟网络入侵防护系统 NIPSNX3-CH1330 |  | 台 | 3 |  |
|  | 绿盟下一代防火墙系统 NFNX3-CH1510 |  | 台 | 1 |  |
|  | 杀毒管理中心电脑 扬天M4000e |  | 台 | 2 |  |
|  | 金山V8+终端安全系统 V8.5 | 200个客户端授权 | 套 | 1 |  |
| 17 | 航管楼及塔台 |  |  |  |  |
|  | 无线集群通信对讲系统 | 1套包含手持65个终端 | 套 | 1 |  |
|  | UPS设备 | 40KVA、4小时 | 台 | 2 | 航管楼 |
|  | UPS设备 | 10KVA、4小时 | 台 | 1 | 塔台 |
|  | GPS时钟系统 | 子钟6套 | 项 | 1 | 塔台 |
|  | 路由器 |  | 台 | 若干 |  |
|  | 交换机 |  | 台 | 若干 |  |
| 18 | 信息集成系统 |  |  |  |  |
|  | AODB服务器 | 机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G | 台 | 2 |  |
|  | 中间件服务器 | 机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G | 台 | 2 |  |
|  | 应用系统服务器 | 机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G | 台 | 1 |  |
|  | 软件 | 航班报文管理软件 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 双机集群软件 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 机场信息集成系统软件 | 套 | 1 |  |
|  | 接口软件包 | 含以下内部接口： 离港系统 时钟系统 航班显示系统 安检信息系统 自动广播系统（国内、国际航站楼） 机场财务系统（预留） 机场配餐系统（预留） 楼宇控制系统 机场货运管理系统（预留） 集团多机场运营管理接口（预留） 含以下外部接口： 空管 航空公司（预留） 油料公司 门户网站 | 套 | 1 |  |
|  | 光纤通道主机适配卡 | 8G双口HBA卡（配相应光纤线缆以及模块） | 台 | 4 |  |
|  | 存储设备 | 磁盘阵列 2.规格:支持2根或以上的光纤通道联接硬盘容量不少于3T双控制器，四个光纤通道接口，支持RAID 0、1、5、6、10， | 台 | 2 |  |
|  | 系统维护管理终端 | 参数:i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+24寸显示器 | 台 | 2 |  |
|  | 集成系统终端 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上； 千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口； Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 50 |  |
|  | 便携式电脑 | i5-7200U(2.5GHz/3MB/双核)/14'' FHD AG 1920 x1080 防眩光屏/8G 2133Mhz(1根)内存/256G SATA3 SSD/集成显卡Win10 专业版 | 台 | 2 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | A4打印机 | 台 | 3 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | A3打印机 | 台 | 2 |  |
|  | 输入设备 | 扫描仪 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机-非PoE，双引擎，双电源；4个千兆以太网光口；8端口万兆以太网光接口；24端口千兆以太网电接口 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机,支持支持8个10/100/1000BASE-T电口，24个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，包含SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 台 | 10 |  |
|  | 交换机 | :以太网交换机主机,支持支持48个10/100/1000BASE-T电口，4个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，包含SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 台 | 2 |  |
|  | 物理防火墙 | 1.Web应用防火墙 2.标配网口：标配网口：4千兆电口管理口， 千兆业务电口*4（含2组硬件BYPASS模块），千兆业务光口*4（标配多模SFP模块*2，不含硬件BYPASS模块），硬盘容量：1T，内存：16G，电源：1+1热插拔冗余电源，硬件性能：应用吞吐量4Gbps，HTTP最大并发数30万，HTTP最大新建数3万 | 台 | 2 |  |
|  | 综合安全网关 | 1.名称:综合安全网关 2.规格:双交流电源；含12*GE电口，12*SFP光口，2*SFP+光口；网络吞吐量10Gbps；最大并发连接数大于400万，每秒 | 台 | 4 |  |
|  | 运维审计和风险控制平台 | 标配网口：2千兆电口管理口，千兆业务电口*4 硬盘容量：1T*2，RAID 1；内存：8G；USB口：USB2.0口*2；串口：RJ45口*1；电源：1+1热插拔冗余电源 | 台 | 1 |  |
|  | 数据库审计和风险控制平台 | 网口类别:1管理口+1HA口+4审计口；网口类型:1000M电口*2和1000M光口*2（标配2个SFP模块、3米LC-LC跳线）；硬盘:1T*2（支持RAID1） 内存8G；电源:双电源 吞吐能力：2000M；峰值事务处理能力:20000(条/秒)；日志数量存储:4亿条 含软件基本模块 | 台 | 1 |  |
|  | 综合日志审计平台 | 4个工作口，2个管理口，1个console口，内存8GB，磁盘1T*1，EPS4000/S（峰值5000/秒），双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 单向网闸 | 单电源；内网：4个千兆端口和2个SFP插槽，1个HA口（双机热备），1个Console（管理接口）；外网：4个千兆端口和2个SFP插槽，1个HA口（双机热备），1个Console（管理接口）；内部数据交换速率5Gbps，吞吐量≥950Mbps，并发连接会话数≥20万，系统延时<1ms； | 台 | 2 |  |
|  | 防病毒服务器 | 机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G，可配≥512GB，≥16个DIMM 插槽，4个600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘， | 台 | 1 | 含软件 |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机,24个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 |  |  |  |  |
| 19 | 室内无线网络系统 |  |  |  |  |
|  | 管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB；500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能； 键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器； 总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 无线控制器 | 1.名称:WiFi无线控制器（含管理软件） 2.规格:双电源，增强型无线控制器license授权函-管理32AP-企业网专用-V7专用 | 台 | 1 |  |
|  | 防火墙 | 防火墙主机,16个10/100/1000BASE-T端口,8个100/1000 BASE-X SFP端口,2个Slots | 台 | 1 |  |
|  | 路由器 | 千兆综合业务网关(4GE Combo+2SFP,支持双电源,1U)，双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持28个10/100/1000BASE-T端口,支持8个1G SFP combo端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,双电源、双风扇 | 台 | 1 |  |
|  | 光模块 | 1.名称：多模光模块 2.传输速率: 1.25Gb/s,GE,OC24 3.本体安装、调试 4.其他:详见设计及本项目主要设备技术规范 | 对 | 5 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:POE接入交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口,支持AC/DC | 台 | 6 |  |
|  | 无线接入点 | 内置天线三频2条流 802.11ac/n AP-FIT | 个 | 27 |  |
| 20 | 楼宇自控系统 |  |  |  |  |
|  | 楼宇自控管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB；500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽;至少1个DPI 接口；Windows 15商业版及以上操作 | 台 | 1 |  |
|  | 智能照明自控管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB；500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽;至少1个DPI 接口；Windows 15商业版及以上操作 | 台 | 1 |  |
|  | 电力监控管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB；500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽;至少1个DPI 接口；Windows 15商业版及以上操作 | 台 | 1 |  |
|  | 系统管理服务器 | 2×4GB DDR3;硬盘：2×146GB;CPU：多核 | 台 | 1 |  |
|  | 软件 | BAS软件（系统软件、数据库软件、应用软件） | 套 | 1 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | A4打印机 | 台 | 1 |  |
|  | 接口网关 | 协议转换网关，负责冷水机组、电梯、扶梯等的协议转换 | 个 | 14 |  |
|  | 网络控制器 | .网络控制器,上行：10/100M的RJ45；下行：BACnet； | 台 | 3 |  |
|  | 控制箱 | DDC控制箱 | 台 | 8 |  |
|  | 控制器 | DDC控制器 | 台 | 32 |  |
|  | 二氧化碳采集器 | 二氧化碳采集器 | 台 | 5 |  |
|  | 传感器 |  | 支 | 51 |  |
|  | 风阀执行器 |  | 台 | 18 |  |
|  | 水阀执行器 |  | 个 | 13 |  |
| 21 | 安保保卫信息系统 |  |  |  |  |
|  | 工作站 | i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+19寸显示器 | 台 | 12 |  |
|  | 系统管理服务器 | 内存：2×4GB DDR3;硬盘：2×146GB;CPU：多核 | 台 | 2 |  |
|  | 存储设备 | 1.名称:磁盘阵列 2.规格:容量：5×450GB，双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 接口服务器 | 内存：2×4GB DDR3;硬盘：2×146GB;CPU：多核 | 台 | 4 |  |
|  | 系统管理服务器 | 1.名称:安保信息数据库服务器 2.规格、参数:内存：2×4GB DDR3;硬盘：2×146GB;CPU：多核 | 台 | 2 |  |
|  | 综合安全网关 | 双交流电源，含12*GE电口，12*SFP光口，4*SFP万兆光口，网络吞吐量20Gbps，最大并发连续数大于500万，每秒新建HTTP连接数大于30万 | 台 | 1 |  |
|  | 综合安全网关 | 含10*GE电口，1个console口，网络吞吐量4Gbps，最大并发连续数大于150万，每秒新建HTTP连接数大于3.5万 | 台 | 2 |  |
|  | 综合日志审计平台 | 4个工作口，2个管理口，1个console口，内存8GB，磁盘1T*1，EPS4000/S（峰值5000/秒），双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 汇聚交换机 | 以太网交换机主机，支持12个10/100/1000SACE-T电口，4个1000BASE-X SFP端口，双电源、双引擎、双风电 | 台 | 2 |  |
|  | 安全保卫信息系统软件 | 安全保卫信息系统软件 | 套 | 1 |  |
| 22 | 道口综合管理系统 |  |  |  |  |
|  | 道口中央控制系统 | 道口中央控制系统（包含系统集成控制主机、系统集成控制模块、系统集成控制台、车辆检测器及地感线圈组、系统集成控制软件） | 套 | 1 |  |
|  | 车辆底盘拍照系统 | 1.测试类别:车辆底盘拍照系统（包含地盘图像合成处理软件、3.5米车底拍照系统、仓体环境控制系统、3.5米车顶拍照系统） | 套 | 1 |  |
|  | 全自动防撞墙系统 | 1.名称:全自动防撞墙系统（包含防撞墙、液压控制机、液压油管、抗磨液压油、液压站防护机柜、自动抽水泵） | 套 | 1 |  |
|  | 车牌自动识别系统 | 1.名称:车牌自动识别系统（包含出入口车牌号码抓拍单元、车牌识别工控主机、车牌号码自动识别软件） | 台 | 1 |  |
|  | LED显示牌系统 | 1.名称:LED显示牌系统（包含控制机、显示屏体、应用软件） | 台 | 1 |  |
| 23 | 道口综合管理系统合计 |  |  |  |  |
|  | 监控工作站 | i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+19寸显示器 | 台 | 1 |  |
|  | 监控摄像设备 | 1.名称:室内枪式固定摄像机（带镜头、防护罩、支架） 2.参数:1080P@30帧,cmOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机 | 台 | 3 |  |
|  | 监控摄像设备 | 1.名称:室内半球固定摄像机 2.参数:1080P@30帧,cmOS星光级 ICR日夜型半球网络摄像机 | 台 | 6 |  |
|  | 拾音器 | 1.名称:拾音器 2.规格:全向数字降噪；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器 | 个 | 3 |  |
|  | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁现场控制器 2.功能、参数:网络型，自带电池（后备时间30min） | 台 | 1 |  |
|  | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.规格:自带密码输入键盘 | 台 | 2 |  |
|  | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁闸机 2.类别:品种:三辊闸 工作方式:半自动 材质:304不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 磁力锁 | 双门磁力锁 | 个 | 1 |  |
|  | 安防网接入交换机 | 1.名称:安防网接入交换机 2.功能:品种:交换机 产品说明:16口百兆，支持PoE供电 | 套 | 1 |  |
|  | 监控工作站 | i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+19寸显示器 | 台 | 1 |  |
|  | 生产网接入交换机 | 8口10/100M自适应电口交换机，2个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个扩展槽，直流电源 类型:千兆以太网 | 套 | 1 |  |
|  | OA网接入交换机 | 9口百兆POE非网管交换机，8百兆POE电口+1百兆电口，非网管 | 套 | 1 |  |
| 24 | 飞行区围界报警 |  |  |  |  |
|  | 控制器 | 双防区控制器 | 个 | 45 |  |
|  | 应用软件 | 周界防护系统管理软件 | 套 | 1 |  |
|  | 模块 | 继电器模块 | 个 | 45 |  |
|  | 模块 | 1.名称:供电模块 2.规格、型号:防水 | 个 | 45 |  |
|  | 模块 | 1.名称:防雷保护模块 | 个 | 45 |  |
|  | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.规格、型号:10KV | 套 | 135 |  |
|  | 服务器 | 1.名称:广播系统服务器（含软件） 2.规格:intel芯片×86构架，集成8声道声卡，支持7.1声道输出，128G固态硬盘+500G外置硬盘，带扩展槽，四核处理器，DDR3 1333MHZ 4G以上 | 台 | 2 |  |
|  | 服务器 | 1.名称:报警系统管理服务器（含软件） 2.规格:机架式4U服务器，内存类型DDR4，内存容量32GB | 台 | 1 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:环网交换机（含模块） 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:工业级，8电口，4光口，千兆 | 台 | 45 |  |
|  | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:12芯 | 个 | 45 |  |
|  | 扬声器 | 1.名称:号角扬声器 2.规格、型号:定阻，30W | 只 | 89 |  |
|  | 功率放大器 | 1.名称:功放（带网络音频解码器） 2.规格、型号:100W | 台 | 45 |  |
|  | 其他设备 | 1.名称:USB语音存储器 2.规格、型号:2G | 块 | 45 |  |
|  | 投光灯 | 1.名称:节能型投光灯 2.附件配置:带支架 3.光源数量、规格:30W | 套 | 640 |  |
|  | 监控摄像设备 | 室外高清数字球机 | 套 | 17 |  |
|  | 监控摄像设备 | 室外高清数字枪机 | 套 | 99 |  |
|  | 收发器 | 光纤收发器 4电口，千兆 | 台 | 4 |  |