广东省机场管理集团有限公司惠州机场

公司零星维修工程合作商项目

综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

地址：惠州市惠阳区平潭镇

总目录

第一部分  邀请函

第二部分  报价人须知

第三部分  合同条款

第四部分  项目报价文件格式

第五部分  用户需求书

第一部分  邀请函

广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司（以下简称“采购人”）拟对公司所属建筑物、构筑物、道路、围网、给排水等设施设备维护维修项目，进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 1.项目概况：

1.1项目名称：惠州机场公司零星维修工程合作商项目

1.1.1 项目编号：HZJC-CG-2022010

1.2项目地点：惠州市惠阳区平潭镇惠州机场

1.3 项目内容：包括但不限于惠州机场T1、T2航站楼、综合业务备勤用房、货运站、中心电站、消防站、航管楼、安检道口、停车场、区内道路、绿化等设施建筑物合计总面积约26000平方米；停车场约21000平方米；绿化约2000平方米。以上建筑物土建工程修缮及附属设备设施的日常维修、维护，照明、供水、供电、弱电、中央空调、分体空调、给排水、消防设施的维护维修、防水补漏、排水沟清理及应急抢修等工作，单项工程评估价在100000元以下。（详见第五部分用户需求书）。

- 1.4.采购内容：

1.4.1采购内容及限价：报价人应按照清单报价（第四部分附录2）和政府关于建筑装修、修缮工程有效定价文件下浮率形式进行报价，下浮率最高不得超过20%，详细的用户需求参见第五部分用户需求书。本采购项目不分包，报价人必须对本项目全部内容进行报价，报价包含所有税费，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致报价无效。附件为各类维修单价和人工费限价，除采购人确定的清单价格外，其他零星工程，按下浮率报价。

1.4.2 维修工程造价：最终以实际工程量结算金额，结算时最终报价人需向采购人开具增值税专用发票。

1.4.3工程款项结算方式：季度结算一次，采购人将委托工程造价咨询机构对工程款按照报价下浮率进行审核，采购人对工程款进行复核，最终按采购人审定的金额结算工程款。

*1.4.4工程质保期：土建、装修、维修质保1年；动力设备、供水、供电、

消防设备零部件更换质保6个月；整体更换质保1年，其他维修项目按照相关行业要求执行。

1.4.5 *项目方式及期限：选取3家单位作为惠州机场零星维修工程合作商，根据排名和考核分配工作量，合同方式采用1+2年模式。即第一个合同年末，采购人对报价人就施工质量、响应速度、服务态度以及安全管理等方面进行综合考核评价，如获得成交报价人工作获得采购人满意，且综合考评分数达80分以上，合同履行期限从采购人考评合格之日起延续两年。若考评综合分在80分以下，本合同终止（考核评分表见合同部分），且考核评分结果关联修缮工作任务分配。

详细内容请参阅综合评审文件第五部分“用户需求书”的相关内容。

2.合格报价人资格条件：

2.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或者具有资质的分支机构，持有工商行政管理部门核发的营业执照。

2.2报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附录3）。

2.3报价人出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录7）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单查询（截图格式要求详见附录8）；

2.4法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

2.5未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

2.6本项目不接受联合体报价。

#### 2.7企业营业执照的经营范围应具有（但不限于）房屋装修、安装等资质。报价人应具备建筑、简易设备维修的能力。（以有效证书为准，需提供相关材料证明）。

2.8报价人需按本项目提供相应得施工技术方案、服务质量方案、安全文明施工措施、响应时间及服务等内容。

3、报价文件的提交形式、地址和截止时间

3.1报价人须采用现场递交或邮寄递交方式中之一的递交项目报价文件。

3.2报价文件递交或邮寄地址为：惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司4号楼

3.3递交报价文件时间： 2022年8月5日10：00止（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准，而不以邮寄、物流公司信息为准，采购人不承担因报价人逾期送达的任何责任）

3.4开标时间：2022年8月5日14：30（具体时间以采购人安排为准）

3.5报价文件须在指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

3.6采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

3.7将统一对所有报价文件同时进行拆封并交由本项目评委会进行评选，最终确定成交的报价人。

4、报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购信息查询：

http://wz.gdairport.com/ （广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台）

6、有关此次采购之事宜，可按下列联系方式向采购人联系：

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

联系地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司（仅顺丰快递才派送上门，若快递过程中造成延迟结果由报价人承担）。

联系人：罗先生

联系电话：13516662658

电子邮箱：hzjccg001@163.com

7、投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向纪检室投诉。

联系电话：0752-5718005

注：提出质疑的报价人，应当是已报名参与本项目采购活动的报价人；如本项目接受联合体投标的，质疑资料须由组成联合体的所有报价人法定代表人共同签字并加盖公章。

- 第二部分 报价人须知

一、说  明

## 1.项目说明

1.1广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司拟就惠州机场零星维修工程合作商项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交的报价人。

1.2采购范围

包括但不限于惠州机场T1、T2航站楼、综合业务备勤用房、货运站、中心电站、消防

站、航管楼、安检道口、停车场、区内道路、绿化等设施，建筑物合计总面积约26000平方米；停车场约21000平方米；绿化约2000平方米。以上建筑物土建工程修缮及附属设备设施的日常维修、维护，照明、供水、供电、弱电、消防设施的维护、应急抢修工作，单项工程评估价在100000元以下。

1.3采购要求：

1.3.1报价要求：报价人应按照附件清单报价（第四部分附录2）和政府关于建筑装修、修缮工程有效定价文件下浮率形式进行报价，下浮率最高不得超过20%，详细的用户需求参见第五部分用户需求书。本采购项目不分包，报价人必须对本项目全部内容进行报价，报价包含所有税费，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致报价无效。附件为各类维修单价和人工费限价，除采购人确定的清单价格外，其他零星工程，按下浮率报价。

1.3.2 维修工程造价：最终以实际工程量结算金额，结算时最终报价人需向采购人开具增值税专用发票。

1.3.3工程款项结算方式：季度结算一次，采购人将委托工程造价咨询机构对工程款按照报价下浮率进行审核，采购人对工程款进行复核，最终按采购人审定的金额结算工程款。

*1.3.4工程质保期：土建、装修、维修包1年；动力设备、供水、供电、消

防设备零部件更换包6个月；整体更换包1年，其他维修项目按照相关行业要求执行。

1.3.5 *项目方式及期限：选取3家单位作为惠州机场零星维修工程合作商，根据排名和考核分配工作量，合同方式采用采用1+2年模式。即第一个合同年末，采购人对报价人就施工质量、响应速度、服务态度以及安全管理等方面进行综合考核评价，如获得成交报价人工作获得采购人满意，且综合考评分数达80分以上，合同履行期限从采购人考评合格之日起延续两年。若考评综合分在80分以下，本合同终止（考核评分表见合同部分），且考核评分结果关联修缮工作任务分配。

## 2.定义

本文件中下列术语定义为：

服务：指报价人提供惠州机场公司零星维修服务。

报价人：符合第一部分“合格报价人资格条件”， 响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

合同：指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司与成交报价人签订。

## 3.合格的报价人

合格的报价人要求见邀请函中的要求。

## 4.合格的服务

- 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 5.报价费用

5.1报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 6.服务费

## 不在报价文件的报价中单列。

# 二、综合评审文件

# 1.综合评审文件构成

1.1综合评审文件包括：

第一部分   邀请函

第二部分   报价人须知

第三部分   合同条款

第四部分   项目报价文件格式

第五部分   用户需求书

1.2报价人应认真阅读综合评审文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照综合评审文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对综合评审文件各方面都做出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 2.综合评审文件的澄清

2.1采购人可以对已发出的综合评审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间前以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有报价人，该通知内容作为综合评审文件的组成部分。

2.2报价人对综合评审文件有异议的，应当在2022年7月29日10：00前以书面形式提出，纸质版应加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购邮箱hzjccg001@163.com。采购人将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有报价人发送，该答复作为综合评审文件的组成部分。

2.3采购人可根据综合评审文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 3.综合评审文件的修改

3.1综合评审文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对综合评审文件进行必要的澄清或修改。

3.2综合评审文件修改的纸质版并加盖公章扫描件以电子邮件方式发送给所有报价人，综合评审文件的修改内容作为综合评审文件的组成部分，具有约束作用。

3.3综合评审文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当综合评审文件、综合评审文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 4.采购语言及计量单位

4.1报价人提交的报价文件以及报价人与采购人的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

4.2综合评审文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 1.项目报价文件

1.1报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。商务和技术文件应分别编制，报价单位应将投标文件分两袋（包）密封包装，报价文件电子文件与报价文件正本一起密封，报价文件正本、副本分别密封包装外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、报价人联系电话和“在（综合评审文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖报价单位公章和法定代表人或授权代表人盖章或签名。

1.2报价文件的签署要求：

1.2.1报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

1.2.2报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，报价文件的副本可采用正本的复印件。

1.2.3报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖章或签字才有效。

1.2.4报价文件统一用A4幅面纸印制，正本和副本必须分开装订成册并逐页编目编码。

1.2.5报价文件应根据综合评审文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，严重影响评审的，将被视为无效投标。

1.2.6投标文件未按1.1进行密封和标记。

1.2.7投标文件必须符合上述要求，如出现偏离或不满足，将可能导致废标。

1.3报价文件包括纸质文件一式5份，电子文件一式1份。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

1.4电子文件包括以下内容：

1）一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件和技术文件；

2）一套WORD格式的电子版文本文件；

3）电子文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“电子文件”，与报价文件正本一起密封包装。

1.5报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用公制系统，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 2.商务文件（格式自拟，须与技术文件分开装订）

2.1封面：写明商务文件、项目编号及名称、报价人名称、日期。

2.2目录。

2.3广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台合作商登记表。

2.4报价函及报价明细表（格式见附录2）。

#### 2.5企业营业执照复印件，企业营业执照的经营范围应具有（但不限于）房屋装修、安装等资质。报价人应具备建筑、简易设备维修的能力。（以有效证书为准，需提供相关材料证明）。

2.6报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（格式见附录3）。

2.7法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录4）。

- 2.8报价人提供近三年（2019年1月1日至今）承担正在执行或已完成

的至少一个以上年度维修、维保工程项目业绩、年度维修框架合同业绩证明（以合同为有效业绩证明并需加盖单位公章）（格式见附录5）。

2.9组织机构人员（格式见附录6）。

2.10“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图。（格式见附录7）。

2.11信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的“严重失信主体名单”查询截图（格式见附录8）。

2.12 报价人需按本项目提供相应得施工技术方案、服务质量方案、安全文明施工措施、响应时间及服务等内容；

2.13报价人需提供项目经理维保维修业绩证明；

2.14报价人需提供管理及现场人员配备证明，技术管理人员包含企业专职造价师、专职专业施工员、专职资料员等（需提供证书复印件加盖公章以及2021年1月至今的社保证明复印件加盖公章）。

- 3.技术文件编制格式（注：格式自拟，须与商务文件分开装订）

3.1目录。

3.2组织架构。

3.3服务方案、响应时间。

3.4服务承诺及质量保证措施

3.5 应急方案。

3.6报价人认为有必要提供的其他资料。

## 4.知识产权和专利权

4.1报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用报价人在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

4.2报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.保密

如采购人向报价人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 6.报价文件有效期

6.1★项目报价文件应在邀请函规定的递交截止日起的90日历天有效期内保持有效。报价文件有效期短于此规定限期的投标，采购人将予以拒绝。

6.2特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可要求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购人的这种要求，同意延期的报价人在原有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

## 7.不允许偏离的条款

7.1综合评审文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离。

7.2对报价人须知6.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

7.3下述条款不应视作不可偏离：

1）未加注“★”号的条款；

2）用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

7.4项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 1.项目报价文件的密封和标记

1.1报价人应将项目报价文件应第三部分要求密封和标记。

1.2如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

1.3如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 2.递交报价文件截止时间

2.1报价人应将正本和所有副本及电子文件，由报价人代表按邀请函要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

2.2采购人可以通过修改综合评审文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 3.迟交的项目报价文件

采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

- 4.报价文件的修改和撤回

4.1报价单位在报价截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按综合评审文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。在报价截止时点之后，报价单位不得对其报价文件做任何修改和补充。

4.2报价单位在递交报价文件后，可以撤回其投标，但报价单位必须在规定的报价截止时点前以书面形式告知采购人。

4.3报价单位所提交的报价文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

# 五、综合评审过程

## 1.报价文件的递交

采购人在综合评审文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 2.评审小组

本项目的评审工作由采购人组织评审小组进行评审。评审小组成员为5人。

## 3.项目报价文件的评审

3.1评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

3.2算术错误将按以下方法更正：

1）如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。

3.3在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了综合评审文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与综合评审文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

3.4如果项目报价文件实质上没有响应综合评审文件的要求，其报价文件将被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将被拒绝：

1）不符合邀请函中“合格的报价人”要求；

2）报价有效期不符合综合评审文件规定；

3）报价人递交两种或以上报价方案和报价；

4）报价超过最高限价；

5）报价函没有法定代表人或没有授权代表签字且没有加盖公章；

6）报价文件没有法定代表人或没有授权代表签字且没有加盖公章；

7）法定代表人授权书没有法定代表人和没有被授权人的签字或没有加盖公章。

3.5如果通过初步评审的报价人少于5名，本次采购失败，采购人将修正综合评审文件后重新组织采购。

3.6如果重新组织评审通过初步评审的报价人仍然不足5名的，采购人按3.5条程序继续进行。

3.7没有符合资格条件报价人的项目，采购人将中止项目。

## 4.报价文件的评审步骤

4.1评标委员会对合格报价人的报价文件进行资格审查和有效性审查、评价报价文件是否符合综合评审文件的商务、技术等实质性要求；对通过有效性审查的报价文件按照综合评审文件确定的评标方法和标准进行商务、技术及价格评估、综合比较与评价。

4.2比较与评价：

1）商务评价（评分计算保留2位小数）：

各评委对通过资格审查的报价人对照各项商务要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一报价人的商务评价评分的算术平均值作为该投标人的商务评价得分。

2）技术评价（评分计算保留2位小数）：

各评委对通过资格审查的报价人对照技术要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一报价人的技术评价评分的算术平均值作为该投标人的技术评价得分。

商务、技术评价（60分），标准如下：

| 序号 | 评分细则 |  | 评分等标准 | 标准分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务 |  |  | 20分 |  |
| 1 | 企业资质 |  | 报价人经营范围除具有房屋装修、安装资质外，具有其他符合采购人日常零星维修所需资质的，每项得1分。 | 2 |  |
| 2 | 企业业绩 |  | 报价人自2019年1月1日起至今，具有类似年度维修框架合同业绩的，每提供一个同类项目业绩得2分。最高得4分。 注：以合同为准，合同方面要提供关键页（包括甲乙双方名称，项目合同项目名称、内容，甲乙双方落款，合同签订时间） | 4 |  |
| 3 |  | 项目经理业绩 | 项目经理具备两家以上单位维保维修业绩，每提供一个同类业绩得2分，最高得4分 | 4 |  |
| 4 |  | 管理及现场人员配备 | 对技术管理人员的评分要求：企业专职造价师1人、专职专业施工员1人、专职资料员1人（须配合各项零星维修任务即时整理资料）。 其他专业维修人员需提供人员资质 达到以上人员数量及专业要求的，每有一人得2分；最多得6分。 注：提供证书复印件加盖公章以及2021年1月至今的社保证明复印件加盖公章，否则不计分。 | 6 |  |
| 5 | 响应时间 |  | 半小时内到现场得4分， 45分钟内到现场得2分 1小时内得1分，超出1小时0分 | 4 |  |
| 二 | 技术 |  |  | 40分 | 得分 |
| 1 | 施工技术方案 15分 |  | 科学合理，对机场施工各种条件限制有一定了解，对不停航施工、控制区施工作业有针对性方案的。 | 15 |  |
|  |  |  | 施工技术方案可行的，但仍对机场施工认识不完整的。 | 10 |  |
|  |  |  | 施工技术方案基本合理的，但对机场施工运行无了解或认识极少的。 | 5 |  |
| 3 | 服务质量方案 15分 |  | 服务的质量、方法及措施完善，组织协调能力强，工作方案思路清晰，操作性强，有严格承诺严格遵守本次委托人对项目的各项要求和规定的。 | 15 |  |
|  |  |  | 服务的质量、方法及措施较完善，组织协调能力较强，工作方案思路比较清晰，操作性较强评为良，有承诺遵守本次委托人对项目的各项要求和规定的。 | 10 |  |
|  |  |  | 服务的质量、方法及措施一般，组织协调能力一般，工作方案思路清晰度及操作性一般，有承诺但不明确的或无承诺的。 | 5 |  |
| 4 | 安全文明施工措施10分 |  | 针对本项目的项目特点，对本项目提出的安全文明保障措施完整健全丰富的。 | 10 |  |
|  |  |  | 针对本项目的项目特点，对本项目提出的安全文明保障措施比较完整健全，基本满足需要的。 | 7 |  |
|  |  |  | 文明施工及安全管理体系及保证措施一般的。 | 3 |  |

（注：采购小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各报价人的商务技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

3）价格评估（评分计算保留2位小数）：

该分值（40分）为价格满分基数（其中需三方送审结算部分下浮比例占30分，按计费清单，即附件总价占10分），为客观计算得分。价格得分计算方法如下：

价格评分基准价确定方法：所有满足报名条件要求的报价人报价作的平均值为基准价。

①评标价（评标下浮比例）等于基准价（基准下浮比例）的，得40分；

②评标价（评标下浮比例）高于基准价（基准下浮比例）的，每高于基准价（基准下浮比例）0.1%，在40分的基础上扣0.5分,按比例采用插值法扣分，扣到0分为止；

③评标价（评标下浮比例）低于基准价（基准下浮比例）的，每低于基准价（基准下浮比例）0.1%，在40分基础上扣0.5分，按比例采用插值法扣分，扣到0分为止。

2）小数点后面保留两位，第三位四舍五入。

5.综合得分计算

每个报价人的综合得分（100分）=商务、技术评分（60分）+价格评分（40分），每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位。

## 6.成交报价人的确定

6.1评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

6.2采购人根据评审小组的推荐，确定本项目评审得分排名前三位的报价人为惠州机场公司零星修缮成交合作供应商。

## 7.与采购人的接触

7.1除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

7.2报价人试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都将导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 1.资格后审

1.1采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

1.2如果审查通过，则将合同授予综合得分最高的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，采购人将对技术和商务上充分满足综合评审文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 2.合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应综合评审文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的报价人。

## 3.授予合同时更改采购服务数量的权力

采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 4.接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 5.成交通知书

5.1在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的《成交通知书》以书面形式通知成交报价人。

5.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

## 6.签订合同

6.1成交报价人在收到《成交通知书》后，应派遣其法定代表人或授权代表与广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司签署合同。

6.2合同的组成基于本综合评审文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）第三部分 合同条款；

（2）采购人的澄清文件；

（3）第五部分 用户需求书；

（4）报价人的报价文件；

（5）《成交通知书》。

6.3如果成交报价人没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 7.成交结果通知

采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台（wz.gdairport.com）发布采购结果公示，并于公示完毕并无接到异议后14个工作日内向成交报价人发出《成交通知书》。

第三部分  合同条款

惠州机场公司零星维修工程合作商合同

甲方：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

地址：

乙方：

地址：

依照《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就惠州机场公司零星维修工程合作商事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

1.1工程名称：惠州机场公司零星维修工程合作商

1.2工程地点：惠州机场。

1.3 承包范围包括但不限于惠州机场T1、T2航站楼、综合业务备勤用房、货运站、中

心电站、消防站、航管楼、安检道口、停车场、区内道路、绿化等设施，建筑物合计总面积约26000平方米；停车场约21000平方米；绿化约2000平方米。以上建筑物土建工程修缮及附属设备设施的日常维修、维护，照明、供水、供电、弱电、消防设施的维护、应急抢修工作，单项工程评估价在100000元以下。

1.4承包方式：本项目价款根据乙方报价文件和报价清单内容进行工程造价总包干，包向市政、城管等政府审批部门沟通协调，包办理报建、审批等相关手续，包施工安装，包调试，包材料、保险及相关税费；包质量，包工期，包安全，包文明施工管理，包验收通过。

1.5工程质量：工程质量标准：合格

1.6工程质保期：土建维修质保1年、动力设备、供水、供电、消防设备零部件更换的质保6个月，整体更换的质保1年，其他维修项目按照政府相关行业要求执行。

第二条 合同期限

采用1+2年的模式，即本项目实施第一个合同年结束前一个月内，甲方，结合日常考核结果，对乙方就施工质量、响应速度、服务态度以及安全管理等方面进行综合考核评价（详见附件4），如获得采购人满意，且综合考评分数达80分以上（含）的，则合同履行期限自甲方考评合格之日起再延续两年，考核评分结果关联修缮工作任务分配。若考评综合分在80分以下（不含）的，则本合同期满后终止。

第三条  甲方权利和义务

3.1 对需要维修的工程项目填写书面维修通知单，通知乙方前来踏勘，进行施工交底，确认维修范围。向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明，并向乙方进行现场交底。协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

3.2指派      为乙方联络代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更等手续和其他事宜。

3.3 保证乙方维修的用水、用电等工作条件。

3.4 协助乙方维持现场秩序，及时处理各种问题。

3.5 在维修过程中若有变更，应提前五天通知乙方做好相应的准备，并负责随时检查督促工作进度和质量。

3.6  按期支付乙方的维修费用。

3.7  监督、检查乙方安全、文明施工情况。

3.8  组织人员验收工程竣工项目。

第四条  乙方权利和义务

4.1 指派      为乙方联络代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.2  需乙方维修的项目，乙方应积极响应并在约定的时间内完成维修任务，尽可能节约成本，提高物品利用率，每一维修项目需经双方负责人签字确认。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

4.3 接到甲方的维修通知后，乙方应积极响应，在双方商定的时间内到达现场检查项目损坏情况并协商制定具体维修措施。修复方案应充分考虑节约成本，提高物品利用率。

4.4  根据维修项目情况，按照甲方要求的竣工时间拟定施工方案和进度计划，对甲方要求提供设计、施工、竣工图纸的，乙方应予以配合。

4.5  服从甲方管理，按行业要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，参加竣工验收，严格执行施工规范、安全操作规程、消防管理规定、环境保护规定，施工期间严禁吸烟。乙方在施工生产过程中导致发生安全、火灾事故或人员伤亡事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。

4.6 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木，不得随意拆改原建筑物结构。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，采取切实有效措施降低施工对办公秩序的影响。

4.7  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

4.8  乙方施工人员不得随意进入施工作业区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

4.9  未经甲方同意，乙方不得将维修工程转包或分包予第三人，乙方擅自转分包的，视为违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的损失。

4.10  施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。如确有需要，应征得甲方同意。

4.11  遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定,符合有关规定、文明施工要求。管理好施工队伍，保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场垃圾处理等工作。

4.12  竣工之日起7天内按甲方要求拆除临时搭建的设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，负责施工现场的清洁。

4.13  现场施工场地或水、电、设备等产生的费用由乙方自理。

4.14  配合甲方做好竣工验收，编制项目结算。以派工方式进行施工的零星修缮项目，材料费用需根据市场价进行结算，按分项工程费用的8%确定综合管理费。

第五条 响应时间

5.1  要求提供设计图纸的项目，自接到甲方通知之日起1个工作日内上门考察，了解需求，5个工作日内提供设计方案。设计方案确定后3个工作日内提供施工方案及工程概算。

5.2  供水、供电、照明设备局部故障的,不影响运行及服务的，需1小时内赶到现场实施维修。

5.3  影响运行及服务或遇台风、雨水等自然灾害等突发紧急设备故障，对甲方正常工作、生产、生活造成影响的，需在30分钟内赶到现场处理。

第六条  关于工期的约定

6.1甲方要求比原来约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，但甲方无需支付乙方因赶工采取的措施费用。

6.2因甲方原因影响工期的，工期顺延。

6.3因乙方原因不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。

6.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第七条  关于工程质量及验收的约定

7.1  维修工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为评定验收依据。工程施工质量应达到国家质量评定合格标准。

7.2  如涉及隐蔽工程和中间工程的检查与验收，甲、乙双方应及时办理验收手续。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

7.3  由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

7.4  维修项目竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

7.5  工程竣工验收后，乙方提供工程有关资料给甲方。

- 合同价款及结算

8.1 合同价款：

8.1.1乙方在每季度10日前需将上季度的派工单、照片、工程量确认单、结算书、维修工作统计表等资料报送甲方（乙方现场巡视、相关文件编制的费用自理），结算书按照工程项目实施时最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《惠州地区建设工程常用材料税前综合价格》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》计价。

8.1.2结算:维修工程款每季度结算一次，结算金额根据甲方指定造价咨询机构审核后金额乘以（1-下浮率）计算，甲方在收到乙方开具的税率为9%的增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付工程款。（如遇国家税率调整，双方同意以造价审核后不含税价格为基础对结算总额进行调整）

- 8.1.3零星修缮派工：白天单项不连续作业派工项，超过2小时计0.5个工日；夜间施工每1.5小时计0.5个工日。如出现多项连续作业派工项，白天按照8小时计1个工日，夜间施工按照6小时计一个工日。

8.2甲方增值税专用发票开票信息：

公司名称： 广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

纳税人识别号：

开户银行：

银行帐号：

公司地址：

联系电话：

8.3乙方按照甲方的审结金额，提供相应额度的增值税专用发票交给甲方，甲方在收到乙方发票之日起15个工作日内付款。

8.4乙方银行账户信息

户 名：

开户行：

联行号：

账 号：

第九条  关于材料供应的约定

9.1工程维修项目由乙方负责采购材料、设备的应按时供应到现场。如采购的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对甲方造成损失的，以及导致的工期延误由乙方向甲方承担赔偿责任。

9.2工程项目实施所用的材料、设备，应为符合行业要求的新型合格产品，包括但不限于品牌、质量、性能、颜色、环保、节能等方面因素。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对甲方造成的损失由乙方负责。

9.3墙面、地面及天花等表面修补项目应该充分考虑颜色匹配，甲方对施工材料有特别要求的，在使用前须提供材料样板，经确认后方可采购、施工。

第十条  有关安全生产和防火的约定

10.1乙方提供的维修施工方案或图纸、作业说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

10.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《装修施工现场管理制度》和其他相关的法规、规范。

10.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第十一条  违约责任

1、验收不合格，承包人返修至工程质量合格为止，费用由承包人自理，工期不顺延。

2、维修人员接到报修后，必须在规定的时间内赶到现场，发生一次超出时间到达现场，扣罚500元。

3、维修质量不合格，发生一次扣500-2000元。

4、如发现施工现场未按要求围闭，视情节轻重每次扣500-2000元。

5、施工后现场未清理干净，发生一次扣200元。

6、结算未按照要求编写、未按时递交，发生一次扣200-1000元。

7、因整改或处罚累计扣至30000元，发包人有权单方终止合同。

8、维修人员不得故意损坏物流区设施设备后报修、不得虚报维修工程量，一经发现，发包人有权单方终止合同。

9、任何一方违反本合同约定的（简称“违约方”），合同另一方（简称“守约方”）可就违约事项书面通知违约方，并要求违约方在收到违约通知之日起3个工作日内纠正，并可要求违约方赔偿损失，如违约方在守约方发出通知超过3个工作日仍不纠正违约行为的，则构成根本违约，违约方应向守约方按本合同总金额10%支付违约金，违约金不足弥补损失的，违约方还应承担赔偿责任，且守约方有权单方解除本合同。

10、由于乙方原因，未按甲方要求时限竣工的，每逾期一天，乙方按工程项目价款的万分之五向甲方支付违约金。逾期30天以上（含）的，甲方有权单方解除本合同，乙方除应支付上述逾期违约金外，还应按本合同总金额10%向甲方支付违约金，违约金不足弥补损失的，乙方还应承担赔偿责任，

11、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

第十二条  合同履行过程监督管理

乙方在项目实施过程中的表现（包括故障响应、安全生产、服务态度、施工现场管理、项目经理出勤情况、以及甲方人员有效投诉等），将被甲方记录在案，作为履行合同年度综合考评依据。

第十三条 合同解除和终止

13.1 双方按合同约定内容履行法定义务至合同到期日自然终止，如乙方因维修服务、质量等因素不符合甲方要求，或经综合考评不合格（综合考评分数低于80分的，认定为不合格），甲方有权单方解除合同，但须提前15个日历天书面通知乙方。

13.2 合同履行期间，如果收到或通过其他渠道了解到乙方的工商部门不良信息记录，经核实，甲方有权单方解除本合同。

13.3 乙方未按要求时间响应的情况将由甲方记录在案的，若累计超过5次的，甲方有权单方解除本合同。

13.4 乙方在项目实施过程中发生重大责任事故，如火灾、伤亡等，致使甲方遭受重大损失或造成不良影响的，甲方有权单方解除本合同，并追究乙方的法律责任。

13.5 因遇到其他不可抗力的法定因素，导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可解除合同。

- 争议或纠纷处理

14.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

14.2甲乙双方不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  附则

15.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

15.2本合同所有附件均为本合同不可分割的部分。

- 附件：

1、惠州机场公司零星维修工程合作商报价单；

2、工程质量保证书；

3、廉政合同；

4、施工安全责任书

5、疫情防控承诺书

6、维修工程综合评分表

| 甲方（盖章）： 广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司 法定代表人或其委托代理人： | 乙方（盖章）： 法定代表人或其委托代理人： |
| --- | --- |

签订时间：2022年  月  日

签订地址：惠州机场公司

附件二

工程质量保修书

发包人:（全称）广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

承包人:（全称）

为保证在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、电气管线工程、给排水管道工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。

2． 质量保修期

2.1单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

2.2.1本合同工程通过竣工验收合格之日起 1 年。

2.2.2其他项目广州其他约定：按国家现行规范规程及相关标准和设计的有关要求进行。

3． 质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 2 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5．其他

5.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：

5.2本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

5.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

附件三

廉 政 合 同

发包人:（全称）广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

承包人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。

1双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查 处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理 结果的权利。

2发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承 包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不 得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排 施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备 供应、工程分包、劳务等经济活动。

3承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支 付的任何费用。

3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以 及出国出境、旅游等提供方便。

4违约责任

4.1    发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2    承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同法律效力

本合同作为广东省机场集团惠州机场公司零星维修工程合作商项目（工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8合同份数

本合同一式 陆 份，合同发包人 肆 份，承包人 贰 份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

本附件同施工合同具有同等的法律效应。

附件四：

安全生产合同

为在                 施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方，广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司(以下简称甲方)与施工方             (以下简称乙方)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行施工合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》、中有关安全生产的规定，认真执行施工合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．总承包人和专业分包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．专业分包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；专业分包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．总承包人和专业分包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或总承包人和专业分包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发    包    人：(单位全称)(盖章)             承    包    人：(单位全称)(盖章)

法 定 代 表 人                                法 定 代 表 人

或                                            或

其授权的代理人：                             其授权的代理人：

附件5：

疫情防控承诺书

广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司:

我公司作为 惠州机场公司零星工程的参建单位,为按规定做好参建期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,履行好《           》约定的义务和责任,特做如下郑重承诺:

一、严格落实国家和地方各级政府以及相关管理单位关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求,自觉接受贵单位监督,对所负责工程范围内的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作承担主体责任。

二、建立健全防控管理体系,编制疫情防控预案,认真履行疫情防控职责,采取包括但不限于以下措施,切实防范好工程建设过程中的疫情传播和扩散:

(一)切实加强工程现场管理。严格落实建筑工人实名制管理制度,实施工地封闭管理,严格管控人员出入工程建设现场及时掌握参建人员的动态信息,加强检疫查验和健康防护,完善排查和登记制度,密切监测参建施工队伍等相关人员的健康状况,提供必要的卫生防护用品,保障参建人员的身体健康和生命安全。

(二)认真开展消毒防疫工作。要按照当地防疫部门要求,落实防疫消毒措施,对工地、宿舍、食堂等重点部位加大清洁、消毒和通风力度,做好垃圾清运、污水处理、沟渠及下水道疏通等工作,严禁垃圾偷倒乱倒,阻断疫情扩散和传播条件。

(三)一旦发现疑似疫情人员或来往疫区人员要立即采取隔离、送医等措施,并按规定程序向有关疫情防控部门和贵单位报告。

三、在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间,若因我公司原因导致参建人员等群体发生疫情,由此产生的一切责任皆由我公司自行承担,对贵单位造成直接或间接损失以及不良影响的,我公司将承担全部赔偿责任并负责消除不良影响。

四、切实保障好工程质量和工期进度,落实好安全生产责任,确保疫情防控期工程质量不减、标准不降、工期不拖、安全有序。

特此承诺。

承诺人:

二0二一年   月   日

附件6：

惠州机场公司零星维修工程合作商综合评分表

部  门：                                       日  期：     年   月   日

| 项 目名 称 |  |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评价内容 | 分 值： 优：10-9分；良：8-7分，差：6分以下 |  | 评分标准 |
| 1 | 故障响应 |  |  | 接到故障电话后及时赶到现场为优，拖延4小时以内为良，拖延4小时以上为差。本项参考各合作商投标文件到场维修时间承诺。 |
| 2 | 施工组织安排 |  |  | 施工队伍有项目经理、人员搭配科学合理为优，分工欠合理、出现窝工为良，其他情形为差。 |
| 3 | 工人服务态度 |  |  | 工人服务态度好，服从甲方管理为优，不服从甲方管理、我行我素、态度傲慢为良，被甲方员工投诉（经查实有效）、态度恶劣为差。 |
| 4 | 工人技术水平 |  |  | 工人技术水平好，动作娴熟为优，施工动作拖泥带水、不灵活为良，业务不熟练，经常返工为差。 |
| 5 | 施工现场管理 |  |  | 施工现场材料、设备堆放整齐为优，堆放欠整齐为良，堆放杂乱为差。 |
| 6 | 安全管理 |  |  | 施工现场员工安全意识强，有防护措施为优，无基本防护措施为良，存在安全隐患、被甲方发现、投诉为差 |
| 7 | 卫生管理 |  |  | 施工现场无大量垃圾堆放，随做随清为优，产生垃圾不及时清扫为良好，有大量垃圾堆积、影响场所卫生为差。 |
| 8 | 质量管理 |  |  | 有质量把关措施，施工成品精致、工艺好为优，施工成品粗糙为良，无质量把关措施、成品有瑕疵、需返工为差。 |
| 9 | 任务完成时间 |  |  | 按时完成施工任务为优，拖延半天为良，拖延一天为差。 |
| 10 | 履行合同情况 |  |  | 能完全按合同履行约定义务为优，部分履行合同义务，违约次数5次以下为良，经常不按合同履行义务，违约次数达5次（含5次）以上为差。 |
|  | 合计得分 |  |  |  |

经手人：                            联系电话：

附件7：

| 序号 | 类别 | 工作清单 | 计价单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 普通人工 | 工日 |  |
| 4 |  | 砌筑工（转瓦工） | 工日 |  |
| 5 |  | 砌筑（标准砖） | 立方米 |  |
| 6 |  | 混凝土浇筑 | 立方米 |  |
| 7 |  | 模板制安 | 平方米 |  |
| 8 |  | 油漆工 | 工日 |  |
| 9 |  | 抹灰工（一般抹灰） | 工日 |  |
| 10 |  | 抹灰（内墙） | 平方米 |  |
| 11 |  | 抹灰（外墙） | 平方米 |  |
| 12 |  | 铺贴地面瓷砖 | 平方米 |  |
| 13 |  | 铺贴外墙瓷砖 | 平方米 |  |
| 14 |  | 管工 | 工日 |  |
| 15 |  | 电工 | 工日 |  |
| 16 |  | 其他技术工 | 工日 |  |
| 17 |  | 电焊工 | 工日 |  |
| 1 | 台班 | 随车吊 5吨吊车 | 台班 |  |
| 2 |  | 挖土机（70以下小型） | 台班 |  |
| 3 |  | 运输车 5吨 | 台班 |  |
| 1 | 门 | 玻璃门地弹簧更换(门页2.5米以下) | 套 |  |
| 2 |  | 玻璃门地弹簧更换(门页2.5米以上，含2.5米) | 套 |  |
| 3 |  | 门球型锁维修 | 次 |  |
| 4 |  | 门球形锁更换 | 次 |  |
| 5 |  | 防火门锁更换 | 个 |  |
| 6 |  | 门把手及配件维修 | 次 |  |
| 7 |  | 门把手及配件更换 | 次 |  |
| 8 |  | 烧焊不锈钢门页 | 次 |  |
| 1 | 窗 | 窗框架、配件维修 | 次 |  |
| 2 |  | 窗玻璃更换 | 次 |  |
| 1 | 开关灯 | 普通照明灯维修更换 | 次 |  |
| 4 |  | 更换插座、开关面板、漏保、空气开关等 | 个 |  |
| 1 | 洗手间 | 水龙头维修 | 次 |  |
| 2 |  | 水龙头更换 | 次 |  |
| 3 |  | 感应水龙头维修 | 次 |  |
| 4 |  | 感应水龙头更换 | 次 |  |
| 5 |  | 小便器配件更换维修 | 次 |  |
| 6 |  | 冲水感应器维修 | 次 |  |
| 7 |  | 厕所堵塞疏通（简易） | 次 |  |
| 8 |  | 管道及厕所堵塞疏通（机械） | 次 |  |
| 9 |  | 拆、换洗手盆 | 个 |  |
| 10 |  | 更换普通pvc给水管、弯头或软管、水阀、电磁阀等 | 次 |  |
| 1 |  | 安装明敷电线 | 米 |  |
| 2 |  | 安装更换暗线 | 米 |  |
| 3 |  | 玻璃胶固定安装（含切除原胶） | 米 |  |
| 4 |  | 停车场系统更换道闸杆 | 次 |  |
| 5 |  | 换旗 | 个 |  |
| 6 |  | 室内墙面钻孔（非石材）安装 | 个 |  |
| 7 |  | 混凝土地面钻孔安装 | 个 |  |
| 8 |  | 手扶电梯开关 | 次 |  |
| 9 |  | 卷帘门电机更换 | 次 |  |
| 11 |  | 校正桌、柜门铰（合叶）、导轨、锁件 | 次 |  |
| 12 |  | 车位锁拆装 | 个 |  |
| 13 |  | 货站防撞条拆除安装 | 条 |  |
| 14 |  | 排故、引领、调试等 | 小时 |  |
| 1 | 行李转盘 | 月度保养 | 据实结算 |  |
| 2 |  | 季度保养（含月度保养） | 据实结算 |  |
| 3 |  | 年度保养（1次）含季度和月度保养 | 据实结算 |  |
| 4 |  | 电子称故障 清理杂物、螺丝脱落、松动 | 据实结算 |  |
| 5 |  | 电子称不准：重置、校验 | 据实结算 |  |
| 6 |  | 传送带光眼堵塞;清理光眼 | 据实结算 |  |
| 1 | 中央空调、空调 | 每周巡查及登记 | 据实结算 |  |
| 2 |  | 设备重启、复位类故障 | 据实结算 |  |
| 3 |  | 控制面板故障 重新设置 | 据实结算 |  |
| 4 |  | 其他零配件更换 | 据实结算 |  |
| 5 |  | 控制面板坏 更换 | 据实结算 |  |
| 6 |  | 风柜、泵及冷却塔故障 | 据实结算 |  |
| 7 |  | 分体空调安装 | 据实结算 |  |
| 8 |  | 分体空调雪种更换 | 据实结算 |  |
| 1 | 生活水泵、消防水泵及管线 | 巡查及登记、盘车、试运行 | 据实结算 |  |
| 2 |  | 阀门漏水更换密封、润滑油加注更换 | 据实结算 |  |
| 3 |  | 阀门故障维修、更换 | 据实结算 |  |

第四部分  项目报价文件格式

# 附录1

- 报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、统一社会信用代码 | 2、经营范围 | 3、登记机关 |
| 在职人数 |  | 注册资本（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

# 附录2

- 报 价 函

项目名称：惠州机场零星维修项目

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

根据贵方惠州机场零星维修项目采购的邀请函，作为经报价人正式授权代表报价人_______                       ________（报价人名称和地址）的报价文件书的代理人____________________（代理人，职务），在此提交项目报价文件，正本一份，副本四份。

签字人代表以此函申明并同意：

1）对随附报价表所规定的采购内容的投标报价（下浮率）为       %（大写： ______%）。

2）我方将承担按照综合评审文件的所有条款履行合同的责任和义务。

3）我方已详尽研究了所有综合评审文件包括修正文（如果有），并完全明白所有已提供的参考资料以及有关附件，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

4）我方之报价文件有效期为自报价之日起90日历天。

5）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

6）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同，直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

| 工作内容清单及计费方式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 工作清单 | 计价单位 | 含税单价限价 （元） | 报价 |
| 1 | 人工 | 普通人工 | 工日 | 230 |  |
| 4 |  | 砌筑工（转瓦工） | 工日 | 320 |  |
| 5 |  | 砌筑（标准砖） | 立方米 | 280 |  |
| 6 |  | 混凝土浇筑 | 立方米 | 50 |  |
| 7 |  | 模板制安 | 平方米 | 46 |  |
| 8 |  | 油漆工 | 工日 | 340 |  |
| 9 |  | 抹灰工（一般抹灰） | 工日 | 330 |  |
| 10 |  | 抹灰（内墙） | 平方米 | 18 |  |
| 11 |  | 抹灰（外墙） | 平方米 | 22 |  |
| 12 |  | 铺贴地面瓷砖 | 平方米 | 42 |  |
| 13 |  | 铺贴外墙瓷砖 | 平方米 | 48 |  |
| 14 |  | 管工 | 工日 | 280 |  |
| 15 |  | 电工 | 工日 | 280 |  |
| 16 |  | 其他技术工 | 工日 | 300 |  |
| 17 |  | 电焊工 | 工日 | 304 |  |
| 1 | 台班 | 随车吊 5吨吊车 | 台班 | 600 |  |
| 2 |  | 挖土机（70以下小型） | 台班 | 1000 |  |
| 3 |  | 运输车 5吨 | 台班 | 800 |  |
| 1 | 门 | 玻璃门地弹簧更换(门页2.5米以下) | 套 | 230 |  |
| 2 |  | 玻璃门地弹簧更换(门页2.5米以上，含2.5米) | 套 | 115 |  |
| 3 |  | 门球型锁维修 | 次 | 50 |  |
| 4 |  | 门球形锁更换 | 次 | 50 |  |
| 5 |  | 防火门锁更换 | 个 | 50 |  |
| 6 |  | 门把手及配件维修 | 次 | 30 |  |
| 7 |  | 门把手及配件更换 | 次 | 30 |  |
| 8 |  | 烧焊不锈钢门页 | 次 | 100 |  |
| 1 | 窗 | 窗框架、配件维修 | 次 | 30 |  |
| 2 |  | 窗玻璃更换 | 次 | 按实际工时结算，高空作业另增加费用 |  |
| 1 | 开关灯 | 普通照明灯维修更换 | 次 | 50 |  |
| 4 |  | 更换插座、开关面板、漏保、空气开关等 | 个 | 20 |  |
| 1 | 洗手间 | 水龙头维修 | 次 | 50 |  |
| 2 |  | 水龙头更换 | 次 | 50 |  |
| 3 |  | 感应水龙头维修 | 次 | 70 |  |
| 4 |  | 感应水龙头更换 | 次 | 70 |  |
| 5 |  | 小便器配件更换维修 | 次 | 50 |  |
| 6 |  | 冲水感应器维修 | 次 | 70 |  |
| 7 |  | 厕所堵塞疏通（简易） | 次 | 50 |  |
| 8 |  | 管道及厕所堵塞疏通（机械） | 次 | 200 |  |
| 9 |  | 拆、换洗手盆 | 个 | 150 |  |
| 10 |  | 更换普通pvc给水管、弯头或软管、水阀、电磁阀等 | 次 | 30 |  |
| 1 |  | 安装明敷电线 | 米 | 15 |  |
| 2 |  | 安装更换暗线 | 米 | 20 |  |
| 3 |  | 玻璃胶固定安装（含切除原胶） | 米 | 10 |  |
| 4 |  | 停车场系统更换道闸杆 | 次 | 50 |  |
| 5 |  | 换旗 | 个 | 10 |  |
| 6 |  | 室内墙面钻孔（非石材）安装 | 个 | 10 |  |
| 7 |  | 混凝土地面钻孔安装 | 个 | 12 |  |
| 8 |  | 手扶电梯开关 | 次 | 30 |  |
| 9 |  | 卷帘门电机更换 | 次 | 140 |  |
| 11 |  | 校正桌、柜门铰（合叶）、导轨、锁件 | 次 | 20 |  |
| 12 |  | 车位锁拆装 | 个 | 20 |  |
| 13 |  | 货站防撞条拆除安装 | 条 | 100 |  |
| 14 |  | 排故、引领、调试等 | 小时 | 30 |  |
| 1 | 行李转盘 | 月度保养 | 据实结算 | 按工种按其他技术工单价及实际工日结算 |  |
| 2 |  | 季度保养（含月度保养） | 据实结算 | 按工种按其他技术工单价及实际工日结算 |  |
| 3 |  | 年度保养（1次）含季度和月度保养 | 据实结算 | 按工种按其他技术工单价及实际工日结算 |  |
| 4 |  | 电子称故障 清理杂物、螺丝脱落、松动 | 据实结算 | 按工种按其他技术工单价及实际工日结算 |  |
| 5 |  | 电子称不准：重置、校验 | 据实结算 | 按工种按其他技术工单价及实际工日结算 |  |
| 6 |  | 传送带光眼堵塞;清理光眼 | 据实结算 | 按工种按其他技术工单价及实际工日结算 |  |
| 1 | 中央空调、空调 | 每周巡查及登记 | 据实结算 | 按工种电工单价及实际工日结算 |  |
| 2 |  | 设备重启、复位类故障 | 据实结算 | 按工种电工单价及实际工日结算 |  |
| 3 |  | 控制面板故障 重新设置 | 据实结算 | 按工种电工单价及实际工日结算 |  |
| 4 |  | 其他零配件更换 | 据实结算 | 按工种电工单价及实际工日结算 |  |
| 5 |  | 控制面板坏 更换 | 据实结算 | 按工种电工单价及实际工日结算 |  |
| 6 |  | 风柜、泵及冷却塔故障 | 据实结算 | 按工种电工单价及实际工日结算 |  |
| 7 |  | 分体空调安装 | 据实结算 | 按工种电工单价及实际工日结算 |  |
| 8 |  | 分体空调雪种更换 | 据实结算 | 按工种电工单价及实际工日结算 |  |
| 1 | 生活水泵、消防水泵及管线 | 巡查及登记、盘车、试运行 | 据实结算 | 按工种管工单价及实际工日结算 |  |
| 2 |  | 阀门漏水更换密封、润滑油加注更换 | 据实结算 | 按工种管工单价及实际工日结算 |  |
| 3 |  | 阀门故障维修、更换 | 据实结算 | 按工种管工单价及实际工日结算 |  |

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

- 3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

我司承诺（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

（1）取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

（2）由采购人没收合同履约保证金；

（3）三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

（4）对不良行为予以纪录，并进行公告；

（5）报广东省机场管理集团有限公司备案；

（6）其他行政处理决定。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 3.2企业声明

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

我公司就参加惠州机场零星维修项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此声明！

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

报价人名称：                          .

单位性质：                          .

地址：                          .

成立时间：        年   月   日

经营期限：                          .

姓名：         性别：     年龄：     职务：          .

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

附：法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

## 4.2法定代表人授权书

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为            的惠州机场扩容扩建项目还建部队工程监理服务项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                               （盖公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：            .

代理人身份证号码：                        职务：          .

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

注：法定代表人亲自参加报价活动的，无需出具此授权委托书。

# 附录5

- 报价人的类似业绩

| 项目 | 同类项目名称 | 时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近2年内（2019年1月1日至今）类似业绩，提供签约合同关键页复印件加盖公章（规模、时间以合同为准）。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录6

组织机构和人员

## 1.1组织机构

报价人应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与报价人总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要人员的具体安排情况。

## 1.2现场主要人员安排

报价人应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

主要人员名单（表一）

| 本项目担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事相关工作年限 | 注册资质证书证号 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写2人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人类似业绩须提供证明材料。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录7

- 国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及未被列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录8

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及未被列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

- 附录10

- 实质性（“★”项）响应表

| 序号 | 采购服务要求 | 采购服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.报价人必须对应采购文件的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.若综合评审文件无打“★”的条款此表请留空。

4.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 附录11

- 商务响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：报价有效期为报价文件递交截止日起90天，成交单位有效期延至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意采购人以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 8 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 附录12

- 技术响应表

| 序号 | 询价服务要求 | 报价服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 报价人必须对应综合评审文件“第五部分 用户需求书”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录13

- 资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：惠州机场零星工程维修项目

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有按照综合评审文件要求签署、盖章 |  |  |  |
| 2 | 有按要求提供广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表 |  |  |  |
| 3 | 有按要求提供报价函 |  |  |  |
| 4 | 报价人只递交一种报价方案和报价且没有超过最高限价 |  |  |  |
| 5 | 报价人为在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或者具有资质的分支机构，持有工商行政管理部门核发的营业执照。 |  |  |  |
| 6 | 有按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书 |  |  |  |
| 7 | 有按要求提供在“国家企业信用信息公示系统”查询的截图 |  |  |  |
| 8 | 有按要求提供在“信用中国”网站查询的截图 |  |  |  |
| 9 | 报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章） |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”或“不通过”。

5.本表为专家评审表，报价人无须在报价文件内提供。

第五部分  用户需求书

一、工程情况

项目名称：惠州机场公司零星维修项目

项目地点：惠州市惠阳区平潭镇

具体包括： 惠州机场公司T1、T2航站楼、综合业务备勤用房、货运站、中心电站、航管楼、安检道口、停车场、区内道路、绿化等

建筑物合计总面积约26000平方米；停车场约21000平方米；绿化约2000平方米。

维修项目内容：包括但不限于惠州机场T1、T2航站楼、综合业务备勤用房、货运站、中心电站、消防站、航管楼、安检道口、停车场、区内道路、绿化等设施建筑物合计总面积约26000平方米；停车场约21000平方米；绿化约2000平方米。以上建筑物土建工程修缮及附属设备设施的日常维修、维护，照明、供水、供电、弱电、中央空调、分体空调、给排水、消防设施的维护维修、防水补漏、排水沟清理及应急抢修等工作，单项工程评估价在100000元以下。（详见第五部分用户需求书）。

二、质保期

工程质保期：土建维修质保1年、动力设备、供水、供电、弱电、消防设备零部件更换的质保6个月，整体更换的质保1年，其他维修项目按照政府相关行业要求执行。

三、工程竣工验收依据

《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-9l)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

四、材料要求

工程项目实施所用的材料、设备，应为符合行业要求的新型合格产品，包括但不限于品牌、质量、性能、颜色、环保、节能等方面因素。墙面、地面及天花等表面修补项目应该充分考虑颜色匹配，采购人对施工材料有特别要求的，在使用前须提供材料样板，经确认后方可施工。

五、服务要求

成交报价人在签订合同后，应指定相关人员与采购人进行业务对接，及时承接维保、维修任务，在维修项目实施过程中，须遵守以下规定：

5.1 服从采购人管理。在项目实施前，应与采购人就项目实施方案、时间、地点、措施、人员安排等事宜进行充分沟通，随时服从采购人的监督、管理。

5.2 安全施工、文明施工。在采购人规定的时间内安排施工，做好安全防范措施，遵守操作规程。在办公楼内施工时，不得影响正常办公秩序。施工噪音、卫生等对办公场所的影响控制在最低限度。

5.3 做好现有成品及设备、设施保护。在项目实施过程中，必须对现有成品及有关设备、设施做好防护措施，如造成损坏，需免费修复。导致设备、设施停止工作造成损失的，需提供赔偿。

5.4 根据不同的维修项目，须派驻相应专业的项目经理组织施工，全程跟进项目实施，全程管理。

5.5 根据维修项目实际情况，需要提供图纸的，应根据采购人要求按照行业规范提供设计图纸、施工图纸及相关竣工材料。

- 5.6 遵守国家及地方政府有关部门对施工现场管理的规定，提供必要的施工资质文件，特殊工种必须持证上岗并从事证书内对应内容的工作，特殊工种证要到惠州机场公司相关部门备案，做好施工现场保护和垃圾清运工作。

报价人在项目实施过程中的表现（包括安全生产、服务态度、施工现场管理、项目经理出勤情况、以及采购人单位人员有效投诉等），将被采购人记录在案，作为履行合同年度综合考评依据。

六、响应时间

6.1 要求提供设计图纸的项目，自接到采购人通知之日起1个工作日内上门考察，了解需求，5个工作日内提供设计方案。设计方案确定后3个工作日内提供施工方案及工程概算。

6.2 供水、供电、照明设备局部故障的，需1小时内赶到现场实施维修。

6.3 春运期间的紧急维修，每日不少于两人值守，应急抢修半小时内到达现场处理，并制定抢修计划

6.4遇台风、雨水等自然灾害或突发紧急设备故障，对采购人正常工作、生产、生活造成影响的，需在30分钟内赶到现场处理。

报价人未按要求时间响应的情况将由采购人记录在案，作为合同年度执行情况综合评价依据，若累计超过5次的，甲方有权提前终止合同。

七、结算规则

1.乙方在每季度10日前需将上季度的派工单、照片、工程量确认单、结算书、维修工作统计表等资料报送甲方（乙方现场巡视、相关文件编制的费用自理），结算书按照工程项目实施时最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《惠州地区建设工程常用材料税前综合价格》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》计价。

2.结算:维修工程款每季度结算一次，结算金额根据甲方指定造价咨询机构审核后金额乘以（1-下浮率）计算，甲方在收到乙方开具的税率为9%的增值税专用发票后30个工作日内向乙方支付工程款。（如遇国家税率调整，双方同意以造价审核后不含税价格为基础对结算总额进行调整）

- 3.零星修缮派工：白天单项不连续作业派工项，超过2小时计0.5个工日；夜间施工每1.5小时计0.5个工日。如出现多项连续作业派工项，白天按照8小时计1个工日，夜间施工按照6小时计一个工日。