惠州机场弱电设备运行及维护

管理服务项目

综合评审文件

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司（盖章）

2022年7月

目  录

第一部分  邀请函	6

附件1	10

第二部分 报 价 人 须 知	11

一、说   明	12

1.项目说明	12

2.定义	13

3.合格的报价人	13

4.合格的服务	13

5报价费用	14

二、综合评审文件	15

1.综合评审文件构成	15

2.综合评审文件的澄清	15

3.综合评审文件的修改	15

4.采购语言及计量单位	16

三、项目报价文件的编制	17

1.项目报价文件	17

2.商务文件（格式自拟，须与技术文件分开装订）	18

3.技术文件（注：格式自拟，须与商务文件分开装订）	18

4.报价文件有效期	19

5.不允许偏离的条款	19

四、项目报价文件的递交	20

1.项目报价文件的密封和标记	20

2.递交报价文件截止时间	20

3.迟交的项目报价文件	20

4.报价文件的修改和撤回	20

五、综合评审过程	21

1.报价文件的递交	21

2.评审小组	21

3.项目报价文件的评审	21

4.报价文件的评审步骤	22

5.综合得分计算	25

6.成交报价人的确定	25

7.与采购人的接触	25

六、授予合同	26

1.资格后审	26

2.合同授予标准	26

3.授予合同时更改采购服务数量的权力	26

4.接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	26

5.成交通知书	26

6.签订合同	26

7.成交结果通知	27

第三部分合同条款	28

第四部分 项目报价文件格式	45

附录1	46

报价企业概况表	46

附录2	47

报 价 函	47

附录3 诚信承诺函及企业声明	48

3.1诚信承诺函	48

3.2企业声明	49

附录4	50

4.1法定代表人证明书	50

4.2法定代表人授权书	51

附录5	52

报价明细表	54

附录6	52

报价人的类似业绩	54

附录7	55

1.1组织机构	55

1.2现场主要人员安排	55

附录8	56

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求	56

附录9	57

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求	57

附录10	59

实质性（“★”项）响应表	59

附录11	60

商务文件响应表	60

附录12	61

技术文件响应表	61

附录13	62

资格审查和报价文件有效性审查表	62

第五部分 用户需求书	64

- 第一部分  邀请函

广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司（以下简称“采购人”）就惠州机场弱电系统运行维护服务项目进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

1.项目概况：

1.1项目名称：惠州机场弱电系统运行维护服务项目

1.1.1项目编号：HZJC-CG-2022011

1.2项目地点：广东省惠州市惠阳区平潭镇惠州机场。

1.3采购内容及项目限价

1.3.1采购内容详见用户需求书

1.3.2项目限价：198万元/年

1.3.3结算方式：协议有效期内以每三个月为结算周期支付协议费用。每三个月结束后的次月按本协议4.2款所述计算实际服务管理费用，乙方于每三个月结束后的次月按服务管理费用和非管理费用的相应金额分别开具等额有效税率为6%的增值税专用发票，附上考核结果（须双方代表签字认可）交至甲方。甲方在收到增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付相应费用。

1.3.4合同年限：合同期限为1年。自2022年9月8日至2023年9月7日。合同期内若各项考核满足采购人要求，经双方协商一致，合同期限可延期1年，费用标准另行协商。

2、合格报价人资格条件：

2.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或者具有资质的分支机构，持有工商行政管理部门核发的营业执照。

2.2报价人营业执照经营范围需包含计算机系统集成。

2.3报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消报价资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（格式详见附录3）。

2.4报价人出具未被列入以下系统相关名录的截图：

（1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

（2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单查询（截图格式要求详见附录9）；

2.5法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

2.6未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

2.7本项目不接受联合体报价。

3、报价文件的提交形式、地址和截止时间

3.1报价人须采用现场递交或邮寄递交方式中之一的递交项目报价文件。

3.2报价文件现场递交或邮寄地址为：惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司4号楼。

3.3递交报价文件截止时间：2022年8月9日10：00止。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准，而不以邮寄、物流公司信息为准，采购人不承担因报价人逾期送达的任何责任）

3.4开标时间：2022年8月9日14：30。（具体按采购人实际工作情况安排）

3.5报价文件须在指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

3.6采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

3.7采购人将统一对所有报价文件同时进行拆封并交由本项目评委会进行评选，最终确定成交的报价人。

4、报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购信息查询：

http://wz.gdairport.com/  （广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台）

6、有关此次采购之事宜，可按下列联系方式向采购人联系：

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

联系地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司4号楼

联系人：罗先生

联系电话：13516662658

电子邮箱：hzjccg001@163.com

联系地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇惠州机场公司4号楼。

7、投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向惠州机场公司纪检室投诉。

联系电话：0752-5718005

注：提出质疑的报价人，应当是已报名参与本项目采购活动的报价人；如本项目接受联合体投标的，质疑资料须由组成联合体的所有报价人法定代表人共同签字并加盖公章。

- 第二部分 报 价 人 须 知

# 一、说   明

## 1.项目说明

1.1广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司拟就惠州机场弱电设备运行及维护管理服务项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交的报价人

1.2采购需求

采购内容详见用户需求书

## 2.定义

本文件中下列术语定义为：

服务：指报价人提供弱电设备运行及维护管理服务相关技术支持。

报价人：符合第一部分“合格报价人资格条件”，响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

合同：指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司与成交报价人签订。

## 3.合格的报价人

合格的报价人要求见邀请函中的要求。

## 4.合格的服务

合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

# 二、综合评审文件

## 1.综合评审文件构成

1.1综合评审文件包括：

第一部分   邀请函

第二部分   报价人须知

第三部分   合同条款

第四部分   项目报价文件格式

第五部分   用户需求书

1.2报价人应认真阅读综合评审文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照综合评审文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对综合评审文件各方面都做出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 2.综合评审文件的澄清

2.1采购人可以对已发出的综合评审文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间前以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有报价人，该通知内容作为综合评审文件的组成部分。

2.2报价人对综合评审文件有异议的，应当在2022年8月5日10：00前以书面形式提出，纸质版应加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱hzjccg001@163.com。采购人将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有报价人发送，该答复作为综合评审文件的组成部分。

2.3采购人可根据综合评审文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 3.综合评审文件的修改

3.1综合评审文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对综合评审文件进行必要的澄清或修改。

3.2综合评审文件修改的纸质版并加盖公章扫描件以电子邮件方式发送给所有报价人，综合评审文件的修改内容作为综合评审文件的组成部分，具有约束作用。

3.3综合评审文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当综合评审文件、综合评审文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.4为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 4.采购语言及计量单位

4.1报价人提交的报价文件以及报价人与采购人的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

4.2综合评审文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 1.项目报价文件

1.1报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。商务和技术文件应分别编制，报价单位应将投标文件分两袋（包）密封包装，报价文件电子文件与报价文件正本一起密封，报价文件正本、副本分别密封包装外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、报价人联系电话和“在（综合评审文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖报价单位公章和法定代表人或授权代表人盖章或签名。

1.2报价文件的签署要求：

（1）报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

（2）报价文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，报价文件的副本可采用正本的复印件。

（3）报价文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖章或签字才有效。

（4）报价文件统一用A4幅面纸印制，正本和副本必须分开装订成册并逐页编目编码。

（5）报价文件应根据综合评审文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，严重影响评审的，将被视为无效投标。

（6）投标文件未按1.1进行密封和标记。

（7）投标文件必须符合上述要求，如出现偏离或不满足，将可能导致废标。

（8）报价文件包括商务技术文件纸质版一式5份，电子文件一式1份。商务技术纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

1.4电子文件包括以下内容：

（1）一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件和技术文件；

（2）一套WORD格式的电子版文本文件；

（3）电子文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“电子文件”，与报价文件正本一起密封包装。

1.5报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用公制系统，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 2.商务文件（格式自拟，须与技术文件分开装订）

2.1封面：写明商务文件、项目编号及名称、报价人名称、日期。

2.2目录。

2.3广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表。

2.4报价函（格式见附录2）。

2.5企业营业执照复印件。

2.6报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（格式见附录3）。

2.7法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录4）。

2.8报价明细表（格式见附录5）

2.9报价人的类似业绩（格式见附录6）。

2.10组织机构人员（格式见附录7）。

2.11“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图。（格式见附录8）

2.12信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）的严重失信主体名单查询截图（格式见附录9）。

2.13报价人认为有必要提供的其他资料。

- 3.技术文件（注：格式自拟，须与商务文件分开装订）

3.1目录。

3.2组织实施方案、人员计划方案、人员配备方案。

3.3质量控制及风险管控措施、安全防护和应急处理方案。

3.4履约进度计划。

## 4.报价文件有效期

4.1★项目报价文件应在邀请函规定的递交截止日起的90日历天有效期内保持有效。报价文件有效期短于此规定限期的投标，采购人将予以拒绝。

4.2特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可要求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购人的这种要求，同意延期的报价人在原有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

## 5.不允许偏离的条款

5.1综合评审文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离。

5.2对报价人须知4.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

5.3下述条款不应视作不可偏离：

（1）未加注“★”号的条款；

（2）用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

5.4项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 1.项目报价文件的密封和标记

1.1报价人应将项目报价文件按三、项目报价文件的编制要求密封和标记。

1.2如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

1.3如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 2.递交报价文件截止时间

2.1报价人应将正本和所有副本及电子文件，由报价人代表按邀请函要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

2.2采购人可以通过修改综合评审文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 3.迟交的项目报价文件

采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

- 4.报价文件的修改和撤回

4.1报价单位在报价截止时间前，可以对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按综合评审文件要求签署、盖章，并作为报价文件的组成部分。在报价截止时点之后，报价单位不得对其报价文件做任何修改和补充。

4.2报价单位在递交报价文件后，可以撤回其投标，但报价单位必须在规定的报价截止时点前以书面形式告知采购人。

4.3报价单位所提交的报价文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

# 五、综合评审过程

## 1.报价文件的递交

采购人在综合评审文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 2.评审小组

本项目的评审工作由采购人组织评审小组进行评审。评审小组成员为5人。

## 3.项目报价文件的评审

3.1评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

3.2算术错误将按以下方法更正：

（1）如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以数量乘单价为准计算总价。

（2）如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（4）如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。

3.3在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了综合评审文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与综合评审文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

3.4如果项目报价文件实质上没有响应综合评审文件的要求，其报价文件将被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将被拒绝：

（1）不符合邀请函中“合格的报价人”要求；

（2）报价有效期不符合综合评审文件规定；

（3）报价人递交两种或以上报价方案和报价；

（4）报价超过最高限价；

（5）报价函没有法定代表人或没有授权代表签字且没有加盖公章；

（6）报价文件没有法定代表人或没有授权代表签字且没有加盖公章；

（7）法定代表人授权书没有法定代表人和没有被授权人的签字或没有加盖公章。

3.5如果通过初步评审的报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正综合评审文件后重新组织采购。

3.6如果重新组织评审通过初步评审的报价人仍然不足3名的，采购人按3.5条程序继续进行。

3.7没有符合资格条件报价人的项目，采购人将中止项目。

## 4.报价文件的评审步骤

4.1评标委员会对合格报价人的报价文件进行资格审查和有效性审查、评价报价文件是否符合综合评审文件的商务、技术等实质性要求；对通过有效性审查的报价文件按照综合评审文件确定的评标方法和标准进行商务、技术及价格评估、综合比较与评价。

4.2比较与评价：

（1）商务评价（评分计算保留2位小数）：

各评委对通过资格审查的报价人对照各项商务要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一报价人的商务评价评分的算术平均值作为该报价人的商务评价得分。

（2）技术评价（评分计算保留2位小数）：

各评委对通过资格审查的报价人对照技术要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一报价人的技术评价评分的算术平均值作为该报价人的技术评价得分。

商务、技术评分（60分）标准如下：

| 综合 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分20分 | 财务状况 | 4 | 提供2019-2021年度经第三方审计的财务审计报告，从资产总额、资产负债率、收入总额、净利润、经营现金净流量等方面进行评价，综合评价优，得4分；综合评价良，得2-3分；综合评价差，得0-1分；无提供财务报表，不得分。（提供有效的证明资料复印件加盖公章） |
|  | 同类业绩 | 6 | 根据各报价人自2019年1月至今同类项目服务业绩数量进行评分，其中已完成或还在服务期内的民航信息系统运维项目业绩每个3分，其余行业同类业绩每个2分。无提供证明资料的，不得分，同一项目只计算一次，合同不重复计算，须提供项目合同复印件（要求编制合同汇总表并提供合同关键页复印件【加盖投标单位公章】作证明，关键页面须包含项目内容、金额、签署双方单位名称、签署日期等内容）。 |
|  | 管理制度 | 5 | 根据报价人在执行的企业管理制度（人员培训及管理、安全生产、风险管控等）的完善性评估履约能力高低，横向比较各报价人制度，综合评价优，得5分；综合评价良，得3-4分；综合评价一般，得1-2分；综合评价差，不得分。（提供有效的证明材料及制度复印件并加盖公章，没提供证明材料的不得分）。 |
|  | 专业资质 | 5 | 报价人具有以下资质证书的，每项得1分，需提供证明文件并加盖公章，同一项目只计算一次。 1.信息系统集成与服务资质 2.具有有效期内的信息技术服务标准（ITSS）运维服务能力成熟度三级及以上认证 3.ISO20000信息技术服务管理体系认证 4.ISO9001质量保证体系认证 5.安防技术防范系统设计、施工、维修资格证 |
| 服务 部分 40分 | 组织实施方案 | 12 | 根据各报价人提供的实施方案，从机构设置、人员配备、排班方式及项目运作流程等方面考察实施方案合理性，方案体系完整性，可操作性。进行横向比较打分， 对实施方案详尽性，是否合理，方案体系是否完整，可操作性强弱进行评价：优得9-12分，良得6-8分，中得2-5分，差得0-1分。 |
|  | 人员计划方案 | 4 | 根据各报价人人员计划方案，从人员招聘、培训进度、招聘渠道、队伍稳定措施计划等方面考核方案合理性、可操作性，可满足采购人运行保障使用需求。进行横向比较打分：优得3-4分，良得1-2分，差得0分。 |
|  | 人员配备方案 | 5 | 横向比较报价人拟派项目负责人管理经验进行评分：具备民航同类型项目3年含以上管理经验的得4-5分，具备民航1-2年管理经验的或具有其他行业3年以上管理经验的得2-3分，不具备管理经验或者管理经验不足以承担本项目管理职责的得0分。提供相关人员管理经验证明文件，并提供该人员近6个月在报价人单位购买社保记录证明资料，复印件加盖公章。 |
|  |  | 5 | 横向比较报价人拟派项目主要技术和服务人员数量、资质证照（具备计算机网络中级资格（网络工程师）、信息系统中级资格（系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师，满足其中之一）、弱电工程相关工作经验的IT硬件维护工程师、“消防设施操作员”初级及以上证书、通过航信离港、安检系统培训并取得航信授权）和工作经验能满足项目岗位需求，优得4-5分，良得2-3分，差得0-1分。提供相关人员资质证明文件，并提供相关人员近6个月在报价人单位购买社保记录证明资料，复印件加盖公章。 |
|  | 质量控制及风险管控措施 | 6 | 根据报价人质量保证措施及风险管控措施，把握项目的重点、难点分析及解决方案的可行性，能保障项目完成等方面进行横向比较打分：优得4-6分，良得2-3分，差得0-1分。 |
|  | 安全防护和应急处理方案 | 4 | 根据报价人安全文明措施、安全防护措施的完善性，以及应急处理措施齐全合理，切实可行进行评分。各报价人横向比较，优得3-4分，良得1-2分，差得0分。 |
|  | 履约进度计划 | 2 | 评标委员会根据报价人方案中对本项目的履约进度计划是否合理和可行进行横向比较评分：优得2分，良得1分，差得0分。 |
|  | 投标响应度 | 2 | 根据投标文件制作是否规范，内容组织是否合理、完整、逻辑严谨等方面评分，0-2分。 |

价格评估（评分计算保留2位小数）：

该分值（40分）为价格满分基数，评分标准如下：

| 评审项目 | 评审细则 | 价格权重 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 各报价人的价格得分按以下方法计算得出： 评标基准值为所有有效报价的算术平均值，评标基准价记为A,将其与各报价人报价（记为B）比较，满分40分。 （1）B＝A，得40分； （2）B比A每少1%，扣0.5分，得分=40-（A-B）/A×100×0.5； （3）B比A每多1%，扣1分，得分=40-（B-A）/A×100×1。 以上得分扣至0分止，所有数值均保留小数点后两位（插值法计算）。 | 40分 |

## 5.综合得分计算

## 4.综合比较与评价：

## 根据每个报价人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个报价人的综合得

## 分：

## W＝C ＋ S ＋ M

## 其中：

## W      某个报价人的综合得分；

## C       某个报价人的价格评审得分；

## S       某个报价人的服务评审得分；

## M       某个报价人的商务评审得分；

## 注： S、M均为所有评委评分的算术平均值。

## 6.成交报价人的确定

6.1评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

6.2采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交报价人。

## 7.与采购人的接触

7.1除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

7.2报价人试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都将导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 1.资格后审

1.1采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

1.2如果审查通过，则将合同授予综合得分最高的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，采购人将对技术和商务上充分满足综合评审文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 2.合同授予标准

采购人将把合同授予被确定为实质上响应综合评审文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的报价人。

## 3.授予合同时更改采购服务数量的权力

采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 4.接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 5.成交通知书

5.1在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的《成交通知书》以书面形式通知成交报价人。

5.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

## 6.签订合同

6.1成交报价人在收到《成交通知书》后，应派遣其法定代表人或授权代表与广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司签署合同。

6.2合同的组成基于本综合评审文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）第三部分 合同条款；

（2）采购人的澄清文件；

（3）第五部分 用户需求书；

（4）报价人的报价文件；

（5）《成交通知书》。

6.3如果成交报价人没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 7.成交结果通知

采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台（wz.gdairport.com）发布采购结果公示，并于公示完毕并无接到异议后14个工作日内向成交报价人发出《成交通知书》。

第三部分合同条款

惠州机场弱电设备运行及维护管理

服务协议

甲    方：

地    址：

邮    编：

法人代表：

联 系 人：

联系电话：

乙    方：

地    址：

邮    编：

法人代表：

联 系 人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就甲方将弱电设备运行及维护管理服务项目（简称：弱电设备运行及维护）外包给乙方的有关事宜，为明确双方的权利义务，达成如下约定：

第1条 定   义

1.1 本协议以人民币“元”为计量单位。

1.2 本协议中“年、月、日”均指公历年、公历月、公历日。

1.3 本协议所称“书面”均指书面形式，包括协议书、文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.4 本协议所称“业务外包”指，甲方根据自身经营需要，将部分（某个或某些项目）业务交由具有该类业务服务经验、良好的业绩、完备的资质、以及高效的管理团队的乙方进行代理，要求乙方服务人员到甲方的服务场所，利用甲方的服务工具或设备（也可由乙方自备），乙方承诺在确保满足甲方要求的服务标准的前提下，于本协议期限内，为甲方提供相应的外包项目服务，甲方向乙方支付项目外包费用。

1.5本协议所称“外包服务人员”指，乙方根据本协议约定，派驻到甲方的服务场所，符合本协议资格条件的、从事本协议约定的项目范围内的工作人员，所有工作人员在劳动人事、工资福利、社会保险等各方面均隶属于乙方。

- 总  则

2.1 根据本协议约定，甲方将本项目以业务外包的形式交由乙方负责，乙方应当在遵守国家、地方、行业相关法律法规及符合甲方相关制度规定的前提下，按照甲方工作流程和服务标准开展本项目服务工作，承担相应责任，依照本协议约定以及甲方要求，认真、负责、及时、保质保量地完成本协议项下服务内容。

2.2 乙方负责的本项目服务内容主要包括以下，具体内容及标准见附件1：

2.2.1.负责航站楼监控中心消防监控系统、BA系统、智能照明系统及弱电系统监控的日常值守运行、弱电机房的日常值守运行和设施设备维护维修。

2.2.2.负责惠州机场弱电系统的软件、硬件、网络等的运行维护、维修、检查、清洁、生产安全保障等工作。

2.2.3.具体系统包括但不限于：围界监控报警系统、信息集成系统、综合布线系统、计算机网络系统、离港控制系统（含移动MSTP 2M 专线1条，联通城域网12M/2M线路 1条维护及租赁费用，6万/年）、航班信息显示系统、航显广播系统、安检信息系统、公共广播系统、内部通信系统、视频监控系统、门禁控制系统、IPTV电视系统、时钟系统、停车场系统、自动转报系统、UPS电源系统、通信管网、固话语音、办公外设、弱电机房、信息云平台办公OA、一体化平台、消防控制中心等。具体内容以现场实际数量为准。

2.2.4.负责消防控制中心24小时值守，并准确操作消防自动报警系统；负责消防自动报警系统的实时监控，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警；负责门禁卡开通、信息写入、资料管理、门禁系统维护等工作；负责门禁系统的实时监控及门禁系统的设备运行和维护保障；负责机场围界报警、安防监控等系统的实时监控； 负责协助维保单位对本场进行的设备维护保养工作；负责惠州机场总报障电话席位接听报障电话、分配报障处理任务的席位值守工作。

2.2.5、负责协助与甲方人员一起开展弱电零星维修工作；

以上涉及设备及耗材由甲方提供。

2.3在协议期限内，乙方除应按本项目内容和要求履行义务外，还应无条件接受和服从甲方对本协议项目全方位的监督和管理。对于甲方认为的服务不合格或服务不达标的情形，乙方应及时进行改正或调整，直至甲方满意。

2.4甲、乙双方之间没有任何从属关系或彼此之间须承担任何连带责任关系。乙方应自行对其行为负责，独立承担因其自身行为所引起的全部责任后果。

2.5乙方从事本项目业务服务期间应以自身名义进行。乙方不得采取明示或暗示的方式，以甲方名义或甲方下属分支机构名义对外进行业务活动。

2.6乙方开展本项目使用的外包服务人员，与甲方不存在任何的劳动或劳务关系，由乙方自行承担用人主体相应的管理职责义务以及对外的责任义务。

2.7乙方承接本项目的经营利润原则上来源于甲方给与的项目服务管理费，乙方应承诺甲方每月支付的非管理费用不得作为项目收益，甲方有权对项目年度非管理费用进行审核，如与合同约定不符，甲方有权扣除差额。非管理费应当优先用于乙方人工成本，包含但不限于各项薪酬（含基本工资、社保等）、福利、培训等费用。乙方员工的基本工资不得低于甲方机场当地最低月工资水平，总体待遇不得低于甲方要求，乙方需每月提供实际工资发放表给甲方备案。乙方需按《劳动法》要求为员工投保各类保险、支付加班工资、高温补贴等，甲方有权对乙方对《劳动法》的履行情况进行监督检查，切实保障员工基本权益。

2.8本协议所涉价款均为含税价,在中国境内、外发生的与本协议执行有关的一切税费均由乙方负担。

2.9本协议所涉价款均为总包干价,除甲方提供的项目开展必要的办公、值班场所及场所运作所需的水电、网络、固定电话费用，及必要的场内生产工具和燃料消耗费用外，乙方承担完成本项目所需的人工成本、员工工服、劳保用品等所有费用。

2.10甲方提供给乙方开展项目的相关设施设备由甲方进行维护维修，因乙方人为等原因产生的耗损由乙方负责恢复至原样，乙方须保证设施设备在甲方年度资产盘点不发生缺损，否则乙方应照价赔偿甲方损失。甲方提供乙方开展项目的场所内及门前三包（卫生、绿化、秩序）由乙方负责。

2.11乙方需按照《劳动法》《劳动合同法》等国家相关法律法规，符合卫生、安全、劳动保护等相关标准，满足员工职业健康和项目安全管理需求。

2.12乙方清楚并接受以下事项：乙方所从事的业务受国家法律、法规、规章和甲方制度、手册的管理和约束。此种管理和约束不因国家法律、法规、规章和甲方制度、手册的增加、删减、变更而可以不被接受和遵守。

第3条   协议期限

协议期限为1年，自2022年9月8日至2023年9月7日。协议期内若各项考核满足甲方要求，经双方协商一致，协议期限可延期1年，费用标准另行协商。

第4条 协议金额及付款方式

4.1协议总金额为人民币：XX元（¥XX元)，即XX元/月（¥XX元/月），其中：非管理费（人工成本）为XX元/月（¥XX元/月），服务管理费用为人民币：XX元/月（¥XX元/月），税费为人民币：XX元/月（¥XX元/月）。

4.2服务管理费：本协议服务管理费作为考核费用，甲方根据每月考核结果（见附件2），计算每个月实际应该支付的服务管理费。若考核合格则全额支付，若考核发生扣分情况则按本协议约定相应扣减，扣除管理费后税费相应扣减。

4.3 结算方式：协议有效期内以每三个月为结算周期支付协议费用。每三个月结束后的次月按本协议4.2款所述计算实际服务管理费用，乙方于每三个月结束后的次月按服务管理费用和非管理费用的相应金额分别开具等额有效税率为6%的增值税专用发票，附上考核结果（须双方代表签字认可）交至甲方。甲方在收到增值税专用发票后15个工作日内向乙方支付相应费用。

4.4付款方式：银行汇款。

4.5账户信息

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户名称 |  | 开户名称 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 银行账号 |  | 银行账号 |  |
| 税号 |  | 税号 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系方式 |  | 联系方式 |  |

第5条  履约保证金

5.1 乙方应于本协议签订后10个工作日内，以银行转账的方式一次性交纳协议金额10%的履约保证金人民币XX元（大写：X元整），作为本协议生效的必要条件。甲方在收到乙方支付的履约保证金后，5个工作日内向乙方提供收据。

5.2如乙方在协议期限内存在损坏甲方的设备、设施、场地或者不符合甲方管理要求等其他行为，且需赔偿甲方损失或者依约需对乙方进行扣罚的，甲方有权按乙方实际应付金额及本协议约定的违约金或者扣罚金额，从履约保证金中直接扣除，乙方应在收到通知后10日内补足履约保证金。

5.3在协议期限内，甲方有权按照乙方承包的工作内容及费用的增减而调整履约保证金的金额，乙方必须按要求将保证金差额缴付甲方。

5.4 如乙方在协议期限内没有违约行为并已全部履行协议义务，甲方在协议期满后一个月内无息退还剩余履约保证金。

5.5 若因乙方违约导致本协议解除或提前终止，本协议履约保证金不予退还。履约保证金不足以清偿逾期应交费用或者甲方损失的，乙方应当予以补偿。

- 监管工作

6.1甲方指定机场保障部为本项目的监管部门，监管采用日常检查、定期考核、提出整改等方式对乙方的工作进行监管，落实对本项目的流程、技术、人员等具体措施，实现全方位监控、动态监管。

6.2乙方需送甲方备案（或审定）的工作制度如下（包含但不限于）：

6.2.1岗位操作手册；

6.2.2安全管理制度；

6.2.3排班管理制度；

6.2.4工作日志和工作交接制度；

6.2.5培训管理体系；

6.2.6安全教育制度。

6.3乙方需按甲方要求报送相关员工信息、花名册、业务台账、结账单据、考核记录、劳资报表等。

第7条  考核工作

7.1 安全考核

因乙方责任原因造成的不安全事件，甲方按照不同等级扣罚乙方当月管理费：一般差错或造成直接经济损失2000（含）元以下扣当月管理费1300元/次；严重差错或造成直接经济损失2000（不含）-20000（含）元以下的扣当月管理费3900元/次；责任原因的不安全事件或造成直接经济损失20000（不含）-300000（含）元的扣罚当月全部管理费；事故征候或造成直接经济损失300000元以上或3人以上轻伤安全事件的，甲方有权扣罚当月全部管理费并单方面终止协议；事故征候以上安全事件或行为性质恶劣但无法用费用衡量的，除扣发全部管理费外，按相关法律法规追究责任。

7.2 正点考核

因乙方责任造成航班延误，扣当月管理费650元/次；延误1小时以上的扣当月管理费的1300元/次。

7.3 服务考核

因乙方责任造成的有效投诉，扣罚当月管理费650元/次，情节严重，给甲方造成重大名誉损失的按法律追究责任,并扣罚当月管理费6500元/次。

7.4 综合治理考核

乙方员工发生盗窃行为，即将责任人移交公安，按司法程序处理，同时扣罚乙方月管理费650元/人次；乙方员工发生捎、买、带等行为，且事实确凿的，即将责任人移交公安处理，同时扣罚月管理费400元/人次；因乙方责任造成防火、防盗等措施落实不到位，发生综合治理问题，即扣罚月管理费400元/次。

7.5员工稳定性考核

乙方应持续做好员工思想稳定工作，严禁出现劳资纠纷、3人以上的集体辞职或罢工等群体性恶性事件，如发生后，应在24小时内控制事态发展，消除各类不良影响，确保不影响甲方机场生产保障。因乙方责任造成以上事件，甲方将视情节严重性，扣罚当月管理费1300元-6500元/次，并保留按法律追究乙方责任的权利。

7.6责任重大故障考核

因乙方维护不到位原因导致故障严重，系统不能正常运转、没有及时起效的替代方法、后果严重、需要用户单位启动应急预案来延续生产运行的。该条目以自然年为计算单位，出现第一次扣减服务费5万元；出现第二次扣减服务费10万元；第三次扣减服务费50万元。甲方有权免责单方解除合同。

7.7重大系统故障考核考核

因乙方原因导致系统故障未及时启动有效的替代方法。该条目以自然年为计算单位，出现第一次扣减服务费5万元；出现第二次扣减服务费10万元；第三次扣减服务费50万元。甲方有权免责单方解除合同。

7.8资产管理考核

乙方需做好设施设备及配件的资产管理，确保年度资产盘点不发生缺损。机房内资产由乙方负责，如有缺损，由乙方负责赔偿，并扣减服务费2000-10000元；公共区域资产由甲方负责，但乙方有责任向甲方报告，若甲方发现资产损失而乙方未报，则乙方负责赔偿，并扣减服务2000-10000元

7.9不诚信事件考核

乙方发生不诚信事件，故意隐瞒、有意作假等。包括但不限于：服务流程进展情况谎报、虚报、瞒报等；隐瞒或不实出具系统故障报告；各类台账、统计数据作假；以上每起扣减服务费2000-10000元/次。

7.10不安全事件，按照国家、地方及民航局相关法律法规，惠州机场有关制度、标准规定的一类安全事件，乙方承担一切损失及责任，同时扣减服务费用1-10万元/次。甲方有权免责解除合同。

上述十项考核由甲方相关职能部门根据月度发生的实际情况专项受理、核查和处理。

7.11工作质量考核

7.11.1甲方根据《弱电设备运行及维护管理项目业务范围及管理要求》（附件1）及《弱电设备运行及维护管理项目服务考核办法》（附件2），对乙方的具体服务质量进行监管考核，在次月按考核结果兑现扣罚、奖惩。

7.11.2乙方每年连续两个月或累计三个月综合考核不合格的，甲方有权在书面告知乙方的一个月后解除本协议。

第8条 人员管理

8.1最低保障人数及资质要求

| 弱电部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 在岗最少人数 | 资质要求 | 其它要求（如每班最长工作时长） |
| 9：00至17：00 | 5 | 具备计算机网络中级资格（网络工程师）、信息系统中级资格（系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师，满足其中之一）每班值班人员中具备以上资格人员不少于1人，每班具备弱电工程相关工作经验的IT硬件维护工程师不少于3人；每班持有“消防设施操作员”初级及以上证书的不少于2人；每班具有通过航信离港、安检系统培训并取得航信授权的运行维护上岗资质不少于1人。 （以上持证可以一人多证），下同 本项目所指人数均为投标人正式员工，不含实习生，具体以签订劳动合同为准，下同。 | 每班时长不得超过24小时，周六日及法定节假日在无特殊保障的情况下可减少一人。 |
| 17：00至次日09：00（02：00-09：00可安排一人休息，当日23：00-次日05：00可安排一人休息） | 2 | 具备计算机网络中级资格（网络工程师）、信息系统中级资格（系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师，满足其中之一），每班值班人员中具备以上资质的人员不少于1人；每班持有“消防设施操作员”初级及以上证书的不少于2人；每班具有通过航信离港、安检系统培训并取得航信授权的运行维护上岗资质不少于1人。 （以上持证可以一人多证），下同 （本项目所指人数均为投标人正式员工，不含实习生，具体以签订劳动合同为准，下同）。 | 每班时长不得超过24小时 |

8.2乙方应完善人员管理，控制员工流失率，每协议季度人员流失比率不得超过乙方该季度人员的20%。若人员流失率超过20%，在每协议季度最后一个月结算时扣减管理费5%的金额作为违约金。涉及人员的数据，以乙方每协议季度首月和末月5日前提供人员花名册、劳动协议及甲方监管部门提供考勤设备并进行考勤为准。甲方每季度根据统计数据折算乙方人员流失率及人员比例。

8.2 乙方应提前做好员工招聘、培训工作，确保符合协议约定资质和工作要求的工作人员能在劳动协议签订后一个月内合格上岗，乙方人员入职前需向甲方备案并获得甲方监管部门同意。甲方有权全程参与乙方人员招聘过程，乙方新增人员需提前3个工作日报备甲方进行相关资质审核和考评，甲方对不符合本协议约定资质和工作要求的人员享有一票否决权。乙方人员离职需提前3个工作日向甲方备案并获得甲方监管部门同意。

8.3本项目中标后，乙方应根据甲方要求，按照第二航站楼实际建设进度，提前安排人员到岗参与试运行等前期准备工作，具体时间甲方提前10天书面通知。

8.4乙方投标报价拟投入的项目负责人及主要技术/服务人员需在惠州机场全职在岗六个月以上，否则甲方有权按照人员实际在岗的时长扣除相应差额月份20%-50%的服务管理费。管理人员如需替换需提前30天向甲方备案并获得甲方监管部门同意，新旧管理人员同场交接不得少于15天。

8.5为确保转场保障顺畅，在原合作单位人员满足甲方要求并在人员同意的情况下，乙方有义务按照甲方要求优先接收。

8.6乙方有义务在本协议期限内维持其与外包服务人员合法的劳动或劳务关系，不得因与外包服务人员间就劳动或劳务法律关系等相关争议影响其履行本协议项下的义务。

8.7如乙方外包服务人员在工作期间发生工伤等意外情况并导致经济损失或人身伤害的，由乙方承担相关责任。

第9条 培训工作

9.1乙方必须对人员进行岗前培训、定期培训，组织人员参加局方、甲方等举办的相关培训和考核并取得相关作业证书，确保乙方上岗人员都熟悉和掌握机场工作的相关流程规章和服务标准并符合上岗作业条件，内容包括但不限于：

9.1.1危险品培训、安全培训及安保培训；

9.1.2岗位操作理论和实操培训；

9.1.3甲方企业文化，以及职业道德、安全生产、服务礼仪等培训；

9.1.4根据行业主管部门要求制定培训计划、培训大纲并制作培训台账；

9.1.5其他甲方要求及集团、局方硬性要求的专项培训；

9.1.6甲方组织和定期开展的应急演练培训；

9.1.7根据甲方的要求定期组织人员进行复训和考核、对考核不合格人员要重新进行培训。

9.2乙方需建立健全员工岗前培训、定期培训、月度考核、年终考核制度；严格按年度培训计划开展培训工作；若有新增岗位的人员需提前报备甲方进行相关资质审核和考评。

9.3乙方每年开展不少于1次的外聘师资培训或外训，培训内容与培训师资需提前报甲方监管部门备案，培训效果应符合甲方相关要求。在不显著增加费用的前提下，乙方有义务将甲方认为有必要的培训对象纳入培训。

9.4甲方协助乙方组织人员培训，相关费用由乙方承担。乙方应按照本协议人员资质要求，确保符合条件的工作人员在第二航站楼正式投入运营前达到上岗资质，否则甲方有权扣减乙方协议首月50%管理费。

第10条 甲乙双方权利义务

10.1 甲方权利义务

10.1.1甲方有权对乙方报送的有关文件、材料进行审阅，并提出修改意见。

10.1.2甲方有权对乙方工作任务及工作步骤、程序、方法进行督查和安排，乙方未按标准完成工作，甲方有权扣减协议应付款。乙方一年内累计三个月工作质量考核不达标，甲方有权终止本协议，没收乙方协议履约保证金，并保留追究乙方责任的权利。

10.1.3甲方有权对乙方工作人员的素质和工作质量进行把关，包括上岗前背景调查，对不符合机场工作要求的，甲方有权要求乙方更换人员。为确保人员素质，人员的面试、岗前考核甲方具有一票否决权。

10.1.4甲方有权对乙方工作质量和安全进行监督检查，有权对乙方人员违规的作业行为当场制止。

10.1.5甲方有权对乙方的服务工作进行安全、质量、效率等进行考核并落实处罚。

10.1.6甲方有权要求乙方严格按照标准进行作业，杜绝出现航空及地面安全事件；对乙方工作人员发生的安全事件和事故征候，有权依据安全规章调查处理，因乙方工作人员的原因，造成危及甲方航空和地面安全而发生损害责任的，其后果及损失由乙方承担。

10.1.7乙方服务期间，甲方给予乙方必要的协助，负责协调处理与其它部门的配合事宜。

10.1.8甲方有义务提供生产必需的器材和相关技术资料，并提供员工值班必需的休息场所，休息场所配备基本办公、生活设施。

10.1.9甲方购置或已经配套的专用设施设备的维修保养费由甲方负责。

10.1.10甲方承担乙方办公、值班场所运作所需的水电、网络、固定电话费用及场内生产工具的燃料消耗费用。

10.2乙方权利、义务和责任

10.2.1乙方应遵守甲方的相关规定，严把工作标准，乙方的工作纳入甲方的安全服务管理体系中，并接受甲方的监管和考核。

10.2.2乙方必须制定内部行政管理规定（包含组织架构、人事管理、薪酬福利管理等）及工作制度（包含岗位操作手册、安全管理制度、排班管理制度、工作交接制度、培训管理制度、安全教育制度等），并报甲方审阅备案；对甲方审阅过程中提出的问题及时修正。

10.2.3乙方必须根据甲方要求和业务需要,建立完善的台账,并按要求填写和报送；应对辖区内各单位以及重点部位建立相应档案，并按要求进行保管。

10.2.4乙方应按本协议资质要求配备相应的人员，并根据甲方业务发展需要和要求，适时调整和增减人力。任何人员调整变化，都应征得甲方同意并报甲方监管部门备案。如因乙方人员安排不当，对服务工作造成影响的，甲方在当期考核中进行扣罚。

10.2.5乙方应提前做好人员储备、招聘、培训工作，特别是关键岗位管理岗、项目经理、领班补充人员需提前30天入职；其余岗位补充人员需提前7天入职，防止因人员流失而影响现场运行；确保符合本协议约定资质和工作要求的工作人员并能在劳动协议签订后一个月内符合上岗作业条件。

10.2.6乙方必须对在机场工作的人员定期进行业务培训和月度考核，确保乙方工作人员熟悉和掌握所在岗位的业务知识、规章、工作流程、操作规范和服务标准才能上岗。

10.2.7乙方必须按照甲方要求对员工进行法纪教育和安全教育，确保工人遵纪守法；确保工作人员按照中国民航法、民航局的有关规定、机场的有关规定及机场服务标准操作，接受甲方安全及服务管理职能部门的监督检查。

10.2.8乙方按照甲方要求的工服款式、质量、标准和数量，经甲方审核后为员工配置并定期更换，费用由乙方承担。如甲方有同类型岗位工作服，乙方需与甲方工作服样式及质量保持一致，不得加印非本场单位名称及商标图案，员工离职时必须退回所有印制有本场单位名称的制服。

10.2.9乙方工作人员必须按甲方规定办理控制区通行证，负责收回离职、辞退员工的控制区通行证并在员工离职、辞退三日内交回甲方监管部门。

10.2.10未经甲方允许，甲方所提供的工作场地和设备，乙方不得用于本协议规定范围外的用途。

10.2.11乙方对甲方无偿提供的生产需要的车辆、器材、设施设备等承担使用过程中的保管、保养责任、管理责任和安全责任；如因乙方或乙方员工原因或者失误造成损坏的，由乙方负责修复至原状或按原价赔偿。协议到期时，乙方需于协议到期后3日内归还甲方购置或已经配套的专用设施设备。

10.2.12乙方工作人员在工作过程中发生非甲方责任造成的意外人身伤害、财产损失事故或人身、财产纠纷概由乙方自行处理并承担相关责任；因乙方原因产生的设施维护费用，由乙方自行承担；因乙方原因造成甲方设施、设备损坏的，乙方应照价赔偿。

10.2.13如有防台风及应急救援等工作，乙方有义务在甲方的统一部署下，配合甲方完成好各项应急任务。

10.2.14乙方应根据惠州机场实际运营需求及国家相关规定，合理排班及保证员工获得合理报酬。为防止疲劳上岗，保障机场安全运行，人员在岗时长、薪酬管理制度应符合国家和地方相关规定，并需报备甲方同意。

10.2.15乙方承担涉及特种作业或应急任务时，应事先做足防范措施并指派管理人员全程进行现场监督管理，监督操作员严格遵循操作程序开展工作。

10.2.16乙方承诺工作人员在服务过程中使用“微笑服务”“双手服务”、“规范服务用语”等优质服务标准。

10.2.17乙方承诺为甲方提供免费的增值服务及其他技术内容：助力实现T1/T2弱电系统无缝对接，提供运维平台，提供统一监控平台，实现对惠州机场的人员支持，实施外部用户培训，提供备件管理系统。

第11条 转包与分包

本协议项目禁止转包及分包，乙方不得将项目全部或部分服务工作转由第三方承担。否则视为乙方根本违约，甲方有权单方书面解除本协议。

第12条 保密条款

12.1 协议双方对于本项目均负有保密义务，任何一方对外透露相关信息均需征得对方同意。

12.2.在本协议执行过程中，乙方应对其在服务期间获悉的甲方资料、信息、数据等所有材料和信息（包括但不限于商业信息、商业秘密、机场所在地军事机密等）以及项目进展情况等予以保密，乙方以及其相关人员不得以任何形式向第三方透露。乙方违反本条约定的，甲方有权追究其由此对甲方造成的损失，在承担损失赔偿的情况下同时向甲方支付以本协议总价款30%作为违约金，造成其他严重后果的还应负责。

12.3乙方有义务遵守机场公司网络信息安全规定，未经授权不得随意拷贝、下载旅客信息或生产数据和影像资料等属于保密范围内的所有相关数据及信息，如乙方工作人员原因造成的信息泄露或数据丢失等情况时，甲方有权追究乙方法律责任和经济赔偿。

12.4保密条款为本协议的独立条款，不因协议性质的变化而发生改变。不论本协议是否变更、中止或终止，本条款均具法律效力。

第13条  知识产权

13.1由甲方向乙方提供的文件，或者主要在甲方提供文件的基础上制作的文件，应属于甲方的财产。文件或其复制件仅限于履行本协议之目的。

13.2由乙方向甲方提供的文件，或者主要在乙方提供文件的基础上制作的文件，应属于乙方的财产。文件或其复制件只能用于履行本协议之目的。

13.3本协议终止的，甲方有权获得13.2条款文件及其复制件，并获得免交使用费的永久许可。甲方仅可在惠州机场范围内使用该文件及其复制件，乙方应保证提供的文件免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称等知识产权的起诉及索赔。

第14条  保险

14.1 自协议签订后，乙方须自费购买和维持用于保证公众安全及乙方人员生产作业安全的必要保险（包括但不限于财产险、公众责任险、高空作业保险），并于购买后10个工作日内提供所购保险材料复印文本。

14.2 保险的特别约定

14.2.1 乙方未能按本协议约定投保或获赔保险金额不足以清偿甲方所受损失时，由乙方承担全部赔偿责任。

14.2.2 当任何保险单项下的任何索赔事项发生时，乙方应当通知甲方并及时向甲方提供其合理要求的有关保险单项下索赔的任何信息，按照保险法规定及时支付甲方索赔款。

第15条 免责条款

13.1 如因战争、地震、水灾、火灾、暴风雪或其他不可抗力原因而不能履行协议的，一方不负有违约责任。

15.2 如因国家政策性调整、行业监管需要、政府管理因素或其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况影响协议正常履行的，乙方应当无条件配合甲方管理工作，妥善协商解决利益损失事宜。

15.3 如因甲方关于场地流程改造需要，整体性或部分性改造导致本协议涉及的全部或部分项目相关场地灭失时，造成灭失场地的工作终止。甲方不承担任何违约赔偿责任，且有权对支付给乙方的协议价款进行调整。

15.4 因上述原因导致的协议无法继续履行的，本协议自行终止；因上述原因导致的协议继续履行困难或继续履行需要付出巨大代价的，由甲乙双方共同协商，书面确定是否继续履行本协议，双方决定继续履行本协议的应对协议条款予以修改或另行签订书面补充协议。

第16条 损坏赔偿责任

乙方员工在场内服务期间,因乙方原因而导致(甲方或第三方)人身损害或对(甲方和第三方)财产造成损害,乙方必须承担由此而引发的法律责任及经济（直接或间接）赔偿责任。乙方所使用的设备及工具应符合国家相关标准,并保证不会损害甲方的设备、设施及建筑物。如因乙方操作不当等原因，造成了甲方的损失或公共利益的损害,一切责任由乙方承担。

第17条 违约责任

17.1乙方未按本协议及附件要求履行义务的，视为乙方违约。经甲方书面催告后七日内仍拒不履行的或未按甲方要求履行完毕的，乙方应支付违约金，违约金不足弥补甲方损失的，乙方还应向甲方赔偿，且甲方有权单方面解除本协议。

17.2 本协议违约金为协议总价款的10％。若因乙方原因，导致协议终止的，乙方所交纳的协议履约保证金不予退还，且乙方还应承担支付违约金和赔偿损失的责任。

17.3 协议期内乙方每班服务最低保障人数白天（具体时间9：00至17：00）低于5人（周六日及法定节假日在无特殊保障的情况下可减少一人。）或晚上（具体时间17：00至次日09：00）低于2人，视为乙方违约的同时，出现每班在岗人员低于最低保障人数的，扣除当月管理费，非管理费按实际人数与最低保障人数占比支付。

第18条 协议终止及终止处理

18.1 协议终止

18.1.1协议自然终止

本协议约定期限届满，本协议自然终止。

18.1.2提前终止

（1）协商终止：经双方协商一致，可以提前终止本协议。但提出终止协议的一方，应提前三个月向另一方发出书面通知，并提供补偿方案。协商提前终止协议的，甲、乙双方应另行签订书面协议。

（2）违约终止：乙方有下列行为之一的，甲方有权在发出书面通知后，立即单方终止与乙方所签订的协议，同时保留追究乙方违约责任、赔偿责任的权利。

a.丧失从事本协议业务的资质许可，导致协议无法正常履行的；

b.进入解散程序或由其债权人接管经营的；

c.恶意损害甲方利益的；

d.在协议期限内，乙方提供的服务被评为不合格的，经书面催告后七日内仍未改正至合格的；

e.因乙方原因或乙方人员造成火灾、爆炸等险情的；

f.因乙方原因造成民航局认定一般地面事故征候等级以上地面安全事件；

g.拒不服从甲方监督和管理的，经书面通知七日内仍拒不改正的；

h.未依约将非管理费用优先支付乙方员工薪酬、社保等费用，导致乙方员工发生拉横幅、静坐等维权事件的；

18.1.3其他终止

如乙方与第三方产生纠纷，影响协议继续履行的，甲方有权提前解除协议，乙方应无条件认可。

18.2 协议终止处理

18.2.1 协议因甲方原因提前终止或自然终止，甲方应支付乙方终止前应支付的费用。因乙方原因导致协议提前终止的，甲方不再支付乙方任何费用，已经支付的费用视乙方完成情况予以相应收回，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

18.2.2 本协议终止，不影响根据协议规定进行的赔偿、补偿。

18.2.3 乙方应立即停止服务，在协议终止之日向甲方移交工作场所。

18.2.4 乙方应于协议终止5日内向甲方移交所有与所提供服务有关的文件、资料和信息等，并应按甲方要求，于协议终止7日内以整洁和安全的方式撤离其相关服务人员及其自有物品。

18.2.5 乙方拒不执行上述内容的，甲方有权：

a.书面通知发出之日起，甲方拥有对上述未移除的物品的处理权，同时无需向乙方负担任何责任或补偿费用；

b.乙方应承担上述处理费用。甲方为其垫付上述费用的，乙方应在甲方书面索取通知发出之日起3日内予以偿还。否则，甲方有权收取乙方所欠费用总额每日5‰的滞纳金，直至所欠费用全部付清为止。

第19条 争议的解决

19.1 本协议在履行过程中如发生纠纷，双方首先应友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

19.2 本协议的订立、效力、解释、履行或其争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

第20条 效力与文本

20.1 本协议一式六份，甲乙双方各持三份，具有同等法律效力。

20.2 本协议须双方法定代表人或其授权代表签字、加盖双方单位公章或协议专用章后方生效。

20.3本协议如有未尽事宜，双方可签订补充协议约定。补充协议与主协议具有同等效力。本协议如有任何变更、终止或解除需双方同意并签署书面确认文件方为有效。修改或补充文件与本协议有不一致的，以修改或补充文件为准。

20.4 本协议如有双语版本，以中文版本为准。附件与本协议具有同等法律效力。

第21条 附  则

21.1本协议的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

21.2本协议内容如与本协议签订前双方谈判中已经相互承诺的实质性内容发生冲突，以本协议为准；本协议内容未尽之处或意义不明确的条款，应首先寻求以本协议签订前双方谈判中已经相互承诺的实质性内容（如：投标文件）作为补充或解释依据。

21.3 在本协议履行期内，如有证据足以证明乙方在招标过程中采用不正当竞争手段（如围标、串标）获得本协议缔约的，甲方有权单方通知乙方即刻解除本协议。此种情形下，乙方依约提供的履约保证金不予退还，并承担违约责任。此外，甲方有权依照民事和刑事法律法规向有关机关和部门提起诉讼、申诉和控告，追究乙方的其他法律责任。本条款效力独立于本协议。

21.4 双方之间所有法律、经济和财务方面的通知文件均须采用带回执的书面形式，并于收讫之日生效。

21.5本协议双方同意，各方为履行本协议约定的通知及所有具备通知性质的事务均可采用邮寄或者电子邮箱方式送达，送至下表所列双方的地址。如采用挂号邮寄方式，上述通知在投邮后第4日，视为送达和收到之日；如采用专递方式，专递人员将上述文件或通知送达收件人地址之日，即视为送达和收到之日；如采用电子邮箱方式送达，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达。如果联系方式之任何一项发生变更，相关方应在变更后3日内将更改后的联系方式按本条的约定书面通知对方。此后，本条约定的通知、文件或申请应按变更后的联系方式送达。

| 甲方 |  | 乙方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 邮编 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系方式 |  |
| 联系邮箱 |  | 联系邮箱 |  |

- 本协议附件

- 项目业务范围及要求

2.服务考核办法

3.廉洁协议

甲     方：（盖章）广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

甲方授权代表或法定代表人：（签字）

签订日期：         年     月    日

乙      方：（盖章）

乙方授权代表或法定代表人：（签字）

签订日期：         年     月    日

附件1

项目范围及要求

一、工作区域

惠州机场T2航站楼、办公区、消防控制中心、航站区、货运站、飞行区、航管楼、塔台、停车场、弱电机房、DVOR导航台、综合备勤业务用房等区域所涉及到的弱电生产系统、弱电办公系统、通信网络管道、机房系统设施设备及系统服务器等设备、办公硬件设备及所有的网络设施设备、网络线路、服务器及终端设备等。

- 二、人员资质要求

| 三、设施设备 弱电部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 在岗最少人数 | 资质要求 | 其它要求（如每班最长工作时长） |
| 9：00至17：00 | 5 | 具备计算机网络中级资格（网络工程师）、信息系统中级资格（系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师，满足其中之一）每班值班人员中具备以上资格人员不少于1人，每班具备弱电工程相关工作经验的IT硬件维护工程师不少于3人；每班持有“消防设施操作员”初级及以上证书的不少于2人；每班具有通过航信离港、安检系统培训并取得航信授权的运行维护上岗资质不少于1人。 （以上持证可以一人多证），下同 本项目所指人数均为投标人正式员工，不含实习生，具体以签订劳动合同为准，下同。 | 每班时长不得超过24小时，周六日及法定节假日在无特殊保障的情况下可减少一人。 |
| 17：00至次日09：00（02：00-09：00可安排一人休息，当日23：00-次日05：00可安排一人休息） | 2 | 具备计算机网络中级资格（网络工程师）、信息系统中级资格（系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师，满足其中之一），每班值班人员中具备以上资质的人员不少于1人；每班持有“消防设施操作员”初级及以上证书的不少于2人；每班具有通过航信离港、安检系统培训并取得航信授权的运行维护上岗资质不少于1人。 （以上持证可以一人多证），下同 （本项目所指人数均为投标人正式员工，不含实习生，具体以签订劳动合同为准，下同）。 | 每班时长不得超过24小时 |

- （一）现有设施设备

- 本项目现有设施设备如下，乙方维保内容包含但不限于以下：

|  | 航站楼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 综合布线系统 |  |  |  |  |
|  | 主干语音、数据配线架 |  | 套 | 按实际 |  |
|  | 水平语音配线架 | 100对，-cat3 | 套 | 按实际 |  |
|  | RJ45配线架 | 24口，-cat6 | 套 | 按实际 |  |
|  | 通用机柜 |  | 台 | 按实际 |  |
|  | 双孔信息面板 | CAT 6模块 | 个 | 按实际 |  |
|  | 安装地面接线盒及面板 | CAT 6模块 | 个 | 按实际 |  |
|  | 室内型六类阻燃非屏蔽双绞线 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 室内型阻燃CMP大对数电缆 | 3类100对 | 米 | 按实际 |  |
|  | RJ45跳线 |  | 根 | 一批 |  |
|  | 光纤跳线 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 24芯光缆 | 多模 | 米 | 按实际 |  |
|  | 光纤跳线 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 光纤配线架 | 24口 | 个 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 按实际 |  |
|  |  | DN25 | 米 | 按实际 |  |
|  |  | DN100 | 米 | 按实际 |  |
|  | 热镀锌槽式电缆桥架 | 100*100 | 米 | 按实际 |  |
|  |  | 300*100 | 米 | 按实际 |  |
|  | 铜缆维护工具 |  | 套 | 一批 |  |
|  | 光缆维护工具 |  | 套 | 一批 |  |
|  | 卡接刀片 |  | 套 | 一批 |  |
|  | 程控交换机（200门） | 电脑智能，含电池及UPS | 套 | 1 |  |
| 2 | 计算机网络系统 |  |  |  |  |
|  | 交换机 | 1.名称:生产网核心交换机 2.规格:以太网交换机主机-非PoE，双引擎，双电源；4个千兆以太网光口；8端口万兆以太网光接口 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:生产网汇聚交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持支持8个10/100/1000BASE-T电口，24个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:生产网接入交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，包含SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 台 | 10 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:生产网服务器区接入交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持支持48个10/100/1000BASE-T电口，4个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 物理防火墙 | 1.Web应用防火墙 2.标配网口：标配网口：4千兆电口管理口， 千兆业务电口*4（含2组硬件BYPASS模块），千兆业务光口*4（标配多模SFP模块*2，不含硬件BYPASS模块），硬盘容量：1T，内存：16G，电源：1+1热插拔冗余电源，硬件性能：应用吞吐量4Gbps，HTTP最大并发数30万，HTTP最大新建数3万 | 台 | 2 |  |
|  | 综合安全网关 | 1.名称:综合安全网关 2.规格:双交流电源；含12*GE电口，12*SFP光口，2*SFP+光口；网络吞吐量10Gbps；最大并发连接数大于400万，每秒新建HTTP连接数大于20万 | 台 | 4 |  |
|  | 办公网防火墙 |  | 台 | 1 |  |
|  | 运维审计和风险控制平台 | 1.名称:运维审计和风险控制平台 2.规格:标配网口：2千兆电口管理口，千兆业务电口*4 硬盘容量：1T*2，RAID 1；内存：8G；USB口：USB2.0口*2；串口：RJ45口*1；电源：1+1热插拔冗余电源 | 台 | 1 |  |
|  | 数据库审计和风险控制平台 | 1.名称:数据库审计和风险控制平台 2.规格:网口类别:1管理口+1HA口+4审计口；网口类型:1000M电口*2和1000M光口*2（标配2个SFP模块、3米LC-LC跳线）；硬盘:1T*2（支持RAID1） 内存8G；电源:双电源 吞吐能力：2000M；峰值事务处理能力:20000(条/秒)；日志数量存储:4亿条 含软件基本模块 | 台 | 1 |  |
|  | 单向网闸 | 1.名称:单向网闸 2.规格:单电源；内网：4个千兆端口和2个SFP插槽，1个HA口（双机热备），1个Console（管理接口）；外网：4个千兆端口和2个SFP插槽，1个HA口（双机热备），1个Console（管理接口）；内部数据交换速率5Gbps，吞吐量≥950Mbps，并发连接会话数≥20万，系统延时<1ms | 台 | 2 |  |
|  | 防病毒服务器 | 1.名称:防病毒服务器（含操作系统） 2.规格、参数:机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G，可配≥512GB，≥16个DIMM 插槽，4个600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘， | 台 | 1 |  |
| 3 | 离港系统 |  |  |  |  |
|  | 管理应用服务器 | 企业级服务器 | 台 | 8 |  |
|  | 存储设备 | 磁盘阵列， 配置双控制器，一套总容量12T | 台 | 1 |  |
|  | 离港服务器软件 | 离港机房服务器(管理应用服务器8台、核心应用服务器2台) 含KVM1台、核心存储设备1台、核心路由器2台。后台交换机3台，对设备进行相关离港运行的保障工作，相关配置的部署、调试。故障应急处理、定期巡检、定期演练。 | 套 | 10 |  |
|  | 离港网络专线及可用性保障 | 移动MSTP 2M 专线1条，联通城域网12M/2M线路 1条，实时监控、故障应急处理、远程技术支持、定期巡检、定期演练。 | 项 | 1 |  |
|  | 离港系统数据库软件维护 | 1套核心数据库软件维护工作 | 套 | 1 |  |
|  | 应用中间件软件维护 | Websphere7.0.0.13 ND版，含最新Patch ,64位，带图形化控制台 windows版本 | 套 | 1 |  |
|  | 前端软件配置支持 | 针对前端软件进行故障修复后的试配工作，达到可使用状态。含所有值机柜台、自助值机、自助托运、登机口、配载终端软件。 | 项 | 1 |  |
|  | 离港应用服务器 | 企业级服务器 | 台 | 2 |  |
|  | 系统维护管理工作站 | 工作站 | 台 | 6 |  |
|  | 值机终端 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 台 | 15 |  |
|  | 登机牌打印机 | 支持中文字库GBK，支持通用的 一维码，二维码，支持IATA协议 | 台 | 15 |  |
|  | 身份证阅读器 | 二代证阅读器 | 台 | 15 |  |
|  | 护照阅读器 |  | 台 | 15 |  |
|  | 行李牌打印机 | 支持中文字库GBK，支持通用的 一维码，二维码，支持IATA协议 | 台 | 14 |  |
|  | 舱单打印机 | 经济型通用单据打印机，LPT接口 | 台 | 2 |  |
|  | KVM设备 | KVM设备 | 台 | 3 |  |
|  | 自助值机设备 | 自助值机设备 | 台 | 6 |  |
|  | 登机终端 | 登机柜台PC、扫描枪 | 套 | 9 |  |
|  | 配载终端 | 配载PC | 台 | 1 |  |
|  | 航班控制终端 | 航班控制PC | 台 | 1 |  |
|  | 登机口阅读器 | 登机口阅读器 | 台 | 9 |  |
|  | 路由器 | 路由器 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 离港交换机 | 台 | 5 |  |
|  | 存储设备 | VPN备份设备 | 台 | 4 |  |
|  | 离港软件 | 离港软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 航班信息显示系统 |  |  |  |  |
|  | 航显应用服务器 | 采用英特尔至强5600系列六核处理器，主频至少为2.4GHz，基于标准配置； CPU数量：≥1颗，可扩展至2颗；8G chipkill RDIMM内存或以上，最大可支持到192GB，支持18个内存插槽；主存储设备：1万转硬盘或更优，目前至少配置3个； 扩展：4个 PCI-Express 或 2个 PCI-X 和 2个 PCI-Express；500GB SAS硬盘；7. 扩展：4个 PCI-Express 或 2个 PCI-X 和 2个 PCI-Express；光驱：8倍速及以上DVD-ROM；网络连接：2 块 1000M网卡，支持网络唤醒、网络卸载引擎（TOE）等网络高级特性；支持多种操作系统，并安装Microsoft Windows Server 2016 标准版操作系统及配套软件；若需连接SAN交换机或者SAN存储，需配备相应的光纤通道卡 | 台 | 2 |  |
|  | 应用软件 | :航班信息显示系统开发软件 | 套 | 1 |  |
|  | 航显数据库服务器 | 2U 4路机架优化式企业服务器；采用英特尔至强处理器Intel Xeon E5系列, 2 颗 ；4 GHz(六十核)处理器(最大支持四颗)；最高配备 30 MB 三级缓存；内存: 16GB(4×4GB), 可选的 MAX5 32-DIMM 内存扩展, 最高3TB硬盘: 16 个带 eXFlash 的 1.8 " SAS 固态驱动器或 8 个 2.5 " SAS 或 SATA 硬盘驱动器, 两块500G以上硬盘；可从 2 个处理器插槽和 2 个 DIMM 扩展为 8 个处理器插槽和 128 个 DIMM(采用 2 个系统)；3个以上 PCIe x8 高性能 I/O 扩展插槽，使用MYSQL | 台 | 2 |  |
|  | 航显接口服务器 | :企业级服务器,含操作系统 ,主备配置 | 台 | 1 |  |
|  | 接口软件包 | 含与集成系统的接口、与时钟系统的接口、与有线电视的接口 | 套 | 1 |  |
|  | 存储设备 | 1.名称:磁盘阵列 2.规格:硬盘容量不少于3T，含存储管理软件，支持RAID-0/1,5 | 台 | 1 |  |
|  | 工控机 | 1.名称:工控机 2.规格、参数:含软件,含至少1个HDMI接口,1个RJ45接口,1个VGA接口 | 套 | 53 |  |
|  | 显示设备 | 1.名称:航显屏 2.规格:42~43英寸，背光式LED液晶显示屏 | 台 | 26 |  |
|  | 显示设备 | 1.名称:航显屏 2.规格:55英寸，背光式LED液晶显示屏 | 台 | 22 |  |
|  | 显示设备 | 1.名称:室内LED大屏（包含屏体、控制系统、播放软件、配电柜等） 2.规格:2行×12列LED条屏,双色 2行16列,24点阵,点间距3.75 | 台 | 3 |  |
|  | 输入设备 | 1.名称:行李输入小键盘 2.路数:行李输入小键盘，2行4列，座装 | 台 | 3 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:运行维护工作站（含操作系统） 2.规格、参数:英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能； 键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:航显信息管理工作站（含操作系统） 2.规格、参数:英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能； 键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 2 |  |
| 5 | 内通系统 |  |  |  |  |
|  | 内通电话交换机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 内通电话分机 |  | 台 | 按实际 |  |
|  | 语音记录仪 | 待确定 | 台 | 1 |  |
|  | 与广播系统接口对接 | FBSAR-B广播接口板、PDB-B电源分配板（待确定） | 套 | 1 |  |
|  | 跳线等连接材料 | 待确定 | 套 | 1 |  |
|  | 主操作用户终端 | 主操作用户终端 | 台 | 4 |  |
|  | 桌面式用户终端机 | 桌面式用户终端机 | 台 | 28 |  |
|  | 桌墙两用式用户终端 | 桌墙两用式用户终端 | 台 | 15 |  |
|  | 抗噪声用户终端 | 抗噪声用户终端 | 台 | 2 |  |
| 6 | 时钟系统 |  |  |  |  |
|  | 服务器 |  | 套 | 1 |  |
|  | 系统管理工作站 |  | 套 | 1 |  |
|  | 母钟 |  | 个 | 1 |  |
|  | NTP服务器 | NTP服务器（含操作系统） | 台 | 2 |  |
|  | 时钟通讯控制器 | 时钟通讯控制器 | 台 | 1 |  |
|  | 无线对讲调度单元 | 扩展单元 | 台 | 11 |  |
|  | 中继器 | 输出16路 | 个 | 1 |  |
|  | 时钟 | 单面 | 个 | 26 |  |
|  | 时钟 | 双面 | 个 | 5 |  |
|  | 模拟子钟 | 模拟子钟 | 台 | 6 |  |
|  | 线缆 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 |  | 米 | 按实际 |  |
| 7 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 视频服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 多媒体工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 上墙服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 1 | 含软件 |
|  | 网络视频存储器 NVR | 容量>8T 宇视 | 套 | 4 | 含软件 |
|  | 控制键盘 |  | 只 | 1 |  |
|  | 彩色液晶显示器 | 46英寸 | 台 | 8 |  |
|  | 彩色数字枪式摄像机 |  | 套 | 6 | 含安装软件 |
|  | 彩色数字半球摄像机 |  | 套 | 29 | 含安装软件 |
|  | 数字高速智能球彩色摄像机 |  | 套 | 7 | 含安装软件 |
|  | 室外数字高速智能球彩色摄像机 |  | 套 | 10 | 含安装软件 |
|  | CCTV供电箱 |  | 台 | 2 |  |
|  | 监控平台软件 |  | 套 | 1 | 含软件 |
|  | 室内型六类阻燃非屏蔽双绞线 |  | 米 | 按实际 |  |
|  | 电源线 | RVV-3*2.5mm | 米 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 按实际 |  |
|  |  | DN25 | 米 | 按实际 |  |
|  | 云存储管理节点DS-A5120RL-CVMN | 海康威视、中国 | 台 | 2 |  |
|  | 云存储节点DS-A71024R-CVS | 海康威视、中国 | 台 | 9 |  |
|  | 云存管理软件iVMS-5120 | 海康威视、中国 | 套 | 1 |  |
|  | 监控级硬盘WD40PURX-78 |  |  |  |  |
|  | 60路模拟摄像头改造DS-19AHD-01XY、DS-19KHD-XY、DS-19M08-XY、DS-19A08-BN、DS-19K00-B |  | 套 | 1 |  |
|  | 全景摄像机DS-2CD636XYF-HDIV | 600万像素，全景摄像机 | 台 | 8 |  |
|  | 枪式摄像机DS-2CD5A2ECHD-XYIZ |  | 台 | 19 |  |
|  | 室外网络球机DS-2DF82CHDIW-XYA |  | 台 | 24 |  |
|  | 室内网络半球DS-2CD512EFHD-XYIZ |  | 台 | 9 |  |
|  | 安防接入交换机S3100-26TP-PWR-EI | 华三、中国 | 台 | 5 |  |
|  | HDMI线飞利浦 |  | 条 | 4 |  |
|  | 球形摄像机DS-2DP08XYZ-HD | 机坪全景拼接 | 台 | 1 |  |
|  | 人脸抓拍摄像枪DS-2CD762CHD/F-XYL |  | 台 | 8 |  |
|  | 脸谱服务器DS-IE631HD-E/FA |  | 台 | 1 |  |
|  | 存储管理服务器iVMS-87JCE-CVR |  | 台 | 1 |  |
|  | 流媒体转发服务器iVMS-87JCE-VTDU | 提供视频数据实时分发功能 | 台 | 1 |  |
|  | 安防系统集中管理平台iVMS-87JCE | 现系统管理方面的需要，统一资源、统一用户的一种系统管理的新的管理理念和模式 | 套 | 1 |  |
|  | 监控控制键盘DS-1600K | 操作拼接屏及监控资源 | 套 | 2 |  |
|  | 4路高清解码器DS-6904UD | 支持接入分辨率至少10800P视频图像并进行显示 | 台 | 7 |  |
|  | 拼接屏DS-D2049NL-B | 拼接屏显示,单屏49寸 | 块 | 4 |  |
|  | 单模光模块SFP-GE-LX-SM1310-A | 华三、中国 | 个 | 2 |  |
|  | 4路光端机DS-3D04 | 海康威视、中国 | 个 | 2 |  |
|  | 网络防雷器VITSON | VITSON、中国 | 个 | 12 |  |
|  | 光纤收发器DS-3D08T-A/ DS-3D201R-A | 单模单纤海康威视、中国 | 对 | 6 |  |
|  | 监控配电箱定制 | 500×400×200mm | 个 | 2 |  |
|  | 数字彩色摄像机 | 1.类型:数字彩色摄像机 2.规格、型号:室外数字IP摄像机，1080P，固定枪机，含镜头、支架及安装附件 | 台 | 6 |  |
|  | 数字彩色摄像机 | 1.类型:数字彩色摄像机 2.规格、型号:室外数字IP摄像机，1080P，高速云台球机，20倍变焦镜头，含镜头、支架及安装附件 | 台 | 2 |  |
|  | 接入交换机 | 1.名称:接入交换机 2.规格:24个10/100/1000M自适应以太网端口，4个千兆多模光口 | 台 | 1 |  |
|  | 光模块 | 1.名称:千兆多模SFP 2.本体安装、调试 3.其他:详见设计及本项目主要设备技术规范 | 只 | 2 |  |
|  | 安防网核心交换机 | 1.名称:安防网核心交换机 2.功能:至少支持1000路视频信号的传输需求；2块主控板卡；32端口万兆以太网光纤模块；双引擎，双电源，级联许可，升级服务 | 台 | 2 |  |
|  | 安防综合管理平台（含软件） | 1.名称:安防综合管理平台（含软件） 2.规格:可授权600路视频监控管理信号，对视频监控、门禁、手动报警等相关子系统进行综合管理 | 台 | 2 |  |
|  | 人脸识别服务器（含软件） | 1.名称:人脸识别服务器（含软件） 2.规格:配2个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,)32GB（2*16G）DDR4-2400，600G硬盘4块 SAS 4端口千兆网络适配器，win sever 2012 标准版-OEM | 台 | 2 |  |
|  | GIS系统服务器（含软件） | 1.名称:GIS系统服务器（含软件） 2.规格:硬件性能相当于：机架式3U服务器，Xeon Gold 6126(12核 2.6GHz)×4颗，16GB×8，600GBX6 SAS/热插拔/完全冗余热插拔电源；软件应契合本项目情况，并适当定制开发 | 台 | 2 |  |
|  | 门禁管理服务器（含软件） | 1.名称:云存储管理服务器（含软件） 2.规格:配2个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,)32GB（2*16G）DDR4-2400，600G硬盘4块 SAS 4端口千兆网络适配器，win sever 2012 标准版-OEM | 台 | 2 |  |
|  | 云存储管理服务器（含软件） | 1.名称:云存储管理服务器（含软件） 2.规格:配2个英特尔 至强 处理器 E5-2620v4 (八核 2.1GHz,)32GB（2*16G）DDR4-2400，600G硬盘4块 SAS 4端口千兆网络适配器，win sever 2012 标准版-OEM | 台 | 2 |  |
|  | 云存储管理节点主机（用于航站综合楼） | 1.名称:云存储管理节点主机（用于航站综合楼） 2.规格:每个节点含具备5个36盘位存储框/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口 | 台 | 3 |  |
|  | 云存储管理节点主机 | 1.名称:云存储管理节点主机 2.规格:每个节点含具备5个36盘位存储框/1536Mbps接入带宽/SATA硬盘/可接SAS扩展柜/64位多核处理器、4GB（标配，可扩展至32G）,2个千兆数据网口 | 台 | 1 |  |
|  | 存储设备 | 1.名称:存储硬盘 2.类别:（用于航站综合楼） 3.规格:企业级，6T容量；转速7200R，缓存容量128M，接口类型SATA3 | 台 | 179 |  |
|  | 存储设备 | 1.名称:存储硬盘 2.类别:（用于预留飞行区、货运区、停车场等区域的安防存储需求） 3.规格:企业级，6T容量；转速7200R，缓存容量128M，接口类型SATA3 | 台 | 120 |  |
|  | 报警控制主机 | 1.名称:报警控制主机 2.规格:网络模式，具有管理100路报警能力，具有与视频监控系统的联动的能力 | 台 | 2 |  |
|  | KVM设备 | 1.名称:KVM设备 2.规格:至少能够同时控制16台服务器 | 台 | 1 |  |
|  | 综合安全网关 | 1.名称:综合安全网关 2.规格:双交流电源，含12*GE电口，12*SFP光口，4*SFP万兆光口，网络吞吐量20Gbps，最大并发连续数大于500万，每秒新建HTTP连接数大于30万 | 台 | 2 |  |
|  | 综合日志审计平台 | 1.名称:综合日志审计平台 2.规格:4个工作口，2个管理口，1个console口，内存8GB，磁盘1T*1，EPS4000/S（峰值5000/秒），双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 监控工作站 | 1.名称:监控工作站 2.规格、参数:i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+19寸显示器 ,三年原厂质保 | 台 | 3 |  |
|  | 解码器 | 1.名称:解码器 2.规格:支持300路高清视频解码，18条高清线输出显示，具备拼接屏管理功能 | 台 | 1 |  |
|  | 视频监控显示屏（运行指挥中心） | 1.名称:视频监控显示屏（运行指挥中心） 2.规格:LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 3.类型:输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） | 台 | 4 |  |
|  | 视频监控显示屏（安保指挥中心） | 1.名称:视频监控显示屏（安保指挥中心） 2.规格:LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 3.类型:输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） | 台 | 18 |  |
|  | 控制键盘 | 1.名称:控制键盘 2.规格:网络键盘，网络接入方式，4维摇杆控制摇杆，10.1寸1024*600电容触摸屏，Android4.4，2个USB接口，2个1080P，支持一路265解码，DVI/HDMI外接输出口 | 台 | 1 |  |
| 8 | 门禁主机 | 含控制、授权、发卡等软件 | 套 | 1 |  |
|  |  | 制卡机、打印机 |  |  |  |
|  | 门禁控制器（网络控制器） | 具有10M/100M以太网接口 | 个 | 16 |  |
|  | GBUS接口 |  | 个 | 60 |  |
|  | 读卡器 |  | 个 | 60 |  |
|  | 电控锁 |  | 个 | 44 |  |
|  | 出门按钮 |  | 个 | 30 |  |
|  | 电源模块 |  | 台 | 2 |  |
|  | 报警按钮 |  | 个 | 7 |  |
|  | IC卡 |  | 个 | 500 |  |
|  | 门禁控制器箱 |  | 个 | 7 |  |
|  | 读卡器线 | 5类STP屏蔽线 | 米 | 按实际 |  |
|  | 出门按钮线 | RVV-2*1.0 | 米 | 按实际 |  |
|  | 电控锁、门磁线 | RVVP-4*1.O | 米 | 按实际 |  |
|  | 报警按钮线 | RVVP-2*1.0 | 米 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 按实际 |  |
|  | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 按实际 |  |
| 9 | 广播系统 |  |  |  |  |
|  | 自动/半自动广播服务器 | 2×Intel 6核 E5-4607CPU（支持4个CPU），32G内存，10K 2.5寸 4×600G SAS Raid5 双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 数字音频矩阵 | 输入×输出：≥32×64 并发通道数：≥16 | 台 | 1 |  |
|  | 系统管理服务器 | 2×Intel 4核 E5-2609CPU，8G内存，10K 2.5寸 4×600G SAS Raid5 双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 接口服务器 | 2×Intel 4核 E5-2609CPU，8G内存，10K 2.5寸 4×6 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器； 总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器； 总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:背景音乐工作站（含操作系统） 2.规格、参数:英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器； 总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 消防广播及对讲电话主机(柜) | 含IP软件加密狗及IP软件 | 台 | 1 |  |
|  | 扩声系统设备 | 1.名称:功率放大器 2.规格:120w | 台 | 9 |  |
|  | 扩声系统设备 | 1.名称:功率放大器 2.规格:200w | 台 | 10 |  |
|  | 消防紧急接口单元 | 1.名称:消防紧急接口单元（含数据转换IP终端） 2.规格:32路干接点 | 套 | 1 |  |
|  | CobraNet界面接口 | CobraNet界面接口 | 套 | 6 |  |
|  | 消防强切电源 | 消防强切电源 | 套 | 4 |  |
|  | 背景音乐系统设备 | 1.名称:噪声探测接入设备 2.规格:输入路数≥16 | 台 | 2 |  |
|  | 背景音乐系统设备 | 数字呼叫站 | 台 | 10 |  |
|  | 扩声系统设备 | 1.名称:扬声器 2.规格:6W | 台 | 108 |  |
|  | 扩声系统设备 | 1.名称:扬声器 2.规格:20W | 台 | 15 |  |
|  | 音量控制器 | 带强切功能 | 台 | 19 |  |
|  | 噪声探测器 | 噪声探测器 | 套 | 10 |  |
|  | 软件 | 广播系统管理软件 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 自动半自动广播系统软件 | 套 | 1 |  |
|  | 自动广播语音库 | 中英文语音库 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 自由文本广播软件 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 消防控制广播软件 | 套 | 1 |  |
|  | 第三方通信设备接口 | 含与集成系统接口、与时钟系统的接口 | 套 | 1 |  |
|  | 第三方通信设备接口 | 含与内通系统以及时钟系统接口 | 套 | 1 |  |
| 10 | 有线电视系统 |  |  |  |  |
|  | 调制器 |  | 台 | 1 |  |
|  | 放大器 | 前置放大器 | 台 | 1 |  |
|  | 光发射机 | 光发射机 | 台 | 1 |  |
|  | 光接收机 | 光接收机 | 台 | 1 |  |
| 11 | 安检信息系统 |  |  |  |  |
|  | 系统服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 管理服务器软件 | 用于系统管理维护 | 套 | 2 |  |
|  | 安检数据库软件维护 | 安检核心数据库维护，对数据库事故提供应急处理，并协助排查事故的原因，以及故障恢复。 | 套 | 1 |  |
|  | 应用服务器软件维护 | 应用、接口、图片等数据交互日常维护 | 套 | 4 |  |
|  | 系统后台软件维护 | 用于信息查询 | 项 | 1 |  |
|  | 前端应用配置支持 | 针对前端软件进行故障修复后的试配工作，达到可使用状态。含所有安检通道安检信息系统终端软件。 | 项 | 5 |  |
|  | 数据库服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 接口服务器 | CPU:英特尔至强E5-2640 六核 ，内存>=4G,硬盘>=300GB SAS 热插拔 网卡：千兆网卡 | 套 | 2 | 含软件 |
|  | 磁盘阵列 | 1T硬盘空间 | 套 | 1 | 含软件 |
|  | 管理工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 3 | 含软件 |
|  | 验证工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 3 | 含软件 |
|  | 开包采集工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 3 | 含软件 |
|  | 采集设备 |  | 套 | 6 | 含软件 |
|  | 旅客头像采集摄像头 | 300万像素 | 套 | 6 |  |
|  | 开包台 |  | 套 |  |  |
|  | 托运、货运行李工作站 | CPU:Intelcore2 Duo 双核 3.0GHZ,硬盘>=500G，内存>= 2G,显示器>=17英寸液晶 | 套 | 3 | 含软件 |
|  | 条码阅读器 |  | 套 | 3 |  |
|  | 非接触式IC卡读写器 |  | 套 | 3 |  |
|  | 非接触IC卡 |  | 套 | 3 |  |
|  | 居民二代身份证读写器 | 二代证阅读器 | 套 | 3 |  |
|  | 护照阅读设备 |  | 套 | 3 |  |
|  | 票据打印机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 安检信息管理系统服务器 | 1.名称:安检信息管理系统服务器（双机热备） 2.规格、参数:标配2个英特尔® 至强® 5600系列处理器 六核，主机带2口个千兆以太网卡，标配2个热插拔电源(带2根PDU电源线),4U机架式，无光驱。三年7*24*4有限保修；含操作系统及MYSQL数据库软件 | 台 | 2 |  |
|  | 存储设备 | 磁盘总容量 10T； | 台 | 1 |  |
|  | 应用、接口、图片服务器 | 标配2个英特尔® 至强® 5600系列处理器 六核，主机带2口个千兆以太网卡，标配2个热插拔电源(带2根PDU电源线),4U机架式，无光驱。三年7*24*4有限保修；含操作系统及MYSQL数据库软件 | 台 | 5 |  |
|  | 软件 | 双机热备软件 | 套 | 1 |  |
|  | KVM 显示设备 | 17寸液晶显示器，内置105键盘，触摸板鼠标，主机连接数不小于8台 | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:旅客验证工作站（含操作系统） 2.规格、参数:双核CPU，320G硬盘，2G 内存，17寸液晶显示器（可视角度≥160°），PCI-eX16插槽*2，串口*2 外置HUB独立供电；网卡:10/100/1000M自适应以太网卡*1；含WIN 7 pro 32 bit操作系统（带光盘） | 台 | 8 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:手提开包工作站（含操作系统） 2.规格、参数:双核CPU，320G硬盘，2G 内存，17寸液晶显示器（可视角度≥160°），PCI-eX16插槽*2，串口*2 外置HUB独立供电；网卡:10/100/1000M自适应以太网卡*1；含WIN 7 pro 32 bit操作系统（带光盘） | 台 | 8 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:托运开包工作站（含操作系统） 2.规格、参数:双核CPU，320G硬盘，2G 内存，17寸液晶显示器（可视角度≥160°），PCI-eX16插槽*2，串口*2 外置HUB独立供电；网卡:10/100/1000M自适应以太网卡*1；含WIN 7 pro 32 bit操作系统（带光盘） | 台 | 1 |  |
|  | 管理工作站 | 1.名称:管理工作站（含操作系统） 2.规格、参数:双核CPU，320G硬盘，2G 内存，17寸液晶显示器（可视角度≥160°），PCI-eX16插槽*2，串口*2 外置HUB独立供电；网卡:10/100/1000M自适应以太网卡*1；含WIN 7 pro 32 bit操作系统（带光盘） | 台 | 10 |  |
|  | 监控摄像设备 | 1.名称:数码摄像头 2.参数:感光元件 CMOS；动态分辨率 1280×720；最大帧频 30FPS；接口类型 USB2.0 带5米USB延长线 | 台 | 8 |  |
|  | 输入设备 | 身份证阅读器 | 台 | 8 |  |
|  | 输入设备 | 护照阅读器 | 台 | 8 |  |
|  | 登机牌阅读器 | 登机牌阅读器 | 台 | 18 |  |
|  | RF读卡器 | RF读卡器 | 台 | 18 |  |
|  | RFID卡 | RFID卡 | 个 | 200 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | A4纸张，含USB口打印线 | 台 | 4 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | 票据打印机 | 台 | 4 |  |
|  | 软件 | 安检信息管理系统软件 | 套 | 1 |  |
| 12 | 办公设备 |  |  |  |  |
|  | 电脑 |  | 台 | 45 |  |
|  | 打印机 |  | 台 | 8 |  |
|  | 传真机 |  | 台 | 6 |  |
|  | 电话机 |  | 台 | 45 |  |
|  | 碎纸机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 路由器 |  | 台 | 若干 |  |
|  | 交换机 |  | 台 | 若干 |  |
| 13 | 办公会议系统 |  |  |  |  |
|  | 投影仪 |  | 台 | 1 |  |
|  | 电源线 |  | 根 | 1 |  |
|  | 信号输入输出线 |  | 根 | 1 |  |
|  | 电视机 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 办公OA系统 |  |  |  |  |
|  | 因为现在统一使用集团OA平台服务 | 器，因此惠州机场只需维护客户端即可 | 个 | 200 | 客户端 |
| 15 | 数据备份一体系统 |  |  |  |  |
|  | 爱数VX800 | 包含CPU、内存、储存设备等硬件及软件平台 | 套 | 1 |  |
| 16 | 信息安全防御系统 |  |  |  |  |
|  | 绿盟下一代防火墙系统 NFNX3-CH1710 |  | 台 | 2 |  |
|  | 绿盟网络入侵防护系统 NIPSNX3-CH1330 |  | 台 | 3 |  |
|  | 绿盟下一代防火墙系统 NFNX3-CH1510 |  | 台 | 1 |  |
|  | 杀毒管理中心电脑 扬天M4000e |  | 台 | 2 |  |
|  | 金山V8+终端安全系统 V8.5 | 200个客户端授权 | 套 | 1 |  |
| 17 | 航管楼及塔台 |  |  |  |  |
|  | 无线集群通信对讲系统 | 1套包含手持65个终端 | 套 | 1 |  |
|  | UPS设备 | 40KVA、4小时 | 台 | 2 | 航管楼 |
|  | UPS设备 | 10KVA、4小时 | 台 | 1 | 塔台 |
|  | GPS时钟系统 | 子钟6套 | 项 | 1 | 塔台 |
|  | 路由器 |  | 台 | 若干 |  |
|  | 交换机 |  | 台 | 若干 |  |
| 18 | 信息集成系统 |  |  |  |  |
|  | AODB服务器 | 机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G | 台 | 2 |  |
|  | 中间件服务器 | 机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G | 台 | 2 |  |
|  | 应用系统服务器 | 机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G | 台 | 1 |  |
|  | 软件 | 航班报文管理软件 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 双机集群软件 | 套 | 1 |  |
|  | 软件 | 机场信息集成系统软件 | 套 | 1 |  |
|  | 接口软件包 | 含以下内部接口： 离港系统 时钟系统 航班显示系统 安检信息系统 自动广播系统（国内、国际航站楼） 机场财务系统（预留） 机场配餐系统（预留） 楼宇控制系统 机场货运管理系统（预留） 集团多机场运营管理接口（预留） 含以下外部接口： 空管 航空公司（预留） 油料公司 门户网站 | 套 | 1 |  |
|  | 光纤通道主机适配卡 | 8G双口HBA卡（配相应光纤线缆以及模块） | 台 | 4 |  |
|  | 存储设备 | 磁盘阵列 2.规格:支持2根或以上的光纤通道联接硬盘容量不少于3T双控制器，四个光纤通道接口，支持RAID 0、1、5、6、10， | 台 | 2 |  |
|  | 系统维护管理终端 | 参数:i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+24寸显示器 | 台 | 2 |  |
|  | 集成系统终端 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB； 500G 7200RPM SATA II硬盘及以上； 千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口； Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 50 |  |
|  | 便携式电脑 | i5-7200U(2.5GHz/3MB/双核)/14'' FHD AG 1920 x1080 防眩光屏/8G 2133Mhz(1根)内存/256G SATA3 SSD/集成显卡Win10 专业版 | 台 | 2 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | A4打印机 | 台 | 3 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | A3打印机 | 台 | 2 |  |
|  | 输入设备 | 扫描仪 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机-非PoE，双引擎，双电源；4个千兆以太网光口；8端口万兆以太网光接口；24端口千兆以太网电接口 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机,支持支持8个10/100/1000BASE-T电口，24个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，包含SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 台 | 10 |  |
|  | 交换机 | :以太网交换机主机,支持支持48个10/100/1000BASE-T电口，4个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，包含SFP堆叠电缆-（150cm，含堆叠模块） | 台 | 2 |  |
|  | 物理防火墙 | 1.Web应用防火墙 2.标配网口：标配网口：4千兆电口管理口， 千兆业务电口*4（含2组硬件BYPASS模块），千兆业务光口*4（标配多模SFP模块*2，不含硬件BYPASS模块），硬盘容量：1T，内存：16G，电源：1+1热插拔冗余电源，硬件性能：应用吞吐量4Gbps，HTTP最大并发数30万，HTTP最大新建数3万 | 台 | 2 |  |
|  | 综合安全网关 | 1.名称:综合安全网关 2.规格:双交流电源；含12*GE电口，12*SFP光口，2*SFP+光口；网络吞吐量10Gbps；最大并发连接数大于400万，每秒 | 台 | 4 |  |
|  | 运维审计和风险控制平台 | 标配网口：2千兆电口管理口，千兆业务电口*4 硬盘容量：1T*2，RAID 1；内存：8G；USB口：USB2.0口*2；串口：RJ45口*1；电源：1+1热插拔冗余电源 | 台 | 1 |  |
|  | 数据库审计和风险控制平台 | 网口类别:1管理口+1HA口+4审计口；网口类型:1000M电口*2和1000M光口*2（标配2个SFP模块、3米LC-LC跳线）；硬盘:1T*2（支持RAID1） 内存8G；电源:双电源 吞吐能力：2000M；峰值事务处理能力:20000(条/秒)；日志数量存储:4亿条 含软件基本模块 | 台 | 1 |  |
|  | 综合日志审计平台 | 4个工作口，2个管理口，1个console口，内存8GB，磁盘1T*1，EPS4000/S（峰值5000/秒），双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 单向网闸 | 单电源；内网：4个千兆端口和2个SFP插槽，1个HA口（双机热备），1个Console（管理接口）；外网：4个千兆端口和2个SFP插槽，1个HA口（双机热备），1个Console（管理接口）；内部数据交换速率5Gbps，吞吐量≥950Mbps，并发连接会话数≥20万，系统延时<1ms； | 台 | 2 |  |
|  | 防病毒服务器 | 机架式服务器，英特尔至强处理器2路CPU配置，内存类型RDIMM，LRDIMM，此次配置32G，可配≥512GB，≥16个DIMM 插槽，4个600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5英寸热插拔硬盘， | 台 | 1 | 含软件 |
|  | 交换机 | 以太网交换机主机,24个1000BASE-X SFP端口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持2个插槽,双电源、双引擎、双风扇 | 台 | 2 |  |
|  | 交换机 |  |  |  |  |
| 19 | 室内无线网络系统 |  |  |  |  |
|  | 管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB；500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能； 键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器； 总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽，至少1个DPI 接口；Windows 10商业版及以上操作系统 | 台 | 1 |  |
|  | 无线控制器 | 1.名称:WiFi无线控制器（含管理软件） 2.规格:双电源，增强型无线控制器license授权函-管理32AP-企业网专用-V7专用 | 台 | 1 |  |
|  | 防火墙 | 防火墙主机,16个10/100/1000BASE-T端口,8个100/1000 BASE-X SFP端口,2个Slots | 台 | 1 |  |
|  | 路由器 | 千兆综合业务网关(4GE Combo+2SFP,支持双电源,1U)，双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:汇聚交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持28个10/100/1000BASE-T端口,支持8个1G SFP combo端口,支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口,支持1个Slot,双电源、双风扇 | 台 | 1 |  |
|  | 光模块 | 1.名称：多模光模块 2.传输速率: 1.25Gb/s,GE,OC24 3.本体安装、调试 4.其他:详见设计及本项目主要设备技术规范 | 对 | 5 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:POE接入交换机 2.规格:以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W),支持4个100/1000BASE-X SFP端口,支持4个GE Combo口,支持AC/DC | 台 | 6 |  |
|  | 无线接入点 | 内置天线三频2条流 802.11ac/n AP-FIT | 个 | 27 |  |
| 20 | 楼宇自控系统 |  |  |  |  |
|  | 楼宇自控管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB；500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽;至少1个DPI 接口；Windows 15商业版及以上操作 | 台 | 1 |  |
|  | 智能照明自控管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB；500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽;至少1个DPI 接口；Windows 15商业版及以上操作 | 台 | 1 |  |
|  | 电力监控管理工作站 | 英特尔酷睿i5四核3.4GHz处理器及以上，基于标准配置；内存8GB DDR4 SDRAM及以上，最大支持16GB；500G 7200RPM SATA II硬盘及以上；千兆网卡；（16X 最大可变速 DVD-ROM光驱，）具有RAM功能；键盘鼠标、23英寸宽屏液晶显示器；总线插槽：（2个及以上PCI插槽，）2个DIMM插槽;至少1个DPI 接口；Windows 15商业版及以上操作 | 台 | 1 |  |
|  | 系统管理服务器 | 2×4GB DDR3;硬盘：2×146GB;CPU：多核 | 台 | 1 |  |
|  | 软件 | BAS软件（系统软件、数据库软件、应用软件） | 套 | 1 |  |
|  | 维护终端、打印机、话务台告警设备 | A4打印机 | 台 | 1 |  |
|  | 接口网关 | 协议转换网关，负责冷水机组、电梯、扶梯等的协议转换 | 个 | 14 |  |
|  | 网络控制器 | .网络控制器,上行：10/100M的RJ45；下行：BACnet； | 台 | 3 |  |
|  | 控制箱 | DDC控制箱 | 台 | 8 |  |
|  | 控制器 | DDC控制器 | 台 | 32 |  |
|  | 二氧化碳采集器 | 二氧化碳采集器 | 台 | 5 |  |
|  | 传感器 |  | 支 | 51 |  |
|  | 风阀执行器 |  | 台 | 18 |  |
|  | 水阀执行器 |  | 个 | 13 |  |
| 21 | 安保保卫信息系统 |  |  |  |  |
|  | 工作站 | i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+19寸显示器 | 台 | 12 |  |
|  | 系统管理服务器 | 内存：2×4GB DDR3;硬盘：2×146GB;CPU：多核 | 台 | 2 |  |
|  | 存储设备 | 1.名称:磁盘阵列 2.规格:容量：5×450GB，双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 接口服务器 | 内存：2×4GB DDR3;硬盘：2×146GB;CPU：多核 | 台 | 4 |  |
|  | 系统管理服务器 | 1.名称:安保信息数据库服务器 2.规格、参数:内存：2×4GB DDR3;硬盘：2×146GB;CPU：多核 | 台 | 2 |  |
|  | 综合安全网关 | 双交流电源，含12*GE电口，12*SFP光口，4*SFP万兆光口，网络吞吐量20Gbps，最大并发连续数大于500万，每秒新建HTTP连接数大于30万 | 台 | 1 |  |
|  | 综合安全网关 | 含10*GE电口，1个console口，网络吞吐量4Gbps，最大并发连续数大于150万，每秒新建HTTP连接数大于3.5万 | 台 | 2 |  |
|  | 综合日志审计平台 | 4个工作口，2个管理口，1个console口，内存8GB，磁盘1T*1，EPS4000/S（峰值5000/秒），双电源 | 台 | 1 |  |
|  | 汇聚交换机 | 以太网交换机主机，支持12个10/100/1000SACE-T电口，4个1000BASE-X SFP端口，双电源、双引擎、双风电 | 台 | 2 |  |
|  | 安全保卫信息系统软件 | 安全保卫信息系统软件 | 套 | 1 |  |
| 22 | 道口综合管理系统 |  |  |  |  |
|  | 道口中央控制系统 | 道口中央控制系统（包含系统集成控制主机、系统集成控制模块、系统集成控制台、车辆检测器及地感线圈组、系统集成控制软件） | 套 | 1 |  |
|  | 车辆底盘拍照系统 | 1.测试类别:车辆底盘拍照系统（包含地盘图像合成处理软件、3.5米车底拍照系统、仓体环境控制系统、3.5米车顶拍照系统） | 套 | 1 |  |
|  | 全自动防撞墙系统 | 1.名称:全自动防撞墙系统（包含防撞墙、液压控制机、液压油管、抗磨液压油、液压站防护机柜、自动抽水泵） | 套 | 1 |  |
|  | 车牌自动识别系统 | 1.名称:车牌自动识别系统（包含出入口车牌号码抓拍单元、车牌识别工控主机、车牌号码自动识别软件） | 台 | 1 |  |
|  | LED显示牌系统 | 1.名称:LED显示牌系统（包含控制机、显示屏体、应用软件） | 台 | 1 |  |
| 23 | 道口综合管理系统合计 |  |  |  |  |
|  | 监控工作站 | i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+19寸显示器 | 台 | 1 |  |
|  | 监控摄像设备 | 1.名称:室内枪式固定摄像机（带镜头、防护罩、支架） 2.参数:1080P@30帧,cmOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机 | 台 | 3 |  |
|  | 监控摄像设备 | 1.名称:室内半球固定摄像机 2.参数:1080P@30帧,cmOS星光级 ICR日夜型半球网络摄像机 | 台 | 6 |  |
|  | 拾音器 | 1.名称:拾音器 2.规格:全向数字降噪；灵敏度-38dB；信噪比 75dB；MINI DSP处理器 | 个 | 3 |  |
|  | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁现场控制器 2.功能、参数:网络型，自带电池（后备时间30min） | 台 | 1 |  |
|  | 出入口目标识别设备 | 1.名称:读卡器 2.规格:自带密码输入键盘 | 台 | 2 |  |
|  | 出入口执行机构设备 | 1.名称:门禁闸机 2.类别:品种:三辊闸 工作方式:半自动 材质:304不锈钢 | 台 | 1 |  |
|  | 磁力锁 | 双门磁力锁 | 个 | 1 |  |
|  | 安防网接入交换机 | 1.名称:安防网接入交换机 2.功能:品种:交换机 产品说明:16口百兆，支持PoE供电 | 套 | 1 |  |
|  | 监控工作站 | i5-7500(3.4G/6M/4核)/4G(DDR4 2400)/1TB(SATA)//Windows 10专业版+19寸显示器 | 台 | 1 |  |
|  | 生产网接入交换机 | 8口10/100M自适应电口交换机，2个SFP/GT光电复用口（SFP为千兆/百兆口），1个扩展槽，直流电源 类型:千兆以太网 | 套 | 1 |  |
|  | OA网接入交换机 | 9口百兆POE非网管交换机，8百兆POE电口+1百兆电口，非网管 | 套 | 1 |  |
| 24 | 飞行区围界报警 |  |  |  |  |
|  | 控制器 | 双防区控制器 | 个 | 45 |  |
|  | 应用软件 | 周界防护系统管理软件 | 套 | 1 |  |
|  | 模块 | 继电器模块 | 个 | 45 |  |
|  | 模块 | 1.名称:供电模块 2.规格、型号:防水 | 个 | 45 |  |
|  | 模块 | 1.名称:防雷保护模块 | 个 | 45 |  |
|  | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.规格、型号:10KV | 套 | 135 |  |
|  | 服务器 | 1.名称:广播系统服务器（含软件） 2.规格:intel芯片×86构架，集成8声道声卡，支持7.1声道输出，128G固态硬盘+500G外置硬盘，带扩展槽，四核处理器，DDR3 1333MHZ 4G以上 | 台 | 2 |  |
|  | 服务器 | 1.名称:报警系统管理服务器（含软件） 2.规格:机架式4U服务器，内存类型DDR4，内存容量32GB | 台 | 1 |  |
|  | 交换机 | 1.名称:环网交换机（含模块） 2.设备基本参数/指标或设备配置要求:工业级，8电口，4光口，千兆 | 台 | 45 |  |
|  | 光缆终端盒 | 1.光缆芯数:12芯 | 个 | 45 |  |
|  | 扬声器 | 1.名称:号角扬声器 2.规格、型号:定阻，30W | 只 | 89 |  |
|  | 功率放大器 | 1.名称:功放（带网络音频解码器） 2.规格、型号:100W | 台 | 45 |  |
|  | 其他设备 | 1.名称:USB语音存储器 2.规格、型号:2G | 块 | 45 |  |
|  | 投光灯 | 1.名称:节能型投光灯 2.附件配置:带支架 3.光源数量、规格:30W | 套 | 640 |  |
|  | 监控摄像设备 | 室外高清数字球机 | 套 | 17 |  |
|  | 监控摄像设备 | 室外高清数字枪机 | 套 | 99 |  |
|  | 收发器 | 光纤收发器 4电口，千兆 | 台 | 4 |  |

- 四、工作内容及标准

- （一）维保服务内容

- 1.日常巡检

（1）按《惠州机场弱电信息系统设备巡检规则》的要求，制作并填写《弱电系统设备日检表》和《值班检查表》并做好保存工作，至少保存1年记录。

（2）《弱电信息系统设备日检表》主要检查对象为各系统里的节点和终端设备的外在和使用情况。

（3）《值班检查表》主要检查对象为各系统里的服务器、交换机以及其它重要设备的运行情况。

（4）航班结束后对公共区域设备（登机口、值机柜台、自助值机等设备）关机。

- 2.资产管理

甲方提供现有设施设备及相应备件等资产由乙方进行管理，具体要求如下：

（1）乙方确保所维护设备不发生重大系统故障，或发生重大系统故障，系统不能正常运转时、有及时起效的替代方法确保生产运行。

（2）乙方配合甲方做好上述设施设备的资产管理，确保年度资产盘点不发生缺损。机房内资产由乙方负责；公共区域资产由甲方负责，但乙方有责任向甲方报告，若甲方发现资产损失而乙方未报，则乙方负责赔偿。

（3）乙方应做好重点区域生产系统设施设备的维护管理，确保甲方机场生产系统运行正常，杜绝因生产系统故障原因导致的航班大面积延误事件的发生。

（4）乙方须做好甲方提供的相应备件管理，必备配件必须随时可用，以便能及时更换。负责对备品备件进行保管及短缺申报。

（5）乙方须指定资产管理责任人，负责日常资产管理，每月向惠州机场相关部门发送（电子版）统计下列资料：

①库存备件表(时间频率1次/月)

②资产变更的登记——填写《资产变更表》；

③每月资产变更信息的统计；

④每月库存备件信息的统计；

⑤每季度的资产清点和核对；

⑥每年提交资产的详细清单（如：在1#值机柜台都有哪些设备，设备的型号，使用年限等）。

- 3.日志、周报、月报及年报

（1）每日19:00前填一份日志，每周日填一份周报，发到惠州机场监管部门指定的邮箱。

（2）日志应详细记录当日处理的所有故障及处理结果，（包括但不限于故障时间、故障位置、故障原因、修复时间、处理结果）。

（3）周报对一周工作进行统计汇总，并列出下周重要工作安排。

（4）出现重大故障时，提交一份报告给惠州机场相关部门（纸件及电子版）

（5）每月提供月报一份，包括故障统计、故障分析、备件数据等内容。

（6）每年提供年报一份，总结全年工作情况及下一年工作计划。

- 4.软硬件的维护

（1）网络安全

外包公司必须保证机场弱电信息系统网络安全。在新增或者更换主机后，及时打操作系统补丁，安装防病毒软件，及时对各防病毒软件进行升级，按要求定期检查各入侵防御系统、防火墙、准入控制系统的管理，并详细填记录安装的相关信息。

（2）生产办公网络系统

①负责日常生产办公网络设备硬件和软件（包括交换机、路由器、防火墙、入侵防御系统及防病毒）生产办公网的各类服务器硬件和软件、线路、电脑硬件与软件的维护维修，注意保护软件和重要数据。

②进行定期和不定期检查维护：

A.日常对设备检查并填写相关记录；

B.线路及各节点机柜每日进行一次现场巡检。

C.网络设备每月全面检查一次；

D.生产办公网络设备每天6：00前检查一次；

E.生产办公网络设配置备每月备份一次，在发生变化后马上进行一次备份。

（3）离港控制系统

①负责离港信息系统的日常维护。

②制定应急预案，保障离港信息系统的正常生产。

③按照巡检规范对离港系统进行定期和不定期检查维护。

A.对离港系统设备检查并填写相关记录；

B.每月进行一次月维护。

（4）安检信息系统

①负责安检信息系统的日常维护。

②制定应急预案，保障安检信息系统的正常生产。

③按照巡检规范对安检信息系统进行定期和不定期检查维护。

④对网络设备检查并填写相关记录；

⑤每月进行一次月维护。

（5）航显信息系统

①负责航显信息系统服务器设备及终端设备的日常维护。

②制定应急预案，保障航显信息系统的正常生产。

③按照巡检规范对航显信息系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（6）广播系统

①负责广播系统服务器设备及终端设备的日常维护。

②制定应急预案，保障广播系统的正常生产。

③按照巡检规范对广播系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.每周进行一次周检,包括数据备份等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（7）内通系统

①负责内通系统交换机、终端等设备的日常维护。

②制定应急预案，保障内通系统的正常生产。

③按照巡检规范对内通系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检；

C.每周进行一次周检,包括数据备份等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（8）时钟系统

① 负责时钟系统服务器设备及终端设备的日常维护。

② 制定应急预案，保障时钟系统的正常生产。

③ 按照巡检规范对时钟系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及3次远程巡检；

C.每周进行一次周检,包括数据备份等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（9）办公外设系统

打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备每月最后1个星期维护一次。

（10）无线集群通信系统

①负责手持通讯对讲机、车载台式对讲机、中继站的维护和维修。

②对于重要台式对讲机的故障要立即抢修，制定应急预案，保证机场正常办公。

③进行定期和不定期检查维护。

A.日常对设备检查并填写相关记录。

B.UPS、线路、天线、中继站每月第一个星期检查、维护。

C.每月第一个星期检查一次备用对讲机正常。

（11）安防监控系统

①负责安防监控系统服务器设备及终端设备的日常维护，注意软件系统重要数据的保护。

②制定应急预案，保障安防监控系统的正常生产。

③按照巡检规范对安防监控系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

E.摄像机、线路、门禁和服务器设备每个月第一个星期检查、维护一次。

F.重要数据每月第一个星期六备份一次

G.硬盘录像系统每天8：00前登录一次，测试正常

H.管理员密码每年更换一次

I.摄像机保养：每月第二个星期对摄像机表面进行清洁、除垢

J.防雷设施保养：防雷设施在每年4月第一个星期（雷雨季节到来前）进行检测保养

K.系统保养：每季度安排一次全面的检测保养，计划在季度第一个月分批安排进行

L.网络硬盘录像机：每周六使用专用软件检测、测试，如有故障或是隐患及时排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。

M.其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。

N.在“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移。以及其它没有罗列相关设施的保养。

（12）安防门禁系统

①负责安防门禁系统服务器设备及终端设备的日常维护维修保养，注意软件系统重要数据的保护。

②制定应急预案，保障安防门禁系统的正常生产。

③按照巡检规范对安防门禁系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（13）有线电视系统

①负责有线电视系统（包括软件和硬件）的维护维修。

②有线电视系统故障时应立即抢修并提供应急备份设备，保证系统正常工作。

③进行定期和不定期检查维护

A.每天进行一次系统测试。

B.每天上午8：00前对有线电视检查一次，及时修复故障设备。

C.每月第一个星期六对有线电视系统设备维护一次。

（14） UPS电源系统

① 负责机场内部使用UPS及稳压器电源等的维护维修。

② UPS发生故障后要立即抢修，并有应急备份措施，保证设备正常工作。

③进行定期和不定期检查维护

A.对在线式的UPS每月最后一个星期六检查维护一次，对在线式的UPS和重要后备式UPS每季度最后一个星期六维护放电一次，配备放电仪，按10小时的放电速率，记录整组及各单体电池的电压变动，从而确认整组UPS电池的放电时间，并能从中发现可能存在故障的单体电池，做出评估，提交惠州机场，是否进行更换。

B.检查UPS各组成件是否有明显的过热痕迹。

C.现场观察UPS显示控制操作面板，确认液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。

D.检查所有的电源保险丝的完好程度及是否安装牢固。

E.观察UPS所带负载量，和电池后备时间是否有变化，如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。

F.听听音响噪音是否有可疑的变化，特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声，当出现异常的“吱吱声”时，则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。

G.确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。

H.若发现UPS的输出电压异常升高时，应检查UPS的滤波电容是否完好，

I.电缆和接线端子：检查电缆的外皮是否有龟裂、掉渣、擦伤和破损。

（15）综合布线系统（含通信管网）

① 负责场内管网（包含光缆和电缆）、航站楼、航管楼和单体楼内综合布线的维护维修。

② 场内线路系统故障时应立即抢修，保证系统正常工作。

③ 进行定期和不定期检查维护

A.每天对场内管线巡查一次。

B.每天对航站楼和单体楼综合布线机房检查一次，及时修复故障线路。

C.每月第一个星期六对场内线路和综合布线系统维护一次，台风雷雨季节（4月）提前对场内进行特殊检查维护。

（16）消防监控中心

①负责消防监控系统的应急广播维护管理。

②负责BA系统和智能照明系统的监测和日常值守运行。

③负责消控中心广播设备的管理、操作和控制，定期对设备完好性进行检查；当航班不正常时，及时广播通知旅客和适时播放电视节目或娱乐节目。

（17）信息集成系统

①负责信息集成系统服务器设备及终端设备的日常维护。

②制定应急预案，保障信息集成系统的正常生产。

③按照巡检规范对信息集成系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（18）围界监控报警系统

①负责围界监控报警系统服务器设备及终端设备的日常维护，注意软件系统重要数据的保护。

②制定应急预案，保障围界监控报警系统的正常生产。

③按照巡检规范对围界监控报警系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

E.摄像机、线路、震动光缆、红外报警设备、辅助照明灯光和服务器设备每个月第一个星期检查、维护一次。

F.重要数据每月第一个星期六备份一次

G.硬盘录像系统每天8：00前登录一次，测试正常

H.管理员密码每年更换一次

I.摄像机保养：每月第二个星期对摄像机表面进行清洁、除垢

J.防雷设施保养：防雷设施在每年4月第一个星期（雷雨季节到来前）进行检测保养

K.系统保养：每季度安排一次全面的检测保养，计划在季度第一个月分批安排进行

L.存储服务器：每周六使用专用软件检测、测试，如有故障或是隐患及时排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。

M.其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。

（19）消防监控、安防监控值守

- ①负责消防控制中心24小时值守，并准确操作消防自动报警系统；

- ②负责消防自动报警系统的实时监控，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警；

- ③负责门禁卡开通、信息写入、资料管理、门禁系统维护等工作；

- ④负责门禁系统的实时监控及门禁系统的设备运行和维护保障；

- ⑤负责机场围界报警、安防监控等系统的实时监控；

- ⑥负责协助维保单位对本场进行的防火检查和设备维护保养工作；

A.遵守控制室的各项规章制度；

B.及时发现和处理设备故障，并填写《建筑消防设施故障处理记录》；

C.消防监控人员应密切关注消防报警系统的运行情况，并做好记录；

D.应当在岗在位，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，消防联动控制器的运行状况，并认真填写《消防控制室值班记录》；

E.熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，能够熟练操作；

F.掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况；

G.熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》，火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作，与专职消防队形成消防联动；

H及时准确的掌握设施设备的工作状态，发现问题及时解决并通报；

I.消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警，与消防队形成联动；

J.消防控制室工作人员每班不得少于2人持证上岗，一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置，一名负责自动消防系统的操作；

K.消防控制室自动消防系统的操作人员，应取得消防设施操作员”初级及以上证书，简称建（构）筑物消防员初级及以上证书；持证上岗，并存放在消防控制室备查；

L.负责对已授权工作人员门禁信息的录入及信息解答；

M.协助安检护卫部对使用门禁记录进行查询和录像存储；发现违规使用门禁行为后将情况及时通报安检护卫部，确保航站楼各控制区出入口处于关闭状态，门禁处于复位状态。

N.定时利用监控镜头对围界及机场公共区域等要害部位进行巡视，台风等极端天气时，应增加巡视频率，及时发现问题及隐患，上报后做好台帐记录。

O.发现机场围界报警系统、门禁等安全系统报警或异常情况时立即利用监控系统进行定位，及时将情况上报安检护卫部，并与场务形成联动；

P.熟记岗位所负责的监控编号、位置，需要全程录像跟踪时，能准确、熟练操作设备，确保录像内容的完成性和有效性。

- （二）维保服务标准

| 项目 | 标准 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统运行环境 | 机房环境达到标准机房环境标准，以保障设备的正常运行，延长机房设备使用寿命，杜绝隐患。 | 1.机房地面清洁，设备摆放整齐； 2.机柜中设备上覆盖的灰尘要定期清理; 3.机房温度在15℃～30℃，机房湿度在30%～80%； 4.机房防雷符合国家标准； 5.机房消防符合国家标准； 6.规范布线，表明用途和连接，有施工变更后标签应及时更新，定时清洁机柜网孔挡板。 |
| 技术文档规范 | 建立完善的文档体系，规范各种维护行为，方便维护、应急及设备管理。 | 1.技术文档目录清晰，有条理，能按照目录找到相应的文档，技术文档内容齐全、准确、详细：在技术文档目录中的文档都必须有，文档的可操作性强，并且详实； 2.应急预案完备，可操作性强； 3.设备运行台账和表单的目录清晰，有条理，能按照目录找到相应的文档； 4.内容齐全：《系统设备日检表》、《值班检查》、《资产变更表》、《设备清洁记录表》、《巡检表》、《周巡检表》、《月度巡检表》、《季度巡检表》、《年度巡检表》、《机房巡检表》等。 |
| 日常巡检、日志和周报、月报、年报 | 对安全检查做好记录工作，依据检查情况及时解决隐患问题。 | 详细记录巡检情况，定期汇报巡检工作，保障记录的完整性、准确性、真实性； |
| 资产管理 | 防止备件遗漏丢失，确保出现硬件故障时可及时更换配件，杜绝因备用设备造成的维护不及时现象。 | 1.详细记录备件使用情况 2.做好备件清单 3.对备件使用情况进行评估 4.定期测试备件性能 |
| 信息安全 | 保障信息安全，防止信息资料外泄。 | 1.及时更新病毒数据库 2.对服务器及PC机定期清除病毒 3.不准擅自允许外人进入机房，确保机密资料的安全 4.建立严格的信息安全制度 |
| 一般故障处理 | 及时处理解决故障，杜绝因处理不及时而引起的投诉。 | 详细要求见《一般故障处理规范》。 |
| 重大故障处理 | 建立可靠的应急预案，确保不因人为失误造成系统故障，导致航班延误或影响惠州机场正常生产运营。 | 1.要求5分钟内向机场说明故障原因及故障可能的处理时间，在系统短时间内不能恢复的情况下要求10分钟内启动应急流程，协调并协助各生产部门启动应急预案，20分钟内恢复系统或备份正常使用； 2.建立重大故障记录档案，主要记录故障时间、原因、处理过程、备件更换情况等，并及时更新《资产变更表》，形成闭环管理。 3.如发生系统全面故障，事后48小时内应将故障原因、处理过程及结果等以书面形式反馈给惠州机场公司。 |

1.一般故障处理规范

日常弱电系统故障处理流程：

检查、分析、定性故障

到达现场

可现场解决

现场无法解决

维护人员接报障电话

时间视故障点而定

3分钟分析定性

3分钟内解决，否则则作为后续故障处理

现场解决后通知使用部门故障解决

通知使用部门后更换备机并在30分钟完

日常弱电系统故障处理流程

- 2.重大故障处理规范

（1）要求5分钟内向机场说明故障原因及故障可能的处理时间，在系统短时间内不能恢复的情况下要求10分钟内启动应急流程，协调并协助各生产部门启动应急预案，20分钟内恢复系统或备份正常使用；

（2） 建立重大故障记录档案，主要记录故障时间、原因、处理过程、备件更换情况等，并及时更新《资产变更表》，形成闭环管理。

（3）如发生系统全面故障，事后48小时内外包公司应将故障原因、处理过程及结果等以书面形式反馈给惠州机场公司。

- 3.信息安全管理规范

（1）未经部门领导批准，非机房工作人员不得进入机房，经批准进入机房要按照规定进行登记。

（2） 外包公司工作人员需要进入惠州机场机房并对机房内相关设备硬件进行改动时，必须要由惠州机场机房工作人员陪同，否则发生设备损坏的，由外包公司方面负责。

（3）对新购进的计算机及其设备，须由专业人员检测后，方可安装运行，防止由于质量引起的问题和原始病毒的侵害。

（4）使用部门或个人不得在计算机内安装、使用任何未经统一购置、开发的其它各类软件（特别是游戏软件），否则由此引起的后果（软件版权纠纷、病毒破坏等）由相关责任人员（所在公司）自负。

（5）使用部门一旦发现新的计算机病毒，应立即向外包公司维保人员报告，以便正确处理，确保计算机系统的安全。

（6）服务器应有专人管理，操作系统、数据库及应用程序帐号及口令的管理应符合相关要求。严禁各岗位人员越权操作，对重要的计算机信息处理系统应分级加设口令，以防机密信息的泄露。

（7）涉密数据和涉密信息系统的管理应按有关保密管理规定执行。

（8）人员调离时，系统管理员应按人力资源部门开具的离职单，删除其在相关信息系统中的用户及权限。

（9）建立资料管理登记簿，详细记录资料的分类、名称、用途、借阅情况等，便于查找和使用；对重要的资料档案要妥善保管，以防丢失泄密。

（10）存放生产、财务、销售、服务等业务应用系统及重要信息的介质，严禁外借，确因工作需要，须经相关领导批准。

（11）调离人员必须移交全部技术资料和有关文档。

（12）随着信息技术的不断发展、重大信息系统环境的不断改进和改变，每年至少要进行一次信息安全风险评估，对相关的制度进行重新审核，并更新不适当的内容。

- 4.巡检规则

（1）监管责任：

①每日19：30之前，维保公司将填好的设备巡检表交惠州机场相关部门备案。遇设备故障等情况需特殊说明。

②惠州机场相关部门将对维保公司的巡检工作进行检查，并按规定进行考核。

（2）每日巡检系统

弱电系统中的所有系统，分别建立日维护表，如下：

《离港控制系统网络日维护表》

《安检信息系统网络日维护表》

《航显信息系统日维护表》

《广播系统日维护表》

《内通系统日维护表》

《时钟系统日维护表》

《办公网络系统日维护表》

《综合布线系统日维护表》

《安防门禁系统日维护表》

《无线集群通信系统日维护表》

《有线电视系统日维护表》

《视频监控系统日维护表》

《监控中心日维护表》

《办公会议系统日维护表》

《UPS电源系统日维护表》

《信息集成系统日维护表》

《围界监控报警系统日维护表》

巡检标准：

设备：硬件完备、设备完好、不影响使用

功能：满足日常生产运营需要

| 弱电机房现场巡检 |  |
| --- | --- |
| 巡检时间 | 上午6：00前 |
| 巡检人员 | 运行维护人员 |
| 巡检频率 | 每日1次现场巡检 |
| 巡检范围 | 弱电机房服务器、软件系统、硬件设备等 |
| 巡检人数 | 2人 |
| 巡检内容 | 设备运行状态、机房环境 |
| 弱电系统远程巡检 |  |
| 巡检时间 | 每天6:00/18:00/21:00 |
| 巡检人员 | 运行维护人员 |
| 巡检频率 | 每日3次远程巡检 |
| 巡检范围 | 弱电系统重要服务器、设备等运行情况 |
| 巡检人数 | 2人 |
| 巡检内容 | 系统运行情况,服务器运行状态等 |

（3）每周巡检系统

每个系统分别建立周维护表，如下：

《离港控制系统周维护表》

《安检信息系统周维护表》

《航显信息系统周维护表》

《广播系统周维护表》

《内通系统周维护表》

《时钟系统周维护表》

《UPS系统周维护表》

《视频监控系统周维护表》

《安防门禁系统周维护表》

《信息集成系统日维护表》

《围界监控报警系统日维护表》

巡检标准：

设备：硬件完备、设备完好、不影响使用

功能：满足日常生产办公需要

| 巡检时间 | 周一至周日 |
| --- | --- |
| 巡检人员 | 维保人员 |
| 巡检频率 | 每周1次现场/远程巡检 |
| 巡检范围 | 弱电系统所有服务器、数据库、航显系统终端等 |
| 巡检人数 | 2人 |
| 巡检内容 | 服务器运行状态，数据库运行状态、防病毒软件升级、航显系统终端重启 |

（4） 月巡检系统

每个系统分别建立月维护表，如下：

《离港信息系统月维护表》

《安检信息系统月维护表》

《航显信息系统月维护表》

《广播系统月维护表》

《内通系统月维护表》

《时钟系统月维护表》

《离港系统网络设备月维护表》

《集成系统网络设备月维护表》

《办公外设系统月维护表》

《综合布线系统月维护表》

《会议系统月维护表》

《信息集成系统日维护表》

《围界监控报警系统日维护表》

巡检标准：

设备：硬件完备、设备完好、不影响使用

功能：满足日常生产办公运营需要

| 巡检时间 | 每月1日至30日 |
| --- | --- |
| 巡检人员 | 运行维护人员 |
| 巡检频率 | 每月1次 |
| 巡检范围 | 弱电系统服务器、弱电系统网络设备 |
| 巡检人数 | 2人 |
| 巡检内容 | 服务器日志备份清理、应用程序重新启动、备份网络设备配置等 |

（5）每季巡检系统

巡检标准：

设备：硬件完备、设备完好、不影响使用

| 功能：满足日常生产办公运营需要 巡检时间 | 全天 |
| --- | --- |
| 巡检人员 | 运营维护人员 |
| 巡检频率 | 每季1次全面巡检 |
| 巡检范围 | 弱电系统服务器端和终端设备、UPS系统 |
| 巡检人数 | 4人 |
| 巡检内容 | 设备清洁、查杀病毒、放电维护等 |

附件2

服务考核办法

- 考核的目的

1.1确保安全，大力提高服务质量，不断提升公司对外形象；

1.2加深人员对自己的工作职责和工作目标的了解；

1.3不断提高人员的工作主动性和积极性；

1.4建立团结协作、工作严谨高效的团队。

- 考核内容

详见《考核评分表》。

- 考核的原则

3.1采用按月考核，公布考核结果的方法，考核结果作为甲方支付乙方服务费的依据；

3.2考核标准未列的其它违反操作规程行为，由监管部门根据实际情况确定扣分；

3.3考核内容中没有涵盖的违规、违纪事件或违规、违纪事件产生严重后果的，按服务协议和上级有关规定处理。

- 考核的办法

4.1考核采用百分制，考核明细表总分为100分。

（1）考核分数达到95分（含）以上的，无合同第七条考核工作及其它扣罚条款规定的情况发生，当月管理费用全额支付；

（2）90分≤考核分数<95分的，按与95分的差值计算，每少一分，扣200元；

（3）80分≤考核分数<90分的，除扣除以上1000元外，按与90分的差值计算，每少一分，扣500元；

（4）考核分数低于80分的，乙方当月考核不及格，不支付当月管理费用。

4.3 如有合同第七条考核工作及其它条款规定的情况发生，按规定扣除相应费用。

4.4 因乙方工作表现突出受到机场公司奖惩的，按甲方相关规定执行。

- 考核的标准

5.1每月3号前（遇节假日顺延）由监管部门根据考核细则对乙方上月的工作情况进行扣、加分；

5.2做出每项扣、加分必须在于都综合部表内详细说明扣、加分的事实和根据，包括时间、地点、事件、后果等；

5.3评分标准见附表1、附表2。

- 考核的实施

本考核办法从合同签订之日起实施，实施期间出现考核不合格的，乙方必须及时进行整改；实施过程中如产生考核细则、考核标准及考评方式与局方相关制度及惠州机场实际情况不适应的情况，甲方可据实修订补充。

附表1：工作质量考核明细表

| 内容 | 序号 | 考核指标 | 考核标准 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.系统运行环境 | 1.1 | 候机楼弱电机房地面清洁，设备摆放整齐 | 不达标每次扣1分 |  |
|  | 1.2 | 机柜中设备上覆盖的灰尘要定期清理，以手指擦拭无灰为标准 | 不达标每次扣1分，整改后仍不达标扣3分 |  |
|  | 1.3 | 机房温度在20℃～25℃，机房湿度在30%～80% | 未在范围内且未及时发现的每次扣1分 |  |
|  | 1.4 | 规范布线，表明用途和连接，有施工变更后标签应及时更新，所有线缆应有明确标签 | 发现无标签的，每次扣1分 |  |
|  | 1.5 | 规范机房用电，UPS供电与市电供电严格按机房管理规定使用； | 不达标每次扣1分 |  |
|  | 1.6 | 机房照明按机房管理规定进行检查，故障照明设备及时报机场水电岗位进行维修； | 不达标每次扣1分 |  |
|  | 1.7 | 及时检查机房漏水情况 | 出现漏水未及时发现的扣1分 |  |
| 2.技术文档 规范 | 2.1 | 技术文档目录清晰，有条理，能按照目录找到相应的文档，技术文档内容齐全、准确、详细： | 未达到要求的每次扣2分，整改后检查还是未达标的每次扣5分 |  |
|  | 2.2 | 在技术文档目录中的文档都必须有，文档的可操作性强，并且详实 | 文档缺失的每次扣1分 |  |
|  | 2.3 | 应急预案完备，可操作步骤清晰 | 应急预案缺失或不完备的，每次扣2分 |  |
|  | 2.4 | 运行文档记录规范，无缺失 | 未达标的每次扣2分 |  |
|  | 2.5 | 履历表更新及时，无遗漏 | 未达标的每次扣2分 |  |
| 3.日常巡检 | 3.1 | 巡检表记录详细、清晰、无缺失 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 3.2 | 定期向监管部门汇报巡检情况 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 3.3 | 保障记录要完整、准确、真实 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 3.4 | 按要求开展每日、每周、每月巡检工作，对巡检发现的问题及时处理并记录在案 | 未达标的每次扣1分 |  |
| 4.资产管理 | 4.1 | 详细记录备件使用情况 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 4.2 | 做好备件清单 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 4.3 | 对备件使用情况进行评估 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 4.4 | 协助甲方做好所维护设备的固定资产管理工作 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 4.5 | 定期测试备件性能 | 未达标的每次扣1分 |  |
| 5.信息安全 | 5.1 | 及时更新病毒数据库和备份数据 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 5.2 | 对服务器及PC机定期清除病毒 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 5.3 | 不准擅自允许外人进入机房 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 5.4 | 严格执行信息安全制度，确保机密资料的安全 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 5.5 | 定期更换所有服务器密码，密码复杂性策略符合标准 | 未达标的每次扣2分 |  |
|  | 5.6 | 按规定使用通行证，不违反安全管理规定 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 5.7 | 加强工作人员保密与信息安全意识,杜绝发生人为原因的信息安全事件 | 发生一次扣15分 |  |
|  | 5.8 | 加强防火墙、入侵防御系统等网络安全设备进行检查及管理 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 5.9 | 对等级保护测评及网络安全检查中存在的问题进行及时整改 | 未达标的每次扣1分 |  |
| 6.一般故障处理 | 6.1 | 按故障响应时间及时接障并在接障后及时处理,未发生被有效投诉的情况 | 未达标的每次扣1分 有效投诉每次扣3分 |  |
|  | 6.2 | 一般故障当天处理完成，如当天无法处理完成，应及时向用户反馈，并采取备份或应急措施 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 6.3 | 一般故障因工作需要无提供备机或备件，未能说明原因的 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 6.4 | 要及时向监管部门反馈故障处理情况 | 未达标的每次扣1分 |  |
| 7.重大故障处理 | 7.1 | 发生重大故障时要求5分钟内向机场说明故障原因及故障可能的处理时间 | 未及时汇报的每次扣2分， |  |
|  | 7.2 | 在系统短时间内不能恢复的时要求10分钟内启动应急流程，协调并协助各生产部门启动应急预案，20分钟内恢复系统或备份正常使用 | 未及时启动应急流程的每次扣5分，造成严重影响的每次扣10分 |  |
|  | 7.3 | 建立重大故障记录档案，主要记录故障时间、原因、处理过程、备件更换情况等，并及时更新《资产变更表》，形成闭环管理 | 未达标的每次扣2分 |  |
|  | 7.4 | 如发生系统全面故障，事后48小时内提交重大故障报告单 | 未达标的每次扣1分 |  |
| 8.基础管理 | 8.1 | 人员必须按规定人数配备在位，着装符合机场公司相关要求，机坪作业需着反光服 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 8.2 | 核心人员（领班及以上人员）的更换，须向甲方提交替代的职员清单和组织计划以供审批。同时人员流动性须符合合同要求 | 未达标的每次扣5分 |  |
|  | 8.3 | 持证上岗，所有人员须取得甲方批准的上岗资格，才能独立上岗。 | 未达标的每次扣2分 |  |
|  | 8.4 | 在甲方规定的时间内提交下一个月的职员值班表给甲方审查。月值班表中的职员应是甲方事先审查无异议的人员。乙方须保留一份考勤表以记录所有职员上下班时间,实现考勤信息化，并接入甲方的系统，以备甲方随时检查考勤记录。 | 未达标的每次扣2分 |  |
|  | 8.5 | 乙方人员编排合理（如技能经验丰富、人员数量充足）确保本服务品质 | 未达标的每次扣2分 |  |
|  | 8.6 | 人员在隔离区作业后，需清理现场垃圾并将随身携带工具带出工作现场。 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 8.7 | 工作期间，不得嬉戏打闹、打牌、睡觉、玩游戏等；不得在值班室、机房内吸烟，保持办公、工作场所卫生 | 违反一次扣1分 |  |
|  | 8.8 | 参加机场的演练，按要求参加机场的培训和会议 | 违反一次扣1分 |  |
|  | 8.9 | 在岗人员在空防、消防和飞行区作业常识等方面的安全教育和考核，相关记录完整、无缺失 | 每发现1次不符合，扣1分 |  |
|  | 8.10 | 纸质记录规范完整，电子记录保存完整 | 记录不完整或与实际不符，扣1分 |  |
|  | 8.11 | 发现乙方人员与甲方人员存在权钱交易行为的 | 每次扣5至20分 |  |
|  | 8.12 | 发现乙方人员违反廉洁协议中相关条款的 | 每次扣5至20分 |  |
| 9.消防 监控、安 防监控 | 9.1 | 未经授权许可，擅自拷贝录像内容。 | 违反一次扣5分 |  |
|  | 9.2 | 巡查和日常检查时不认真细致，未及时发现安全隐患和设备故障。 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 9.3 | 重要保障未启动预案或未投入额外保障力量。 | 未达标的每次扣2分 |  |
|  | 9.4 | 生产期间对讲机、岗位电话未及时应答或接听。 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 9.5 | 台账记录不规范、不完整或不按要求填写。 | 未达标的每次扣0.5分 |  |
|  | 9.6 | 未按时根据上级要求及时上报各类总结、方案等材料，造成迟报、漏报或报告质量不高。 | 未达标的每次扣1分 |  |
|  | 9.7 | 涉及相同差错1个自然月内第二次发生。 | 首次扣值×2 |  |
| 10.加分项目 | 10.1 | 对责任范围内的突发事件处置得当，使财产和人员生命安全得到保护 | 每次加2-5分 |  |
|  | 10.2 | 积极参加上级安排的抗击自然灾害或应急救援活动，表现突出，受到机场公司表扬的 | 每次加5分 |  |
|  | 10.3 | 维护过程中，发现影响运行的安全隐患并及时报告信息网络室，并被采纳 | 每次2-5 |  |
|  | 10.4 | 协助运行保障部推进相关工作的科技研究，提出可行性建议并被采纳的 | 每次5-10 |  |

备注 1.上表未明确的规范标准，按工作手册、专项预案、书面沟通等文件明确的细则执行。

- 2.甲方所制订的规范标准不得脱离工作实际需要和民航规章制度。

- 3.以上考核指标，如因非乙方原因产生扣分情况，则无须扣分。

附表2：

月度综合表

| 月份 | 工作项目及内容 | 工作质量考核分值 |
| --- | --- | --- |
| 12 月 | 工作质量考核 | 扣分 分，加分 0 分， |
|  | 合同第七条款考核情况 |  |
|  | 月度 综合得分 | 合计 分，合计加/扣款 元 |
| 乙方工作小结及意见 | 乙 方 代 表： |  |
| 当月工作情况及意见 | 甲 方 代 表： |  |

附件3

廉洁协议

为保障双方在业务来往中的合法权益，降低交易成本，提高工作效率，保障各自经济利益，保持廉洁自律，促进廉洁从业，防止各种违法及不正当行为的发生，预防商业贿赂和不正当竞争，甲、乙双方就合作过程中员工职业操守等事宜订立本协议。

1.本协议适用范围

甲乙双方一致确认，本协议效力适用于甲方与乙方（含分支机构等关联机构）的所有业务合作往来的全过程，包括但不限于招投标、询价、竞争性谈判、单一来源采购等物资、服务采购环节及协议签订、履行环节等。

2.本协议期限

本协议为甲、乙双方开展业务合作的纲领性合作协议。协议期限自甲、乙双方签订本协议之日起至甲、乙双方所有业务合作终结之日止。

3.双方职责

3.1 甲、乙双方应当自觉遵守国家关于廉洁从业的各项规定。双方应对各自工作人员开展廉洁教育，增强相关人员廉洁自律的意识，双方人员的业务活动应坚持公开、公平、公正的原则，不得损害国家和企业利益。

3.2根据机场社会公共基础设施属性的特点，甲方将双方业务往来全过程中涉及乙方人员的廉洁从业管理列入机场统一的管理体系，乙方应与主要管理人员、主要技术人员签订相关廉洁协议并报甲方备案。甲方有权通过建立党员挂点联系等举措，对乙方进行监督和考核，乙方应予以配合。

3.3 协议一方及其工作人员应当保持与对方及对方工作人员的正常业务交往，不得向对方及对方工作人员及其亲属有以下任何一项行为或作将有下述行为的承诺、暗示等意思的表示：

3.3.1 支付回扣等好处费；

3.3.2 支付礼金、有价证券或贵重物品，或报销任何应由个人支付的费用；

3.3.3 为对方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；

3.3.4 邀请对方工作人员参加可能对其公正执行职务有影响的宴请、旅游或其它娱乐活动；

3.3.5 为对方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排或出国（出境）等提供方便或财物支持；

3.3.6 与对方工作人员就双方合作内容涉及的权利义务变更等进行私下商谈或者达成默契；

3.3.7 其它可能对方工作人员公正执行职务有影响的不当行为。

3.4 协议一方及其工作人员在履约过程中应当廉洁自律，不得向对方的客户索取和收受财物、有价证券或其他好处。

3.5 一方如发现对方工作人员违反协议、收受对方的好处、或有其它不当行为者，应向对方指定的纪检监察部门举报。接受举报一方不得以任何借口对举报方进行报复。一方对举报属实和严格遵守廉洁协议的对方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

甲方指定的纪检监察部门接受举报的电话或邮箱0752-5718005，wangjiankang@gdairport.com；乙方指定的接受举报的电话或邮箱               。

4.违约责任

4.1 协议中任一方因不履行本协议下约定内容导致的一切后果，应自行承担。

4.2 一方违反本协议或者采用不正当的手段行贿对方工作人员，违约方应向对方支付双方业务协议价款总额10％的违约金，并承担由此给对方造成的损失的赔偿责任。守约方有权追缴违约方用不正当手段获取的非法所得。守约方将违约方列入黑名单，不再与违约方发生任何经济往来。

5.争议的解决

因本协议所发生一切争议，应先协商解决，协商不成，按主协议约定方式执行。

6.其他事项

6.1 本廉洁协议作为甲方招标、采购文件的一部分，或甲、乙双方签署的协议的附件，与招标、采购其它内容或协议具有同等法律效力。经双方签署后生效。

6.2 本协议未尽事宜可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。如需对本协议做任何修改或补充，须由双方方以书面做出方为有效。修改或补充文件与本协议有不一致的，以修改或补充文件为准。

- 第四部分 项目报价文件格式

# 附录1

- 报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、统一社会信用代码 | 2、经营范围 | 3、登记机关 |
| 在职人数 |  | 注册资本（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价人名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

# 附录2

- 报 价 函

项目名称：惠州机场弱电设备运行及维护管理服务项目

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

根据贵方惠州机场弱电设备运行及维护管理服务项目采购的邀请函，作为经报价人正式授权代表报价人_______                       ________（报价人名称和地址）的报价文件书的代理人____________________（代理人，职务），在此提交项目报价文件，正本一份，副本四份。

签字人代表以此函申明并同意：

1）我方同意并接受综合评审的各项要求，遵守综合评审文件中的各项规定，按综合评审文件的要求提供报价。

2）我方将承担按照综合评审文件的所有条款履行合同的责任和义务。

3）我方已详尽研究了所有综合评审文件包括修正文（如果有），并完全明白所有已提供的参考资料以及有关附件，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

4）我方之报价文件有效期为自报价之日起90日历天。

5）我方同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

6）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同，直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

- 3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

我司承诺（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

（1）取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

（2）由采购人没收合同履约保证金；

（3）三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

（4）对不良行为予以纪录，并进行公告；

（5）报广东省机场管理集团有限公司备案；

（6）其他行政处理决定。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 3.2企业声明

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

我公司就参加惠州机场弱电设备运行及维护管理服务项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此声明！

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

报价人名称：                          .

单位性质：                          .

地址：                          .

成立时间：        年   月   日

经营期限：                          .

姓名：         性别：     年龄：     职务：          .

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

附：法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

## 4.2法定代表人授权书

致：广东省机场管理集团有限公司惠州机场公司

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为            的惠州机场弱电设备运行及维护管理服务项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                               （盖公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：            .

代理人身份证号码：                        职务：          .

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

注：法定代表人亲自参加报价活动的，无需出具此授权委托书。

# 附录5

报价明细表

报价人名称：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 分项目 | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非管理费 | 人工成本 |  | 应自行列清人工成本详细说明，包括各岗位基本工资、社保、福利、培训、工服费用等，见后表5.1 |
| 2 | 管理费 | 服务管理费 |  | 按上述非管理费不高于（含）15%计算 |
| 3 | 税金 |  |  | 按上述非管理费和管理费合计总价的6%计算 |
| 总计 （含税） |  | 小写： 大写： |  |  |

注：

1.合计报价超出限价为无效报价，报价应为含税报价。

2.报价需包含所有费用，报价人必须按照本表格式填列，分项目内容报价人可根据实际情况增加。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

附录5.1人工费明细表

报价人名称：                      项目编号：                    项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 岗位 | 数量 （人） | 工资结构 |  |  |  | 工资小计 | 福利 |  |  | 福利小计 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本工资 | 社保 | …… | …… |  | 高温补贴 | 住宿补贴 | …… |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.合计报价超出限价为无效报价，报价应为含税报价。

2.价格包含人员薪酬、社保等所有人工成本，具体内容报价人可根据自身实际情况填写。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（加盖公章）：

日期：   年   月

附录6

- 报价人的类似业绩

| 项目 | 同类项目名称 | 时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近3年内（2019年1月1日至今）类似业绩，提供签约合同关键页复印件加盖公章（规模、时间以合同为准）。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录7

组织机构和人员

## 1.1组织机构

报价人应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与报价人总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要人员的具体安排情况。

## 1.2现场主要人员安排

报价人应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

项目主要工作人员名单（表一）

| 本项目担任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 从事相关工作年限 | 注册资质证书证号 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写2人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及专业负责人类似业绩须提供证明材料。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录8

- 国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及未被列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录9

- “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及未被列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

- 附录10

- 实质性（“★”项）响应表

| 序号 | 采购服务要求 | 采购服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.报价人必须对应采购文件的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.若综合评审文件无打“★”的条款此表请留空。

4.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 附录11

- 商务响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格报价人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对报价人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：报价有效期为报价文件递交截止日起90天，成交单位有效期延至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意采购人以任何形式对我方报价文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如报价人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

- 附录12

- 技术响应表

| 序号 | 综合评审服务要求 | 报价服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 报价人必须对应综合评审文件“第五部分 用户需求书”内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。

2. 报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3.本表内容不得擅自修改。

报价人名称：                 （盖公章）

法定代表人或授权代表签名：                 .

日期：                 .

# 附录13

- 资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：惠州机场弱电设备运行及维护管理服务项目

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有按照综合评审文件要求签署、盖章 |  |  |  |
| 2 | 有按要求提供广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表 |  |  |  |
| 3 | 有按要求提供报价函 |  |  |  |
| 4 | 报价人只递交一种报价方案和报价且没有超过最高限价 |  |  |  |
| 5 | 报价人为在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人或者具有资质的分支机构，持有工商行政管理部门核发的营业执照（提供营业执照复印件）。 |  |  |  |
| 6 | 报价人营业执照经营范围需包含计算机系统集成 |  |  |  |
| 7 | 有按要求提供法定代表人证明书及法定代表人授权书 |  |  |  |
| 8 | 有按要求提供在“国家企业信用信息公示系统”查询的截图 |  |  |  |
| 9 | 有按要求提供在“信用中国”网站查询的截图 |  |  |  |
| 10 | 报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章） |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“√”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”或“不通过”。

5.本表为专家评审表，报价人无须在报价文件内提供。

- 第五部分 用户需求书

用户需求书

报价人须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效投标。

一、项目主要内容

1.负责航站楼监控中心消防监控系统、BA系统、智能照明系统及弱电系统监控的日常值守运行、弱电机房的日常值守运行和设施设备维护维修。

2.负责惠州机场弱电系统的软件、硬件、网络等的运行维护、维修、检查、清洁、生产安全保障等工作。

3.具体系统包括但不限于：围界监控报警系统、信息集成系统、综合布线系统、计算机网络系统、离港控制系统（含移动MSTP 2M 专线1条，联通城域网12M/2M线路 1条维护及租赁费用，6万/年）、航班信息显示系统、航显广播系统、安检信息系统、公共广播系统、内部通信系统、视频监控系统、门禁控制系统、IPTV电视系统、时钟系统、停车场系统、自动转报系统、UPS电源系统、通信管网、固话语音、办公外设、弱电机房、信息云平台办公OA、一体化平台、消防控制中心等。具体内容以现场实际数量为准。

4.负责消防控制中心24小时值守，并准确操作消防自动报警系统；负责消防自动报警系统的实时监控，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警；负责门禁卡开通、信息写入、资料管理、门禁系统维护等工作；负责门禁系统的实时监控及门禁系统的设备运行和维护保障；负责机场围界报警、安防监控等系统的实时监控； 负责协助维保单位对本场进行的设备维护保养工作；负责惠州机场总报障电话席位接听报障电话、分配报障处理任务的席位值守工作。

5、负责协助与甲方人员一起开展弱电零星维修工作；

6.以上涉及耗材由采购人提供。

二、最低保障人数及资质要求

| 弱电部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间段 | 在岗最少人数 | 资质要求 | 其它要求（如每班最长工作时长） |
| 9：00至17：00 | 5 | 具备计算机网络中级资格（网络工程师）、信息系统中级资格（系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师，满足其中之一）每班值班人员中具备以上资格人员不少于1人，每班具备弱电工程相关工作经验的IT硬件维护工程师不少于3人；每班持有“消防设施操作员”初级及以上证书的不少于2人；每班具有通过航信离港、安检系统培训并取得航信授权的运行维护上岗资质不少于1人。 （以上持证可以一人多证），下同 本项目所指人数均为报价人正式员工，不含实习生，具体以签订劳动合同为准，下同。 | 每班时长不得超过24小时，周六日及法定节假日在无特殊保障的情况下可减少一人。 |
| 17：00至次日09：00（02：00-09：00可安排一人休息，当日23：00-次日05：00可安排一人休息） | 2 | 具备计算机网络中级资格（网络工程师）、信息系统中级资格（系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息安全工程师、数据库系统工程师、信息系统管理工程师，满足其中之一），每班值班人员中具备以上资质的人员不少于1人；每班持有“消防设施操作员”初级及以上证书的不少于2人；每班具有通过航信离港、安检系统培训并取得航信授权的运行维护上岗资质不少于1人。 （以上持证可以一人多证），下同 （本项目所指人数均为报价人正式员工，不含实习生，具体以签订劳动合同为准，下同）。 | 每班时长不得超过24小时 |

三、服务期限

协议期限为1年，自2022年9月8日至2023年9月7日。协议期内若各项考核满足甲方要求，经双方协商一致，协议期限可延期1年，费用标准另行协商。

四、价格说明

本项目施行总包干价，除采购人提供的项目开展必要的系统、软硬件，办公、值班场所及场所运作所需的水电、网络、固定电话费用，及必要的场内生产工具和燃料消耗费用外，报价人承担完成本项目所需的全部人工成本、员工工服、劳保用品、培训等所有费用。

具体项目说明如下：

第一部分：项目说明

一、工作区域

惠州机场T2航站楼、办公区、消防控制中心、航站区、货运站、飞行区、航管楼、塔台、停车场、弱电机房、DVOR导航台、综合备勤业务用房等区域所涉及到的弱电生产系统、弱电办公系统、通信网络管道、机房系统设施设备及系统服务器等设备、办公硬件设备及所有的网络设施设备、网络线路、服务器及终端设备等。

- 二、设施设备

- （一）现有设施设备

- 本项目现有设施设备如下，报价人维保内容包含但不限于以下：

见附件1：现有设施设备

- 三、工作内容及标准

- 见附件2：工作内容及标准

- 四、岗前培训及相关要求

业务交接前需进行业务知识培训及启用前准备工作，具体为：在业务交接入场前60天，中标人项目经理、技术负责人、领班、技术员到惠州机场T2航站楼现场参加由采购人组织开展的岗前培训，熟悉掌握机场系统设施设备运行操作维保，并通过甲方的相关考核取得甲方颁发的上岗证。中标人需协助制定各信息系统应急预案及操作规程及相关规章制度等。

附件1：现有设备清单

- 附件2：工作内容及标准

- （一）维保服务内容

- 1.日常巡检

（1）按《惠州机场弱电信息系统设备巡检规则》的要求，制作并填写《弱电系统设备日检表》和《值班检查表》并做好保存工作，至少保存1年记录。

（2）《弱电信息系统设备日检表》主要检查对象为各系统里的节点和终端设备的外在和使用情况。

（3）《值班检查表》主要检查对象为各系统里的服务器、交换机以及其它重要设备的运行情况。

（4）航班结束后对公共区域设备（登机口、值机柜台、自助值机等设备）关机。

- 2.资产管理

采购人提供现有设施设备及相应备件等资产由报价人进行管理，具体要求如下：

（1）报价人确保所维护设备不发生重大系统故障，或发生重大系统故障，系统不能正常运转时、有及时起效的替代方法确保生产运行。

（2）报价人配合采购人做好上述设施设备的资产管理，确保年度资产盘点不发生缺损。机房内资产由报价人负责；公共区域资产由采购人负责，但报价人有责任向采购人报告，若采购人发现资产损失而报价人未报，则报价人负责赔偿。

（3）报价人应做好重点区域生产系统设施设备的维护管理，确保采购人机场生产系统运行正常，杜绝因生产系统故障原因导致的航班大面积延误事件的发生。

（4）报价人须做好采购人提供的相应备件管理，必备配件必须随时可用，以便能及时更换。负责对备品备件进行保管及短缺申报。

（5）报价人须指定资产管理责任人，负责日常资产管理，每月向惠州机场相关部门发送（电子版）统计下列资料：

①库存备件表(时间频率1次/月)

②资产变更的登记——填写《资产变更表》；

③每月资产变更信息的统计；

④每月库存备件信息的统计；

⑤每季度的资产清点和核对；

⑥每年提交资产的详细清单（如：在1#值机柜台都有哪些设备，设备的型号，使用年限等）。

- 3.日志、周报、月报及年报

（1）每日19:00前填一份日志，每周日填一份周报，发到惠州机场监管部门指定的邮箱。

（2）日志应详细记录当日处理的所有故障及处理结果，（包括但不限于故障时间、故障位置、故障原因、修复时间、处理结果）。

（3）周报对一周工作进行统计汇总，并列出下周重要工作安排。

（4）出现重大故障时，提交一份报告给惠州机场相关部门（纸件及电子版）

（5）每月提供月报一份，包括故障统计、故障分析、备件数据等内容。

（6）每年提供年报一份，总结全年工作情况及下一年工作计划。

- 4.软硬件的维护

（1）网络安全

外包公司必须保证机场弱电信息系统网络安全。在新增或者更换主机后，及时打操作系统补丁，安装防病毒软件，及时对各防病毒软件进行升级，按要求定期检查各入侵防御系统、防火墙、准入控制系统的管理，并详细填记录安装的相关信息。

（2）生产办公网络系统

①负责日常生产办公网络设备硬件和软件（包括交换机、路由器、防火墙、入侵防御系统及防病毒）生产办公网的各类服务器硬件和软件、线路、电脑硬件与软件的维护维修，注意保护软件和重要数据。

②进行定期和不定期检查维护：

A.日常对设备检查并填写相关记录；

B.线路及各节点机柜每日进行一次现场巡检。

C.网络设备每月全面检查一次；

D.生产办公网络设备每天6：00前检查一次；

E.生产办公网络设配置备每月备份一次，在发生变化后马上进行一次备份。

（3）离港控制系统

①负责离港信息系统。

②制定应急预案，保障离港信息系统的正常生产。

③按照巡检规范对离港系统进行定期和不定期检查维护。

A.对离港系统设备检查并填写相关记录；

B.每月进行一次月维护。

（4）安检信息系统

①负责安检信息系统的日常维护。

②制定应急预案，保障安检信息系统的正常生产。

③按照巡检规范对安检信息系统进行定期和不定期检查维护。

④对网络设备检查并填写相关记录；

⑤每月进行一次月维护。

（5）航显信息系统

①负责航显信息系统服务器设备及终端设备的日常维护。

②制定应急预案，保障航显信息系统的正常生产。

③按照巡检规范对航显信息系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（6）广播系统

①负责广播系统服务器设备及终端设备的日常维护。

②制定应急预案，保障广播系统的正常生产。

③按照巡检规范对广播系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.每周进行一次周检,包括数据备份等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（7）内通系统

①负责内通系统交换机、终端等设备的日常维护。

②制定应急预案，保障内通系统的正常生产。

③按照巡检规范对内通系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检；

C.每周进行一次周检,包括数据备份等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（8）时钟系统

① 负责时钟系统服务器设备及终端设备的日常维护。

② 制定应急预案，保障时钟系统的正常生产。

③ 按照巡检规范对时钟系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及3次远程巡检；

C.每周进行一次周检,包括数据备份等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（9）办公外设系统

打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备每月最后1个星期维护一次。

（10）无线集群通信系统

①负责手持通讯对讲机、车载台式对讲机、中继站的维护和维修。

②对于重要台式对讲机的故障要立即抢修，制定应急预案，保证机场正常办公。

③进行定期和不定期检查维护。

A.日常对设备检查并填写相关记录。

B.UPS、线路、天线、中继站每月第一个星期检查、维护。

C.每月第一个星期检查一次备用对讲机正常。

（11）安防监控系统

①负责安防监控系统服务器设备及终端设备的日常维护，注意软件系统重要数据的保护。

②制定应急预案，保障安防监控系统的正常生产。

③按照巡检规范对安防监控系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

E.摄像机、线路、门禁和服务器设备每个月第一个星期检查、维护一次。

F.重要数据每月第一个星期六备份一次

G.硬盘录像系统每天8：00前登录一次，测试正常

H.管理员密码每年更换一次

I.摄像机保养：每月第二个星期对摄像机表面进行清洁、除垢

J.防雷设施保养：防雷设施在每年4月第一个星期（雷雨季节到来前）进行检测保养

K.系统保养：每季度安排一次全面的检测保养，计划在季度第一个月分批安排进行

L.网络硬盘录像机：每周六使用专用软件检测、测试，如有故障或是隐患及时排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。

M.其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。

N.在“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移。以及其它没有罗列相关设施的保养。

（12）安防门禁系统

①负责安防门禁系统服务器设备及终端设备的日常维护维修保养，注意软件系统重要数据的保护。

②制定应急预案，保障安防门禁系统的正常生产。

③按照巡检规范对安防门禁系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（13）有线电视系统

①负责有线电视系统（包括软件和硬件）的维护维修。

②有线电视系统故障时应立即抢修并提供应急备份设备，保证系统正常工作。

③进行定期和不定期检查维护

A.每天进行一次系统测试。

B.每天上午8：00前对有线电视检查一次，及时修复故障设备。

C.每月第一个星期六对有线电视系统设备维护一次。

（14） UPS电源系统

① 负责机场内部使用UPS及稳压器电源等的维护维修。

② UPS发生故障后要立即抢修，并有应急备份措施，保证设备正常工作。

③进行定期和不定期检查维护

A.对在线式的UPS每月最后一个星期六检查维护一次，对在线式的UPS和重要后备式UPS每季度最后一个星期六维护放电一次，配备放电仪，按10小时的放电速率，记录整组及各单体电池的电压变动，从而确认整组UPS电池的放电时间，并能从中发现可能存在故障的单体电池，做出评估，提交惠州机场，是否进行更换。

B.检查UPS各组成件是否有明显的过热痕迹。

C.现场观察UPS显示控制操作面板，确认液晶显示面板上的各项图形显示单元都处于正常运行状态，所有电源的运行参数都处于正常值范围内，在显示的记录内没有出现任何故障和报警信息。

D.检查所有的电源保险丝的完好程度及是否安装牢固。

E.观察UPS所带负载量，和电池后备时间是否有变化，如有变化检查有无增加负载、负载现在的运行情况和负载是否有不明故障。

F.听听音响噪音是否有可疑的变化，特别注意听UPS的输入、输出隔离变压器的响声，当出现异常的“吱吱声”时，则可能存在接触不良或匝间绕组绝缘不良。当出现有低频的“钹钹声”可能变压器有偏磁现象。

G.确保位于机柜上的风扇的排空气的过滤网没有任何堵塞物。

H.若发现UPS的输出电压异常升高时，应检查UPS的滤波电容是否完好，

I.电缆和接线端子：检查电缆的外皮是否有龟裂、掉渣、擦伤和破损。

（15）综合布线系统（含通信管网）

① 负责场内管网（包含光缆和电缆）、航站楼、航管楼和单体楼内综合布线的维护维修。

② 场内线路系统故障时应立即抢修，保证系统正常工作。

③ 进行定期和不定期检查维护

A.每天对场内管线巡查一次。

B.每天对航站楼和单体楼综合布线机房检查一次，及时修复故障线路。

C.每月第一个星期六对场内线路和综合布线系统维护一次，台风雷雨季节（4月）提前对场内进行特殊检查维护。

（16）消防监控中心

①负责消防监控系统的应急广播维护管理。

②负责BA系统和智能照明系统的监测和日常值守运行。

③负责消控中心广播设备的管理、操作和控制，定期对设备完好性进行检查；当航班不正常时，及时广播通知旅客和适时播放电视节目或娱乐节目。

（17）信息集成系统

①负责信息集成系统服务器设备及终端设备的日常维护。

②制定应急预案，保障信息集成系统的正常生产。

③按照巡检规范对信息集成系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

（18）围界监控报警系统

①负责围界监控报警系统服务器设备及终端设备的日常维护，注意软件系统重要数据的保护。

②制定应急预案，保障围界监控报警系统的正常生产。

③按照巡检规范对围界监控报警系统进行定期和不定期检查维护。

A.对设备检查并填写相关记录；

B.服务器每日进行一次现场巡检及远程巡检3次；

C.服务器设备每周进行一次维护，包括数据备份、磁盘空间检查、病毒库升级等；

D.每月进行一次月维护，包括应用程序重启、日志清理等。

E.摄像机、线路、震动光缆、红外报警设备、辅助照明灯光和服务器设备每个月第一个星期检查、维护一次。

F.重要数据每月第一个星期六备份一次

G.硬盘录像系统每天8：00前登录一次，测试正常

H.管理员密码每年更换一次

I.摄像机保养：每月第二个星期对摄像机表面进行清洁、除垢

J.防雷设施保养：防雷设施在每年4月第一个星期（雷雨季节到来前）进行检测保养

K.系统保养：每季度安排一次全面的检测保养，计划在季度第一个月分批安排进行

L.存储服务器：每周六使用专用软件检测、测试，如有故障或是隐患及时排除及恢复、病毒防范及消除、硬盘垃圾清理、电脑外设安装调试、系统安装调试与维护、应急、系统恢复及日常维护等。

M.其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。

（19）消防监控、安防监控值守

- ①负责消防控制中心24小时值守，并准确操作消防自动报警系统；

- ②负责消防自动报警系统的实时监控，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警；

- ③负责门禁卡开通、信息写入、资料管理、门禁系统维护等工作；

- ④负责门禁系统的实时监控及门禁系统的设备运行和维护保障；

- ⑤负责机场围界报警、安防监控等系统的实时监控；

- ⑥负责协助维保单位对本场进行的防火检查和设备维护保养工作；

A.遵守控制室的各项规章制度；

B.及时发现和处理设备故障，并填写《建筑消防设施故障处理记录》；

C.消防监控人员应密切关注消防报警系统的运行情况，并做好记录；

D.应当在岗在位，认真记录控制器日运行情况，每日检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能，消防联动控制器的运行状况，并认真填写《消防控制室值班记录》；

E.熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程，熟悉各种按键的功能，能够熟练操作；

F.掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况；

G.熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》，火灾情况下能够按照程序开展灭火救援工作，与专职消防队形成消防联动；

H及时准确的掌握设施设备的工作状态，发现问题及时解决并通报；

I.消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警，与消防队形成联动；

J.消防控制室工作人员每班不得少于2人持证上岗，一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置，一名负责自动消防系统的操作；

K.消防控制室自动消防系统的操作人员，应取得消防设施操作员”初级及以上证书，简称建（构）筑物消防员初级及以上证书；持证上岗，并存放在消防控制室备查；

L.负责对已授权工作人员门禁信息的录入及信息解答；

M.协助安检护卫部对使用门禁记录进行查询和录像存储；发现违规使用门禁行为后将情况及时通报安检护卫部，确保航站楼各控制区出入口处于关闭状态，门禁处于复位状态。

N.定时利用监控镜头对围界及机场公共区域等要害部位进行巡视，台风等极端天气时，应增加巡视频率，及时发现问题及隐患，上报后做好台帐记录。

O.发现机场围界报警系统、门禁等安全系统报警或异常情况时立即利用监控系统进行定位，及时将情况上报安检护卫部，并与场务形成联动；

P.熟记岗位所负责的监控编号、位置，需要全程录像跟踪时，能准确、熟练操作设备，确保录像内容的完成性和有效性。

- （二）维保服务标准

| 项目 | 标准 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统运行环境 | 机房环境达到标准机房环境标准，以保障设备的正常运行，延长机房设备使用寿命，杜绝隐患。 | 1.机房地面清洁，设备摆放整齐； 2.机柜中设备上覆盖的灰尘要定期清理; 3.机房温度在15℃～30℃，机房湿度在30%～80%； 4.机房防雷符合国家标准； 5.机房消防符合国家标准； 6.规范布线，表明用途和连接，有施工变更后标签应及时更新，定时清洁机柜网孔挡板。 |
| 技术文档规范 | 建立完善的文档体系，规范各种维护行为，方便维护、应急及设备管理。 | 1.技术文档目录清晰，有条理，能按照目录找到相应的文档，技术文档内容齐全、准确、详细：在技术文档目录中的文档都必须有，文档的可操作性强，并且详实； 2.应急预案完备，可操作性强； 3.设备运行台账和表单的目录清晰，有条理，能按照目录找到相应的文档； 4.内容齐全：《系统设备日检表》、《值班检查》、《资产变更表》、《设备清洁记录表》、《巡检表》、《周巡检表》、《月度巡检表》、《季度巡检表》、《年度巡检表》、《机房巡检表》等。 |
| 日常巡检、日志和周报、月报、年报 | 对安全检查做好记录工作，依据检查情况及时解决隐患问题。 | 详细记录巡检情况，定期汇报巡检工作，保障记录的完整性、准确性、真实性； |
| 资产管理 | 防止备件遗漏丢失，确保出现硬件故障时可及时更换配件，杜绝因备用设备造成的维护不及时现象。 | 1.详细记录备件使用情况 2.做好备件清单 3.对备件使用情况进行评估 4.定期测试备件性能 |
| 信息安全 | 保障信息安全，防止信息资料外泄。 | 1.及时更新病毒数据库 2.对服务器及PC机定期清除病毒 3.不准擅自允许外人进入机房，确保机密资料的安全 4.建立严格的信息安全制度 |
| 一般故障处理 | 及时处理解决故障，杜绝因处理不及时而引起的投诉。 | 详细要求见《一般故障处理规范》。 |
| 重大故障处理 | 建立可靠的应急预案，确保不因人为失误造成系统故障，导致航班延误或影响惠州机场正常生产运营。 | 1.要求5分钟内向机场说明故障原因及故障可能的处理时间，在系统短时间内不能恢复的情况下要求10分钟内启动应急流程，协调并协助各生产部门启动应急预案，20分钟内恢复系统或备份正常使用； 2.建立重大故障记录档案，主要记录故障时间、原因、处理过程、备件更换情况等，并及时更新《资产变更表》，形成闭环管理。 3.如发生系统全面故障，事后48小时内应将故障原因、处理过程及结果等以书面形式反馈给惠州机场公司。 |

1.一般故障处理规范

日常弱电系统故障处理流程：

检查、分析、定性故障

到达现场

可现场解决

现场无法解决

维护人员接报障电话

时间视故障点而定

3分钟分析定性

3分钟内解决，否则则作为后续故障处理

现场解决后通知使用部门故障解决

通知使用部门后更换备机并在30分钟完

日常弱电系统故障处理流程

- 2.重大故障处理规范

（1）要求5分钟内向机场说明故障原因及故障可能的处理时间，在系统短时间内不能恢复的情况下要求10分钟内启动应急流程，协调并协助各生产部门启动应急预案，20分钟内恢复系统或备份正常使用；

（2） 建立重大故障记录档案，主要记录故障时间、原因、处理过程、备件更换情况等，并及时更新《资产变更表》，形成闭环管理。

（3）如发生系统全面故障，事后48小时内外包公司应将故障原因、处理过程及结果等以书面形式反馈给惠州机场公司。

- 3.信息安全管理规范

（1）未经部门领导批准，非机房工作人员不得进入机房，经批准进入机房要按照规定进行登记。

（2） 外包公司工作人员需要进入惠州机场机房并对机房内相关设备硬件进行改动时，必须要由惠州机场机房工作人员陪同，否则发生设备损坏的，由外包公司方面负责。

（3）对新购进的计算机及其设备，须由专业人员检测后，方可安装运行，防止由于质量引起的问题和原始病毒的侵害。

（4）使用部门或个人不得在计算机内安装、使用任何未经统一购置、开发的其它各类软件（特别是游戏软件），否则由此引起的后果（软件版权纠纷、病毒破坏等）由相关责任人员（所在公司）自负。

（5）使用部门一旦发现新的计算机病毒，应立即向外包公司维保人员报告，以便正确处理，确保计算机系统的安全。

（6）服务器应有专人管理，操作系统、数据库及应用程序帐号及口令的管理应符合相关要求。严禁各岗位人员越权操作，对重要的计算机信息处理系统应分级加设口令，以防机密信息的泄露。

（7）涉密数据和涉密信息系统的管理应按有关保密管理规定执行。

（8）人员调离时，系统管理员应按人力资源部门开具的离职单，删除其在相关信息系统中的用户及权限。

（9）建立资料管理登记簿，详细记录资料的分类、名称、用途、借阅情况等，便于查找和使用；对重要的资料档案要妥善保管，以防丢失泄密。

（10）存放生产、财务、销售、服务等业务应用系统及重要信息的介质，严禁外借，确因工作需要，须经相关领导批准。

（11）调离人员必须移交全部技术资料和有关文档。

（12）随着信息技术的不断发展、重大信息系统环境的不断改进和改变，每年至少要进行一次信息安全风险评估，对相关的制度进行重新审核，并更新不适当的内容。

- 4.巡检规则

（1）监管责任：

①每日19：30之前，维保公司将填好的设备巡检表交惠州机场相关部门备案。遇设备故障等情况需特殊说明。

②惠州机场相关部门将对维保公司的巡检工作进行检查，并按规定进行考核。

（2）每日巡检系统

弱电系统中的所有系统，分别建立日维护表，如下：

《离港控制系统网络日维护表》

《安检信息系统网络日维护表》

《航显信息系统日维护表》

《广播系统日维护表》

《内通系统日维护表》

《时钟系统日维护表》

《办公网络系统日维护表》

《综合布线系统日维护表》

《安防门禁系统日维护表》

《无线集群通信系统日维护表》

《有线电视系统日维护表》

《视频监控系统日维护表》

《监控中心日维护表》

《办公会议系统日维护表》

《UPS电源系统日维护表》

《信息集成系统日维护表》

《围界监控报警系统日维护表》

巡检标准：

设备：硬件完备、设备完好、不影响使用

功能：满足日常生产运营需要

| 弱电机房现场巡检 |  |
| --- | --- |
| 巡检时间 | 上午6：00前 |
| 巡检人员 | 运行维护人员 |
| 巡检频率 | 每日1次现场巡检 |
| 巡检范围 | 弱电机房服务器、软件系统、硬件设备等 |
| 巡检人数 | 2人 |
| 巡检内容 | 设备运行状态、机房环境 |
| 弱电系统远程巡检 |  |
| 巡检时间 | 每天6:00/18:00/21:00 |
| 巡检人员 | 运行维护人员 |
| 巡检频率 | 每日3次远程巡检 |
| 巡检范围 | 弱电系统重要服务器、设备等运行情况 |
| 巡检人数 | 2人 |
| 巡检内容 | 系统运行情况,服务器运行状态等 |

（3）每周巡检系统

每个系统分别建立周维护表，如下：

《离港控制系统周维护表》

《安检信息系统周维护表》

《航显信息系统周维护表》

《广播系统周维护表》

《内通系统周维护表》

《时钟系统周维护表》

《UPS系统周维护表》

《视频监控系统周维护表》

《安防门禁系统周维护表》

《信息集成系统日维护表》

《围界监控报警系统日维护表》

巡检标准：

设备：硬件完备、设备完好、不影响使用

功能：满足日常生产办公需要

| 巡检时间 | 周一至周日 |
| --- | --- |
| 巡检人员 | 维保人员 |
| 巡检频率 | 每周1次现场/远程巡检 |
| 巡检范围 | 弱电系统所有服务器、数据库、航显系统终端等 |
| 巡检人数 | 2人 |
| 巡检内容 | 服务器运行状态，数据库运行状态、防病毒软件升级、航显系统终端重启 |

（4） 月巡检系统

每个系统分别建立月维护表，如下：

《离港信息系统月维护表》

《安检信息系统月维护表》

《航显信息系统月维护表》

《广播系统月维护表》

《内通系统月维护表》

《时钟系统月维护表》

《离港系统网络设备月维护表》

《集成系统网络设备月维护表》

《办公外设系统月维护表》

《综合布线系统月维护表》

《会议系统月维护表》

《信息集成系统日维护表》

《围界监控报警系统日维护表》

巡检标准：

设备：硬件完备、设备完好、不影响使用

功能：满足日常生产办公运营需要

| 巡检时间 | 每月1日至30日 |
| --- | --- |
| 巡检人员 | 运行维护人员 |
| 巡检频率 | 每月1次 |
| 巡检范围 | 弱电系统服务器、弱电系统网络设备 |
| 巡检人数 | 2人 |
| 巡检内容 | 服务器日志备份清理、应用程序重新启动、备份网络设备配置等 |

（5）每季巡检系统

巡检标准：

设备：硬件完备、设备完好、不影响使用

| 功能：满足日常生产办公运营需要 巡检时间 | 全天 |
| --- | --- |
| 巡检人员 | 运营维护人员 |
| 巡检频率 | 每季1次全面巡检 |
| 巡检范围 | 弱电系统服务器端和终端设备、UPS系统 |
| 巡检人数 | 4人 |
| 巡检内容 | 设备清洁、查杀病毒、放电维护等 |