## 复件 分部分项工程报价表
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 惠州机场车库改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
惠州机场车库改造工程-安装工程
强电安装工程
1 | 030404017001 |  | 配电箱AL4(含箱体及箱内所有元配件) | 1、配电箱AL4(含箱体及箱内所有元配件) 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 台 | 1
2 | 030404017002 |  | 配电箱AL4-1(含箱体及箱内所有元配件) | 1、配电箱AL4-1(含箱体及箱内所有元配件) 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 台 | 4
3 | 030411004001 |  | 管内穿线 ZR-BVV-1.5 | 1、管内穿线 ZR-BVV-1.5 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 966.57
4 | 030411004002 |  | 管内穿线 ZR-BVV-2.5 | 1、管内穿线 ZR-BVV-2.5 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 684.69
5 | 030411004004 |  | 管内穿线 ZR-BVV-6 | 1、管内穿线 ZR-BVV-6 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 497.73
6 | 030408001001 |  | 电力电缆YJV-1KV-3X4 | 1、电力电缆YJV-1KV-3X4 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 240.383
7 | 030411001001 |  | 电气配管 SC20 | 1、电气配管 SC20 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 617.67
8 | 030411001004 |  | 电气配管 SC32 | 1、电气配管 SC32 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 208.52
9 | 030411001002 |  | 金属软管DN20 | 1、金属软管DN20 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 15
10 | 030404034001 |  | 单联单控开关 | 1、单联单控开关 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1
11 | 030404034003 |  | 双联单控开关 | 1、双联单控开关 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 14
12 | 030404034004 |  | 三联单控开关 | 1、三联单控开关 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 惠州机场车库改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 030404034005 |  | 三联双控开关 | 1、三联双控开关 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2
14 | 030404035001 |  | 二三孔插座 | 1、二三孔插座 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 35
15 | 030404035002 |  | 空调插座 | 1、空调插座 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 13
16 | 030412005001 |  | 灯盘600x600 | 1、灯盘600x600 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 套 | 43
17 | 030412002001 |  | 300X300防雾灯 | 1、300X300防雾灯 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 套 | 7
18 | 030404033001 |  | 排气扇 | 1、排气扇 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 台 | 2
19 | 030411006001 |  | 接线盒 | 1、接线盒 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 120
弱电安装工程
20 | 030502003001 |  | 弱电设备总箱（成套） | 1、弱电设备总箱（成套）2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 1
21 | 030502003002 |  | 弱电箱（成套） | 1、弱电箱（成套） 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 4
22 | 030502012001 |  | 电视插座 | 1、电视插座 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 12
23 | 030502012003 |  | 网络插座 | 1、网络插座 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 21
24 | 030502005001 |  | 电视线 | 1、电视线 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 150.28
25 | 030502005003 |  | 网络线 | 1、网络线 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 202.67
26 | 030411001003 |  | 电气配管 SC20 | 1、电气配管 SC20 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 352.96
27 | 030411006002 |  | 接线盒 | 1、接线盒 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 32
给排水安装工程
本页小计
分部分项工程报价表
工程名称: |  | 惠州机场车库改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额 （元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 031001006001 |  | PPR塑料给水管DN20 | 1、PPR塑料给水管DN20 2、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 3、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 18.54
29 | 031001006002 |  | PPR塑料给水管DN15 | 1、PPR塑料给水管DN15 2、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 3、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 17.03
30 | 031001006005 |  | PVC塑料排水管DN100 | 1、PVC塑料排水管DN100 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 14.67
31 | 031001006004 |  | PVC塑料排水管DN50 | 1、PVCD塑料排水管DN50 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 13.66
32 | 031003001003 |  | 螺纹阀门 截止阀 DN20 | 1、截止阀 DN20 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2
33 | 031003001002 |  | 角阀DN15 | 1、角阀DN15 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 7
34 | 031004003001 |  | 洗手盆 | 1、洗脸盆 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 组 | 2
35 | 031004006001 |  | 蹲式大便器 | 1、蹲式大便器 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 组 | 4
36 | 031004007001 |  | 小便器 | 1、小便器 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 组 | 1
37 | 031004008001 |  | 地漏DN50 | 1、地漏DN50 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2
38 | 031003001001 |  | 洗手盆水龙头DN15 | 1、洗手盆水龙头DN15 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | 个 | 2
39 | 010101007001 |  | 管沟土方 | 1、管沟开挖及回填 2、具体做法详图纸设计及相关规范要求 | m | 28.33
本页小计
合计

## 复件 措施项目报价表(一)
措施项目报价表（一）
工程名称: |  | 惠州机场车库改造工程-安装工程 |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 安全文明施工措施费部分
1.1 | 安全文明施工
2 | 其他措施费部分
合 计

## 复件 措施项目报价表(二)
措施项目报价表（二）
工程名称: | 惠州机场车库改造工程-安装工程 |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1.1 | CZYS | 垂直运输
本页小计
合 计

## 复件 其他项目报价表
其他项目报价表
工程名称: |  | 惠州机场车库改造工程-安装工程 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目名称 |  | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | 元
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 元
3 | 计日工 |  | 元
4 | 总承包服务费 |  | 元
5 | 索赔费用 |  | 元
6 | 现场签证费用 |  | 元
7 | 材料检验试验费 |  | 元
8 | 预算包干费 |  | 元
9 | 工程优质费 |  | 元
10 | 其他费用 |  | 元
合 计

## 复件 规费和税金项目计算表
规费和税金项目计算表
工程名称: |  | 惠州机场车库改造工程-安装工程 |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 工程排污费+施工噪音排污费
1.2 | 防洪工程维护费
1.3 | 危险作业意外伤害保险费
2 | 税金
合计