## Sheet1
广东湛江机场迁建工程航站楼登机桥土方暨飞行区地基处理方案验证工程检测监测 检测监测
招标控制价计算书
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 广东湛江机场迁建工程航站楼登机桥土方暨飞行区地基处理方案验证工程检测项目
（一） | 试验区检测项目
1 | 填料性质试验检测 | 粉质黏土、砂质黏性土两种填料
（1） | 一般物理力学性能试验 | 1、填料：粉质黏土； 2、每组填料试验内容包括天然含水量试验、密实度、颗粒密度试验、颗粒分析试验、界限含水量试验、相对密度试验等，按设计要求进行试验。 3、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 6 | 580 | 3480
（2） | 一般物理力学性能试验 | 1、填料：砂质黏性土； 2、每组填料试验内容包括天然含水量试验、密实度、颗粒密度试验、颗粒分析试验、界限含水量试验、相对密度试验等，按设计要求进行试验； 3、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 6 | 580 | 3480
（3） | 击实试验 | 1、每种填料6组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 12 | 733 | 8796
（4） | 直剪试验 | 1、每种填料6组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 12 | 66 | 792
（5） | 三轴压缩试验 | 1、每种填料6组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 12 | 663 | 7956
（6） | CBR（承载比）试验 | 1、每种填料6组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 12 | 1000 | 12000
（7） | 膨胀试验 | 1、每种填料6组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 12 | 300 | 3600
2 | 填料试验检测 | 粉质黏土、砂质黏性土两种填料
（8） | 一般物理力学性能试验 | 1、填料：粉质黏土； 2、分为两种填筑工艺，分别对应93％、95％、96%压实度力学特性； 3、每组填料试验内容包括天然含水量试验、密实度、颗粒密度试验、颗粒分析试验、界限含水量试验、相对密度试验等，按设计要求进行试验； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 36 | 580 | 20880
（9） | 一般物理力学性能试验 | 1、填料：砂质黏性土； 2、分为两种填筑工艺，分别对应93％、95％、96%压实度力学特性； 3、每组填料试验内容包括天然含水量试验、密实度、颗粒密度试验、颗粒分析试验、界限含水量试验、相对密度试验等，按设计要求进行试验； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 36 | 580 | 20880
（10） | 直剪试验 | 1、两种填料、两种填筑工艺分别对应93％、95％、96%压实度力学特性，每项检测6组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 72 | 66 | 4752
（11） | 三轴压缩试验 | 1、两种填料、两种填筑工艺分别对应93％、95％、96%压实度力学特性，每项检测6组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 72 | 663 | 47736
（12） | 反应模量试验 | 1、两种填料、两种填筑工艺填筑到槽底后对应96%压实度，2组/验证组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 8 | 5000 | 40000
（13） | 压实度检测 | 1、两种种填料、两种填筑工艺、3组虚铺厚度、碾压遍数（振碾6组、冲碾7组）； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 78 | 130 | 10140
（14） | 沉降测量 （5m×5m方格网） | 1、两种种填料、两种填筑工艺、3组虚铺厚度、6组碾压遍数、碾压前每组试验方格网测量（12组）； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 90 | 300 | 27000
3 | 地基处理试验检测
（15） | 钻孔取样 | 1、每组试验(填方区7组、挖方区强夯3组、挖方区冲碾1组)取样2点，每点取样(高能级强夯、低能级强夯、冲碾依次10m、5m、2m),试验前后均需取样； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | m | 314 | 123 | 38622
（16） | 一般物理力学试验 | 1、强夯区试样2m/组，冲碾区1m/组，每组试样均需检测，必须保证每层土均有检测； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 154 | 144 | 22176
（17） | 高压固结试验（600kpa） | 1、强夯区试样2m/组，冲碾区1m/组，每组试样均需检测，必须保证每层土均有检测； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 154 | 227 | 34958
（18） | 直剪试验 | 1、强夯区试样2m/组，冲碾区1m/组，只需检测验证组，必须保证每层土均有检测； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 10 | 66 | 660
（19） | 三轴压缩试验 | 1、强夯区试样2m/组，冲碾区1m/组，只需检测验证组，必须保证每层土均有检测； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 10 | 663 | 6630
（20） | 标准贯入试验 | 1、每组试验(填方区7组、挖方区强夯3组、挖方区冲碾1组)检测2点，每点检测(高能级强夯、低能级强夯、冲碾依次10m、5m、2m),试验前后均需检测； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | m | 314 | 500 | 157000
（21） | 载荷板试验 | 1、强夯或冲碾只需检测验证组，2组/验证组；填挖交界带每组试验均需检测，2组/试验组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 12 | 3897 | 46764
（22） | 固体体积率检测 | 1、只需检测验证组，3组/验证组； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 组 | 6 | 150 | 900
（二） | 施工区检测
1 | 土石方检测
（23） | 密实度 | 1、检验方法：灌砂法/灌水法； 2、检验数量或频率按规范：暂定200点（暂定总面积41866平方，按每层按1000平方抽取1点 ，取总数的30%的检测频率计算）； 3、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 200 | 133 | 26600
2 | 强夯检测（QH区）表层
（24） | 干密度 | 1、检验方法：灌水法； 2、检验数量或频率按规范：每2500m2一点，且每个独立的区块不少于2点； 3、检测指标：≥2.0 g/cm 3； 4、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 13 | 800 | 10400
（25） | 固体体积率 | 1、检验方法：探坑法； 2、检验数量或频率按规范：每2500m2一点，且每个独立的区块不少于2点； 3、检测指标：81%~83%； 4、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 13 | 135 | 1755
3 | 强夯检测（QH区）深层
（26） | 强夯加固深度 | 1、检验方法：标贯或重型动力触探； 2、检验数量或频率按规范：每2500m2一点，且每个独立的区块不少于2点； 3、检测指标：要求的处理深度范围内，较地基处理前标贯击数（或动探击数）有明显提高，且当量标贯击数不小于8击； 4、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 29 | 3333 | 96657
4 | 冲碾检测（CN区）
（27） | 密实度 | 1、检验方法：灌砂法/灌水法； 2、检验数量或频率按规范：暂定总面积9000平方，按每层按1000平方抽取1点 ，取总数的30%的检测频率计算； 3、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 50 | 133 | 6650
| 小计 |  |  |  |  | 661264
二 | 监测项目
（一） | 试验区监测
1 | 试验区监测制作安装费
（28） | 孔隙水压力 | 1、监测仪器：振弦式孔隙水压力传感器； 2、埋设方式：钻孔埋深；仅先施工的1~3区块 需要检测； 3、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 块 | 12 | 4550 | 54600
2 | 试验区监测制作监测费
（29） | 孔隙水压力 | 1、监测方式：按设计要求监测，每测点至少按10次计； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 12 | 1640 | 19680
（二） | 施工区监测
1 | 施工区监测制作安装费
（30） | 表面沉降 | 1、监测仪器：表面标； 2、埋设方式：表面埋设； 3、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 6 | 206 | 1236
（31） | 原地面沉降 | 1、监测仪器：沉降板； 2、埋设方式：表面埋设； 3、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 6 | 206 | 1236
2 | 施工区监测制作监测费
（32） | 表面沉降 | 1、监测方式：按设计要求监测，每测点至少按50次计； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 6 | 3500 | 21000
（33） | 原地面沉降 | 1、监测方式：按设计要求监测，每测点至少按50次计； 2、本项目综合单价包括（但不限于）选点、取样、相关设备场内外运输安装及相关规范和检测方案的工艺内容、劳务、材料、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及招标文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等的全部费用； | 点 | 6 | 3500 | 21000
| 小计 |  |  |  |  | 118752
| 招标控制价合计 |  |  |  |  | 780016
| 大写： | 柒拾捌万零壹拾陆元整