揭阳潮汕国际机场航站楼二楼夹层

加建办公室项目询价文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

2018年11月

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“采购人”） 对揭阳潮汕国际机场航站楼二楼夹层加建办公室项目进行公开询价采购，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、 询价项目说明

1.1 项目编号：粤机场集团潮汕招〔2018〕22号

1.2 项目名称：揭阳潮汕国际机场航站楼二楼夹层加建办公室项目

1.3  项目地点：揭阳潮汕国际机场

1.4 询价内容：揭阳潮汕国际机场航站楼二楼到达通道两侧夹层，施工面积约255平方米，按照施工图纸和有关资料及说明，建筑及装修、玻璃隔断、电气系统、消防系统、空调及弱电系统等的安装。

1.5 最高限价：本询价项目设置的报价最高限价为人民币35.24万元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。

二、报价人资质要求

1. 报价人应是在中国注册的企业法人（包括外商独资、中外合资、中外合作企业）或事业单位法人，具有独立承担民事责任的能力。

2. 报价人必须具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或建筑装饰装修工程专业承包企业资质三级以上（含三级）。

3. 报价人自2015年以来具有在国内民用机场控制区内合同金额在30万元以上的工程项目施工业绩。（提供合同复印件、联系人，加盖公章）。

4. 所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确供应商的登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

三、工程技术要求

1. 建筑装饰施工技术要求

1.1 本工程所需的水性内墙涂料饰面（白色）

产品：采用多力士ICI、立邦漆，其性能概述：内墙涂料选用丙烯酸高级内墙涂料：使用无铅颜料，不含苯、甲醛等有毒物质和铅汞、铬、镉等重金属。

1.2 本工程玻璃隔断所采用的玻璃的颜色需要与现有的色彩（含外立面及通道隔断）一致，并报建设单位认可备案。

1.3 本工程选用的铝合金型材及铝合金门窗推荐使用品牌：广东坚美、广东兴发、广州亚铝、广东凤铝等本厂生产的铝合金型材及铝合金门窗。拆除原有的通道铝合金隔断时需要对其它产品进行保护。

2. 机电设备安装工程材料要求及推荐品牌或厂家

2.1 工程所用设备材料由施工单位自行采购，但须报建设单位认可备案。本工程机电产品优先考虑与航站楼其他区域保持同。

2.1.1 新型设备材料必须通过相关质量主管认证部门的质量鉴定，并经业主同意。

2.1.2 必须在同等规模项目使用过并验证质量良好。

2.1.3 产品质量必须达到优等。

2.1.4 所有设备材料必须保证为全新及没有缺陷的一级品或优等品，承包商必须负责选购设备材料，确定的设备材料必须符合本招标文件和有关图纸的设计要求，投标人必须提供设备材料的有关试验报告以确认材料的质量。

2.1.5 所有产品必须取得国家权威机构相关尚在有效期内的产品检测报告合格证。

2.1.6 本工程所有工艺和设备或材料都必须满足设计要求，所有材料或设备都必须通过国家质量体系ISO9001（或ISO9002）认证。

2.1.7 如果在施工过程中发现所用材料或设备不能达到设计要求或存在严重的质量问题，业主有权在不增加造价的情况下责令使用达到要求的材料或设备，造成的一切损失由施工方承担。

2.1.8 消防产品需具备型式认可证书。

2.2 机电设备、材料的参考品牌或厂家：

2.2.1 开关箱、配电箱、控制箱的箱内断路器：

* 塑壳断路器：ABB的T系列、施耐德的NSX系列、西门子的3VL系列

* 微型断路器：ABB的S260系列、施耐德的C65系列、西门子的5SJ6系列，外壳采用阻燃的热固性材料。开关箱、配电箱的箱体投标人应提出具体的材质，例如使用敷铝锌钢板。箱体在安装、运行、维护、开关门等过程中，箱体不应变形、扭曲现象，并符合IEC标准，涂装在箱体寿命期内不应绣蚀、脱落，并满足防火规范要求。

2.2.2电线电缆：广东电缆厂、广东南洋电缆厂、广州电缆厂

弱电网线：AMP、TCL、正泰

电缆附件： ABB、3M、纳森、吉福

开关插座：西门子、施耐德、松下、ABB

灯具：飞利浦、松下、佛山照明、欧普

光源：飞利浦、欧司朗、松下、佛山照明（LED）

电线管、镀锌钢管（热镀锌）：广州钢管厂、珠江钢管厂、中山、华捷、宝狮

2.2.3 火灾报警设备：保德威尔（需要并入现有的航站楼消防系统）

3. *工期：必须在25个日历天内完成。

4.项目位置：揭阳潮汕国际机场航站楼二楼夹层廊桥

5. *本项目质保期为二年。报价人必须提供质量保证承诺及售后服务承诺。

四、报价须知

1. 报价方式：报价人以简易降点法报价，降点率最低在1%（含）以上，最高不限，小数点要求在两位（含）以内。

2. 本项目报价为人民币含税报价，报价应包含完成本项目内容所需的一切费用，按国家规定由承包人缴纳的各种税费（包开具增值税专用发票）均包含在项目报价内，由承包人缴纳。

3. 结算原则: 以采购人委托造价咨询公司按《广东省建筑工程综合定额》进行结算，并按中标降点率为结算依据。

4. 付款方式：项目竣工验收合格，收到承包人提供的增值税专用发票和结算资料，经发包人审核合格后的15个工作日内付款。本项目结算时预留合同金额的3%作为质保金。

五、递交报价文件须知

1. 报价文件的有效期：自报价文件提交后90天之内。

2. 递交报价文件截止时间及地点：2018 年12月3日14:00时。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：贾先生，0663-6192157。

3. 报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

4. 报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

5. 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，外包装显眼处注明“XXXXX项目（项目名称）”字样。

6. 若截止投递报价文件时间，报价单位少于3家，则发布延长公告，延迟递交报价时间。

7. 若通过符合性审查的报价文件只有一家单位，采购人有权重新再次发布竞争性谈判公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

8. 采购人将不负责报价人准备报价文件和提交报价文件所发生的任何成本和费用。

六、报价文件要求

1. 报价文件的组成

1.1 报价函（见格式一）

1.2 法定代表人证明书、法定代表人授权书（适用非法人代表签署的报价文件）（见格式二）

1.3 报价人相关资质文件：企业营业执照复印件及有关资质文件（须加盖公章）。

1.4 国内民用机场控制区内合同金额在30万元以上的工程项目施工业绩，附项目合同复印件或验收报告。

1.5 广东省机场管理集团有限公司《合作商登记表》（登录wz.gdairport.com注册后打印）

2. 报价人应按以上内容顺序编写报价文件，自编目录及页码装订成册。

3. 报价文件的份数为正本一份副本四份，要求正本使用盖章原件。

4. 报价文件正本应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位的公章。并在封面及骑缝处盖章。

5. 报价文件格式

5.1 报价函

报价函

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司：

依据贵方XXXXXXX项目(项目名称）的询价文件，我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（报价人名称）提交下述报价：

我方已仔细研究了揭阳潮汕机场航站楼二楼夹层加建办公室项目的全部内容，愿意以降点率      %报价，工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.报价有效期为递交报价文件之日起90天内。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件。我方已完全清晰理解报价的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：

电话：                传真：

日期：     年    月   日

5.2 法定代表人证明书

法定代表人证明书

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：

身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　（盖章）

年　月　　日

法定代表人授权委托书

兹授权　　　　　为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：　　年龄：　　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：　　　          （签名）

授权单位：（盖章）

年　 月　 日

授权委托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用工商管理部门的格式填写。

七、评审办法

1. 评审小组：采购人将组建评审小组，负责对报价文件进行审核，确定项目符合要求的最低价报价人为本次项目成交人。

2. 评审原则

“公开、公平、公正、竞争、择优、效益”为本次评审的基本原则，评审小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价人。同时，在评审时恪守以下原则：

2.1客观性原则：评审小组将严格按照询价文件的要求，对报价人的报价文件进行认真评审；评审小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素。

2.2统一性原则：评审小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

2.3独立性原则：评审工作在评审小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评审意见承担个人责任。

2.4保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对报价人的商业秘密严格保密。

3. 评审方法（符合性最低价中标法）

本次评标采用低价中标法，即在最大限度地满足询价文件实质性要求前提下，报价最低（降点率最高）的报价人作为第一成交候选人。如两家或多家报价人报价相同，则优先选择具有国内民航同类项目业绩且合同金额最大的报价人为第一成交候选人。

4. 成交通知书

4.1  采购人在评审结束后十个工作日内向成交人签发《成交通知书》，向未成交人签发《成交结果通知书》。

4.2 《成交通知书》将作为成交人签订合同的重要依据之一。

4.3 对未成交者，不退还报价文件。

5. 合同的订立

5.1 采购人与成交人自《成交通知书》发出之日起十个工作日内，按询价文件要求和成交人最终报价承诺签订合同。如果成交人放弃或者没有按照规定签订合同，采购人有权取消其成交资格。

5.2 询价文件、成交人的报价文件及双方确认的澄清文件及承诺等，均作为合同的组成部分，具有法律约束力。

八、查询和投诉

报价人认为采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在结果公示期内，以书面形式向采购人纪检部门投诉，但须对质疑内容的真实性承担责任。

投诉电话：06663-6192045 许先生

九、联系方式

单位名称：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

联系人： 贾先生

联系电话：0663-6192157

地址：揭阳空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场

邮编：515558