揭阳潮汕机场公司航站楼121、122廊桥

更换塑胶地板项目询价文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

2018年11月

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（以下称“发包人”） 对揭阳潮汕机场航站楼121、122廊桥更换塑胶地板项目进行公开询价采购，邀请国内合格供应商（以下称“报价人”）就以下内容和有关服务提交报价：

一、询价项目说明

1.项目编号：粤机场集团潮汕招〔2018〕21号

2.项目名称：揭阳潮汕机场航站楼121、122廊桥更换塑胶地板项目

- 3．询价内容：揭阳潮汕机场航站楼121、122廊桥更换塑胶地板。

- 4.工程限价：本询价项目最高投标限价为 34.68万元，报价人的报价超出最高限价的将被拒绝。

5．项目位置：揭阳潮汕机场航站楼121、122廊桥

二、报价人资质要求

1.报价人应是在中国注册的企业法人（包括外商独资、中外合资、中外合作企业）或事业单位法人，具有独立承担民事责任的能力。

2.具有履行合同所必须经验和专业技术能力；近5年内要有登机桥维修、维保、或者改造的业绩，提供合同复印件。

- 3.在参加本询价项目前5年内，无重大事故及不良记录，包括并不限于：被行政机关责令停业、因发生安全事故投标资格被行政机关取消、以及发生民航局认定的一般地面事故征候及以上等级的航空安全事件等；

- 4.所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确供应商的登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

三、用户需求及技术规范

1.工程技术要求

1.1供应商提供的方案必需是成熟可靠的，是各个机场登机桥主流的使用方案。

1.2供应商提供的产品选型要符合登机桥标准MH/T6028-2016的要求，通道地板的防滑等级为R11，施工材料需使用报价清单中指定的品牌、型号。

1.3供应商提供的施工计划必需得到揭阳潮汕机场的核准，避免因施工影响到机场的生产计划安排。

1.4施工工艺：

1.4.1清除登机桥原有地板（包括固定端、活动端）：清除原有地面材料，打磨钢板基层，把浮动松脱的油漆或表面凸起大于等于3mm的铁锈磨掉，使基层相对毛糙，打磨后把表面的灰层清扫干净。

1.4.2活动端钢板基层上方加装1mm热镀锌钢板，固定端有生锈的部分需加装1mm热镀锌钢板。

1.4.3环氧界面剂：整个面层满涂环氧界面剂，增强自流平和地面的粘结性。

1.4.4撒石英砂：在环氧界面剂上充分均匀撒石英砂，增强自流平和地面的粘结性，然后在此基础上做自流平界面剂。

1.4.5等自流平干透24小时：施工完毕后请立即封闭现场，4小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行塑胶地板的铺设。

- 2．*工期：必须在15个日历天内完成。

3．付款期限：验收合格，结算审定，收到发票后15个工作日内付款。

4. 应邀人必须提供质量保证承诺及售后服务承诺。

5. *本项目质保期为二年。

6.在询价过程中如有不明的地方可与询价单位联系，联系人：贾先生，联系电话：13902727176。

四、评审方法

1.本次评标采用低价中标法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，报价最低的投标人作为中标候选人。如第一候选人（报价最低）施工方案无法满足项目需求，则推荐第二候选人成交，依此类推。

2.在满足招标文件实质性要求和报价相同的情况下，优先考虑有国内民航业绩同类项目的报价人为成交服务商。

- 五、报价须知

- 1.应邀文件有效期：自询价文件提交后30天之内

2.*报价文件递交截止时间及地点：截止2018年11月 23 日14:00前，将加盖公章的正式报价文件邮寄至：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司运行保障部建管室，邮编：515558，联系人，贾先生，电话：13902727176。

3. 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，外包装显眼处注明“揭阳潮汕机场跑道滑行道部分中线灯底座基础重做工程项目”字样。

4.*除询价文件另有规定外，报价为包含全部税费的价格。成交后服务商必须提供增值税专用发票。

5.如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

6.所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

7.*报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

五、报价文件要求

1．报价文件的组成

1.1报价函（详见5.1）、报价保证书（详见5.2）

1.2法定代表人证明书、法定代表人授权书（适用非法人代表签署的报价文件）（详见5.3）

1.3报价人相关资质文件：企业营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证复印件。

1.4施工技术方案。

1.5同类项目成功案例，附项目合同复印件或验收报告，原件备查。

1.6广东省机场管理集团有限公司《合作商登记表》（登录wz.gdairport.com注册后打印）

2．报价人应按以上内容顺序编写报价文件，自编目录及页码装订成册。

3．报价文件的份数为正本一份副本四份，要求正本使用盖章原件。

4．报价文件正本应由法定代表人或授权代表在凡规定签章处逐一签署并加盖单位的公章。并在封面及骑缝处盖章。

5．报价文件格式

5.1报价函

| 序号 | 材料和施工内容 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口橡胶地板 | 英国雅卓 K30 | 470 | 平米 |  |  | 包括活动通道，进出港固定通道 |
| 2 | 地板胶水 | 优成双组份 | 230 | 公斤 |  |  |  |
| 3 | 镀锌板 | 1毫米 | 160 | 平米 |  |  | 活动通道先铺镀锌板、再铺设橡胶地板 |
| 4 | 密封胶 | 乐泰939 | 10 | 管 |  |  | 地板两边打胶密封 |
| 5 | 清除原有橡胶地板、清理地板基 |  | 470 | 平米 |  |  | 包括活动通道，进出港固定通道 |
| 6 | 打水泥自流平 |  | 300 | 平米 |  |  | 固定通道需要打自流平 |
| 7 | 铺设镀锌板 |  | 160 | 平米 |  |  |  |
| 8 | 铺设橡胶地板 |  | 470 | 平米 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1.如果报价总价与报价单价不符，以报价单价为准；

2.报价应采用人民币；

3.报价总价必须含应付的全部税费、利润等。免费提供的设备、配件或服务，请在价格和备注栏注明。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人/授权委托代表签名：

日期：

5.2报价保证书

报价保证书

致：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

1.经踏勘项目现场，并经认真阅读贵公司提供的揭阳潮汕机场航站楼121、122廊桥更换塑胶地板项目询价文件所有内容之后，现投送该项目报价文件。我们愿意全部按照询价文件之规定并遵守询价文件规定的所有条款，承担该项目。

本项目总价为人民币（以大写和数字表示）                     。

报价文件有效期为自报价之日起90个公历日。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按询价文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果发包人接受我们的投标并与我们签订该项目合同，本报价书连同发包人所认定接受的全部报价文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本报价文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收报价之日起，遵守本询价文件和报价保证书，本询价文件和报价保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本报价书。

（2）随时接受中标并不拒绝和询价单位签订该项目合同。

若我们违反上述责任中的任一条，由我公司承担由此所造成询价单位损失的一切费用。

报价人：（法人公章）

法定代表人：（签定或印签）

报价日期：    年  月  日

5.2法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）

法人授权函

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （应邀人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就询价编号为              的            项目的服务的应邀和合同执行，作为应邀人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

应邀人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

见证人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：