揭阳潮汕机场宣传指示牌项目询价函

揭阳潮汕机场公司对其认可的供应商进行国内询价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

一、询价项目说明

1. 询价编号：粤机场集团潮汕招[2018]1号

2. 项目名称：揭阳潮汕机场宣传指示牌项目

- 询价内容：登岗高速路口绿化带内现有15米*4.5米钢结构宣传牌拆除、制作安装30米*7米钢结构宣传指示牌（含基础制作）。施工内容以施工图纸及机场公司现场确定的签证单作为结算依据。

- 工程限价：本工程最高投标限价为170254.56元。

二、宣传指示牌技术要求及投标要求

1.钢结构材料技术要求

1.1 所有型钢（角钢、圆钢拉管和圆钢）均采用现行国家标准GB/T700（碳素结构钢）中规定的Q235钢。

2. 涂装技术要求

2.1 钢结构涂装前应对构件表面进行喷砂处理，彻底清除脏物及油污，严格除锈，除锈等级应达到Sa2级。

2.2钢构件经除锈后应立即喷涂底漆一度，保养后再两度面漆。

- 其他要求

施工材料规格、尺寸等其他要求见施工图纸。

- 4. 本公司保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。

- *合格的应邀人必须为：来自中华人民共和国的法人企业。

- *合格的应邀人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质或钢结构工程承包资质三级（含三级）以上资质 。

- 7. 应邀文件有效期：自询价文件提交后7天之内

8. *工期：必须在15个日历天内完成。

9. 付款期限：验收合格，结算审定，收到发票后15个工作日内付款

10. 项目位置：登岗高速出口绿化带内

11. *报价文件的递交

11.1报价文件请于2018年1月26日下午14:00时前（北京时间，下同）密封递交或邮寄到广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司运行保障部（1号开闭所）二楼209室。联系人：陈锦川，联系电话：15916648822。

11.2 采购人不接受以电报、电话、电传、传真方式的报价文件，如因为不可抗力无法如期送达或邮寄，承包商需要在报价截止前 24 小时及时联系采购人工作人员，得到同意后方可如此响应。

11.3 报价文件密封袋应用封条在开口处密封，封条上加盖承包商单位公章；正面应写明项目名称、报价人名称和地址。

11.4 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责

12.*报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

13.*本项目质保期至少为二年。

- 三、报价须知

- 成交原则：本项目采用最低价中标法，通过符合性审查且报价最低的报价人为中标人。

- *除询价文件另有规定外，报价为包含全部税费的价格。中标人必须提供增值税专用发票。

- 报价人必须提供质量保证承诺及售后服务承诺

- 如报价文件对询价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

- *所有的供应商需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gamc.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。

四、报价人需提供的资料

1.报价保证书（见附件1）

2.法定代表人/负责人证明书；

3.授权委托证明文件（如报价文件签署人不是法定代表人）；

4.营业执照、所有资质文件复印件（加盖公章）。

5. 已标价工程量清单（工程量清单见附件2）

广东省机场管理集团有限公司

揭阳潮汕机场公司

2018年1月23日

附件1：

报价保证书

致：揭阳潮汕机场公司

1.经踏勘项目现场，并经认真阅读贵公司提供的跑道嵌缝料更新项目询价文件所有内容之后，现投送该项目报价文件。我们愿意全部按照询价文件之规定并遵守询价文件规定的所有条款，承担该项目。

本项目总价为人民币（以大写和数字表示）                     。

报价文件有效期为自报价之日起90个公历日。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按询价文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果发包人接受我们的投标并与我们签订该项目合同，本报价书连同发包人所认定接受的全部报价文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本报价文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收报价之日起，遵守本询价文件和报价保证书，本询价文件和报价保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本报价书。

（2）随时接受中标并不拒绝和询价单位签订该项目合同。

若我们违反上述责任中的任一条，由我公司承担由此所造成询价单位损失的一切费用。

报价人：（法人公章）

法定代表人：（签定或印签）

日期：    年  月  日

附件2：

工程量清单

第一部分：	工程量清单编制说明

- 工程量清单应与询价文件、合同条款、技术规范及图纸等结合起来查阅与理解。

- 工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单和税金项目清单组成。

- 询价人提供工程量清单，分部分项工程清单采用综合单价包干、措施项目清单部分采用综合单价包干部分采用综合合价包干报价；报价人在报价时应充分考虑各种可能出现的风险因素。

- 工程量清单中已开列的工程量是根据本工程的设计文件计算的工程量，报价人按工程量清单中开列的工程量进行报价，组成报价总价。成交价包括施工期内询价文件中要求承担的风险内容和范围、上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用(包含但不限于资源税、增值税、个人所得税等)、管理费、利润、其他保护措施及自然灾害等因素。

- 工程量清单中开列的工程量的工作内容包含：①清单中项目名称及项目特征描述的工作内容；②《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500（2013）、《广东省建设工程计价通则2010》及广东省建筑与装饰工程综合定额（2010）、广东省安装工程综合定额（2010）、广东省市政工程综合定额（2010）、广东省园林工程综合定额（2010）中规定的工作内容；③除①②外完成本工程需要的其他工作内容（结合施工组织设计）。工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合询价文件、询价文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案等阅读、理解并进行报价。

- 工程量清单中开列的工程量的工程量计算规则清单中项目名称及特征中有说明的按照该说明，无说明的按照《建设工程工程量清单计价规范》GB-50500（2013）中的规定执行。

- 报价人认为询价文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，报价人应以书面形式提出，经询价人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列和修正清单工程量。报价人不得以其它形式和时间修改工程量清单内容。报价人未按询价文件、答疑纪要、澄清文件的则视为该项费用已含在相关项目的综合单价和综合合价内。结算时除满足询价文件相关条款的规定及因招标方要求设计变更外，合同费用不另做调整。且不因深化设计而另行增加合同费用，报价人在报价中综合考虑。

- 除非合同中另有约定，报价人在工程量清单中填入的单价或费用应为综合单价。所谓综合单价应被理解为单价或费用已包含报价人为完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、以及询价文件及合同中约定包含的风险费用、责任和义务等。

- 报价人应对工程量清单列出的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填入或填入为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内，或被视为免费提供此项服务，今后不做调整。在表—2中，相同清单项目只能有一个报价单价，若相同清单项目出现两个或两个以上报价单价，结算时以较低的报价单价计算。清单项目相同但所使用的主材不同的，则分别报价。

- 工程量清单表备注栏成交注有“＊ ”的所有项目均需按照给定的格式做详细的单价构成分析。相同清单项目只需填报一个综合单价分析表，清单项目相同但所使用的主材不同的，则分别填报综合单价分析表。工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以较低的综合单价计算。

- 报价人填入“开标一览表”中的“总报价”，必须与“工程报价汇总表”中各项费用的合计相一致。

- 工程量清单中的主材若属询价人推荐品牌范围的，则按询价人推荐的供货厂家进行报价。报价人在填报单价的同时，必须在《主要材料设备汇总一览表》中列明所选用材料及设备的品牌、产地等，否则报价人成交后，发包人有权要求成交人按发包人的要求采购。询价文件未列明推荐供货厂家的，报价人必须注明所选用材料设备的品牌、产地、规格、型号、等级，如未列明，则按发包人的要求采购。属于询价人暂定价的主材，报价时按暂定价计列，结算时按合同规定进行调整。工程量清单表备注栏成交注有“※ ”的所有项目的主材设备均由发包人提供，详见表－6发包人供应材料设备一览表，其他辅材及安装费用由成交人负责。

- 报价人所报的材料及设备单价均为到工地结算价，即包含采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。

- 报价人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按询价文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质报价文件正本内容一致。

- 对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。

- 措施项目清单计价内容说明:

询价人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此报价人在报价时，应根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价，报价人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。报价人认为询价文件措施项目清单中没有开列但属工程实际需要的措施项目时，报价人应以书面形式提出，经询价人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列措施清单项目。报价人不得以其它形式和时间修改清单项目。

所有涉及本工程制作安装的措施项目费用，报价时承包人均应作充分考虑，承包人不能以现有提供的各种条件不满足运输、制作、起吊安装、堆放保管条件为由而要求签证 。同时也不能以实际施工条件与招标时发生变化作为索赔任何费用的依据。

- 安全防护、文明施工措施项目费：

安全防护、文明施工措施项目（含环境保护、文明施工、临时设施、安全施工）作为非竞争性费用，在报价中单列，不列入招标报价竞争范围，专款专用，成交后不再调整。具体内容包含但不限于如下：

1）环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括：施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害的控制措施费用；噪声、振动的施工机械采取减轻噪声扰民的控制措施费用；除四害、预防传染性疾病的措施费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整；

2）文明施工费：指施工现场文明施工所需的各项费用。包括：现场施工围栏、围挡、围墙的搭设、维修、拆除费或摊销费；外围墙美化、场容场貌、安全警示标志、人员岗位标卡、材料堆放、垃圾存置、现场防火、企业标志、五板一图、统一服装等的设置费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整；

3）临时设施费：指除现有公共临时设施以外的为完成本标段承包范围内施工管理而发生的承包人为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等，包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及招标范围内水、电、管线等临时设施和小型临时设施。临时设施费用包括临时设施的搭设、维修、拆除和摊销费，还包括因场地的实际使用情况而发生的二次或多次搬迁搭拆费用。工程竣工后，除发包人通知需移交给发包人外，承包人在接到发包人书面通知后的一星期内无条件拆除、恢复原状、清理场地并垃圾外运。现有公共临时设施的建设和维护、保养、保修由总承包单位提供。报价单位应根据现场实际情况综合考虑进行报价。承包人报价时应考虑折旧、回收摊销的费用。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整；

4）安全施工费：指除现有外排栅、外脚手架以外的为完成本标段承包范围内施工管理而发生的施工现场安全施工所需的各项费用。包括：临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费用，保健急救措施费用；安全帽、安全带、安全网及安全设施的检测费用；施工机具防护费用；按省市有关文件规定对建设工程实行平安卡制度所发生的各项费用。现有外排栅、外脚手架的建设和维护、保养、保修由总承包单位提供。报价单位应根据现场实际情况综合考虑进行报价。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整；

- 大型机械设备进退场及安拆费：指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。承包人须提前进入现场，做好施工准备工作，设备闲置费用已考虑在此措施费中。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 混凝土及钢筋混凝土模板及支架费：指混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。要求充分考虑大空间、大体积、高支模混凝土及清水混凝土所需增加的费用。该费用属综合单价包干项目，结算时按询价文件及合同的相关约定计算。

- 脚手架搭拆及摊销费（不含安全防护、文明施工措施项目中的脚手架费用）：指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 排水、降水费用：是指排水、降水、地下水治理以及满足环保要求的防洪排涝、保证排水顺畅及排水系统的清洁、维护、保养等所发生的一切费用，不包含施工雨水、污水的排除费用（在预算包干费中已考虑）。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 垂直运输费：指除现有水平、垂直运输设施以外的为完成本标段承包范围内施工管理而发生的建筑物施工中为了将所需人工、材料、机具自地面垂直提升到所需高度而发生的费用，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机及外用电梯和配合机械费用等。现有水平、垂直运输设施的建设和维护、保养、保修由总承包单位提供。报价单位应根据现场实际情况综合考虑进行报价。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 工程保险费：指成交人为工程购买的承包人雇主责任险、施工机械设备保险、建筑意外伤害保险所发生的费用，成交人应按规定切实做好工地保险工作，该项费用依据承包人实际购买保险的凭证进行支付和结算，但结算价不超该项费用的合同价。

- 工程保修费：工程保修执行建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》及按询价文件第三篇房屋建筑工程质量保修书的保修内容及保修期。质量保证金的扣除与返还按合同约定另行执行。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 预算包干费包括以下内容：施工雨水、污水的排除；基坑开挖中积水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内料具的多次搬迁）；工程用水加压措施；场地清理及垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；补洞工料费；工程半成品、成品及设备保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；挖土方的塌方。水电管线预埋因堵塞而增加的费用等等。场地清理及垃圾外运项若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。补洞工料费含孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 其他措施费用：以上措施项目没有体现的，施工中又必须发生或者报价人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用。工程内容及其报价由报价人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。

- 商品混凝土的泵送增加费在相应的分部分项清单项目综合单价中综合考虑。

- 其他项目清单与计价表中的暂列金额是询价人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，是为可能发生的分部分项工程量清单综合单价包干项目中工程量偏差、设计变更等而预留的金额，虽在报价时计入报价人的报价中，但不为报价人所有，在工程实施过程中，经询价人审批后方可使用。工程结算时，按合同约定和成交人实际完成的并经监理和询价人审定后的工作量结算，剩余部分仍归询价人所有。暂列金额按公布报价限值时的规定统一填报。依据《建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013》的规定：暂列金额应按询价人在其他项目清单中列出的金额（此金额在公布报价限值时一起公布）填写。不得改动。

- 关于报价编制的其他注意事项和要求，详见询价文件中的相关条款和招标答疑会议纪要。

第二部分：	工程量清单

- 一、工程报价表格（表-1～表-8）

表-1       工程报价表格封面

| 揭阳潮汕机场宣传指示牌工程 |  |
| --- | --- |
| 投 标 价 |  |
| 招 标 人： |  |
| 投标价（小写）： |  |
| （大写）： |  |
| 投 标 人： |  |
|  | (单位盖章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |
| 复 核 人： |  |
|  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |

表-2

总 说 明

工程名称：揭阳潮汕机场宣传指示牌工程

表-3

| 单位工程投标价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：掲阳潮汕机场宣传指示牌 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |  |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 1.3 | 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 1.4 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 5021.45 |  |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 材料检验试验费 |  |  |  |  |
| 3.2 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.3 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.4 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 3.5 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.6 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 材料保管费 |  |  |  |  |
| 3.8 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.9 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |

| 表-4 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：掲阳潮汕机场宣传指示牌 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 72 |  |  |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 46.08 |  |  |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:10km |  | m3 | 25.92 |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010501003001 | 独立基础C25 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 25.92 |  |  |  |  |
| 5 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:圆钢16mm，钢板12mm 2.规格:圆钢L=450mm，钢板450*450mm |  | t | 0.75 |  |  |  |  |
| 6 | 010501003002 | 独立基础/柱脚包裹C30混凝土 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.648 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010606012001 | 钢支架/广告牌支架 | 1.钢材品种、规格:角钢50*4,40*4,63*4 2.防火要求:具体做法由甲方另行确定 3.除锈:喷砂除锈 Sa2.0级 4.油漆:金属面机喷调和漆 二遍 |  | t | 7.77 |  |  |  |  |
| 8 | 010606001001 | 钢支撑/广告牌面层支撑 | 1.钢材品种、规格:角钢50*4,40*4 2.防火要求:具体做法由甲方另行确定 3.除锈:喷砂除锈 Sa2.0级 4.油漆:金属面机喷调和漆 二遍 |  | t | 2.39 |  |  |  |  |
|  |  | 金属结构工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011207001001 | 墙面装饰板/广告牌基层板 | 1.基层材料种类、规格:1mm镀锌钢板 |  | m2 | 180 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：掲阳潮汕机场宣传指示牌 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 011507001001 | 平面、箱式招牌/广告布 | 1.面层材料种类:广告布 |  | m2 | 180 |  |  |  |  |
| 11 | 011606002001 | 原有广告牌拆除 | 1.拆除的基层类型:原有广告牌15*4.5m |  | m2 | 67.5 |  |  |  |  |
|  |  | 其他装饰工程合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 |  |  | m2 | 470.4 |  |  |  |  |
| 13 | 011702001001 | 基础模板 |  |  | m2 | 115.2 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：掲阳潮汕机场宣传指示牌 |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 |  |  |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） |  |  | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |

表-5

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

| 表-6 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：掲阳潮汕机场宣传指示牌 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 |  | 5021.45 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796% |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-7

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：掲阳潮汕机场宣传指示牌 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 材料检验试验费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

表-8

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：掲阳潮汕机场宣传指示牌 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 规费合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.33 |  |  |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |  |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0 |  |  |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.08 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 11 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |