广东省机场管理集团有限公司

揭阳潮汕机场航站区扩建工程钢结构施工监测和健康监测项目

采购文件

采购人：广东省机场管理集团有限公司

2020年 8月

总  目  录

第一部分               邀请函

第二部分               报价人须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              用户需求书

第一部分

邀 请 函

- 第一部分  邀请函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“采购人”）就揭阳潮汕机场航站区扩建工程钢结构施工监测和健康监测项目进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：揭阳潮汕机场航站区扩建工程钢结构施工监测和健康监测项目。

1.2项目地点：揭阳潮汕机场内。

1.3项目内容：揭阳潮汕机场航站区扩建工程钢结构施工监测和健康监测。

1.4资金来源：国有资金及企业自筹资金。

- 采购内容：

2.1采购内容及限价

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测点布设 | 1项 | 人民币：376243.00元 |
| 2 | 钢结构施工监测 | 1项 | 人民币：221670.00元 |
| 3 | 钢结构健康监测 | 1项 | 人民币：244188.00元 |
| 合计 |  |  | 人民币：842101.00元 |

注：1）报价人必须对全部服务内容进行报价，报价包含所有税费。本合同范围所有监测任务采用总价包干。

2）含完成监测应发生的全部费用，满足规范、采购文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该监测项目所发生的其它全部费用。

2.2服务内容：

本工程监测服务包括但不限于以下几方面的内容：

（1）航站楼（国内、国际）钢结构监测布点、施工期监测、运营期健康监测工作。

（2）与工程所在行政区域的建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，监测技术成果、技术资料的申报。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（3）在开展监测工作过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等单位的协调工作。

（4）监测及监测的有关数据信息通过连接系统进行传输报送。

（5）监测项目及监测频次应满足工程质量监督、验收的需要，所有监测工作的实施应获得发包人确认，未经确认的监测项目及监测数量不被计算支付监测费用，由成交人自行承担。采购方有权调整监测的工作内容，成交人须无条件服从调整。

（6）按期按要求提交竣工技术资料、结算资料，满足相关档案归档要求。

- 合格报价人资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。

3.2报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附录3）。

3.3具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书，具有省级或以上技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》,且在有效期内。提供《检验检测机构资质认定证书》附表中包含了“结构应力/应变”、“温度”、“风振观测（风速/风压/风向）”、“动力特性”的“项目/参数”能力页的扫描件，在相应位置加标识并加盖公章，同时提供原件备查。

3.4在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台入库，完成合作商登记（打印登记表加盖公章）。

3.5报价人出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

3）中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）的全国法院失信被执行人名单（截图格式要求详见附录10）。

3.6法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

3.7未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.8本项目不接受联合体报价。

（注：事业单位不适用上述第3.3条第（1）款。）

- 报价登记

登记时间为2020年8月17日至2020年8月21日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间），由报价人代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）、报价人代表手机联系方式的电子版扫描文件以邮件形式发送至采购人邮箱（linweicong@gdairport.com）进行登记。

在规定的登记期间，登记的报价人不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记报价人的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的报价人仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 报价人须现场递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：广州白云国际机场东南工作区工程建设指挥部办公楼二楼会议室，收件人：林伟聪

  - 报价文件递交时间：暂定为2020年8月24日，9:30-10:30（具体时间采购人邮件通知）。

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交报价人经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由报价人自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地  址：广州白云国际机场东南工作区工程建设指挥部

联系人：林伟聪

联系电话：13929525186

电子邮箱：linweicong@gdairport.com

- 投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部纪检监察室（注：采购单位的招标采购监管部门）投诉。

第二部分

报 价 人 须 知

- 第二部分 报价人须知

- 目  录

一、说   明	10

1	项目说明	10

2	定义	11

3	合格的报价人	11

4	合格的服务	11

5	报价费用	11

二、采购文件	12

6	采购文件构成	12

7	采购文件的澄清	12

8	采购文件的修改	12

9	采购语言及计量单位	12

三、项目报价文件的编制	13

10	项目报价文件	13

11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	13

12	技术文件（技术服务方案）编制要求	14

13	计算机文件	14

14	知识产权和专利权	14

15	保密	14

16	报价文件有效期	15

17	不允许偏离的条款	15

四、项目报价文件的递交	16

18	项目报价文件的密封和标记	16

19	递交报价文件截止时间	16

20	迟交的项目报价文件	16

五、综合评审过程	17

21	报价文件的递交	17

22	评审小组	17

23	项目报价文件的评审	17

24	报价文件的详细评审	18

25	综合得分计算	18

26	成交报价人的确定	18

27	与采购人的接触	18

六、授予合同	20

28	资格后审	20

29	合同授予标准	20

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	20

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	20

32	成交通知书	20

33	签订合同	20

34	成交结果通知	21

附录	24

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部拟就揭阳潮汕机场航站区扩建工程钢结构施工监测和健康监测项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交合作商，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测点布设 | 1项 | 人民币：376243.00元 |
| 2 | 钢结构施工监测 | 1项 | 人民币：221670.00元 |
| 3 | 钢结构健康监测 | 1项 | 人民币：244188.00元 |
| 合计 |  |  | 人民币：842101.00元 |

2）服务内容：

本工程监测服务包括但不限于以下几方面的内容：

（1）航站楼（国内、国际）钢结构监测布点、施工期监测、运营期健康监测工作。

（2）与工程所在行政区域的建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，监测技术成果、技术资料的申报。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（3）在开展监测工作过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等单位的协调工作。

（4）监测及监测的有关数据信息通过连接系统进行传输报送。

（5）监测项目及监测频次应满足工程质量监督、验收的需要，所有监测工作的实施应获得发包人确认，未经确认的监测项目及监测数量不被计算支付监测费用，由成交人自行承担。采购方有权调整监测的工作内容，成交人须无条件服从调整。

（6）按期按要求提交竣工技术资料、结算资料，满足相关档案归档要求。

注：1、报价人必须对全部服务内容进行报价，报价应包含服务费、所有税费，报价采用总价包干。

2、 含完成监测应发生的全部费用，满足规范、采购文件及设计要求，包括但不限于上述为完成该监测项目所发生的其它全部费用。

  - 采购要求

    - 本项目技术服务进度要求：成交后，采购人发出要求开始的日期开始，工程完工，所有监测工作完毕及资料移交后结束。

    - 报价人的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价。

    - 报价人所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

    - 报价人报价中的服务费应是报价人为完成本项目的总服务费，包括但不限于“服务内容”中所列项目的费用。

    - 报价人必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

  - 现场考察

    - 现场考察由报价人自行前往，采购人不统一安排（注：采购人可根据项目需求自行组织）。报价人若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

  - 本文件中下列术语定义为：

服务：		指报价人提供揭阳潮汕机场航站区扩建工程钢结构施工监测和健康监测相关技术支持。

报价人：		指与第3条规定的要求一致的、响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：	广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部。

合同：	指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部与成交报价人签订。

## 3	合格的报价人

  - 合格的报价人要求见邀请函中的第3点。

## 合格的服务

  - 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 报价费用

报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 采购文件构成

  - 要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	邀请函

第二部分   	报价人须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	用户需求书

  - 报价人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 采购文件的澄清

7.1  采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间前以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有报价人，该通知内容作为采购文件的组成部分。

7.2  报价人对采购文件有异议的，应当在2020年8月21日15：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（linweicong@gdairport.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有报价人发送，该答复作为采购文件的组成部分。

7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 采购文件的修改

  - 采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

  - 采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有报价人，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

  - 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 采购语言及计量单位

  - 采购方发出的采购文件采用中文。

  - 采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 项目报价文件

  - 报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

  - 报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

  - 报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份（光盘或U盘）。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

  - 报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 商务文件（含资格审查文件）编制要求

  - 商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格报价人要求一致）

      - 封面：写明项目名称、商务文件、报价人名称及年月日；加盖报价人公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表（盖公章）。

      - 报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

      - “中国执行信息公开网”网站截图并加盖公章。

      - （根据项目合格报价人要求补充其他要求）

（注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 技术文件（技术服务方案）编制要求

  - 技术文件（技术服务方案）内容包括：

- 目录。

- 项目说明书（项目概况及报价人对项目的理解）。

- 本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 项目工作计划。

- 报价人认为有必要提供的其他资料。

  - 商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“报价人名称”及“报价文件”“报价人联系电话”“报价人邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖报价人公章。

## 计算机文件

  - 报价人必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

    - 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

    - 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2       计算机文件需采用U盘/光盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 知识产权和专利权

  - 报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用报价人在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

  - 如采购人向报价人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - ★项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购人的这种要求。

## 不允许偏离的条款

  - 采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。

  - 对报价人须知17.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

  - 下述条款不应视作不可偏离：

- 未加注“★”号的条款；

- 用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

  - 项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的密封和标记

  - 报价人应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。

  - 如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

  - 如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 递交报价文件截止时间

  - 报价人应将正本和所有副本，由报价人代表按采购邀请函第5条要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

  - 采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

  - 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

# 五、综合评审过程

## 报价文件的递交

  - 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 评审小组

  - 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员。

## 项目报价文件的评审

  - 评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

  - 算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

  - 在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

  - 如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝：

- 完全符合邀请函中第3点“合格的报价人”要求；

- 报价有效期符合采购文件规定；

- 报价人递交一种报价方案和报价；

- 报价没有超过最高限价；

- 报价函必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 报价文件必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章。

  - 如果通过初步评审的报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

  - 如果重新组织评审通过初步评审的报价人仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

  - 没有符合资格条件报价人的项目，采购人将中止项目。

## 报价文件的详细评审

  - 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占20％，商务技术部分得分占80%，详细评分标准如下：

1）商务技术评分表（80分）

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 | 10分 | 投标人获得的《检验检测机构资质认定证书》附表中包含有“结构应力/应变”、“温度”、“风振观测（风速/风压/风向）”、“动力特性”的“项目/参数”能力，得10分，否则不得分。 说明：提供《检验检测机构资质认定证书》附表中包含了“结构应力/应变”、“温度”、“风振观测（风速/风压/风向）”、“动力特性”的“项目/参数”能力页的扫描件，在相应位置加标识并加盖公章，同时提供原件备查。 |  |  |
| 2 | 企业业绩 | 20分 | 具有同时满足以下要求的业绩，每有1项得5分，最多得20分。 （1）业绩时限要求：在2015年1月1日或以后（以中标通知书的日期或合同的签订日期为准）； （2）委托单位要求：必须是由建设方（业主）或政府质量监督机构委托的第三方监测业绩（施工方委托的自检业绩不计入）； （3）业绩类型要求：必须是钢结构第三方监测业绩（混凝土结构监测、建筑基坑监测业绩不计入），同时监测项目中至少应包含钢结构“应力监测”内容； （4）业绩大小要求：必须是中标额（合同额）为50万或以上的监测项目才计入。 说明：证明材料为中标通知书（或合同）扫描件加盖公章。 |  |  |
| 3 | 监测方案 | 30分 | 评审因素 | 评价 | 得分 |
|  |  |  | 监测系统设计(8分) | 优 | 7-8分 |
|  |  |  |  | 良 | 5-6分 |
|  |  |  |  | 中 | 3-4分 |
|  |  |  | 监测实施方法(8分) | 优 | 7-8分 |
|  |  |  |  | 良 | 5-6分 |
|  |  |  |  | 中 | 3-4分 |
|  |  |  | 质量、安全、公正性、 服务及时性保障措施(8分) | 优 | 7-8分 |
|  |  |  |  | 良 | 5-6分 |
|  |  |  |  | 中 | 3-4分 |
|  |  |  | 与各方协调配合工作（6分） | 优 | 5-6分 |
|  |  |  |  | 良 | 4-5分 |
|  |  |  |  | 中 | 3-4分 |
| 4 | 监测人员 | 20分 | 监测人员最低配置4人（含项目负责人及技术负责人）。 - 项目负责人为高级职称或以上的得4分，没有不得分； - 项目技术负责人为高级职称或以上的得4分，没有不得分； - 其他监测人员具有中级或以上职称，且具备相关机构颁发的“建筑工程变形监测技术”或“建筑变形测量”培训合格证的每位得2分，没有或只有一项满足不得分，最高得4分。 - 在满足上述配置要求的基础上，每增加1名中级或以上职称并具备相关机构颁发的“建筑工程变形监测技术”或“建筑变形测量”培训合格证的人员加2分，最高加8分。 说明： （1）监测人员必须是本单位在职工作的全职正式员工（年龄不超过60周岁），提供投标单位为其缴纳的2019年8月-2020年7月连续12个月的社保证明（不能缺月否则不参与评分），加具社保局章以及投标人公章。不符合以上要求的监测人员不参与评分。社保证明中社保购买单位与投标单位不一致的监测人员不参与评分（如果由于单位名称变更者则需提供工商部门的名称变更证明材料扫描件并加盖公章）。 （2）职称证明材料为提供职称证书扫描件件并加盖公章，同时提供原件备查（不提供原件不得分）。 （3）所有监测人员必须提供“建筑工程变形监测技术”或“建筑变形测量”培训合格证扫描件件并加盖公章，同时提供原件备查（不提供原件不得分）。 |  |  |
| 总分 |  | 80分 |  |  |  |

2）价格评审细则：价格分满分20分，各报价人的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的报价人报价的算术平均值作为基准价；

（2）当报价等于基准价时，价格得分为20分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在20分基础上扣0.5分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在20分基础上扣0.3分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

## 综合得分计算

  - 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 成交报价人的确定

  - 评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

  - 采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交报价人。

## 与采购人的接触

  - 除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

  - 报价人试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 合同授予标准

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的报价人。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交报价人。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交报价人在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部签署合同。

  - 合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  	第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（4） 	第五部分	用户需求书

（5）        报价人的报价文件

  - 如果成交报价人没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后14 个工作日内向成交报价人发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

揭阳潮汕机场航站区扩建工程监测项目

服务合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

发包人：

监测单位：

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，经充分协商，签署本合同协议书。

XXX监测单位承担XXX工程项目的XX监测工作，接受发包人监测工作的管理，为发包人提供符合国家规范和合同要求的监测成果。

现就以下事项达成一致意见，签订本合同协议书：

一、合同中的措词和用语应与下文提及的合同通用条款中分别赋予它们的含义相同。

二、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解，即：

（一）本合同；

（二）合同补充协议；

（三）中标通知书；

（四）合同条款；

（五）合同附件；

（六）采购文件及其澄清修改文件；

（七）报价文件及其补充文件。

三、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

四、本工程监测合同价为XX元（大写XX）。本合同价款均为含税价，若涉及有增加业主方的，本合同的支付及发票均按增加业主方签订的补充协议约定执行。

五、考虑到发包人将按合同规定向监测单位支付监测费，监测单位在此保证遵照本合同的规定向发包人提供监测服务。

六、考虑到监测单位将按合同规定向发包人提供监测服务，发包人在此同意按本合同注明的期限和方式，向以监测单位支付根据本合同规定应支付的款项，以作为服务的报酬。

第一条    总则

一、词语定义、适用语言和法规

1 、下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

（1）“工程”是指发包人委托实施监测的工程，包括永久工程、临时工程及与本项目实施相关的必要条件。

（2）“发包人”是指承担工程直接投资责任的、委托监测业务的一方。

（3）“监测单位”指为发包人服务的监测方。

（4）“项目监测机构”是指监测单位派驻本工程项目负责履行委托监测合同的组织机构。

（5）“监测工程师（人员）”是指代表监测机构对本工程实施监测的专业人员。

（6）“第三方”是指除发包人、监测单位以外与工程建设有关的当事人或实体。

（7）“工程建设监测”包括正常的施工监测工作和附加工作。

（8）“日”是指任何一个午夜的时间段。

（9）“月”是根据公历从一个月份任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

2 、监测合同适用的法律与法规是国家的法律、行政法规，以及工程所在地的地方法规，地方条例、规章等。

3、监测合同的书写、解释和说明，均用汉语。

二、双方关系：发包人受发包人委托将负责组建工程建设项目管理机构及监测合同的二级管理机构的工作。项目监测机构在本合同的有效期内必须接受和服从发包人项目管理机构的领导，监测单位对提供本服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

三、服务开始：监测单位收到中标通知书之日后，发包人将发出要求监测单位开始监测服务的通知，监测单位应在通知的日期立即开始履行其服务。

四、服务期限：监测单位的服务时间为发包人发出要求开始的日期开始，工程完工及资料移交完毕缺陷责任期满后结束。

五、合同的终止：在本协议的服务期满和发包人对监测单位费用的支付完成后终止本合同。

六、合同的修改：本合同内容（包括服务范围）的修改，只能以双方书面同意的方式进行。由于过程的特殊性，发包人有调整服务范围的权力。

第二条  项目概况

一、工程监测任务（内容）与技术要求：

1、任务范围：XX。详细的范围详见设计院设计的图纸。

2、本项目的内容包括：

3、工期：       。

4、项目质量目标：符合国家相关规范要求

5、工作要求和发包人要求：

第三条   监测单位的义务、权利与责任

一、监测单位应按合同、采购文件、报价文件等履行与项目有关的监测服务；

二、指定一名授权代表,与发包人代表联系；监测单位的指定代表：（或合同签订以后书面明确）

三、按国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求等开展监测工作，监测单位应独立地实施监测，承担监测操作试验等工作；

四、监测工作量以监测报告为准，对于超出规范规定要求的工作量的增减，监测单位应取得发包人的书面批准，方可实施监测；

五、监测单位应接受发包人的管理，并接受发包人及监理工程师对工期、质量、人员资格、设备、仪器和监测过程的监督；

六、监测的质量及赔偿

1、对监测的质量和数据的准确性负完全责任,如果因监测单位过失或服务水平低下、监测数据错误而造成工程经济损失，监测单位除免收该部分的监测费外，发包人有权要求监测单位赔偿；如因监测质量造成重大经济损失或工程事故时，监测单位除赔偿发包人经济损失外.还需根据相关法律负相应法律责任。

2、由于监测单位原因造成的扩大监测，由监测单位自行承担全部责任并不得向发包人收取其他费用；

3、由于监测单位不能按发包人指定的时间和要求完全完成监测工作，发包人有权要求本标段未成交单位（第二中标侯选人或其它侯选人）按其投标时提出的投标价参与监测，如该投标价高于监测单位投标价，则该多出部分费用责任由监测单位承担；

a)如因对监测单位出具的监测结论多方存有异议，须聘请监测单位进行鉴定监测时，以鉴定监测的结论为准，若因本标段监测单位过失造成的监测错误，监测单位需负责第三方鉴定监测费用及工程经济损失。

七、监测单位向发包人提供的技术成果以及发包人向监测单位提供的项目相关资料的知识产权属于发包人所有，未经发包人事先书面许可，监测单位不得将上述资料用于本合同目的之外。

八、监测单位承担的本合同任务，不得分包或转包给第三方，经发包人事先书面同意的除外。

九、配合工程设计和施工的需要,提供技术服务。

十、监测单位应保证提供真实可靠的监测资料。

十一、监测单位及其人员在服务期间只能获得与发包人签订的承包合同中规定的报酬，此外不得向发包人或实施本工程的承包商索要额外的报酬，不得与承包商在本工程中发生经济活动。

十二、监测单位必须如实按报价文件中的人员组织架构配备人员，若出现冒名顶替、弄虚作假，发包人将有权调整监测工作量，并进行经济处罚，同时上报市建委，予以不良业绩记录登记与通报。

十三、监测单位必须在工程项目所在地区具备相应工程质量监测技术规范要求的监测机构能力，并且具备能与揭阳市建设工程质量监测监管系统连接的建设工程质量监测管理信息系统。

十四、发包人有权以书面形式要求监测单位更换不能按照监测合同的规定履行监测合同的试验监测人员，对违反监测合同对发包人或工程造成损失或不良影响的监测人员，发包人有权对其进行警告、通报批评、罚款、直到清退；对触犯法律的，将依法追究其法律责任。

十五、即使是发包人要求或同意更换的监测人员，其代替的监测人员的资质仍应得到发包人的认可。

十六、监测单位在投标书承诺的合同段项目负责人合同履行期间原则上不允许变动，发包人要求更换的情况下除外。

十七、监测单位还应保证工程收尾、工程整改、工程结算缺陷责任期可能发生的监测工作。

十八、对发包人支付的监测费用，监测单位应按照国家法律缴纳有关税款。

十九、监测单位应对监测过程中监测人员的人身安全负全部责任。

二十、监测工作需按相应规定的时间和发包人指定的时间内保质保量完成，不能影响工程其他工序的实施。若不能按相应规定的时间和发包人要求的时间进行监测的，则每违约一次，监测单位应向发包人支付违约金1000元。在完成监测后的3天内（经发包人许可7天内）提交监测报告。对于不合格的结果，应立刻通知监理，并在24小时内将监测结果以书面形式报告监理和发包人。监测单位对所提交的报告及技术数据负责，提交的监测试验报告应具有法定效力，符合工程验收要求。

二十一、正式监测报告的数量和提交方式：监测报告一式十二份，在完成该项监测3天内向监理工程师提交八份（由监理工程师转交五份给施工单位），计量时向发包人提交一份作为附件，待工程验收时向发包人提交三份。

二十二、编制监测工作月报，归纳统计当月的监测情况，并提出分析意见和建议，上报发包人。

二十三、监测单位必须严格按照《民用机场运行安全管理规定》（191号令）、《飞行区施工不停航管理手册》等相关安全管理法规文件执行监测工作，并按上述文件规定承担的责任及义务

第四条  发包人的义务、权利与责任

一、批准或认可监测单位的监测工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利该单位开展工作；

二、提供监测工作开展所必须的批准技术资料、技术要求、施工图等资料；

三、发包人和监理工程师对工期、质量、人员、设备、仪器、监测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求责任方自费进行返工；

四、有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，监测单位不得对此有异议，因此而发生的费用按合同规定确定；

五、根据本合同规定按时付款；

六、组织监测报告成果的审查和验收；

七、协助监测单位进场开展监测工作；

八、在约定的时间内就项目监测机构书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；

九、授权一名熟悉本工程情况的发包人代表，负责与项目监测机构联系。更换发包人代表，要提前通知项目监测机构；

十、经发包人进行业务测验和工作考核，对监测单位不称职或严重失职的监测人员，发包人有权要求限期更换；

十一、发包人有权否定任何在本工程中监测工程师作出损害发包人利益的决定和行为，并有权向监测工程师索赔或追究法律责任；

十二、如监测单位随意更换监测人员，或不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，发包人有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

十三、发包人如果向监测单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监测单位的各种费用支出。

十四、本合同有关条款规定的或补充协议中发包人应负责的其它责任。

第五条  成果的提交和验收

1．成果的提交： 见需求文件。

2．验收程序

（1）自审：监测单位自审（预审意见作为进度款申请附件）。

（2）验收：发包人验收（验收意见作为合同结算证明文件）。

第六条  安全要求

1、监测单位应执行国家、地方、行业的各项安全法律法规、标准、规定，以及发包人的安全管理规定，遵守服从发包人依据现场风险状况做出的安全指令，服从发包人的现场管理要求。

2、监测单位人员进入发包人作业现场内，应接受发包人组织的入场安全教育培训和作业前的安全技术交底。

3、监测单位应对自身作业过程中存在的风险进行识别评价并采取有效控制措施削减风险，使风险降到可接受水平，确保作业安全受控。

4、监测单位应根据辨识施工作业的风险状况，制定有针对性的控制措施，组织编写处置预案，使作业人员掌握事故应急处置技能和逃生方法。

5、监测单位须遵守发包人安全相关的程序和指令，并接受发包人对现场作业安全的管理和监督检查，但监测单位有权利拒绝发包人违章冒险的作业指令。

6、监测单位的特种作业人员须具备相应的资格证书，并保证资质证书真实有效，如需要，监测单位应向发包人提供相关特种作业人员的资料和资格证书复印件；

7、监测单位对自身使用的机具设备的设施完整性负责，必须符合国家、地方、行业标准和发包人的管理要求。

8、监测单位在作业的过程中，对本单位人员的作业安全负责。

第七条  合同价格及调价原则

1、本合同范围所有监测任务采用总价包干。根据报价文件并经双方确认，本合同预计总价为人民币          万元（大写）。

2、报价人在工程量清单报价表中填入的单价或费用应为完全综合单价。所谓完全综合单价应被理解为单价或费用已包含报价人为完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理费、利润、税金以及采购文件及合同中约定包含的风险、责任和义务等所有费用。未报价的项目则视为该项费用已含在相关项目的综合单价和综合合价内。

第八条  支付与结算

1．监测费用原则上施工期间监测每半年支付一次，运营期间监测每年支付一次，按照实际完成的工程量（以提交的正式监测成果报告为准），以及监测单位人员到位、监测工作质量、进度等综合考核情况，发包人审批后支付经审核完成工程量的80％，具体按发包人下达的考核办法实施。如果工程的形象进度与发包人批准的工期计划相差半年以上时，发包人有权根据工程的实际进展情况对支付时间和金额作适当调整。支付款计算公式：

发包人每次支付额=累计完成监测工作量*相应单价*80%-累计已支付的监测服务费（注：完成监测工作量需提交监测成果文件或现场工程量确认文件，并经监理及发包人确认。）

2．合同要求全部监测工作完成，所提交的监测成果资料经发包人验收通过并按发包人要求办理归档、结算手续，结算经审核及发包人确认后付至结算监测费的95%（若结算需政府审定或终审单位复审，则按发包人初审价支付至90%）。

3、尾款：终审结算后,支付至终审结算监测费的100%。

4、监测单位在每次收款时须向发包人提交等额发票，在收款至结算总额95%时，须提交全额发票。若属于地方税局或发包人代扣税项目，监测人须按有关要求办理相关代扣手续。

5．所有款项的支付应提出申请，并附证明材料，经发包人审核后才办理支付手续。

6.如不同监测区域相同监测项目的单价金额不一致，结算时按所有合同清单中相同项目最低的价格计算。

第九条  合同变更

在实施过程中，只有发生下列情况之一或另有约定的，可进行合同变更：

1、经发包人确认超出合同约定承包范围的项目；

2、经发包人同意另行委托的其他项目的监测工程；

3、新增的工程内容，应维持投标报价水平，具体计算方法如下规定并依次取用：（1）工程量清单已有的项目单价套用相应的项目单价；（2）工程量清单有相近的项目的单价采用换算方式套用；（3）不属上述情况属新增工程项目，单价按粤建检协【2015】8号或其他发包人认可的有关收费标准下浮20%计算确定；

4、是否属新增工程由发包人确定；

5、对于发包人确定的新增工程，试验监测单位不得推诿。

第十条  履约保函

1．履约保函：本合同的履约保函金额为本合同总价的10%，为不可撤销的银行保函（银行保函必须为基本户开户银行出具），格式与发包人提供的一致。

2．履约保函的有效期及退还：在监测单位根据合同进行监测直至成果验收合格并完成办理合同结算手续前，履约保函将一直有效，格式与发包人提供的一致。

3．履约保函的有效期及退还：在监测单位根据合同进行监测直至成果验收合格并完成办理合同结算手续前，履约保函将一直有效。

第十一条   违约责任

一、发包人责任

1、合同生效后，若发包人不按合同履行职责，已支付的监测费用不得收回。

2、合同生效后，由于工程停建或因发包人原因而需要终止合同的，发包人有权单方解除合同，解除合同后发包人应向监测单位支付已完成工作量的监测费用。

二、监测单位责任

1、如监测单位不按合同履行职责，发包人有权单方解除本合同，无需向监测单位支付任何费用，履约保证金不予退还；监测单位并须补偿发包人的损失，包括但不限于发包人重新招标的费用及延误工期的损失。

2、监测单位未按规定时间提交监测成果，每超过一周，减收该部分费用的2‰；超过___周的，发包人有权单方解除合同，履约保证金不予退还，监测单位还应承担合同总价款的    %作为违约金。

3、如监测单位提供的监测成果质量不合格，监测单位应自行返工并承担由此增加的费用。如返工后监测单位提交的监测成果质量仍然不合格，发包人有权单方解除本合同，无需向监测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。如因监测成果质量不合格或监测单位的其他原因造成发包人工程变更的（无论增加或减少），监测单位须赔偿工程变更费用的10%。

4、监测单位应保证提供真实可靠的监测资料，如监测单位故意提交虚假的监测资料，发包人一经发现，有权扣减合同总价的5%，并要求监测单位限期改正。监测单位未按要求进行改正的，发包人有权单方解除本合同，无需向监测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。

5、如监测单位未安排投标书承诺的项目负责人、技术负责人，则应向发包人承担违约责任：项目负责人不到位的，应支付违约金2万元人民币/次，技术负责人不到位的，应支付违约金1万元人民币/次，其他监测人员不到位的，应支付违约金6000元人民币/次。上述情形发生5次以上（含）的，发包人有权单方解除合同，无需向监测单位支付任何费用，履约保证金不予退还。

6、监测单位不配合发包人进行监督检查的，每次扣减合同总价5％，不配合情形包括但不限于：阻挠、迟滞，以内部的管理制度限制查阅有关资料或提供虚假信息等。

7、除法律规定和本合同另有约定，监测单位违反本合同约定的，发包人有权要求其限期纠正并承担由此产生的费用，监测单位未能按要求进行纠正的，发包人有权单方解除本合同，无需向监测单位支付任何费用，且履约保证金不予退还。

第十一条  不可抗力因素下的合同履行

如果发生了双方都无法控制的意外情况（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本合同，否则作违约论。

第十二条  监测文件归档要求

1、监测单位应按国家、广东省、揭阳市、民航局及指挥部有关档案规定，编制、收集有关工程监测、测量文件，经整理后向指挥部档案室归档。归档的勘测文件必须符合《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程勘测文件归档细则》文件要求及相关档案规定。

2、监测单位应在监测任务完成后30天内向指挥部档案室归档移交有关监测成果文件，其中纸质文件及电子文件（以光盘存储）各四套。

3、档案验收不合格且限期整改不合格的勘测文件，经指挥部档案工作领导小组批准后由指挥部档案室接收，出具《不合格档案接收证明》，指挥部结算部门根据档案接收证明酌情扣留一百万以下（含一百万）工程尾款。未能向指挥部档案室移交需归档勘测文件的监测单位，指挥部将不予进行工程结算。

第十二条  未尽事宜与争议

1、对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向监测工程所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  其他

本合同自双方代表签字盖章之日起生效，合同有效期至监测报告经终审验收通过之时。本合同一式拾份，发包人七份、监测单位叁份。

（以下无正文）

发包人：              （盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

监测单位：            （盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

开户银行：

银行帐号：

签订日期：     年   月   日

附件：一

承诺书

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我公司作为                 工程的参建单位,为按规定做好参建期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,履行好《           》约定的义务和责任,特做如下郑重承诺:

一、严格落实国家和地方各级政府以及相关管理单位关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求,自觉接受贵单位监督,对所负责工程范围内的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作承担主体责任。

二、建立健全防控管理体系,编制疫情防控预案,认真履行疫情防控职责,采取包括但不限于以下措施,切实防范好工程建设过程中的疫情传播和扩散:

(一)切实加强工程现场管理。严格落实建筑工人实名制管理制度,实施工地封闭管理,严格管控人员出入工程建设现场及时掌握参建人员的动态信息,加强检疫查验和健康防护,完善排查和登记制度,密切监测参建施工队伍等相关人员的健康状况,提供必要的卫生防护用品,保障参建人员的身体健康和生命安全。

(二)认真开展消毒防疫工作。要按照当地防疫部门要求,落实防疫消毒措施,对工地、宿舍、食堂等重点部位加大清洁、消毒和通风力度,做好垃圾清运、污水处理、沟渠及下水道疏通等工作,严禁垃圾偷倒乱倒,阻断疫情扩散和传播条件。

(三)一旦发现疑似疫情人员或来往疫区人员要立即采取隔离、送医等措施,并按规定程序向有关疫情防控部门和贵单位报告。

三、在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间,若因我公司原因导致参建人员等群体发生疫情,由此产生的一切责任皆由我公司自行承担,对贵单位造成直接或间接损失以及不良影响的,我公司将承担全部赔偿责任并负责消除不良影响。

四、切实保障好工程质量和工期进度,落实好安全生产责任,确保疫情防控期工程质量不减、标准不降、工期不拖、安全有序。

特此承诺。

承诺人:

二0二0年   月   日

（成交人签订采购合同后,还需签订以下补充协议：）

揭阳潮汕机场XX合同

补充协议

原合同号：

发包人： 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

承包人：

业  主：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

鉴于揭阳潮汕机场 XX工程项目业主为广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为       的 XX合同（以下简称“原合同”，合同金额为人民币：XX元）的发票开具事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：

一、原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以业主公司名称为抬头的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。

业主开票信息如下：

公司名称：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

纳税人识别号：91445200582918988R

地址：广东省揭阳市空港经济区登岗镇

开户行：中国建设银行股份有限公司揭阳市炮台支行

帐号：44001797142059018899

电话：0663-6192281

二、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。

三、原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。

四、本协议由三方签字盖章之日起生效，有效期同主协议。

五、本协议一式十一份，发包人执七份，承包人执两份，业主执两份，具有同等法律效力。

发包人: 广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（盖章）

法定或授权代表人签名：

承包人：         （盖章）

法定或授权代表人签名：

业主：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司（盖章）

法定或授权代表人签名：

签订日期：  年    月    日

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供 应 商 登 记 函

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部:

我单位报名参加XXXX项目的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价人名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：XXXX项目

致:  广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

根据贵方为  XXXX项目采购的邀请函，作为经报价人正式授权代表报价人_______                       ________(报价人名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 报价人将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 报价人已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 报价人之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 报价人同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 采购内容 | 总价(含税价) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |
| 3 | XXX |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司备案；

6.其他行政处理决定。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

## 3.2企业声明

企业声明

致：

我公司就参加 XXXX项目，作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此声明！

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  （项目名称）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

# 附录5

组织机构和人员

## 5.1	组织机构

报价人应提供拟委派本项目的管理机构和组织机构图，并在图中表明与报价人总部的关系。注明在项目组织机构图中各主要人员的具体工作安排情况。

## 5.2	现场主要人员安排

报价人应列出拟在本项目中任职的主要管理人员和专业人员的安排，应包括项目负责人，专业负责人、投入本项目的主要人员等，详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

本项目主要管理与技术人员安排（表一）

| 序号 | 职务 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称 | 专业 | 主要资历简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要人员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它主要人员（*） |  |  |  |  |  |  |

*指除表中提到的人员外，报价人认为有必要加入的其他方面的本项目主要管理与技术人员。

主要人员简历与经验（表二）

（至少列写5人）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 职务职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 简历与经验简述 |  |  |  |  |  |  |

注：项目负责人及技术负责人业绩须提供证明材料。

# 附录6

报价人的类似业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 3年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录7

企业获奖业绩表（如有）

报价人应列出近3年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

# 附录8

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录9

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

附录10：

“中国执行信息公开网”网站截图

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及查询结果，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录11

资格审查和报价文件有效性审查表

（注：采购单位可根据项目合格报价人资格要求进行调整）

项目名称：

| 序号 | 报价人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人为在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，并提供营业执照的复印件。 |  |  |  |
| 2 | 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台报价人登记表并加盖公章。 |  |  |  |
| 3 | 报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）。 |  |  |  |
| 4 | 报价人出具本采购公告发布后未被列入系统相关名录的截图并加盖公章。 |  |  |  |
| 5 | 具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书，具有省级或以上技术监督部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》,且在有效期内。提供《检验检测机构资质认定证书》附表中包含了“结构应力/应变”、“温度”、“风振观测（风速/风压/风向）”、“动力特性”的“项目/参数”能力页的扫描件，在相应位置加标识并加盖公章，同时提供原件备查。 |  |  |  |
| 6 | 有法定代表人证明书及法人授权书； |  |  |  |
| 7 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章； |  |  |  |
| 8 | 报价有效期符合采购文件规定； |  |  |  |
| 9 | 报价没有超过最高限价； |  |  |  |
| 10 | 报价人递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”“不通过”。

- 第五部分

- 用户需求书

- 监测方案及技术要求

第一部分   工程概况

1.项目概况：扩建航站楼包括在现状航站楼西南侧扩建国内航站楼以及在现状航站楼东北侧扩建国际候机指廊。扩建航站楼为钢筋混凝土框架+钢网架屋面结构高层建筑，总建筑面积约58064平方米，其中扩建国内航站楼建筑面积约53232平方米，扩建国际候机指廊建筑面积约4832平方米。扩建国内航站楼建筑层数为地上二层，扩建国际指廊建筑层数为地上三层，局部为地下设备管廊。建筑高度约24.370米。

扩建航站楼

●建筑面积：58366平方米

1）地上建筑面积：55418平方米

2）地下管廊建筑面积：2948平方米

3）建筑高度：最高点建筑高度约为24.370米；主楼为24.37米，连接指廊为22.9米，连接指廊与南指廊转角处为19.85米

● 建筑分类：高层公共建筑

● 建筑层数：地上3层，地下1层

● 建筑层高：地下一层4.2米，首层4.8米，二层3.8米（主楼设备机房）/12~18米（指廊候机区），三层7~12米

● 建筑工程等级：一级

● 设计使用年限：50年

● 建筑耐火等级：一级

● 抗震设防烈度：7级

● 地下室防水等级：一级

● 屋面防水等级：Ⅰ级

● 绿建等级：三星级

其它具体详见设计图纸。（另附）

2.招标工程说明

2.1工程名称

揭阳潮汕机场航站区扩建工程钢结构施工监测和健康监测项目。

2.2工程地点

广东省揭阳市空港经济区登岗镇。

2.3现场条件

2.3.1现场施工道路畅通。

2.3.2在现场考察中由采购人提供的资料和数据，只是为了使报价人能够利用采购人现有的资料。采购人对报价人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.3.3本监测项目的重点和难点：本项目具有工期紧、工作量大。

2.4监测承包方式：

详见投标须知前附表。

2.5工作时限：成交后，采购人发出要求开始的日期开始，工程完工，所有监测工作完毕及资料移交后结束。工期暂定46个月，分两阶段：第一阶段是施工期间监测，从 2020年11月至2021年8月；第二阶段是运营期间健康监测，从2021年9月至 2024年 8月。

2.6工程档案资料要求

2.6.1成交单位提交的工程档案资料，归档的勘测文件必须符合《广东省机场管理集团公司工程建设指挥部建设工程勘测文件归档细则》文件要求及相关档案规定，具体的归档要求，由成交单位与指挥部综合档案室直接联系后再作详细规定。

2.6.2所有档案装具包括档案盒、档案卷皮等都必须到指挥部综合档案室统一购买。

2.6.3承包商必须在项目完成后二个月内，按要求向建设单位提交完整的、符合要求的监测档案资料。

2.6.4成交单位提交的工程档案资料若不符合指挥部工程档案规定，指挥部综合档案室将不予接受，工程不予结算，并扣留全部工程尾款。

2.7监测项目成果要求

    - 监测报告符合国家、广东省相关规范和揭阳市的相关规定；符合工程竣工验收要求。

    - 监测单位所提供的监测报告，内容应包括：

1 、工程概况，工程名称、工程地点和监测日期等；

2、监测目的；

3 、有关监测数据、表格、曲线；

4、监测的异常情况说明；

5 、监测结果及结论；

6、监测、编写、审核、审定人员签名，加盖监测报告专用章和计量认证章（CMA章）。

监测结果（初步报告）24小时内通知监理或采购方。根据工程进度的需要及时提交正式的监测报告，报告一式十二份，报告的格式和内容须符合有关标准的规定。监测报告监测数据应可追溯。正式提交的监测报告如需专家评审的应经专家评审合格后上交。

第二部分   监测方案要求

一、总体概述

本项目监测的对象为揭阳潮汕机场航站区扩建工程航站楼钢结构，包括施工阶段监测和运营阶段健康监测两部分，主要监测内容如下：

（1）施工阶段监测：钢结构合拢以及卸载过程中的应力、变形、稳定等。

（2）运营阶段监测：空间网架钢结构关键构件应力、温度、钢结构重要区域风压分布、风环境特性以及结构整体动力特性等。

二、监测的基本要求

（1）监测系统应具有“可视化”的人机交互界面，其面向对象主要为系统管理维护人员。中心数据库须具备完善的数据管理功能（如存储、打印、显示等）。

（2）进行实时监控，实现结构响应状况连续稳定的监测。

（3）针对关键构件的应力应变采用统一的采集系统，各种不同类型的数据实时同步采集；同步采集难度较大时，在不降低健康监测有效性的前提下，可采用准同步采集。

（4）对于应力应变监测，应从卸载开始前一状态进行监测，以取得系统性的结果：运营阶段监测系统应与施工阶段监测系统无缝连接。

三、人员及设备的进场组织计划

应根据项目的实际情况，科学、合理，有针对性的组织监测人员、设备的进场，加快各个工作面工作的开展，为本工程进度目标的实现提供基础保证。

四、监测技术、监测方法、数据处理方法的先进性、适用性等

应根据国家、广东省及广州的监测技术规程与标准的规定，结合本项目的实际情况制定科学、合理的监测技术、监测方法、数据处理等方案，为本工程质量目标的实现提供保障。

五、监测工作质量目标及保证措施

应结合工程实际和招标文件的质量要求，制定合理的质量目标，以及为实现质量目标所采取的相关措施，以可能影响监测工作质量的各种可能因素有充分的预计，并制定合理、有效的防范及解决措施。

六、为信息化施工提供监测服务的措施合理、可行

结合工程实际，制订合理、可行的为信息化施工提供监测服务的相关措施。

七、安全文明作业保证措施

应采用正确的安全生产规范，制定切实可行的安全文明作业措施。

八、提供变形预测服务的保证措施

监测过程中，应进行变形预测。制定变形预测的方法、频率以及变形预测分析报告提交、精确度保证措施。

九、初步紧急预案

制定合理、可行的初步紧急预案，成交后应细化、完善，提交采购人和监理工程师等有关方。

十、报价人认为自身完成本工程所具有优势条件。

十一、对采购人的意见或建议，以及报价人认为应该补充的其他资料。

第三部分   技术要求

1.监测项目范围、内容、要求

1.1监测内容

本工程监测服务包括但不限于以下几方面的内容：

（1）航站楼（国内、国际）钢结构监测布点、施工期监测、运营期健康监测工作。

（2）与工程所在行政区域的建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，监测技术成果、技术资料的申报。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收。

（3）在开展监测工作过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等单位的协调工作。

（4）监测及监测的有关数据信息通过连接系统进行传输报送。

（5）监测项目及监测频次应满足工程质量监督、验收的需要，所有监测工作的实施应获得发包人确认，未经确认的监测项目及监测数量不被计算支付监测费用，由成交人自行承担。采购方有权调整监测的工作内容，成交人须无条件服从调整。

（6）按期按要求提交竣工技术资料、结算资料，满足相关档案归档要求。

1.2监测要求

1.2.1监测依据（包括但不限于如下内容）:

（1）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

（2）《建筑变形测量测量规范》（JGJ 8-2016）；

（3）《工程测量规范》       GB50026-2007；

（4）《钢结构施工规范》     GB50755-2012；

（5）《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344-2004；

（6）《钢结构现场检测技术标准》 GB/T50621-2010；

（7）《建筑工程施工过程结构分析与监测技术规范》 JGJ/T302-2013；

（8）《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

（9）《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》粤建监字[1998]027号文；

（10）《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006；

（11）CECS333《结构健康监测系统设计标准》；

（12）JGJ38《型钢混凝土组合结构技术规程》；

（13）GB50292《民用建筑可靠性鉴定标准》；

（14）JG99《高层民用建筑钢结构技术规程》；

（15）GB50205《结构工程施工质量验收规范》；

（16）本项目设计图纸要求；

（17）国家及地方政府建设主管部门的有关规定。

注：当上述标准、规范等文件如有不一致之处，按照标准和要求高者执行。在合同履行过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则应采用新的标准或规范进行作业。

2.监测级别

（1）本技术要求中，个别专项指标高于上述标准者，应按专项指标要求执行；

（2）基于本项目结构形式的特殊性，监测单位须根据本项目的实际情况和特点，在上述国家标准的基础上，制订更为严格可靠、妥善可行的方案。

（3）施工与运营健康监测系统的功能和目标

1）给出空间网架钢结构施工（运营）过程中关键杆件应力、关键节点的变形以及结构温度场。

2）提供空间网架钢结构重要区域实际风压分布、风速等信息。

3）有效监测空间网架钢结构运营使用阶段关键构件的受力和安全状态，实现对重要构件应力超限的多次警报。

4）及时发现结构响应的异常，结构损伤或退化，确保结构运营安全。

5）可以向有关专家提供监测数据，供业主在台风、地震以及其它灾难性事件后，及时提供实时信息，以实现全面有效的安全评估。

6）为研究大跨空间结构的环境作用、受力状态等提供直接的现场试验模型、试验系统和试验数据。

7）验证计算假定和参数，为同类结构设计提供有效参考，为规范规程的修订提供有效资料。

3.监测详细技术要求

3.1 风速风环境监测技术要求

作为参照，需要同步监测揭阳潮汕机场环境参考风速。

3.1.1 测点要求

风速仪测点要求场地开阔，周围干扰小，且能作为揭阳潮汕机场的风环境参考。需要同时安装三维超声风速仪和两维机械螺旋桨式风速仪，布置4个测点。

3.1.2 风速监测技术指标要求

螺旋桨风速仪测量风速范围 0~60m/s，精度0.5m/s；风向范围 0~360°，精度 0.5°。

超声风速仪测量风速范围 0~60m/s，精度0.01m/s；风向范围 0~360°，精度0.1°；风攻角（仰角）范围+60°，精度0.1°。

3.1.3 监测频率要求

钢结构施工期间观测不少于10次， 在结构运营使用过程中，在每次大风过程中（8级风或以上），监测所择观测点的频率和加速度变化情况，竣工后观测不少于3年，每年不少于4次。

3.2 风压监测技术要求

3.2.1 测点要求

布置17个测点，测点位置见设计图纸。

3.2.2 风压监测技术指标要求

选择差压传感器，工作温度-10 oC~70 oC，测量范围+2500Pa，具备防水性能。

3.2.3 监测频率

钢结构施工期间观测不少于10次，在结构运营使用过程中，在每次大风过程中（8级或以上），监测所选择观测点的风压变化情况，竣工后观测不少于3年，每年不少于4次。

3.3  结构关键部位应力应变监测技术要求

3.3.1 测点要求

共布置测点46个。

3.3.2 应变监测技术指标要求

应力应变监测采用振弦式传感器，该传感器具有稳定、长期及采样频率较低的特点。

所选择的应变传感器的测量精度、量程应满足本项目构件应力应变幅度的实际要求，且测量精度不低于1με、量程不少于3000με。

要求传感性及其监测系统稳定性好、搞干扰强、耐久性好。

3.3.3 监测频率要求

结构施工及运营过程中，应连续监测。在以下各时期监测所选择构件的应变变化情况，提交监测报告：

1）结构施工过程中，需要监测“卸载”过程中所选择构件的应变变化情况，不少于20次，及时提交监测报告；

2）结构运营使用过程中，在以下各时期监测所选择构件的应变变化情况，提交监测报告：每次大风过程中（8级风或以上）；本地烈度4度及以上地震；任何异常情况。

3）竣工验收后监测不少于3年，每年不少于4次，监测期间，所有传感器等监测设备因非人为损坏而导致监测工作失效，监测单位须在48小时内给予免费更换。

3.4 关键节点变形监测技术要求

3.4.1 测点要求

选择航站楼屋盖、指廊屋盖、登机桥关键节点进行施工过程和运营期间的变形监测，共布置钢屋盖变形测点25个，结构柱裂缝测点16个，结构柱位移变形测点16个。

3.4.2 变形监测技术指标要求

结构施工过程选定测点的变形观测需要得到选定点三个方向的位移数据，进行静态定期监测，可采用全站仪观测，所选用全丫仪测角精度需要在1秒以上，测距精度须在1mm + 2ppm以上。

伸缩缝的相对变形监测可采用485数字式位移计，该传感器具有稳定、长期及采样频率较低的特点。

3.4.3 监测频率要求

结构施工工程中，应采集稳定的初始值，合龙及卸载阶段应跟踪进行监测，监测关键步骤节点的变形情况：

结构施工过程中，需要监测“合龙”过程中所监测节点变形变化情况，及时提交监测报告；

结构施工过程中，需要监测“卸载”过程中所监测节点的变形变化情况，及时提交监测报告；

结构施工过程中，屋面、墙面、檩条等外荷载施加后，监测结构关键节点的变形变化情况，及时提交监测报告。

结构施工过程中，监测不少于20次。

运营期间监测不少于3年，且每年不少于4次。

3.5  温度监测技术要求

3.5.1 测点要求

温度监测测点布置与应力测点布置位置相同，监测点能提供钢结构合龙时的温度场分布。布置35个测点。

3.5.2 温度监测技术指标要求

选择半导体热敏电阻或铂电阻，测量范围-20 oC~100 oC，线性度1（%F.S.），精度1 oC，具备防水性能。

3.5.3 监测频率

结构合龙阶段提供钢结构的温度场，其余监测频率与应力应变监测一致。

3.6  钢屋盖动力特性监测技术要求

3.6.1  测点要求

布置12个结构动力特性监测点，其中4个监测点同时作为结构动态位移监测点。

3.6.2  动力特性监测技术指标要求

选择加速度（或速度、位移）传感器，传感器要求低频性能好，频响范围优于0.3Hz~120Hz，最小分辨率优于10-5g，横向5%，动态范围优于100dB，具有稳定、长期和采样频率高的特点。

3.6.3  监测频率

结构动力特性监测在结构运营过程中实施。在结构运营使用阶段，在每次大风过程中（8级或以上）及APM运行过程中每年4次监测所选择观测点的动力里程情况，分析结构的动力特性，提交监测报告，竣工后观测不少于2年。

4、工期要求

4.1.监测工作按照钢结构施工进度进行，需服从项目总体部署，服从采购方、监理的安排，与钢结构制作及安装单位密切配合，满足关键线路上一切工作所需。进场时间由采购人通知。

4.2.要求监测人员派驻施工现场，监测人员、监测时间和监测设备必须满足施工进度要求。

5、成果提交、设备保护及其它

5.1 制定监测方案

1） 监测单位应根据本技术任务书、本项目的特性，以及相关标准在签订监测合同后15天内制订监测方案，经招标人审批通过后方可实施。

2） 监测单位应根据本工程实际情况及监测项目要求，对本任务书拟定的测点布置、测点数量可作适当调整和优化，并复核设备选用的可行性；所有调整和优化应经批准后方可实施。

3） 监测单位应在接到采购人通知后，即安排人员、设备进场实施安装。

5.2 设备的监测、保护

1） 所有监测项目所选用的监测设备及监测措施均应符合国家及地方相关规范或标准的要求；所有设备具有出厂检验单和合格证后方可使用，国外原装进口产品尚需出具报关单。

2）所有设备（包括导线、光纤等）安装后应做妥善可靠保护，避免其受自然（含鼠患等）或人为损坏，并定期进行检查，必要时应进行替换。

5.3  成果整理、质量检查及成果提交

1）在结构施工及运营阶段的相关时期，提交结构监测的分析结果报告，验证网架结构、钢结构施工及使用阶段的安全性。其内容包括但不限于：

关键构件的应力、位移等响应的监测报告。比较关键构件及节点的应力、位移与计算分析的一致性程度，是否满足设计要求；给出关键构件的预警信息；科学地指导使用和维护，实施有效的保养、维修工作；

结构动力特性监测报告。分析结构振动结果，验证结构振动是否满足设计要求，并给出结构振动的预警信息；

风荷载的计算，交其与结构设计风荷载进行对比，为大型空间结构的风荷计算提供依据；

在突发性事件（如强烈地震、强台风或其它严重事故等）之后对结构进行评估，并提出建议。

2）成果整理、质量检查及成果提交应不低于《建筑变形测量规范》JGJ 8-2007第9章要求。

3）成果提交应包括重要的原始数据、图形等资料。

4）成果提交每次一式12份（包括文本文件、与文本文件全部内容相同的电子文件）。

第四部分     其他要求

4.1	监测单位需要按照广东省及揭阳市相关要求从事建设工程监测工作。

4.2	监测单位在工程监测期间，应严格按照国家现行的标准、规范和规程进行监测，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的一切费用。

4.3	监测单位承担的本合同主要项目不得分包或转包给第三方；非主要项目可书面上报采购人，经采购人书面同意的除外。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，监测项目另行处理，由此而造成的经济损失，由监测单位负责赔偿。

4.4	监测单位必须严格按照报价文件中的承诺，如期、按量派驻为实施本工程的监测人员及设备、设施，若确需要调整的，必须事先征得采购人同意，否则，采购人有权追究监测单位由此所造成的责任。

4.5	拟负责本工程项目机构主要管理人员要求：（1）项目负责人及技术负责人具备高级以上职称并从事建设工程监测工作8年以上。（2）监测报告审核人员具有中级或以上职称并从事建设工程监测工作5年以上。（3）所有监测人员应具备与监测工作相应的资质资格。

4.6	监测单位必须保证按投标承诺的人员名单到岗，并应：不得随意更换人员，当需要更换时，必须事前提出同等或资质更高的人员报采购人批准后方可更换。如监测单位没有按投标承诺，采购人可有权进行经济处罚。如监测单位未安排投标书承诺的项目负责人，则应向采购人承担违约责任：项目负责人不到位的，应支付违约金2万元人民币/次，项目技术负责人不到位的，应支付违约金1万元人民币/次，其他监测人员不到位的，应支付违约金6000元人民币/次。上述情形发生5次以上（含）的，采购人有权单方解除合同，无需向监测单位支付任何费用，履约保证金不予退还。

4.7	由于工期很紧，监测设备数量必须满足工程施工进度要求，任何为满足现场进度要求而必须增加的监测设备及人员，监测单位须无条件服从，且费用视为已在投标中综合考虑，不再另增费用。监测人员必须及时到达现场进行监测。

4.8	监测单位不配合发包人进行监督检查的，每次扣减合同总价5％，不配合情形包括但不限于：阻挠、迟滞，以内部的管理制度限制查阅有关资料或提供虚假信息等。

4.9监测工作需在相应规定的时间和采购人指定的时间内保质保量完成，不能影响工程其他工序的实施。若不能按相应规定的时间和采购人要求的时间进行监测的， 则每违约一次扣罚 1000 元。在完成监测后的 3 天内（经采购人许可 7 天内）提交正式监测报告。对于不合格的结果，应立刻通知监理，并在 24 小时内将监测结果以书面形式报告监理和采购人。监测单位对所提交的报告及技术数据负责，提交的监测试验报告应具有法定效力，符合工程验收要求。

4.10监测项目及监测频次应满足国家及地方规范要求，满足工程质量监督、验收的需要，所有监测工作的实施应获得发包人确认，未经确认的监测项目及监测数量不被计算支付监测费用，由监测单位自行承担。监测过程中遇到特殊情况应及时与监理联系。

4.11本项目工期很紧，监测单位必须做好各工程施工单位的配合工作。

第五部分       监测清单（另附）

第六部分     设计图纸（另附）