新机场燃气直埋阀更换邀请谈判项目

邀 请 谈 判 文 件

（项目编号：HHGS2017JT002）

广东空港航合能源有限公司

二○一七年十一月

总  目  录

第一部分               邀请谈判公告

第二部分               报价人须知

第三部分               合同条款

第四部分               附件--项目报价文件格式

第五部分               用户需求书

- 第一部分

- 邀 请 谈 判 公 告

- 竞 争 性 谈 判 公 告

- 广东空港航合能源有限公司公开邀请合格的供应商就以下项目进行邀请谈判并提交项目报价文件：

- 项目编号：HHGS2017JT002

- 项目名称：新机场燃气直埋阀更换邀请谈判项目

- 项目内容：

| 项目内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 新机场燃气直埋阀更换 | 1项 | 人民币129000元 |

详细技术要求请参阅邀请谈判文件中第五部分《用户需求书》。供应商必须对上述工程内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，如有缺漏，将导致其报价无效。

- 工期期限：合同签订后15日历天内交货并完成安装调试。

- 合格的报价人：

5.1  报价人必须为在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；

5.2  投标人必须具有政府主管部门批准和认可的市政公用工程施工总承包二级及以上资质，投入本项目现场施工人员应分别持有钢管焊工证、PE管焊工证、管道工证等职业资格证书，提供证书复印件；

5.3  报价人必须具有有效的安全生产许可证，并提供证书复印件；

5.4  报价人不允许以联合体形式参与本项目。

- 有兴趣参加本项目的单位：

谈判文件获取时间：2017年11月22日上午9:00至 2017年11月29日下午16:00（北京时间）；

- 所有报价文件应于2017年11月30日 09:30（北京时间二十四小时制）前将投标文件纸质版一式五份，递交到广州市白云区机场路航云北街66号504室。

- 谈判地点： 广州市白云区机场路航云北街66号603会议室

- 采购人将不负责报价人准备项目报价文件和递交项目报价文件所发生的任何成本或费用。

- 报价人可以就本谈判文件中任何违法及不公平内容向广东空港航合能源有限公司纪检人员实名投诉，投诉联系人：偏小姐，联系电话：（020）86130056。

- 采购人联系地址、联系人及联系方式：

名称：广东空港航合能源有限公司

地址：广州市白云区航云北街66号

电话：020-86129476

联系人：李工

- 第二部分

- 报 价 人 须 知

第二部分 报价人须知

- 目  录

A. 说   明	9

1	项目说明	9

2	定义	9

3	合格的报价人	10

4	合格的工程和服务	10

5	谈判费用	10

B． 邀请谈判文件	11

6	谈判文件构成	11

7	谈判文件的澄清	11

8	谈判文件的修改	11

9	谈判语言及计量单位	12

C． 项目报价文件的编制	13

10	报价文件语言及计量	13

11	项目报价文件的构成	13

12	报价信函	13

13	项目报价	13

14	报价货币	14

15	证明报价人有资格履行合同的文件	14

16	证明工程和服务的合格性和符合谈判文件规定的文件	14

17	保证金	14

18	知识产权和专利权	15

19	保密	15

20	报价文件有效期	15

21	项目报价文件的式样和签署	16

22	不允许偏离的条款	16

D、项目报价文件的递交	17

23	项目报价文件的密封和标记	17

24	递交报价文件截止时间	17

25	迟交的项目报价文件	17

E、谈判过程	18

26	报价文件的递交	18

27	评审及谈判小组	18

28	项目报价文件的初审	18

29	详细评审	19

30	报价文件的审阅	20

31	技术商务及价格谈判	20

32	报价人二次报价的评审	20

33	成交供应商的确定	21

34	与采购代理机构和采购人的接触	21

F、授予合同	22

35	资格后审	22

36	合同授予标准	22

37	授予合同时更改采购服务数量的权力	22

38	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	22

39	成交通知书	22

40	签订合同	23

41	成交服务费	23

42	成交结果通知	24

# A. 说   明

## 1	项目说明

  - 广东空港航合能源有限公司（以下简称“采购人”）拟就新机场燃气直埋阀更换进行国内采购，本项目采用邀请谈判形式确定成交供应商。

  - 采购范围

本项目项下工程内容：

| 项目内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 新机场燃气直埋阀更换 | 1项 | 人民币129000元 |

详细技术要求请参阅邀请谈判文件中第五部分《用户需求书》。供应商必须对上述项目内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，如有缺漏，将导致其报价无效。

  - 采购要求

    - 本项目工程期限：合同签订后15日历天内交货并完成安装调试。

    - 报价人所提供的工作方案必须完整、可靠、可行性强。

    - 供应商报价中的工程费应是供应商为完成本工程的总费用，包括但不限于“用户需求书”中所列项目的费用。

    - 报价人必须提交对邀请谈判文件实质性响应的项目报价文件。

## 2	定义

本文件中下列术语定义为：

工程：		指报价人提供新机场燃气直埋阀更换及相关服务。

报价人：		指与第3条规定的要求一致的、响应邀请谈判邀请、参加邀请谈判的独立法人。

采购人：	广东空港航合能源有限公司。

合同:	指由邀请谈判所产生的合同或合约文件。

## 合格的报价人

见邀请谈判公告。

## 合格的工程和服务

合同中提供的所有工程和服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些工程和服务。

## 邀请谈判费用

报价人应承担所有编写项目报价文件和参加邀请谈判的所有费用，不论邀请谈判的结果如何，采购代理机构和委托方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# B． 邀请谈判文件

## 邀请谈判文件构成

  - 要求提供的工程和服务、邀请谈判过程和合同条件在邀请谈判文件中均有说明。邀请谈判文件包括：

第一部分   	邀请谈判公告

第二部分   	报价人须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	附件--项目报价文件格式

第五部分  	用户需求书

  - 报价人应认真阅读邀请谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照邀请谈判文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对邀请谈判文件各方面都作出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 邀请谈判文件的澄清

  - 任何要求对邀请谈判文件进行澄清的报价人，均应以书面形式或电报（以下提到电报均包括电传、传真）通知采购代理机构。

  - 采购代理机构将以书面答复每个购买邀请谈判文件的报价人；如有需要，采购代理机构可专门组织邀请谈判文件答疑会议。

## 邀请谈判文件的修改

  - 在规定的递交报价文件截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动或在解答报价人提出的需澄清问题时以修改书对邀请谈判文件进行修改。也可由谈判小组在谈判过程中，审核报价人文件后对谈判要求作出统一修改和澄清。

  - 修改书是邀请谈判文件的组成部分，对所有参与报价人均有约束力。报价人在收到邀请谈判文件的修改书应书面通知采购代理机构。

  - 为使报价人编写报价文件时，有充分时间对邀请谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可自行决定，酌情延长截止日期。

## 邀请谈判语言及计量单位

  - 采购方发出的邀请谈判文件采用中文。

  - 邀请谈判文件中使用的计量单位都是公制系统。

# C． 项目报价文件的编制

## 报价文件语言及计量

  - 报价人提交的项目报价文件以及报价人与采购代理机构就有关邀请谈判的所有往来函电均应使用中文。报价人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准。

  - 项目报价文件中及所有报价人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用公制系统。

## 项目报价文件的构成

报价人编写的项目报价文件应包括下列部分：

  - 商务部分

a)	邀请谈判文件第四部分之各附件（除附件7）；

b)	按报价人须知第15条要求出具的资格证明文件，证明报价人是合格的，而且成交后该报价人具有履行合同的能力；

  - 技术部分

a)    对邀请谈判文件第五部分用户需求书的书面应答（格式按邀请谈判文件第四部分附件7），包括但不限于项目配备主要人员介绍、安全防范措施、设备、材料采购情况以及人员工具配备等；

b)    按报价人须知第16条规定出具的证明文件，证明报价人提供的工程和服务是合格的，而且符合邀请谈判文件的规定；

## 报价信函

报价人应完整填写邀请谈判文件中规定的报价信函,以及相应的项目报价表。

## 项目报价

  - 报价人应在适当的项目报价表上标明本项目拟提供的工程和服务的单价、人员费用、税费、保险（如有）及合同项下的其它费用。报价包含完成《用户需求书》中要求的工程和所有服务的费用。

  - 报价人应对项目维护维修的内容进行充分的考察并考虑潜在的工作量和风险。报价人的最后谈判报价将被视为已充分了解项目的情况，该报价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

## 报价货币

报价人应该用人民币报价。

## 证明报价人有资格履行合同的文件

  - 报价人应按规定提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其项目报价文件的一部分。

  - 报价人提交的在成交后有资格履行合同的证明文件应使采购人和采购代理机构满意：

- 报价人已具备履行合同所需的财务、施工和服务能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力（需同时提供人员资质证书原件）；

- 营业执照和国家、省、市管理部门签发的资质证书(复印件加盖公章，同时提供原件)；

- 为履行合同义务所应具有的相关设备。

## 证明工程和服务的合格性和符合邀请谈判文件规定的文件

  - 报价人应提交证明其拟提供的工程和服务的合格性符合邀请谈判文件规定的文件，并作为其项目报价文件的一部分。

  - 证明工程和服务与邀请谈判文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

a．工程和服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排等的详细说明；

b．邀请谈判文件第五部分“用户需求书”中规定的要求进行详细应答和说明；

c．逐条对邀请谈判文件第五部分用户需求书进行评议，说明所提供的工程和服务已对采购人的要求做出了实质性的响应，或说明与采购人要求的偏差和例外。

## 知识产权和专利权

  - 报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用报价人提供的工程的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

  - 报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 保密

如采购人向报价人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 报价文件有效期

  - 项目报价文件应在邀请谈判公告规定的邀请谈判日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

  - 特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购代理机构可征求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式(或电报)提交。报价人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其保证金将不会被没收。接受报价文件有效期延长的报价人将只会要求其相应地延长其保证金的有效期。在这种情况下，有关保证金的退还和没收的规定将在有效期延长期内继续有效。

## 项目报价文件的式样

  - 报价人应准备一式五份项目报价文件纸质版（加盖公章）。

## 不允许偏离的条款

  - 邀请谈判文件中的重要条款不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。不允许偏离的条款如下列：

- “★”号条款；

- 资质文件；

  - 对报价人须知22.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

  - 下述条款不应视作不可偏离：

- 未加注“★”号的条款；

- 用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

  - 项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# D、项目报价文件的递交

## 项目报价文件的标记

  - 报价人应完整填写报价文件，加盖公章并按规定提交。

## 递交报价文件截止时间

  - 报价人应将报价文件，于2017年11月30日 09:30（北京时间二十四小时制）前将投标文件递交至广州市白云区机场路航云北街66号504室。

  - 采购人可以通过修改邀请谈判文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 迟交的项目报价文件

采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

# E、邀请谈判过程

## 报价文件的递交及开标

26.1采购人在2017年11月30日 09:30开标。

26.2 报价文件有下列情况之一的，招标方不予接受：

- 逾期递交的；

- 投标文件未解密的。

## 评审及谈判小组

本项目的评审及邀请谈判工作由依法组建的邀请谈判小组完成。

## 项目报价文件的初审

  - 邀请谈判小组将审查项目报价文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

  - 在详细评审之前，谈判小组按照下表所列的符合性审查细则，对各报价人的报价文件进行符合性审查。下表所列的审查项目只要有一项不通过，则视为符合性审查不通过。通过符合性审查的报价文件才进入后续的技术商务及价格谈判。

| 序号 | 审查项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格的报价人 | 满足邀请谈判公告中 “合格的报价人”的要求 |
| 2 | 报价授权 | 报价信函、一次报价表必须有加盖公章 |
| 3 | 报价有效期 | 符合邀请谈判文件的要求 |
| 4 | 报价是否为固定价 | 报价人不得递交两份或多份内容不同的报价文件，不得在一份报价文件中对同一服务报有两个或多个报价 |
| 5 | 报价是否超出最高限价 | 报价没有超出最高限价 |
| 6 | 不可偏离条款 | 没有违反报价人须知第22条规定的不可偏离条款的 |

## 详细评审

  - 谈判小组与通过符合性审查的报价人进行面对面谈判。

## 报价文件的审阅

  - 邀请谈判小组对确定进入谈判阶段的供应商提出谈判意见。

  - 邀请谈判小组将综合考虑采购人实际需求和报价人项目报价文件，与报价人依次分别进行谈判。

## 技术商务及价格谈判

谈判小组集中与进入谈判阶段的供应商就服务方案、价格、付款方式、合同主要条款等进行谈判。在采购人规定的时间内，供应商可进行二次报价，二次报价为最终报价，二次报价不得高于第一次的报价。

## 供应商最后报价的评价

  - 采购人对各供应商的最后报价及项目报价文件进行评价，从供应商中选择出符合采购需求、质量和服务相等报价文件进行价格评比。

  - 采购人无需向供应商或第三方对评标过程及其结果作任何解释。

  - 供应商最终报价不得高于采购人最高限价。

## 成交供应商的确定

  - 谈判小组从供应商中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定并向采购人推荐成交供应商。

  - 供应商报价出现多个最低价格时，将依次按工程时限最短、人员安排最多的原则确定并向采购人推荐成交供应商。

  - 采购人根据谈判小组的推荐，就本项目确定成交供应商，并将结果通知所有参加竞争性谈判的未成交的供应商。

## 与采购人的接触

  - 除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购代理机构和采购人联系。

  - 报价人试图对谈判小组的评比或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

# F、授予合同

## 资格后审

  - 采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购代理机构认为必要的、合适的资料。

  - 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，邀请谈判小组将对技术和商务上充分满足邀请谈判文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织邀请谈判。

## 合同授予标准

  - 除第38条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应邀请谈判文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、质量和服务相等且综合得分最高的报价人。

## 授予合同时更改采购服务数量的权力

  - 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

  - 采购人保留在签署合同之前任何时候根据邀请谈判小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 成交通知书

  - 在项目有效期期满之前，采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交供应商。

  - 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 签订合同

  - 成交供应商在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与采购人签署合同。

  - 合同的组成基于本邀请谈判文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（一）	第三部分	合同条款

（二）	最后报价、承诺、澄清文件

（三）	第四部分	附件－项目报价文件格式

（四）	第五部分	用户需求书

  - 如果成交供应商没有按照上述规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定，并没收其保证金。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 成交结果通知

  - 采购人将在向成交供应商发出《成交通知书》的同时，在其公开网站发布成交结果通知。

- 第三部分

- 合  同  条  款

- （《用户需求书》中另有规定的，以用户需求为准）

合同编号：

天然气直埋阀改造工程合同

发包人（以下简称甲方）：广东空港航合能源有限公司

地  址：广州市白云区航云北街66号

联系人： 边先生

联系电话： 13902246497

承包人（以下简称乙方）：

地址：

联系人：

联系电话：

依照《中华人民共和国合同法》及其相关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就新机场燃气直埋阀更换事项经协商一致，签订本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：新机场燃气直埋阀更换邀请谈判项目（第二次）。

1.2 工程地点：西南、东南工作区。

1.3 工程内容：广州白云国际机场西南、东南工作区内7座阀门更换及相关服务。

1.4 承包范围：工程所需人工及材料 。

1.5 承包方式：本次工程实行包工、包料、包工期、包安全、包质量，总价包干方式。

2 工程质量

2.1 本工程质量应达到国家、广州或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

2.2 按国家和广州市现行工程施工规范、建筑规范、环保规范要求、验收规范（标准）执行。

3 工期

3.1 总工期：15日（为日历工期，并包括法定节假日）。

3.2 开工日期：          年      月    日。

3.3 竣工日期：          年      月    日。

4 工程价款

4.1 本工程价款总计：人民币（大写）              ，（小写）¥           元，含暂列金额9525.43（大写：玖仟伍佰贰拾伍元肆角叁分），用于支付本工程施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等，暂列金额的支付由甲方聘请的第三方造价公司或由甲乙双方审核认可后予以支付，若未发生上述情形，则暂列金额不予使用。20%作为本项目安全施工保证金。20%作为本项目安全施工保证金。

4.2 工程价款支付

4.2.1 乙方材料、人员进场完毕，甲方在5个工作日内支付工程总价的20%预付款，即人民币（大写）             ，（小写）¥            元 ，乙方需提供相应等额正式发票。

4.2.2 工程进度款

4.2.2.1 工程完工后，甲方组织相关人员逐一进行竣工验收，所有工程通过竣工验收后，甲方支付工程总价的55%，即人民币（大写）            ，（小写）¥          元，并根据工程期间施工安全情况返还安全施工保证金；乙方需提供包含质保金在内的全额正式发票。

4.2.2.2 工程进度款付至工程总价95%时停止支付，5%尾款作为质保金，至质保期满后14个工作日内不计息返还乙方，质保期自工程竣工验收后起算，期限一年。

4.2.3 乙方未经同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。

4.2.4 如施工过程中确须增加工程量，须经甲方同意，方可增加。所增加工程量的单价如在原报价文件中有所规定，则按报价文件执行，否则应由甲方指定的第三方工程造价机构核定后执行。

4.3 乙方收款信息

户名：

银行账户：

开户行：

5 双方派驻本工程项目的代表

5.1 甲方派驻本工程项目的代表为刘先生，联系电话：020-86133936。

5.3 乙方派驻本工程的项目代表为         ，联系电话：               。

5.4 双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

5.5 甲方代表在授权范围内向乙方代表发出的任何书面形式的条件和指令，乙方代表应予执行。

6 双方权利

6.1 甲方权利

6.1.1 有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表，但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表的权责不变。

6.1.2 有权监督乙方履行合同各项义务。

6.1.3 有权审批乙方编制的施工进度计划。

6.1.4 有权对工程质量、施工进度进行监督，参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

6.2 乙方权利

6.2.1 有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表，但应提前7日书面通知甲方，撤换后代表的权责不变。

6.2.2 有权监督甲方履行合同各项义务。

6.2.3 乙方代表认为甲方代表的指令不合理时，有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，如甲方代表坚持执行原指令的决定，乙方代表应予执行，但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

7 双方义务

7.1 甲方义务

7.1.1 按约定向乙方支付工程款。

7.1.2 提供施工场地。

7.2 乙方义务

7.2.1 制定并组织落实施工进度计划。

7.2.2 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

7.2.3 安全施工

7.2.3.1 应按有关规定，严格安全防护和防火措施，并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失，由相应责任人承担。

7.2.3.2 发生伤亡事故，应在第一时间报有关部门及通知甲方，并按政府有关部门的要求处理。甲方应协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

7.2.3.3应制定专用安全和防火措施，以确保各方财产和人身安全。

7.2.4 在施工过程中，应对区域内的管道进行有效保护。

7.2.5 已竣工工程在未正式交付甲方之前，应负责工程成品保护工作。

7.2.6 负责施工场地的清洁，符合环境卫生管理的有关规定。

7.2.7 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

8 工程验收（逐个竣工验收）

8.1 工程验收分为两个步骤：一是主体工程竣工验收。二是绿化恢复竣工验收。

8.1.1 主体工程竣工验收。单个燃气直埋阀工程具备竣工验收条件的，乙方应在逐个回填作业前通知甲方进行现场验收，按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料及有关技术档案资料等。甲方应在接到通知后24小时内组织现场验收，并现场通知乙方通过验收，或提出修改意见，双方根据修改工程量约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

8.1.2 绿化恢复竣工验收。绿化恢复竣工工程具备竣工条件的，乙方应通知甲方进行绿化恢复竣工验收。甲方应在接受通知后5个工作日之内组织现场验收，并在验收后7个工作日内通知乙方通过验收，或提出修改意见，双方根据修改工程量约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

8.2 甲方接到通知逾期未组织验收或未提出修改意见的，视为工程合格同意验收，应办理竣工结算手续。

8.3 竣工日期为甲方通知乙方的最后一个绿化恢复工程竣工验收报告日期，需修改后达到竣工验收标准的，竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为整个工程保修起始日期。

8.4 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起5个工作日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。

9 违约责任

9.1 甲、乙双方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

9.2 甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、工程尾款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款  3  %的违约金。

9.3 由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的  3  %支付违约金。

9.4 由于乙方责任导致工程质量不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

10 组成合同的文件

10.1 邀请谈判文件及其承诺文件

10.2 合同及其合同附件

10.3 标准、规范及有关技术文件

10.4 其他相关文件

11 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

12 工程转分包：未经甲方同意，乙方不得将本次改造装修施工工程转包或分包予第三人，乙方擅自转分包的，视为违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的损失。

13 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决解决；协商解决不成的，按下列第 13.2 方式解决：

13.1 依法向甲方所在地有管辖权人民法院提请诉讼。

13.2 提交广州仲裁委员会仲裁。

14 合同的生效：本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

15 合同份数：本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有相同法律效力。

16 合同附件：本合同附件作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：1.工程量清单

2.施工安全协议书

3.工程质量保证书

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                     法定代表人或授权代表

（签字）：                                （签字）：

签订时间：                               签订时间：

附件1

- 拆除工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除铸铁阀门DN200 | 个 | 6 |
| 2 | 拆除铸铁阀门DN100 | 个 | 1 |
| 3 | 拆除埋阀井 | M3 | 15 |

- 新增工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE直埋阀DN200 | 个 | 6 |
| 2 | PE直埋阀DN100 | 个 | 1 |
| 2 | 阀门井砌筑 | M3 | 18 |
| 3 | 电容套筒DN200 | 个 | 24 |
| 4 | 电容套筒DN100 | 个 | 2 |
| 5 | PE管DN200 | 米 | 24 |
| 6 | 人工开挖土方 | M3 | 35 |
| 7 | 汽车台班 | 台班 | 2 |
| 8 | 余泥清运 | 宗 | 2 |

附件2

施工安全协议书

甲方： 广东空港航合能源有限公司

乙方：

遵循“谁施工、谁管理、谁负责”原则，贯彻国家、省、市安全生产规定，乙方作为安全生产责任主体，对本次直埋阀更换的安全和正常运行负责，承担安全管理和直接领导责任。为加强施工现场安全管理，保护员工的人身安全和国家财产，保障施工现场顺利进行，承包人就直埋阀更换安全生产、综合治理、计划生育负全部责任，具体如下：

- 严格执行国家安全生产相关的法律、法规及广东省《广东省安全生产条例》、《广州市安全生产条例》的规定。

- 认真制定《安全生产规章制度》和《安全生产应急预案》，成立事故应急处理小组，实行安全生产责任制，并做好施工全过程的安全生产台帐。

- 工程施工人员必须持有相关的资格证件，同时加强工程施工人员的安全知识教育，并提供合格的安全防护设施，保障施工期间不发生任何人员伤忙。

- 加强工程管理，严格工程操作程序、加强维护及规范使用工程设备，保障施工期间不发生任何工程事故。

- 加强工程设备设施管理，保障不发生财物被盗和设备设施被人为损坏。

- 施工场地应按要求配备消防设施，并做好管理维护工作。同时加强施工人员消防知识学习及防火、自救等技能培训，以保障消防安全。

- 加强施工人员法律法规教育，不发生违法乱纪事件。

- 按国家法律法规规定纳税，不发生违反法律的经济案件。

- 按国家相关法律法规要求做好环境保护工作。

- 做好食品卫生工作，不发生施工人员中毒事件和公共卫生安全事件。

- 按国家计划生育法律法规的规定聘用施工人员并做好施工人员的计划生育教育及管理工作，不违反计划生育情况。

- 按时支付施工人员工资，不发生拖欠工资情况及由此产生的一切法律责任。

- 加强工程车辆及私人车辆管理，遵守交通规则，规范操作程序，不发生车辆安全事故。

- 本工程施工安全协议书作为施工合同附件，与施工合同具有同等法律效力。

附件3

工程质量保证书

甲方： 广东空港航合能源有限公司

乙方：

为保证新机场燃气直埋阀更换邀请谈判项目（第二次）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

工程质量按国家颁发的现行装饰装修、安装工程验收标准执行。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程等。

- 质量保修期

质量保修期从工程竣工验收完毕算起，实际竣工日期为竣工报告签署日期。

- 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、 土建工程为    壹   年；

2、 电气管线、上下水管线安装工程为   壹   年；

3、 其他约定：                    无

- 质量保修责任

1.属于保修范围和内容的土建、装修项目，乙方应在接到修理通知之日后4小时内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保地基基础工程和主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

五、  质量保修金的支付

本工程质保金双方约定为施工合同总价的  5%  。

六、  质量保修金的返还

甲方在质量保修期满后14个工作日内，将剩余质保金无息返还乙方。

七、其他

双方约定的其他工程质量保修事项:             无

八、本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同确认盖章。

- 第四部分

附件－项目报价文件格式

- 第四部分  目  录

- 附件1       报价信函

- 附件2       一次报价表

- 附件3       类似业绩表

- 附件4       对合同条款的响应一览表

- 附件5       资格证明文件

- 附件6       技术规格/要求偏离表

- 附件7		    工程实施方案

- 附件8	       履约承诺书

# 附件1		报价信函

致:

根据贵方为          项目（项目编号：          ）的邀请谈判公告，作为经报价人正式授权代表报价人_______________(报价人名称和地址)的本报价文件签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件:

签字人代表以此函申明并同意:

(1)	对随附报价表所规定的工程和服务内容的总价为完成本项目工程期间全部工程和服务内容的含税价人民币_______________，（以大写和数字表示)。

(2) 	报价人将承担按照邀请谈判文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3)  	报价人已详尽研究了所有邀请谈判文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4)  	报价人之报价文件有效期为自邀请谈判之日起90个公历日。

- 报价人同意按照采购代理机构和采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

- 如我方被授予合同，由我方就本次邀请谈判支付给采购代理机构的谈判服务费列于邀请谈判文件要求的邀请谈判服务费承诺书中。

- 所有与本项目有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ___________________________ _

地址: _______________________________ _

电话: _______________________________ _

传真: _______________________________ _

邮政编码:  ____________________________

代表姓名:  ____________________________

职        务:  ____________________________

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：

（公章）

报价人地址 ：

授权代表姓名、职务（印刷体）：

日期：

# 附件2		一次报价表

报价人名称：

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 内容 | 标的名称 | 总价 （单位：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 新机场燃气直埋阀更换 |  |
| 2 | 报价文件有效期 | 邀请谈判之日起90个公历日 |  |

注：1报价包含完成业主要求和《用户需求书》中要求的工程和所有服务的费用（含税价）。

报价人名称（盖章）：                                      .

职务：                                      .

日期：                                      .

# 附件3		类似业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 | 业主名称 | 业主联系人和联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、报价人需在填写完上面的表格后，提交合同关键页复印件或相关证明文件，无证明文件的业绩视为无效。

2、报价人应提供2012年1月1日至今的阀门更换工程业绩。

报价人名称（盖章）：                                                                                     日        期：

# 附件4		对合同条款的响应一览表

说明：1、	报价人必须对应邀请谈判文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、	对完全响应的条目在下表相应列成交注“O”。对有偏离的条目在下表相应列成交注“X”。

合同条款

| 序号 | 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

日期：

职务：

# 附件5		资格证明文件

## 附件5A 	法人授权书

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （报价人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为              的            项目的工程和服务的谈判和合同的签订与执行，作为报价人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，有效期至本项目结束，特此声明。

法定代表人签字（公章）：

职务：

单位名称：

地址：

报价人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

备注：请打印签字，盖章并扫描，附入报价文件中。

## 附件5B    营业执照副本

## 附件5D    资质证书复印件

## 附件5E    安全生产许可证复印件

## 附件 5F    2014-2016年财务报表、守合同重信用证书复印件

# 附件6	   技术规格/要求偏离表

说明：	报价人必须对应邀请谈判文件的第五部分“用户需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合谈判文件要求。报价人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

| 序号 | 谈判规格/要求 | 报价服务实际参数 (报价人应按工程实际数据填写，不能照抄谈判文件要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：

日期：

- 职务：

# 附件7	   工程方案及相关文件

报价人名称：                                  项目编号：

包括但不限于以下内容：

- 施工总体布置；

- 施工组织部署、技术方案以及所供应设备材料的简要说明；

- 工程质量管理体系与质量保证措施；

- 工期保证体系及保证措施；

- 安全生产、文明施工；

- 劳动力、机械设备和材料投入计划及其保证措施；

- 与有关行政部门协调，保证施工顺利进行的方案和技术措施；

- 对关键工序、复杂环节重点提出的相应技术措施。

报价人名称（盖章）：

单位地址：

电话：

传真：

签署日期：

附件8  履约承诺书

采购人名称：

如我公司能在新机场燃气直埋阀更换邀请谈判项目中成为承包单位，我公司郑重承诺：在合同履行期间，按照合同约定履行义务；执行广州白云国际机场有关管理部门的管理制度要求；在需要办理有关证件时，能及时出示营业执照、资质证书、安全生产许可证等文件的原件。如因未能出示原件而导致办证延误或证件不能办理，贵公司有权单方面取消合同，我公司愿意承担由此给贵公司造成的一切损失。

报价人名称（盖章）：

签署日期：

- 第五部分

- 用 户 需 求 书

新白云机场更换燃气直埋阀用户需求

- 项目概况

新白云机场西南、东南工作区有7座燃气直埋阀门需要更新，具体为更新6座DN200、1座DN100，共计7座铸铁直埋阀，因锈蚀、关闭不严等原因，造成渗漏需要整体更换。

具体分布位置新机场西南工作区：空港六路南侧1座DN200燃气直埋阀、南联航空食品公司1DN200燃气直埋阀；新机场东南工作区：空三路东（西）两侧各1座DN200直埋阀、空二路西侧1座DN200直埋阀、横二路北侧1座DN200直埋阀、横三路1座DN100直埋阀。7座均为铸铁直埋阀，安装于绿化带中，埋深约在水平面以下1.2米处，用砖砌筑阀门井对阀体进行保护。7座阀门更新特别提醒：更新时需要临时占用绿地，向管理部门支付补偿费；更新7座直埋阀门时需要拆除原阀门井。本项目已具备开工条件。

- 拆除工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除铸铁阀门DN200 | 个 | 6 |
| 2 | 拆除铸铁阀门DN100 | 个 | 1 |
| 3 | 拆除埋阀井 | M3 | 15 |

- 新增工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE直埋阀DN200 | 个 | 6 |
| 2 | PE直埋阀DN100 | 个 | 1 |
| 2 | 阀门井砌筑 | M3 | 18 |
| 3 | 电容套筒DN200 | 个 | 24 |
| 4 | 电容套筒DN100 | 个 | 2 |
| 5 | PE管DN200 | 米 | 24 |
| 6 | 人工开挖土方 | M3 | 35 |
| 7 | 汽车台班 | 台班 | 2 |
| 8 | 余泥清运 | 宗 | 2 |

四、材料库存清单

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE直埋阀 | DN200 | 北京凌云 |
| 2 | PE直埋阀 | DN100 | 北京凌云 |
| 3 | 电熔套筒 | DN200 | 沧洲明珠 |
| 4 | PE管 | DN200 | 沧洲明珠 |

备注：“采购方库存件匹配品牌”是采购人现有部分存货中可用于更换、维修及零部件匹配的产品及型号，本项目所需使用的产品由报价人自行采购，采购人并不提供给报价人；另外，采购人并不指定报价人必须采购相同品牌，但应综合考虑库存备件用于维修更换时的影响。

贮存时注意事项：

1.避免猛烈撞击阀体，严格按照包装箱上的说明 进行保存和运输。

2.避免长时间受太阳光照射。

3.避免放在火源及其他高温物体旁。

五、工期

15个日历天

六、施工标准

1.施工单位应做好管沟开挖前的一切准备工作，并会同建设单位核对有关地下管线机构筑物的资料，必要时开挖探坑核实。

2.在施工区域内，有碍施工的已有建筑物和构筑物，道路、沟渠、管线、电杆、树木、绿化等，施工前施工单位应尽可能保持其完整，施工完成后，需恢复原状。

3.在地下水位较高的地区和雨季施工时应采取降低水位和排水措施，及时清除沟内积水。

4.管沟开挖必须按照相关要求，并符合相应规范的规定，本次工程全部采用人工开挖。

5.土方回填时，不允许有石块、砖头、垃圾及尖锐杂物，以免损伤管道。

6.阀体的安装和焊接需具有专业技术的人员进行施工，并佩戴上岗证。

7.安装前按要求核对阀的规格、型号、并在现场进行外观检查，应确保符合要求时方准使用。

8.保持阀内部清洁，切勿打开阀放散管上的保护盖。

9.安装完成后，为确认连接处是否严密，需在焊接完成后对其进行气密性试验。

七、验收

应按照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005等相关规定进行验收。

1.施工单位在工程完工后对工程质量自检合格，并提交《工程竣工报告》。

2.建设单位组织相关部门人员对工程进行验收。

3.验收合格后，双方应进行书面确认，并办理竣工资料、文件等移交手续。

4.验收不合格应提出书面意见和整改内容，签发整改通知限期完成。