## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：旧白云机场LPG站用户航合员工餐厅天然气置换工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 一、 庭院部分
1.2 | 二、 室内部分
1.3 | 三、 报警系统部分
1.4 | 四、 炉具部分
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 |  |  |  | －
5 | 税金 |  |  |  | －
6 | 管道探测费
7 | 监理费
8 | 设计费
9 | 审图费
10 | 测量费
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：旧白云机场LPG站用户航合员工餐厅天然气置换工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
11 | 总造价
12 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧白云机场LPG站用户航合员工餐厅天然气置换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
一、 庭院部分
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（有筋） 2.厚度:20cm 3.运距20km |  | m2 | 18
2 | 040203007001 | 路面修复 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm |  | m2 | 18
3 | 010101003001 | 人工挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m |  | m3 | 21.6
4 | 010103001001 | 回填石粉 | 1.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 21.6
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20KM |  | m3 | 21.6
6 | 040501004001 | PE100 塑料管道铺设D90*8.2 | 1、材质:PE100 2、规格 D90*8.2 3、连接形式:全自动对接熔接 4、其他管件：含PE管件 5、含警示带 6、含示踪线2.5mm2 7、安装 8、燃气管道吹扫、强度试验和气密性试验综合考虑 |  | m | 30
7 | 040502005001 | 热收缩套 DN100 | 1、材质:热缩性聚乙烯 2、规格：DN100 |  | 个 | 3
8 | 040502004001 | 钢塑转换接头PE90/OD89 | 1、规格:PE90/OD89 2、材质:PE、钢管 |  | 个 | 1
9 | 040502003001 | 电熔套筒 | 1、规格：De90 |  | 个 | 3
10 | 040501002001 | 无缝钢管D57×3.5 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:D57×3.5 |  | m | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧白云机场LPG站用户航合员工餐厅天然气置换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.燃气管道吹扫、强度试验和气密性试验综合考虑; 5.环氧磷酸底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，黄色聚氨酯面漆2遍 6.配件：管件 7.管道人工除锈
11 | 040502014001 | 调压箱 100Q | 1、调压箱的供应与安装、调试; 2、规格：100Q 3、配件：法兰 |  | 组 | 1
12 | 031003001001 | 螺纹球阀DN50 | 1.类型:螺纹球阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1
13 | 040205004001 | 不锈钢标志牌 | 1.材料:304不锈钢 |  | 块 | 3
14 | 040501014001 | 带气接驳口作业 De160mm | 1、管材材质：塑料管 2、管材管径：De160mm内（新旧管接驳） |  | 处 | 1
二、 室内部分
15 | 031003001002 | 丝扣球阀DN25 | 1.类型:丝扣球阀 2.型号、规格:DN25 3.碳钢全通径 |  | 个 | 5
16 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:法兰球阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 3
17 | 040501002002 | 无缝钢管D57×3.5 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:D57×3.5 4.燃气管道吹扫、强度 |  | m | 27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧白云机场LPG站用户航合员工餐厅天然气置换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
试验和气密性试验综合考虑; 5.环氧磷酸底漆2遍，环氧云铁中间漆2遍，黄色聚氨酯面漆2遍 6.配件：管件 7.管道人工除锈
18 | 031007005001 | 燃气表 | 1.公用、民用、工业用:皮膜燃气表G16（含IC卡） 2.型号、规格:G16 3.含检测费 |  | 块 | 1
19 | 031003002002 | 电磁阀DN50 | 1.类型:电磁阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1
20 | 031002001001 | 管道支架 | 1.型式:管道支架制作安装 2.除锈、刷油设计要求:按设计要求刷油防腐 |  | kg | 50
21 | 030404017003 | 燃气表保护箱 | 1、材质：304不锈钢 2、厚度：1.0 3、规格：80cm×65cm×55cm |  | 台 | 1
22 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 | 1.Χ光射线探伤 |  | 张 | 35
23 | 041001006001 | 拆除原有室内外旧无缝钢管 | 1.规格：DN40-65 2.人工焊（氧）切拆除 3.人工搬运 |  | m | 27
三、 报警系统部分
24 | 031103027001 | 报警探测器 | 1.名称:报警探头 |  | 路 | 2
25 | 030904013001 | 报警主机 | 1.报警主机 |  | 台 | 1
26 | 030904013002 | 外部输出控制器 | 1.可燃气体探测报警控 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧白云机场LPG站用户航合员工餐厅天然气置换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
制器供应及安装 型号 RB-KX-1
27 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:防爆接线盒 2.安装形式:明装 |  | 个 | 2
28 | 030408002001 | 难燃电缆 4×2.5mm2 | 1.名称:控制电缆 2.规格: ZR-KVV-4*2.5 |  | m | 80
29 | 030411004001 | 难燃电线2.5mm2 | 1、配线形式：管内穿线 2、型号：ZR-BVV-2.5mm2 |  | m | 20
30 | 031002001002 | 管道支架 | 1.型式:管道支架制作安装 2.除锈、刷油设计要求:按设计要求刷油防腐 |  | kg | 20
31 | 030408003001 | 镀锌钢管 DN25 | 1、材质：镀锌钢管; 2、规格：DN25 3、线管 4、安装 5、配件：管卡连接 |  | m | 80
32 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.类型:220V/DC 24V 300W 2.名称、型号:中间继电器 |  | 系统 | 1
四、 炉具部分
33 | 031007002001 | 炉头改造 | 1、铜管DN20 2、炉前阀DN20 3、炉胆更换 4、炉嘴更换 5、拆除原有炉底管 6、安装 |  | 台 | 5
措施项目
34 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：旧白云机场LPG站用户航合员工餐厅天然气置换工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 粤050401008001 | 施工围栏 |  |  | m | 1
36 | 031301001001 | 吊装加固 |  |  | 项 | 1
37 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  |  | 项 | 1
38 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  |  | 项 | 1
39 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  |  | 项 | 1
40 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  |  | 项 | 1
41 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  |  | 项 | 1
42 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  |  | 项 | 1
43 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  |  | 项 | 1
44 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  |  | 项 | 1
45 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  |  | 项 | 1
46 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |  | 项 | 1
47 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  |  | 项 | 1
48 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  |  | 项 | 1
49 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 | 1
50 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  |  | 项 | 1
51 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  |  | 项 | 1
52 | 031301018001 | 其他措施 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08