梅州机场公司空调维护保养项目（第二次）

采购文件

采购人：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

2021年 5月

总  目  录

第一部分               邀请函

第二部分               报价人须知

第三部分               合同条款

第四部分               项目报价文件格式

第五部分              用户需求书

第一部分

邀 请 函

- 第一部分  邀请函

广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司（以下简称“采购人”）就梅州机场公司空调维护保养项目（第二次）进行国内公开采购，现邀请合格的合作商（以下简称“报价人”）提交密封报价文件。

- 项目概况：

1.1项目名称：梅州机场公司空调维护保养项目（第二次）。

1.2项目地点：广东省梅州市梅州机场。

1.3项目内容：

1．3.1报价人负责梅州机场运行期间依照中央空调系统维修保养业务工作质量标准,对航站楼、连接楼、行政办公楼的中央空调系统的空调设施设备进行维修保养服务，以及梅县机场公司所属所有普通空调的维护保养服务。具体设施设备见附件清单（清单如与实际设施设备不符，以实际设施设备为准）。

1.3.2中央空调机组主要包括：国内候机楼风冷螺杆式冷水机组一台、国内候机楼水冷冷风柜式机组2台、国际候机楼水冷冷风柜式机组6台，连接楼风冷热泵冷水机1套。

1.3.3普通空调主要包括但不限于办公楼、航管楼、变电站、导航台、宿舍等共计约202台挂壁空调或柜机（合同期内空调数量存在增减可能，但维保费用不调整）。

1.3.4 经采购人授权，中标人代表甲方对新安装的空调等制冷设施设备进行查验，代表甲方对质保期内的空调申请维保。

1.4资金来源：企业自筹资金。

- 采购内容：

- 2.1采购内容及限价

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航站楼中央空调维护保养 | 1项 | 5.5万元/年 |
| 2 | 普通空调维护保养 | 1项 | 2万元/年 |
| 合计 |  |  | 7.5万元 |

注：报价人必须对全部服务内容进行报价，报价包含所有税费。

- （注：采购人可根据项目实际情况进行添加）

- 2.2服务年限：2年+2年

- 合格报价人资格条件：

3.1在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，其经营范围包括但不限于维修维护机电设备、或中央空调、或电器设备等项目。提供有效的营业执照复印件并加盖公司印章。

3.2报价人须在广东省机场管理集团有限公司采购、招商网络管理平台（http://wz.gdairport.com/）上完成合作商注册。提交报价文件中必须提交供应商登陆系统打印的合作商登记表并加盖公章。

3.3报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章，格式样版见附录3）。

3.4报价人出具本采购公告发布后未被列入以下系统相关名录的截图并加盖公章：

1）国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）的经营异常名录或严重违法失信企业名单（截图格式要求详见附录8）；

- 2）信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）的失信被执行人或企业经营异常名录（截图格式要求详见附录9）；

- 3.5法定代表人（或负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价，否则全部取消资格。

- 3.6未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单。

3.7报价人必须提供一份2018年1月1日以来中央空调维保项目的合同复印件并加盖公章，原件备查。

3.8本项目不接受联合体报价（注：若需联合体报价，由采购人自行调整）。

（注：事业单位不适用上述第3.4条第（1）款。）

- 报价登记及获取采购文件（注：本项目无需登记，请报价人忽略本环节）

登记时间为2019年X月X日至2019年X月X日（节假日除外）的上午9：30～11：30，下午14：00～16：00（北京时间），由报价人代表将登记函（详见采购文件格式一）及法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（非法定代表人登记时提供）的电子版文件以邮件形式发送至采购人邮箱（邮箱号码）进行登记及获取采购文件，逾期可不受理。采购人将在收到邮件后2个工作日回复，并向报价人发出采购文件。

在规定的登记期间，登记的报价人不足3名时，采购人将发布公告延长接受登记时间。在延期登记时间内，已登记报价人的资料仍有效并可自行补充资料，未登记的申请单位可根据公告的约定参与登记。

若延长登记时间后，登记的报价人仍不足3名时，采购人将变更采购方式。

- 报价文件的提交形式、地址和截止时间

  - 报价人须现场递交和邮寄两种方式（注：采购人可根据项目需求调整报价文件递交方式）递交项目报价文件。

  - 报价文件现场递交地址为：梅州机场公司综合部，收件人：张先生

  - 报价文件递交截止时间：2021年6月7日，12:00。（邮寄方式递交的报价文件以文件到达时间为准）

  - 报价文件按指定时间、地点送达，逾期递交的报价文件恕不接受。

  - 采购人不接受以邮件、电话、传真等形式的报价。

- 本项目不设未成交报价人经济补偿，准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用由报价人自理。

- 有关此次采购之事宜，可按下列地址向采购人查询：

采购人：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

地  址：广东省梅州市梅江区三角镇

联系人：张先生

联系电话：0753-2113214

电子邮箱：zhangqingren@gdairport.com

- 投诉监督

报价人可以对本次采购活动中的任何违法及不公平内容向梅州机场公司纪检室（审计部）（注：采购单位的招标采购监管部门）投诉

联系电话：0753-2113321

第二部分

报 价 人 须 知

- 第二部分 报价人须知

- 目  录

一、说   明	10

1	项目说明	10

2	定义	11

3	合格的报价人	11

4	合格的服务	11

5	报价费用	11

二、采购文件	12

6	采购文件构成	12

7	采购文件的澄清	12

8	采购文件的修改	12

9	采购语言及计量单位	12

三、项目报价文件的编制	13

10	项目报价文件	13

11	商务文件（含资格审查文件）编制要求	13

12	技术文件（技术服务方案）编制要求	14

13	计算机文件	14

14	知识产权和专利权	14

15	保密	14

16	报价文件有效期	15

17	不允许偏离的条款	15

四、项目报价文件的递交	16

18	项目报价文件的密封和标记	16

19	递交报价文件截止时间	16

20	迟交的项目报价文件	16

五、综合评审过程	17

21	报价文件的递交	17

22	评审小组	17

23	项目报价文件的评审	17

24	报价文件的详细评审	18

25	综合得分计算	18

26	成交报价人的确定	18

27	与采购人的接触	18

六、授予合同	20

28	资格后审	20

29	合同授予标准	20

30	授予合同时更改采购服务数量的权力	20

31	接受和拒绝任何或所有报价文件的权力	20

32	成交通知书	20

33	签订合同	20

34	成交结果通知	21

附录	24

# 一、说   明

## 1	项目说明

  - 广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司拟就空调维护保养项目进行国内采购，本项目采用综合评审方式确定成交合作商，广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司组织综合评审工作。

  - 采购范围

1）采购内容及限价：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 采购最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航站楼中央空调维护保养 | 1项 | 5.5万元/年 |
| 2 | 普通空调维护保养 | 1项 | 2万元/年 |
| 合计 |  |  | 7.5万元 |

2）服务内容：

明确服务内容、要求。

注：1、报价人必须对全部服务内容进行报价，报价应包含服务费、所有税费。

2、。。。。。。

  - 采购要求

- 1.3.1本项目技术服务进度要求：

（注：明确工作时间要求）

- 1.3.2报价人的项目报价应将相关服务分类报价，报价总和为本项目的项目总价。

- 1.3.3报价人所提供的工作方案必须详细、完整、可靠、可行性强。

- 1.3.4报价人报价中的服务费应是报价人为完成本项目的总服务费，包括但不限于“服务内容”中所列项目的费用。

- 1.3.5报价人必须提交对采购文件实质性响应的项目报价文件。

1.4现场考察

- 现场考察由报价人自行前往，采购人不统一安排（注：采购人可根据项目需求自行组织）。报价人若需相关数据，须自行测量。

## 2	定义

- 本文件中下列术语定义为：

服务：	指报价人提供空调维护保养相关技术支持。

报价人：指与第3条规定的要求一致的、响应邀请函、参加报价的独立法人。

采购人：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

合同：	指由采购所产生的合同或合约文件。合同由广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司与成交报价人签订。

## 3	合格的报价人

- 合格的报价人要求见邀请函中的第3点。

## 4 合格的服务

- 合同中提供的所有服务，均应来自中华人民共和国或与之有正常贸易关系的国家和地区，本合同的支付仅限于对这些服务。

## 5 报价费用

报价人应承担所有编写项目报价文件和参加报价的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 二、采购文件

## 6 采购文件构成

- 6.1要求提供的服务、评审过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件包括：

第一部分   	邀请函

第二部分   	报价人须知

第三部分   	合同条款

第四部分   	项目报价文件格式

第五部分  	    用户需求书

- 6.2报价人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。报价人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者项目报价文件没有对采购文件各方面都做出实质性响应的报价人的项目报价文件将被拒绝。

## 7 采购文件的澄清

- 7.1 采购人可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响报价文件编制的，采购人将在递交报价文件截止时间前以书面形式（纸质版扫描件电子邮件发送）通知所有报价人，该通知内容作为采购文件的组成部分。

- 7.2 报价人对采购文件有异议的，应当在2021年6月5日12：00前以书面形式提出，纸质版加盖公章扫描件以电子邮件方式发送至采购人邮箱（zhangqingren@gdairport.com)。采购人认为确有必要答复的，将于递交报价文件截止时间前以书面形式予以答复，同时将书面答复的纸质版扫描件向所有报价人发送，该答复作为采购文件的组成部分。

- 7.3 采购人可根据采购文件的澄清情况，顺延报价文件递交截止时间。

## 8 采购文件的修改

- 8.1采购文件发出后，在报价文件递交截止日期前，采购人可对采购文件进行必要的澄清或修改。

- 8.2采购人可根据项目实际情况将采购文件的修改的纸质版扫描件以电子邮件方式发送发送给所有报价人或在广东机场集团采购平台直接发布采购变更，采购文件的修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

- 8.3采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 8.4为使报价人在编制报价文件时有充分的时间对报价文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长报价文件递交的截止时间，具体时间将在报价文件的修改、补充通知中予以明确。

## 9 采购语言及计量单位

- 9.1采购方发出的采购文件采用中文。

- 9.2采购文件中使用的计量单位都是公制系统。

# 三、项目报价文件的编制

## 10项目报价文件

- 10.1报价文件由商务文件和技术文件两部分组成。各部分文件应分别编制，并密封包装。

- 10.2报价文件的签署要求：报价文件所有需盖章或签字的部分均需报价人法定代表人或法定代表人授权委托代表盖章或签字，否则将被视为无效报价文件。

- 10.3报价文件包括纸质文件一式5份，计算机文件一式1份（注：如采购人需要）。纸质版正本1份，封面标注“正本”字样，副本4份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。

- 10.4报价文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则报价文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

## 11商务文件（含资格审查文件）编制要求

- 11.1商务文件由下列资料组成：（注：应与项目合格报价人要求一致）

      - 封面：写明项目名称、商务文件、报价人名称及年月日；加盖报价人公章。

      - 目录。

      - 填妥并盖章的报价函（格式见附录1）。

      - 企业营业执照复印件（盖公章）。

      - 法定代表人证明书及法定代表人授权书（格式见附录3）

      - 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台合作商登记表（盖公章）。

      - 报价人没有因腐败或欺诈行为，与采购人无发生各种诉讼、仲裁和不良投诉的承诺函（盖公章）。

      - “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询截图（盖公章）。

      - “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信惩戒”页面截图及下载的信用评估报告（盖公章）。

      - （根据项目合格报价人要求补充其他要求）

- （注：事业单位不需要提供以上第8）项内容。）

## 12 技术文件（技术服务方案）编制要求（注：采购人可根据项目需求明确是否可与商务文件合并装订）

- 12.1技术文件（技术服务方案）内容包括：（根据用户需求填写，内容一般包括）

- 1)目录。

- 2)项目说明书（项目概况及报价人对项目的理解）。

- 3)本项目的工作方案，完工本项工作的具体举措，拟投入的设备设施、人员情况。

- 4)项目工期计划。

- 5)报价人认为有必要提供的其他资料。

- 6)……

- 12.2商务文件及技术文件密封要求：供应商应确保商务文件及技术文件密闭封装，可单独封装亦可合并封闭，用不透明包装物包装密封，外面标注“项目名称”、“报价人名称”及“报价文件”“报价人联系电话”“报价人邮箱”字样，若单独封装，应分别标注“商务文件”、“技术文件”外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取报价文件的空隙，并在封口处加盖报价人公章。

## 13 计算机文件

- 13.1报价人必须随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件， 包括以下内容：

- 一套PDF格式或PPT格式制作的电子版商务文件（资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存）和技术文件。

- 2) 一套WORD格式的电子版文本文件。

13.2 计算机文件需采用U盘装载，所有文件不做压缩处理、不设密码，装于独立的信封，信封上注明“计算机文件”，与报价文件正本一起密封包装。

## 14 知识产权和专利权

- 14.1报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用报价人在服务期间提供的成果的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

- 14.2报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## 15 保密

- 15.1如采购人向报价人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

## 16 报价文件有效期

- 16.1★项目报价文件应在邀请函规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

- 16.2特殊情况下在原有报价文件有效期截止之前，采购人可征求报价人同意延长报价文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可以拒绝采购人的这种要求。

## 17 不允许偏离的条款

- 17.1采购文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。

- 17.2对报价人须知17.1条中任何条款的偏离将导致报价文件无效。

- 17.3下述条款不应视作不可偏离：

- 1)未加注“★”号的条款；

- 2)用户需求书中已明确的报价人可提供其他优选报价文件部分。

- 17.4项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

# 四、项目报价文件的递交

## 18 项目报价文件的密封和标记

- 18.1报价人应将项目报价文件应第三部分12.2、13.2要求密封和标记。

- 18.2如果报价人递交的报价文件未按要求密封，采购人将拒绝接受其报价文件。

- 18.3如果因密封不严，标记不清而造成报价文件过早启封、失密等情况，采购人概不负责。

## 19 递交报价文件截止时间

- 19.1报价人应将正本和所有副本，由报价人代表按采购邀请函第5条要求于项目递交报价文件截止时间前送达报价地点。

- 19.2采购人可以通过修改采购文件自行决定酌情延长截止期。在此情况下，采购人和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 20 迟交的项目报价文件

- 采购人将拒绝在截止时间后递交的任何项目报价文件。

# 五、综合评审过程

## 21 报价文件的递交

- 采购人在采购文件中规定的日期、时间和地点组织接收报价文件。

## 22 评审小组

- 本项目的评审工作由采购人内部组成评审小组完成。评审小组共5名成员（注：成员应为不少于3人，且为单数）。

## 23 项目报价文件的评审

- 23.1评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

- 23.2算术错误将按以下方法更正：

- 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价。

- 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

- 23.3在详细评审之前，评审小组会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与采购文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

- 23.4如果项目报价文件实质上没有响应采购文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝：

- 1) 完全符合邀请函中第3点“合格的报价人”要求；

- 2) 报价有效期符合采购文件规定；

- 3) 报价人递交一种报价方案和报价；

- 4) 报价没有超过最高限价；

- 5) 报价函必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 6) 报价文件必须有法定代表人或授权代表签字且加盖公章；

- 7) 法定代表人授权书必须有法定代表人和被授权人的签字或盖章。

- 23.5如果通过初步评审的报价人少于3名，本次采购失败，采购人将修正采购文件后重新组织采购。

- 23.6如果重新组织评审通过初步评审的报价人仍然不足3名的，采购人按程序继续进行。

- 23.7没有符合资格条件报价人的项目，采购人将中止项目。

（注：23.6、23.7两款应在第二次采购时增加）

## 24 报价文件的详细评审

- 评审小组对通过初步评审的报价文件中的商务服务、技术方案等方面采用百分制综合评分，其构成及权重为：价格部分得分占 50  ％，商务技术部分得分占 50 %，详细评分标准如下：

1）商务技术评分表（注：采购人应根据项目需求自行制定评分标准）

| 空调维护保养项目采购综合评审细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| 1 | 注册情况 | 报价人的注册资本 | 5 | 合格报价人注册资本在500万元或以上的，得分为5分；注册资本在500万元以下，300万元或以上的，得分为4分；注册资本在300万元以下，200万元或以上的，得分为3分；注册资本在200万元以下，50万元或以上的，得分为2分；注册资本在50万元以下的，得分为1分。 |
| 2 | 资质、荣誉 | 报价人自2018年1月1日以来取得的各种资质、荣誉等 | 5 | 横向比较报价人自2018年1月1日以来取得的各种资质、荣誉等，最高得5分，不提供不得分。 |
| 3 | 中央空调业绩状况 | 报价人提供近三年内（自2018年1月1日以来）维护中央空调设备的业绩状况，业绩按合同数量计。 | 10 | 合格投标人维护中央空调设备的合同，每个合同得2分 ，最高得10分。 |
| 4 | 普通空调业绩状况 | 报价人提供近三年内（自2018年1月1日以来）维护普通空调设备的业绩状况，业绩按合同数量计。 | 5 | 合格投标人维护普通空调设备的合同，每个合同业绩得1分，最高得5分。 |
| 5 | 技术响应 | 1、公司有健全的安全管理制度，具备电器设备及制冷设施设备维护资格；5分 2、投标服务的主要技术要求可靠，多项指标优于要求，5分。 3、质量保障优于“用户需求书”要求，2分。 4、投标文件内容齐全工整、清晰有序；各投标产品的产品样本资料、检测、认证资料齐全，完全满足要求，3分。 | 15 | 各项指标完全满足用户需求书要求、优于要求，得满分； 各项指标满足用户需求书要求，得80%-90%分； 各项指标基本满足用户需求书要求，局部次要指标不符合要求，得60%-80%分； 部分主要指标或多项次要指标不能满足用户需求书要求，得0-50%分。 |
| 6 | 服务响应 | 1、服务方案完全满足“用户需求书”要求并针对本项目提出了详细的服务跟踪方案，5分。 2、供应商应有固定经营场所及服务点，保证维保人员在报障后2小时内到达故障现场或维保需要发生地点。紧急情况应在30分钟内到达使用现场提供服务，如不能及时排除故障，必须在到达后4小时内提供补助替代方案，以保障系统正常运行。5分 | 10 | 各项指标完全满足用户需求书要求、优于要求，得满分； 各项指标满足用户需求书要求，得80%-90%分； 各项指标基本满足用户需求书要求，局部次要指标不符合要求，得60%-80%分； 部分主要指标或多项次要指标不能满足用户需求书要求，得0-50%分。 |

2）价格评审细则：价格分满分 50 分，各报价人的价格得分按如下标准计算：

（1）基准价：取所有通过初步评审的报价人报价的算术平均值作为基准价，

（2）当报价等于基准价时，价格得分为 50 分；

（3）当报价高于基准价时，按每高1%的在 50  分基础上扣1分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（4）当报价低于基准价时，按每低 1%的 在  50 分基础上扣0.5 分，不足1%的按插值法计算，直至扣至0分；

（5）按上述方法计算的结果保存两位小数，第三位四舍五入。

## 25 综合得分计算

- 综合得分＝商务技术得分+价格得分。

## 26 成交报价人的确定

- 26.1评审小组按综合得分从高到低排序，推荐综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高者为第二成交候选人，依次类推，评审小组将推荐总得分前3名的报价人为成交候选人。如出现总得分相同，评审价低者排名靠前，若评审价仍相同，则由评审小组投票，按少数服从多数原则确定报价人排名先后。

- 26.2采购人根据评审小组的推荐，确定本项目成交报价人。

## 27 与采购人的接触

- 27.1除报价人须知的相关规定外，从报价文件截至之日起至授予合同期间，未经采购人书面要求，报价人不得就与其项目报价文件有关的事项与采购人联系。

- 27.2报价人试图对评审小组的评审或采购人授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价文件被拒绝。

# 六、授予合同

## 28 资格后审

- 28.1采购决定将考虑报价人的财务、服务能力等，其基础是审查报价人提交的资格证明文件和其它采购人认为必要的、合适的资料。

- 28.2如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的报价人；如果审查没有通过，则取消其成交资格。在此情况下，评审小组将对技术和商务上充分满足采购文件要求的报价人中，综合得分次高的报价人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或重新组织采购。

## 29 合同授予标准

- 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件的要求并具有履行合同能力的符合采购需求、综合得分最高的报价人。

## 30 授予合同时更改采购服务数量的权力

- 采购人在授予合同时有权在一定的幅度内对报价表中规定的服务数量予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

## 31 接受和拒绝任何或所有报价文件的权力

- 采购人保留在签署合同之前任何时候根据评审小组的决定拒绝所有或任何报价文件，以及宣布所有或任何项目报价文件无效的权力，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

## 32 成交通知书

- 在项目有效期期满之前，采购人将经过采购人确认的成交通知书以书面形式通知成交报价人。

- 成交通知书将是合同的一个组成部分。

## 33 签订合同

- 33.1成交报价人在收到成交通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表与广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司签署合同。

- 33.2合同的组成基于本采购文件的以下部分以及项目报价文件的相应的部分：

（1）  第三部分	合同条款

（2） 	采购人的澄清文件

（3） 	第五部分	用户需求书

（4） 报价人的报价文件

- 33.3如果成交报价人没有按照上述第33.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，采购人可将合同授予其他满足采购要求的报价人，或重新组织采购。

## 34 成交结果通知

- 采购人将在广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台(wz.gdairport.com)发布采购结果，并于公示完毕后向成交报价人发出《成交通知书》。

- 第三部分

- 合  同  条  款

- 第四部分

项目报价文件格式

# 附录1

供应商登记函

广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司:

我单位报名参加梅州机场公司空调维护保养项目（第二次）的报价，严格遵守有关规定，并按采购文件的规定，准时报送报价文件。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

报价企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 营业执照 | 1、编 号 | 2、营业范围 | 3、发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 手 机： 传 真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价人名称（章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：  年    月    日

# 附录2

附录2-1

报 价 函

项目名称：梅州机场公司空调维护保养项目（第二次）

致:  广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司（注：各采购人单位名称）

根据贵方为梅州机场公司空调维护保养项目（第二次）  采购的邀请函，作为经报价人正式授权代表报价人_______                       ________(报价人名称和地址)的报价文件书签名方代表__________ __________(签名人全名, 职务), 在此提交项目报价文件, 正本一份, 副本四份。

签字人代表以此函申明并同意:

- 对随附报价表所规定的采购内容的总价为含税价人民币___            _元（大写： ________元）。

- 报价人将承担按照采购文件的所有条款履行合同的责任和义务。

- 报价人已详尽研究了所有采购文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 报价人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 报价人之报价文件有效期为自报价之日起90 个日历日。

- 报价人同意按照采购人可能提出的要求提供与其所递交报价文件有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价文件。

本报价文件连同贵方成交通知书应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

附录2-2

报价明细表

| 序号 | 服务内容 | 总价(含税价) | 税率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录3 诚信承诺函及企业声明

3.1诚信承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司 （采购单位名称或采购代理机构）

我司承诺我司（包括独立法人及关联公司和自然人）不存在以下情况，如有造假行为，我公司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.近三年，我司没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；

2.近三年，我司（包括其关联公司）未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁；

3.我司非联合体报价。

上述承诺如有造假行为，我司愿意无条件接受采购人的以下处理：

1.取消本项目报价、成交资格，并在相关网站公示；

2.由采购人没收合同履约保证金；

3.三年至六年内停止或禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目；

4.对不良行为予以纪录，并进行公告；

5.报广东省机场管理集团有限公司备案；

6.其他行政处理决定。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

## 3.2企业声明

企业声明

致：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

我公司就参加梅州机场公司空调维护保养项目（第二次），作出郑重声明：

在项目采购、实施、运行过程中严格遵守贵公司相关管理规定。承诺如违反，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，禁止参加广东省机场管理集团有限公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位的所有采购项目。特此声明！

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人或授权代表签名：

日期：

# 附录4

## 4.1法定代表人证明书

法定代表人证明书

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年   月   日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系                           （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人名称：									（盖公章）

法定代表人：						（签字或盖章）

日期：

附件：法定代表人身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

## 4.2法定代表人授权书

法人授权委托书

致：广东省机场管理集团有限公司梅州机场公司

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我司代理人。代理人根据授权，以我司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目编号为    的  梅州机场公司空调维护保养项目（第二次）   报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我司承担。

授权委托期限：自      年   月   日至      年   月   日止。

代理人无转委托权。特此委托。

报价人：                               （公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

代理人：            （签字）性别：      年龄：

代理人身份证号码：                        职务：

授权委托日期：

附：代理人的身份证正反面复印件并加盖报价人公章。

附录5：业绩

报价人的中央空调维护保养业绩

| 项目 | 工程规模及内容 | 完工时间 | 合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近 3年内业绩（以合同签订日期为准）。

# 附录6

企业获奖业绩表

报价人应列出近3年内的获奖业绩，应附上相关证明材料。详见如下表格（各表格可按报价人的情况扩展与扩充）：

| 序号 | 项目名称 | 获奖时间 | 颁发单位备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：提供获奖证书复印件。

# 附录7

国家企业信用信息公式系统网站（www.gsxt.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入严重违法失信企业名单信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录8

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）截图格式要求

注：报价人须按上述格式要求截图并加盖公章，截图清晰显示报价人单位名称及列入信息，否则将被认定为无效报价文件。

# 附录9

资格审查和报价文件有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 报价人名称 审查项目 | 是否符合 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册的独立的企业法人，其经营范围包括但不限于维修维护机电设备、或中央空调、或电器设备等项目。提供有效的营业执照复印件并加盖公司印章。 |  |  |  |
| 2 | 广东省机场管理集团有限公司招标、采购管理平台报价人登记表并加盖公章。 |  |  |  |
| 3 | 报价人近三年没有因腐败或欺诈行为而被政府或业主宣布取消投标资格；同时，报价人（包括其关联公司）近三年未与广东省机场管理集团有限公司其下属的全资、控股公司、非法人实体单位发生各种诉讼或仲裁。（须就此项内容提供承诺函并加盖报价人公章）。 |  |  |  |
| 4 | 报价人出具本采购公告发布后未被列入系统相关名录的截图并加盖公章。 |  |  |  |
| 5 | 未被广东省机场管理集团有限公司或其下属机构列入拒绝合作名单（提供承诺函加盖公章） |  |  |  |
| 6 | 有法定代表人证明书及法人授权书。 |  |  |  |
| 7 | 报价函有法定代表人或授权代表签字且加盖公章。 |  |  |  |
| 8 | 报价有效期符合采购文件规定（90个日历日）； |  |  |  |
| 9 | 报价没有超过最高限价。 |  |  |  |
| 10 | 报价人递交一种报价方案和报价； |  |  |  |
| 11 | 报价人必须提供一份2018年1月1日以来中央空调维保项目的合同复印件并加盖公章，原件备查。 |  |  |  |
| 12 | 是否按要求随技术文件同时提交一套无病毒计算机文件（PDF格式和Word格式电子版文件），并采用U盘装载。 |  |  |  |
| 13 | 是否提供五份（一正四副）报价文件 |  |  |  |
| 14 | 是否按要求提交资格审查和报价文件有效性审查表。 |  |  |  |
| 15 | 是否按要求提交综合评审引导表。 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审。 |  |  |  |

注：1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”，并在备注中说明理由。出现一个“×”的结论为“不通过”。

2.表中全部条件满足为“符合”的结论为“通过”，同意进入下一阶段评审。

3.若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则决定该报价人是否通过资格及有效性审查，进入下一阶段评审。

4.结论一栏应写“通过”“不通过”。

附录10

综合评审引导表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册情况 | 报价人的注册资本 | 5 | 合格报价人注册资本在500万元或以上的，得分为5分；注册资本在500万元以下，300万元或以上的，得分为4分；注册资本在300万元以下，200万元或以上的，得分为3分；注册资本在200万元以下，50万元或以上的，得分为2分；注册资本在50万元以下的，得分为1分。 |  |
| 2 | 资质、荣誉 | 报价人自2018年1月1日以来取得的各种资质、荣誉等 | 5 | 横向比较报价人自2018年1月1日以来取得的各种资质、荣誉等，最高得5分，不提供不得分。 |  |
| 3 | 中央空调业绩状况 | 报价人提供近三年内（自2018年1月1日以来）维护中央空调设备的业绩状况，业绩按合同数量计。 | 10 | 合格投标人维护中央空调设备的合同，每个合同得2分 ，最高得10分。 |  |
| 4 | 普通空调业绩状况 | 报价人提供近三年内（自2018年1月1日以来）维护普通空调设备的业绩状况，业绩按合同数量计。 | 5 | 合格投标人维护普通空调设备的合同，每个合同业绩得1分，最高得5分。 |  |
| 5 | 技术响应 | 1、公司有健全的安全管理制度，具备电器设备及制冷设施设备维护资格；5分 2、投标服务的主要技术要求可靠，多项指标优于要求，5分。 3、质量保障优于“用户需求书”要求，2分。 4、投标文件内容齐全工整、清晰有序；各投标产品的产品样本资料、检测、认证资料齐全，完全满足要求，3分。 | 15 | 各项指标完全满足用户需求书要求、优于要求，得满分； 各项指标满足用户需求书要求，得80%-90%分； 各项指标基本满足用户需求书要求，局部次要指标不符合要求，得60%-80%分； 部分主要指标或多项次要指标不能满足用户需求书要求，得0-50%分。 |  |
| 6 | 服务响应 | 1、服务方案完全满足“用户需求书”要求并针对本项目提出了详细的服务跟踪方案，5分。 2、供应商应有固定经营场所及服务点，保证维保人员在报障后2小时内到达故障现场或维保需要发生地点。紧急情况应在30分钟内到达使用现场提供服务，如不能及时排除故障，必须在到达后4小时内提供补助替代方案，以保障系统正常运行。5分 | 10 | 各项指标完全满足用户需求书要求、优于要求，得满分； 各项指标满足用户需求书要求，得80%-90%分； 各项指标基本满足用户需求书要求，局部次要指标不符合要求，得60%-80%分； 部分主要指标或多项次要指标不能满足用户需求书要求，得0-50%分。 |  |

- 第五部分

- 用户需求书

- 用户需求书

一、中央空调维护方案

（一）年度开机前的检修 （每年一次）符合格式需修改
1.空调主机系统：

(1)检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

⑵检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

⑶检查压缩机运转电流是否正常；

⑷检查压缩机运转声音是否正常；

⑸检查压缩机的工作电压是否正常；

⑹检查压缩机油位，颜色是否正常；

⑺检查压缩机油压、油温是否正常；

⑻检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

(9)检查空调主机各接线端子有无松动；

(10)检查压缩机电机绝缘情况。

2.电气系统：

⑴检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

⑵检查水流量保护开关工作是否正常；

⑶检查压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件是否正常；

⑷检查电脑板、感温探头 阻值是否正常；

⑸查并收紧电路上的各电线接点；

⑹检查冷却风扇情况是否正常；

3.冷却及排水水系统：

⑴检查冷却、冷冻水的水质情况，是否需要更换水；

⑵检查冷却塔、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清洗冷却塔、过滤网；

⑶检查水系统中有无空气，是否需要排气

⑷检查回水、出水温度是否正常；

⑸检查水泵声音、电流是否运转正常；

⑹检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

⑺检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

4.送风系统：

⑴检查风机盘管出风的风量是否正常；

⑵检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘且清洗；

⑶检查出风温度是否正常；

⑷风机盘管的检查；
⑸风机盘管的保养、加油；
⑹检查、调整皮带，清洗表冷器，清洗过滤器；
⑺清理管路、除污；
⑻风机盘管的清扫、除尘；

提供以上内容检查报告1年1次。

（二）空调使用期维护（每月一次）
1.空调主机系统

⑴检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

⑵检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

⑶检查压缩机运转声音是否正常；

2.电气系统

⑴、查并收紧电路上的各电线接点；

3.冷却及排水水系统

⑴检查冷却塔、冷冻水系统中的过滤网上的杂质，且清过滤网；

⑵检查水泵声音是否运转正常；

⑶检查冷却塔是否漏水；

⑷检查回水、出水温度是否正常；

4.送风系统

⑴检查中央空调回风的回风滤网是否聚积灰尘且清洗；

⑵检查风机盘管出风的风量是否正常；

⑶检查出风温度是否正常；

提供以上内容维护报告1月1次。

二、普通空调维护方案

机房空调每年维护清洗2次、办公区及宿舍空调每年维护清洗1次。空调机的清洗包括三个部分，第一空调机体外壳和裸露部分，容易受污染的部件；第二过滤网清洗，是核心最重要部位；第三冷凝器和蒸发器部分。

（一）清洗室内机

1.清洗前要先开启空调15分钟，以便空调开始制冷，同时使空调蒸发器产生冷凝水。

2.关闭空调机，并切断电源，以保证清洗操作的绝对安全。

3.清洗过滤网上的积灰。用吸尘器清洗过滤网，用热的湿布或中性洗涤剂清洗，然后用干布擦净。

4.从左到右来回均匀喷射至蒸发器的翅片上的铝传热片和线圈表面上，保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖。

5.约15分钟后，泡沫清洁剂完全渗透反应，充分瓦解空调蒸发器的翅片上的顽固污垢。

6.用专业清洗机水枪调到水柱状，对空调蒸发器冲洗，后使用中性洗涤剂结合专用长毛刷刷洗。

7.室内、外换热器表面清洗，提高换热器的效率。清理室内换热器，用柔软的抹布擦洗，使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器，达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物。

8.清洗排水部分的污垢和积聚物。排水管、排水部分容易沉积污垢，进行彻底消毒，保证排水通畅、防止细菌繁殖。

9.重新安装滤尘网，并盖上空调机外壳，再用软布蘸上温水轻轻擦拭空调机面板。

10.开启空调，并把风量及制冷量调到最大，保持开启空调10至20分钟，让污水从排水管排出。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物。

11.检查排水管、保温棉、电源线、扎带、橡皮泥是否老化。

12.检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件，如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况，确保空调状况良好无异常。

（二）清洗室外机

1.切断电源。

2.在清洗外机之前，进行专业清洗机调试，以便后期清洗过程无误。

3.检查外机支架，观察室外机铁架有无松动现象，清洁室外通风网罩内有无异物，发现机架锈蚀严重，马上更换。

4.对倒塌的换热翅片，用镊子钳仔细修整。

5.用专业清洗机水枪调到水柱状，对空调室外机的各部件冲洗一次。

6.从左到右来回均匀喷射至室外机的翅片上的铝传热片和线圈表面上，保证清洁泡沫完全将散热片将表面覆盖。

7.约20分钟后，泡沫清洁剂完全渗透反应，充分瓦解空调的散热翅片上的顽固污垢。

8.用专业清洗机水枪调到水柱状，对空调散热翅片冲洗。

9.如果脏物将换热器风路堵塞，用吸尘器或长毛软刷，按散热翅片顺向轻刷，除去附着的埃尘和脏物，加长水枪来冲洗。

10.检查制冷剂是否正常。

11.检查外机排水管、保温棉、电源线、扎带。

12.清除通风口的杂物，保证通风正常。同时，保持通风口的畅通无阻。

13.检查其他。包括供电线路、插头插板、外机电机、电容、确保空调状况良好无异常。

以上维护、检查、清洗、保养1年不少以1次，机房空调不少于2次，空调使用期当空调出现故障，在接到电话后，机房空调1小时内到现场维修，其他空调6小时内到现场维修。平时小修（如：补制冷剂、更换扎带更换排水管、更换更换滤网等不收费用），如大修要换配件（如：电脑版、电机、压缩机、四通阀、制冷系统损坏、抽空加制冷剂、电容等）必须经使用方同意后方可更换，配件费用由使用方提供。

提供以上内容维护报告1年1次。

（三）经采购人授权，中标人代表甲方对新安装的空调等制冷设施设备进行查验，代表甲方对质保期内的空调申请维保。

三、中央空调系统机组清单

1．国内厅、国际厅、办公区 新风机组及风机盘管参数表

| 新风 机组 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 盘管 | 类型 | 台数 | 厂家及 型号 | 制冷量 kW | 制热量 kW | 电机功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行 时间h |
|  | 风机盘管 | 16 | 天加TCR1200 | 11.8 |  | 0.212 | 1/220/50 |  |  |
|  | 风机盘管 | 21 | 天加TCR600 | 5.83 |  | 0.105 | 1/220/50 |  |  |
|  | 风机盘管 | 5 | 天加TCR800 | 8.11 |  | 0.148 | 1/220/50 |  |  |
|  | 风机盘管 | 6 | 天加TCR400 | 4.05 |  | 0.065 | 1/220/50 |  |  |
|  | 风机盘管 | 11 | 天加TCR1000 | 9.30 |  | 0.171 | 1/220/50 |  |  |
| 新风机 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间h |
|  | 吊顶式 | 1 | 天加TFD030 | 3000 | 160 | 0.75 |  |  |  |
|  | 吊顶式 | 5 | 天加TFD010 | 1000 | 160 | 0.18 |  |  |  |
| 回风机 | 类型 | 台数（若有备用请注明） | 厂家及 型号 | 风量 m3/h | 风压 kPa | 电机功率kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行 时间h |
|  | 吊顶式 | 2 | 天加TFD105 | 10000 | 280 | 3.0 |  |  |  |

- 2.国内厅、国际厅、办公区水冷式机组及其辅助设备参数表

| 机组 | 类型 | 台数 （若是备用请注明） | 厂家及型号 | 制冷量 kW | 输入功率kW | 电源 Ph/V/Hz | 每天运行 时间 | 全年运行时间h | 平均负载率％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风冷螺杆式冷水机组 | 1 | 天加TASD 175.2AC 2 | 612 | 204 | 3/380/50 |  |  |  |
|  | 水冷冷风柜式机组 | 2 | 天加TPW55EF | 154 | 43.50 | 3/380/50 |  |  |  |
|  | 水冷冷风柜式机组 | 6 | 天加TPW45EF | 127 | 37.2 | 3/380/50 |  |  |  |
| 冷却塔 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 冷却水量 m3/h | 冷却塔风量，m3/h | 电机功率kW | 每天运行 时间 | 全年运行时间h | —— |
|  | 方型横流低噪音冷却塔 | 1 | 康明MK-80BL | 80 |  | 2.2 |  |  | —— |
|  | 方型横流低噪音冷却塔 | 1 | 康明MK-200BL（100BLx2） | 200 |  | 6 |  |  | —— |
| 冷冻 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下 点 |  | 全年运行时间h |
|  | 冷冻水泵 | 2 | 南方TD100-27/2SWHC | 100 | 27 | 11 |  |  |  |
| 冷却 水泵 | 类型 | 台数（若是备用请注明） | 厂家及型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 kW | 每天运行时间 上午 点到下午 点 |  | 全年运行时间h |
|  | 冷却水泵 | 3 | 南方TD65-22/2SWHC | 40 | 22 | 4 |  |  |  |

3．连接楼空调机组及风机盘管清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 出厂编号 | 生产厂家 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵冷水机 | 天加 | TCA410XH/G | 471810000190523000601 471810000190522003801 471810000190522002201 471810000190521003401 | 南京天加环境科技有限公司 | 4套 | 天面 |
| 2 | 风机盘管 | 申菱 | FP-34WAH50 | 031470012 | 广东申菱空调有限公司 | 1台 | 保卫室 |
| 3 | 风机盘管 | 申菱 | FP-51WAH50 | 0314070013-15 | 广东申菱空调有限公司 | 3台 | 男女卫生间、3号卫生间各1台 |
| 4 | 风机盘管 | 申菱 | FP-68WAH50 | 0314040542 | 广东申菱空调有限公司 | 2台 | 二层8号房 2台 |
| 5 | 风机盘管 | 申菱 | FP-120WAH50 | 0314070021-24 | 广东申菱空调有限公司 | 2台 | 二层5、6号房各1台 |
| 6 | 风机盘管 | 申菱 | FP-136WAH50 | 0314070028 | 广东申菱空调有限公司 | 2台 | 安检2台 |
| 7 | 风机盘管 | 申菱 | FP-170WAH50 | 0314070040-45 | 广东申菱空调有限公司 | 6台 | 一层过道6台 |
| 8 | 全热交换机 | 申菱 | QR-1000 | 42CE 008313DL | 广东申菱空调有限公司 | 3台 | 一、二层电房二层过道 |
| 9 | 风机盘管 | 申菱 | FP-68WAH50 | 0314040542 | 广东申菱空调有限公司 | 2台 | 一层2号房 2台 |
| 10 | 风机盘管 | 申菱 | FP-51WAH50 | 031470013-18 | 广东申菱空调有限公司 | 6台 | 二层过道4台，男女卫生间各1台 |
| 11 | 风机盘管 | 申菱 | FP-68WAH50 | 0314040542 | 广东申菱空调有限公司 | 1台 | 机房 |
| 12 | 风机盘管 | 申菱 | FP-102WAH50 | 0314070021-24 | 广东申菱空调有限公司 | 2台 | 二层7号房 2台 |
| 13 | 风机盘管 | 申菱 | FP-136WAH50 | 0314070028 | 广东申菱空调有限公司 | 2台 | 一层1号房、二层9号房 各1台 |
| 14 | 风机盘管 | 申菱 | FP-170WAH50 | 0314070040-45 | 广东申菱空调有限公司 | 10台 | 二层10号4台、一层3号房3台、一层4号房1台、一层大堂2台 |
| 15 | 离心排气（送）风机 |  | HTPC-1-15 |  | 佛山市南海盐步顺风通风设备厂 | 1套 | 天面 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 44台 |  |

- 四、普通空调清单

| 序号 | 空调安装位置 | 空调匹数 | 品牌 | 数量/套 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大门保卫室 | 1P | 格力 | 1 |  |
| 2 | 实业分公司 | 1-1.5P | 松下、格力 | 5 |  |
| 4 | 2号道口保卫室 | 1-1.5匹 | 格力 | 4 |  |
| 5 | 2号道口保卫室 | 2P | 格力 | 1 |  |
| 6 | 机务队 | 1-1.5P | 格力 | 8 |  |
| 7 | 车队 | 1-1.5P | 格力、三菱 | 11 |  |
| 8 | 多功能会议室 | 3P | 格力 | 4 |  |
| 9 | 小会议室 | 3P | 格力 | 1 |  |
| 10 | 档案室 | 1P | 格力 | 2 |  |
| 11 | 航管楼 | 1-1.5P | 格力、松下 | 6 |  |
| 12 | 航管楼 | 2-3P | 格力 | 3 |  |
| 13 | 气象台 | 1-1.5P | 格力 | 4 |  |
| 14 | 气象台 | 2-3P | 格力 | 1 |  |
| 15 | 饭堂 | 3P | 格力、三菱 | 4 |  |
| 16 | 饭堂大厢房 | 2-3P | 格力 | 2 |  |
| 17 | 饭堂小厢房 | 2-3P | 格力 | 2 |  |
| 18 | 大会议厅 | 3P | 格力 | 4 |  |
| 19 | A栋（宿舍） | 1-1.5P | 格力、海尔 | 9 |  |
| 20 | B栋（宿舍） | 1-1.5P | 格力、松下 | 21 |  |
| 21 | C栋（宿舍） | 1-1.5P | 格力 | 8 |  |
| 22 | 森林消防基地 | 1-1.5P | 格力、海尔 | 20 |  |
| 23 | 森林消防基地 | 2-3P | 格力 | 2 |  |
| 24 | 变电站 | 1-1.5P | 格力 | 2 |  |
| 25 | 变电站 | 2-3P | 格力 | 7 |  |
| 26 | 体育馆 | 3P | 格力 | 4 |  |
| 27 | 气象观察站 | 1-1.5P | 格力、松下 | 2 |  |
| 28 | 气象观察站 | 2-3P | 格力 | 1 |  |
| 29 | 消防队 | 1-1.5P | 格力 | 12 |  |
| 30 | 消防队 | 2-3P | 格力 | 5 |  |
| 31 | 原监控 | 1.5P | 格力 | 1 |  |
| 32 | 原监控机房 | 2-3P | 格力 | 1 |  |
| 33 | 塔台 | 3P | 格力 | 3 |  |
| 34 | 机务航材仓库 | 1.5P | 格力 | 1 |  |
| 35 | 综合楼安检办公室 | 1.5P | 格力 | 1 |  |
| 36 | 综合楼纪检办公室 | 1.5P | 格力 | 2 |  |
| 37 | 安检培训室 | 3P | 格力 | 4 |  |
| 38 | 指挥中心 | 3P天花机 | 格力 | 5 |  |
| 39 | 小计 |  |  | 174 |  |
| 40 | 指挥中心机房 | 1.5P | 格力 | 1 | 机房 |
| 41 | 综合楼机房 | 1.5P | 格力 | 1 | 机房 |
| 42 | 雷达楼机房 | 1-1.5P | 格力 | 2 | 机房 |
| 43 | 多功能会议室机房 | 1.5P | 格力 | 1 | 机房 |
| 44 | 航管楼航管机房 | 3P | 格力 | 3 | 机房 |
| 45 | 航管楼低压配电房 | 1.5P | 海尔 | 1 | 机房 |
| 46 | 航管楼UPS机房 | 2P | 格力 | 1 | 机房 |
| 47 | 航管楼网络机房 | 2P挂式 | 格力 | 2 | 机房 |
| 48 | 航管楼网络机房 | 3P | 格力 | 1 | 机房 |
| 49 | 原监控机房 | 1.5P | 格力 | 1 | 机房 |
| 50 | 国际机房 | 3P | 格力 | 1 | 机房 |
| 51 | 贵宾楼机房 | 1.5P | 格力 | 1 | 机房 |
| 52 | 国内安检机房 | 2P | 格力 | 1 | 机房 |
| 53 | 国内中行信机房 | 3P | 格力 | 1 | 机房 |
| 54 | 梅南导航台 | 1P | 格力 | 2 | 机房 |
| 55 | 碧子岌导航台 | 1-1.5P | 格力 | 3 | 机房 |
| 56 | 下滑台导航台 | 1.5P | 格力 | 2 | 机房 |
| 57 | 北航向台 | 1.5P | 格力 | 2 | 机房 |
| 58 | 消防水泵房 | 3P | 格力 | 1 | 机房 |
| 59 | 小计 |  |  | 28 |  |
| 60 | 总合计 |  |  | 202 |  |