民航广州医院PHILIPS AURA CT机

保修3年项目询价采购

民航广州医院对PHILIPS AURA CT机保修服务3年项目进行询价采购，现邀请能够提供满足本项目采购需求并符合资格条件的其他供应商前来报名登记。

一、公示及报名登记截止时间：2015年3月18日至2015年3月25日截止（截止时间以系统服务器时间为准）。

二、采购项目需求

（一）项目内容

1.保修设备：PHILIPS AURA CT机

2.保修期限：三年

3.本保修服务项目包括：人工维修费+配件更换+软件更新

4.保修内容：

1）投标人必须保证CT机每年能够达到上级主管部门的检测要求。

2）提供24小时免费维修服务热线，飞利浦产品技术专家提供远程在线技术咨询和维修诊断；

3）用户报修初次电话响应时间：1小时；

4）现场维修响应时间：24小时内供应商须派遣专业工程师到达现场维修相关设备（春节和不可抗力因素除外）。

5）每年提供四次设备的安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，并提供定期维护保养报告；

6）保证所保设备全年日历日的开机率≥95%，按照一年365个日历日计算, 未达到的天数，按1：2比例顺延保修期时间；

7）设备保修服务期内，提供免费改良性软硬件升级，新增功能软件除外。

三、供应商资格条件

1.供应商须是中国大陆境内非联合体的独立企业法人或其合法注册的子公司；

2.供应商须具有中华人民共和国企业营业执照，并具有医疗器械维修的经营范围；

3.在广东省内有常驻联络处。

四、联系人

胡小姐（020-86122047，13560234658）；

刘先生（020-86122401，13600001203）；

曾先生（020-86122569，13560091399）。

报名地址：广州市白云区机场路290号民航广州医院

民航广州医院

2015年3月18日