安检护卫部电器设备维护保养询价采购  文件

安检护卫部对电器设备维护保养项目采购进行询价，兹邀请符合资格条件的服务商参加。

一、询价项目说明

1.项目名称：

安检护卫部电器设备维护保养项目，最高限价37万元。

2.项目内容：

1）、安检办公楼

| 序号 | 资产名称 | 资产数量（台） | 规格型号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力分体空调机 | 1 | KF-35GW | 2006.12 |
| 2 | 乐声分体空调机 | 1 | CS-1203KC | 1995.05 |
| 3 | 格兰仕微波炉 | 2 | WG700TL20Ⅱ-K6 | 2010.03 |
| 4 | 上风环流式通风机 | 10 | SWF3#-V | 2004.12 |
| 5 | 正野天花管道式排气扇 | 70 | BPT15-24C | 2004.12 |
| 6 | 松下打印复印一体机 | 1 | KX-MB228CN | 2009.05 |
| 7 | 海康威视硬盘录像机 | 1 | DS-8016HT-S | 2004.12 |
| 8 | 监控摄像头 | 7 | R-S541B | 2004.12 |
| 9 | # 海康威视硬盘录像机 | 1 | # DS-7824HW-E2 | 2014.09 |
| 10 | # 戴尔显示器 | 1 | ST2420L | 2014.09 |
| 11 | # 海康威视摄像头 | 20 | DS-2CC52A2P-IT2 | 2014.09 |
| 12 | # 万和储热电热水器 | 1 | E40-T4-22 | 2016.02 |
| 13 | # 佳能复印机 | 2 | IR2320N | 2009.11 |
| 14 | # 三角牌电热开水器 | 5 | Zj-150 | 2015.03 |

2）、安检现场办公室

| 序号 | 资产名称 | 资产数量（台） | 规格型号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力柜式分体空调机 | 1 | KF-120LW/LEVS | 2008.03 |
| 2 | 海尔柜式分体空调机 | 2 | KF-120LW/6301 | 2008.03 |
| 3 | 美的柜式分体空调机 | 2 | KF-120LWSY-GA(E2) | 2011.05 |
| 4 | 格力柜式分体空调机 | 1 | KF-72LW/E(7230L)AN2 | 2009.10 |
| 5 | 格力柜式分体空调机 | 1 | KF-70LW/E1(7033L1)U型 | 2004.08 |
| 6 | 美的柜式分体空调机 | 2 | KF-72LW/Y-MA(R3) | 2011.05 |
| 7 | 科龙柜式分体空调机 | 2 | KF-72L/VKF-N3 | 2012.10 |
| 8 | 志高柜式分体空调机 | 2 | KF-51LW/E(33A) | 2008.06 |
| 9 | 美的柜式分体空调机 | 1 | KF-51LW/Y-X(E2) | 2011.05 |
| 10 | 志高分体空调机 | 2 | KF-51GN/P(96A) | 2010.07 |
| 11 | 格力分体空调机 | 1 | KFR-50G(5015)A-N5 | 2008.03 |
| 12 | 格力分体空调机 | 1 | KFR-26GW(26516)K3-JN5 | 2008.03 |
| 13 | 乐声分体空调机 | 1 | CS-1203KC | 1995.05 |
| 14 | 格力柜式分体空调机 | 7 | KFR-120L | 2015.07 |
| 15 | 移动空调 | 7 | KY-36N | 2014.12 |
| 16 | 格力柜式分体空调机 | 3 | KF-72L | 2014.12 |
| 17 | 格力柜式分体空调机 | 4 | KF-50L | 2014.12 |
| 18 | 美的柜式分体空调机 | 3 | KF-72L | 2016.08 |
| 19 | LG液晶电视机 | 1 | 55寸 | 2011.10 |
| 20 | AOC液晶电视机 | 25 | L26BH83 | 2011.08 |
| 21 | KKYV40寸2K高清液晶电视 | 19 | K40C | 2016.08 |
| 22 | 美的、格兰仕微波炉 | 21 | P70D20TL-D4 | 2010.01 |
| 23 | 格兰仕微波炉 | 20 | P70F23P-G5 | 2016.08 |
| 24 | 万家乐储热电热水器 | 3 | ND45-GHF | 2010.05 |
| 25 | 手持警用喊话器 | 30 | L-1LB | 2008.04 |
| 26 | 小蜜蜂教师宝 | 30 | KU-898 | 2012.09 |
| 27 | 钻石、金羚空气幕 | 20 | FM-1212 | 2008.06 |
| 28 | 松下空气净化器 | 40 | F-VXG70C | 2014.12 |
| 29 | 便携式扩音器 | 20 | M+9000 | 2016.01 |
| 30 | 冰柜 | 1 | 通宝LG4-828 | 2012.07 |

3）、安检宿舍

| 序号 | 资产名称 | 资产数量（台） | 规格型号 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 松下柜式分体空调机 | 3 | KF-73LW/ND1 | 2011.12 |
| 2 | 松下分体空调机 | 275 | KF-36GW/PC1 | 2011.12 |
| 3 | 松下分体空调机 | 201 | KF-25GW/PC1 | 2011.12 |
| 4 | 万和储热电热水器 | 349 | DSCF60-N3 | 2011.12 |
| 5 | 创维液晶电视机 | 350 | 26S15HM | 2011.12 |
| 6 | 创维液晶电视机 | 2 | 47E82RD | 2012.01 |
| 7 | 创维液晶电视机 | 1 | 55E82RD | 2012.01 |
| 8 | 图强开水器 | 17 | DR-30 | 2011.12 |
| 9 | TCL洗衣机 | 1 | XQB75-150AS | 2012.02 |
| 10 | 艾可功放 | 1 | R-10G | 2012.12 |
| 11 | 万尔无线咪 | 1 | U8-8809A | 2012.12 |
| 12 | 海康威视硬盘录像机 | 1 | DS-8016HT-S | 2011.12 |
| 13 | 监控摄像头 | 16 | R-S541B | 2011.12 |
| 14 | 华凌空调 | 1 | KF-35W/HV | 1995.05 |
| 15 | 万和储热电热水器 | 36 | # E50-T3G-22 | 2016.08 |
| 16 | 格力分体空调机 | 36 | KF-35GW | 2016.08 |

4）、打印机

| 型号 | 数量 | 使用部门 | 型号 | 数量 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP 5368 | 3 | 监控 | 三星 scx-3201 | 1 | 综合办公室 |
| 三星SCX-3201 | 1 | 监控 | 佳能 iP1600 | 1 | 人力资源部 |
| HP P1606 DN | 1 | 监控 | HP P1606 DN | 1 | 人力资源部 |
| 联想4126-lv4 | 1 | 监控 | HP CP1215 | 1 | 党群工会 |
| 爱普生图纸打印机 | 1 | 监控 | HP 2500L | 1 | 党群工会 |
| Canon ip2780 | 1 | 监护三大队 | HP 1280 | 1 | 党群工会 |
| HP cp3525 | 1 | 综合办公室 | 佳能MG3180 | 1 | 党群工会 |
| HP6000 | 1 | 综合办公室 | 佳能IP2780 | 3 | 党群工会 |
| hp1300 | 1 | 封包 | 佳能IP1180 | 1 | 党群工会 |
| 三星scx-3201 | 1 | 封包 | HP DESKJET3918 | 1 | 党群工会 |
| 三星scx-4321 | 1 | 联邦 | HP M1522nf | 1 | 设备维护部 |
| 三星SCX-4321 | 1 | 安检四大队 | HP1300 | 6 | 设备维护部 |
| CanonLBP2900 | 1 | 安检四大队 | HP1007 | 2 | 设备维护部 |
| 三星SCX—4321 | 1 | 安检一大队 | HP1020 | 1 | 设备维护部 |
| cannon ip1800 | 1 | 安质部 | EPSON6200L | 1 | 设备维护部 |
| HP P1606 DN | 1 | 安质部 | 松下kx-mb228cn | 1 | 设备维护部 |
| canon MG 3100 | 1 | 安质部 | 佳能BJC-6500 | 1 | 设备维护部 |
| canon ip1800 | 1 | 安质部 | HP P1606 DN | 2 | 设备维护部 |
| canon ip2780 | 1 | 支队部 | HP 2550L | 1 | 设备维护部 |
| canon ip1180 | 1 | 支队部 | HP M1136MFP | 1 | 设备维护部 |
| canon ip1980 | 2 | 支队部 | HP 400MFP | 1 | 设备维护部 |
| canon iP1980 | 1 | 监护二大队 | HP M176n | 1 | 设备维护部 |
| canon MG3180 | 1 | 监护二大队 | HP P1606dn | 1 | 设备维护部 |
| HP P1606 DN | 1 | 安检三大队 | HP P1606 | 1 | 设备维护部 |
| canon L11121E | 1 | 安检三大队 | HP 1500L | 1 | 设备维护部 |
| CANON IP2780 | 1 | 综合办公室 | 三星SCX-4321 | 1 | 监护四大队 |
| Hp CP1215 | 1 | 综合办公室 | HP P1606 DN | 1 | 监护四大队 |
| HP p2015d | 1 | 综合办公室 | 爱普生PM-A700 | 1 | 监护一大队 |
| Hp psc 1318 | 1 | 综合办公室 | 佳能MG3180 | 1 | 监护一大队 |
| HP 3748 | 1 | 综合办公室 | HP P1606 DN | 1 | 安检二大队 |
| 佳能 IP2780 | 1 | 综合办公室 | canonLBP29000 | 1 | 安检二大队 |
| HP 3525 | 1 | 综合办公室 | BROPHER CDP-7040 | 1 | 安检二大队 |
| HP 6000 | 1 | 综合办公室 | HP P1606 DN | 1 | 409房 |
| 佳能MX418 | 1 | 509房 | 佳能IP1880 | 1 | 410房 |
| HP P1606 DN | 1 | 监护三大队 | HP P1606 DN | 1 | 安检一大队 |

共计70台。

5）、传真机

| 型号 | 数量 | 使用部门 | 型号 | 数量 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松下KX-FT936CN | 1 | 监控 | KX-FP719CN | 1 | 党群工会 |
| SHARP UX-44 | 1 | 监护三大队 | 三洋sfx-a520 | 1 | 设备维护部 |
| 松下 kx-fp343cn | 1 | 封包 | 声宝fo-71cn | 1 | 设备维护部 |
| 松下KX-FT986CN | 1 | 安检四大队 | 松下kx-700 | 1 | 设备维护部 |
| KX—FT936CN | 1 | 安检一大队 | 松下 KX-FT926CN | 1 | 监护四大队 |
| kx-ft982cn | 1 | 支队部 | SANYO SFX-108 | 1 | 监护一大队 |
| kx-ft36cn | 1 | 支队部 | canonFAX-L160 | 1 | 安检二大队 |
| SFX-108 | 1 | 安检三大队 | KX-FT936CN | 1 | 409房 |
| 松下 KX-FT956CN | 1 | 综合办公室 | KX-FT906CN | 1 | 410房 |
| 松下 kx-FT996CN | 1 | 综合办公室 | KX-FT956CN | 1 | 509房 |
| 松下 KX-FP719CN | 1 | 人力资源部 | KX-FT936CN | 1 | 510房 |
| 夏普F0-71CN | 1 | 人力资源部 | KX-Fp719CN | 1 | 508房 |
| KX-FL328CN | 1 | 党群工会 | KX-FT906CN | 1 | 501房 |

共计26台。

6）、抽湿机

| 型号 | 数量 | 使用部门 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 川岛牌除湿机 | 1 | 综合办公室 | 2012.02 |
| 川岛牌除湿机 | 1 | 综合办公室 | 2012.02 |
| 川岛牌除湿机 | 1 | 综合办公室 | 2012.02 |

7)、LED显示大屏

| 型号 | 数量 | 使用地点 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED显示大屏 | 1 | 办公楼一层 | 2013.01 |

8)、电动投影幕

| 型号 | 数量 | 使用地点 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电动投影幕 | 2 | 办公楼培训室 | 2010.11 |
| 电动投影幕 | 1 | 航站楼站值班会议室 | 2010.11 |
| 电动投影幕 | 1 | 办公楼四楼会议室 | 2013.01 |
| 电动投影幕 | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.08 |

9)、会议室

| 型号 | 数量 | 使用地点 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投影机:松下PT-BX650C | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| 创维液晶电视60寸60E510E | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| ABK广播功放(PA2050P/250W) | 1 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| ABK广播吸顶喇叭(WA126)20-40W | 4 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| 贝奇HT-8233无线会议咪 | 1 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| S-601型号标准配置(模块组合) | 18 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| 海天HT-1010(有线会议咪转换器) | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| VGA (16入1出切换器)M1 | 1 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| 先锋DVD3310 | 1 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| 贝奇HT-8233无线会议咪 | 2 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| 有线会议咪，海天HT-D38咪 | 4 | 办公楼二楼会议室 | 2015.03 |
| 投影机:松下PT-BX51C | 1 | 办公楼四楼会议室 | 2013.01 |
| # 投影机:索尼EX175 | 1 | 航站楼站值班会议室 | 2010.11 |

10)、呼叫器系统

| 型号 | 数量 | 启用日期 |
| --- | --- | --- |
| BCT5510腕表主机 | 50 | 2015.06 |
| BCT5501呼叫器分机 | 80 | 2015.06 |
| # 商务呼双向语音对讲系统 | 4 | 2015.06 |

11)、计算机设备

| 型号 | 数量 | 使用地点 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联想笔记本电脑 | 5 | 综合办公室 | 2009.11 |
| 联想笔记本电脑 | 5 | 办公楼 | 2011.08 |
| 惠普笔记本电脑 | 1 | 办公楼 | 2015.12 |
| DELL GX520台式计算机 | 16 | 办公楼 | 2006.01 |
| 惠普台式计算机 | 41 | 办公楼 | 2010.11 |
| 惠普台式计算机 | 33 | 现场办公室 | 2010.12 |
| 惠普台式计算机 | 47 | 办公楼培训室 | 2011.08 |
| 惠普台式计算机 | 104 | 办公楼 | 2012.09 |
| 戴尔760 | 5 | 办公楼 | 2013.05 |
| hp prodesk 480 g1 mt计算机 | 47 | 办公楼、安检现场办公室 | 2014.12 |
| hp prodesk 480 g2 dp mt计算机 | 28 | 办公楼、安检现场办公室 | 2015.03 |
| 惠普台式计算机680G1 | 4 | 办公楼、安检现场办公室 | 2015.12 |
| 惠普液晶显示器 | 230 | 办公楼、安检现场办公室 | 2011．09 |
| CRT彩色显示器（清华同方） | 160 | 办公楼、安检现场办公室 | 2009．11 |

报价包括保养和维修时所产生的一切费用(含维修费、备品备件费、材料费、交通费、人工费、通信费等)，发票为增值税专用发票。

★3.报价人需满足条件：

（1）独立的企业法人；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加本次采购的谈判；

（3）在广东省机场管理集团公司采购、招商网络平台注册成功的供应商（网址：wz.gamc.cn,提供注册成功后供应商资料打印件并加盖公章）；

（4）本项目不允许联合体投标。

★4.报价文件组成：资质文件、维保方案、项目报价文件。

（1）资质文件包括：①营业执照副本复印件；②组织机构代码证和税务登记证复印件；③服务商认为有需要提供的其它资质文件。以上文件为复印件加盖公章。

（2）项目报价表：服务商根据谈判文件提供的有关资料和所有内容进行报价，报价表包括总价表和分项单价表，格式自拟。

5.报价文件的递交：报价文件要求一式4份，其中正本壹份，副本3份。

★6.参与询价的服务商所有递交资料复印件均须加盖公章，所有文件均需密封并加盖骑缝章。

7.其他要求：

★报价文件可直接递交或邮递，邮递过程中造成的密封损坏、丢失等由供应商自行负责，安检护卫部不对此负责。

地址：广州白云安检四大队机场南工作区空港三路安检护卫部306室，联系人：吴工，联系电话：02036063646。

8.报价期限：请供应商将报价材料备齐密封并加盖公章后，于2016年10月24日至10月28日09：00—16：00送至广州白云安检四大队机场南工作区空港三路安检护卫部306室。联系人：吴工,张工，联系电话：020-36063646。

★9.如报价文件所报价格超出本项目的预算，其询价方将有权拒绝其报价。

10.如报价文件对询价文件中标注带“★”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

二、询价范围

1.报价人应按照安检护卫部需求进行报价，报价内容包括安检办公楼、安检员工宿舍和安检现场办公室所使用的空调、电热水器、微波炉、电视机、通风机、抽湿机、排气扇、洗衣机、打印机、传真机、计算机设备等电器设备的日常维修、保养工作,包括维修保养的人工费用、配件费用及维修保养过程中所有工具、耗材、运输等费用。

★2.服务期限：合同签订后  壹  年 。

★3.维保响应及修复时间：

工作时间内接到甲方通知2小时以内到场维修，非工作时间24小时以内到场。一般故障要求2小时以内修复，较大故障需更换配件时，要与甲方管理部门确认修复时间。如有突发重大故障，2小时以内到场进行抢修。

4.维保要求及内容

1）、柜式、挂壁式分体空调机、抽湿机年度维保

①、内场、外场分体空调使用环境特殊，需拆机保养

制冷设备进行下列各项检查和维保，以确保全年可靠、安全和高效运行：

- 柜式、挂壁分体空调机春季保养室内机拆解清洗蒸发器、接水盘、底盘、出风框、面框、面板、贯流风轮、过滤网、疏通排水管，控制板、接收头吸尘清洁；室外机清洗冷凝器、轴流风轮、底盘、电机支架；检查雪种注冲量、主机支架的安全性能。

- 每月3次清洗过滤网，清洁柜机底盘、出风框、面框、面板。

- 检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

- 提供设备故障维修记录的登记和确认。

②员工宿舍维保

- 柜式、挂壁分体空调机春季保养室内机清洗蒸发器、接水盘、出风框、面框、面板、贯流风轮、过滤网、疏通排水管，控制板、接收头吸尘清洁；室外机清洗冷凝器、轴流风轮、底盘、电机支架；检查雪种注冲量、主机支架的安全性能。

- 每季度清洗空气过滤网，清洁柜机底盘、出风框、面框、面板。

- 检查和测试所有运行控制和安全控制功能。

- 提供设备故障维修记录的登记和确认。

③抽湿机

- 春季清洗空气过滤网，疏通排水、清洁底盘、出风框、面框、面板。

④制冷设备出现故障，维修免费年提供原厂配件如下：

- 压缩机、冷凝器、蒸发器、主板、控制板、变压器、电机、贯流风轮、轴流风轮、接收板、传感器、接触器、步进电机、接线柱、铜阀门、电容1-5uf/400v、20uf-60uf/400v，雪种R22、(R410a科龙3匹柜机2台使用)(内、外机补漏)，过滤器、毛细管、过机护套线、电源线、3插头(10A、15A)、排水管、保温套、扎带。

- 遥控器能维修的维修好、板坏的以旧(原机配)换新，不配电池。

- 提供设备故障维修记录的登记和确认。

- 人为损坏面框、面板、摆风板、摔坏遥控器、外力撞坏的室外机、超额定电压、电流，维修需另行报价。

2）液晶电视机、彩色LED屏年维修

报修机免费提供原厂配件

①液晶屏26寸、电源板、主板(信号处理、数字处理、伴音处理)、高压板、逻辑板、按键板、背光灯、杨声器、AV线、电视信号线、彩色LED板。

②遥控器能维修的维修好、板坏的以旧(原机配)换新，不配电池。

③提供设备故障维修记录的登记和确认。

④人为损坏液晶屏、摔坏遥控器、超额定电压、电流，维修需另行报价；不含彩色LED屏软件。

3）储热式电热水器、开水器年维保

①由于员工宿舍万和电热水器没有排污口，需拆机，每年秋季清洗内胆，用手从电热管的胆口把内胆里的水垢掏出，清洗干净，安装好，漏电测试，清洁外壳。
     ②开水器春季、秋季清洗内胆，将水垢掏出，清洗干净，漏电检测，清洁外壳。

③故障报修免费提供原厂配件，含电热管、进水阀、水浮球、缺水保护开关、接线柱、温控器、出水阀、水温表、指示灯、过热保护、隔电墙、减压阀、花洒头、花洒管，冷、热混水阀，胶圈、不锈钢螺纹管、铜冷牙、电源护套线。

④提供设备故障维修记录的登记和确认。

4）微波炉、喊话器、风帘机、通风机、洗衣机、排气扇、音响和教师宝年维保

报修设备提供免费原厂配件

- 微波、光波炉：磁控管、高压二极管、高压变压器、高压滤波电容、保险管、磁控管散热凤扇、磁控管热切断器、照门灯、推门机械、机械定时、火力选择器、门连锁开关、转盘电机和转盘、保险管和高压保险管。

②喊话器：主板(报警、功放)、冲电器、电位器、开关、送话器。

③风帘机：贯流风轮、马达、琴键开关，每年1次保养马达加油润活，清洁贯流风轮和外框。

④上风环流式通风机：马达轴承、凤叶、每年1次清洁吸尘。

⑤TCL洗衣机1台：控制板、总承、马达、水位开关、进水阀、排水阀、波轮、皮带、入水管。

⑥办公楼排气扇：马达、电容1-3uf、贯流风轮，每年1次清洁外框，吸尘。

⑦音响、小蜜蜂教师宝：变压器、功放管、电位器、音频线，咪头、主板的维修。

⑧提供设备故障维修记录的登记和确认。

5）打印机、传真机维保

报修机免费提供原厂配件

①激光、喷墨打印机、传真机：电源板、主板、机械结构、扫描组件、控制板。

②不包括耗材（硒鼓、墨盒、热敏纸）。

③提供设备故障维修记录的登记和确认。

④人为损坏、超额定电压、电流，维修需另行报价。

6）电动投影幕维保

①投影幕电机的维护及保养；

②投影幕控制线的维护及保养。

三、询价表

| 项目 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 电器维保服务项目 |  |  |

注：①该报价包括保养和维修时所产生的一切费用(含备品备件费、材料费、交通费、人工费、通信费等)，必须提供有效的增值税专用发票。

②报价人可根据具体情况细化分项报价内容及相应的招标资料。

______________________________________

（应邀人全称、盖法人公章）

______________________________________

（应邀人地址）

______________________________________

（签名）

______________________________________

（日期）

四、报价文件的评审及最终服务商的确定

1.本次招标的评标办法采用综合评分法。评分按价格、商务、技术三部分分别打分的方式进行。两项综合得分满分为100分，其构成为价格得分占40分，商务得分占10分，技术得分占50分。

第一阶段：评审小组根据对投标文件进行符合性审查，

通过符合性审查的投标文件进入第二阶段评审。

第二阶段：评审小组对通过符合性审查的投标文件进行

价格核准确定其评标价格。

第三阶段：评审小组根据以上价格评审结果计算出各入围投

标人的综合得分，并以此进行排序，推荐中标候选人。

2.价格评审为客观计算得分，总分为40分。价格得分计算方法如下：

1)评标价等于基准价或低于基准价5%以内（含5%）的投标，得40分；在上述基础上，每再低于基准价1%在40分基础上扣0.3分，采用插值法计算，扣到0分为止；

2)评标价高于基准价的投标，每高于基准价1%，在40分的基础上扣0.5分,采用插值法计算，扣到0分为止；

其中，基准价为所有有效投标的评标价的算术平均值。基准价和价格得分的计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

3.每个投标人的综合总得分由以下两部分组成(每部分得分计算以四舍五入的方式保留到小数点后两位):

（1）价格得分：为价格评审的客观计算得分；

（2）商务得分：取全体评委商务评分（各商务细项评分总和）的算术平均值；

（3）技术得分：取全体评委技术评分（各技术细项评分总和）的算术平均值。

投标人综合总得分＝价格得分+商务得分+技术得分。

4.中标候选人

评审小组根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高者为第二中标候选人；如出现前两名综合得分相同时推荐两者中评标价低者为第一中标候选人；并提出书面报告并送投标人。

附表一

资格审查及符合性审查表

项目名称：安检护卫部电器设备维护保养项目

| 序号 | 审查项目 | 要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否合格的服务商 | 满足竞争性谈判文件中关于“服务商资质要求”的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否联合体报价 | 不允许联合体报价 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 报价是否超过限价 | 不允许超过限价 |  |  |  |  |  |  |
| 评审结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、“结论”一栏应写“通过”“不通过”。

2、满足上述情况的打“√”，不满足的打“×”。

3、经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理。

4、表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审。

5、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查及符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     												     纪委签名：

附表二

经济标评分表（满分40分）

项目名称: 安检护卫部电器设备维护保养项目

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |
| 1)评标价等于基准价或低于基准价5%以内（含5%）的投标，得40分；在上述基础上，每再低于基准价1%在40分基础上扣0.3分，采用插值法计算，扣到0分为止；2)评标价高于基准价的投标，每高于基准价1%，在40分的基础上扣0.5分,采用插值法计算，扣到0分为止；其中，基准价为所有有效投标的评标价的算术平均值。基准价和价格得分的计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |
| 评审结果 |  |  |  |  |  |

注：

评委签名：																				纪委签名：

附表三

商务标评分表（满分10分）

项目名称: 安检护卫部电器设备维护保养项目

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分要求范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求书响应程度 | 5 | 完全响应或有优于用户需求书要求得5分；对用户需求书响应有部分负偏离得3分；对用户需求书响应程度有多项负偏离得0分。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应商注册资金 | 5 | 供应商注册资金，100万以下得1分，100万（含）至300万得3分，300万（含）以上得5分 |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

评委签名：

附表四

技术标评分表（满分50分）

项目名称: 安检护卫部电器设备维护保养项目

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分要求范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 35 | 对报价文件中维保服务的技术性的响应程度： 同比最优：35（含）-24分；同比次之：23（含）-12分；同比较差：11（含）-0分。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 供应商实力评比 | 15 | 提供参与维保服务人员的最高证书，制冷设备维修证：高级6分，中级4分，初级2分；电工证：高级6分，中级4分，初级2分；家用电器维修证：3分。 |  |  |  |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：