每套配置如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充馈电屏 | 2200*800*600 | 1台 |  |
| 2 | 电池屏 | 2200*800*600 | 1台 |  |
| 3 | 监控器（脉通） | MTJK03/ZDY | 1台 |  |
| 4 | 高频整流模块（脉通） | MTD22010AF/6 | 3台 |  |
| 5 | 系统机架 | TJ220V10AF/2 | 1台 |  |
| 6 | 直流单元 | MTJK03/DCDY | 1台 |  |
| 7 | 交流单元 | MTJK03/ACDY | 1台 |  |
| 8 | 馈电输出（4合6控） | C65H | 10个 |  |
| 9 | 手动/自动降压硅链 | DT-20A/35V | 1台 |  |
| 10 | 闪光、绝缘、电压监察继电器 | ZLXT-2 | 1台 |  |
| 11 | 双回路自动切换器 |  | 1台 |  |
| 12 | 蓄电池（汤浅） | 12V65AH | 18只 |  |