采购竞价函
广州白云国际机场安检护卫部对其认可的供应商进行国内竞价，邀请合格供应商就以下内容和有关服务提交竞价文件：　　　　
一、竞价项目说明　　　　
1. 竞价编号：(网站自动生成）　　　　
2. 项目名称：站坪区域监护视频监控系统设计项目 　　　　
3. 竞价内容：　　　　
对区域监护所涉及的站坪视频监控系统进行设计及概算，项目内容包括摄像头点位、安装形式、线路走向和连接、监控工作站配置及安防平台的接入等。出具正式的设计成果，包括并不限于设计图纸、概算、施工图纸、招标清单（预算）、设计所需的全部勘探和测量工作成果及施工期间对施工变更和异议的正式回复确认。

本项目工程费用预估为1291万元。

*合同为固定总价，出具设计及概算成果，经业主审核通过后付50%费用；出具全部成果，经业主审核通过后结清。提供相应金额的有效增值税发票。
4. 本设计项目最高限价为人民币48万元；如竞价人所报价格超出本项目的限价，将被采购人否决。　　　　
5. 合格的供应商必须为：　　　　
1）为中华人民共和国境内注册的独立的企业法人。　　　　　　
2)提供有效的营业执照复印件，并加盖公司印章。　　　　
3）可提供增值税专用发票。

4）投标人必须具备建筑智能化系统设计专项甲级或以上资质和省级安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书一级，上传复印件加盖公司印章。

5）在竞价截止时间前（以竞价系统时间为准）递交“三、竞价人报价资料。　　

6）竞价文件有效期：自竞价文件提交后30天之内。

7）必须满足竞价文件所有要求（含星号条款）。　　　　　
7．项目位置：广州市白云国际机场飞行区。　　　　
8．竞价开始、结束时间：以wz.gdairport.com的竞价系统中服务器时间为准。在竞价过程中如有不明的地方可与竞价单位联系，联系人：吴先生，联系电话：020-36063646。　　　　
9. 竞价方式：竞价人用注册的供应商用户名和密码登陆后即可进行报价及上传电子资料，每次报价后即可看见自己的报价排名，报价人可在系统提示的调价幅度、次数和截止时间范围内修改自己的报价和电子文档。填入系统的金额与上传的资料不符的，单价与总价不符的，未上传资料或上传资料不齐的均作废。以上内容均以本竞价系统为准，参加报价的供应商均视为同意以上所涉及的内容以本竞价系统为准，请详细核对后填写。　　

10.中标人的选择：　竞价系统默认按价格由低到高的顺序暂定排名，经审核若不完全满足竞价文件则废标，所有报价文件资料符合竞价文件要求的报价人为合格供应商。竞价结束后，经初步审核排名最前的合格供应商接通知后，3个工作日内必须提供上传资料原件，否则视为自行退出。
11.所有的竞价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gdairport.com)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商（已注册的除外）。　　　　　
12.上传的报价资料必须加盖公章,并做成一份PDF文档（内容按照第三条要求顺序排列）上传，其中报价页可选择单独上传； 
13.竞价人中标后需按照广州白云国际机场相关规定办理相关证件，包括且不限于勘探测量的施工证、人员控制区通行证、车辆准入证明等。
14. 合同为固定总价，出具设计及概算成果，经业主审核通过后付50%费用；出具全部成果，经业主审核通过后结清。提供相应金额的有效增值税发票。
15.以上所有项目及“*”号条款均为不可偏离项目，如有偏离将导致竞价人提交的竞价文件作废。　　　　
二、竞价范围　　　　
1. 成交供应商需完成相关工作。　　　　
2. 施工地点：广州白云国际机场飞行区
3.* 工期：60天，需按照业主的需求进行，包括且不限于办理施工证、人员控制区通行证等，由此产生的额外费用包含在报价内，业主不在支付其他费用。　　　　　　
三、*竞价人报价资料　　　　
1.报价表 　　　　
	项目名称
	总价

	站坪区域监护视频监控系统设计项目
	


总价包含全部税费、人工费、施工费、材料费、证件办理费用及其它相关费用，并提供增值税专用发票。　　　　
______________________________________　　　　　　　　
                                 （竞价人全称、盖法人公章）　　　　　　　　
              ______________________________________　　　　　　　　
                                 （竞价人地址）　　　　　　　　
               ______________________________________　　　　　　　　
                           （授权代表姓名）
______________________________________　　　　　　　　
                          （签名及日期）
              　　　　
2．法人授权函（如竞价文件签署人不是法人代表）　　　　
本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （竞价人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就竞价编号为              的           项目的服务的竞价和合同执行，作为竞价人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。　　　　
 　　　　
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。　　　　
法定代表人签字盖章：                
职务：                       
单位名称：                  
地址：                   
竞价人代表（被授权人）签字盖章：                
职务：                    
单位名称：                   
地址：                
3．营业执照及全部资质证书　　　　
 
用户需求书

对白云机场飞行控制区进行区域监护视频改造项目，通过改造，新增443个前端的监控系统全部整合接入到现有安防集成平台，实现监控镜头统一管理、统一调度、资源共享和授权使用，通过系统技术整合实现原有全景视频监控系统和新增站坪区域监控系统联动。用户单位在岗亭监控点通过客户端，即可以实时对航空器停放区域实施监控、录像回放，布防。

根据机场区域划分，在机坪设置11个固定值守岗亭，并配备站坪监控终端，整合原有全景视频监控系统和新增站坪区域监控系统。站坪监控系统利用预设报警系统与视频监控系统联动功能，对航空器停放区域实施监控、布防。区域监控系统新增监控镜头443个，其中星光级网络固定摄像机337个，一体化网络高清球机106个。增设总控室监控终端5个、分控监控点11个，均安排专人值守和监控。新增监控镜头全部整合接入到现有安防集成平台，实现监控镜头统一管理、统一调度、资源共享和授权使用，通过系统技术整合实现原有全景视频监控系统和新增站坪区域监控系统联动。
系统总体技术

具备全方位、全现场、24小时全天候实时持续监视功能，无监控死角，最大限度对旅客登机和下客过程、旅客行李、货物装卸进行全过程监控。

视频监控摄像头选用高清长焦距自动变焦镜头，可昼夜实现对人员外部特征、行为辨别，可捕捉到站坪机动车牌信息等功能。

系统后台具备用户登录管理、图像的实时监控及录像的存储、检索、回放等功能，可存储不少于90天，可对站坪发生的异常情况进行倒查，可对系统进行分权限管理。
能实现视频图像信息的高清采集、高清编码、高清传输、高清存储、高清显示；系统基于IP网络传输技术，提供视频质量诊断等智能分析技术，与现有安防集成平台整合，实现全网调度、管理及智能化应用。

系统具备特征

现有安防集成平台具备高可靠性、高开放性的特征，完全支持GB/T28181标准、支持onvif标准、支持SDK、支持异构边界网关等接入方式，可接入其他厂家的摄像机、编码器、控制器等设备，能与其他厂家的平台对接。

具有高智能化、低码流的特征，运用智能分析、带有智能功能的摄像机等提高系统智能化水平，同时通过诸如H.265等先进的编码技术降低视频码流，提高视频预览的流畅度。

具备快速部署的特征，通过采用高集成化、模块化设计的设备提高系统部署效率。

摄像机布置架构

采用星光级高清网络摄像头，每个监控点廊桥机位按照2个固定摄像机和1个球机配置；远机位按2个固定摄像机和1个球机配置，枪机负责飞机两侧范围的监控，一体球机摄像机可根据设置，对敏感图像放大、跟踪。

基础应用功能

实时图像的浏览

录像回放与下载

报警接收

日志查询


