航站楼到达区域陆侧更换交通指引标识制作项目竞价公告

广州白云国际机场航站楼管理部就“航站楼到达区域陆侧更换交通指引标识制作项目”进行国内竞价，邀请合格应邀人就以下内容和有关服务提交应邀：

一、竞价项目说明

1.项目名称：航站楼到达区域陆侧更换交通指引标识制作项目

2.项目地点：广州白云国际机场航站楼

3.项目最高限价： 544939.77元（含税价）

4.评定成交的标准：报价最低且施工方案通过采购人审批。如第一候选人（报价最低）施工方案不能通过采购人审批，则推荐第二候选人成交，依此类推。

5.报价期限：2017年 1 月  19 日至2017年 1 月 20  日，在wz.gamc.cn的竞价系统中报价（截止时间以竞价系统服务器时间为准）。

竞价过程中如有不明的地方可与竞价单位联系，联系人：黄俊，联系电话：020-36066119。

6.竞价方式：报价人用注册的承包人用户名和密码登陆后即可进行报价及上传电子资料，每次报价后即可看见自己的报价排名，报价人可在系统提示的调价幅度、次数和截止时间范围内修改自己的报价和电子文档。

7.承包人的选择：竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名，经审核所有报价文件资料符合竞价文件要求排名最前的报价人为最终选定承包商。

8.如报价文件所报价格超出本项目的限价，业主将有权拒绝其报价。

9.上传的报价文件的报价页及证明文件必须加盖公章。加盖公章的文件资料需扫描后上传，其余文件可以电子文档方式上传。

10.所有的报价人需在wz.gamc.cn主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的承包人注册页面，按规定格式填写正确的承包人登记信息，登记为合格的候选承包人。

11.上传的报价资料必须符合竞价公告要求的相关资料电子文档，电子文档的格式为EXCLE或WORD，并为没有设置保护的可编辑文档。

12.报价方需在竞价期限截止后1日内，将纸质公司资质资料、最终报价单、样品（白云机场标识专用利达唛深灰色膜，深灰颜色确保同白云机场主流程标识膜颜色一样，且能够提供该产品相关材料证明书）及施工方案报送至广州白云国际机场航站楼24号门C3515室。

13.竞价方未按照公告要求上传资质资料或未及时递交纸质资料、资质资料及样品文件与实际情况不符或未达到公告要求，业主有权将其报价作废。

二、 竞价需求

1、项目内容：

航站楼AB区到达安装七米高抱箍灯箱：50套（如图1）。

图1   灯箱外观效果图

2、交通指引标识相关技术参数：交通指引标识：双面发光，内置品牌LED灯及品牌空气开关；箱体主体采用不绣钢板折型，烤汽车漆；箱体面板采用进口加厚亚克力板，面贴白云机场标识专用利达唛进口深灰及黄色即时贴，保证五年内不变形、不退色；且灯箱的内容要便于更换。

3、中标方负责灯箱的供货及安装，负责灯箱外置电源的接入。

4、中标方负责根据甲方要求对箱体深化设计及对标识内容的设计排版。

5、报价方可联系业主提前勘查现场，计算工程量清单，提供完整且合规的报价文件（工程量若存在疑议可在提交最终报价前及时联系采购方联系人），最终报价为工程总价包干费用，若施工过程中工程量增加，增加部分所产生费用由施工方承担，工程总价（即工程合同价）不另做调整且所有项目施工工艺应符合现有国家颁布最新的施工规范要求；

6、根据项目现场情况制定施工方案（含机械、人工措施）报业主审批，并根据审批通过的方案完成施工;

7、施工方需承诺全部承担整个施工过程的安全责任；

8、提供真实有效的公司资质证明文件；

9、施工期限：2017年2月10日前完成项目。

因承包人原因造成本工程工期延误时，承包人每逾期一天，扣减工程款5000元 。

10、工程质量保证金为合同总价的5%，工程质量保证期为一年,时间从工程验收合格之日起计算。

三、报价表格式

报价表

广州白云国际机场股份有限公司航站楼管理部：

我公司愿意参加                               项目询价，在响应广州白云国际机场股份有限公司航站楼管理部采购要求基础上，按以下价格为广州白云国际机场股份有限公司航站楼管理部提供服务。现报价如下:

| 序号 | 名称 | 报价内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞价价项目名称 |  |
| 2 | 总报价（单位：元） | 小写:￥ 元。 大写: |
| 3 | 发票及税率 | 税率为 % |
| 4 | 报价文件有效期 | 递交报价文见之日起30个公历日 |
| 备注 |  |  |

注：1、报价包含完成询价人要求和《竞价需求书》中要求的工程和所有服务的费用（含税价）。

报价人（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

四、承包人资格要求

1.	投标人应具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人；

2.	本项目不接受联合体投标。

3.具有白云机场控制区通行证5个以上。

五、报价文件的组成及要求

1.加盖公章的报价单并注明税费、税率；

2.公司营业执照复印件；

3.公司资质证明文件复印件（见承包人资格要求）；

4.法人授权函（如报价文件签署人不是法人代表）；

5.承包人须保证报价文件内容的真实、准确，所有资料须加盖法人单位公章。