关于放射科机房改造等零星维修项目竞价采购函的公告
民航广州医院拟邀请符合条件的合作商参与放射科机房改造等零星维修项目竞价采购项目，特发布如下公告：
一、报价人相关条件
1.报价人必须是来自中华人民共和国的公司企业独立法人。
2.具有建筑施工三级及以上等级资质。
3.本次竞价不接受联合体形式。
4.所有的报价人需登录http://wz.gdairport.com/网站，同意广东省机场管理集团有限公司对参与本次项目报价人的保密条款，并在“合作商注册”板块进行注册。注册成功后，报价人才能通过该网站索取资料，参与竞价。（保密条款：报价人同意对取得的资料承担保密义务，不得向第三方提供（披露），也不得将资料用于本项目之外的其他用途。保密期限以集团公司的要求为准。违反保密义务，报价人应承担法律责任。）
二、*报价人需提供的资料（登录http://wz.gdairport.com/上传）
1.营业执照；
2.法人授权函（如报价文件签署人不是法人代表）；
3.公司资质证明文件；
4. 加盖公章的工程总价报价表。
三、其他要求
1.所有参与竞价的报价人必须完全响应合同条款，否则，视为无效报价处理。
2.如有疑问，报价人必须在竞价截止时间24小时前，将问题以PDF文档格式（加盖公章扫描件）发电子邮件至：lalalaura@qq.com和qinzy@gdairport.com ，邮件中必须注明“项目名称及联系方式”，同时通过电话86122047与采购人电话确认。竞价文件的修改、补充或澄清将通过网站“http://wz.gdairport.com/”统一对外发布，通知所有潜在的报价人，并对其具有约束力。
放射科机房改造等零星维修项目竞价采购函
民航广州医院（采购人）对其认可的供应商进行国内竞价，邀请合格报价人就以下内容和有关服务提交报价：
一、项目说明
1.竞价编号：(网站自动生成）
2.项目名称：放射科机房改造等零星维修项目竞价采购项目
3.竞价内容：
	序号
	项目名称
	最高限价

	1 
	放射科机房改造项目
	人民币9.3万

	2 
	针推科用电项目
	

	3 
	检验科酶免机房改造项目
	

	4 
	手术室维修项目
	

	5 
	院内零星维修项目
	

	注：报价中需列明各项目单价。报价包含人工、运输、材料、税金等一切与项目有关内容。


4.*合格的报价人：
（1）报价人必须是来自中华人民共和国的公司企业独立法人。
（2）具有建筑施工三级及以上等级资质。
（3）本次竞价不接受联合体形式。
5.勘察现场：报价截止日前2个工作日的上午10：00。
6.*工期： 40个日历天。
7.竞价文件有效期：自报价文件提交后90天之内。
8.*付款条件：见合同约定。
9.*报价期限：http://wz.gdairport.com/的竞价系统中报价（系统中设有限价，报价截止时间以竞价系统服务器时间为准）。
10.竞价方式：报价人用注册的供应商用户名和密码登陆后即可进行报价及上传电子资料，每次报价后即可看见自己的报价排名，报价人可在系统提示的调价幅度、次数和截止时间范围内修改自己的报价和电子文档。
11.意向供应商的选择：竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名，经审核所有报价文件资料符合竞价文件要求，排名最前的报价人为最终选定供应商。
12.如报价文件所报价格（总价及单价）超出本项目的限价，其报价人将有权拒绝其报价。必须以人民币报价，报价应包含所有与本项目有关的费用及合同实施过程中不可预见费用等完成本项目内容所需的一切费用。
13.如报价文件对竞价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。
14.上传的报价文件的报价页等证明文件必须加盖公章。加盖公章的文件资料需扫描后上传，其余文件可以电子文档方式上传。
15.所有的报价人需在http://wz.gdairport.com/主页中合作商注册页面进行注册，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商。
16.上传的报价资料必须包含和报价一致的工程量清单和报价表等竞价函要求的相关资料电子文档，电子文档的格式为EXCLE或WORD，并为没有设置保护的可编辑文档；如上传附件的价格与网络报价系统价格发生冲突，以网上竞价系统显示的价格为准。
二、项目要求
1.报价人需完成放射科机房改造等零星维修项目竞价采购项目的项目需求、技术要求，包工、包料、包质量、包安全文明作业。
2.按国家规定由承包商缴纳的各种税费（包开具增值税专用发票）均包含在项目报价内，由承包商缴纳。
3.本工程按核定的综合单价及实际工程量结算费用，预结算参考施工期间《广东省建设工程计价依据（2010）》、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关计价文件和造价信息。
4.施工要求

（1）施工方根据项目现场情况制定施工方案报我司备案，并根据审批通过的方案完成施工。本工程质量标准应符合国家、地方或者行业标准；

（2）本项目设计、施工与验收必须符合《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑内部装饰设计防火规范》GB50222、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268等相关国家标准和规范要求；

（3）本工程所需人工、材料、机械设备由承包商自行提供；

（4）承包商需对工程质量和安全负全部责任。如承包商违反施工要求、或有违反操作规程和施工质量不符合要求的，甲方有权责令其整改甚至停止施工，由此造成的经济损失及引起变更的费用，由承包商负责；

（5）承包商按施工安全规范及白云机场相关管理规定，落实安全、文明施工措施，做好施工现场交通疏导工作，并对施工期间发生的一切安全事故负全责；

（6）承包商施工作业前必须对现场环境等进行调查了解，经专业施工处理并制定出安全措施后，方可施工。
三、*用户需求
（一）工程概况

工程名称：放射科机房改造等零星维修项目
（二）工期要求

40个日历天
（三）质保期
从通过发包人组织的竣工验收合格之日起贰年。工程质量保修金为合同总价的5%。
四、参考工程量清单
	序号
	工程项目
	单位
	数量
	备注
　

	一
	放射科机房改造
	
	
	

	1 
	拆放射科一楼机房墙长4.7，高4.65（含拆窗。门2㎡，窗1㎡）
	㎡
	19.4
	包工包料（可留用3mmPb手动推拉门，观察窗 3mmPb铅玻璃）。按照附件《机房施工说明》实施。

	2 
	砌放射科机房24墙实心红砖（含北边窗，拆装机房木门、观察窗，粉墙等），+ 2mmPb防护涂料（含封窗墙、拆墙顶部和地坂以及电缆沟 3mmPb铅皮，拆和恢复天花）。
	㎡
	25
	

	3 
	放射科东南角CT室南窗外侧加封“田”字型不锈钢框3mmPb铅玻璃
	㎡
	5.8
	206×180+115×180

	二
	针推科用电项目
	
	
	

	4 
	综合楼五楼装饰后购装Midea挂机 KFR-35GW/WDAD3@
	套
	7
	全包。即庆丰牌4平方双层铜（火、零、地）线，配电箱装5个漏电开关，线路走天花板内穿线管，墙体钉线槽，装插座、不锈钢支架，墙体钻孔等

	5 
	综合楼五楼装饰后购装Midea挂机 KFR-50GW/DY-DA400(D3)
	套
	2
	

	6 
	综合楼五楼东侧安装五组空调供电线路（每组带漏电开关）
	组
	5
	

	三
	检验科酶免机房改造项目
	
	
	

	7 
	安装检验科323室220v4平方插座线25×3（含漏电开关、插座各1个)
	项
	1
	包工包料

	8 
	拆除检验科323室地柜1个300×60×60
	项
	1
	清理干净

	四
	手术室维修项目
	
	
	

	9 
	更换综合楼七楼手术室蹲厕所1个
	个
	1
	全包。

	五
	院区零星维修项目
	
	
	

	10 
	拆除供应室前停车场圆形树根花基2个，长方形1个
	个
	3
	部份余泥填南路斜坡对出花基

	11 
	院前南路斜坡脚用旧铁盖板铺23*0.9m花基（院车道科坡脚对出路边，铁盖板用完即止）
	工
	3
	人工

	12 
	综合楼东南角铺厚10cm混凝土(长510，宽150）
	㎡
	7.7
	包工包料

	13 
	院西门口倒80*40厚10cm钢筋电缆盖板1块，并修复路面1处
	项
	1
	包工包料

	14 
	东北污水站装304型不锈钢门182*96cm（方钢边框4，间隔2mm）
	㎡
	1.7
	包工包料

	15 
	医疗快线楼三楼西出口改（锯短，右转0.4m接铁栅栏）不锈钢护栏
	项
	1
	包工包料

	16 
	修复内科二楼入口不锈钢护栏
	项
	1
	

	17 
	西污水处理门口加高铺混凝土（110*70*厚12+230*153*厚18）
	㎡
	4.3
	包工包料

	18 
	综合楼东负一楼步梯底改建砌砖（装铝合金玻璃窗90*60）
	㎡
	2.8
	包工包料（△250，220cm.高230，宽95）

	19 
	综合楼东负一楼步梯底改建加装不锈钢门，门上方装固定玻璃。
	㎡
	2.2
	

	20 
	综合楼东步梯负一楼底改建室内各装排气扇和防爆灯1个（盏）
	盏
	2
	

	21 
	综合一楼公用厕所（18mm白色防潮板）隔板和2个宽65cm门以及不锈钢毛巾架1个
	㎡
	6.6
	205+142×190

	22 
	砌司机值班室门顶86×65和窗脚75以及不锈钢门200×86
	套
	1
	含门锁1个

	23 
	砌司机值班室搧灰加油乳胶漆（白色）（300+240）2×350+300×240
	㎡
	45
	包工包料

	24 
	院值班室不锈钢房门208×100（拆除木门，新装门开内西侧）
	个
	1
	包工包料

	25 
	院值班室铝合金框玻璃厕门202×78
	个
	1
	包工包料

	26 
	院值班室地板拆除重做防水、排水，重铺40×40米黄色地砖（220×120）
	㎡
	2.7
	包工包料

	27 
	院值班室拆除旧洗手盘，重装防潮挂（柜）式瓷（白色70×50）洗手盘
	套
	1
	含进排水管等材料

	28 
	院值班室重装（白色）座厕
	套
	1
	包工包料

	29 
	门诊楼过夜房走廊铝合金门更换门边修复
	项
	1
	包工包料

	30 
	拆除食堂楼一楼水泵房门口1个花池将2个车位挡板西移80cm
	项
	1
	单砖520×14高24cm

	31 
	综合楼西门口两边斜坡降坡重铺+卫生间安装扶手70*7
	项
	1
	此项已完成，1490元款转永春公司


四、合同条款
民航广州医院**工程合同
发包方（甲方）：民航广州医院

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1工程名称：民航广州医院**工程
1.2工程地点：民航广州医院
1.3承包范围：详见报价书

1.4承包方式：包工包料

1.5工程工期：40天
1.6工程质量：符合装饰工程施工及验收标准

1.7合同价款：¥       元，（大写：        ）

第二条  甲方工作

2.1开工前两天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2.2对工程质量、进度进行监督检查。

第三条  乙方工作

3.1按照甲方的作法说明和现场交底，拟定施工方案和进度计划。于开工前，将工程进度安排表、装修施工人员名单等材料，交甲方备案。

3.2指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好施工可能带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条  关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方原因影响工期的，工期顺延。

4.3因乙方原因不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
5.6工程竣工验收后，乙方提供工程结算及有关资料给甲方。

5.7工程质量保证期为一年，在质保期内出现质量问题，乙方及时免费进行维修。
第六条  付款方式

工程竣工经甲方验收合格且收到乙方提供的全额增值税专用发票后，甲方20个工作日内支付95%，即¥        元，（大写：         ）。质保期到期后20个工作日支付余下的5%，即¥        元，（大写：         ）。

第七条  关于材料供应的约定

7.1本工程由甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条  有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《装修施工现场管理制度》和其他相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工1天（最长不超过15天），工期顺延1天。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按工程合同价款支付甲方3‰元违约金。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁；当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条  其他约定

无

第十二条  附则

12.1本合同正本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
12.2本合同履行完成后自动终止。

	甲方（盖章）：民航广州医院

法人代表：
纳税人识别号：12440000G34097126B
单位地址：广州市白云区机场路290号
电话：020-86122413
账号：44001490106050381935
开户银行：中国建设银行广州机场路支行
	乙方（盖章）：

法人代表：
纳税人识别号：
单位地址： 

电话：
账号：
开户银行：


签订时间：201 年  月  日

签订地址：广州市白云区机场路290

