关于综合楼热水系统维护项目竞价采购函的公告
民航广州医院拟邀请符合条件的合作商参与综合楼热水系统维护项目竞价采购项目，特发布如下公告：
一、报价人相关条件
1.报价人必须是来自中华人民共和国的公司企业独立法人。
2.报价人必须提供工商营业执照，并具有相关经营范围。
3.本次竞价不接受联合体形式。
4.所有的报价人需登录http://wz.gamc.cn/网站，同意广东省机场管理集团有限公司对参与本次项目报价人的保密条款，并在“合作商注册”板块进行注册。注册成功后，报价人才能通过该网站索取资料，参与竞价。（保密条款：报价人同意对取得的资料承担保密义务，不得向第三方提供（披露），也不得将资料用于本项目之外的其他用途。保密期限以集团公司的要求为准。违反保密义务，报价人应承担法律责任。）
二、*报价人需提供的资料（登录http://wz.gamc.cn/上传）
1.营业执照；
2.法人授权函（如报价文件签署人不是法人代表）；
3.公司资质证明文件；
4.加盖公章的报价文件。
三、其他要求
1.所有参与竞价的报价人必须完全响应合同条款，否则，视为无效报价处理。
2.如有疑问，报价人必须在竞价截止时间24小时前，将问题以PDF文档格式（加盖公章扫描件）发电子邮件至：lalalaura@qq.com和qinzy@gdairport.com ，邮件中必须注明“项目名称及联系方式”，同时通过电话86122047与采购人电话确认。竞价文件的修改、补充或澄清将通过网站“http://wz.gamc.cn/”统一对外发布，通知所有潜在的报价人，并对其具有约束力。
综合楼热水系统维护项目竞价采购函
民航广州医院（采购人）对其认可的供应商进行国内竞价，邀请合格报价人就以下内容和有关服务提交报价：
一、项目说明
1.竞价编号：(网站自动生成）
2.项目名称：综合楼热水系统维护项目竞价采购项目
3.竞价内容：
负责询价人综合楼太阳能系统和两台10P确正牌空气能热水机主及电控部分的维修养护工作，包括日常定期检查、故障排除、设备清洗等，保证系统的正常运转和热水的正常供应。时间为三年，从2018年1月1日至2020年12月 31日止。
4.*合格的报价人：
（1）报价人必须是来自中华人民共和国的公司企业独立法人。
（2）报价人必须提供工商营业执照，并具有相关经营范围。
（3）本次竞价不接受联合体形式。
5.勘察现场：报价截止日前2个工作日的上午10：00。
6.*最高限价：33000元。
7.竞价文件有效期：自报价文件提交后90天之内。
8.*付款条件：见用户需求部分。
9.*报价期限：http://wz.gamc.cn/的竞价系统中报价（系统中设有限价，报价截止时间以竞价系统服务器时间为准）。
10.竞价方式：报价人用注册的供应商用户名和密码登陆后即可进行报价及上传电子资料，每次报价后即可看见自己的报价排名，报价人可在系统提示的调价幅度、次数和截止时间范围内修改自己的报价和电子文档。
11.意向供应商的选择：竞价系统默认按价格由低到高的顺序排名，经审核所有报价文件资料符合竞价文件要求，排名最前的报价人为最终选定供应商。
12.如报价文件所报价格（总价及单价）超出本项目的限价，其报价人将有权拒绝其报价。必须以人民币报价，报价应包含所有与本项目有关的费用及合同实施过程中不可预见费用等完成本项目内容所需的一切费用。
13.如报价文件对竞价文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。
14.上传的报价文件的报价页等证明文件必须加盖公章。加盖公章的文件资料需扫描后上传，其余文件可以电子文档方式上传。
15.所有的报价人需在http://wz.gamc.cn/主页中合作商注册页面进行注册，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选供应商。
16.上传的报价资料必须包含和报价一致的工程量清单和报价表等竞价函要求的相关资料电子文档，电子文档的格式为EXCLE或WORD，并为没有设置保护的可编辑文档；如上传附件的价格与网络报价系统价格发生冲突，以网上竞价系统显示的价格为准。
二、项目要求
1.报价人需完成综合楼热水系统维护项目竞价采购项目的项目需求、技术要求，包工、包料、包质量、包安全文明作业。
2.按国家规定由承包商缴纳的各种税费（包开具增值税专用发票）均包含在项目报价内，由承包商缴纳。
三、*用户需求
（一）项目内容
负责询价人综合楼太阳能系统和两台10P确正牌空气能热水机主及电控部分的维修养护工作，包括日常定期检查、故障排除、设备清洗等，保证系统的正常运转和热水的正常供应。要求：
1.每月1次对整套热水系统进行现场巡查或电话询查，及时排除故障，保证系统的正常运转和热水正常供应。

2.接到故障报告后1小时内响应，3小时内必须赶到现场进行排障。

3.维护期内对综合楼天面的太阳能系统和两台10P确正牌空气能热水机主及电控部分经费包干，不再收取其他任何费用。控制系统以外的材料由询价人购买，中标人负责免费维修。

4.若由于中标人原因造成热水系统十天以上（含十天）无法正常供应热水的，询价人有权按每次200元收取违约金；造成十五天以上（含十五天）无法正常供应热水的，询价人有权取消维护协议，并视情况拒付部分或全部维护费。
（二）项目期限
三年，从2018年1月1日至2020年12月 31日止。
（三）付款方式
每年度第一季度内支付当年维保费用。
三、合同条款 

热水系统维护协议

甲方：民航广州医院

乙方： 

根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，经甲乙双方协商一致，就医院综合楼热水系统维修养护事宜达成以下条款，甲乙双方严格执行。

1.
维修养护内容及期限

乙方负责甲方医院综合楼太阳能系统和两台10P确正牌空气能热水机主及电控部分的维修养护工作，包括日常定期检查、故障排除、设备清洗等，保证系统的正常运转和热水的正常供应。时间为三年，即从2018年1月1日至2020年12月 31日止。如遇到甲方改革改制情况，合同自然终止。
2．维护费用及付款方式

费用总价为¥      元。该维护费用包干，不再调整。

付款方式：按年度支付。每年度第一个月内甲方支付当年维保费的50%¥      元；维护满1年后一个月内支付剩余的50%¥      元。

3. 甲方责任

3.1 甲方负责购买系统电控部分（控制箱内的电子元件）以外的材料。

3.2 甲方须为乙方的维修工作提供方便条件。

3.3 甲方按协议规定支付维护费。

4. 乙方责任

4.1.乙方每月1次对整套热水系统进行现场巡查或电话询查，及时排除故障，保证系统的正常运转和热水正常供应。

4.2 乙方接到甲方报障后1小时内响应，3小时内必须赶到现场进行排障。

4.3 维护期内乙方对甲方综合楼天面的太阳能系统和两台10P确正牌空气能热水机主及电控部分经费包干，不再收取其他任何费用。控制系统以外的材料由甲方购买，乙方负责免费维修。

4.4 若由于乙方原因造成热水系统十天以上（含十天）无法正常供应热水的，甲方有权按每次200元收取违约金；造成十五天以上（含十五天）无法正常供应热水的，甲方有权取消维护协议，并视情况拒付部分或全部维护费。

5. 其他

5.1 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

5.2 本协议未尽事宜，由双方协商处理。

	甲方（盖章）：民航广州医院

法人代表：
纳税人识别号：12440000G34097126B
单位地址：广州市白云区机场路290号
电话：020-86122413
账号：44001490106050381935
开户银行：中国建设银行广州机场路支行
	乙方（盖章）：

法人代表：
纳税人识别号：
单位地址： 

电话：
账号：
开户银行：


签订时间：201 年  月  日

签订地址：广州市白云区机场路290号
