广东空港航合能源有限公司

员工食堂供气改造工程

询价文件

第一部分  询 价 函

**********公司:

广东空港航合能源有限公司拟实施员工食堂供气改造工程项目，现根据工程项目情况，咨询具备相应资质的单位对该项目进行报价。有关说明如下：

一、项目名称：广东空港航合能源有限公司员工食堂供气改造工程

二、询价人：广东空港航合能源有限公司

三、项目要求

*1.工期：8个日历天。安装地点：老机场询价人指定地点。

*2.项目控制价：本工程询价控制价为 10万元。

本询价项目不分包，报价人必须对本项目全部内容进行总体包干报价，如有缺漏或超出最高询价限价，将导致报价无效。

*3.工程质保期：贰年。

*四、报价人资格

- 报价人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营，企业注册资本金为100万元及以上。

- 报价人必须具有政府主管部门批准和认可的市政公用工程施工总承包二级资质标准。

- 报价人参加报价的意思表达清楚，报价人代表被授权有效，报价文件提供合法有效的法定代表人证明书和（或）授权代表人证明书（非法定代表人报价时）。

- 报价人下属操作人员上岗要求：应分别持有钢管焊工证、PE管焊工证、管道工证等相关职业资格证书。

*五、报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和要求等）。报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者报价没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效报价。

*六、合同主要条款：工程预付款为中选价的30％，工程质保金为中选价的5％，具体支付方式由合同另行规定。委派技术负责人必须每天在现场，不在现场一天，扣合同总价的5‰。

七、报价人应在2016年1月26日上午9：00前将密封的报价文件提交到广州市白云区机场路航云北街66号航合能源公司六楼会议室-603室（联系人：李生，86129476），报价文件封面注明“广东空港航合能源有限公司员工食堂供气改造工程报价书，于**年**月**日前不得启封，广东空港航合能源有限公司收”字样。密封报价文件盖有报价单位公章。广东空港航合能源有限公司将在收取报价书的截止时间进行报价文件评审活动。报价文件一式三份，密封包装。

八、询价文件中标注“*”的，报价文件无此响应条款，则视为废标。

九、询价人只组织一次到施工现场的考察，交通工具自行解决。需要查勘现场的报价单位，请于1月21日上午12：00前致电86129476，说明现场查勘需求，询价人将根据报名情况安排查勘时间。

十、获取询价文件时间、地点、方式

1、获取询价文件时间：  2016年1月19日至25日

2、获取询价文件地点： 广州市机场路航云北街66号504室

3、获取询价文件方式：  自行下载、电子邮件或现场获取

4、获取图纸文件方式：有意向报价人可致电李生，020-86129476。

询价人联系人：李涛

联系电话：+86 （0）20 86129476

第二部分  总则

- 工程概况及综合说明

1.1工程名称：广东空港航合能源有限公司员工食堂供气改造工程。

1.2建设单位（业主）：广东空港航合能源有限公司。

1.3建设地点：老机场航云北街66号附近。

1.4工程概况：广东空港航合能源有限公司员工食堂供气改造工程。

1.5资金来源：自筹资金。

1.6施工工期：本次询价工程施工计划工期为8个日历天。

- 询价内容和询价说明

2.1本次询价范围为广东空港航合能源有限公司员工食堂供气改造工程，报价人根据工程量清单并结合现场勘查情况综合考量进行报价。

2.2评审办法详见附表。

- 工程质量、工程验收标准

3.1工程质量：合格

3.2施工标准

3.2.1.施工单位应做好管沟开挖前的一切准备工作，并会同建设单位核对有关地下管线及构筑物的资料，必要时开挖探坑核实。

3.2.2在施工区域内，有碍施工的已有建筑物和构筑物，道路、沟渠、管线、电杆、树木、绿化等，施工前施工单位应尽可能保持其完整，施工完成后，需恢复原状。

3.2.3在地下水位较高的地区和雨季施工时应采取降低水位和排水措施，及时清除沟内积水。

3.2.4管沟开挖必须按照相关要求，并符合相应规范的规定，本次工程全部采用人工开挖。

3.2.5土方回填时，不允许有石块、砖头、垃圾及尖锐杂物，以免损伤管道。

3.2.6阀的安装需具有专业安装人员进行施工，保持阀内部清洁,安装人员佩戴上岗证。

3.2.7安装前按要求核对阀的规格、型号，并在现场进行外观检查，应确保符合要求时方准使用。

3.2.8 安装完成后，为确认连接处是否严密，需在焊接完成后对其进行气密性试验。

3.3工程验收标准：应按照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005等相关规定进行验收。

3.3.1施工单位在工程完工后对工程质量自检合格，并提交《工程竣工报告》。

3.3.2建设单位组织相关部门人员对工程进行验收。

3.3.3验收合格后，双方应进行书面确认，并办理竣工资料、文件等移交手续。

3.3.4验收不合格应提出书面意见和整改内容，签发整改通知限期完成。

- 报价费用及工程承包方式

4.1报价单位在报价过程中发生的一切费用，不论中选与否，均由其自行承担。

4.2工程承包方式：包施工安装，包调试，包设备材料，包质量，包工期，包安全，包文明管理，包验收，包不少于二年的免费质保期。

- 其他事项要求

5.1建设单位提供施工水、电至施工现场50米范围，施工发生的水、电费由报价单位负责。

5.2报价单位的报价应充分调查及考虑施工期间发生的一切费用，含绿化、道路恢复等费用。

5.3询价人只组织一次到施工现场的考察，交通工具自行解决。需要看现场的报价单位，请于1月21日上午12：00前致电86129476，说明现场查勘需求，询价人将根据报名情况安排查勘时间。

5.4施工单位文明施工必须时刻达到广州建委安全文明样板工地标准，做好围蔽、施工临时道路的保养、保洁，费用在报价文件中体现。甲方不另外增加费用。

5.5本次询价设定报价限价为人民币拾万元整。

第三部分  报价文件的编制

- *报价文件的组成

6.1报价文件应包括但不限于以下各项：

A、技术部分

a、法人代表证书和授权书

b、技术部分报价书

c、公司营业执照、资质证书和税务登记证等复印件

B、经济部分

a、报价书

b、报价汇总表

c、工程量清单报价表

d、具有报价的分部工程量清单计价表

e、措施项目清单计价表

f、其他项目清单

g、分部分项工程量清单综合单价分析表

h、主要材料价格表

- 报价

7.1报价单位应全面仔细阅读和理解询价文件中所有有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、安全文明施工目标、工程进度计划、合同义务和费用，并充分考察施工现场情况和条件（包括交通条件、水电条件、场地条件等）结合自身企业的条件，按照询价文件的要求进行报价。报价不能高于询价限价。

7.2报价由报价单位自行编制。报价单位须对本工程的询价文件仔细阅读并正确理解，确保工程按质按量完成的情况下进行报价。

7.3报价：本次询价实行工程总价包干，询价人将提供工程量清单格式及数量，报价人可结合实际勘察情况，严格按工程量清单的格式及数量进行报价，除措施项目清单允许报价人增加项目外，报价人不得擅自修改。工程量清单仅作参考。清单中必须注明所有工程项目的单价、价格及材料厂家型号。报价单位应填写工程量清单中所有工程项目（分部分项工程）的单价和价格。报价人没有填入单价和价格的项目在实施时询价人将不予支付，并认为此项目的费用已包含在工程量清单的其他项目的单价和价格中。

7.4工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工开挖土方 | 立方 | 20 |
| 2 | 拆除路面 | 平方 | 12 |
| 3 | 路面修复 | 平方 | 12 |
| 4 | 回填石粉 | 个 | 20 |
| 5 | 带气接驳口 | 宗 | 1 |
| 6 | 汽车台班 | 台班 | 1 |
| 7 | 余泥清运 | 立方 | 20 |

7.5报价单位除按工程量清单报所有工程项目（分部分项工程）的综合单价外，还应提交相应的综合单价分析，以便评审时审查报价的合理性。

7.6变更项目（工程）

7.6.1变更工程：变更工程包括施工设计图纸发生变更、建设单位下达的变更通知、经建设单位认可的由甲方现场工程师代表发出的变更指令以及不可抗力事件发生而引发的变更，除上述列明的事项外，不再发生任何变更费用。

7.7变更项目（工程）计价方式：

对于变更项目（工程），在结算时按变更项目（工程）计价方式进行计价，计价方式如下：

7.7.1计价程序：采用固定的计价程序（建筑、装饰装修、安装、市政计价程序见第三篇报价表格中“新增与变更项目（工程）计价承诺书”）

7.7.2人工、材料、机械消耗量的确定，执行《广东省建筑工程综合定额（2010年）》、《广东省装饰装修工程综合定额（2010年）》、《广东省安装工程综合定额（2010年）》、《广东省市政工程综合定额（2010年）》，人工、机械单价，按广州市同期造价文件执行。

7.7.3材料及设备价格，按以下三种方式计价：

a、对于《广州地区建设工程材料指导价格》（以下简称《指导价格》）中有的设备、材料，按新增或变更项目发生当季的《指导价格》中的相应价格执行；

b、《指导价格》中有同类品牌的设备、材料，参考《指导价格》执行；

c、《指导价格》中有没有的设备、材料，由施工单位报价，并提供相应资料，建设单位审核批准后执行

7.6.4报价单位按以上方法编制结算报建设单位审查后，作为最终结算金额。

7.8材料供应

7.8.1本工程所有材料均由施工单位负责采购。所有材料质量须满足现行有关规范要求，否则禁止材料进场（材料检验费、校验费由本项目施工单位负责支付，报价单位应将其包含在报价中）。

*7.8.2材料清单：

参考：广州广燃设计有限公司设计的航合公司庭院、户内燃气管道方案图。

贮存时注意事项：

7.8.2.1避免猛烈撞击管件，严格按照包装箱上的说明 进行保存和运输。

7.8.2.2避免长时间受太阳光照射。

7.8.2.3避免放在火源及其他高温物体旁。

报价文件中须提供施工方案、进度安排、安全文明生产措施等。

- 报价书格式、份数和签署

8.1报价文件应分开技术和经济两部分独立密封盖章包装。报价单位应按壹份正本、贰份副本的份数递交报价文件，并在报价文件封面和内包装封面上明确写明“技术部分”、“经济部分”、“正本”、“副本”等字样。正本和副本内容不一致，以正本为准。

8.2报价文件须设目录，页码必须按每本逐页从1开始，按流水号编号（包括附图、证件、图片），页码正面在右下角，反面在左下角。

8.3询价文件的修改

8.3.1在报价截止时间七日以前，无论出于何种原因，询价人可对询价文件进行修改。

8.3.2修改后的内容是询价文件的组成部分，将以书面形式通知所有潜在报价人，并对潜在报价人具有约束力。潜在报价人在收到上述通知后，应立即以书面形式向询价人确认。

- 报价书密封与标志

9.1报价单位应将报价文件分为“技术部分”及“经济部分”分开独立包装，并正确标明“正本”“副本”字样；在封口和封面必须加盖报价单位公章。

9.2包封应标明：

（1）询价人的名称和地址：

（2）报价单位的名称和地址：

（3）工程名称及“技术部分”、“经济部分”

9.3如包封上没有按上述规定密封盖章，将作为废标处理；如果包封上没有按上述规定加写标志，询价单位将不承担报价书错放或提前开封的责任。

- 结算及拨付方式

10.1建设单位确认的中选价为本询价工程中选价计费范围内各项费用总和，中选价格为合同价。

10.2本工程采用总价包干。请报价单位自行考虑赶工费、工程修缮中的不可预见费等风险，报价人的报价将为已包含按照询价文件要求完成本项目所发生的一切费用。报价人中标后不得以任何理由提出增加费用的要求。

10.3因中选单位原因造成的工期延误，每延误一天，罚款中选价的1‰。

10.4工程预付款为中选价的30％，工程质保金为中选价的5％，具体支付方式由合同另行规定。

- 询价文件发放及报价截止时间、地点

询价地点：广州机场路航云北街66号广东空港航合能源有限公司504室

报价书应按以下时间、地址由专人将报价文件送交询价单位，不接受邮寄等其他递交方式。

时间：2016年1月26日上午9：00（北京时间）

地点：广州航云北街66号广东空港航合能源有限公司504室

第四部分  评审办法

12．评审细则

12.1评审小组从供应商中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定并向询价人推荐成交供应商。

12.2供应商报价出现多个最低价格时，将依次按工程时限最短、人员安排最多的原则确定并向询价人推荐成交供应商。

12.3询价人根据评审小组的推荐，就本项目确定成交供应商，并将结果通知所有参加询价的未成交的供应商。

第五部分 技术部分报价书

本项目报价法定代表人委托的代理人：______________

报价工期（日历天）：________天

承包方式：_______________

工程质量标准：_____________

工程质保期：_______________

委派现场技术负责人姓名：________，技术职称：________

安全员姓名：___________

报  价  人：  _____________（公章）

法定代表人：  _____________（签名或盖章）

工程量清单报价表

建设单位：

工程名称：

报价总价（小写）：

（大写）：

报   价   人：                （单位盖章）

法   人   代  表：               （签字或盖章）

编   制   时  间：2016年   月   日

第六部分  法定代表人授权委托书

（法定代表人授权委托书样本）

法定代表人授权委托书

致广东空港航合能源有限公司：

本授权书声明：注册地址为_________（详细地址）的_______（委托单位全称）的法定代表人_______(姓名)代表本公司授权本单位员工_____（姓名）______（身份证号码）为本单位合法代理人，参加贵方组织的有关_________（询价项目名称），并以本单位名义处理一切与之有关的事务。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（授权书有效期内签署的）不因授权书的撤销而失效。

本授权书于____年___月___日法定代表人签字并加盖单位公章后生效，特此声明。

被授权人签名：

委托单位：（公章）            法定代表人：（签名或盖章）