广东民航医疗快线有限公司南楼装修工程

询价文件

询价编号：

发包人：广东民航医疗快线有限公司

地址：广州市白云区机场路航云南街174号

2017年9月

目录

第一部分  询价公告

第二部分  报价人须知

第三部分  项目报价文件格式

第四部分  用户需求书

第五部分  合同条款

第一部分  询价公告

报价须知前附表

| 项目名称 | 广东民航医疗快线有限公司南楼装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 | 广东民航医疗快线有限公司 | 地址 | 广州市白云区机场路290号 |
| 联系人 | 刘轩 | 电话 | 13688881799 |
| 工期要求 | 45个日历天 | 最高限价 | 45万 |
| 承包方式 | 包工包料 | 质量要求 | 合格 |
| 合格的报价人 | 1） 报价人具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质； 2） 本次询价不接受联合体形式。 |  |  |
| 询价文件发放 | 时间：2017年9月11日9：00 |  |  |
| 现场踏勘 | 报价人可自行现场踏勘 |  |  |
| 询价文件的澄清 | 报价人若有疑问应在2017年9月18日11:00前以书面形式提出，询价人视情况予以澄清或书面答复，并在必要时，将书面答复发给已购买招标文件的每一报价人。 |  |  |
| 报名及资格预审 | 报价人须在2017年9月18日15:00前将营业执照、资质证书和近三年的业绩证明材料(合同或中标通知书)的扫描件发送到询价人邮箱（080309@gdairport.com和13688881799@163.com）。通过资格预审后，询价人方接收报价文件。 |  |  |
| 报价文件提交 | 时间：2017年9月19日10:30－11:00 地点：广州市白云区机场路航云南街178号集盛大厦四楼广东民航医疗快线有限公司 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2017年9月 地点：广州市白云区机场路290号 |  |  |
| 现场条件 | 用水用电：楼内提供水电供接点，承包人自行拉接。 临时用房：甲方尽力协助 材料供应：承包人自行采购 物材搬运：通过楼梯或电梯搬运 |  |  |
| 其它说明： 1.所有的报价人需在wz.gamc.cn主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的承包人注册页面，按规定格式填写正确的承包人登记信息。提交的报价文件中都必须提交承包人登陆系统打印的承包人登记表并加盖公章。 2.报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。 |  |  |  |

第二部分  报价人须知

- 说明

（一）项目说明

广东民航医疗快线有限公司南楼装修工程采用询价形式确定成交承包人，询价工作由行政人事部组织实施。

（二）采购范围

项目名称：广东民航医疗快线有限公司南楼装修工程

| 序号 | 项目名称 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
|  | 装修部分 | 45万元 |
|  | 电器部分 |  |
|  | 给排水部分 |  |
|  | 综合措施 |  |

注：1.详细技术规范请参阅询价文件中第四部分《用户需求书》。报价人必须对《用户需求书》内全部内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，如有缺漏，将导致其报价无效。2.报价包括全部材料、人工费和税费。

（三）合格的报价人

见“询价公告”。

- 询价文件

（一）询价文件的构成

1.询价文件包括本文件和答疑纪要；

2.报价人应认真审阅询价文件所有的内容，如果报价人的报价文件不符合询价文件的要求，责任由报价人自负。

（二）询价文件的解释

1.报价人提出的与报价有关的任何问题应在报价须知前附表中规定的时间内以书面形式送达发包人；

2.由答疑会产生的对询价文件内容的修改以及其他有关问题，发包人以答疑纪要的方式书面通知各承包意向人；

3.对询价文件中可能在表达不清或有多种解释而未明确规定时，承包意向人又没有在规定时间内以书面形式向发包人提出，发包人拥有解释权。由此导致承包意向人不中标或中标后产生不利因素，责任由报价人自负。

- 报价文件的编制

（一）报价文件的构成

1.报价人应按照《第三部分 项目报价文件格式》编写书面项目报价文件。

2.报价人必须随项目报价文件同时提交一套电子文件（以光盘刻录，或者百度网盘分享链接的形式），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

（二）报价信函

报价人应完整填写询价文件中规定的报价信函以及相应的项目报价表。

（三）项目报价

（四）证明报价人有资格履行合同的文件

1.报价人应按规定提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其项目报价文件的一部分。

2.报价人提交的在成交后有资格履行合同的证明文件应使发包人满意：

(1) 报价人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；

(2) 营业执照和国家、省、市管理部门签发的资质证书(复印件加盖公章)。

(3) 为履行合同义务所应具有的相关设备。

（五）证明服务的合格性和符合询价文件规定的文件

1.报价人应提交证明其拟提供服务的合格性符合询价文件规定的文件，并作为其项目报价文件的一部分。

2.证明服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

(1)服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排等的详细说明；

(2)询价文件第四部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

(3)逐条对询价文件第四部分《用户需求书》进行评议，说明所提供服务已对发包人的要求做出了实质性的响应，或说明与发包人要求的偏差和例外。

（六）报价文件有效期

项目报价文件应在询价公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

（七）报价文件的式样和签署

1.报价人应准备一份项目报价文件正本和三份副本，每套项目报价文件须清楚地标明“项目报价文件正本”或“项目报价文件副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.项目报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由经报价人正式授权且对报价人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在项目报价文件中。

（八）不允许偏离的条款

1.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是报价人的风险。

2.项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，报价人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

- 报价文件的递交

（一）报价文件的密封与标志

1.报价文件应密封，贴上各自的封条；

2.各报价文件必须加盖单位公章。

（二）递交报价文件截止时间

1.报价人应在规定的截止时间前将报价文件递交给报价地点；

2.在截止时间后送达的报价文件将被拒绝，并原封退还给报价人。

- 询价过程

（一）评审小组

本项目的评审工作由依规组建的评审小组完成。

（二）报价文件的有效性审定

1.评审小组将审查项目报价文件是否完整、报价人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

2.在详细评审之前，评标委员会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

3.如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝，但评审小组可以要求报价人进行相应的澄清补充：

(1)完全符合询价公告中“合格的报价人”要求；

(2)报价有效期符合询价文件规定；

(3)报价人递交一种报价方案和报价；

(4)报价没有超过最高限价；

(5)经评委确认报价人没有以低于企业自身成本报价的；

(6)响应广东省机场管理集团公司物资设备采购报价人管理的规定。

（三）详细评审

1.询价小组对通过初审的报价人进行详细评审。详细评审包括商务技术、价格评分两部分，其中商务技术部分35分，价格部分为65分，详细商务、技术评分标准如下：

商务技术部分（35分）

| 序号 | 评审项目 | 满分 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（10分） |  |  |  |
| 1. | 资质 | 5分 | 三级得1分，二级得3分，一级得5分。 |
| 2. | 业绩 | 5分 | 横向对比各报价人承包我公司工程项目的完成质量，工程完工后一年内未发现问题的得5-4分，出现问题及时修缮的得3-2分，出现问题未修缮的得1-0分。 目前尚未承包过我公司工程项目的报价人得3分。 |
| 二、技术部分（25分） |  |  |  |
| 3 | 设计理念的创新性、合理性 | 5分 | 横向对比各报价人的设计理念的创新性和合理性，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分 |
| 4 | 工程设计各阶段的设计深度和完整性 | 5分 | 横向对比各报价人的工程设计各阶段的设计深度和完整性，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分 |
| 5 | 针对项目人员投入 | 5分 | 横向对比各报价人的针对项目人员投入情况，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分 |
| 6 | 工期 | 5分 | 1.基本满足询价文件时间要求得1-0分; 2.自报工期提前合理得当得3-2分; 3.对工期提前有详细的技术方案措施，对进度安排详细、科学、合理得5-4分 |
| 7 | 服务计划（包括质保期等） | 5分 | 横向对比各报价人的服务计划及对项目重难点分析和保障措施，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分， |

2.商务技术得分：询价小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各报价人的商务、技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

3.价格得分：报价最低的得65分，其他报价人得分为65×（最低报价/报价）

（四）成交承包人的确定

1.计算综合得分：综合得分＝商务技术得分＋价格得分

2.按综合得分由高至低排出各报价人的名次（若出现最终综合得分相同时，报价低的报价人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次）。

3.评审小组将推荐排名第一名的报价人为第一成交候选承包人，排名第二名的报价人为第二成交候选承包人。

4.采购人根据询价小组的推荐，就本项目确定成交承包人。

第三部分  项目报价文件格式

附件1  报价保证书

致：广东民航医疗快线有限公司

1.经踏勘工程现场，并经认真阅读贵公司提供的广东民航医疗快线有限公司南楼装修工程询价文件所有内容之后，现投送该工程报价文件。

我们愿意全部按照询价文件之规定 并遵守询价文件规定的所有条款，承担该改造工程的施工。

本项目总价为人民币          （以大写和数字表示）。

报价文件有效期为自报价之日起90个公历日。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按询价文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果询价人接受我们的报价并与我们签订该工程合同，本报价书连同询价人所认定接受的全部报价文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本报价文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收报价之日起，遵守本询价文件和报价保证书，本询价文件和报价保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本报价书。

（2）随时接受中标并不拒绝和询价单位签订该改造工程合同。

若我们违反上述责任中的任一条，询价单位有权将我们列入合作商黑名单，并由我公司承担由此所造成询价方损失的一切费用。

报价人：（法人公章）

法定代表人：（签定或印签）

报价日期：    年  月  日

附件2报价人简介

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 企业资 质情况 | 1.资质等级 | 2.证书编号 | 3.发证单位 |
| 营业执照 | 1.编号 | 2.营业范围 | 3.发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电话： 传真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价企业（盖章）：

法定代表人

或授权代表签字：

日期：    年  月  日

附件3 报价单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主材 | 辅材+人工 |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价企业（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年  月  日

第四部分  用户需求书

一、工程概况

工程名称：广东民航医疗快线有限公司南楼装修工程

二、工期要求

45个日历天

三、质保期

从通过发包人组织的竣工验收合格之日起壹年

四、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一楼装修部分 |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |
| 1 | 卷闸门内外墙夹板底铝塑板饰面 | ㎡ |  | 12mm夹板底，铝塑板饰面 |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 拆除原天花吊顶 | 套 | 1 | 1、人工机具费 2、打包搬运至指定地点 |
| 2 | 乳胶漆喷顶 | ㎡ |  | - 含材料费、人工费 - 设备喷涂、底漆1遍、面漆2遍 - 乳胶漆品牌： |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面水泥找平(走廊及109房) | ㎡ |  | 1、原地面清理，刷界面剂 2、强度32.5R普通硅酸盐水泥，中砂，水泥砂浆找平 |
| 2 | 地面铺贴地砖(走廊及109房) | ㎡ |  | 1.800*800地砖 2.强度32.5#硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺设，白水泥勾缝、地砖 |
| 3 | 房间地面砖修补 | 项 | 1 | 1、配回原地板砖（接近色） 2、地面水泥砂浆 3、人工机具费 |
| 4 | 踢脚线/瓷砖（走廊） | 米 |  | 1、含主材、水泥砂和人工 |
| 5 | 门槛石（米黄大理石） | 米 |  | 1.米黄大理石及加工 2.强度32.5R普通硅酸盐水泥，中砂，水泥砂浆 3.人工辅材机具费 |
| 6 | 医疗污水二次处理工程 | 项 |  | - 专业过滤处理装置、2级 - 含挖地基、倒混泥土 - 配合做污水处理资质的验收 |
|  | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 石膏板砌墙（处置室、收费室、化验室） | ㎡ |  |  |
| 2 | 新砌石膏板墙批荡（处置室、收费室、化验室） | ㎡ |  | 1、水泥,中砂 2、双面批荡,20mm以内 |
| 3 | 复合板/磨砂钢化玻璃做隔断（102、104、105、106、107） | ㎡ |  | 12厘钢化、磨边、开孔、安装 |
| 4 | 铲除走廊外墙瓷砖再水泥砂浆批荡、油漆 | ㎡ |  | - 人工机具费 2、打包搬运至指定地点 - 3、材料费 |
| 5 | 新开门洞(108 化验室) | 个 | 1 | 1、人工机具费 2、打包搬运至指定地点 |
| 6 | 门洞封堵(108 化验室) | 个 | 1 | 120厚加气混泥土砖/空心砖,32.5R普通硅酸盐水泥,中砂（不含抹灰） |
| 7 | 屋内原有墙面抹灰层铲除、刷漆 | ㎡ |  | - 1、铲除墙面灰层 - 2、含材料费、人工费 - 3、设备喷涂、底漆1遍、面漆2遍 - 4、乳胶漆品牌： |
| 8 | 封包管道（污水管、消防管） | 个 | 5 | 水泥砂浆 中砂 轻质砖 普通 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 安装木平开门连门框（复合门） | 套 | 9 | - 人工机具费 2、打包拆下门框搬运至指定地点 - 3、木门品牌：含五金、门锁 |
| 2 | 安装铝合金玻璃窗（102、104、105、106、107） | ㎡ |  | 1.2mm铝合金+5厘国标玻璃 |
| 3 | 安装钢化玻璃窗，玻璃窗下面留长条空隙（收费室103、化验室108） | ㎡ |  | 12mm钢化玻璃，开孔，工艺磨边 |
| 4 | 窗台石 | 米 |  | 大理石台面、人工、水泥砂浆 |
| 5 | 安装不锈钢防盗网 | ㎡ |  | - 材质: 不锈钢 - 23*23方管边框、￠18圆管、不锈钢0.8厚(304) |
| 6 | 安装排风扇（处置室、109） | 个 | 2 |  |
| 7 | 卷闸门喷漆 | ㎡ |  | - 设备喷涂、底漆1遍、面漆2遍 - 工程漆品牌： |
| 8 | 窗洞修补 | ㎡ |  | - 石井325#水泥、河砂 |
| 9 | 门洞修补 | ㎡ |  | - 石井325#水泥、河砂 |
|  | 工艺装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 钢架楼面 | ㎡ | 15 | - 国标10#槽钢、50*50角钢、15厘建筑模板/大蕊板打底 |
| 2 | 1.2米宽以内钢架楼梯 | 级 | 11 | - 国标10#槽钢、50*50角钢、15厘建筑模板/大蕊板打底 |
| 3 | 铁艺护栏 | 米 | 6 |  |
|  | 电气系统 |  |  |  |
|  | 强电部分 |  |  |  |
| 1 | 电表：DT862-4 20（80A） | 个 | 1 | 广州仪表厂三相四线 |
| 2 | 电箱：总空气开关3P50A-63A | 个 | 7 | 1.电箱品牌： 2.安装方式:嵌墙暗装 3.满足设计和施工规范要求 |
| 3 | 电箱：空气开关1P16A-63A | 个 | 21 | 1.电箱品牌： 2.安装方式:嵌墙暗装 3.满足设计和施工规范要求 |
| 4 | 电位：照明、插座排管、布线 | 位 | 148 | - 刨槽 - 联塑PVC线管 - 珠江电线Bvv2.5、含面板 |
| 5 | 电位：空调插座排管、布线（3*4专线） | 位 | 14 | - 刨槽 - 联塑PVC线管 - 珠江电线Bvv4、含面板 |
| 6 | 灯具：LED灯盘 | 套 | 63 | - 品牌： - 型号： - 满足设计和施工规范要求 |
| 7 | 灯具：应急灯 | 盏 | 2 | 1、品牌: 2.型号: 双头应急 3.应急时间: ≥90m 4.光源类型: LED 5.功率: 6W(含)-10W(含) 6.安装形式:挂墙安装 7.满足设计和施工规范要求 |
| 8 | 灯具：出口指示灯 | 盏 | 1 |  |
| 9 | 排气扇 （处置室、109） | 台 | 2 |  |
|  | 弱电部分 |  |  |  |
| 1 | 弱电：网络排管、布线 | 位 | 18 | 刨槽、联塑B线管 、安普讯达五类网络线、不含面板模块、含摄像头布线 |
| 2 | 弱电：网络模块 | 个 | 18 | 底盒、C2.8松本超五类网络面板模块 |
| 3 | 弱电：监控摄像球 | 台 | 0 | 预留线路 |
|  | 给排水 |  |  |  |
| 1 | 给水：DN20冷水管 | 米 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.6MPa,按规范要求消毒冲洗 |
| 2 | 排水：DN75排水管 | 米 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管De50-75 4.连接形式:粘接 5.按规范要求进行灌水试验 |
|  | 安装项 |  |  |  |
| 1 | 排水：洗手盆 | 个 | 7 | 1.柱盆 2.安装调试及其他辅材 |
| 2 | 给水：豪华型水龙头 | 个 | 7 | 带感应装置水龙头 |
|  | 综合措施 |  |  |  |
| 1 | 综合：材料运输、搬运 | ㎡ |  | 垂直运输使用电梯搬运、走楼梯每层每平方加收1.5元 |
| 2 | 综合：室内成品保护 | 项 |  | 纤维板、辅料、人工 |
| 3 | 综合：施工现场垃圾清运 | ㎡ |  | 运至管理处指定垃圾堆放点 |
| 4 | 综合：完工现场保洁 | 项 |  | 清理室内施工地面、墙面、现场制作家私面杂物灰尘 |
| 二 | 二楼装修部分 |  |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆喷顶 | ㎡ |  | - 1、含材料费、人工费 - 2、设备喷涂、底漆1遍、面漆2遍 - 3、乳胶漆品牌： |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面水泥找平 | ㎡ |  | 1、原地面清理，刷界面剂。 2、强度32.5R普通硅酸盐水泥，中砂，水泥砂浆找平。 |
| 2 | 水泥地面做地坪漆 | ㎡ |  | 1、清理基面，涂刷1MM环氧树脂。现涂刷水泥自流平漆面。 2、按实际涂刷面积计算工程量。 |
| 3 | 踢脚线/地坪漆/ | ㎡ |  | 1、弹线分色纸。 2、地坪漆饰面 |
| 4 | 门槛石（米黄大理石） | 米 |  | 1、米黄大理石及加工； 2、强度32.5R普通硅酸盐水泥，中砂，水泥砂浆； 3、人工辅材机具费； |
|  | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 砖墙拆除 | ㎡ |  | 机具费+人工(拆除及清运至楼下,不含建渣外运) |
| 2 | 余泥外运 | 车 | 1 | 从楼下垃圾堆放处，装车及5吨车运至市政垃圾堆放点 |
| 3 | 间墙：120厚灰砂砖（含双面批荡）（201） | ㎡ |  | 石井325#水泥、河沙、灰沙砖 |
| 4 | 屋内原有墙面抹灰层铲除、刷漆 | ㎡ |  | - 1、铲除墙面灰层 - 2、含材料费、人工费 - 3、设备喷涂、底漆1遍、面漆2遍 - 4、乳胶漆品牌： |
| 5 | 封包管道（消防管） | 个 | 1 | 水泥砂浆 中砂 轻质砖 普通 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 培训室高隔断隔音折叠门 | ㎡ |  | 1.品牌: 广隔 2.型号: 80型隔音环保自由分隔一厅多用推拉折叠 3.材质: 铝合金 4.隔音活动高隔断门 |
| 2 | 安装木平开门连门框（复合门） | 套 | 3 | - 人工机具费 2、打包拆下门框搬运至指定地点 - 3、木门品牌：含五金、门锁 |
| 3 | 铝合金玻璃窗 | ㎡ |  | 1.2mm铝合金+5厘国标玻璃 |
| 4 | 钢化玻璃地弹门（双开） | 扇 | 6 | 1、12厘钢化、磨边、开孔、安装、力王牌： - 地弹簧、上下夹、七字夹、地锁\中锁 - 800长不锈钢拉手 |
| 5 | 窗洞修补 | ㎡ |  | - 石井325#水泥、河砂 |
| 6 | 门洞修补 | ㎡ |  | - 石井325#水泥、河砂 |
|  | 电器工程 |  |  |  |
|  | 强电部分 |  |  |  |
| 1 | 电表：DT862-4 20（80A） | 个 | 2 | 广州仪表厂三相四线 |
| 2 | 电箱：总空气开关3P50A-63A | 个 | 4 | 1.电箱品牌： 2.安装方式:嵌墙暗装 3.满足设计和施工规范要求 |
| 3 | 电箱：空气开关1P16A-63A | 个 | 12 | 1.电箱品牌： 2.安装方式:嵌墙暗装 3.满足设计和施工规范要求 |
| 4 | 电位：照明、插座排管、布线 | 位 | 67 | - 刨槽 - 联塑PVC线管 - 珠江电线Bvv2.5、含面板 |
| 5 | 电位：空调插座排管、布线（3*4专线） | 位 | 5 | - 刨槽 - 联塑PVC线管 - 珠江电线Bvv4、含面板 |
| 6 | 灯具：LED灯盘 | 套 | 45 | - 品牌： - 型号： - 满足设计和施工规范要求 |
| 7 | 灯具：应急灯 | 盏 | 1 | 1、品牌: 2.型号: 双头应急 3.应急时间: ≥90m 4.光源类型: LED 5.功率: 6W(含)-10W(含) 6.安装形式:挂墙安装 7.满足设计和施工规范要求 |
| 8 | 灯具：出口指示灯 | 盏 | 2 |  |
| 9 | 天花机（空调3P) | 台 | 2 |  |
|  | 弱电部分 |  |  |  |
| 1 | 弱电：网络排管、布线 | 位 | 9 | 刨槽、联塑B线管 、安普讯达五类网络线、不含面板模块 |
| 2 | 弱电：网络面板模块 | 个 | 9 | 底盒、C2.8松本超五类网络面板模块 |
| 3 | 弱电：监控摄像球 | 台 | 0 | GSA302B半球、20米、含电源器 |
| 4 | 弱电：门禁系统排管、布线 | m | 30 | 刨槽、联塑B线管 、安普讯达五类网络线、不含面板模块 |
| 5 | 弱电：指纹型双门型门禁系统设备(有屏幕显示) | 套 | 3 | 含COUNS主机、电源器、出门开关2个 |
|  | 给排水 |  |  |  |
| 1 | 给水：DN20冷水管 | 米 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R塑料管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:试验压力1.6MPa,按规范要求消毒冲洗 |
| 2 | 排水：DN75排水管 | 米 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管De50-75 4.连接形式:粘接 5.按规范要求进行灌水试验 |
|  | 安装项 |  |  |  |
| 1 | 排水：洗手盆 | 个 | 4 | 1.柱盆 2.安装调试及其他辅材 |
| 2 | 给水：水龙头 | 个 | 4 | 带感应装置水龙头 |
|  | 综合措施 |  |  |  |
| 1 | 综合：材料运输、搬运 | ㎡ |  | 垂直运输使用电梯搬运、走楼梯每层每平方加收1.5元 |
| 2 | 综合：室内成品保护 | 项 |  | 纤维板、辅料、人工 |
| 3 | 综合：施工现场垃圾清运 | ㎡ |  | 运至管理处指定垃圾堆放点 |
| 4 | 综合：完工现场保洁 | 项 |  | 清理室内施工地面、墙面、现场制作家私面杂物灰尘 |
| 三 | 三楼装修部分 |  |  |  |
|  | 天棚工程 |  |  |  |
| 1 | 乳胶漆喷顶 | ㎡ |  | - 1、含材料费、人工费 - 2、设备喷涂、底漆1遍、面漆2遍 - 3、乳胶漆品牌： |
|  | 地面工程 |  |  |  |
| 1 | 地面水泥找平 | ㎡ |  | 1、原地面清理，刷界面剂。 2、强度32.5R普通硅酸盐水泥，中砂，水泥砂浆找平。 |
| 2 | 水泥地面做地坪漆 | ㎡ |  | 1、清理基面，涂刷1MM环氧树脂。现涂刷水泥自流平漆面。 2、按实际涂刷面积计算工程量。 |
| 3 | 踢脚线/地坪漆/ | ㎡ |  | 1、弹线分色纸。 2、地坪漆饰面 |
| 4 | 门槛石（米黄大理石） | 米 |  | 1、米黄大理石及加工； 2、强度32.5R普通硅酸盐水泥，中砂，水泥砂浆； 3、人工辅材机具费； |
|  | 墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 间墙：120厚灰砂砖（含双面批荡）（201） | ㎡ |  | 石井325#水泥、河沙、灰沙砖 |
| 2 | 屋内原有墙面抹灰层铲除、刷漆 | ㎡ |  | - 1、铲除墙面灰层 - 2、含材料费、人工费 - 3、设备喷涂、底漆1遍、面漆2遍 - 4、乳胶漆品牌： |
| 3 | 封堵307房间门洞 | ㎡ |  | 120厚加气混泥土砖/空心砖,32.5R普通硅酸盐水泥,中砂（不含抹灰） |
| 4 | 封包管道（消防管） | 个 | 1 | 水泥砂浆 中砂 轻质砖 普通 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 1 | 安装木平开门连门框（复合门） | 套 | 3 | - 1、人工机具费 2、打包拆下门框搬运至指定地点 - 3、木门品牌：含五金、门锁 |
| 2 | 钢化玻璃地弹门（双开） | 扇 | 4 | 1、12厘钢化、磨边、开孔、安装、力王牌： - 2、地弹簧、上下夹、七字夹、地锁\中锁 - 3、800长不锈钢拉手 |
| 3 | 铝合金玻璃窗 | ㎡ |  | 1.2mm铝合金+5厘国标玻璃 |
| 4 | 窗洞修补 | ㎡ |  | - 石井325#水泥、河砂 |
| 5 | 门洞修补 | ㎡ |  | - 石井325#水泥、河砂 |
|  | 电器工程 |  |  |  |
|  | 强电部分 |  |  |  |
| 1 | 电表：DT862-4 20（80A） | 个 | 3 | 广州仪表厂三相四线 |
| 2 | 电箱：总空气开关3P50A-63A | 个 | 4 | 1.电箱品牌： 2.安装方式:嵌墙暗装 3.满足设计和施工规范要求 |
| 3 | 电箱：空气开关1P16A-63A | 个 | 12 | 1.电箱品牌： 2.安装方式:嵌墙暗装 3.满足设计和施工规范要求 |
| 4 | 电位：照明、插座排管、布线 | 位 | 100 | - 刨槽 - 联塑PVC线管 - 珠江电线Bvv2.5、含面板 |
| 5 | 电位：空调插座排管、布线（3*4专线） | 位 | 12 | - 刨槽 - 联塑PVC线管 - 珠江电线Bvv4、含面板 |
| 6 | 灯具：LED灯盘 | 套 | 42 | - 品牌： - 型号： - 满足设计和施工规范要求 |
| 7 | 灯具：应急灯 | 盏 | 2 | 1.品牌: 2.型号: 双头应急 3.应急时间: ≥90m 4.光源类型: LED 5.功率: 6W(含)-10W(含) 6.安装形式:挂墙安装 7.满足设计和施工规范要求 |
| 8 | 灯具：出口指示灯 | 盏 | 2 |  |
|  | 弱电部分 |  |  |  |
| 1 | 弱电：网络排管、布线 | 位 | 14 | 刨槽、联塑B线管 、安普讯达五类网络线、不含面板模块 |
| 2 | 弱电：网络面板模块 | 个 | 14 | 底盒、C2.8松本超五类网络面板模块 |
| 3 | 弱电：监控摄像球 | 台 | 0 | 预留线路 |
| 4 | 弱电：门禁系统排管、布线 | m | 10 | 刨槽、联塑B线管 、安普讯达五类网络线、不含面板模块 |
| 5 | 弱电：指纹型双门型门禁系统设备(有屏幕显示) | 套 | 2 | 含COUNS主机、电源器、出门开关2个 |
|  | 综合措施 |  |  |  |
| 1 | 综合：材料运输、搬运 | ㎡ |  | 垂直运输使用电梯搬运、走楼梯每层每平方加收1.5元 |
| 2 | 综合：室内成品保护 | 项 |  | 纤维板、辅料、人工 |
| 3 | 综合：施工现场垃圾清运 | ㎡ |  | 运至管理处指定垃圾堆放点 |
| 4 | 综合：完工现场保洁 | 项 |  | 清理室内施工地面、墙面、现场制作家私面杂物灰尘 |

第五部分  合同条款

广东民航医疗快线有限公司**工程合同

发包方（甲方）：广东民航医疗快线有限公司

承包方（乙方）：

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条  工程概况

1.1工程名称：广东民航医疗快线有限公司**工程

1.2工程地点：集盛大厦

1.3承包范围：详见报价书

1.4承包方式：包工包料

1.5工程工期：45天

1.6工程质量：符合装饰工程施工及验收标准

1.7合同价款：¥       元，（大写：        ）

第二条  甲方工作

2.1开工前两天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。

2.2对工程质量、进度进行监督检查。

第三条  乙方工作

3.1按照甲方的作法说明和现场交底，拟定施工方案和进度计划。于开工前，将工程进度安排表、装修施工人员名单等材料，交甲方备案。

3.2指派乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好施工可能带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第四条  关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方原因影响工期的，工期顺延。

4.3因乙方原因不能按期开工或中途无故停工影响工期的，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工８小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

第五条  关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

5.6工程竣工验收后，乙方提供工程结算及有关资料给甲方。

5.7工程质量保证期为一年，在质保期内出现质量问题，乙方及时免费进行维修。

第六条  付款方式

6.1工程竣工经甲方验收合格且收到乙方提供的全额增值税普通发票后，甲方20个工作日内支付95%，即¥        元，（大写：         ）。质保期到期后20个工作日支付余下的5%，即¥        元，（大写：         ）。

6.2乙方银行账户信息

户 名：

开户行：

联行号：

账 号：

第七条  关于材料供应的约定

7.1本工程由甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

7.2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第八条  有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》、《装修施工现场管理制度》和其他相关的法规、规范。

8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条  奖励和违约责任

9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工1天（最长不超过15天），工期顺延1天。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按工程合同价款支付甲方3‰元违约金。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条  争议或纠纷处理

10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁；当事人未在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条  其他约定

无

第十二条  附则

12.1本合同正本肆份，甲方执叁份，乙方执一份。

12.2本合同履行完成后自动终止。

| 甲方（盖章）： 广东民航医疗快线有限公司 法人代表： | 乙方（盖章）： 法人代表： |
| --- | --- |

签订时间：201 年  月  日

签订地址：广州市白云区机场路航云南街178号集盛大厦四楼医疗快线