急救中心停尸房工程

询价文件

询价编号：

发包人：民航广州医院

地址：广州白云区机场路290号

2016年2月

目录

第一部分  询价公告

第二部分  承包人须知

第三部分  项目报价文件格式

第四部分  用户需求书

第一部分  询价公告

报价须知前附表

| 项目名称 | 急救中心停尸房工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 | 民航广州医院 | 地址 | 广州市白云区机场路290号 |
| 联系人 | 覃先生 | 电话 | 86122483 |
| 承包人资质要求 | 施工三级及以上 | 报价保证金 | 2000元 |
| 工期要求 | 40个日历天 | 最高限价 | 7万 |
| 承包方式 | 包工包料 | 质量要求 | 合格 |
| 合格的承包人 | 1） 报价人具有承接本工程所需的市政公用工程三级或二级施工总承包资质； 2） 本次询价不接受联合体形式。 |  |  |
| 询价文件发放 | 时间：2016年3月4日16：30 地点：广州市白云区机场路290号内科楼5楼后勤保障部 |  |  |
| 现场踏勘 | 报价人可自行现场踏勘 |  |  |
| 疑问提出 | 报价人若有疑问应在2016年3月10日上午前以书面形式提出 |  |  |
| 答疑时间及形式 | 在2016年3月10日11:30召开答疑会，并形成纪要以书面形式反馈给所有报价人 |  |  |
| 资格预审 | 时间：2016年3月11日14:30－15:30 地点：广州市白云区机场路290号内科楼5楼后勤保障部 |  |  |
| 报价文件提交 | 时间：2016年3月11日15:30－17:00 地点：广州市白云区机场路290号内科楼5楼后勤保障部 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2016年3月 地点：广州市白云区机场路290号 |  |  |
| 现场条件 | 用水用电：楼内提供水电供接点，承包人自行拉接。 临时用房：甲方尽力协助 材料供应：承包人自行采购 物材搬运：通过楼梯或电梯搬运 |  |  |
| 其它说明： - 资格预审时，承包人须携带营业执照、叁级或以上资质证书和近三年的业绩证明材料(合同或中标通知书)的复印件并盖公章。通过资格预审后，发包人方接收报价文件。 - 所有的报价人需在wz.gamc.cn主页中“采购信息”或“招商指引”页面上的承包人注册页面，按规定格式填写正确的承包人登记信息。提交资格预审材料和报价文件中都必须提交承包人登陆系统打印的承包人登记表并加盖公章； - 承包人领取询价文件时须交纳报价押金2000元（对无故不参加报价的单位，押金不予退还）及资料费； - 承包人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。 |  |  |  |

第二部分  承包人须知

- 说明

（一）项目说明

急救中心停尸房工程采用询价形式确定成交承包人，询价工作由后勤保障部组织实施。

（二）采购范围

| 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 急救中心停尸房工程 | 1项 | 人民币7万元 |

详细技术规范请参阅询价文件中第四部分《用户需求书》。承包人必须对《用户需求书》内全部内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，如有缺漏，将导致其报价无效。

（三）合格的承包人

见“询价公告”。

- 询价文件

（一）询价文件的构成

1.询价文件包括本文件和答疑纪要；

2.承包人应认真审阅询价文件所有的内容，如果承包人的报价文件不符合询价文件的要求，责任由承包人自负。

（二）询价文件的解释

1.承包人提出的与报价有关的任何问题应在报价须知前附表中规定的时间内以书面形式送达发包人；

2.由答疑会产生的对询价文件内容的修改以及其他有关问题，发包人以答疑纪要的方式书面通知各承包意向人；

3.对询价文件中可能在表达不清或有多种解释而未明确规定时，承包意向人又没有在规定时间内以书面形式向发包人提出，发包人拥有解释权。由此导致承包意向人不中标或中标后产生不利因素，责任由承包人自负。

- 报价文件的编制

（一）报价文件的构成

1.承包人应按照《第三部分 项目报价文件格式》编写书面项目报价文件。

2.承包人必须随项目报价文件同时提交一套以光盘刻录的无病毒电子文件，电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

（二）报价信函

承包人应完整填写询价文件中规定的报价信函以及相应的项目报价表。

（三）项目报价

本工程实行总造价一次性包干，中标价即定为合同价，不作任何调整（发包人增减或变更的工程除外），如有漏计、错计由乙方原因造成的错误，由乙方承担责任，甲方不另签证。

（四）证明承包人有资格履行合同的文件

1.承包人应按规定提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其项目报价文件的一部分。

2.承包人提交的在成交后有资格履行合同的证明文件应使发包人和询价代理机构满意：

(1) 承包人已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；

(2) 营业执照和国家、省、市管理部门签发的资质证书(复印件加盖公章)。

(3) 为履行合同义务所应具有的相关设备。

（五）证明服务的合格性和符合询价文件规定的文件

1.承包人应提交证明其拟提供服务的合格性符合询价文件规定的文件，并作为其项目报价文件的一部分。

2.证明服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括：

(1)服务主要内容、标准、质量、人员资质、计划安排等的详细说明；

(2)询价文件第四部分《用户需求书》中规定的要求进行详细应答和说明。

(3)逐条对询价文件第四部分《用户需求书》进行评议，说明所提供服务已对发包人的要求做出了实质性的响应，或说明与发包人要求的偏差和例外。

（六）报价文件有效期

项目报价文件应在询价公告规定的报价日后的90天有效期内保持有效。报价文件有效期比规定短的将被视为非响应报价而予以拒绝。

（七）报价文件的式样和签署

1.承包人应准备一份项目报价文件正本和三份副本，每套项目报价文件须清楚地标明“项目报价文件正本”或“项目报价文件副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2.项目报价文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由经承包人正式授权且对承包人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在项目报价文件中。

（八）不允许偏离的条款

1.询价文件中的重要条款（带“★”号条款）不允许偏离，如项目报价文件中对重要条款有偏离，则是承包人的风险。

2.项目报价文件中优于用户需求书要求部分不视作偏离，将不被拒绝，承包人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

- 报价文件的递交

（一）报价文件的密封与标志

1.报价文件应密封，贴上各自的封条；

2.各报价文件必须加盖单位公章。

（二）递交报价文件截止时间

1.承包人应在规定的截止时间前将报价文件递交给报价地点；

2.在截止时间后送达的报价文件将被拒绝，并原封退还给承包人。

- 询价过程

（一）评审小组

本项目的评审工作由依规组建的评审小组完成。

（二）报价文件的有效性审定

1.评审小组将审查项目报价文件是否完整、承包人是否符合合格条件、报价有无计算上的错误、文件签署是否合格、项目报价文件的总体编排是否有序。

2.在详细评审之前，评标委员会要审查每份项目报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价文件应该是与询价文件要求的全部主要条款（加“★”号）、条件和规格相符，没有重大偏离的报价文件。

3.如果项目报价文件实质上没有响应询价文件的要求，其报价文件将可能被拒绝。不满足下列情况之一的，其报价文件将可能被拒绝，但评审小组可以要求承包人进行相应的澄清补充：

(1)完全符合询价公告中“合格的承包人”要求；

(2)报价有效期符合询价文件规定；

(3)承包人递交一种报价方案和报价；

(4)报价没有超过最高限价；

(5)经评委确认承包人没有以低于企业自身成本报价的；

(6)响应广东省机场管理集团公司物资设备采购承包人管理的规定。

（三）详细评审

1.询价小组对通过初审的承包人进行详细评审。详细评审包括商务技术、价格评分两部分，其中商务技术部分35分，价格部分为65分，详细商务、技术评分标准如下：

商务技术部分（35分）

| 序号 | 评审项目 | 满分 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（10分） |  |  |  |
| 1. | 资质 | 5分 | 工程施工三级得1分，二级得3分，一级得5分。 |
| 2. | 业绩 | 5分 | 近三年来承包人承担过的3万元以上的工程（需提供合同复印件），每个业绩得1分，满分5分。 |
| 二、技术部分（25分） |  |  |  |
| 3 | 设计理念的创新性、合理性 | 5分 | 横向对比各承包人的设计理念的创新性和合理性，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分 |
| 4 | 工程设计各阶段的设计深度和完整性 | 5分 | 横向对比各承包人的工程设计各阶段的设计深度和完整性，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分 |
| 5 | 针对项目人员投入 | 5分 | 横向对比各承包人的针对项目人员投入情况，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分 |
| 6 | 工期 | 5分 | 1.基本满足询价文件时间要求得1-0分; 2.自报工期提前合理得当得3-2分; 3.对工期提前有详细的技术方案措施，对进度安排详细、科学、合理得5-4分 |
| 7 | 服务计划（包括质保期等） | 5分 | 横向对比各承包人的服务计划及对项目重难点分析和保障措施，优得5-4分，良得3-2分，中得1-0分， |

2.商务技术得分：询价小组各评委的商务技术评审合计得分的算术平均值即为各承包人的商务、技术得分（得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）。

3.价格得分：报价最低的得65分，其他承包人得分为65×（最低报价/报价）

（四）成交承包人的确定

1.计算综合得分：综合得分＝商务技术得分＋价格得分

2.按综合得分由高至低排出各报价人的名次（若出现最终综合得分相同时，报价低的报价人名次为先；若最终综合得分和报价都相同，由全体评委投票按少数服从多数的原则确定名次）。

3.评审小组将推荐排名第一名的报价人为第一成交候选承包人，排名第二名的报价人为第二成交候选承包人。

4.采购人根据询价小组的推荐，就本项目确定成交承包人。

第三部分  项目报价文件格式

附件1  报价保证书

致：民航广州医院

1.经踏勘工程现场，并经认真阅读贵公司提供的急救中心停尸房工程询价文件所有内容之后，现投送该工程报价文件。

我们愿意全部按照询价文件之规定 并遵守询价文件规定的所有条款，承担该改造工程的施工。

本项目总价为人民币          （以大写和数字表示）。

报价文件有效期为自报价之日起90个公历日。

2.如果我公司中标，我公司保证在接到进场通知后，按询价文件及合同的规定及时展开工作。

3.如果询价人接受我们的报价并与我们签订该工程合同，本报价书连同询价人所认定接受的全部报价文件应作为我们双方合同文件的内容，并且在合同期内我们将兑现本报价文件中的所有承诺。

4.我们同意从确定的接收报价之日起，遵守本询价文件和报价保证书，本询价文件和报价保证书对我们有约束力，本公司承担以下责任：

（1）不撤回本报价书。

（2）随时接受中标并不拒绝和询价单位签订该改造工程合同。

若我们违反上述责任中的任一条，询价单位有权在本次询价结束后将不退还我们交纳的报价保证金（共￥2000.00元），并由我公司承担由此所造成询价方损失的一切费用。

报价人：（法人公章）

法定代表人：（签定或印签）

报价日期：    年  月  日

附件2承包人简介

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |
| 企业资 质情况 | 1.资质等级 | 2.证书编号 | 3.发证单位 |
| 营业执照 | 1.编号 | 2.营业范围 | 3.发照单位 |
| 现在职工 |  | 注册资本金（万元） |  |
| 法人代表 |  | 项目联系人 |  |
| 联系方式 | 电话： 传真： 邮政编码： E-mail： |  |  |

报价企业（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年  月  日

第四部分  用户需求书

一、工程概况

工程名称：急救中心停尸房工程

二、工期要求

40个日历天

三、质保期

从通过发包人组织的竣工验收合格之日起壹年

四、工程量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主材 | 辅材+人工 |  |  |
| 一 | 主要工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新挖水沟 | 项 | 1 |  |  |  | 1.1米长、30公分宽 |
| 2 | 新浇筑混凝土地面 | m² | 57.5 |  |  |  | 1.地面土方开挖夯实；2.碎石填充垫层；3.C30商品砼厚度200mm浇灌；4.水泥砂浆灌面 |
| 3 | 拆窗 | 项 | 1 |  |  |  | 1.人工机具费 2.搬运至垃圾清理处 |
| 4 | 拆墙面砖 | m² | 19.8 |  |  |  | 1.人工机具费；2.搬运至垃圾清理处 |
| 5 | 新开门洞 | 项 | 1 |  |  |  | 1.人工机具费；2.搬运至垃圾清理处 |
| 6 | 封门洞 | m² | 2.9 |  |  |  | 1.空心砖、砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2.水泥砂浆砌筑（不含抹灰） |
| 7 | 双层不锈钢门 | 套 | 1 |  |  |  | 1.宽度1150mm 2.内外双层均为不锈钢 |
| 8 | 拉水管 | m | 8 |  |  |  | 1.直径160mm；2.PPR管+PPR连接件（不足10米，加收10元/米）（不含开、敷槽费用） |
| 9 | 拉排污管 | m | 15 |  |  |  | DN150 |
| 10 | 墙面砖铺贴 | m² | 35.64 |  |  |  | 1.规格600*600mm；2.铺贴高度2.7米 |
| 11 | 不锈钢地漏 | 个 | 1 |  |  |  | 1.不锈钢深水封重力防臭地漏 2.辅材+机具费+人工费 |
| 12 | 铝塑板天花 | m² | 10.8 |  |  |  | 1.高度2.7米；2.轻钢龙骨9cm夹板；3.铝塑板饰面 |
| 13 | 铝塑板天花不锈钢包边 | m | 13.2 |  |  |  |  |
| 14 | 空调 | 台 | 1 |  |  |  | 1.1匹挂式 |
| 15 | 空调插座 | 位 | 1 |  |  |  | 1.暗装底盒 2.国标16A五孔插座 |
| 16 | 空调主线 | m | 35 |  |  |  | 1.庆丰BVV国标4mm电线，联塑国标线管 2.暗藏穿管敷设（超过4m²另计）。 |
| 17 | 洗手盆 | 套 | 1 |  |  |  | 立柱盆 卫生间洗手洗脸盆连体陶瓷三孔台盆H227 |
| 18 | 感应龙头 | 套 | 1 |  |  |  | 英特汉莎全铜红外线智能全自动感应式水龙头 |
| 19 | 床 | 套 | 1 |  |  |  | 1.规格：1000*2100*700mm；2.轻质砖砌墙、批荡、面贴抛光砖饰面；3.大理石床板及侧板 |
| 20 | 不锈钢弧形盖板 | m² | 3.3 |  |  |  | 1.304不锈钢方管框架；2.不锈钢网盖面 |
| 21 | 不锈钢雨棚主柱 | 条 | 10 |  |  |  | 1.304不锈钢方管，规格：50*50*0.6 2.人工焊接 |
| 22 | 不锈钢雨棚框架 | m² | 22.5 |  |  |  | 1.304不锈钢方管，规格：25*40*0.6 2.人工焊接 |
| 23 | 雨棚顶防晒瓦 | m² | 22.5 |  |  |  | 1.325#铁皮镀锌瓦 2.特制M6自攻螺丝与檩条固定 |
| 24 | 雨棚内边防水 | m | 15 |  |  |  | 1.墙边开槽插入镀锌铁皮，做防水沙浆 |
| 25 | 天面水槽 | m | 16 |  |  |  | 1.160*250PVC水槽， 2.304不锈钢方管做支架，规格：25*40*0.6 |
| 26 | 立面下水管 | m | 9 |  |  |  | 1.ф110PVC排水管，人工安装 |
| 27 | 立面下水管弯头 | 个 | 6 |  |  |  | 1.ф110PVC弯头，人工安装 |
| 28 | 地面水沟开挖 | m | 28 |  |  |  | 1.300*400水沟 2.人工机具费，搬运至垃圾清理处 |
| 29 | 水沟两边砌砖，抹灰 | m | 28 |  |  |  | 1.325R沙泥，黄沙，灰沙砖施工 2.水泥砂浆砌筑，抹灰 |
| 30 | 排水管 | m | 20 |  |  |  | 1.ф160PVC排水管，配件，人工安装 |
| 31 | 水沟盖板 | 块 | 40 |  |  |  | 1.300*400铸铁板盖，人工安装 |
| 32 | 监控摄像头 | 个 | 2 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他综合工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淤泥垃圾搬运及清运费 | 项 | 1 |  |  |  | 1.楼层搬运及垃圾淤泥运输处理费； 2.没电梯搬运费按楼层每层按5元一袋另计。 |
| 2 | 卫生清洁费 | 项 | 1 |  |  |  | 1.完工后施工现场基础卫生清洁费。 |
| 3 | 材料运输 | 项 | 1 |  |  |  | 1.施工过程中购买材料的运输费用。 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总造价 |  |  |  |  |  |  |