## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 通风空调工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.5 | 预算包干费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
通风空调工程
通风设备
1 | 030701003004 | 空调室内机 | 1.名称:SDTD高效单面出风天井式空调室内机 2.编号:GMV-NDR28TD/A 3.型号规格:制冷量：2.8KW 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试、接线、接地、墙体（楼板）开孔、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12
2 | 030701003005 | 空调室内机 | 1.名称:SDTD高效单面出风天井式空调室内机 2.编号:GMV-NDR36TD/A 3.型号规格:制冷量：3.6KW 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试、接线、接地、墙体（楼板）开孔、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 5
3 | 030701003003 | 空调室内机 | 1.名称:SDTD系列四面出风天井式空调室内机 2.编号:GMV-NDR45T/D 3.型号规格:制冷量：4.5KW 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试、接线、接地、墙体（楼板）开孔、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
4 | 030701003009 | 空调室内机 | 1.名称:SDTD系列四面出风天井式空调室内机 2.编号:GMV-NDR56T/D 3.型号规格:制冷量：5.6KW 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试、接线、接地、墙体（楼板）开孔、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 12
5 | 030701003010 | 空调室内机 | 1.名称:SDTD系列四面出风天井式空调室内机 2.编号:GMV-NDR80T/D 3.型号规格:制冷量：8.0KW 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试、接线、接地、墙体（楼板）开孔、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
6 | 030701003011 | 空调室内机 | 1.名称:SDTD系列四面出风天井式空调室内机 2.编号:GMV-NDR90T/D 3.型号规格:制冷量：9.0KW 4.安装方式:嵌入吊顶安装 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试、接线、接地、墙体（楼板）开孔、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
7 | 030701003001 | 空调室外主机 | 1.名称:空调室外主机WJ-1/WJ-3 2.编号:GMV-504WM/A2 3.型号规格:Q冷=50.4KW，Q热=56.5KW N冷=13.5KW/380V/50Hz N热=13.57KW/380V/50HZ，运行荷载：285KG 4.安装方式:屋顶落地式安装 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、基础制安、槽钢、减震器、调试、接线、接地、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 2
8 | 030701003002 | 空调室外主机 | 1.名称:空调室外主机WJ-2 2.编号:GMV-615WM/A2 3.型号规格:Q冷=61.5KW，Q热=69KW N冷=17.75KW/380V/50Hz N热=17.01KW/380V/50HZ，运行荷载：340KG 4.安装方式:屋顶落地式安装 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、基础制安、槽钢、减震器、调试、接线、接地、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 1
9 | 030404033002 | 轴流风机 | 1.名称:轴流风机 2.编号:NO2.8 3.型号规格:综合考虑 4.安装方式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容:应包括本体安装、调试、接线、接地、场内运输及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 台 | 4
通风设备合计
通风管道
10 | 030903003004 | 冷媒液管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:铜管-6.35 4.连接形式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 76
11 | 030903003002 | 冷媒液管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:铜管-9.53 4.连接形式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 206
12 | 030903003003 | 冷媒液管（气管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:铜管-12.7 4.连接形式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 73
13 | 030903003005 | 冷媒液管（气管） | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:铜管-15.88 4.连接形式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 180
14 | 030903003006 | 冷媒气管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:铜管-19.05 4.连接形式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 33
15 | 030903003007 | 冷媒气管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:铜管-22.3 4.连接形式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 30
16 | 030903003008 | 冷媒气管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:铜管-25.4 4.连接形式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 20
17 | 030903003001 | 冷媒气管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒 3.规格、压力等级:铜管-28.58 4.连接形式:综合考虑 5.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 100
18 | 031003001001 | 分歧器 | 1.名称:分歧器 2.规格:各类规格综合考虑 3.连接形式:综合考虑 4.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 6.工作内容和其他要求:管件安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 7.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 43
19 | 031001001003 | 空调冷凝水管 | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.规格、压力等级:PVC管DN20~DN40综合考虑 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求 6.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 7.工作内容和其他要求:管道、管件、保温、法兰等附件、支吊架(含抗震支架)等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | m | 42
20 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长mm≤450mm 5.板材厚度:0.75mm厚 6.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 7.工作内容和其他要求:本体、管件、法兰、天圆地方等附件、支吊架(含抗震支架)、墙体开孔等制作安装、补刷油漆、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑。 8.设备、主材供应方式:乙供 |  | m2 | 21.6
通风管道合计
通风管道附件
21 | 030703001001 | 防火阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀(常开） 2.规格:200*200 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容和其他要求:含本体、支架及其他相关配件安装、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
22 | 030703001002 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.规格:400×400 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容和其他要求:含本体、支架及其他相关配件安装、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
23 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:400×400 3.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 4.工作内容和其他要求:含本体、支架及其他相关配件安装、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 5.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 2
24 | 030703007001 | 方形散流器 | 1.名称:方形散流器 2.规格:400×400，带人字调节阀 3.类型:成品铝合金 4.技术参数及要求:详见招标文件技术规格书及设计图纸说明 5.工作内容和其他要求:含本体、支架及其他相关配件安装、场内运输费及设计文件、招标文件与相关规范要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 6.设备、主材供应方式:乙供 |  | 个 | 6
通风管道附件合计
调试及其他
25 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统形式:通风工程整体检测、调试 2.工作内容和其他要求:含场内运输费、满足招标文件、设计图纸要求及施工验收规范 |  | 系统 | 1
26 | 030502006001 | 屏蔽信号线(带线管) | 1.名称:屏蔽信号线(带线管) 2.规格、型号:3*1.0含管 3.敷设方式:穿管敷设 4.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 5.其他:含接头、测试等 6.工作内容:包括规范以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 7.设备、主材供应方式:乙购 |  | m | 597
调试及其他合计
通风空调工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
27 | 011707004001 | 垂直运输 | 室外机吊运至楼顶 |  | 项 | 1
28 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
29 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6
合 计
表—13