铂尔曼酒店水源热泵换新工程

项目名称：

铂尔曼酒店9#热泵换新工程。

工程地点：

负一楼热泵机房

一．水源热泵机组：

- 参数：与现2#热泵相同（供参考：制热量：103850w，制冷量：83000w 输入功率：20850w ）。

- 外形尺寸：接近现有热泵尺寸。

- 热泵机组外壳要求使用1.2mm厚304不锈钢板。

- 品牌首选行政翼顶楼安装的佛山“确正”牌。

- 系统制冷剂采用环保R134a

二．项目描述

1.拆除原有报废热泵搬运到酒店指定位置存放。

2.提供一台与原热泵性能参数相同的全新机组安装此位置。

3.此工程为包干价，施工中所有成本都由施工单位承担(设备运输，搬运通道的扩大与复原，人力成本，设备与原管道/水泵对接材料，配电接驳，综合调试，设备减震，垃圾清运，税费)

4.现场运输通道可能不具备新热泵整体搬运，现场组装最为合适。

5.施工人员人身伤害有施工担全责（需要在合同里注明）

三．质保期与施工合同

1.热泵安装完成并试运行一周后验收合格开始测算质保期。

2.质保期内整机（压缩机3年免费维修）5年免费维修。

3.酒店与施工方签署正式合同，合同内容需要包含质保期。

四．投标公司资质

1.原热泵厂家（出具证明）。

2.热泵厂家一级代理商。（出具证明）。

五．施工时限

1.收到中标通知之日起15天完成设备安装调试并可以正常投入使用。

2.如收到中标通知5个工作日没有开工算放弃该工程。