揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目

综合评审文件

广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司对其认可的报价人进行国内综合评审，邀请合格报价人（以下简称报价人）就以下内容和有关服务提交报价：

一、项目说明

1. 项目编号：粤机场集团潮汕招[2019]27号

2. 项目名称：揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目

- 项目内容：揭阳潮汕机场飞行区跑道、联络道、滑行道和机坪的道面综合评价。

4.*工程限价：本工程最高投标限价为人民币57.8万元（大写：人民币伍拾柒万捌仟元整）。除综合评审文件另有规定外，报价为包含全部税费的价格。

- 5.项目位置：揭阳潮汕机场飞行区内

- 6.施工条件：本工程为航后不停航施工项目，施工时间为航班结束后至次日凌晨，计划施工时间为每日01:35至05:00，具体以当天航班实际情况为准。

- 7*工期：必须在30个日历天内完成。

- 8* 合格的报价人必须为：

8.1 中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照。

8.2 具有有效的交通主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测资质。

8.4报价人近五年（2015年1月1日起至今）无重大事故及不良记录，并提供书面声明，包括并不限于：被行政机关责令停业、因发生安全事故投标资格被行政机关取消、财产被接管、冻结、破产以及发生民航局认定的一般地面事故征候及以上等级的航空安全事件等。

8.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

8.6报价人不得被列为“黑名单”或“失信被执行人”等，以“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询为准，投标人需在招标公告发布后从“信用中国”网站下载信用评估报告并加盖公章。

8.7报价人不得被列为严重违法失信企业名单（黑名单），以“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）查询为准，投标人需在招标公告发布后从“国家企业信用信息公示系统”网站截图并加盖公章。

8.8*所有的报价人需在广东省机场管理集团有限公司采购、招商管理网络平台(wz.gacm.cn)主页中“合作商注册”模块，按规定格式填写正确的供应商登记信息，登记为合格的候选承包商（已注册的除外）。

8.9本项目不接受联合体投标。

- 9.*报价人应执行包括但不限于以下国家和民航有关技术标准、规范：《民用机场道面评价技术管理规范》（MH/T5024-2009）、《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2013）。

10.付款期限：验收合格后收到合同全额的发票后15个工作日内付合同总额的80%；结算审定后5个工作日内付合同总额的20%。承包商必须提供增值税专用发票。

- 11. *本项目后期监测服务至少为一年。

- 12. 应邀文件有效期：自报价文件提交后90天之内。

- 13. 本公司保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。

- 14.报价人必须提供质量保证承诺及后期监测售后服务承诺。

- 15.如报价文件对综合评审文件中标注带“*”号条款有偏离，其报价文件将被拒绝。

二、技术规范和项目需求

- 1.项目需求：按照《民用机场道面评价技术管理规范》（MH/T5024-2009）》要求，对揭阳潮汕机场跑道、平行滑行道、联络道及机坪道面进行检测评估，检测内容需包括：检测道面的内部结构状况、道面损坏状况调查、板间接缝传荷能力、道面混凝土力学性能、道面承载能力、基层顶面反应模量、道面弯沉测试、道面平整度测试、道面排水性能测试、道面钻芯取样以及芯样室内试验、道面隐性探伤检测，进一步分析判断道面板断裂、沉陷等病害形成的原因。通过以上检测分析，形成一式四份的的综合检测报告，检测报告需包含对道面剩余寿命的预估和提出针对性的道面维护管理对策与措施。

- 2.项目检测范围（飞行区道面平面图见附件）：

| 序号 | 检测区域 | 道面类型 | 长*宽(m) | 面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跑道 | 沥青道面 | 2800*45 | 126000 |
| 2 | 平行滑行道 | 水泥道面 | 2800*23 | 64400 |
| 3 | 联络道 | 水泥道面 | 3条182.5*37 | 20257 |
| 4 | 快速出口滑行道 | 部分水泥 部分沥青 | 3条 395*27 | 31995 |
| 5 | 停机坪 | 水泥道面 | 588.5*369 | 189000 |

- 3.检测项目及数量清单：

| 序号 | 类型 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场检测项目 | 道面损坏状况调查 | 单元 | 115 |
| 2 |  | 道面弯沉测试 | 测点 | 526 |
| 3 |  | 道面平整度测线（跑道、滑行道） | 条 | 4 |
| 4 |  | 道面取芯及修补 | 个 | 69 |
| 5 |  | 探地雷达测试（跑道） | 条 | 2 |
| 6 |  | 道面渗水系数测试 | 点 | 120 |
| 7 | 室内试验项目 | 芯样弯拉强度试验 | 个 | 21 |
| 8 |  | 马歇尔稳定度 | 组 | 4 |
| 9 |  | 冻融劈裂强度比 | 组 | 4 |
| 10 |  | 肯塔堡飞散 | 组 | 4 |
| 11 |  | 沥青含量/级配 | 组 | 4 |

- 4.*技术要求:

4.1检测及评价方法必须符合《民用机场道面评价管理技术规范》（MH/T5024-2009）的要求。

4.2道面损坏状况调查和完好性评价，需采用 PCI（道面状况指数）、SCI（结构状况指数）为评价指标，要求对工程范围内所有道面“单元”调查和评价。

4.3道面强度检测需采用适合机场道面检测的重型落锤式弯沉仪HWD。

4.4道面无损强度检测需采用落锤式弯沉仪检测等无损检测方法，对跑道弯沉、接缝传荷能力、板底脱空情况、道面结构层模量、ACN-PCN 做出评价。

4.5针对跑道端沥青混凝土老化、部分区域出现多条裂缝现象，需对沥青混合料的水稳定性、抗剥落性、老化程度等作进一步的分析与评价。

4.6道面结构性能评价应以“区域”作为基本单位，评价结果需在道面分区图上进行标识。

4.7平整度检测需使用测试速度快、精度高的激光断面仪RSP自动测试，以 IRI (国际平整度指数)为评价指标。

- 5.项目人员管理要求：本项目需指定一名技术负责人及一名安全员，两者不得由同一人兼任。项目成员需具备相应的职业资格和从业经验。

- 6.项目现场管理要求：

6.1报价人应遵守揭阳潮汕机场飞行区相关规定，并接受机场相关部门的监督检查。

6.2报价人应在场务部门批准的区域施工，如更改地点或超出批准施工范围需向相关管理部门重新申请。

6.3报价人需航班结束后并得到场务部门的确认后方可施工，同时应在规定的时间内恢复现场后撤出。

6.4报价人施工期间不得形成FOD。

6.5报价人在进行道面取芯时需确保航前恢复道面的适航性，其他测试不得对道面造成损伤。

- 7.验收标准：发包人召集公司内相关部门组成评审小组，并召开专题会议进行评审，评审小组参照《民用机场道面评价技术管理规范》MH/T5024-2009 等国家、行业标准要求对检测方法、过程和结果、检测报告、道面剩余寿命预估、针对性的预防措施进行评审、验收。检测过程和结果必须符合《民用机场道面评价技术管理规范》（MH/T5024-2009） 的要求，如不符合标准，发包人有权要求报价人或邀请第三方进行返工或重做，直到符合约定标准，返工或重新检测的费用由报价人承担，并负责赔偿因检测不符合标准给发包人造成的损失，包括赔偿监管部门因此对发包人的处罚。

- 报价要求

1. 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，报价文件需包含采购人提出的全部内容，内容必须真实，内容不全或弄虚作假，视为无效报价。如报价文件对综合评审文件中标注带“*”号条款有偏离（优于条款要求的不视作偏离），其报价文件将被拒绝。

2. 报价人需将纸质报价文件于规定的递交报价文件截止时间前邮寄或送达指定地点。逾期送达或不符合规定的报价文件将被拒绝。

3. 若通过符合性审查的报价文件不足三家单位，评审人有权重新再次发布综合评审公告，或者可与报价人再进行价格谈判，以谈判后的价格为准。

4. 报价文件装订后需密封，并在密封处加盖公章，外包装显眼处注明“XXXXX项目（项目名称）”字样。

5. 递交报价文件截止时间及地点：2019年11月20日14:00时。地点：广东省揭阳市空港经济区登岗镇揭阳潮汕机场公司1号开闭所建管室，联系人及联系电话：尤先生，13825821111。

- 6.*报价人应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切的费用。

- 四、评审方式

本项目采用综合评审形式，在满足合格报价人相关条款的前提下，根据各报价人的检测方案及报价，对报价、商务和技术进行综合评分，最高分的报价人为本项目的成交报价人。本次综合评审采用综合评分法，其中价格得分为50分，商务得分为20分，技术得分为30分。

1.价格评审（总分为50分）

价格得分计算方法如下：以通过资格性及符合性审查并经算术校核的投标人的总报价中，去掉一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值（当不高于招标控制价的投标总报价的投标文件在通过投标文件有效性审查的有效投标文件的数目少于或等于7时，该值为所有不高于招标控制价的投标总报价的通过投标文件有效性审查并经算术校核的投标总报价的算术平均值）为评标基准价。投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（1－|投标报价－评标基准价|／评标基准价）×50。基准价和价格得分的计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入。

2.商务评审(总分20分)

| 序号 | 评 审 项 目 | 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财务状况 | 3 | 1、流动比率 （1）2≤流动比率，得1分； （2）1≤流动比率＜2，得0.5分； （3）流动比率＜1，得0分。 2、资产负债率 资产负债率≤50%，得1分； 50%＜资产负债率≤75%，得0.5分； 75%＜资产负债率，得0分。 3、2018年度纳税人信用等级 （1）A级，得1分； （2）B级，得0.5分； （3）其余不得分。 备注：必须提供2018年度经审计的财务报告，否则不予认可。 |
| 2 | 资质证书 | 5 | - 投标人具有ISO9001质量管理体系认证资格证书、具有ISO14001环境管理体系认证资格证书、具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分； - 投标人具有省级及以上质量技术监督部门或国家认证认可监督管理委员会颁发的计量认证证书（CMA）,得2分； 提供证书复印并加盖投标人公章，原件备查。 |
| 3 | 同类业绩 | 9 | 1、评分依据 （1）根据报价人的“有效业绩”单个合同的金额为依据。 （2）未提供有效的证明文件，不能作为“有效业绩”。 （3）未提供“有效业绩”，本项得 0 分。 2、评分标准 （1）若提供国内4D(含）以上民用机场道面综合评价项目业务业绩，则每提供一个，得 3分； （2）同一业绩不重复加分，本项合计最高得 9分。 3、 有效业绩指： （1）单个合同签订时间范围：2013年 1 月 1 日起至今。 （2）单个合同的年度服务金额：不少于人民币 50 万元； （3）业绩合同内容：国内4D(含）以上民用机场道面综合评价项目； （4）证明文件： 合同关键页并加盖公章。其中须体现买方、业绩合同金额、合同签订时间、服务内容、项目应用地；否则视为无效证明文件。 |
| 4 | 项目负责人 | 3 | 项目负责人具有国内4D（含）及以上用机场道面综合评价项目管理业绩，每个业绩得 1分。同一业绩不重复加分，本项合计最高得3分。 有效业绩指：单个合同内容为国内4D（含）以上民用机场道面综合评价项目；签订时间范围为2013年 1 月 1 日起至今，合同服务金额不少于人民币 50 万元。 证明文件：提供项目负责人在所在单位的社保部门出具的近半年的社保证明、项目负责人管理经验证明（发包人证明）、合同关键页且需加盖单位公章，否则不予认可。其中合同关键页须体现买方、业绩合同金额、合同签订时间、服务内容、项目应用地，否则视为无效证明文件。 |

3.技术评审(总分30分)

| 序号 | 评 审 项 目 | 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目组织管理方案 | 6 | 制订《揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目组织管理方案》（6分） （1）评分标准： A、依据服务要求编制，方案中应包含组织架构及人员配置、检测工作计划、检测质量承诺保证。按照报价人的方案为依据，从优至劣的程度由高至低进行排名，依据排名进行打分； B、未提供《揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目组织管理方案》的，得 0 分。 （2）评分分值： 1)组织架构及人员配置（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分； 2）检测工作计划（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分； 3）质量承诺保证（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分。 |
| 2 | 项目技术方案 | 6 | 制订《揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目技术方案》（6分） （1）评分标准： A、依据服务要求编制，方案中应包含道面分区分单元计划、各分区分单元的检测项目及数量、现场检测方案。按照报价人的方案为依据，从优至劣的程度由高至低进行排名，依据排名进行打分； B、未提供《揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目技术方案》的，得 0 分。 （2）评分分值： 1)道面分区分单元计划（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分； 2）各分区分单元的检测项目及数量（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分； 3）现场检测方案（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分。 |
| 3 | 不停航施工安全管理方案 | 6 | 制订《揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目不停航施工安全管理方案》（6分） （1）评分标准： A、按照机场航后不停航施工的特点，编制项目不停航施工安全管理方案，方案应包含航后检测进退场管理、道面取芯恢复措施、防止道面损伤措施、FOD防范措施、机坪防刮碰、应急预案等施工安全措施。按照报价人的方案为依据，从优至劣的程度由高至低进行排名，依据排名进行打分； B、未提供《揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目不停航施工安全管理方案》的，得 0 分。 （2）评分分值： 1)航后检测进退场管理（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分； 2）道面取芯恢复措施和防止道面损伤措施（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分； 3）FOD防范措施、机坪防刮碰、应急预案（2分） 优，得 2 分；良，得1.5 分；一般，得 1 分；差，得0.5分； |
| 4 | 主要检测设备自有情况 | 9 | 重型落锤式弯沉仪HWD、激光断面仪RSP和探地雷达属于道面综合评价重要检测设备。以上设备属于报价人自有设备的，每种自有设备得3分，累计最高得分9分。 证明文件：报价人需提供对应设备发票复印件并加盖所在单位公章，同种类型的设备只得分一次。 |
| 5 | 后期监测服务承诺 | 3 | 制订《揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目后期检测服务承诺》（3分） （1）评分标准： A、制定后期检测服务承诺，承诺内容应包含检测的频率和内容。按照报价人的方案为依据，从优至劣的程度由高至低进行排名，依据排名进行打分，优，得 3 分；良，得2分；一般，得 1 分；差，得0.5分； B、未提供《揭阳潮汕机场飞行区道面综合评价项目后期检测服务承诺》的，得 0 分。 |

- 五、报价文件格式要求（复印件加盖公章）

1.报价函；

2.报价费用明细；

3.法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）（附式样）；

4.营业执照，公路工程综合甲级试验检测资质证明；

5.法定代表人或授权代表人身份证明（如有）；

6.国家企业信用信息公示系统经营异常名录或严重违法失信企业名单页面截图；

7.信用中国失信被执行人或企业经营异常名录页面截图；

8.报价人（包括独立法人及其关联公司和自然人）未与集团公司本部、各全资、控股公司及集团公司所属非法人实体单位发生各种诉讼和仲裁的承诺函；

9.报价承诺函（附式样）；

10.资质证书、业绩证明文件、项目负责人管理经验证明及社保证明等商务评审文件；

11.项目组织管理方案；

12.项目技术方案；

13.不停航施工安全管理方案；

14.报价人主要检测设备的发票复印件；

15.后期监测服务承诺；

16.其他文件资料（如有）。

报价文件一正三副，副本可以是复印件（副本与正本内容不符时，以正本为准，报价文件封面加盖公章及骑缝章）。

- 广东省机场管理集团有限公司

- 揭阳潮汕机场公司

- 2019年11月11日

附件：

法人授权函（如应邀文件签署人不是法人代表）

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （报价人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就揭阳潮汕机场公司航站楼及登机桥幕墙内外（3米以上）清洁项目的服务的应邀和合同执行，作为报价人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

报价人代表（被授权人）签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

见证人签字盖章：

职务：

单位名称：

地址：

报价承诺函

致：广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司

- 很荣幸能参与贵公司                的报价。我方代表（姓名、职务）经正式授权，代表（   单位名称  ），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受贵方综合评审文件的一切规定和要求并承诺按其要求履行，愿意自行承担我方在参与本次采购活动过程中所发生的一切费用。

2．我方已完全清晰理解报价的要求，按综合评审文件的要求提供报价，不存在任何含糊不清和误解之处。

3.我方完全服从和尊重评审所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低不是成交的唯一条件。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料，我方承诺在本次报价中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.在整个评审过程中，我方若有违规行为，贵方可按《综合评审文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6.若成交，我方将按照综合评审文件的具体规定签订合同，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。。

7、本报价文件自报价截止日起30天内有效。

报价人名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年    月   日