附件1

消防执勤车辆器材采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两节拉梯 | 把 | 2 | 6米木质 | 九江消防 |
| 2 |  |  | 1 | 铝质 | 九江消防 |
| 3 | 挂钩梯 | 把 | 2 | 拉钩 | 九江消防 |
| 4 | 单杠梯 | 把 | 3 | 单杠 | 九江消防 |
| 5 | 水带 | 米 | 200 | 16-80-20 | 九江消防 |
| 6 |  |  | 240 | 16-65-20 | 九江消防 |
| 7 |  |  | 160 | 10-65-20 | 九江消防 |
| 8 | 多功能水枪 | 支 | 5 | 无后坐力 铝制 | 九江消防 |
| 9 | 空气泡沫枪 | 支 | 1 | PQ8 | 九江消防 |
| 10 | 水带保护桥 | 个 | 8 | 橡胶QT-HQJ | 九江消防 |
| 11 | 水带接口 | 对 | 10 | KD80 | 九江消防 |
| 12 |  |  | 20 | KD65 | 九江消防 |
| 13 | 异径接口 | 个 | 4 | 内扣80母转内扣65公 | 九江消防 |
| 14 |  | 个 | 4 | 内扣65公转内扣80公 | 九江消防 |
| 15 | 集水器 | 个 | 2 | 卡式100型 | 九江消防 |
| 16 | 水带包布 | 块 | 10 | QT-SB | 九江消防 |
| 17 | 水带挂钩 | 个 | 8 | QT-SQ | 九江消防 |
| 18 | 分水器 | 个 | 3 | 二分水 | 江安 |
| 19 | 消火栓钥匙 | 个 | 4 | Θ100 |  |
| 20 | 救护大绳 | 条 | 2 | Θ 20 编制50米 | 春蕾 |
| 21 | 异型接口 | 个 | 4 | 卡式65转内扣公65 | 九江消防 |
| 22 |  | 个 | 4 | 卡式80转内扣公80 | 九江消防 |
| 23 |  | 个 | 2 | 卡式65转内扣母65 | 九江消防 |
| 24 | 充电机 | 台 | 1 | 1000-9.2K | 珠海威镨 |
| 25 | 呼吸器充气机 | 台 | 1 | DS-12 | 意大利 |
| 26 | 手电钻 | 个 | 1 | GSR18-2-LI BOSCH/博世 |  |
| 27 | 工具器材柜 | 个 | 2 |  | 亿安 |
| 28 | 消防器材架 | 个 | 2 |  | 亿安 |
| 29 | 充气泵 | 台 | 1 | BT-20 | 本田 |
| 30 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 | QJ-BX | 九江消防 |
| 31 | 扩张器 | 套 | 1 | GYKZ-44~60/605 | 九江消防 |
| 32 | 无齿切割锯 | 个 | 2 | EHS-350A | 九江消防 |
| 33 | 救生气垫 | 个 | 1 | XJD-P-6×4×12 | 九江消防 |
| 34 | 消防尖斧,消防平斧 | 把 | 2 | 大号 | 盘古 |
| 35 | 消防钩 | 个 | 3 | XF-HG | 九江消防 |
| 36 | 消防专用铁镐 | 把 | 3 | QTF-DG | 九江消防 |
| 37 | 消防铁铤 | 个 | 3 | QT-TT | 九江消防 |
| 38 | 铁皮剪 | 把 | 2 |  |  |
| 39 | 移动式消防排烟机 | 台 | 1 | YY3.0/4.5-10.5 | 九江消防 |
| 40 | 手提式广播器 | 个 | 1 | L-1LA3 | 九江消防 |
| 41 | 急救医疗箱 | 个 | 1 | JJ-YX | 九江消防 |
| 42 | 绝缘钳 | 把 | 2 | 32寸 | 特斯报 |

注：买方保留根据实际需要，按所报价单价调整采购数量的权利。