## 材料
材料、设备询价单
序号 | 项目编码 | 材设名称 | 材设特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 品牌名称 | 金额（元） |  |  |  | 税率 | 报价是否包含安装和调试 | 备注 | 生产周期
[7 empty] | 不含税到货单价 | 含税到货单价 | 不含税到货合价 | 含税到货合价
1 | MH0302070005 | 现有AOC骨干路由器光接口业务板 | 1.名称:现有AOC骨干路由器光接口业务板 2.规格、参数:配置6端口40GE光接口模块(SFP+,LC)适用于现有AOC骨干路由器H3C-SR8808；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体的安装调试，设计、招标文件要求的其他辅助性工作，投标人综合考虑 4.设备、主材供应方式:乙供 | 张 | 4
2 | MH0302070009 | 通讯链路负载均衡设备 | 1.名称:通讯链路负载均衡设备 2.功能:性能参数：4层吞吐量≥40Gbps，四层并发连接数≥1600万，4层新建连接数 CPS≥30万，7层新建连接数 RPS≥40万。硬件指标：内存大小≥16G，硬盘容量≥480G SSD；网络接口≥8千兆电口，4个千兆光口SFP，8个万兆光口SFP+；电源冗余电源；其他详见设计及招标文件技术要求 3.工作内容:本体安装、单体调试 4.设备、主材供应方式:乙供 | 台 | 2
合计
报价单位（盖章）：
联系方式：
报价时间：

## 设备 系统报价明细表（模板）
设备/系统报价明细表
工程名称：厦门新机场项目-机场工程-飞行区安装工程施工一标段
序号 | 项目编码 | 图纸中设备编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
备注： 1.所有的高压成套配电柜、低压开关柜、补偿谐波滤波柜、箱式变电站、配电箱、配电亭等设备及以“项”报价的系统（包括助航灯光监控系统、单灯监控系统、跑道状态灯系统、电力监控系统等）均应填写此表； 2.项目编码应与分部分项工程量清单与计价表中的项目编码一致； 3.此表所报设备/系统价格应与清单综合单价中的设备单价保持一致，如不一致，以不利于投标单位的价格为准； 4.设备报价明细应包括设备内所有元器件、箱体、辅料、人工费、管理费、利润、税金等，上述内容均应分别列项报价。元器件、箱体应提供相应的规格型号。 5.系统报价明细应包括系统中包含的所有设备、线缆、安装费、管理费、利润、税金等，上述内容均应分别列项报价。设备应提供相应的规格型号。系统报价的“图纸中设备编号”可不填。

## 注意事项
请仔细核对完注意事项、合同模板内容后，认可的情况下再回复报价。如有问题及时沟通！！！敬请谅解。